## 2016-2017
Zwembad de Lieberg
Meterlijst 2016/2017
|  | opnamedatum | 2017-09-01 | 2017-08-01 | 2017-07-01 | 2017-06-01 | 2017-05-01 | 2017-04-01 | 2017-03-01 | 2017-02-01 | 2017-01-01 | 2016-12-01
1 | hoofdmeter electra dag | kWh/80 | 8981 | 8794 | 8603 | 8417 | 8259 | 7981 | 7953 | 7825 | 7685 | 7318
2 | hoofdmeter electra nacht | kWh/80 | 6317 | 6121 | 5959 | 5807 | 5657 | 5477 | 5326 | 5188 | 5046 | 4953
3 | sporthal electra | MWh | 1149.6 | 1141.5 | 1134 | 1125 | 1116 | 1103 | 1089 | 1076 | 1061 | 1047
4 | E-meter fitness van Hellemond | MWh | 500 | 490 | 480 | 471 | 463 | 455 | 447 | 440 | 432 | 425
5 | E meter WKK | kWh | 3460535 | 3437688 | 3421992 | 3404370 | 3380244 | 3338459 | 3299543 | 3258315 | 3214250 | 3166524
6a | E-meter net terug (-) | kWh | 163310 | 162903 | 162733 | 162430 | 161910 | 160766 | 159678 | 158126 | 156049 | 153285
6b | E-meter net (+) | kWh | 3692484 | 3654429 | 3616617 | 3580367 | 3547957 | 3517043 | 3491863 | 3470405
7 | WKK + NET | kWh | 6960679 | 6900764 | 6847895 | 6794753 | 6739152 | 6668016 | 6605317 | 6554478 | 6479928 | 6413362
8 | E-meter Horeca | MWh | 318.75 | 317.2 | 315.81 | 312.83 | 309.82 | 306 | 302.97 | 300 | 297.07 | 293.91
9 | E-Meter Waterpolo club (nieuw) | kWh | 88758 | 88041 | 87393 | 86657 | 85898 | 85171 | 84544 | 83913 | 83240 | 82538
11 | E-meter Fitness oud | kWh | 968986 | 968383 | 967624 | 966708 | 965588 | 964078 | 962689 | 961445 | 960092 | 958728
12 | Warmtemeter WKK + CV | GJ | 103277 | 103104 | 102976 | 102882 | 102751 | 102396 | 101987 | 101489 | 100944 | 100600
13 | Gasmeter warm water | Nm3 | 110106 | 109556 | 108963 | 108311 | 107501 | 106183 | 105182 | 104156 | 103082 | 102015
14 | warmtemeter LBK neven ruimte | GJ | 5554 | 5554 | 5554 | 5554 | 5554 | 5552 | 5548 | 5527 | 5493 | 5470
15a | Gasmeter WKK (Vb) gele meter | Nm3 | 6234540 | 6130751 | 6082456 | 5827879 | 5764234 | 570589 | 554509 | 554509 | 523180 | 506125
15b | Gasmeter WKK (Vb) slimme meter | Nm3 | 1185169 | 1174868 | 1167859 | 1159927 | 1149460 | 1140589 | 1134509 | 1128844 | 1123180 | 1106125
15c | Gasmeter Horeca
18 | water totaal complex | m3 | 32093 | 31903 | 31585 | 31139 | 30674 | 29979 | 29363 | 28815 | 28223 | 27597
19 | water sup. 1 wedstrijdbad | m3 | 42496 | 42439 | 42352 | 42256 | 42154 | 42012 | 41864 | 41741 | 41624 | 41483
20 | water sup. 2 instructiebad | m3 | 47552 | 47490 | 47415 | 47323 | 47246 | 47139 | 47035 | 46950 | 46854 | 46758
21 | watermeter whirlpool | m3
22 | watermeter horeca | m3 | 1143 | 1143 | 1143 | 1142 | 11421 | 11410 | 11400 | 11391 | 11382 | 11137
23 | watermeter poloclub | m3 | 1149 | 1148 | 114 | 114 | 114 | 114 | 113 | 113
24 | fitness water | m3
26 | Gasmeter totaal herleid volume | Nm3 | 318248 | 307343 | 299325 | 290778 | 279317 | 254663 | 237632 | 214109 | 186836 | 160909
27 | Sporthal warmte water | GJ

## 2017-2018
Zwembad de Lieberg
Meterlijst 2017/2018
|  | opnamedatum | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01
1 | hoofdmeter electra dag | kWh/80 | 9133 | 9308 | 9492 | 9687 | 9915 | 10100 | 10357 | 10540 | 10750 | 10968 | 11128 | 11432
2 | hoofdmeter electra nacht | kWh/80 | 6476 | 6650 | 6811 | 6942 | 7100 | 7234 | 7400 | 7552 | 7707 | 7877 | 8003 | 8237
3 | sporthal electra | MWh | 1159.7 | 1172.1 | 1186.7 | 1200.6 | 1218.6 | 1232.8 | 1248.2 | 1258.2 | 1267.7 | 1277.7 | 1283.2 | 1291.4
4 | E-meter fitness van Hellemond | kWh | 508 | 517 | 524 | 531 | 538 | 545 | 553 | 559 | 566 | 574 | 582 | 598
5 | E meter WKK | kWh | 3484650 | 3518293 | 3558635 | 3599664 | 3645950 | 3685968 | 3729134 | 3758061 | 3783823 | 3804215 | 3817217 | 3839187
6a | E-meter net terug (-) | kWh | 163684 | 164320 | 165237 | 166440 | 167621 | 168626 | 169822 | 170462 | 171073 | 171373 | 171499 | 171749
6b | E-meter net (+) | kWh | 3725650 | 3760202 | 3790593 | 3817289 | 3850329 | 3875756 | 3910024 | 3939619 | 3972781 | 4011457 | 4042824 | 4099536
7 | WKK + NET | kWh | 7017174 | 7084301 | 7153822 | 7220062 | 7297923 | 7362106 | 7438015 | 7495495 | 7553397 | 7611693 | 7655512 | 7733328
8 | E-meter Horeca | MWh | 321.22 | 324.33 | 326.89 | 329.43 | 332.22 | 334.47 | 337.51 | 339.98 | 342.39 | 344.74 | 346.49 | 349.12
9 | E-Meter Waterpolo club (nieuw) | kWh | 89408 | 90242 | 90960 | 91655 | 92375 | 92956 | 93753 | 94472 | 95308 | 96053 | 96589 | 97614
11 | E-meter Fitness oud | kWh | 970248 | 971587 | 972932 | 973997 | 975318 | 976495 | 977868 | 979109 | 980298 | 981530 | 982384 | 983120
12 | Warmtemeter WKK + CV | GJ | 103482 | 103752 | 104194 | 104658 | 105198 | 105754 | 106301 | 106532 | 106732 | 106879 | 106982 | 107143
13 | Gasmeter warm water | Nm3 | 110827 | 111721 | 112227 | 113135 | 114212 | 115206 | 116206 | 116911 | 117593 | 118337 | 118841 | 119644
14 | warmtemeter LBK neven ruimte | GJ | 5554 | 5554 | 5556 | 5566 | 5575 | 5598 | 5617 | 5625 | 5636 | 5636 | 5637 | 5638
15a | Gasmeter WKK (Vb) gele meter | Nm3 | 634192 | 648698 | 664905 | 681090 | 699515 | 714886 | 732098 | 744353 | 755273 | 764221 | 770066 | 779974
15b | Gasmeter WKK (Vb) slimme meter | Nm3 | 1195857 | 1210426 | 1226800 | 1243169 | 1261773 | 1277486 | 1294808 | 1307032 | 1317915 | 1326810 | 1332613 | 1342410
15c | Gasmeter Horeca | Nm3 | 182 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183
18 | water totaal complex | m3 | 32516 | 33088 | 33651 | 34132 | 34733 | 35200 | 35808 | 36225 | 36647 | 37087 | 37381 | 37677
19 | water sup. 1 wedstrijdbad | m3 | 42606 | 42729 | 42841 | 42950 | 43095 | 43179 | 43310 | 43407 | 43513 | 43646 | 43709 | 43813
20 | water sup. 2 instructiebad | m3 | 47625 | 47712 | 47813 | 47898 | 48004 | 48066 | 48173 | 48246 | 48331 | 48405 | 48478 | 48565
21 | watermeter whirlpool | m3
22 | watermeter horeca | m3 | 1144 | 1144 | 1145 | 1146 | 1146 | 1146 | 1147 | 1148 | 1148 | 1148 | 1149 | 1149
23 | watermeter poloclub | m3 | 1150 | 1153 | 1155 | 1158 | 1160 | 1163 | 1167 | 1170 | 1174 | 1176 | 1176 | 1177
24 | fitness water | m3
26 | Gasmeter totaal herleid volume | Nm3 | 330191 | 348789 | 367386 | 390553 | 416231 | 441315 | 467388 | 481072 | 493168 | 503208 | 509681 | 520241
27 | Sporthal warmte water | GJ

## 2018-2019
Zwembad de Lieberg
Meterlijst 2018/2019
|  | opnamedatum | 2019-09-01 | 2019-08-01 | 2019-07-01 | 2019-06-01 | 2019-05-01 | 2019-04-01 | 2019-03-01 | 2019-02-01 | 2019-01-01 | 2018-12-01 | 2018-11-01 | 2018-10-01
1 | hoofdmeter electra dag | kWh/80 | 2881 |  | 2196 | 1754 | 1286 | 1109 | 943 | 811 | 637 | 494 | 307 | 137
2 | hoofdmeter electra nacht | kWh/80 | 2405 |  | 1931 | 1608 | 1230 | 1073 | 900 | 757 | 569 | 436 | 241 | 93
3 | sporthal electra | MWh | 1431 |  | 1414 | 1406 | 1395 | 1385 | 1371.2 | 1359 | 1343 | 1330 | 1315 | 1302.1
4 | E-meter fitness van Hellemond | kWh | 690 |  | 670 | 662 | 654 | 648 | 640 | 634 | 627 | 621 | 614 | 606
5 | E meter WKK | kWh |  |  |  |  | 4167407 | 4129823 | 4083389 | 4043241 | 3990708 | 3952860 | 3905578 | 3866630
6a | E-meter net terug (-) | kWh | 180574 |  | 180574 | 180574 | 180574 | 179529 | 178003 | 176981 | 175300 | 174272 | 172997 | 172184
6b | E-meter net (+) | kWh | 4546813 |  | 4454151 | 4392921 | 4325202 | 4298407 | 4271184 | 4249195 | 4220016 | 4197929 | 4167280 | 4134223
7 | WKK + NET | kWh | 8497864 |  | 8405002 | 8343634 | 8275776 | 8212767 | 8140995 | 8080172 | 8000512 | 7941871 | 7865541 | 7794678
8 | E-meter Horeca | MWh | 380.05 |  | 375.45 | 373.33 | 370.63 | 368.07 | 365.04 | 362.66 | 359.53 | 357.22 | 354.36 | 351.57
9 | E-Meter Waterpolo club (nieuw) | kWh | 105 |  | 104 | 103 | 102 | 102 | 101 | 101 | 100 | 99938 | 99157 | 98293
11 | E-meter Fitness oud | kWh | 999246 |  | 997107 | 996023 | 994810 | 993602 | 992090 | 990785 | 988814 | 987289 | 985612 | 984245
12 | Warmtemeter WKK + CV | GJ | 112010 |  | 111718 | 111500 | 111148 | 110729 | 110169 | 109655 | 108878 | 108366 | 107764 | 107371
13 | Gasmeter warm water | Nm3 | 130873 |  | 129738 | 128820 | 127496 | 126611 | 125435 | 124433 | 123236 | 122436 | 121359 | 120426
14 | warmtemeter LBK neven ruimte | GJ | 6182 |  | 6180 | 6177 | 6149 | 6105 | 6034 | 5960 | 5842 | 5766 | 5680 | 5646
15a | Gasmeter WKK (Vb) gele meter | Nm3 |  |  |  | 909887 | 909887 | 894864 | 876783 | 861311 | 841186 | 826570 | 807981 | 791841
15b | Gasmeter WKK (Vb) slimme meter | Nm3 |  |  |  | 1472825 | 1472825 | 1457804 | 1439673 | 1424050 | 1403784 | 1389083 | 1370438 | 1354279
15c | Gasmeter Horeca | Nm3 | 183.74 |  | 183.74 | 183.74 | 183.74 | 183.74 | 183.74 | 183.73 | 183.7 | 183.6 | 183.6 | 183.6
18 | water totaal complex | m3 | 44388 |  | 42919 | 42532 | 41913 | 41416 | 40774 | 40260 | 39631 | 39223 | 38643 | 38102
19 | water sup. 1 wedstrijdbad | m3 | 45393 |  | 45072 | 44962 | 44763 | 44639 | 44500 | 44388 | 44234 | 44149 | 44037 | 43906
20 | water sup. 2 instructiebad | m3 | 49654 |  | 49488 | 49415 | 49289 | 49192 | 49090 | 49008 | 48896 | 48820 | 48721 | 48637
21 | watermeter whirlpool | m3
22 | watermeter horeca | m3 | 1157 |  | 1156 | 1156 | 1155 | 1155 | 1154 | 1153 | 1152 | 1151 | 1150 | 1150
23 | watermeter poloclub | m3 | 1211 |  | 1209 | 1203 | 1201 | 1199 | 1197 | 1192 | 1190 | 1186 | 1182 | 1180
24 | fitness water | m3
26 | Gasmeter totaal herleid volume | Nm3 | 210191 |  | 200087 | 192486 | 180117 | 159917 | 133576 | 109772 | 75508 | 52448 | 24769 | 4997
27 | Sporthal warmte water | GJ
Note on E3: lieberg-teamzwem: Gesloten i.v.m. groot onderhoud gedurende de zomervakantie van 14-7-2019 t/m 25-8-2019
Note on G8: lieberg-teamzwem: vanaf 1 mei 2019 is de WKK afgesloten en losgekoppeld
Note on L13: lieberg-teamzwem: de meter is voorbij de 99999,99 gegaan en hierdoor weer op 0 begonnen
Note on G18: lieberg-teamzwem: Vanaf 1 mei 2019 is de WKK afgesloten en losgekoppeld
Note on G19: lieberg-teamzwem: Vanaf 1 mei 2019 is de WKK afgesloten en losgekoppeld

## 2019-2020
Zwembad de Lieberg
Meterlijst 2019/2020
|  | opnamedatum | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01
1 | hoofdmeter electra dag | kWh/80 | 3378 | 3944 | 4463 | 4913 | 5452 | 5986 | 6331 | 6516 | 6803 | 7180 | 7491 | 8119
2 | hoofdmeter electra nacht | kWh/80 | 2714 | 3043 | 3420 | 3767 | 4124 | 4489 | 4707 | 4879 | 5129 | 5390 | 5703 | 6019
3 | sporthal electra | MWh | 1442 | 1454 | 1468 | 1479 | 1493 | 1507 | 1516 | 1523 | 1529 | 1534 | 1542 | 1552
4 | E-meter fitness van Hellemond | kWh | 698 | 706 | 713 | 719 | 726 | 733 | 733 | 741 | 744 | 748 | 756 | 765
5 | E meter WKK | kWh
6a | E-meter net terug (-) | kWh | 2019-10-01: 180574; 2019-11-01: 180574; 2019-12-01: 180574; 2020-01-01: 180574
6b | E-meter net (+) | kWh | 4611327 | 4682992 | 4754632 | 4818322 | 4889997 | 4961922 | 5006932 | 5035474 | 5078503 | 5129542 | 5192305 | 5255069
7 | WKK + NET | kWh | 8562527 | 8634356 | 8706143 | 8769963 | 8841786 | 8913865 | 8958967 | 8987558 | 9030664 | 9081813 | 9144723 | 9207634
8 | E-meter Horeca | MWh | 382.32 | 384.92 | 387.51 | 389.82 | 392.42 | 394.94 | 396.39 | 397.06 | 397.6 | 398.8 | 400.6 | 401.7
9 | E-Meter Waterpolo club (nieuw) | kWh | 105 | 106 | 107 | 107 | 108 | 109 | 109 | 110 | 110 | 110 | 110 | 111
11 | E-meter Fitness oud | kWh | 443 | 1781 | 3180 | 4472 | 6013 | 7561 | 8578 | 9262 | 10413 | 12135 | 13551 | 14967
12 | Warmtemeter WKK + CV | GJ | 112304 | 112739 | 113325 | 113912 | 114529 | 115124 | 115475 | 115630 | 115841 | 116066 | 116280 | 116495
13 | Gasmeter warm water | Nm3 | 131736 | 132951 | 134269 | 135145 | 136066 | 137531 | 138488 | 139177 | 139731 | 140274 | 140858 | 141441
14 | warmtemeter LBK neven ruimte | GJ | 6195 | 6235 | 6316 | 6395 | 6421 | 6557 | 6588 | 6588 | 6605 | 6613 | 6616 | 6620
15a | Gasmeter WKK (Vb) gele meter | Nm3
15b | Gasmeter WKK (Vb) slimme meter | Nm3
15c | Gasmeter Horeca | Nm3
18 | water totaal complex | m3 | 44939 | 45535 | 46289 | 46868 | 47553 | 48318 | 48659 | 48743 | 48900 | 49155 | 113 | 368
19 | water sup. 1 wedstrijdbad | m3 | 45545 | 45666 | 45840 | 45973 | 46137 | 46431 | 46425 | 46474 | 46585 | 46690 | 46941 | 46941
20 | water sup. 2 instructiebad | m3 | 49719 | 49800 | 49936 | 50035 | 50128 | 50226 | 50285 | 50303 | 50316 | 50427 | 50472 | 50562
21 | watermeter whirlpool | m3
22 | watermeter horeca | m3 | 1157 | 1158 | 1158 | 1159 | 1159 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160
23 | watermeter poloclub | m3 | 1213 | 1215 | 1218 | 1221 | 1223 | 1224 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225
24 | fitness water | m3 | 2020-03-01: 315530
26 | Gasmeter totaal herleid volume | Nm3 | 220121 | 235075 | 255067 | 274477 | 294940 | 315530 | 327831 | 333441 | 340666 | 348113 | 362377 | 362377
27 | Sporthal warmte water | GJ
Note on B8: lieberg-teamzwem: WKK uitgeschakeld per 01-05-2019
Note on B9: lieberg-teamzwem: WKK uitgeschakeld per 01-05-2019
Note on D14: lieberg-teamzwem: LET OP!!! Klok rond gedraaid, dus weer op 0 begonnen
Note on B18: lieberg-teamzwem: WKK uitgeschakeld per 01-05-19
Note on B19: lieberg-teamzwem: WKK uitgeschakeld per 01-05-19
Note on B20: lieberg-teamzwem: WKK uitgeschakeld per 01-05-19
Note on N21: martijncaumon: nieuwe watermeter geplaatst

## 2020-2021
Zwembad de Lieberg
Meterlijst 2020/2021
|  | opnamedatum | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01
1 | hoofdmeter electra dag | MWh/80 | 8617 | 9150 | 9594 | 10016 | 10281 | 10475 | 10851 | 11231 | 11556 | 12051 | 12418 | 12914
2 | hoofdmeter electra nacht | MWh/80 | 6315 | 6643 | 6887 | 7185 | 7362 | 7511 | 7756 | 8090 | 8372 | 8681 | 8955 | 9318
3 | sporthal electra | MWh | 1565 | 1579 | 1593 | 1604 | 1609 | 1612 | 1621 | 1629 | 1635 | 1644 | 1649 | 1659
4 | E-meter fitness van Hellemond | kWh | 773 | 780 | 786 | 792 | 796 | 800 | 804 | 807 | 811 | 820 | 827 | 836
6b | E-meter net (+) | kWh | 5318565 | 5387409 | 5442439 | 5500006 | 5535426 | 5562828 | 5612469 | 5669648 | 5718198 | 5782529 | 5833805 | 5902536
7 | WKK + NET | kWh | 9271282 | 9340283 | 9395434 | 9453117 | 9488599 | 9516049 | 9565785 | 9623074 | 9671724 | 9736208 | 9787605 | 9856494
8 | E-meter Horeca | MWh | 403.8 | 404.4 | 404.9 | 405.4 | 405.9 | 406.2 | 406.67 | 408.64 | 410.79 | 413.62 | 415 | 418
9 | E-Meter Waterpolo club (nieuw) | kWh | 112 | 113 | 113 | 114 | 114 | 114 | 114 | 115 | 115 | 116 | 116 | 116
11 | E-meter Fitness oud | kWh | 16714 | 18617 | 19498 | 20494 | 21075 | 21444 | 22192 | 23173 | 24108 | 25556 | 26557 | 27612
12 | Warmtemeter WKK + CV | GJ | 116728 | 117201 | 117569 | 118108 | 118544 | 118867 | 119319 | 119778 | 120077 | 120297 | 120475 | 120685
13 | Gasmeter warm water | Nm3 | 141979 | 142636 | 143195 | 143931 | 144631 | 145190 | 145797 | 146473 | 147033 | 147660 | 148193 | 148863
14 | warmtemeter LBK neven ruimte | GJ | 6631 | 6676 | 6713 | 6754 | 6783 | 6805 | 6854 | 6915 | 6942 | 6947 | 6948 | 6952
18 | water totaal complex | m3 | 656 | 990 | 1179 | 1322 | 1498 | 1636 | 1804 | 2079 | 2354 | 2648 | 2882 | 3213
19 | water sup. 1 wedstrijdbad | m3 | 47027 | 47160 | 47221 | 47266 | 47304 | 47328 | 47377 | 47503 | 47623 | 47734 | 47821 | 19479
20 | water sup. 2 instructiebad | m3 | 50674 | 50754 | 50789 | 50832 | 50903 | 50903 | 51006 | 51096 | 51185 | 51268 | 51350 | 51445
22 | watermeter horeca | m3 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1161 | 1161 | 1162 | 1163 | 1163
23 | watermeter poloclub | m3 | 1227 | 1227 | 1227 | 1227 | 1227 | 1227 | 1227 | 1227 | 1227 | 1227 | 1227 | 1227
26 | Gasmeter totaal herleid volume | Nm3 | 370235 | 385887 | 398306 | 416580 | 431729 | 442457 | 457523 | 473359 | 483902 | 491740 | 501836 | 510106