## A Inventaris Plat
Gebouwnaam | Adres | Plaats | Bouwlaag / Component locatie | Hoofdelementomschrijving | Component fabrikant | Component type | Component capaciteit | Component aantal/post | Component bouwjaar |  | kosten prev OH | kosten gemaximaliseerde afkoop
Aanbiedstation | Utrechthaven 3 | Nieuwegein |  | Noodverlichting (decentraal) | Blessing |  |  | 2 | 2007
Aanbiedstation | Utrechthaven 3 | Nieuwegein |  | Vluchtwegverlichting (decentraal) | Blessing |  |  | 2 | 2007
Aanbiedstation | Utrechthaven 3 | Nieuwegein | Dak | PV-installatie | Fronius | Symo 12.5-3-M | Incl. omvormer | 46 | 2007
Aanbiedstation | Utrechthaven 3 | Nieuwegein |  | Brandmeldinstallatie | Hekatron |  | 3 HM, 2 SW, 7 RM. | 1 | 2007
Aanbiedstation | Utrechthaven 3 | Nieuwegein |  | Inbraak-alarminstallatie | AlphaVision |  | 2 MC, 5 PIR | 1 | 2007
Aanbiedstation | Utrechthaven 3 | Nieuwegein | Dak | Bliksembeveiliging installatie |  |  | 1 potentiaalver., 8 aansluitingen. | 1 | 2007
Aanbiedstation | Utrechthaven 3 | Nieuwegein | Meterkast | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Merlin Gerin |  | HS 63A, 10 x 400V(ab), 17 x 240V(a) | 1 | 2007
Aanbiedstation | Utrechthaven 3 | Nieuwegein | Kraanstalling | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Merlin Gerin |  | HS 32A, 2 x 400V (1ab+1a), 3x240V | 1 | 2007
Balkenloods 't Laantje | Lekstraat 1 | Nieuwegein | Berging | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Holec |  | HS 16A | 1 | 1969
Brandweerpost Zuid | Henri Dunantlaan 1 | Nieuwegein |  | Noodverlichting (decentraal) | Divers |  |  | 12 | 2018
Brandweerpost Zuid | Henri Dunantlaan 1 | Nieuwegein |  | Vluchtwegverlichting (decentraal) | E-Tech |  |  | 4 | 2018
Brandweerpost Zuid | Henri Dunantlaan 1 | Nieuwegein | Dak | PV-installatie | Sunny Tripower | STP7000TL-20 | Incl. omvormer | 30 | 2018
Brandweerpost Zuid | Henri Dunantlaan 1 | Nieuwegein | Hoofdentree b.g. | Intercom installatie | Paxton |  | 1 buitenpost en 1 binnenpost | 1 | 2018
Brandweerpost Zuid | Henri Dunantlaan 1 | Nieuwegein |  | Inbraak-alarminstallatie | Galaxy | GD48 | 1 I/O, 9 MC, 7 PIR | 1 | 2018
Brandweerpost Zuid | Henri Dunantlaan 1 | Nieuwegein |  | Toegangscontrole systeem | Paxton |  | 6 kaartlezers | 1 | 2018
Brandweerpost Zuid | Henri Dunantlaan 1 | Nieuwegein | 0.2 Meterkast | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Hager |  | 24x230V+6x400V, HS80A | 1 | 2018
Brandweerkazerne Noord | Nevelgaarde 1 | Nieuwegein | Technische ruimte 2e verdieping | Noodstroom aggregraat | Stamford | UC1224E14 | 60 kVA | 1 | 1990
Brandweerkazerne Noord | Nevelgaarde 1 | Nieuwegein | Technische ruimte trappenhal 1e verdieping | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Halyester |  | 10x230V, HS63A | 1 | 1997
Brandweerkazerne Noord | Nevelgaarde 1 | Nieuwegein | Technische ruimte trappenhal 2e verdieping | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Halyester |  | 33x230V+4x230V, HS63A | 1 | 1997
Brandweerkazerne Noord | Nevelgaarde 1 | Nieuwegein | Technische ruimte | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Halyester |  | 21x230V, HS63A | 1 | 1997
Brandweerkazerne Noord | Nevelgaarde 1 | Nieuwegein | Technische ruimte trappenhal b.g. | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Halyester |  | 10x400V, HS160A | 1 | 1997
Brandweerkazerne Noord | Nevelgaarde 1 | Nieuwegein | Technische ruimte trappenhal b.g. | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Halyester |  | 15x230V+3x400V | 1 | 1997
Brandweerkazerne Noord | Nevelgaarde 1 | Nieuwegein | Technische ruimte b.g. | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Halyester |  | 3x230V+2x400V, HS63A | 1 | 1997
Brandweerkazerne Noord | Nevelgaarde 1 | Nieuwegein | Technische ruimte | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Halyester |  | 8x230V+3x400V, HS40A | 1 | 1997
Brandweerkazerne Noord | Nevelgaarde 1 | Nieuwegein | Dak | Bliksembeveiliging installatie |  |  |  | 1 | 1997
Brandweerkazerne Noord | Nevelgaarde 1 | Nieuwegein |  | Noodverlichting (decentraal) |  |  |  | 21 | 2015
Brandweerkazerne Noord | Nevelgaarde 1 | Nieuwegein |  | Vluchtwegverlichting (decentraal) | Van Lien |  |  | 21 | 2015
Brandweerkazerne Noord | Nevelgaarde 1 | Nieuwegein | Hoofdingang | Intercom installatie | Paxton |  |  | 1 | 2018
Brandweerkazerne Noord | Nevelgaarde 1 | Nieuwegein |  | Brandmeldinstallatie | Hertek | Penta 5175 | 13 HM, 40 SW, 41 RM. | 1 | 2016
Brandweerkazerne Noord | Nevelgaarde 1 | Nieuwegein |  | Omroep- en ontruimingsinstallatie |  |  |  | 1 | 2016
Brandweerkazerne Noord | Nevelgaarde 1 | Nieuwegein |  | Inbraak-alarminstallatie | Artitech | ATS | 1 I/O, 13 MC, 19 PIR | 1 | 2016
Brede school de Lotus | Lupinestraat 15-23 | Nieuwegein |  | Centraal bedien paneel verlichting |  |  |  | 1 | 2013
Brede school de Lotus | Lupinestraat 15-23 | Nieuwegein | 0.73 | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Eltechna |  | 7x230V+14x400V, HS125A | 1 | 2013
Brede school de Lotus | Lupinestraat 15-23 | Nieuwegein | 0.73 | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Eltechna | Pragma Plus | 34x230V+5x400V, HS63A | 1 | 2013
Brede school de Lotus | Lupinestraat 15-23 | Nieuwegein | 0.19 | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Eltechna | Pragma Plus | 17x230V+2x400V, HS63A | 1 | 2013
Brede school de Lotus | Lupinestraat 15-23 | Nieuwegein | 0.22 | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Eltechna | Pragma Plus | 8x230V+1x400V, HS63A | 1 | 2013
Brede school de Lotus | Lupinestraat 15-23 | Nieuwegein | 0.37 | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Eltechna | Pragma Plus | 15x230V+2x400V, HS63A | 1 | 2013
Brede school de Lotus | Lupinestraat 15-23 | Nieuwegein | 0.49 | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Eltechna | Pragma Plus | 23x230V+1x400V, HS63A | 1 | 2013
Brede school de Lotus | Lupinestraat 15-23 | Nieuwegein | 0.61 | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Eltechna | Pragma Plus | 26x230V+1x400V, HS63A | 1 | 2013
Brede school de Lotus | Lupinestraat 15-23 | Nieuwegein |  | Noodverlichting (decentraal) | Etap | LED |  | 43 | 2013
Brede school de Lotus | Lupinestraat 15-23 | Nieuwegein |  | Vluchtwegverlichting (decentraal) | Etap | LED |  | 56 | 2013
Brede school de Lotus | Lupinestraat 15-23 | Nieuwegein | Entree Kidz & Co | Deurbelinstallatie |  |  |  | 1 | 2013
Brede school de Lotus | Lupinestraat 15-23 | Nieuwegein | Entree de vrije vogels | Intercom installatie | AIPHONE |  | Incl. vingerafdruklezer | 1 | 2013
Brede school de Lotus | Lupinestraat 15-23 | Nieuwegein | Entree | Intercom installatie | Elvox |  |  | 1 | 2013
Brede school de Lotus | Lupinestraat 15-23 | Nieuwegein |  | Brandmeldinstallatie | Hertek | Penta | 6 HM, 43 SW, 20 RM | 1 | 2013
Brede school de Lotus | Lupinestraat 15-23 | Nieuwegein |  | Inbraak-alarminstallatie | Aritech | ATS 4001 | 5 I/O, 55 MC, 45 PIR | 1 | 2013
Brede school de Lotus | Lupinestraat 15-23 | Nieuwegein | Sanitaire ruimte | Invalidetoilet noodsignaal |  |  |  | 1 | 2013
Brede school Doorslag Centrum | Parelduiker 15 | Nieuwegein |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting |  |  | HS160A, 13x400V | 1 | 1980
Brede school Doorslag Centrum | Parelduiker 15 | Nieuwegein |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting |  |  | HS40A, 8x230V | 1 | 1980
Brede school Doorslag Centrum | Parelduiker 15 | Nieuwegein |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting |  |  | HS63A, 15x230V | 1 | 1980
Brede school Doorslag Centrum | Parelduiker 15 | Nieuwegein |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting |  |  | HS63A, 19x230V, 1x400V | 1 | 1980
Brede school Doorslag Centrum | Parelduiker 15 | Nieuwegein |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting |  |  | HS63A, 10x230V | 1 | 1980
Brede school Doorslag Centrum | Parelduiker 15 | Nieuwegein |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting |  |  | HS40A, 5x230V, 1x400V | 1 | 1980
Brede school Doorslag Centrum | Parelduiker 15 | Nieuwegein |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting |  |  | HS40A, 10x230V | 1 | 1980
Brede school Doorslag Centrum | Parelduiker 15 | Nieuwegein |  | Noodverlichting (decentraal) | Famostar |  | 8w | 7 | 2007
Brede school Doorslag Centrum | Parelduiker 15 | Nieuwegein |  | Vluchtwegverlichting (decentraal) | Famostar |  | 8w | 16 | 2007
Brede school Doorslag Centrum | Parelduiker 15 | Nieuwegein |  | Brandmeldinstallatie | Hertek | Penta | 18 HM, 66 SW, 8 RM | 1 | 2013
Buurthuis de Brink (Doorslag Centrum) | Parelduiker 13 | Nieuwegein |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Holec |  | HS63A,3x400V,23x230V | 1 | 1983
Buurthuis de Brink (Doorslag Centrum) | Parelduiker 13 | Nieuwegein | Keuken | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Hager |  | HS40A, 4x400v,3x230V | 1 | 2014
Buurthuis de Brink (Doorslag Centrum) | Parelduiker 13 | Nieuwegein |  | Noodverlichting (decentraal) | Famostar |  | 8w | 13 | 2007
Buurthuis de Brink (Doorslag Centrum) | Parelduiker 13 | Nieuwegein |  | Vluchtwegverlichting (decentraal) | Famostar |  | 8w | 12 | 2007
Buurthuis Fokkesteeg Zuid | Hoornseschans 101 | Nieuwegein | Entree | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Holec |  | 22x230V+3x400V, HS63A | 1 | 1983
Buurthuis Fokkesteeg Zuid | Hoornseschans 101 | Nieuwegein | Keuken | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Hager |  | 3x230V+4x400V, HS40A | 1 | 2014
Buurthuis Fokkesteeg Zuid | Hoornseschans 101 | Nieuwegein | Algemeen | Noodverlichting (decentraal) | Famostar | FM1 |  | 9 | 2019
Buurthuis Fokkesteeg Zuid | Hoornseschans 101 | Nieuwegein | Algemeen | Vluchtwegverlichting (decentraal) | Famostar | PN-1U |  | 11 | 2019
Ford Vreeswijk Gebouw D | Ford Vreeswijk 1 | Nieuwegein | Meterkast | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Holec |  | HS 25A, 3x230v | 1 | 2016
Ford Vreeswijk Gebouw D | Ford Vreeswijk 1 | Nieuwegein |  | Vluchtwegverlichting (decentraal) | Van Lien |  |  | 1 | 2016
Ford Vreeswijk gebouw G | Ford Vreeswijk 1a | Nieuwegein | Meterkast | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Eltechna |  | 38x230v, 5x 400v, HS125A | 1 | 2016
Ford Vreeswijk gebouw G | Ford Vreeswijk 1a | Nieuwegein | Meterkast Museum | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Eltechna |  | 13x230v, 1x400v, HS40A | 1 | 2016
Ford Vreeswijk gebouw G | Ford Vreeswijk 1a | Nieuwegein |  | Noodverlichting (decentraal) | Van Lien |  | led | 27 | 2016
Ford Vreeswijk gebouw G | Ford Vreeswijk 1a | Nieuwegein |  | Vluchtwegverlichting (decentraal) | Van Lien |  | led | 17 | 2016
Ford Vreeswijk gebouw G | Ford Vreeswijk 1a | Nieuwegein | Entree | Brandmeldinstallatie | Hertek | Penta | 8 HM, 18 RM, 36 SW | 1 | 2016
Ford Vreeswijk gebouw G | Ford Vreeswijk 1a | Nieuwegein | Entree | Inbraak-alarminstallatie | Aritech | ATS 3001 | 1 I/O, 21 MC, 22 PIR | 1 | 2016
Ford Vreeswijk gebouw G | Ford Vreeswijk 1a | Nieuwegein |  | Elektrische deurdrangers | Dorma |  |  | 2 | 2016
Fort Vreeswijk geb. Scouting | Ford Vreeswijk 4 | Nieuwegein | Meterkast | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Holec |  | 40 A | 1 | 1980
Fort Vreeswijk geb. Scouting | Ford Vreeswijk 4 | Nieuwegein | Algemeen | Noodverlichting (decentraal) | Famostar |  |  | 5 | 2007
Fort Vreeswijk geb. Scouting | Ford Vreeswijk 4 | Nieuwegein | Algemeen | Vluchtwegverlichting (decentraal) | Famostar |  | 8w | 12 | 2007
Fortwachterswoning | Ford Jutphaas 3 | Nieuwegein |  | Noodverlichting (decentraal) | Famostar |  | 8w | 5 | 2019
Fortwachterswoning | Ford Jutphaas 3 | Nieuwegein |  | Vluchtwegverlichting (decentraal) | Famostar |  | 8w | 5 | 2019
Fortwachterswoning | Ford Jutphaas 3 | Nieuwegein |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Hager |  | 12x230v + HS 40A | 1 | 2021
Gemeentewerf Gebouw A/B | Utrechthaven 1 | Nieuwegein | A0.13 | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Eltechna |  | 17x230V+2x400V, HS63A | 1 | 2015
Gemeentewerf Gebouw A/B | Utrechthaven 1 | Nieuwegein | A1.18 | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Eltechna |  | 35x230V+7x400V, HS63A | 1 | 2015
Gemeentewerf Gebouw A/B | Utrechthaven 1 | Nieuwegein | A0.02 | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting |  |  | 12x400V, HS250A | 1 | 2015
Gemeentewerf Gebouw A/B | Utrechthaven 1 | Nieuwegein | Gebouw B stalling voertuigen | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting |  |  | 14x130V+12x400V, HS63A | 1 | 2015
Gemeentewerf Gebouw A/B | Utrechthaven 1 | Nieuwegein | Gebouw B stalling en magazijn gedeelte | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting |  |  | 18x230V+7x400V, HS63A | 1 | 2015
Gemeentewerf Gebouw A/B | Utrechthaven 1 | Nieuwegein | A0.20 | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting |  |  | 20x230V+27x400V, HS250A | 1 | 2015
Gemeentewerf Gebouw A/B | Utrechthaven 1 | Nieuwegein | A0.19 | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting |  |  | 14x230V+1x400V, HS40A | 1 | 2015
Gemeentewerf Gebouw A/B | Utrechthaven 1 | Nieuwegein | Container wasplaats | Elektrische verwarming ribbenbuiskachel | Dimplex | 2 kW |  | 1 | 2015
Gemeentewerf Gebouw A/B | Utrechthaven 1 | Nieuwegein |  | Noodverlichting (decentraal) | Divers |  | Led | 35 | 2015
Gemeentewerf Gebouw A/B | Utrechthaven 1 | Nieuwegein |  | Vluchtwegverlichting (decentraal) | Famostar |  | Led | 29 | 2015
Gemeentewerf Gebouw A/B | Utrechthaven 1 | Nieuwegein |  | Toegangscontrole systeem | ATS | 1250-Dl-1/2 |  | 2 | 2015
Gemeentewerf Gebouw A/B | Utrechthaven 1 | Nieuwegein |  | Inbraak-alarminstallatie | ATS | 3001+ ATS 1202 | 3 code panelen | 1 | 2015
Gemeentewerf Gebouw A/B | Utrechthaven 1 | Nieuwegein |  | CCTV-installaties | Videtronic |  | 1 opname app, 13 camera's, 1 monitor. | 1 | 2015
Gemeentewerf Gebouw A/B | Utrechthaven 1 | Nieuwegein |  | Brandmeldinstallatie | Siemens | FC722 | 8 HM, 38 RM, 57 SW. | 1 | 2015
Gemeentewerf Gebouw A/B | Utrechthaven 1 | Nieuwegein |  | PV-installatie | SMA/Huawei |  | Incl. 2 omvormers | 103 | 2015
Gemeentewerf Gebouw A/B | Utrechthaven 1 | Nieuwegein |  | Elektrische deurdrangers | Assa Abloy |  |  | 1 | 2015
Gemeentewerf Gebouw A/B | Utrechthaven 1 | Nieuwegein | Werkplaats/voertuigstalling | Gassenbeveiliging, CO/LPG detectie | GDS Technologies | GDS404 | 8 sensoren | 2 | 2015
Gymzaal de Driehoek | Aarbeigaarde 2 | Nieuwegein |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Holec |  | 5 gr. 220V + 1 gr. 400V + HS 100A | 1 | 1985
Gymzaal de Driehoek | Aarbeigaarde 2 | Nieuwegein |  | Vluchtwegverlichting (decentraal) | Famostar |  | 8w | 10 | 2015
Gymzaal de Driehoek | Aarbeigaarde 2 | Nieuwegein |  | Noodverlichting (decentraal) | Famostar |  | 8w | 6 | 2015
Gymzaal de Triangel | Lohengrinhof 9 | Nieuwegein | Meterkast | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Holec |  | HS 25A, 6 x 240V + 2 X400v | 1 | 1980
Gymzaal de Triangel | Lohengrinhof 9 | Nieuwegein |  | Vluchtwegverlichting (decentraal) | Famostar |  |  | 8 | 2015
Gymzaal de Triangel | Lohengrinhof 9 | Nieuwegein |  | Noodverlichting (decentraal) | Famostar |  |  | 3 | 2015
Gymzaal Doorslag Noord | Groenling 1 | Nieuwegein |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Holec |  | HS 25A, 3 x 240V, 1 x aardlek | 1 | 1977
Gymzaal Doorslag Noord | Groenling 1 | Nieuwegein |  | Vluchtwegverlichting (decentraal) | Famostar | divers | 8w | 7 | 2019
Gymzaal Doorslag Noord | Groenling 1 | Nieuwegein |  | Noodverlichting (decentraal) | Famostar |  |  | 5 | 2019
Gymzaal Driemaster | Dintherseschans 32 | Nieuwegein | Meterkast | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting |  |  | HV, 5x230V+7x400V, HS160A | 1 | 1979
Gymzaal Driemaster | Dintherseschans 32 | Nieuwegein |  | Vluchtwegverlichting (decentraal) | Famostar | divers | 8w | 7 | 2019
Gymzaal Driemaster | Dintherseschans 32 | Nieuwegein |  | Noodverlichting (decentraal) | Famostar |  |  | 5 | 2019
Gymzaal Vijfspan | Bosruiter 14 | Nieuwegein |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting |  |  | HS63A, 9x230V | 1 | 1980
Gymzaal Vijfspan | Bosruiter 14 | Nieuwegein |  | Noodverlichting (decentraal) | Famostar |  | 8w | 5 | 2019
Gymzaal Vijfspan | Bosruiter 14 | Nieuwegein |  | Vluchtwegverlichting (decentraal) | Famostar |  | 8w | 5 | 2019
Horecaplint Nieuwegein | Stadsplein | Nieuwegein |  | Brandmeldinstallatie | Hertek |  | 2 HM, 8 SW, 7 RM | 1 | 2012
KDV Bibelot | Prof. Dr. Hesselaan 6 | Nieuwegein | Meterkast | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Holec |  | 27x230V, HS125A | 1 | 1990
KDV Bibelot | Prof. Dr. Hesselaan 6 | Nieuwegein | Algemeen | Vluchtwegverlichting (decentraal) | Famostar |  | 8 Watt TL | 8 | 1990
KDV Bibelot | Prof. Dr. Hesselaan 6 | Nieuwegein | Algemeen | Noodverlichting (decentraal) | Famostar |  | 8 Watt TL | 2 | 1990
KDV Bibelot | Prof. Dr. Hesselaan 6 | Nieuwegein | Entree | Deurbelinstallatie | Honeywell |  |  | 1 | 2015
KDV Bibelot | Prof. Dr. Hesselaan 6 | Nieuwegein | Algemeen | Brandmeldinstallatie | Hertek | Penta 5175 | 2 HM, 12 SW, 31 RM. | 1 | 2013
KDV Kruimeltje | Graaf Willemlaan 116 | Nieuwegein | Technische ruimte | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Holec |  | 27x230V+4x400V, HS | 1 | 1980
KDV Kruimeltje | Graaf Willemlaan 116 | Nieuwegein | Algemeen | Noodverlichting (decentraal) | van Lien |  | 8W TL | 14 | 2006
KDV Kruimeltje | Graaf Willemlaan 116 | Nieuwegein | Algemeen | Vluchtwegverlichting (decentraal) | van Lien |  | 8W TL | 8 | 2006
KDV Kruimeltje | Graaf Willemlaan 116 | Nieuwegein | Gang | Brandmeldinstallatie | Siemens | BC 10-04 | 2 HM, 7 SW, 34 RM. | 1 | 2005
Kinderboerderij IJsselstee | Geinoord 12a | Nieuwegein |  | Noodverlichting (decentraal) | Famostar |  | 8w | 7 | 2015
Kinderboerderij IJsselstee | Geinoord 12a | Nieuwegein |  | Vluchtwegverlichting (decentraal) | Famostar |  |  | 3 | 2015
Kinderboerderij IJsselstee | Geinoord 12a | Nieuwegein | Stal | PV-installatie | Mastervolt |  | Incl. omvormer | 24 | 2013
Kinderboerderij IJsselstee | Geinoord 12a | Nieuwegein | Stal | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting |  |  | HS 32A, 3 x 240V(s), 1 x 400V(s) | 1 | 1990
Kinderboerderij IJsselstee | Geinoord 12a | Nieuwegein | Leslokaal | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting |  |  | HS 40A, 7 x 240V(s), 1 x 400V(s) | 1 | 1990
Milieu Educatie Centrum | Geinoord 9 | Nieuwegein |  | PV-installatie |  |  | Incl. 1 omvormer | 29 | 2013
Milieu Educatie Centrum | Geinoord 9 | Nieuwegein | Meterkast | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Holec |  | 12x230V+2x400V, HS40A | 1 | 2007
Milieu Educatie Centrum | Geinoord 9 | Nieuwegein | Algemeen | Noodverlichting (decentraal) | Famostar |  |  | 3 | 2007
Milieu Educatie Centrum | Geinoord 9 | Nieuwegein | Algemeen | Vluchtwegverlichting (decentraal) | Famostar | PN-1U |  | 3 | 2007
Milieu Educatie Centrum | Geinoord 9 | Nieuwegein | Voordeur | Deurbelinstallatie | Sieddle | Airphone |  | 1 | 2007
Milieu Educatie Centrum | Geinoord 9 | Nieuwegein | Entree | Intercom installatie | Siedle |  |  | 1 | 2007
Milieu Educatie Centrum | Geinoord 9 | Nieuwegein | Algemeen | Inbraak-alarminstallatie | Artitech | ATS 3001 | 2 MC, 5 PIR | 1 | 2013
Milieu Educatie Centrum | Geinoord 9 | Nieuwegein | Sanitaire ruimte | Invalidetoilet noodsignaal |  |  |  | 1 | 2007
Museum Warsenhoeck | Geinoord 12 | Nieuwegein |  | Noodverlichting (decentraal) | Van Lien |  | 8w | 6 | 2019
Museum Warsenhoeck | Geinoord 12 | Nieuwegein |  | Vluchtwegverlichting (decentraal) | Famostar |  | led | 3 | 2018
Museum Warsenhoeck | Geinoord 12 | Nieuwegein | Museum | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | ABB |  | HS 40A, 10 x 240V(s), 2 x 400V(s) | 1 | 1990
Museum Warsenhoeck | Geinoord 12 | Nieuwegein | Dak | Bliksembeveiliging installatie |  |  | 2 potentiaalver., 11 aansluitingen. | 1 | 1990
Rijncollege (De Linie) | Acasiastraat 37 | Nieuwegein |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting |  |  | HS63A, 22x230V, 3x400V, 1xALS | 1 | 1993
Rijncollege (De Linie) | Acasiastraat 37 | Nieuwegein |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting |  |  | HS63A, 22x230V, 2x400V | 1 | 1993
Rijncollege (De Linie) | Acasiastraat 37 | Nieuwegein |  | Noodverlichting (decentraal) | Famostar |  |  | 11 | 2001
Rijncollege (De Linie) | Acasiastraat 37 | Nieuwegein |  | Vluchtwegverlichting (decentraal) | Famostar |  |  | 9 | 2001
Rijncollege (De Linie) | Acasiastraat 37 | Nieuwegein |  | Brandmeldinstallatie | Hertek | Penta 5175 | 4 HM, 24 SW. | 1 | 2013
Rijncollege (De Linie) | Acasiastraat 37 | Nieuwegein |  | Inbraak-alarminstallatie | Artitech | ATS 3001 | 1 I/O, 18 MC, 30 PIR | 1 | 2013
Rugbyclub RCN | Galecop 4 | Nieuwegein | Technische ruimte | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Merlin Gerin |  | 2x125A, 3x400V + 10x230V | 1 | 2004
Rugbyclub RCN | Galecop 4 | Nieuwegein | Bar | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Merlin Gerin |  | 2x40A, 4x400V + 10x230V | 1 | 2004
Rugbyclub RCN | Galecop 4 | Nieuwegein | Garage | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Merlin Gerin |  | 2x63A, 4x400V + 12x230V | 1 | 2004
Rugbyclub RCN | Galecop 4 | Nieuwegein | Technische ruimte | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Merlin Gerin |  | 160A, 3x400V | 1 | 2004
Rugbyclub RCN | Galecop 4 | Nieuwegein |  | Noodverlichting (decentraal) | Blessing |  |  | 10 | 2004
Rugbyclub RCN | Galecop 4 | Nieuwegein |  | Vluchtwegverlichting (decentraal) | Vistral |  |  | 10 | 2004
Rugbyclub RCN | Galecop 4 | Nieuwegein |  | Brandmeldinstallatie | Lobeco | ORC 2-8 | 2 HM, 2 SW, 2 RM. | 1 | 2004
Rugbyclub RCN | Galecop 4 | Nieuwegein | Sanitaire ruimte | Invalidetoilet noodsignaal |  |  |  | 1 | 2004
Scholen complex Batau Centrum | Heemsradeweide 5 | Nieuwegein |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting |  |  | HS63A, 6 x 230V, 5x 400V | 1 | 1977
Scholen complex Batau Centrum | Heemsradeweide 5 | Nieuwegein |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting |  |  | HS32A, 27 x 230V, 2x ALS | 1 | 1977
Scholen complex Batau Centrum | Heemsradeweide 5 | Nieuwegein |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting |  |  | HS40A, 20 x 230V | 1 | 1977
Scholen complex Batau Centrum | Heemsradeweide 5 | Nieuwegein |  | Brandmeldinstallatie | Hertek | Penta 5100L | 7 HM, 43 SW | 1 | 2013
Scholen complex Batau Centrum | Heemsradeweide 5 | Nieuwegein |  | Inbraak-alarminstallatie | Artitech | ATS 3001 | 4 I/O, 26 MC, 65 PIR. | 1 | 2013
Scholen complex Batau Centrum | Heemsradeweide 5 | Nieuwegein |  | Noodverlichting (decentraal) | Famostar |  |  | 5 | 2013
Scholen complex Batau Centrum | Heemsradeweide 5 | Nieuwegein |  | Vluchtwegverlichting (decentraal) | Famostar |  |  | 5 | 2013
Scholen complex Batau Zuid | Kersengaarde 17 | Nieuwegein |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Holec |  | HS125A, 21x230V + 7x400V + 1xALS | 1 | 1977
Scholen complex Batau Zuid | Kersengaarde 17 | Nieuwegein |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting |  |  | HS63A, 6x230V | 1 | 1977
Scholen complex Batau Zuid | Kersengaarde 17 | Nieuwegein |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting |  |  | HS32A, 10x230V, 1XxALS | 1 | 1977
Scholen complex Batau Zuid | Kersengaarde 17 | Nieuwegein |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting |  |  | HS32A, 9x230V | 1 | 1977
Scholen complex Batau Zuid | Kersengaarde 17 | Nieuwegein |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting |  |  | HS32A, 9x230V | 1 | 1977
Scholen complex Batau Zuid | Kersengaarde 17 | Nieuwegein |  | Brandmeldinstallatie | Hertek | Penta S175 | 4 HM, 38 SW. | 1 | 2013
Scholen complex Batau Zuid | Kersengaarde 17 | Nieuwegein |  | Inbraak-alarminstallatie | Artitech | ATS 3001 | 4 I/O, 27 MC, 55 PIR. | 1 | 2013
Scholen complex Batau Zuid | Kersengaarde 17 | Nieuwegein |  | Vluchtwegverlichting (decentraal) | Famostar |  |  | 5 | 2013
Scholen complex Batau Zuid | Kersengaarde 17 | Nieuwegein |  | Noodverlichting (decentraal) | Famostar |  |  | 5 | 2013
Scholencomplex Doorslag-Noord | Groenling 9 | Nieuwegein |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting |  |  | HS80A, 17x230V + 7x400V + 1xALS | 1 | 1979
Scholencomplex Doorslag-Noord | Groenling 9 | Nieuwegein |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting |  |  | HS63A, 15x230V + 1x400V | 1 | 1979
Scholencomplex Doorslag-Noord | Groenling 9 | Nieuwegein |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting |  |  | HS63A, 23x230V | 1 | 1979
Scholencomplex Doorslag-Noord | Groenling 9 | Nieuwegein |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting |  |  | HS63A, 10x230V, 2xALS | 1 | 1979
Scholencomplex Doorslag-Noord | Groenling 9 | Nieuwegein |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting |  |  | HS63A, 16x230V, 1x400V | 1 | 1979
Scholencomplex Doorslag-Noord | Groenling 9 | Nieuwegein |  | Brandmeldinstallatie | Hertek | Penta | 10 HM, 58 SW, 118 RM | 1 | 2013
Scholencomplex Doorslag-Noord | Groenling 9 | Nieuwegein |  | Inbraak-alarminstallatie | Artitech | ATS 3001 | 6 I/O, 26 MC, 48 PIR | 1 | 2013
Scholencomplex Doorslag-Noord | Groenling 9 | Nieuwegein |  | Noodverlichting (decentraal) | Famostar | divers | 8w | 42 | 2019
Scholencomplex Doorslag-Noord | Groenling 9 | Nieuwegein |  | Vluchtwegverlichting (decentraal) | Famostar | divers | 8w | 27 | 2019
Scholencomplex Fokkesteeg | Dintherseschans 30 | Nieuwegein | Gedeelte Jandopie | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Holec/ABB |  | HS63A, 25x230V, 1x400V, 4xALS | 1 | 2004
Scholencomplex Fokkesteeg | Dintherseschans 30 | Nieuwegein | Meterkast gang groep 1/2 | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Holec |  | HS63A, 21x230V, 3x400V, 1xALS | 1 | 1981
Scholencomplex Fokkesteeg | Dintherseschans 30 | Nieuwegein | Meterkast naar Gymzaal | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting |  |  | HS63A, 22x230V, 1x400V, 1xALS | 1 | 1981
Scholencomplex Fokkesteeg | Dintherseschans 30 | Nieuwegein | Meterkast gang groep 1/2 | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting |  |  | HS40A, 10x230V | 1 | 2004
Scholencomplex Fokkesteeg | Dintherseschans 30 | Nieuwegein |  | Noodverlichting (decentraal) | Famostar | divers | 8w | 18 | 2019
Scholencomplex Fokkesteeg | Dintherseschans 30 | Nieuwegein |  | Vluchtwegverlichting (decentraal) | Famostar | divers | 8w | 21 | 2019
Scholencomplex Fokkesteeg | Dintherseschans 30 | Nieuwegein | Entree | Deurbelinstallatie |  |  |  | 3 | 1980
Scholencomplex Fokkesteeg | Dintherseschans 30 | Nieuwegein | Rondom | Tijdssignalering |  |  |  | 5 | 1981
Scholencomplex Fokkesteeg | Dintherseschans 30 | Nieuwegein |  | Brandmeldinstallatie | Hertek | Penta 5100 | 15 HM, 62 SW, 8 RM. | 1 | 2013
Scholencomplex Fokkesteeg | Dintherseschans 30 | Nieuwegein |  | Inbraak-alarminstallatie | Artitech | ATS 4001 | 12 I/O, 34 MC, 63 PIR. | 1 | 2013
Scholencomplex Zuilenstein | Lohengrinhof 10/12 | Nieuwegein | Meterkast | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Hager |  | 37x230V, HS63A | 1 | 2003
Scholencomplex Zuilenstein | Lohengrinhof 10/12 | Nieuwegein | Meterkast | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Halyester |  | 21x230V+2x400V, HS63A | 1 | 1980
Scholencomplex Zuilenstein | Lohengrinhof 10/12 | Nieuwegein | Meterkast | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Halyester |  | 21x230V+2x400V, HS63A | 1 | 1980
Scholencomplex Zuilenstein | Lohengrinhof 10/12 | Nieuwegein |  | Noodverlichting (decentraal) | Famostar |  |  | 28 | 2007
Scholencomplex Zuilenstein | Lohengrinhof 10/12 | Nieuwegein |  | Vluchtwegverlichting (decentraal) | Famostar |  |  | 29 | 2007
Scholencomplex Zuilenstein | Lohengrinhof 10/12 | Nieuwegein | Entree | Deurbelinstallatie |  |  |  | 3 | 1980
Scholencomplex Zuilenstein | Lohengrinhof 10/12 | Nieuwegein | Entree | Intercom installatie | 2N/Comelit |  |  | 2 | 2003
Scholencomplex Zuilenstein | Lohengrinhof 10/12 | Nieuwegein |  | Brandmeldinstallatie | Hertek | Penta S175 | 10 HM, 52 SW, 12 RM. | 1 | 2013
Scholencomplex Zuilenstein | Lohengrinhof 10/12 | Nieuwegein |  | Inbraak-alarminstallatie | Artitech | ATS 3001 | 3 I/O, 60 PIR. | 1 | 2013
School Willem Alexander | Julianaweg 28 | Nieuwegein |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting |  |  | H.S 63A+ 3 x 400V+18 x 230V+3xALS | 1 | 1990
School Willem Alexander | Julianaweg 28 | Nieuwegein |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting |  |  | H.S. 32A+ 3 x 230V | 1 | 1990
School Willem Alexander | Julianaweg 28 | Nieuwegein |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting |  |  | H.S. 32A+ 1 x 400V | 1 | 1990
School Willem Alexander | Julianaweg 28 | Nieuwegein |  | Noodverlichting (decentraal) | Famostar |  |  | 7 | 2003
School Willem Alexander | Julianaweg 28 | Nieuwegein |  | Vluchtwegverlichting (decentraal) | Famostar |  | 8w | 15 | 2003
School Willem Alexander | Julianaweg 28 | Nieuwegein |  | Brandmeldinstallatie | Hertek | Penta | 2 HM, 12 SW. | 1 | 2013
School Willem Alexander | Julianaweg 28 | Nieuwegein |  | Inbraak-alarminstallatie | Galaxy | ATS 3001 | 1 I/O, 5 MC, 17 PIR | 1 | 2013
Schoolgebouw Prins Hendriklaan | Prins Hendriklaan 27 | Nieuwegein |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting |  |  | HS 80A, 12 x230V | 1 | 1995
Schoolgebouw Prins Hendriklaan | Prins Hendriklaan 27 | Nieuwegein |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting |  |  | 1 x 400V | 1 | 1995
Schoolgebouw Prins Hendriklaan | Prins Hendriklaan 27 | Nieuwegein |  | Vluchtwegverlichting (decentraal) | Famostar |  |  | 7 | 2019
Schoolgebouw 't Kluster | Vredebestlaan 23 | Nieuwegein | Meterkast gang beg. grond | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Holec |  |  | 1 | 1982
Schoolgebouw 't Kluster | Vredebestlaan 23 | Nieuwegein |  | Noodverlichting (decentraal) | Famostar |  |  | 6 | 2019
Schoolgebouw 't Kluster | Vredebestlaan 23 | Nieuwegein |  | Vluchtwegverlichting (decentraal) | Van Lien/famostar | Solo P/ZT | 6W | 8 | 2019
Schoolgebouw 't Kluster | Vredebestlaan 23 | Nieuwegein |  | Brandmeldinstallatie | Aritech | FP804 | 6 HM, 5 SW, 7 RM. | 1 | 2019
Schoolgebouw 't Kluster | Vredebestlaan 23 | Nieuwegein | Meterkast | Inbraak-alarminstallatie | Varel | CD34 |  | 1 | 2013
Scouting Noord | Ford Jutphaas 3 | Nieuwegein | Entree | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | ABB |  | 40A | 1 | 1988
Scouting Noord | Ford Jutphaas 3 | Nieuwegein | Algemeen | Noodverlichting (decentraal) | Famostar |  |  | 2 | 2018
Scouting Noord | Ford Jutphaas 3 | Nieuwegein | Algemeen | Vluchtwegverlichting (decentraal) | Famostar | PAN-1Y |  | 7 | 1999
Speeltuin Jeugdland | Helmkruid 3 | Nieuwegein |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting |  |  | HS 25A, 6 x 240V, 1xALS | 1 | 1995
Speeltuin Jeugdland | Helmkruid 3 | Nieuwegein |  | Vluchtwegverlichting (decentraal) | Famostar |  |  | 4 | 2019
Sporthal de Sluis | Kastanjestraat 2 | Nieuwegein |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Holec |  | HS 250A, 16 x 240V, 10 x 400V | 1 | 1995
Sporthal de Sluis | Kastanjestraat 2 | Nieuwegein |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Holec |  | HS 32A, 4 x 240V(s) | 1 | 1970
Sporthal de Sluis | Kastanjestraat 2 | Nieuwegein |  | Vluchtwegverlichting (decentraal) | Famostar |  |  | 5 | 1992
Sporthal de Sluis | Kastanjestraat 2 | Nieuwegein |  | Noodverlichting (decentraal) | Famostar |  |  | 14 | 1992
Sporthal de Waterlelie | Heemstraweide 13 | Nieuwegein |  | PV-installatie |  |  | Incl. omvormer | 92 | 2010
Sporthal de Waterlelie | Heemstraweide 13 | Nieuwegein |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting |  |  | HS 80A, 22 x 240V, 5 x 400V, 13 aardlek. | 1 | 2010
Sporthal de Waterlelie | Heemstraweide 13 | Nieuwegein |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting |  |  | HS 25A, 8 x 240V, 3 aardlek. | 1 | 2010
Sporthal de Waterlelie | Heemstraweide 13 | Nieuwegein |  | Noodverlichting (decentraal) | Famostar |  |  | 33 | 2010
Sporthal de Waterlelie | Heemstraweide 13 | Nieuwegein |  | Vluchtwegverlichting (decentraal) | Famostar |  |  | 14 | 2010
Sporthal de Waterlelie | Heemstraweide 13 | Nieuwegein |  | Deurbelinstallatie |  |  |  | 1 | 2010
Sporthal de Waterlelie | Heemstraweide 13 | Nieuwegein |  | Geluidsinstallaties |  |  |  | 1 | 2010
Sporthal de Waterlelie | Heemstraweide 13 | Nieuwegein |  | Brandmeldinstallatie | Siemens | FC721 | 6 HM, 28 SW, 42 RM | 1 | 2010
Sporthal de Waterlelie | Heemstraweide 13 | Nieuwegein |  | Inbraak-alarminstallatie | Aritech | ATS 2000 | 1 I/O, 9 MC, 10 PIR | 1 | 2010
Sporthal de Waterlelie | Heemstraweide 13 | Nieuwegein | Sanitaire ruimte | Invalidetoilet noodsignaal |  |  |  | 1 | 2010
Sporthal Galecop | Aert de Gelderhage 7 | Nieuwegein | Meterkast | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting |  |  | HS 250A, 5 x 400V | 1 | 1995
Sporthal Galecop | Aert de Gelderhage 7 | Nieuwegein | Ruimte naast entree | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting |  |  | HS 63A, 11x230V,4 x 400V, 1xALS | 1 | 1995
Sporthal Galecop | Aert de Gelderhage 7 | Nieuwegein | Dak | PV-installatie | Fronius |  | Incl. 2 x omvormer | 207 | 2017
Sporthal Galecop | Aert de Gelderhage 7 | Nieuwegein |  | Vluchtwegverlichting (decentraal) | Famostar |  |  | 7 | 1995
Sporthal Galecop | Aert de Gelderhage 7 | Nieuwegein |  | Noodverlichting (decentraal) | Famostar |  |  | 17 | 1995
Sporthal Galecop | Aert de Gelderhage 7 | Nieuwegein |  | Brandmeldinstallatie | Ajax | NSC Solution F2-A | 8 HM, 19 SW. | 1 | 2008
Sporthal Galecop | Aert de Gelderhage 7 | Nieuwegein |  | Inbraak-alarminstallatie | Aritech | ATS 3001 | 1 I/O, 2 MC, 14 PIR. | 1 | 2013
Sporthal Wijkersloot | Nanningalaan 1 | Nieuwegein | Meterkast | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Holec |  | HS 63A, 3x400V, 16x230V | 1 | 1998
Sporthal Wijkersloot | Nanningalaan 1 | Nieuwegein |  | Noodverlichting (decentraal) | Famostar |  | 8w | 15 | 2007
Sporthal Wijkersloot | Nanningalaan 1 | Nieuwegein |  | Vluchtwegverlichting (decentraal) | Famostar |  |  | 8 | 2007
Stadhuis Nieuwegein | Stadsplein 1 | Nieuwegein | TR-2 | No-break installatie statisch | Eltechna | Newave powervalue | 7,5 kVA | 1 | 2011
Stadhuis Nieuwegein | Stadsplein 1 | Nieuwegein | TR-2 | Centrale elektrische voorziening | Optivolt |  |  | 1 | 2016
Stadhuis Nieuwegein | Stadsplein 1 | Nieuwegein | TR-2 Theater | Noodstroom aggregraat | SDMO | LSA 47.2M7 J 6/4 | 550kVa | 1 | 2011
Stadhuis Nieuwegein | Stadsplein 1 | Nieuwegein | TR-2 | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Schneider |  | 53x400V, HS1000A | 1 | 2011
Stadhuis Nieuwegein | Stadsplein 1 | Nieuwegein | Trouwzaal | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Eltechna | Systeem G | 18x230V, HS2x63A | 1 | 2011
Stadhuis Nieuwegein | Stadsplein 1 | Nieuwegein | Sprinklerruimte NW 3 | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Eltechna | Systeem G | 10x230V+9x400V, HS160A | 1 | 2011
Stadhuis Nieuwegein | Stadsplein 1 | Nieuwegein | Schacht NW 4 | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Eltechna | Systeem G | 66x230V, HS2x63A | 1 | 2011
Stadhuis Nieuwegein | Stadsplein 1 | Nieuwegein | TR-2 | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Eltechna | Systeem G | 21x230V+4x400V, HS63A | 1 | 2011
Stadhuis Nieuwegein | Stadsplein 1 | Nieuwegein | Schacht ZO 4 | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Eltechna | Systeem G | 65x230V+2x400V, HS2x63A | 1 | 2011
Stadhuis Nieuwegein | Stadsplein 1 | Nieuwegein | Schacht ZO 3 | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Eltechna | Systeem G | 62x230V, HS2x63A | 1 | 2011
Stadhuis Nieuwegein | Stadsplein 1 | Nieuwegein | Schacht ZO 1 | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Eltechna | Systeem G | 62x230V, HS2x63A | 1 | 2011
Stadhuis Nieuwegein | Stadsplein 1 | Nieuwegein | Schacht ZO 6 | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Eltechna | Systeem G | 62x230V+2x400V, HS2x63A | 1 | 2011
Stadhuis Nieuwegein | Stadsplein 1 | Nieuwegein | Schacht NW 6 | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Eltechna | Systeem G | 55x230V+1x400V, HS2x63A | 1 | 2011
Stadhuis Nieuwegein | Stadsplein 1 | Nieuwegein | Schacht NW 5 | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Eltechna | Systeem G | 60x230V, HS2x63A | 1 | 2011
Stadhuis Nieuwegein | Stadsplein 1 | Nieuwegein | TR-2 | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Eltechna | Systeem G | 30x230V, HS63A | 1 | 2011
Stadhuis Nieuwegein | Stadsplein 1 | Nieuwegein | TR-2 | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Eltechna | Systeem G | 1x400V+5x230V, HS63A | 1 | 2011
Stadhuis Nieuwegein | Stadsplein 1 | Nieuwegein | Schacht NW 1 | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Eltechna | Systeem G | 40x230V, HS2x63A | 1 | 2011
Stadhuis Nieuwegein | Stadsplein 1 | Nieuwegein | Schacht ZO 0 | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Eltechna | Systeem G | 49x230V, HS2x63A | 1 | 2011
Stadhuis Nieuwegein | Stadsplein 1 | Nieuwegein | Keuken | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Eltechna | Systeem G | 19x230V+ 8x400V, HS160A | 1 | 2011
Stadhuis Nieuwegein | Stadsplein 1 | Nieuwegein | Schacht ZO 2 | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Eltechna | Systeem G | 97x230V, HS2x80A | 1 | 2011
Stadhuis Nieuwegein | Stadsplein 1 | Nieuwegein | Copyshop b.g. | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Eltechna | Systeem G | 20x230V+10x400V, HS2x63A | 1 | 2011
Stadhuis Nieuwegein | Stadsplein 1 | Nieuwegein | Schacht NW 2 | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Eaton | Systeem G | 104x230V+2x400V, HS80A | 1 | 2011
Stadhuis Nieuwegein | Stadsplein 1 | Nieuwegein | Schacht ZO 5 | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Eltechna | Systeem G | 69x230V, HS2x63A | 1 | 2011
Stadhuis Nieuwegein | Stadsplein 1 | Nieuwegein | Schacht NW 0 | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Eltechna | Systeem G | 31x230V+2x400V, HS2x63A | 1 | 2011
Stadhuis Nieuwegein | Stadsplein 1 | Nieuwegein | Schacht NW 3 | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Eltechna | Systeem G | 72x230V, HS2x63A | 1 | 2011
Stadhuis Nieuwegein | Stadsplein 1 | Nieuwegein | 3e etage | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Eltechna | Systeem G | 32x230V+1x400V, HS2x63A | 1 | 2011
Stadhuis Nieuwegein | Stadsplein 1 | Nieuwegein | Dak | Bliksembeveiliging installatie |  |  | 1 potentiaalver., 22 aansluitingen. | 1 | 2011
Stadhuis Nieuwegein | Stadsplein 1 | Nieuwegein | Raadzaal | Lichtregelsysteem | Vasco showtechniek |  |  | 1 | 2011
Stadhuis Nieuwegein | Stadsplein 1 | Nieuwegein | Algemeen | Noodverlichting (decentraal) | ETAP |  |  | 127 | 2011
Stadhuis Nieuwegein | Stadsplein 1 | Nieuwegein | Algemeen | Noodverlichting (centraal) | ETAP |  |  | 274 | 2011
Stadhuis Nieuwegein | Stadsplein 1 | Nieuwegein | Ingang NW | Intercom installatie | Siedle |  |  | 1 | 2011
Stadhuis Nieuwegein | Stadsplein 1 | Nieuwegein | Algemeen | CCTV-installaties | Hikvision |  | 21 binnen camera's, 8 buiten camera's | 1 | 2021
Stadhuis Nieuwegein | Stadsplein 1 | Nieuwegein | Algemeen | Brandmeldinstallatie | Hertek | Penta | 44 HM, 321 SW, 17 RM | 1 | 2011
Stadhuis Nieuwegein | Stadsplein 1 | Nieuwegein | MER 3e | Blusgasinstallaties | HiSafe | Prescient 3 |  | 1 | 2011
Stadhuis Nieuwegein | Stadsplein 1 | Nieuwegein | Algemeen | Inbraak-alarminstallatie | Galaxy | 520 | 2 I/O 29 PIR | 1 | 2011
Stadhuis Nieuwegein | Stadsplein 1 | Nieuwegein | Algemeen | Toegangscontrole systeem | EAL |  |  | 1 | 2011
Stadhuis Nieuwegein | Stadsplein 1 | Nieuwegein | Sanitaire ruimte | Invalidetoilet noodsignaal |  |  | Trekkoord, signaal op de gang, drukker | 7 | 2011
Stadhuis Nieuwegein | Stadsplein 1 | Nieuwegein |  | Elektrische deurdrangers | Dorma |  |  | 4 | 2011
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | 2.08 | Noodstroom voorziening Ledverlichting | Intercel | BV1280/390 | 500VA | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein |  | UPS installatie | SE EASY | BVS 800 SCHUKO | 800 VA | 3 | 2021
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | 2.08 | Noodstroom voorziening Ledverlichting | Intercel | BV1280/390 | 500VA | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | 2.08 | Noodstroom voorziening Ledverlichting | Intercel | BV1280/390 | 500VA | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | 2.08 | Noodstroom voorziening Ledverlichting | Intercel | BV1280/390 | 500VA | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | TR Hoofdverdeler | Energie laagspanning voedingsleidingen | Zucchini |  | 2500A | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | Herentoilet 4e etage | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Legrand |  | 22x230V+2x400V, HS125A | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | 3.09 | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Legrand |  | 18x230V+14x400V, HS=125 | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | TR 5e etage | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Legrand |  | 7x230V+2x400V, HS=63 | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | Schacht 4e etage | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Legrand |  | 23x230V+2x400V, HS125A | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | 3.09 | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Legrand |  | 50x400V, HS2500A | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | 1.23 | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Eaton |  | 3x400V, HS160A | 1 | 2013
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | Laden en lossen 0.45 | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Legrand |  | 2x230V+17x400V, HS125A | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | 0.51 | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Legrand |  | 9x230V+3x400V, HS63A | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | 0.54 | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Legrand |  | 58x230V+5x400V, HS125A | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | 0.54 | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Legrand |  | 25x230V+8x400V, HS63A | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | 0.26 | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Legrand |  | 4x230V+8x400V, HS63A | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | 2.07 | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Legrand |  | 30x230V+5x400V, HS100A | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | 2.08 | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Legrand |  | 22x230V+6x400V, HS125A | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | 2.22 | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Legrand |  | 37x230V+12x400V, HS160A | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | 1.22 | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Legrand |  | 35x230V+8x400V, HS120A | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | 0.54 | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Legrand |  | 10x230V+2x400V, HS=63 | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | 1.08 | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Legrand |  | 28x230V+5x400V, HS125A | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | 1.07 | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Legrand |  | 21x230V+6x400V, HS125A | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | 3.17a | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Legrand |  | 46x230V+3x400V, HS160A | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | Lier en dimmerruimte 3.13 | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Legrand |  | 2x400V, HS630A | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | Dak | Bliksembeveiliging installatie |  |  | 1 potentiaalver., 20 aansluitingen. | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | Nabij ingang parkeergarage | Elektrische verwarming ribbenbuiskachel | Schultze |  | 3kW | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | Berging 0.17 | Lichtregelsysteem | Mean Well | SDR-480-24 | 4 trafo's en drivers | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | Berging 0.17 | Lichtregelsysteem | Mean Well | SDR-480-24 | 15 trafo's en drivers | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | TR 3e etage | Lichtregelsysteem | Mean Well | SDR-480-24 | 5 trafo's en drivers | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | 2.07a | Lichtregelsysteem | Mean Well | SDR-480-24 | 7 trafo's en drivers | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | 2.07a | Lichtregelsysteem | Mean Well | SDR-480-24 | 6 trafo's en drivers | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | Balie 0.02 | Lichtregelsysteem | Mean Well | SDR-480-24 | 15 trafo's en drivers | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | 3.07a | Lichtregelsysteem | Mean Well | SDR-480-24 | 6 trafo's en drivers | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | 3.07a | Lichtregelsysteem | Mean Well | SDR-480-24 | 9 trafo's en drivers | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | TR 3e etage | Lichtregelsysteem | Mean Well | SDR-480-24 | 6 trafo's en drivers | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | 3.17a | Lichtregelsysteem | Mean Well | SDR-480-24 | 6 trafo's en drivers | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | 1.07a | Lichtregelsysteem | Mean Well | SDR-480-24 | 14 trafo's en drivers | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | 1.07a | Lichtregelsysteem | Mean Well | SDR-480-24 | 5 trafo's en drivers | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | 1.08a | Lichtregelsysteem | Mean Well | SDR-480-24 | 14 trafo's en drivers | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | Berging 0.17 | Lichtregelsysteem | Mean Well | SDR-480-24 | 8 trafo's en drivers | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | E-kast 2e etage | Lichtregelsysteem | Mean Well | SDR-480-24 | 8 drivers | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | 2.07a | Lichtregelsysteem | Mean Well | SDR-480-24 | 12 trafo's en drivers | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | TR 3e etage | Lichtregelsysteem | Mean Well | SDR-480-24 | 6 trafo's en drivers | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | E-kast 4e etage | Lichtregelsysteem | Mean Well | SDR-480-24 | 9 trafo's en drivers | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | TR 3e etage | Lichtregelsysteem | Mean Well | SDR-480-24 | 6 trafo's en drivers | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | 3.07a | Lichtregelsysteem | Mean Well | SDR-480-24 | 9 trafo's en drivers | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | 3.07a | Lichtregelsysteem | Mean Well | SDR-480-24 | 6 trafo's en drivers | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | E-kast 4e etage | Lichtregelsysteem | Mean Well | SDR-480-24 | 8 trafo's en drivers | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | Algemeen | Vluchtwegverlichting (decentraal) | Etap | K731/3P | 3W LED | 110 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein |  | Noodverlichting (decentraal) | Blessing | 5420-I-AT | 8W | 155 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein |  | Intercom installatie | Siedle | Vario | 3 buitenposten | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | Berging toneel 0.15 | Brandmeldinstallatie | Drager | D5001 | 20 HM, 187 SW, 32 RM | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | Sanitaire ruimte | Invalidetoilet noodsignaal |  |  |  | 2 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein |  | Elektrische deurdrangers | Dictator | Dictamat | 310-21 XXL | 6 | 2012
Steunpunt Noorderveld | Structuurbaan 5 | Nieuwegein | Garage | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | Holec |  | 4x230V, HS40A | 1 | 1990
[10 empty] | Totaal | 0 | 0