## Inschrijfbiljet
Inschrijfformulieren Gemeente Nieuwegein
Inspanningsgericht onderhoud E-installaties
De hierna te noemen inschrijver
gevestigd te
verklaart zich door ondertekening van dit inschrijvingsbiljet bereid tot het inspanningsgericht onderhoud E-installaties van de Gemeente Nieuwegein conform Beschrijvend document met casenummer: 374078
en overeenkomstig de Nota('s) van inlichtingen, resp. Staten van Aanvulling en Wijzigingen.
in het 1e contractjaar (2023) aan te nemen voor de volgende bedragen en verrekenprijzen:
| Kosten preventief OH |  |  |  | 0
| Kosten gemaximaliseerde afkoop (eerste vier manuren en € 100,- materiaal) |  |  |  | 0
| Kosten beheer |  |  |  | 0
| Totaal inschrijving |  |  |  | 0
| Inschrijving (op basis van berekening vanuit calculatieschema B) |  |  |  | 0
| Inschrijving (op basis van berekening vanuit calculatieschema proj. C) |  |  |  | 0
| Totaal 'gewogen' inschrijving |  |  |  | 0
De bedragen zijn exclusief BTW met prijspeil 2023
Voorts verklaart de inschrijver dat de door hem ingevulde en onderstaand vermelde bijlagen
deel uitmaken van dit inschrijvingsbiljet:
| - bijlage A Inventaris |  | - bijlage C calc. schema proj
| - bijlage B calc. schema |  | - bijlage D voorst. subco.
Gedaan te |  |  |  | datum:
De inschrijver, |  | fg
Handtekening: |  |  |  |  | Firmastempel:

## Verzamelblad per gebouw
Inschrijfformulieren Gemeente Nieuwegein
[6 empty] | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 56 | 57 | 58 | 65 | 67 | 84
Naam | Straat naam + nr. | Postcode | Stad | Circa (m2), BVO | In inventaris | Centrale elektrotechnische voorz. Alg. | Krachtstroom | Verlichting | Communicatie | Beveiliging (incl. elektrische deuren) | Warmtedistributie | Luchtbehandeling | Klimaatregelingsinstallaties | Beveiliging | Gebouwbeheersysteem | Keukeninventaris | [7 empty] | Totaal preventief onderhoud | Gemaximaliseerde afkoop (eerste vier manuren en € 100,- materiaal) | Beheer (zoals omschreven in paragraaf 3.3 en 3.4 van het onderhoudsbestek)
Aanbiedstation | Utrechthaven 6 | 3433 PN | Nieuwegein | 295 | Ja | [18 empty] | 0
Balkenloods 't Laantje | Lekstraat 1 | 3433ZB | Nieuwegein | 59 | Ja | [18 empty] | 0
Brandweerkazerne Noord | Nevelgaarde 1 | 3436 ZZ | Nieuwegein | 2067 | Ja | [18 empty] | 0
Brandweerpost Zuid | Henri Dunantlaan 1 | 3434 CH | Nieuwegein | 202 | Ja | [18 empty] | 0
Brede school Batau Centrum | Heemraadsweide 5 | 3437 CA | Nieuwegein | 3017 | Ja | [18 empty] | 0
Brede school Batau Zuid | Kersegaarde 17 | 3436 GC | Nieuwegein | 2837 | Ja | [18 empty] | 0
Brede school de Lotus | Lupinestraat 17 | 3434 HA | Nieuwegein | 3300 | Ja | [18 empty] | 0
Brede school Doorslag Centrum | Parelduiker 15 | 3435 EM | Nieuwegein | 5289 | Ja | [18 empty] | 0
Brede school Doorslag Noord | Groenling 1 | 3435 BT | Nieuwegein | 4402 | Ja | [18 empty] | 0
Buurthuis de Brink (Doorslag Centrum) | Parelduiker 13 | 3435 EP | Nieuwegein | 1162 | Ja | [18 empty] | 0
Buurthuis Fokkesteeg Zuid | Hoornseschans 101 | 3432 TK | Nieuwegein | 642 | Ja | [18 empty] | 0
Ford Vreeswijk gebouw D | Ford Vreeswijk 1 | 3433 ZZ | Nieuwegein | 70 | Ja | [18 empty] | 0
Ford Vreeswijk Gebouw G | Ford Vreeswijk 1a | 3433 ZZ | Nieuwegein | 1214 | Ja | [18 empty] | 0
Fordwachterswoning | Ford Jutphaas 3 | 3439 LX | Nieuwegein | 90 | Ja | [18 empty] | 0
Fort Vreeswijk geb. F (scouting Vreeswijk) | Fort Vreeswijk 4 | 3433 ZZ | Nieuwegein | 277 | Ja | [18 empty] | 0
Gemeentewerf Gebouw A/B | Utrechthaven 1-1 | 3433 PN | Nieuwegein | 5137 | Ja | [18 empty] | 0
Gymnastiek De Triangel | Lohengrinhof 9 | 3438 RA | Nieuwegein | 498 | Ja | [18 empty] | 0
Gymnastieklokaal De Driemaster | Dintherseschans 32 | 3432 XV | Nieuwegein | 432 | Ja | [18 empty] | 0
Gymzaal De Driehoek | Aardbeigaarde 2 | 3436 GB | Nieuwegein | 515 | Ja | [18 empty] | 0
Gymzaal Doorslag Noord | Groenling 1 | 3435 BT | Nieuwegein | 562 | Ja | [18 empty] | 0
Gymzaal Vijfspan | Bosruiter 14 | 3435 EM | Nieuwegein | 490 | Ja | [18 empty] | 0
Horecaplint Nieuwegein | Stadhuisplein | 3431 LZ | Nieuwegein | 1170 | Ja | [18 empty] | 0
Kinderboerderij IJsselstee | Geinoord 12a | 3432 PE | Nieuwegein | 627 | Ja | [18 empty] | 0
Kinderdagverblijf Bibelot | Prof. Dr. Hesselaan 6 | 3431 CD | Nieuwegein | 545 | Ja | [18 empty] | 0
Kinderdagverblijf Kruimeltje | Graaf Willemlaan 116 | 3434 RR | Nieuwegein | 642 | Ja | [18 empty] | 0
Milieu Educatie Centrum | Geinoord 9 | 3432 PE | Nieuwegein | 270 | Ja | [18 empty] | 0
Museum Warsenhoeck | Geinoord 11 | 3432 PE | Nieuwegein | 627 | Ja | [18 empty] | 0
Rijncollege (De Linie) | Acasiastraat 37 | 3434 BV | Nieuwegein | 1309 | Ja | [18 empty] | 0
Rugbyclub RCN | Galecop 4 | 3438 HX | Nieuwegein | 293 | Ja | [18 empty] | 0
Scholencomplex Fokkesteeg Centrum | Dintherseschans 30 | 3432 XV | Nieuwegein | 4235 | Ja | [18 empty] | 0
Scholencomplex Zuilenstein | Lohengrinhof 15 | 3438 RA | Nieuwegein | 3622 | Ja | [18 empty] | 0
School Willem Alexander | Julianaweg 28 | 3433 EB | Nieuwegein | 1003 | Ja | [18 empty] | 0
Schoolgebouw Prins Hendriklaan | Prins Hendriklaan 27 | 3433 EH | Nieuwegein | 1200 | Ja | [18 empty] | 0
Schoolgebouw 't Kluster | Vredebestlaan 23 | 3431 CG | Nieuwegein | 1160 | Ja | [18 empty] | 0
Scouting Nieuwegein Noord (Jutphaas) | Fort Jutphaas 3 | 3434 NT | Nieuwegein | 268 | Ja | [18 empty] | 0
Speeltuin Jeugdland | Helmkruid 3 | 3434 CT | Nieuwegein | 110 | Ja | [18 empty] | 0
Sporthal Galecop | Aert de Gelderhage 7 | 3437 KB | Nieuwegein | 1916 | Ja | [18 empty] | 0
Sporthal Wijkersloot | Nanningalaan 1a | 3431 RD | Nieuwegein | 1004 | Ja | [18 empty] | 0
Sportzaal de Sluis | Kastanjestraat 2 | 3434 CA | Nieuwegein | 998 | Ja | [18 empty] | 0
Sportzaal de Waterlelie | Heemraadsweide 13 | 3437 CA | Nieuwegein | 1233 | Ja | [18 empty] | 0
Stadshuis | Stadsplein 1 | 3431 LZ | Nieuwegein | 16871 | Ja | [18 empty] | 0
Steunpost Noorderveld | Structuurbaan 5 | 3439 MA | Nieuwegein | 63 | Ja | [18 empty] | 0
Theater en Kunstencentrum de KOM | Stadsplein 6 | 3431 LZ | Nieuwegein | 9339 | Ja | [18 empty] | 0
in het 1e contractjaar (2022) aan te nemen voor de volgende bedragen en verrekenprijzen: |  |  |  |  | Totalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gedaan te | 0 | [21 empty] | 0
| De inschrijver, | 0
Handtekening:
Note on Z5: Hier dient Gegadigde het totaal voor deze locatie over te nemen van het totaal per locatie onder tabblad A inventaris kolom P
Note on AA5: Hier dient Gegadigde de kosten voor beheer per locatie in te vullen.

## A Inventaris
Gebouwnaam | Adres | Plaats | Bouwlaag / Component locatie | Discipline | Hoofdelementomschrijving | Hoofdelement- code | Subelement- code | Component fabrikant | Component type | Component capaciteit | Component aantal/post | Component bouwjaar |  | kosten prev OH | kosten gemaximaliseerde afkoop | Conditie | Conditie gewenst | Conditie aanvang contract 2015 | Conditie score kaart aanwezig
Aanbiedstation | Utrechthaven 3 | Nieuwegein |  |  | Noodverlichting (decentraal) | 6324 |  | Blessing |  |  | 2 | 2007
Aanbiedstation | Utrechthaven 3 | Nieuwegein |  |  | Vluchtwegverlichting (decentraal) | 6324 |  | Blessing |  |  | 2 | 2007
Aanbiedstation | Utrechthaven 3 | Nieuwegein | Dak |  | PV-installatie | 6150 |  | Fronius | Symo 12.5-3-M | Incl. omvormer | 46 | 2007
Aanbiedstation | Utrechthaven 3 | Nieuwegein |  |  | Brandmeldinstallatie | 6511 |  | Hekatron |  | 3 HM, 2 SW, 7 RM. | 1 | 2007
Aanbiedstation | Utrechthaven 3 | Nieuwegein |  |  | Inbraak-alarminstallatie | 6521 |  | AlphaVision |  | 2 MC, 5 PIR | 1 | 2007
Aanbiedstation | Utrechthaven 3 | Nieuwegein | Dak |  | Bliksembeveiliging installatie | 6171 |  |  |  | 1 potentiaalver., 8 aansluitingen. | 1 | 2007
Aanbiedstation | Utrechthaven 3 | Nieuwegein | Meterkast |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Merlin Gerin |  | HS 63A, 10 x 400V(ab), 17 x 240V(a) | 1 | 2007
Aanbiedstation | Utrechthaven 3 | Nieuwegein | Kraanstalling |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Merlin Gerin |  | HS 32A, 2 x 400V (1ab+1a), 3x240V | 1 | 2007
Balkenloods 't Laantje | Lekstraat 1 | Nieuwegein | Berging |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Holec |  | HS 16A | 1 | 1969
Brandweerpost Zuid | Henri Dunantlaan 1 | Nieuwegein |  |  | Noodverlichting (decentraal) | 6324 |  | Divers |  |  | 12 | 2018
Brandweerpost Zuid | Henri Dunantlaan 1 | Nieuwegein |  |  | Vluchtwegverlichting (decentraal) | 6324 |  | E-Tech |  |  | 4 | 2018
Brandweerpost Zuid | Henri Dunantlaan 1 | Nieuwegein | Dak |  | PV-installatie | 6150 |  | Sunny Tripower | STP7000TL-20 | Incl. omvormer | 30 | 2018
Brandweerpost Zuid | Henri Dunantlaan 1 | Nieuwegein | Hoofdentree b.g. |  | Intercom installatie | 6422 |  | Paxton |  | 1 buitenpost en 1 binnenpost | 1 | 2018
Brandweerpost Zuid | Henri Dunantlaan 1 | Nieuwegein |  |  | Inbraak-alarminstallatie | 6521 |  | Galaxy | GD48 | 1 I/O, 9 MC, 7 PIR | 1 | 2018
Brandweerpost Zuid | Henri Dunantlaan 1 | Nieuwegein |  |  | Toegangscontrole systeem | 6522 |  | Paxton |  | 6 kaartlezers | 1 | 2018
Brandweerpost Zuid | Henri Dunantlaan 1 | Nieuwegein | 0.2 Meterkast |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Hager |  | 24x230V+6x400V, HS80A | 1 | 2018
Brandweerkazerne Noord | Nevelgaarde 1 | Nieuwegein | Technische ruimte 2e verdieping |  | Noodstroom aggregraat | 6111 |  | Stamford | UC1224E14 | 60 kVA | 1 | 1990
Brandweerkazerne Noord | Nevelgaarde 1 | Nieuwegein | Technische ruimte trappenhal 1e verdieping |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Halyester |  | 10x230V, HS63A | 1 | 1997
Brandweerkazerne Noord | Nevelgaarde 1 | Nieuwegein | Technische ruimte trappenhal 2e verdieping |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Halyester |  | 33x230V+4x230V, HS63A | 1 | 1997
Brandweerkazerne Noord | Nevelgaarde 1 | Nieuwegein | Technische ruimte |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Halyester |  | 21x230V, HS63A | 1 | 1997
Brandweerkazerne Noord | Nevelgaarde 1 | Nieuwegein | Technische ruimte trappenhal b.g. |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Halyester |  | 10x400V, HS160A | 1 | 1997
Brandweerkazerne Noord | Nevelgaarde 1 | Nieuwegein | Technische ruimte trappenhal b.g. |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Halyester |  | 15x230V+3x400V | 1 | 1997
Brandweerkazerne Noord | Nevelgaarde 1 | Nieuwegein | Technische ruimte b.g. |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Halyester |  | 3x230V+2x400V, HS63A | 1 | 1997
Brandweerkazerne Noord | Nevelgaarde 1 | Nieuwegein | Technische ruimte |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Halyester |  | 8x230V+3x400V, HS40A | 1 | 1997
Brandweerkazerne Noord | Nevelgaarde 1 | Nieuwegein | Dak |  | Bliksembeveiliging installatie | 6171 |  |  |  |  | 1 | 1997
Brandweerkazerne Noord | Nevelgaarde 1 | Nieuwegein |  |  | Noodverlichting (decentraal) | 6324 |  |  |  |  | 21 | 2015
Brandweerkazerne Noord | Nevelgaarde 1 | Nieuwegein |  |  | Vluchtwegverlichting (decentraal) | 6324 |  | Van Lien |  |  | 21 | 2015
Brandweerkazerne Noord | Nevelgaarde 1 | Nieuwegein | Hoofdingang |  | Intercom installatie | 6422 |  | Paxton |  |  | 1 | 2018
Brandweerkazerne Noord | Nevelgaarde 1 | Nieuwegein |  |  | Brandmeldinstallatie | 6511 |  | Hertek | Penta 5175 | 13 HM, 40 SW, 41 RM. | 1 | 2016
Brandweerkazerne Noord | Nevelgaarde 1 | Nieuwegein |  |  | Omroep- en ontruimingsinstallatie | 6511 |  |  |  |  | 1 | 2016
Brandweerkazerne Noord | Nevelgaarde 1 | Nieuwegein |  |  | Inbraak-alarminstallatie | 6521 |  | Artitech | ATS | 1 I/O, 13 MC, 19 PIR | 1 | 2016
Brede school de Lotus | Lupinestraat 15-23 | Nieuwegein |  |  | Centraal bedien paneel verlichting | 6100 |  |  |  |  | 1 | 2013
Brede school de Lotus | Lupinestraat 15-23 | Nieuwegein | 0.73 |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Eltechna |  | 7x230V+14x400V, HS125A | 1 | 2013
Brede school de Lotus | Lupinestraat 15-23 | Nieuwegein | 0.73 |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Eltechna | Pragma Plus | 34x230V+5x400V, HS63A | 1 | 2013
Brede school de Lotus | Lupinestraat 15-23 | Nieuwegein | 0.19 |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Eltechna | Pragma Plus | 17x230V+2x400V, HS63A | 1 | 2013
Brede school de Lotus | Lupinestraat 15-23 | Nieuwegein | 0.22 |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Eltechna | Pragma Plus | 8x230V+1x400V, HS63A | 1 | 2013
Brede school de Lotus | Lupinestraat 15-23 | Nieuwegein | 0.37 |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Eltechna | Pragma Plus | 15x230V+2x400V, HS63A | 1 | 2013
Brede school de Lotus | Lupinestraat 15-23 | Nieuwegein | 0.49 |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Eltechna | Pragma Plus | 23x230V+1x400V, HS63A | 1 | 2013
Brede school de Lotus | Lupinestraat 15-23 | Nieuwegein | 0.61 |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Eltechna | Pragma Plus | 26x230V+1x400V, HS63A | 1 | 2013
Brede school de Lotus | Lupinestraat 15-23 | Nieuwegein |  |  | Noodverlichting (decentraal) | 6324 |  | Etap | LED |  | 43 | 2013
Brede school de Lotus | Lupinestraat 15-23 | Nieuwegein |  |  | Vluchtwegverlichting (decentraal) | 6324 |  | Etap | LED |  | 56 | 2013
Brede school de Lotus | Lupinestraat 15-23 | Nieuwegein | Entree Kidz & Co | Deurbelinstallatie | Deurbelinstallatie | 6411 |  |  |  |  | 1 | 2013
Brede school de Lotus | Lupinestraat 15-23 | Nieuwegein | Entree de vrije vogels | Intercom installatie deurintercom | Intercom installatie | 6422 |  | AIPHONE |  | Incl. vingerafdruklezer | 1 | 2013
Brede school de Lotus | Lupinestraat 15-23 | Nieuwegein | Entree | Intercom installatie deurintercom | Intercom installatie | 6422 |  | Elvox |  |  | 1 | 2013
Brede school de Lotus | Lupinestraat 15-23 | Nieuwegein |  |  | Brandmeldinstallatie | 6511 |  | Hertek | Penta | 6 HM, 43 SW, 20 RM | 1 | 2013
Brede school de Lotus | Lupinestraat 15-23 | Nieuwegein |  |  | Inbraak-alarminstallatie | 6521 |  | Aritech | ATS 4001 | 5 I/O, 55 MC, 45 PIR | 1 | 2013
Brede school de Lotus | Lupinestraat 15-23 | Nieuwegein | Sanitaire ruimte |  | Invalidetoilet noodsignaal | 6541 |  |  |  |  | 1 | 2013
Brede school Doorslag Centrum | Parelduiker 15 | Nieuwegein |  |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  |  |  | HS160A, 13x400V | 1 | 1980
Brede school Doorslag Centrum | Parelduiker 15 | Nieuwegein |  |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  |  |  | HS40A, 8x230V | 1 | 1980
Brede school Doorslag Centrum | Parelduiker 15 | Nieuwegein |  |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  |  |  | HS63A, 15x230V | 1 | 1980
Brede school Doorslag Centrum | Parelduiker 15 | Nieuwegein |  |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  |  |  | HS63A, 19x230V, 1x400V | 1 | 1980
Brede school Doorslag Centrum | Parelduiker 15 | Nieuwegein |  |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  |  |  | HS63A, 10x230V | 1 | 1980
Brede school Doorslag Centrum | Parelduiker 15 | Nieuwegein |  |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  |  |  | HS40A, 5x230V, 1x400V | 1 | 1980
Brede school Doorslag Centrum | Parelduiker 15 | Nieuwegein |  |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  |  |  | HS40A, 10x230V | 1 | 1980
Brede school Doorslag Centrum | Parelduiker 15 | Nieuwegein |  |  | Noodverlichting (decentraal) | 6324 |  | Famostar |  | 8w | 7 | 2007
Brede school Doorslag Centrum | Parelduiker 15 | Nieuwegein |  |  | Vluchtwegverlichting (decentraal) | 6324 |  | Famostar |  | 8w | 16 | 2007
Brede school Doorslag Centrum | Parelduiker 15 | Nieuwegein |  |  | Brandmeldinstallatie | 6511 |  | Hertek | Penta | 18 HM, 66 SW, 8 RM | 1 | 2013
Buurthuis de Brink (Doorslag Centrum) | Parelduiker 13 | Nieuwegein |  |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Holec |  | HS63A,3x400V,23x230V | 1 | 1983
Buurthuis de Brink (Doorslag Centrum) | Parelduiker 13 | Nieuwegein | Keuken |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Hager |  | HS40A, 4x400v,3x230V | 1 | 2014
Buurthuis de Brink (Doorslag Centrum) | Parelduiker 13 | Nieuwegein |  |  | Noodverlichting (decentraal) | 6324 |  | Famostar |  | 8w | 13 | 2007
Buurthuis de Brink (Doorslag Centrum) | Parelduiker 13 | Nieuwegein |  |  | Vluchtwegverlichting (decentraal) | 6324 |  | Famostar |  | 8w | 12 | 2007
Buurthuis Fokkesteeg Zuid | Hoornseschans 101 | Nieuwegein | Entree |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Holec |  | 22x230V+3x400V, HS63A | 1 | 1983
Buurthuis Fokkesteeg Zuid | Hoornseschans 101 | Nieuwegein | Keuken |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Hager |  | 3x230V+4x400V, HS40A | 1 | 2014
Buurthuis Fokkesteeg Zuid | Hoornseschans 101 | Nieuwegein | Algemeen |  | Noodverlichting (decentraal) | 6324 |  | Famostar | FM1 |  | 9 | 2019
Buurthuis Fokkesteeg Zuid | Hoornseschans 101 | Nieuwegein | Algemeen |  | Vluchtwegverlichting (decentraal) | 6324 |  | Famostar | PN-1U |  | 11 | 2019
Ford Vreeswijk Gebouw D | Ford Vreeswijk 1 | Nieuwegein | Meterkast |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Holec |  | HS 25A, 3x230v | 1 | 2016
Ford Vreeswijk Gebouw D | Ford Vreeswijk 1 | Nieuwegein |  |  | Vluchtwegverlichting (decentraal) | 6324 |  | Van Lien |  |  | 1 | 2016
Ford Vreeswijk gebouw G | Ford Vreeswijk 1a | Nieuwegein | Meterkast |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Eltechna |  | 38x230v, 5x 400v, HS125A | 1 | 2016
Ford Vreeswijk gebouw G | Ford Vreeswijk 1a | Nieuwegein | Meterkast Museum |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Eltechna |  | 13x230v, 1x400v, HS40A | 1 | 2016
Ford Vreeswijk gebouw G | Ford Vreeswijk 1a | Nieuwegein |  |  | Noodverlichting (decentraal) | 6324 |  | Van Lien |  | led | 27 | 2016
Ford Vreeswijk gebouw G | Ford Vreeswijk 1a | Nieuwegein |  |  | Vluchtwegverlichting (decentraal) | 6324 |  | Van Lien |  | led | 17 | 2016
Ford Vreeswijk gebouw G | Ford Vreeswijk 1a | Nieuwegein | Entree |  | Brandmeldinstallatie | 6511 |  | Hertek | Penta | 8 HM, 18 RM, 36 SW | 1 | 2016
Ford Vreeswijk gebouw G | Ford Vreeswijk 1a | Nieuwegein | Entree |  | Inbraak-alarminstallatie | 6521 |  | Aritech | ATS 3001 | 1 I/O, 21 MC, 22 PIR | 1 | 2016
Ford Vreeswijk gebouw G | Ford Vreeswijk 1a | Nieuwegein |  |  | Elektrische deurdrangers | 6522 |  | Dorma |  |  | 2 | 2016
Fort Vreeswijk geb. Scouting | Ford Vreeswijk 4 | Nieuwegein | Meterkast |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Holec |  | 40 A | 1 | 1980
Fort Vreeswijk geb. Scouting | Ford Vreeswijk 4 | Nieuwegein | Algemeen |  | Noodverlichting (decentraal) | 6324 |  | Famostar |  |  | 5 | 2007
Fort Vreeswijk geb. Scouting | Ford Vreeswijk 4 | Nieuwegein | Algemeen |  | Vluchtwegverlichting (decentraal) | 6324 |  | Famostar |  | 8w | 12 | 2007
Fortwachterswoning | Ford Jutphaas 3 | Nieuwegein |  |  | Noodverlichting (decentraal) | 6324 |  | Famostar |  | 8w | 5 | 2019
Fortwachterswoning | Ford Jutphaas 3 | Nieuwegein |  |  | Vluchtwegverlichting (decentraal) | 6324 |  | Famostar |  | 8w | 5 | 2019
Fortwachterswoning | Ford Jutphaas 3 | Nieuwegein |  |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Hager |  | 12x230v + HS 40A | 1 | 2021
Gemeentewerf Gebouw A/B | Utrechthaven 1 | Nieuwegein | A0.13 |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Eltechna |  | 17x230V+2x400V, HS63A | 1 | 2015
Gemeentewerf Gebouw A/B | Utrechthaven 1 | Nieuwegein | A1.18 |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Eltechna |  | 35x230V+7x400V, HS63A | 1 | 2015
Gemeentewerf Gebouw A/B | Utrechthaven 1 | Nieuwegein | A0.02 |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  |  |  | 12x400V, HS250A | 1 | 2015
Gemeentewerf Gebouw A/B | Utrechthaven 1 | Nieuwegein | Gebouw B stalling voertuigen |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  |  |  | 14x130V+12x400V, HS63A | 1 | 2015
Gemeentewerf Gebouw A/B | Utrechthaven 1 | Nieuwegein | Gebouw B stalling en magazijn gedeelte |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  |  |  | 18x230V+7x400V, HS63A | 1 | 2015
Gemeentewerf Gebouw A/B | Utrechthaven 1 | Nieuwegein | A0.20 |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  |  |  | 20x230V+27x400V, HS250A | 1 | 2015
Gemeentewerf Gebouw A/B | Utrechthaven 1 | Nieuwegein | A0.19 |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  |  |  | 14x230V+1x400V, HS40A | 1 | 2015
Gemeentewerf Gebouw A/B | Utrechthaven 1 | Nieuwegein | Container wasplaats |  | Elektrische verwarming ribbenbuiskachel | 6221 |  | Dimplex | 2 kW |  | 1 | 2015
Gemeentewerf Gebouw A/B | Utrechthaven 1 | Nieuwegein |  |  | Noodverlichting (decentraal) | 6324 |  | Divers |  | Led | 35 | 2015
Gemeentewerf Gebouw A/B | Utrechthaven 1 | Nieuwegein |  |  | Vluchtwegverlichting (decentraal) | 6324 |  | Famostar |  | Led | 29 | 2015
Gemeentewerf Gebouw A/B | Utrechthaven 1 | Nieuwegein |  |  | Toegangscontrole systeem | 6522 |  | ATS | 1250-Dl-1/2 |  | 2 | 2015
Gemeentewerf Gebouw A/B | Utrechthaven 1 | Nieuwegein |  |  | Inbraak-alarminstallatie | 6521 |  | ATS | 3001+ ATS 1202 | 3 code panelen | 1 | 2015
Gemeentewerf Gebouw A/B | Utrechthaven 1 | Nieuwegein |  |  | CCTV-installaties | 6431 |  | Videtronic |  | 1 opname app, 13 camera's, 1 monitor. | 1 | 2015
Gemeentewerf Gebouw A/B | Utrechthaven 1 | Nieuwegein |  |  | Brandmeldinstallatie | 6511 |  | Siemens | FC722 | 8 HM, 38 RM, 57 SW. | 1 | 2015
Gemeentewerf Gebouw A/B | Utrechthaven 1 | Nieuwegein |  |  | PV-installatie | 6150 |  | SMA/Huawei |  | Incl. 2 omvormers | 103 | 2015
Gemeentewerf Gebouw A/B | Utrechthaven 1 | Nieuwegein |  |  | Elektrische deurdrangers | 6522 |  | Assa Abloy |  |  | 1 | 2015
Gemeentewerf Gebouw A/B | Utrechthaven 1 | Nieuwegein | Werkplaats/voertuigstalling |  | Gassenbeveiliging, CO/LPG detectie | 6535 |  | GDS Technologies | GDS404 | 8 sensoren | 2 | 2015
Gymzaal de Driehoek | Aarbeigaarde 2 | Nieuwegein |  |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Holec |  | 5 gr. 220V + 1 gr. 400V + HS 100A | 1 | 1985
Gymzaal de Driehoek | Aarbeigaarde 2 | Nieuwegein |  |  | Vluchtwegverlichting (decentraal) | 6324 |  | Famostar |  | 8w | 10 | 2015
Gymzaal de Driehoek | Aarbeigaarde 2 | Nieuwegein |  |  | Noodverlichting (decentraal) | 6324 |  | Famostar |  | 8w | 6 | 2015
Gymzaal de Triangel | Lohengrinhof 9 | Nieuwegein | Meterkast |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Holec |  | HS 25A, 6 x 240V + 2 X400v | 1 | 1980
Gymzaal de Triangel | Lohengrinhof 9 | Nieuwegein |  |  | Vluchtwegverlichting (decentraal) | 6324 |  | Famostar |  |  | 8 | 2015
Gymzaal de Triangel | Lohengrinhof 9 | Nieuwegein |  |  | Noodverlichting (decentraal) | 6324 |  | Famostar |  |  | 3 | 2015
Gymzaal Doorslag Noord | Groenling 1 | Nieuwegein |  |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Holec |  | HS 25A, 3 x 240V, 1 x aardlek | 1 | 1977
Gymzaal Doorslag Noord | Groenling 1 | Nieuwegein |  |  | Vluchtwegverlichting (decentraal) | 6324 |  | Famostar | divers | 8w | 7 | 2019
Gymzaal Doorslag Noord | Groenling 1 | Nieuwegein |  |  | Noodverlichting (decentraal) | 6324 |  | Famostar |  |  | 5 | 2019
Gymzaal Driemaster | Dintherseschans 32 | Nieuwegein | Meterkast |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  |  |  | HV, 5x230V+7x400V, HS160A | 1 | 1979
Gymzaal Driemaster | Dintherseschans 32 | Nieuwegein |  |  | Vluchtwegverlichting (decentraal) | 6324 |  | Famostar | divers | 8w | 7 | 2019
Gymzaal Driemaster | Dintherseschans 32 | Nieuwegein |  |  | Noodverlichting (decentraal) | 6324 |  | Famostar |  |  | 5 | 2019
Gymzaal Vijfspan | Bosruiter 14 | Nieuwegein |  |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  |  |  | HS63A, 9x230V | 1 | 1980
Gymzaal Vijfspan | Bosruiter 14 | Nieuwegein |  |  | Noodverlichting (decentraal) | 6324 |  | Famostar |  | 8w | 5 | 2019
Gymzaal Vijfspan | Bosruiter 14 | Nieuwegein |  |  | Vluchtwegverlichting (decentraal) | 6324 |  | Famostar |  | 8w | 5 | 2019
Horecaplint Nieuwegein | Stadsplein | Nieuwegein |  |  | Brandmeldinstallatie | 6511 |  | Hertek |  | 2 HM, 8 SW, 7 RM | 1 | 2012
KDV Bibelot | Prof. Dr. Hesselaan 6 | Nieuwegein | Meterkast |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Holec |  | 27x230V, HS125A | 1 | 1990
KDV Bibelot | Prof. Dr. Hesselaan 6 | Nieuwegein | Algemeen |  | Vluchtwegverlichting (decentraal) | 6324 |  | Famostar |  | 8 Watt TL | 8 | 1990
KDV Bibelot | Prof. Dr. Hesselaan 6 | Nieuwegein | Algemeen |  | Noodverlichting (decentraal) | 6324 |  | Famostar |  | 8 Watt TL | 2 | 1990
KDV Bibelot | Prof. Dr. Hesselaan 6 | Nieuwegein | Entree |  | Deurbelinstallatie | 6411 |  | Honeywell |  |  | 1 | 2015
KDV Bibelot | Prof. Dr. Hesselaan 6 | Nieuwegein | Algemeen |  | Brandmeldinstallatie | 6511 |  | Hertek | Penta 5175 | 2 HM, 12 SW, 31 RM. | 1 | 2013
KDV Kruimeltje | Graaf Willemlaan 116 | Nieuwegein | Technische ruimte |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Holec |  | 27x230V+4x400V, HS | 1 | 1980
KDV Kruimeltje | Graaf Willemlaan 116 | Nieuwegein | Algemeen |  | Noodverlichting (decentraal) | 6324 |  | van Lien |  | 8W TL | 14 | 2006
KDV Kruimeltje | Graaf Willemlaan 116 | Nieuwegein | Algemeen |  | Vluchtwegverlichting (decentraal) | 6324 |  | van Lien |  | 8W TL | 8 | 2006
KDV Kruimeltje | Graaf Willemlaan 116 | Nieuwegein | Gang |  | Brandmeldinstallatie | 6511 |  | Siemens | BC 10-04 | 2 HM, 7 SW, 34 RM. | 1 | 2005
Kinderboerderij IJsselstee | Geinoord 12a | Nieuwegein |  |  | Noodverlichting (decentraal) | 6324 |  | Famostar |  | 8w | 7 | 2015
Kinderboerderij IJsselstee | Geinoord 12a | Nieuwegein |  |  | Vluchtwegverlichting (decentraal) | 6324 |  | Famostar |  |  | 3 | 2015
Kinderboerderij IJsselstee | Geinoord 12a | Nieuwegein | Stal |  | PV-installatie | 6150 |  | Mastervolt |  | Incl. omvormer | 24 | 2013
Kinderboerderij IJsselstee | Geinoord 12a | Nieuwegein | Stal |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  |  |  | HS 32A, 3 x 240V(s), 1 x 400V(s) | 1 | 1990
Kinderboerderij IJsselstee | Geinoord 12a | Nieuwegein | Leslokaal |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  |  |  | HS 40A, 7 x 240V(s), 1 x 400V(s) | 1 | 1990
Milieu Educatie Centrum | Geinoord 9 | Nieuwegein |  |  | PV-installatie | 6150 |  |  |  | Incl. 1 omvormer | 29 | 2013
Milieu Educatie Centrum | Geinoord 9 | Nieuwegein | Meterkast |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Holec |  | 12x230V+2x400V, HS40A | 1 | 2007
Milieu Educatie Centrum | Geinoord 9 | Nieuwegein | Algemeen |  | Noodverlichting (decentraal) | 6324 |  | Famostar |  |  | 3 | 2007
Milieu Educatie Centrum | Geinoord 9 | Nieuwegein | Algemeen |  | Vluchtwegverlichting (decentraal) | 6324 |  | Famostar | PN-1U |  | 3 | 2007
Milieu Educatie Centrum | Geinoord 9 | Nieuwegein | Voordeur |  | Deurbelinstallatie | 6411 |  | Sieddle | Airphone |  | 1 | 2007
Milieu Educatie Centrum | Geinoord 9 | Nieuwegein | Entree |  | Intercom installatie | 6422 |  | Siedle |  |  | 1 | 2007
Milieu Educatie Centrum | Geinoord 9 | Nieuwegein | Algemeen |  | Inbraak-alarminstallatie | 6521 |  | Artitech | ATS 3001 | 2 MC, 5 PIR | 1 | 2013
Milieu Educatie Centrum | Geinoord 9 | Nieuwegein | Sanitaire ruimte |  | Invalidetoilet noodsignaal | 6541 |  |  |  |  | 1 | 2007
Museum Warsenhoeck | Geinoord 12 | Nieuwegein |  |  | Noodverlichting (decentraal) | 6324 |  | Van Lien |  | 8w | 6 | 2019
Museum Warsenhoeck | Geinoord 12 | Nieuwegein |  |  | Vluchtwegverlichting (decentraal) | 6324 |  | Famostar |  | led | 3 | 2018
Museum Warsenhoeck | Geinoord 12 | Nieuwegein | Museum |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | ABB |  | HS 40A, 10 x 240V(s), 2 x 400V(s) | 1 | 1990
Museum Warsenhoeck | Geinoord 12 | Nieuwegein | Dak |  | Bliksembeveiliging installatie | 6171 |  |  |  | 2 potentiaalver., 11 aansluitingen. | 1 | 1990
Rijncollege (De Linie) | Acasiastraat 37 | Nieuwegein |  |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  |  |  | HS63A, 22x230V, 3x400V, 1xALS | 1 | 1993
Rijncollege (De Linie) | Acasiastraat 37 | Nieuwegein |  |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  |  |  | HS63A, 22x230V, 2x400V | 1 | 1993
Rijncollege (De Linie) | Acasiastraat 37 | Nieuwegein |  |  | Noodverlichting (decentraal) | 6324 |  | Famostar |  |  | 11 | 2001
Rijncollege (De Linie) | Acasiastraat 37 | Nieuwegein |  |  | Vluchtwegverlichting (decentraal) | 6324 |  | Famostar |  |  | 9 | 2001
Rijncollege (De Linie) | Acasiastraat 37 | Nieuwegein |  |  | Brandmeldinstallatie | 6511 |  | Hertek | Penta 5175 | 4 HM, 24 SW. | 1 | 2013
Rijncollege (De Linie) | Acasiastraat 37 | Nieuwegein |  |  | Inbraak-alarminstallatie | 6521 |  | Artitech | ATS 3001 | 1 I/O, 18 MC, 30 PIR | 1 | 2013
Rugbyclub RCN | Galecop 4 | Nieuwegein | Technische ruimte |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Merlin Gerin |  | 2x125A, 3x400V + 10x230V | 1 | 2004
Rugbyclub RCN | Galecop 4 | Nieuwegein | Bar |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Merlin Gerin |  | 2x40A, 4x400V + 10x230V | 1 | 2004
Rugbyclub RCN | Galecop 4 | Nieuwegein | Garage |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Merlin Gerin |  | 2x63A, 4x400V + 12x230V | 1 | 2004
Rugbyclub RCN | Galecop 4 | Nieuwegein | Technische ruimte |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Merlin Gerin |  | 160A, 3x400V | 1 | 2004
Rugbyclub RCN | Galecop 4 | Nieuwegein |  |  | Noodverlichting (decentraal) | 6324 |  | Blessing |  |  | 10 | 2004
Rugbyclub RCN | Galecop 4 | Nieuwegein |  |  | Vluchtwegverlichting (decentraal) | 6324 |  | Vistral |  |  | 10 | 2004
Rugbyclub RCN | Galecop 4 | Nieuwegein |  |  | Brandmeldinstallatie | 6511 |  | Lobeco | ORC 2-8 | 2 HM, 2 SW, 2 RM. | 1 | 2004
Rugbyclub RCN | Galecop 4 | Nieuwegein | Sanitaire ruimte |  | Invalidetoilet noodsignaal | 6541 |  |  |  |  | 1 | 2004
Scholen complex Batau Centrum | Heemsradeweide 5 | Nieuwegein |  |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  |  |  | HS63A, 6 x 230V, 5x 400V | 1 | 1977
Scholen complex Batau Centrum | Heemsradeweide 5 | Nieuwegein |  |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  |  |  | HS32A, 27 x 230V, 2x ALS | 1 | 1977
Scholen complex Batau Centrum | Heemsradeweide 5 | Nieuwegein |  |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  |  |  | HS40A, 20 x 230V | 1 | 1977
Scholen complex Batau Centrum | Heemsradeweide 5 | Nieuwegein |  |  | Brandmeldinstallatie | 6511 |  | Hertek | Penta 5100L | 7 HM, 43 SW | 1 | 2013
Scholen complex Batau Centrum | Heemsradeweide 5 | Nieuwegein |  |  | Inbraak-alarminstallatie | 6521 |  | Artitech | ATS 3001 | 4 I/O, 26 MC, 65 PIR. | 1 | 2013
Scholen complex Batau Centrum | Heemsradeweide 5 | Nieuwegein |  |  | Noodverlichting (decentraal) | 6324 |  | Famostar |  |  | 5 | 2013
Scholen complex Batau Centrum | Heemsradeweide 5 | Nieuwegein |  |  | Vluchtwegverlichting (decentraal) | 6324 |  | Famostar |  |  | 5 | 2013
Scholen complex Batau Zuid | Kersengaarde 17 | Nieuwegein |  |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Holec |  | HS125A, 21x230V + 7x400V + 1xALS | 1 | 1977
Scholen complex Batau Zuid | Kersengaarde 17 | Nieuwegein |  |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  |  |  | HS63A, 6x230V | 1 | 1977
Scholen complex Batau Zuid | Kersengaarde 17 | Nieuwegein |  |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  |  |  | HS32A, 10x230V, 1XxALS | 1 | 1977
Scholen complex Batau Zuid | Kersengaarde 17 | Nieuwegein |  |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  |  |  | HS32A, 9x230V | 1 | 1977
Scholen complex Batau Zuid | Kersengaarde 17 | Nieuwegein |  |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  |  |  | HS32A, 9x230V | 1 | 1977
Scholen complex Batau Zuid | Kersengaarde 17 | Nieuwegein |  |  | Brandmeldinstallatie | 6511 |  | Hertek | Penta S175 | 4 HM, 38 SW. | 1 | 2013
Scholen complex Batau Zuid | Kersengaarde 17 | Nieuwegein |  |  | Inbraak-alarminstallatie | 6521 |  | Artitech | ATS 3001 | 4 I/O, 27 MC, 55 PIR. | 1 | 2013
Scholen complex Batau Zuid | Kersengaarde 17 | Nieuwegein |  |  | Vluchtwegverlichting (decentraal) | 6324 |  | Famostar |  |  | 5 | 2013
Scholen complex Batau Zuid | Kersengaarde 17 | Nieuwegein |  |  | Noodverlichting (decentraal) | 6324 |  | Famostar |  |  | 5 | 2013
Scholencomplex Doorslag-Noord | Groenling 9 | Nieuwegein |  |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  |  |  | HS80A, 17x230V + 7x400V + 1xALS | 1 | 1979
Scholencomplex Doorslag-Noord | Groenling 9 | Nieuwegein |  |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  |  |  | HS63A, 15x230V + 1x400V | 1 | 1979
Scholencomplex Doorslag-Noord | Groenling 9 | Nieuwegein |  |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  |  |  | HS63A, 23x230V | 1 | 1979
Scholencomplex Doorslag-Noord | Groenling 9 | Nieuwegein |  |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  |  |  | HS63A, 10x230V, 2xALS | 1 | 1979
Scholencomplex Doorslag-Noord | Groenling 9 | Nieuwegein |  |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  |  |  | HS63A, 16x230V, 1x400V | 1 | 1979
Scholencomplex Doorslag-Noord | Groenling 9 | Nieuwegein |  |  | Brandmeldinstallatie | 6511 |  | Hertek | Penta | 10 HM, 58 SW, 118 RM | 1 | 2013
Scholencomplex Doorslag-Noord | Groenling 9 | Nieuwegein |  |  | Inbraak-alarminstallatie | 6511 |  | Artitech | ATS 3001 | 6 I/O, 26 MC, 48 PIR | 1 | 2013
Scholencomplex Doorslag-Noord | Groenling 9 | Nieuwegein |  |  | Noodverlichting (decentraal) | 6324 |  | Famostar | divers | 8w | 42 | 2019
Scholencomplex Doorslag-Noord | Groenling 9 | Nieuwegein |  |  | Vluchtwegverlichting (decentraal) | 6324 |  | Famostar | divers | 8w | 27 | 2019
Scholencomplex Fokkesteeg | Dintherseschans 30 | Nieuwegein | Gedeelte Jandopie |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Holec/ABB |  | HS63A, 25x230V, 1x400V, 4xALS | 1 | 2004
Scholencomplex Fokkesteeg | Dintherseschans 30 | Nieuwegein | Meterkast gang groep 1/2 |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Holec |  | HS63A, 21x230V, 3x400V, 1xALS | 1 | 1981
Scholencomplex Fokkesteeg | Dintherseschans 30 | Nieuwegein | Meterkast naar Gymzaal |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  |  |  | HS63A, 22x230V, 1x400V, 1xALS | 1 | 1981
Scholencomplex Fokkesteeg | Dintherseschans 30 | Nieuwegein | Meterkast gang groep 1/2 |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  |  |  | HS40A, 10x230V | 1 | 2004
Scholencomplex Fokkesteeg | Dintherseschans 30 | Nieuwegein |  |  | Noodverlichting (decentraal) | 6324 |  | Famostar | divers | 8w | 18 | 2019
Scholencomplex Fokkesteeg | Dintherseschans 30 | Nieuwegein |  |  | Vluchtwegverlichting (decentraal) | 6324 |  | Famostar | divers | 8w | 21 | 2019
Scholencomplex Fokkesteeg | Dintherseschans 30 | Nieuwegein | Entree |  | Deurbelinstallatie | 6411 |  |  |  |  | 3 | 1980
Scholencomplex Fokkesteeg | Dintherseschans 30 | Nieuwegein | Rondom |  | Tijdssignalering | 6411 |  |  |  |  | 5 | 1981
Scholencomplex Fokkesteeg | Dintherseschans 30 | Nieuwegein |  |  | Brandmeldinstallatie | 6511 |  | Hertek | Penta 5100 | 15 HM, 62 SW, 8 RM. | 1 | 2013
Scholencomplex Fokkesteeg | Dintherseschans 30 | Nieuwegein |  |  | Inbraak-alarminstallatie | 6521 |  | Artitech | ATS 4001 | 12 I/O, 34 MC, 63 PIR. | 1 | 2013
Scholencomplex Zuilenstein | Lohengrinhof 10/12 | Nieuwegein | Meterkast |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Hager |  | 37x230V, HS63A | 1 | 2003
Scholencomplex Zuilenstein | Lohengrinhof 10/12 | Nieuwegein | Meterkast |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Halyester |  | 21x230V+2x400V, HS63A | 1 | 1980
Scholencomplex Zuilenstein | Lohengrinhof 10/12 | Nieuwegein | Meterkast |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Halyester |  | 21x230V+2x400V, HS63A | 1 | 1980
Scholencomplex Zuilenstein | Lohengrinhof 10/12 | Nieuwegein |  |  | Noodverlichting (decentraal) | 6324 |  | Famostar |  |  | 28 | 2007
Scholencomplex Zuilenstein | Lohengrinhof 10/12 | Nieuwegein |  |  | Vluchtwegverlichting (decentraal) | 6324 |  | Famostar |  |  | 29 | 2007
Scholencomplex Zuilenstein | Lohengrinhof 10/12 | Nieuwegein | Entree |  | Deurbelinstallatie | 6411 |  |  |  |  | 3 | 1980
Scholencomplex Zuilenstein | Lohengrinhof 10/12 | Nieuwegein | Entree |  | Intercom installatie | 6422 |  | 2N/Comelit |  |  | 2 | 2003
Scholencomplex Zuilenstein | Lohengrinhof 10/12 | Nieuwegein |  |  | Brandmeldinstallatie | 6511 |  | Hertek | Penta S175 | 10 HM, 52 SW, 12 RM. | 1 | 2013
Scholencomplex Zuilenstein | Lohengrinhof 10/12 | Nieuwegein |  |  | Inbraak-alarminstallatie | 6521 |  | Artitech | ATS 3001 | 3 I/O, 60 PIR. | 1 | 2013
School Willem Alexander | Julianaweg 28 | Nieuwegein |  |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  |  |  | H.S 63A+ 3 x 400V+18 x 230V+3xALS | 1 | 1990
School Willem Alexander | Julianaweg 28 | Nieuwegein |  |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  |  |  | H.S. 32A+ 3 x 230V | 1 | 1990
School Willem Alexander | Julianaweg 28 | Nieuwegein |  |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  |  |  | H.S. 32A+ 1 x 400V | 1 | 1990
School Willem Alexander | Julianaweg 28 | Nieuwegein |  |  | Noodverlichting (decentraal) | 6324 |  | Famostar |  |  | 7 | 2003
School Willem Alexander | Julianaweg 28 | Nieuwegein |  |  | Vluchtwegverlichting (decentraal) | 6324 |  | Famostar |  | 8w | 15 | 2003
School Willem Alexander | Julianaweg 28 | Nieuwegein |  |  | Brandmeldinstallatie | 6511 |  | Hertek | Penta | 2 HM, 12 SW. | 1 | 2013
School Willem Alexander | Julianaweg 28 | Nieuwegein |  |  | Inbraak-alarminstallatie | 6521 |  | Galaxy | ATS 3001 | 1 I/O, 5 MC, 17 PIR | 1 | 2013
Schoolgebouw Prins Hendriklaan | Prins Hendriklaan 27 | Nieuwegein |  |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  |  |  | HS 80A, 12 x230V | 1 | 1995
Schoolgebouw Prins Hendriklaan | Prins Hendriklaan 27 | Nieuwegein |  |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  |  |  | 1 x 400V | 1 | 1995
Schoolgebouw Prins Hendriklaan | Prins Hendriklaan 27 | Nieuwegein |  |  | Vluchtwegverlichting (decentraal) | 6324 |  | Famostar |  |  | 7 | 2019
Schoolgebouw 't Kluster | Vredebestlaan 23 | Nieuwegein | Meterkast gang beg. grond |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6311 |  | Holec |  |  | 1 | 1982
Schoolgebouw 't Kluster | Vredebestlaan 23 | Nieuwegein |  |  | Noodverlichting (decentraal) | 6324 |  | Famostar |  |  | 6 | 2019
Schoolgebouw 't Kluster | Vredebestlaan 23 | Nieuwegein |  |  | Vluchtwegverlichting (decentraal) | 6324 |  | Van Lien/famostar | Solo P/ZT | 6W | 8 | 2019
Schoolgebouw 't Kluster | Vredebestlaan 23 | Nieuwegein |  |  | Brandmeldinstallatie | 6511 |  | Aritech | FP804 | 6 HM, 5 SW, 7 RM. | 1 | 2019
Schoolgebouw 't Kluster | Vredebestlaan 23 | Nieuwegein | Meterkast |  | Inbraak-alarminstallatie | 6521 |  | Varel | CD34 |  | 1 | 2013
Scouting Noord | Ford Jutphaas 3 | Nieuwegein | Entree |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | ABB |  | 40A | 1 | 1988
Scouting Noord | Ford Jutphaas 3 | Nieuwegein | Algemeen |  | Noodverlichting (decentraal) | 6324 |  | Famostar |  |  | 2 | 2018
Scouting Noord | Ford Jutphaas 3 | Nieuwegein | Algemeen |  | Vluchtwegverlichting (decentraal) | 6324 |  | Famostar | PAN-1Y |  | 7 | 1999
Speeltuin Jeugdland | Helmkruid 3 | Nieuwegein |  |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  |  |  | HS 25A, 6 x 240V, 1xALS | 1 | 1995
Speeltuin Jeugdland | Helmkruid 3 | Nieuwegein |  |  | Vluchtwegverlichting (decentraal) | 6324 |  | Famostar |  |  | 4 | 2019
Sporthal de Sluis | Kastanjestraat 2 | Nieuwegein |  |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Holec |  | HS 250A, 16 x 240V, 10 x 400V | 1 | 1995
Sporthal de Sluis | Kastanjestraat 2 | Nieuwegein |  |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Holec |  | HS 32A, 4 x 240V(s) | 1 | 1970
Sporthal de Sluis | Kastanjestraat 2 | Nieuwegein |  |  | Vluchtwegverlichting (decentraal) | 6324 |  | Famostar |  |  | 5 | 1992
Sporthal de Sluis | Kastanjestraat 2 | Nieuwegein |  |  | Noodverlichting (decentraal) | 6324 |  | Famostar |  |  | 14 | 1992
Sporthal de Waterlelie | Heemstraweide 13 | Nieuwegein |  |  | PV-installatie | 6150 |  |  |  | Incl. omvormer | 92 | 2010
Sporthal de Waterlelie | Heemstraweide 13 | Nieuwegein |  |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  |  |  | HS 80A, 22 x 240V, 5 x 400V, 13 aardlek. | 1 | 2010
Sporthal de Waterlelie | Heemstraweide 13 | Nieuwegein |  |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  |  |  | HS 25A, 8 x 240V, 3 aardlek. | 1 | 2010
Sporthal de Waterlelie | Heemstraweide 13 | Nieuwegein |  |  | Noodverlichting (decentraal) | 6324 |  | Famostar |  |  | 33 | 2010
Sporthal de Waterlelie | Heemstraweide 13 | Nieuwegein |  |  | Vluchtwegverlichting (decentraal) | 6324 |  | Famostar |  |  | 14 | 2010
Sporthal de Waterlelie | Heemstraweide 13 | Nieuwegein |  |  | Deurbelinstallatie | 6411 |  |  |  |  | 1 | 2010
Sporthal de Waterlelie | Heemstraweide 13 | Nieuwegein |  |  | Geluidsinstallaties | 6424 |  |  |  |  | 1 | 2010
Sporthal de Waterlelie | Heemstraweide 13 | Nieuwegein |  |  | Brandmeldinstallatie | 6511 |  | Siemens | FC721 | 6 HM, 28 SW, 42 RM | 1 | 2010
Sporthal de Waterlelie | Heemstraweide 13 | Nieuwegein |  |  | Inbraak-alarminstallatie | 6521 |  | Aritech | ATS 2000 | 1 I/O, 9 MC, 10 PIR | 1 | 2010
Sporthal de Waterlelie | Heemstraweide 13 | Nieuwegein | Sanitaire ruimte |  | Invalidetoilet noodsignaal | 6541 |  |  |  |  | 1 | 2010
Sporthal Galecop | Aert de Gelderhage 7 | Nieuwegein | Meterkast |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  |  |  | HS 250A, 5 x 400V | 1 | 1995
Sporthal Galecop | Aert de Gelderhage 7 | Nieuwegein | Ruimte naast entree |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  |  |  | HS 63A, 11x230V,4 x 400V, 1xALS | 1 | 1995
Sporthal Galecop | Aert de Gelderhage 7 | Nieuwegein | Dak |  | PV-installatie | 6150 |  | Fronius |  | Incl. 2 x omvormer | 207 | 2017
Sporthal Galecop | Aert de Gelderhage 7 | Nieuwegein |  |  | Vluchtwegverlichting (decentraal) | 6324 |  | Famostar |  |  | 7 | 1995
Sporthal Galecop | Aert de Gelderhage 7 | Nieuwegein |  |  | Noodverlichting (decentraal) | 6324 |  | Famostar |  |  | 17 | 1995
Sporthal Galecop | Aert de Gelderhage 7 | Nieuwegein |  |  | Brandmeldinstallatie | 6511 |  | Ajax | NSC Solution F2-A | 8 HM, 19 SW. | 1 | 2008
Sporthal Galecop | Aert de Gelderhage 7 | Nieuwegein |  |  | Inbraak-alarminstallatie | 6521 |  | Aritech | ATS 3001 | 1 I/O, 2 MC, 14 PIR. | 1 | 2013
Sporthal Wijkersloot | Nanningalaan 1 | Nieuwegein | Meterkast |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Holec |  | HS 63A, 3x400V, 16x230V | 1 | 1998
Sporthal Wijkersloot | Nanningalaan 1 | Nieuwegein |  |  | Noodverlichting (decentraal) | 6324 |  | Famostar |  | 8w | 15 | 2007
Sporthal Wijkersloot | Nanningalaan 1 | Nieuwegein |  |  | Vluchtwegverlichting (decentraal) | 6324 |  | Famostar |  |  | 8 | 2007
Stadhuis Nieuwegein | Stadsplein 1 | Nieuwegein | TR-2 | TR-2 | No-break installatie statisch | 6111 |  | Eltechna | Newave powervalue | 7,5 kVA | 1 | 2011
Stadhuis Nieuwegein | Stadsplein 1 | Nieuwegein | TR-2 |  | Centrale elektrische voorziening | 6100 |  | Optivolt |  |  | 1 | 2016
Stadhuis Nieuwegein | Stadsplein 1 | Nieuwegein | TR-2 Theater | TR-2 Theater | Noodstroom aggregraat | 6111 |  | SDMO | LSA 47.2M7 J 6/4 | 550kVa | 1 | 2011
Stadhuis Nieuwegein | Stadsplein 1 | Nieuwegein | TR-2 | TR-2 | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Schneider |  | 53x400V, HS1000A | 1 | 2011
Stadhuis Nieuwegein | Stadsplein 1 | Nieuwegein | Trouwzaal | Trouwzaal | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Eltechna | Systeem G | 18x230V, HS2x63A | 1 | 2011
Stadhuis Nieuwegein | Stadsplein 1 | Nieuwegein | Sprinklerruimte NW 3 | Sprinklerruimte NW 3 | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Eltechna | Systeem G | 10x230V+9x400V, HS160A | 1 | 2011
Stadhuis Nieuwegein | Stadsplein 1 | Nieuwegein | Schacht NW 4 | Schacht NW 4 | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Eltechna | Systeem G | 66x230V, HS2x63A | 1 | 2011
Stadhuis Nieuwegein | Stadsplein 1 | Nieuwegein | TR-2 | TR-2 | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Eltechna | Systeem G | 21x230V+4x400V, HS63A | 1 | 2011
Stadhuis Nieuwegein | Stadsplein 1 | Nieuwegein | Schacht ZO 4 | Schacht ZO 4 | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Eltechna | Systeem G | 65x230V+2x400V, HS2x63A | 1 | 2011
Stadhuis Nieuwegein | Stadsplein 1 | Nieuwegein | Schacht ZO 3 | Schacht ZO 3 | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Eltechna | Systeem G | 62x230V, HS2x63A | 1 | 2011
Stadhuis Nieuwegein | Stadsplein 1 | Nieuwegein | Schacht ZO 1 | Schacht ZO 1 | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Eltechna | Systeem G | 62x230V, HS2x63A | 1 | 2011
Stadhuis Nieuwegein | Stadsplein 1 | Nieuwegein | Schacht ZO 6 | Schacht ZO 6 | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Eltechna | Systeem G | 62x230V+2x400V, HS2x63A | 1 | 2011
Stadhuis Nieuwegein | Stadsplein 1 | Nieuwegein | Schacht NW 6 | Schacht NW 6 | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Eltechna | Systeem G | 55x230V+1x400V, HS2x63A | 1 | 2011
Stadhuis Nieuwegein | Stadsplein 1 | Nieuwegein | Schacht NW 5 | Schacht NW 5 | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Eltechna | Systeem G | 60x230V, HS2x63A | 1 | 2011
Stadhuis Nieuwegein | Stadsplein 1 | Nieuwegein | TR-2 | TR-2 | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Eltechna | Systeem G | 30x230V, HS63A | 1 | 2011
Stadhuis Nieuwegein | Stadsplein 1 | Nieuwegein | TR-2 | TR-2 | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Eltechna | Systeem G | 1x400V+5x230V, HS63A | 1 | 2011
Stadhuis Nieuwegein | Stadsplein 1 | Nieuwegein | Schacht NW 1 | Schacht NW 1 | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Eltechna | Systeem G | 40x230V, HS2x63A | 1 | 2011
Stadhuis Nieuwegein | Stadsplein 1 | Nieuwegein | Schacht ZO 0 | Schacht ZO 0 | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Eltechna | Systeem G | 49x230V, HS2x63A | 1 | 2011
Stadhuis Nieuwegein | Stadsplein 1 | Nieuwegein | Keuken | Keuken | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Eltechna | Systeem G | 19x230V+ 8x400V, HS160A | 1 | 2011
Stadhuis Nieuwegein | Stadsplein 1 | Nieuwegein | Schacht ZO 2 | Schacht ZO 2 | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Eltechna | Systeem G | 97x230V, HS2x80A | 1 | 2011
Stadhuis Nieuwegein | Stadsplein 1 | Nieuwegein | Copyshop b.g. | Copyshop b.g. | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Eltechna | Systeem G | 20x230V+10x400V, HS2x63A | 1 | 2011
Stadhuis Nieuwegein | Stadsplein 1 | Nieuwegein | Schacht NW 2 | Schacht NW 2 | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Eaton | Systeem G | 104x230V+2x400V, HS80A | 1 | 2011
Stadhuis Nieuwegein | Stadsplein 1 | Nieuwegein | Schacht ZO 5 | Schacht ZO 5 | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Eltechna | Systeem G | 69x230V, HS2x63A | 1 | 2011
Stadhuis Nieuwegein | Stadsplein 1 | Nieuwegein | Schacht NW 0 | Schacht NW 0 | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Eltechna | Systeem G | 31x230V+2x400V, HS2x63A | 1 | 2011
Stadhuis Nieuwegein | Stadsplein 1 | Nieuwegein | Schacht NW 3 | Schacht NW 3 | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Eltechna | Systeem G | 72x230V, HS2x63A | 1 | 2011
Stadhuis Nieuwegein | Stadsplein 1 | Nieuwegein | 3e etage | 3e etage | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Eltechna | Systeem G | 32x230V+1x400V, HS2x63A | 1 | 2011
Stadhuis Nieuwegein | Stadsplein 1 | Nieuwegein | Dak | Dak | Bliksembeveiliging installatie | 6171 |  |  |  | 1 potentiaalver., 22 aansluitingen. | 1 | 2011
Stadhuis Nieuwegein | Stadsplein 1 | Nieuwegein | Raadzaal | Raadzaal | Lichtregelsysteem | 6311 |  | Vasco showtechniek |  |  | 1 | 2011
Stadhuis Nieuwegein | Stadsplein 1 | Nieuwegein | Algemeen | Algemeen | Noodverlichting (decentraal) | 6324 |  | ETAP |  |  | 127 | 2011
Stadhuis Nieuwegein | Stadsplein 1 | Nieuwegein | Algemeen | Algemeen | Noodverlichting (centraal) | 6354 |  | ETAP |  |  | 274 | 2011
Stadhuis Nieuwegein | Stadsplein 1 | Nieuwegein | Ingang NW | Ingang NW | Intercom installatie | 6422 |  | Siedle |  |  | 1 | 2011
Stadhuis Nieuwegein | Stadsplein 1 | Nieuwegein | Algemeen | Algemeen | CCTV-installaties | 6431 |  | Hikvision |  | 21 binnen camera's, 8 buiten camera's | 1 | 2021
Stadhuis Nieuwegein | Stadsplein 1 | Nieuwegein | Algemeen | Algemeen | Brandmeldinstallatie | 6511 |  | Hertek | Penta | 44 HM, 321 SW, 17 RM | 1 | 2011
Stadhuis Nieuwegein | Stadsplein 1 | Nieuwegein | MER 3e |  | Blusgasinstallaties | 6513 |  | HiSafe | Prescient 3 |  | 1 | 2011
Stadhuis Nieuwegein | Stadsplein 1 | Nieuwegein | Algemeen | Algemeen | Inbraak-alarminstallatie | 6521 |  | Galaxy | 520 | 2 I/O 29 PIR | 1 | 2011
Stadhuis Nieuwegein | Stadsplein 1 | Nieuwegein | Algemeen | Algemeen | Toegangscontrole systeem | 6522 |  | EAL |  |  | 1 | 2011
Stadhuis Nieuwegein | Stadsplein 1 | Nieuwegein | Sanitaire ruimte | Sanitaire ruimten | Invalidetoilet noodsignaal | 6541 |  |  |  | Trekkoord, signaal op de gang, drukker | 7 | 2011
Stadhuis Nieuwegein | Stadsplein 1 | Nieuwegein |  |  | Elektrische deurdrangers | 6522 |  | Dorma |  |  | 4 | 2011
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | 2.08 |  | Noodstroom voorziening Ledverlichting | 6110 |  | Intercel | BV1280/390 | 500VA | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein |  |  | UPS installatie | 6110 |  | SE EASY | BVS 800 SCHUKO | 800 VA | 3 | 2021
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | 2.08 |  | Noodstroom voorziening Ledverlichting | 6110 |  | Intercel | BV1280/390 | 500VA | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | 2.08 |  | Noodstroom voorziening Ledverlichting | 6110 |  | Intercel | BV1280/390 | 500VA | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | 2.08 |  | Noodstroom voorziening Ledverlichting | 6110 |  | Intercel | BV1280/390 | 500VA | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | TR Hoofdverdeler |  | Energie laagspanning voedingsleidingen | 6151 |  | Zucchini |  | 2500A | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | Herentoilet 4e etage |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Legrand |  | 22x230V+2x400V, HS125A | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | 3.09 |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Legrand |  | 18x230V+14x400V, HS=125 | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | TR 5e etage |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Legrand |  | 7x230V+2x400V, HS=63 | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | Schacht 4e etage |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Legrand |  | 23x230V+2x400V, HS125A | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | 3.09 |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Legrand |  | 50x400V, HS2500A | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | 1.23 |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Eaton |  | 3x400V, HS160A | 1 | 2013
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | Laden en lossen 0.45 |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Legrand |  | 2x230V+17x400V, HS125A | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | 0.51 |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Legrand |  | 9x230V+3x400V, HS63A | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | 0.54 |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Legrand |  | 58x230V+5x400V, HS125A | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | 0.54 |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Legrand |  | 25x230V+8x400V, HS63A | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | 0.26 |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Legrand |  | 4x230V+8x400V, HS63A | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | 2.07 |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Legrand |  | 30x230V+5x400V, HS100A | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | 2.08 |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Legrand |  | 22x230V+6x400V, HS125A | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | 2.22 |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Legrand |  | 37x230V+12x400V, HS160A | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | 1.22 |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Legrand |  | 35x230V+8x400V, HS120A | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | 0.54 |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Legrand |  | 10x230V+2x400V, HS=63 | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | 1.08 |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Legrand |  | 28x230V+5x400V, HS125A | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | 1.07 |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Legrand |  | 21x230V+6x400V, HS125A | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | 3.17a |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Legrand |  | 46x230V+3x400V, HS160A | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | Lier en dimmerruimte 3.13 |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Legrand |  | 2x400V, HS630A | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | Dak |  | Bliksembeveiliging installatie | 6171 |  |  |  | 1 potentiaalver., 20 aansluitingen. | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | Nabij ingang parkeergarage |  | Elektrische verwarming ribbenbuiskachel | 6221 |  | Schultze |  | 3kW | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | Berging 0.17 |  | Lichtregelsysteem | 6311 |  | Mean Well | SDR-480-24 | 4 trafo's en drivers | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | Berging 0.17 |  | Lichtregelsysteem | 6311 |  | Mean Well | SDR-480-24 | 15 trafo's en drivers | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | TR 3e etage |  | Lichtregelsysteem | 6311 |  | Mean Well | SDR-480-24 | 5 trafo's en drivers | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | 2.07a |  | Lichtregelsysteem | 6311 |  | Mean Well | SDR-480-24 | 7 trafo's en drivers | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | 2.07a |  | Lichtregelsysteem | 6311 |  | Mean Well | SDR-480-24 | 6 trafo's en drivers | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | Balie 0.02 |  | Lichtregelsysteem | 6311 |  | Mean Well | SDR-480-24 | 15 trafo's en drivers | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | 3.07a |  | Lichtregelsysteem | 6311 |  | Mean Well | SDR-480-24 | 6 trafo's en drivers | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | 3.07a |  | Lichtregelsysteem | 6311 |  | Mean Well | SDR-480-24 | 9 trafo's en drivers | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | TR 3e etage |  | Lichtregelsysteem | 6311 |  | Mean Well | SDR-480-24 | 6 trafo's en drivers | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | 3.17a |  | Lichtregelsysteem | 6311 |  | Mean Well | SDR-480-24 | 6 trafo's en drivers | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | 1.07a |  | Lichtregelsysteem | 6311 |  | Mean Well | SDR-480-24 | 14 trafo's en drivers | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | 1.07a |  | Lichtregelsysteem | 6311 |  | Mean Well | SDR-480-24 | 5 trafo's en drivers | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | 1.08a |  | Lichtregelsysteem | 6311 |  | Mean Well | SDR-480-24 | 14 trafo's en drivers | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | Berging 0.17 |  | Lichtregelsysteem | 6311 |  | Mean Well | SDR-480-24 | 8 trafo's en drivers | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | E-kast 2e etage |  | Lichtregelsysteem | 6311 |  | Mean Well | SDR-480-24 | 8 drivers | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | 2.07a |  | Lichtregelsysteem | 6311 |  | Mean Well | SDR-480-24 | 12 trafo's en drivers | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | TR 3e etage |  | Lichtregelsysteem | 6311 |  | Mean Well | SDR-480-24 | 6 trafo's en drivers | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | E-kast 4e etage |  | Lichtregelsysteem | 6311 |  | Mean Well | SDR-480-24 | 9 trafo's en drivers | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | TR 3e etage |  | Lichtregelsysteem | 6311 |  | Mean Well | SDR-480-24 | 6 trafo's en drivers | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | 3.07a |  | Lichtregelsysteem | 6311 |  | Mean Well | SDR-480-24 | 9 trafo's en drivers | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | 3.07a |  | Lichtregelsysteem | 6311 |  | Mean Well | SDR-480-24 | 6 trafo's en drivers | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | E-kast 4e etage |  | Lichtregelsysteem | 6311 |  | Mean Well | SDR-480-24 | 8 trafo's en drivers | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | Algemeen |  | Vluchtwegverlichting (decentraal) | 6324 |  | Etap | K731/3P | 3W LED | 110 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein |  |  | Noodverlichting (decentraal) | 6324 |  | Blessing | 5420-I-AT | 8W | 155 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein |  |  | Intercom installatie | 6422 |  | Siedle | Vario | 3 buitenposten | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | Berging toneel 0.15 |  | Brandmeldinstallatie | 6511 |  | Drager | D5001 | 20 HM, 187 SW, 32 RM | 1 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein | Sanitaire ruimte |  | Invalidetoilet noodsignaal | 6541 |  |  |  |  | 2 | 2012
Stadstheater de Kom | Stadsplein 6 | Nieuwegein |  |  | Elektrische deurdrangers | 6522 |  | Dictator | Dictamat | 310-21 XXL | 6 | 2012
Steunpunt Noorderveld | Structuurbaan 5 | Nieuwegein | Garage |  | Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting | 6151 |  | Holec |  | 4x230V, HS40A | 1 | 1990
[13 empty] | Totaal | 0 | 0

## B calc schema
Inschrijfformulieren Gemeente Nieuwegein
Calculatieschema en uurtarieven voor onderhoud
Voor verrekenbaar correctief onderhoud en regie werkzaamheden op afroep
|  | Inschrijver: |  | 0
De inschrijver verklaart de verrekenbare correctieve onderhoudswerkzaamheden
en regie werkzaamheden op afroep ten behoeve van de te onderhouden installaties, conform de bepalingen
in het beschrijvend document te zullen uitvoeren op basis van onderstaand calculatieschema en uurtarieven:
1) | Calculatieschema
| • | Netto materiaalprijs |  |  |  | € | A
| • | Toeslag op groot materiaal: > € 1.000,00 |  |  |  | € | A1 |  | 0
|  | Toeslag op klein materiaal: < € 1.000,00 |  |  |  | € | A2 |  | 0
[6 empty] | € | A1 + A2 = | X
| Werk derden: |  |  |  |  | € | B
| Toeslag op werk derden: |  |  |  |  | € | C |  | 0
[6 empty] | € | B + C = | Y
| Lonen: Manuren a) x manuurtarief 2): | [6 empty] | Z
Totaalbedrag incl. projectleiding, werkvoorbereiding, calculatie, engineering, aanleveren revisiegegevens en winst & risico
[8 empty] | X + Y + Z | 0
| a) | Voor de calculatie van manuren zal waar mogelijk worden uitgegaan van de UNETO-normen, resp. Gustav Ende
met de volgende correctiefactoren:
|  | • UNETO x | 1
|  | • G.E. x | 1
2) | Manuurtarieven voor onderhoud:
MANUURTARIEVEN
[5 empty] | Werkdagen | Werkdagen | Werkdagen | Zon- en
[5 empty] | 7.00 - 19.00 | 19.00 - 24:00 | 's nachts + | feest-
[5 empty] | uur | uur | zaterdagen | dagen
| • | Monteur / technicus E |  |  |  | Tarief + 25% | Tarief + 50% | Tarief + 75% | 0
| • | Tekenaar |  |  |  | Tarief + 25% | Tarief + 50% | Tarief + 75% | 0
| • | Servicemonteur / technicus E |  |  |  | Tarief + 25% | Tarief + 50% | Tarief + 75% | 0
[6 empty] | Tarief + 25% | Tarief + 50% | Tarief + 75% | 0
| • | Servicespecialist
|  | – Brand- en beveiliging |  |  |  | Tarief + 25% | Tarief + 50% | Tarief + 75% | 0
|  | – Installatieverantwoordelijke |  |  |  | Tarief + 25% | Tarief + 50% | Tarief + 75% | 0
0
0
Alle bedragen zijn exclusief BTW.
Voorrijkosten, reisuren en reiskosten zijn niet verrekenbaar, doch in de tarieven inbegrepen.
Gedaan te |  |  | 0 |  | datum: | 0
De inschrijver, |  |  | fg
Handtekening: | [6 empty] | Firmastempel:

## C calc schema proj
Inschrijfformulieren Gemeente Nieuwegein
Calculatieschema en uurtarieven voor projecten e.d. tot € 50.000
Voor projecten, uitbreidingen, vervangingen en wijzigingen
|  | Inschrijver: |  | 0
De inschrijver verklaart klussen, projecten, omdificaties, enz. welke op basis van offerte met open begroting zullen worden gegund,
aan te zullen bieden op basis van onderstaand calculatieschema en uurtarieven. Zij verklaart dit schema en uurtarieven
bovendien als maximum te zullen hanteren bij aanbestedingen boven € 50.000.
1) | Calculatieschema
| • | Netto materiaalprijs |  |  |  | € | A
| • | Toeslag op groot materiaal: > € 1.000,00 |  |  |  | € | A1 |  | 0
|  | Toeslag op klein materiaal: < € 1.000,00 |  |  |  | € | A2 |  | 0
[6 empty] | € | A1 + A2 = | X
| Werk derden: |  |  |  |  | € | B
| Toeslag op werk derden: |  |  |  |  | € | C |  | 0
[6 empty] | € | B + C = | Y
| Lonen: uren a) x tarief betreffende monteur / technicus en of specialist | [6 empty] | Z
| Subtotaal exclusief eventuele engineering | [6 empty] | X + Y + Z
| Toeslag voor engineering / ontwerp b) | [6 empty] | F
Totaalbedrag incl. projectleiding, werkvoorbereiding, calculatie, revisietek en winst & risico
[8 empty] | X+Y+Z+F | 0
| a) | Voor de calculatie van manuren zal waar mogelijk |  |  | b) toeslag voor engineering / ontwerp:
|  | worden uitgegaan van de UNETO-normen, |  |  | Bij volledig uitgewerkte uitvraag |  |  |  |  | 0
|  | resp. Gustav Ende met de volgende correctiefactoren: |  |  | Bij een uitvraag obv richtlijnen |  |  |  |  | 0
|  | • UNETO x |  |  | Bij volledige engineering door inschrijver |  |  |  | 0 | 0
|  | • G.E. x | [6 empty] | 0 | 0
0
2) | Manuurtarieven voor projecten e.d.:
MANUURTARIEVEN
[5 empty] | Werkdagen | Werkdagen | Werkdagen | Zon- en
[5 empty] | 8.00 - 17.00 | 17.00 - 24.00 | 's nachts + | feest-
[5 empty] | uur | uur | zaterdagen | dagen
| • | Monteur / technicus W |  |  |  | Tarief + 25% | Tarief + 50% | Tarief + 75% | 0
| • | Monteur / technicus E |  |  |  | Tarief + 25% | Tarief + 50% | Tarief + 75% | 0
| • | Specialist W technische installaties |  |  |  | Tarief + 25% | Tarief + 50% | Tarief + 75% | 0
| • | Specialist E technische installaties |  |  |  | Tarief + 25% | Tarief + 50% | Tarief + 75% | 0
Alle bedragen zijn exclusief BTW.
Voorrijkosten, reisuren en reiskosten zijn niet verrekenbaar, doch in de tarieven inbegrepen.
Gedaan te |  |  | 0 |  | datum: | 0
De inschrijver,
fg
Handtekening: | [6 empty] | Firmastempel:

## Rekenblad (hidden)
Kosten vanuit verzamelblad per gebouw (Totaal) | 0 | 0
Inschrijving (op basis van berekening calculatieschema B) | 0
Inschrijving (op basis van berekening calculatieschema proj. C) | 0
Totaal 'gewogen' inschrijving incl. B&C | 0