## Rapport
Opname werktuigbouwkundige installaties scholen |  |  |  | Algemene informatie
Opdrachtgever | OZHW
Contactpersoon
Objectgegevens
Informatief
Naam object | Basisschool Develhoek
Type | Schoolgebouw
Classificatie
Gebouwtype | Schoolgebouw
Subtype | Basisschool
Daktype
Gebouwhoogte
Adresgegevens
Straat | Beethovenlaan
Huisnummer | 97
Toevoeging
Volgnummer
Postcode | 3335 BE
Plaats | Zwijndrecht
Registratiegegevens invoer
Opnamedatum (bezoekdatum) | 2021-12-09
Uitgevoerd door | Jibril Qorane
Verwarming
Waarde | Resultaat | Eenheid
Warmteopwekkers
Functie
Omschrijving | Gasketel 1 | Gasketel 2
Aantal | 1 | 1
Fabrikant | Remeha | Remeha
Type | Quinta Pro 65 | Quinta Ace 90
Capaciteit | 65 | 65
Bouwjaar | 2016 | 2021
Ketelnummer | Niet zichtbaar
Stookconfiguratie | Type C | Type B
Uitwendige staat | Goed | Goed
Ketelafsluiters
Type | CIM VAL | CIM VAL
DN | 32 | 32
Drukveiligheid | Ja | Ja
Type | Pentec | Pentec
DN | 32 | 32
Druk | 3 | 3
Trechter en afvoer | Ja | Ja
Rookgasafvoer | Kunststof | Kunststof
Luchttoevoer | Kunststof | Kunststof
CV Leiding | Dikwandig | Dikwandig
Opmerking
Regeling
Fabrikant | Remeha geregeld
Type
Soort
Opmerking
Vulinstallatie
Omschrijving | Kraan met slang
Fabrikant
Type
Overige functies
Opmerking
Luchtafscheiding
Soort | Luchtpotten
Fabrikant
Type
Diameter
Opmerkingen
Filter
Omschrijving
Fabrikant | Niet aanwezig
Type
Soort
Diameter
Opmerkingen
Expansievoorziening
Soort | Expansie 1 | Expansie 2
Fabrikant | Flexcon | Flexcon
Type | Flamco | Flamco
Inhoud | 80 | 80 | L
Voordruk | 1 | 1 | Bar
Aansluitgroep | Remeha quinta | Op het systeem
Opmerking
Pompen
Ketelpomp | Remeha quinta | Remeha ace
Fabrikant | Grundfos | Grundfos
Type | UPM2 25-70 | UPML 25-105
Schakeling
Voeding | 230 V(1x) | 230 V(1x)
Groepspomp
Groepen | Aanvoer noordgevel | Aanvoer zuidgevel | Aanvoer gemeenschappelijke ruimte
Fabrikant | Grundfos | Grundfos | Grundfos
Type | Magna 3 40-60f | Magna 3 40-60f | UPS 40-60/2
Schakeling
Voeding | 230 V (1x) | 230 V (1x) | 400 (3x)
Tapwater pomp
Fabrikant
Type
Schakeling
Voeding
Bypass ventiel
Fabrikant | Nee
Diameter
Instelling
Opmerking
Inregelafsluiter
Groepen | Aanvoer noordgevel | Aanvoer zuidgevel | Aanvoer gemeenschappelijke ruimte
Fabrikant
Diameter
Instelling
Opmerking
Smoorkleppen
Fabrikant
Type
Diameter
Instelling
Opmerking
Driewegklep
Fabrikant klep
Type
Opmerking
Motor Fabrikant | Elsta | Landis & Gyr
Type | AME 22 A1 | SKQ33
Warmtemeter
Groep | Niet aanwezig
Fabrikant flow meter
Type
Doorlaat
Fabrikant warmtemeter
Type
Warmteafgifte
Fabrikant | Zie tablokalen
Type
Afsluiter
Hoeveelheid
Koeling
Fabrikant
Type
Hoeveelheid
Huidige staat
Opmerking
Ventilatie
Fabrikant | Niet leesbaar
Type
Hoeveelheid
Huidige staat
Opmerking
In het gebouw zijn er twee warmteopwekkers. Twee gasketels van Remeha Pro 65 en Remeha Quinta Ace 90. De CV leidingen zijn van Dikwandig staal. Het schoolgebouw bestaat uit drie groepen. noordgevel, zuidgevel en gemeenschappelijke ruimte. In totaal zijn er 13 leslokalen.
In alle leslokalen hangen platenradiatoren type 21 en 22. Wat wel opviel was dat er zes verschillende thermostaatkranen waren. De verdeling is te vinden in 'Lokalen'. De toevoer van verse lucht gaat via de klapramen in de verschillende ruimtes.
Verder hangt er in de keuken een close in boiler en is het gehele gebouw voorzien van TL-buizen verlichting.

## Lokalen
Lokalen
| verwarming | [11 empty] | Ventilatie |  |  | Verlichting
| Aantal | Radiatoren | Type | Afsluiting | Aantal | Type kraan | Aantal | Radiatoren | Type | Afsluiting | Aantal | Type kraan | Regeling | Afzuiging | Toevoer | Type
Ruimte 1 | 3 | Platenradiatoren | 21 |  | 3 | Thermostaatkranen | [6 empty] | Tpye A | Natuurlijk | Natuurlijk | TL-Buizen
Ruimte 2 | 2 | Platenradiatoren | 21 |  | 2 | Thermostaatkranen | [6 empty] | Tpye A | Natuurlijk | Natuurlijk | TL-Buizen
Ruimte 3 | 2 | Platenradiatoren | 21 |  | 2 | Thermostaatkranen | 1 | Platenradiatoren | 22 |  | 1 | Thermostaatkranen | Tpye A | Natuurlijk | Natuurlijk | TL-Buizen
Ruimte 4 | 2 | Platenradiatoren | 22 |  | 2 | Thermostaatkranen | [6 empty] | Tpye A | Natuurlijk | Natuurlijk | TL-Buizen
Ruimte 5 | 2 | Platenradiatoren | 21 |  | 2 | Thermostaatkranen | [6 empty] | Tpye A | Natuurlijk | Natuurlijk | TL-Buizen
Ruimte 6 | 2 | Platenradiatoren | 21 |  | 2 | Thermostaatkranen | [6 empty] | Tpye A | Natuurlijk | Natuurlijk | TL-Buizen
Ruimte 7 | 2 | Platenradiatoren | 22 |  | 2 | Thermostaatkranen | [6 empty] | Tpye A | Natuurlijk | Natuurlijk | TL-Buizen
Ruimte 8 | 2 | Platenradiatoren | 22 |  | 2 | Thermostaatkranen | [6 empty] | Tpye A | Natuurlijk | Natuurlijk | TL-Buizen
Ruimte 9 | 2 | Platenradiatoren | 22 |  | 2 | Thermostaatkranen | 1 | Platenradiatoren | 21 |  | 1 | Thermostaatkranen | Tpye A | Natuurlijk | Natuurlijk | TL-Buizen
Ruimte 10 | 2 | Platenradiatoren | 22 |  | 2 | Thermostaatkranen | [6 empty] | Tpye A | Natuurlijk | Natuurlijk | TL-Buizen
Ruimte 11 | 2 | Platenradiatoren | 22 |  | 2 | Thermostaatkranen | [6 empty] | Tpye A | Natuurlijk | Natuurlijk | TL-Buizen
Ruimte 12 | 2 | Platenradiatoren | 22 |  | 2 | Thermostaatkranen | [6 empty] | Tpye A | Natuurlijk | Natuurlijk | TL-Buizen
Ruimte 13 | 2 | Platenradiatoren | 22 |  | 2 | Thermostaatkranen | [6 empty] | Tpye A | Natuurlijk | Natuurlijk | TL-Buizen
Ruimte 14 | 2 | Platenradiatoren | 22 |  | 2 | Thermostaatkranen | [6 empty] | Tpye A | Natuurlijk | Natuurlijk | TL-Buizen
Noodlokalen |  | Airco verwarmt
Noodlokalen |  | Airco verwarmt
In het gebouw zijn er zes verschillende soorten afsluitingen gebruikt namelijk;
SAR, MNG, Heimeier, Danfoss, Lifestyle

## Sanitair
Sanitair
| warmwater | Fabrikant | Type | Inhoud | Hoeveelheid
Ruimte Keuken | Close in | Daalderop | 07.02.26.631 | 10 L | 1

## Algemene ruimte
Algemene ruimte
| verwarming |  |  |  |  | Ventilatie |  |  | Koeling | Verlichting
| Radiatoren | Type | Afsluiting | Aantal | Type kraan | Regeling | Afzuiging | Toevoer | Type | Type
Algemene ruimte 1
Algemene ruimte 1

## Info
Objectgegevens
| Adres | Nummer | Postcode | Plaats | Schhooltype
Gemini College Ridderkerk | Pr. Margrietstraat | 163 | 2983 ED | Ridderkerk | Middelbare school
Gemini College Lekkerkerk | Nicolaas Beetsstraat | 401 | 2941 TN | Lekkerkerk | Middelbare school
Walburg College Zwijndrecht | Norderstedtplein | 6 | 3332 GK | Zwijndrecht | Middelbare school
Loket Zwijndrechtse Waard | Laurensvliet | 2R | 3331 HW | Zwijndrecht | Middelbare school
Dalton Lyceum Barendrecht | Zichtwei | 1 | 2992 ZA | Barendrecht | Middelbare school
Maximacollege Ridderkerk | M. van Comenestraat | 4 | 2982 PH | Ridderkerk | Middelbare school
Focus Beroepsacademie | Dierensteinweg | 4 | 2991 XJ | Barendrecht | Middelbare school
OZHW Groen College | Dierensteinweg | 2 | 2991 XJ | Barendrecht | Middelbare school
De Driehoek | Kouwenhoven-akker | 14 | 2994 AS | Barendrecht | Basisschool
De Draaimolen | Stellingmolen | 12 | 2992 DN | Barendrecht | Basisschool
De Draaimolen 2 | Bachlaan | 4 | 2992 GK | Barendrecht | Basisschool
De Tweemaster | Schoener | 120 | 2991 JN | Barendrecht | Basisschool
De Zeppelin | Middeldijkerplein | 3 | 2993 DL | Barendrecht | Basisschool
De Bosweide | Grevelingenhof | 1 | 2987 EB | Ridderkerk | Basisschool
De Botter | Voorn | 11 | 2986 JA | Ridderkerk | Basisschool
Leeronderneming PO | Prinses Margrietsstraat | 163 | 2983 ED | Ridderkerk | Basisschool
De Noord | Bilderdijklaan | 2 | 2985 XB | Ridderkerk | Basisschool
De Piramide | G. Alewijnszstraat | 1 | 2988 AJ | Ridderkerk | Basisschool
De Piramide 2 | Burg. de Zeeuwstraat | 294 | 2981 AJ | Ridderkerk | Basisschool
De Reijer | Prinsenstraat | 74 | 2983 CL | Ridderkerk | Basisschool
De Dolfijn | Laurensvliet | 22 | 3331 HW | Zwijndrecht | Basisschool
De Dolfijn 2 | Perkstraat | 55 | 3333 VE | Zwijndrecht | Basisschool
Basisschool Tandem | Hoendersekade | 1 | 3332 KW | Zwijndrecht | Basisschool
Basisschool Develhoek | Beethovenlaan | 97 | 3335 BE | Zwijndrecht | Basisschool
De Twee Wieken | Duivenvoorde | 2--4 | 3334 EH | Zwijndrecht | Basisschool
De Twee Wieken 2 | Roerdompstraat | 3 | 3334 AG | Zwijndrecht | Basisschool
Koningin Julianaschool | Sportlaan | 6 | 2995 VN | Heerjansdam | Basisschool
Het Nokkenwiel | Maasstraat | 30 | 2953 CH | Alblasserdam | Basisschool
Het Nokkenwiel 2 | Boerenpad | 1 | 2953 BA | Alblasserdam | Basisschool
Het Nokkenwiel 3 | Van Eesterensingel | 197 | 2951 AP | Alblasserdam | Basisschool
Verwarming
Waarde | Resultaat | Eenheid
Stookconfiguratie
Type A
Type B
Type C
Ja
Nee
Materiaal | Isolatie
Aluminum | Geïsoleerd
Kunstof | Enkel
anders | Dubbel