## Rapport
Opname werktuigbouwkundige installaties scholen |  |  |  | Algemene informatie
Opdrachtgever | OZHW
Contactpersoon
Objectgegevens
Informatief
Naam object | De Draaimolen 2
Type | Schoolgebouw
Classificatie
Gebouwtype | Schoolgebouw
Subtype | Basisschool
Daktype
Gebouwhoogte
Adresgegevens
Straat | Bachlaan
Huisnummer | 4
Toevoeging
Volgnummer
Postcode | 2992 GK
Plaats | Barendrecht
Registratiegegevens invoer
Opnamedatum (bezoekdatum) | 2021-12-25
Uitgevoerd door | Jibril Qorane
Verwarming
Waarde | Resultaat | Eenheid
Warmteopwekkers
Functie
Omschrijving | Gasketel 1 | Gasketel 2
Aantal
Fabrikant | Remeha | Remeha
Type | Quinta pro 45 | Quinta pro 65
Capaciteit | 45 | 65
Bouwjaar | 2013 | 2013
Ketelnummer |  | BNF-AAA-27
Stookconfiguratie | Type C
Uitwendige staat | Goed | Goed
Ketelafsluiters type | Econ | Econ
DN | 28 | 28
Drukveiligheid type | prescor | Pentec
DN | 15 | 15
Druk | 3 | 3
Trechter en afvoer | Op de grond | Ja
Rookgasafvoer | Kunststof met aluminium | Aluminium
Luchttoevoer | Kunststof met aluminium | Kunststof met aluminium
CV Leiding | Dikwandig | Dikwandig
Opmerking | niet geisoleerd | Wel geisoleerd
Regeling
Fabrikant | Remeha geregeld
Type
Soort
Opmerking
Vulinstallatie
Omschrijving | Kraan met slang
Fabrikant
Type
Overige functies
Opmerking
Luchtafscheiding
Soort | Luchtpotten
Fabrikant
Type
Diameter
Opmerkingen
Filter
Omschrijving
Fabrikant | Flamco
Type | Flamcovent
Soort
Diameter | 32
Opmerkingen | beide ketels
Expansievoorziening
Soort | Expansie 1 | Expansie 2
Fabrikant | Flamco | Flamco
Type | Flexcon | Flexcon
Inhoud | 35 | 50 | L
Voordruk | 0.5 | 1 | Bar
Aansluitgroep | ketel 2 | ketel 1
Opmerking
Pompen
Groepen | Groep 1 | Groep 2
Ketelpomp
Fabrikant | Grundfos | Grundfos
Type | Upm 2 25-70 | Ups 25-70
Schakeling
Voeding | 230 V (1x)
Groepspomp
Fabrikant
Type
Schakeling
Voeding
Tapwater pomp
Fabrikant
Type
Schakeling
Voeding
Bypass ventiel
Fabrikant | TA STAD
Diameter | 25
Instelling
Opmerking
Inregelafsluiter
Groepen | Groep 1 | Groep 2
Fabrikant
Diameter
Instelling
Opmerking
Smoorkleppen
Fabrikant
Type
Diameter
Instelling
Opmerking
Driewegklep
Fabrikant klep
Type
Opmerking
Motor Fabrikant
Type
Warmtemeter
Groep | Niet aanwezig
Fabrikant flow meter
Type
Doorlaat
Fabrikant warmtemeter
Type
Warmteafgifte
Fabrikant | zie tab lokalen
Type
Afsluiter
Hoeveelheid
Koeling
Fabrikant | In sommige lokalen zijn Airco units maar die waren niet waarneembaar
Type
Hoeveelheid
Huidige staat
Opmerking
Ventilatie
Fabrikant
Type
Hoeveelheid
Huidige staat
Opmerking
In het gebouw zijn er twee warmteopwekkers. Twee gasketels van Remeha Quinta pro 45 en 65. De CV leidingen zijn van dikwandige staal. Het schoolgebouw bestaat uit twee groepen. In totaal zijn er 16 leslokalen. De verdelingen van de lokalen zijn te vinden onder Excel tab 'Plattegrond'.
In de leslokalen hangen convectoren en platenradiatoren type 11 en 22 met danfoss. In sommige lokalen zijn Airco units maar die waren niet waarneembaar.
Verder hangt er in de keuken een close in boiler en is het gehele gebouw voorzien van TL-buizen verlichting.

## Lokalen
Lokalen
| verwarming | [11 empty] | Ventilatie |  |  | Verlichting
| Aantal | Radiatoren | Type | Afsluiting | Aantal | Type kraan | Aantal | Radiatoren | Type | Afsluiting | Aantal | Type kraan | Regeling | Afzuiging | Toevoer | Type
Ruimte 1 | 2 | Convectoren |  | SAR | 2 | Radiatorenkranen | [6 empty] | Type D | Mechanisch | Mechanisch | TL-Buizen
Ruimte 2 | 2 | Convectoren |  | SAR | 2 | Radiatorenkranen | [6 empty] | Type C | Mechanisch | Natuurlijk | TL-Buizen
Ruimte 3 | 2 | Convectoren |  | SAR | 2 | Radiatorenkranen | [6 empty] | Type C | Mechanisch | Natuurlijk | TL-Buizen
Ruimte 4 | 2 | Convectoren |  | SAR | 2 | Radiatorenkranen | [6 empty] | Type D | Mechanisch | Mechanisch | TL-Buizen
Ruimte 5 | 2 | Convectoren |  | SAR | 2 | Radiatorenkranen | [6 empty] | Type D | Mechanisch | Natuurlijk | TL-Buizen
Ruimte 6 | 2 | Convectoren |  | SAR | 2 | Radiatorenkranen | [6 empty] | Type D | Mechanisch | Natuurlijk | TL-Buizen
Ruimte 7 | 2 | Convectoren |  | SAR | 2 | Radiatorenkranen | [6 empty] | Type D | Mechanisch | Natuurlijk | TL-Buizen
Ruimte 8 | 2 | Convectoren |  | SAR | 2 | Radiatorenkranen | [6 empty] | Type D | Mechanisch | Mechanisch | TL-Buizen
Ruimte 9 | 2 | Platenradiatoren | 11 | SAR | 2 | Radiatorenkranen | [6 empty] | Type D | Mechanisch | Mechanisch | TL-Buizen
Ruimte 10 | 2 | Platenradiatoren | 11 | SAR | 2 | Radiatorenkranen | [6 empty] | Type D | Mechanisch | Mechanisch | TL-Buizen
Ruimte 11 | 2 | Platenradiatoren | 11 | SAR | 2 | Radiatorenkranen | [6 empty] | Type D | Mechanisch | Mechanisch | TL-Buizen
Ruimte 12 | 2 | Platenradiatoren | 11 | SAR | 2 | Radiatorenkranen | [6 empty] | Type D | Mechanisch | Mechanisch | TL-Buizen
Ruimte 13 | 2 | Platenradiatoren | 11 | SAR | 2 | Radiatorenkranen | [6 empty] | Type D | Mechanisch | Mechanisch | TL-Buizen
Ruimte 14 | 2 | Platenradiatoren | 22 | SAR | 2 | Radiatorenkranen | [6 empty] | Type D | Mechanisch | Natuurlijk | TL-Buizen
Ruimte 15 | 2 | Platenradiatoren | 11 | SAR | 2 | Radiatorenkranen | [6 empty] | Type D | Mechanisch | Natuurlijk | TL-Buizen
Ruimte 16 | 2 | Platenradiatoren | 11 | SAR | 2 | Radiatorenkranen | [6 empty] | Type D | Mechanisch | Natuurlijk | TL-Buizen
Ruimte 17 | 2 | Platenradiatoren | 11 | SAR | 2 | Radiatorenkranen | [6 empty] | Type D | Mechanisch | Mechanisch | TL-Buizen
Lokalen met koeling

## Sanitair
Sanitair
| warmwater | Fabrikant | Type | Inhoud | Hoeveelheid
Ruimte Keuken | Close in | Daalderop |  | 10 L | 1

## Algemene ruimte
Algemene ruimte
| verwarming |  |  |  | Ventilatie |  |  | Verlichting
| Radiatoren | Type | Afsluiting | Type kraan | Regeling | Afzuiging | Toevoer | Type
Algemene ruimte | Convectoren |  |  |  | Type D | Mechanisch | Mechanisch | TL-Buizen

## Info
Objectgegevens
| Adres | Nummer | Postcode | Plaats | Schhooltype
Gemini College Ridderkerk | Pr. Margrietstraat | 163 | 2983 ED | Ridderkerk | Middelbare school
Gemini College Lekkerkerk | Nicolaas Beetsstraat | 401 | 2941 TN | Lekkerkerk | Middelbare school
Walburg College Zwijndrecht | Norderstedtplein | 6 | 3332 GK | Zwijndrecht | Middelbare school
Loket Zwijndrechtse Waard | Laurensvliet | 2R | 3331 HW | Zwijndrecht | Middelbare school
Dalton Lyceum Barendrecht | Zichtwei | 1 | 2992 ZA | Barendrecht | Middelbare school
Maximacollege Ridderkerk | M. van Comenestraat | 4 | 2982 PH | Ridderkerk | Middelbare school
Focus Beroepsacademie | Dierensteinweg | 4 | 2991 XJ | Barendrecht | Middelbare school
OZHW Groen College | Dierensteinweg | 2 | 2991 XJ | Barendrecht | Middelbare school
De Driehoek | Kouwenhoven-akker | 14 | 2994 AS | Barendrecht | Basisschool
De Draaimolen | Stellingmolen | 12 | 2992 DN | Barendrecht | Basisschool
De Draaimolen 2 | Bachlaan | 4 | 2992 GK | Barendrecht | Basisschool
De Tweemaster | Schoener | 120 | 2991 JN | Barendrecht | Basisschool
De Zeppelin | Middeldijkerplein | 3 | 2993 DL | Barendrecht | Basisschool
De Bosweide | Grevelingenhof | 1 | 2987 EB | Ridderkerk | Basisschool
De Botter | Voorn | 11 | 2986 JA | Ridderkerk | Basisschool
Leeronderneming PO | Prinses Margrietsstraat | 163 | 2983 ED | Ridderkerk | Basisschool
De Noord | Bilderdijklaan | 2 | 2985 XB | Ridderkerk | Basisschool
De Piramide | G. Alewijnszstraat | 1 | 2988 AJ | Ridderkerk | Basisschool
De Piramide 2 | Burg. de Zeeuwstraat | 294 | 2981 AJ | Ridderkerk | Basisschool
De Reijer | Prinsenstraat | 74 | 2983 CL | Ridderkerk | Basisschool
De Dolfijn | Laurensvliet | 22 | 3331 HW | Zwijndrecht | Basisschool
De Dolfijn 2 | Perkstraat | 55 | 3333 VE | Zwijndrecht | Basisschool
Basisschool Tandem | Hoendersekade | 1 | 3332 KW | Zwijndrecht | Basisschool
Basisschool Develhoek | Beethovenlaan | 97 | 3335 BE | Zwijndrecht | Basisschool
De Twee Wieken | Duivenvoorde | 2--4 | 3334 EH | Zwijndrecht | Basisschool
De Twee Wieken 2 | Roerdompstraat | 3 | 3334 AG | Zwijndrecht | Basisschool
Koningin Julianaschool | Sportlaan | 6 | 2995 VN | Heerjansdam | Basisschool
Het Nokkenwiel | Maasstraat | 30 | 2953 CH | Alblasserdam | Basisschool
Het Nokkenwiel 2 | Boerenpad | 1 | 2953 BA | Alblasserdam | Basisschool
Het Nokkenwiel 3 | Van Eesterensingel | 197 | 2951 AP | Alblasserdam | Basisschool
Verwarming
Waarde | Resultaat | Eenheid
Stookconfiguratie
Type A
Type B
Type C
Ja
Nee
Materiaal | Isolatie
Aluminum | Geïsoleerd
Kunstof | Enkel
anders | Dubbel