## NvI VRA
Vragen & antwoorden ¦ Europese aanbesteding Multi Services ¦ Vervoerregio Amsterdam
# | Document | Hoofdstuk | Artikel | Pagina | Vraag | Antwoord
1 | NVI 1 - vraag 5 | Koffievoorziening |  | PVE | verzoek om beschikbare ruimtes door te geven. Het gegeven antwoord omschrijft: In het ontwerp is rekening gehouden met koffieautomaten van 60 cm breed en 60 cm diep. De ruimte vanaf het einde van de koffieatomaat tot het begin van de spoelbak verschilt wel: Centrale (groene) pantry's op 2e en 3e verdieping: 60cm. Pantrys deel B op 2e en 3e verdieping: 180cm. Pantry begane grond: 60cm. Klopt het dat voor elk van de 5 automaten de beschikbare ruimte van B: 60 cm, D: 60 cm geldt en is er eventueel mogelijkheid deze ruimte aan te passen? | Er is ruimte om in de breedte meer ruimte in te nemen, maar in de diepte niet. Het aanrechtblad is 60 cm diep in alle pantrys.
2 | NVI 1 - vraag 48 | Koffievoorziening |  | PVE | U geeft aan dat de aanwezigheid van medewerkers ongeveer 100 per dag is. Klopt het dat dit de totale bezetting is, of per etage? Kunt u ook inzicht geven in verbruik en/of bezetting voor de machine bij de ontvangstruimte. | Dat is de totale bezetting in het pand. Dit is een inschatting, er zijn in totaal 146 werkplekken. Wij zijn uitgegaan van een gemiddelde bezetting van 68%. Dit is exclusief bezoekers, dat kunnen er 40 per dag zijn of 5. Het gebruik van de koffieautomaat in de ontvangstruimte is nog moeilijk in te schatten maar wij verwachten dat elke medewerker minimaal 1x per dag beneden koffie haalt. Tevens krijgen bezoekers hun eerste kopje koffie, thee of water altijd in de ontvangstruimte aangeboden
3 | NVI 1 - vraag 51 | Koffievoorziening |  | PVE | U geeft aan dat de aanwezigheid van medewerkers ongeveer 100 per dag is. Wat is de working-from-home rate? | Op dit moment is het beleid 50% op kantoor, waarbij bijna alle medewerkers een vierdaagse werkweek kennen.
4 | Bijlage C - PVE | Koffievoorziening |  | PVE | U geeft aan dat de machines op de werkvloer allen voorzien moeten zijn van verse melk, en waarvan 1 met een kannenfunctie. Wij bieden geen combinatie aan van machines met verse melk en kannen functie. Machines met instant melk hebben een aanzienlijk lagere CO2 uitstoot en zijn duurzamer in de verzorging, aangezien dit geen dagelijkse reining betreft. Staat u ervoor open om machines met instant melk aan te bieden op de werkvloer en 1 machine met verse melk te behouden met o.a. havermelk? | Op de tweede verdieping bij het secretariaat (2B.06) mag de koffieautomaat met kannenfunctie met instant melk geplaatst worden, hoewel het nog steeds de voorkeur van de VRA is om elke automaat te voorzien van verse melk indien dit mogelijk is. Voor de overige 4 automaten blijft de eis verse melk.
5 | Bijlage C Programma van Eisen VRA versie 2 | Schoonmaak | Legionella | 1 | Is het uitgangspunt voor het Legionellabeheersplan een NEN1006 inspectie zoals voor niet-prioritaire instellingen bedoeld? | NEN1006 is inderdaad het uitgangspunt. De waterkwaliteit van zowel drinkwater als douche water moet altijd voldoen aan de wettelijke vereisten.
6 | Bijlage C Programma van Eisen VRA versie 2 | Schoonmaak | Legionella | 1 | Welke Legionellabeheerstaken dienen te worden meegenomen in de aanbieding? Is dit het minimaal verplichte of alle voortkomende werkzaamheden vanuit het Legionellabeheersplan? | Alle noodzakelijke preventieve maatregelen moeten genomen worden, waaronder in elk geval wekelijks 1 minuut laten doorspoelen van alle tappunten, inclusief douches. Het is wenselijk om dit onder te brengen in het takenpakket van de schoonmaak.
7 | Bijlage D Prijsinschrijfformulier versie 2 | Schoonmaak | A. | 1 | De kosten voor het het opstellen van het Legionellabeheersplan worden nu meegenomen in het de jaarlijkse kosten, is het niet mogelijk om deze apart als eenmalige kosten aan te bieden omdat deze niet periodiek is? | Deze kosten zijn inderdaad eenmalig en daarom verplaatst naar variabele kosten. De maatregelen t.b.v. legionellapreventie (spoelen e.d.) dienen meegenomen te worden in het takenpakket van de schoonmaak.
8 | Nvl 1 | vraag 65 | regel 69 |  | U geeft aan een BHV app als voorkeur te hebben. Ons advies is om deze los van de overige BHV-middelen uit te vragen. De BHV app heeft jaarlijkse kosten. | De jaarlijkse kosten van de BHV app kunnen meegenomen worden in Aanneemsom onder 'Onderhoud'. Eventuele implementatiekosten van de app graag meenemen bij de variabele post omdat dit een eenmalige investering bedraagt.
9 | Nvl1 | vraag 61 | regel 65 |  | Kunnen we bij het aantal BHV-ers uitgaan van 16 in totaal? Het aantal heeft op veel zaken effect, zoals het aantal BHV app licenties, het aantal BHV-middelen en de BHV-trainingen. | U kunt uitgaan van 10 BHV'ers in totaal, waarvan er al 6 BHV gecertificeerd zijn. Dit is exclusief de hospitality+ functie.
10 | Prijzenblad | BHV | regel 8 |  | Opzetten en beheren van BHV-team wordt geclusterd uitgevraagd. Het is beter om deze los van elkaar uit te vragen op het prijsblad. Dan de BHV basis, BHV herhaling en de ontruimingsoefening los uit te vragen per groep of per cursist. In de loop der tijd zullen opnieuw BHV-ers moeten worden opgeleid i.v.m. verloop en dan zijn de kosten hiervoor bekend. | Dit is aangepast in het Prijsinschrijfformulier.
11 | Prijzenblad | BHV | regel 10 |  | Het opstellen en actueel houden van de plannen en plattegronden wordt geclusterd uitgevraagd. Het is beter om deze los van elkaar uit te vragen op het prijzenblad. Bij het actueel houden per onderdeel uit te vragen. | Wij verwachten niet dat de de plannen en plattegronden gaan wijzigen gedurende de looptijd van het contract. We passen het PvE aan en verwijderen het component: 'actueel houden'.
12 | NvI 1 | vraag 77 |  |  | Waar komen de camerabeelden binnen? Dit geldt ook voor het alarmsysteem. Als er een alarm is, waar komt deze melding binnen? Indien dit ook ingeregeld dient te worden, horen wij graag hoeveel camera's er op locatie zijn. | De leverancier wordt verzocht om te voorzien in de doormelding. De melding dient binnen te komen bij de alarmcentrale van de beveiligingspartij, zodat direct op meldingen kan worden gereageerd. De camerabeelden dienen bekeken te kunnen worden door de meldkamer op het moment van een alarmmelding. Er zijn 9 camera's aanwezig. In bijlage 3a Tekeningen - Plaatsing camera's is het aantal camera's en de paatsing daarvan gevisualiseerd.
13 | PvE | Beveiliging |  |  | PvE wordt er opgemerkt dat er remote monitoring plaats dient te vinden. Wordt hiermee de videoverificatie bedoeld (beelden bekijken als er een alarm afgaat)? | Ja, dat klopt.
14 | NvI -Prijsformulier | Prijsformulier |  |  | In het prijsinschrijfformulier versie 2 wordt er gevraagd om een tarief af te geven voor de alarmcentrale. Er wordt in het PvE niet gesproken over de alarmcentrale, maar wordt er gesproken over alarmopvolging en open- en sluitrondes. Wat voor type doormelding betreft dit? Wordt er gebruik gemaakt van eventuele transmissiekosten? | Bij alarmopvolging gaat de Vervoerregio er vanuit dat er een verbinding tot stand wordt gebracht tussen het alarmsysteem en de camera's in het pand en de alarmcentrale van de beveiligingspartij. Waarbij een alarmmelding buiten kantoortijden dus rechtstreeks binnen komt bij de alarmcentrale en indien nodig direct camerabeelden uitgelezen kunnen worden. Wij gaan ervan uit dat u eventuele transmissiekosten meeneemt in de kosten voor alarmopvolging.
15 | Prijsformulier | Prijsformulier |  |  | Voor alarmopvolging is het gebruikelijk dat er ook abonnementskosten worden gehanteerd. Kan dit onderdeel ook opgenomen worden in het prijsinschrijfformulier? | Ja, dat klopt. In het Prijsinschrijfformulier is in tab Beveiliging, regel 9 ruimte om de abonnementskosten voor de alarmcentrale op te nemen. Als het abonnement voor de opvolging los staat van het abonnement voor de aansluiting op de alarmcentrale, dan kunnen die kosten opgenomen worden in de toegevoegde regel 10. Als dit één en hetzelfde abonnement is kan regel 10 leeg gelaten worden. Dit is gewijzigd in het Prijsinschrijfformulier.
16 | NvI- Prijsformulier | vraag 77 |  |  | Moeten wij ergens de kosten voor de plaagdierbeheersing invullen en zo ja waar? Combineren met een regietarief schoonmaak is gezien de grote verschillen niet raadzaam | Nee, werkzaamheden t.b.v. plaagdierbeheersing zullen separaat worden uitgevraagd zodra dit noodzakelijk is.
17 |  |  |  |  | Om de jaarlijkse beheers/uitvoeringskosten voor het legionella beheersplan te kunnen maken, is het noodzakelijk om eerst op locatie een risicoanalyse uit te voeren en het beheersplan op te stellen. Aansluitend zullen we dan moeten vaststellen waar en met welke frequentie temperaturen gemeten moeten worden, hoeveel keerkleppen er aanwezig zijn, hoe frequent de douches worden gebruikt, etc. Het is dus nu niet mogelijk om de jaarlijkse uitvoeringskosten op te geven. stemt u ermee in dat we nu alleen de eenmalige kosten opgeven voor het uitvoeren van de risicoinventarisatie en het opstellen van het beheersplan? | Ja, akkoord.
18 |  |  |  |  | Wenst u ook een offerte te ontvangen voor de 12 decentrale afvalunits op de verdiepingen, zodat we de juiste afvalzakken kunnen gebruiken voor de reststromen? | De afvalbakken voor de decentrale afvalunits worden geplaatst voorafgaand aan de ingangsdatum van dit contract. De Vervoerregio verwacht wel dat de facilitaire partner de vuilniszakken voor deze bakken levert en vervangt. De specificaties rondom de afmetingen van de afvalbakken staan omschreven in het Programma van Eisen.
19 |  |  |  |  | Is het mogelijk om alsnog een directe afvoer te realiseren in de pantries voor de koffiemachine? Hiermee verhoogt u het gebruikersgemak en vermindert u de kans op storingen vanwege een volle lekbak. | Ja dat is mogelijk en wordt alsnog gerealiseerd.