## Blad1
Overzicht werkzaamheden aanbesteden E-installaties 2022
Locatie | Onderdeel | Element | Verduurzamen (V) Onderhoud (O) Mjop (M) | Werkzaamheden | Opmerkingen | Hoeveel heid | Eenheid | Cyclus normaal
[9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
[9 empty] | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041
Hilversum | E-installatie | NEN3140 | O | inspectie scope 8 en 10 | Gehele pand en bijgebouwen | 4500 | m² | 5 | 3 2025: 11 M
Hilversum | Buitenwanden | gevelbelettering & logo's | M | vervangen |  | 1 | pst | 20 | bar: 6 2028; 18 2040
Hilversum | Centrale elektrotechn. voorzien. | PV panelen | M | PV_panelen |  | 150 | m2 | 20 | bar: 1 2023
Hilversum | Centrale elektrotechn. voorzien. | overspanningsbeveiligingsinstallatie | M | vervangen |  | 1 | pst | 20 | bar: 4 2026
Hilversum | Centrale elektrotechn. voorzien. | hoofdverdeelinrichting - krachtstroominstallatie | M | revisie |  | 1 | pst | 30 | bar: 1 2023
Hilversum | Centrale elektrotechn. voorzien. | hoofdverdeelinrichting - krachtstroominstallatie | M | vervangen |  | 1 | st | 30 | bar: 15 2037
Hilversum | Centrale elektrotechn. voorzien. | onderverdeelinrichting LKA - 80 groepen / 6 k-groepen | M | revisie |  | 1 | pst | 30 | bar: 1 2023
Hilversum | Centrale elektrotechn. voorzien. | onderverdeelinrichting LKA - 80 groepen / 6 k-groepen | M | vervangen |  | 1 | pst | 30 | bar: 15 2037
Hilversum | Centrale elektrotechn. voorzien. | onderverdeelinrichting LKP - 10 groepen | M | revisie |  | 1 | pst | 30 | bar: 1 2023
Hilversum | Centrale elektrotechn. voorzien. | onderverdeelinrichting LKP - 10 groepen | M | vervangen |  | 1 | pst | 30 | bar: 15 2037
Hilversum | Centrale elektrotechn. voorzien. | onderverdeelinrichting LKWP1 - 7 k-groepen | M | revisie |  | 1 | pst | 30 | bar: 1 2023
Hilversum | Centrale elektrotechn. voorzien. | onderverdeelinrichting LKWP1 - 7 k-groepen | M | vervangen |  | 1 | pst | 30 | bar: 15 2037
Hilversum | Centrale elektrotechn. voorzien. | onderverdeelinrichting LKWP2 - 13 groepen / 20 k-groepen | M | revisie |  | 1 | pst | 30 | bar: 1 2023
Hilversum | Centrale elektrotechn. voorzien. | onderverdeelinrichting LKWP2 - 13 groepen / 20 k-groepen | M | vervangen |  | 1 | pst | 30 | bar: 15 2037
Hilversum | Centrale elektrotechn. voorzien. | onderverdeelinrichting LKR - 15 groepen / 5 k-groepen | M | revisie |  | 1 | pst | 30 | bar: 1 2023
Hilversum | Centrale elektrotechn. voorzien. | onderverdeelinrichting LKR - 15 groepen / 5 k-groepen | M | vervangen |  | 1 | pst | 30 | bar: 15 2037
Hilversum | Centrale elektrotechn. voorzien. | onderverdeelinrichting LKS - gr. onbekend | M | revisie |  | 1 | pst | 30 | bar: 1 2023
Hilversum | Centrale elektrotechn. voorzien. | onderverdeelinrichting LKS - gr. onbekend | M | vervangen |  | 1 | pst | 30 | bar: 15 2037
Hilversum | Verlichting | verlichtingsarmaturen exterieur (schijnwerpers) | M | vervangen |  | 9 | st | 15 | 1 2023: 29 K
Hilversum | Verlichting | verlichtingsarmaturen exterieur (accentverlichting) | M | vervangen |  | 30 | st | 15 | bar: 1 2023; 15 2037
Hilversum | Verlichting | verlichtingsarmaturen kantoren 2e etage, 2 maal leslokaal, 3 maal kantoor bg | V | LED_verlichting_toepassen |  | 800 | bvo | 20 | 1 2023: 31 K
Hilversum | Verlichting | verlichtingsarmaturen verkeersruimten | M | vervangen |  | 1000 | bvo | 20 | bar: 16 2038
Hilversum | Verlichting | verlichtingsarmaturen remise | M | vervangen |  | 1200 | bvo | 20 | bar: 18 2040
Hilversum | Verlichting | verlichtingsarmaturen overige ruimten | V | LED_verlichting_toepassen |  | 1600 | bvo | 20 | bar: 1 2023
Hilversum | Verlichting | regelinstallatie verlichting algemeen | M | vervangen |  | 1 | st | 25
Hilversum | Verlichting | verlichtingsarmatuur/NV vervangen trap dakopbouw | V | LED_verlichting_toepassen | Combi armatuur wand | 1 | st | 20 | 1 2023: 36 K
Hilversum | Verlichting | verlichtingarmaturen/NV gele trappenhuis | V | LED_verlichting_toepassen | Combi armatuur 4x wand 2x plafon | 6 | st | 20 | 1 2023: 37 K
Hilversum | Verlichting | noodverlichtingsarmaturen | M | accu's vervangen (armaturen met pictogram) |  | 46 | st | 5 | bar: 2 2024; 7 2029; 12 2034; 17 2039
Hilversum | Verlichting | noodverlichtingsarmaturen | M | vervangen |  | 46 | st | 20 | bar: 16 2038
Hilversum | Verlichting | noodverlichtingsarmaturen | O | jaarlijks onderhoud | Zie onderdelen lijst |  |  | 1 | 1 2023: 40 K
Hilversum | Verlichting | noodsignalering miva-toilet | M | vervangen |  | 1 | pst | 15 | bar: 1 2023; 16 2038
Hilversum | Gebouwbeheersvoorziening | regelinstallatie verlichting schakelpaneel | M | vervangen |  | 1 | pst | 15 | bar: 2 2024
Loosdrecht | E-installatie | NEN3140 | O | inspectie scope 8 en 10 | Gehele pand | 713 | m² | 5 | 3 2025: 43 M
Loosdrecht | Buitenwanden | gevelbelettering & logo's | M | reinigen binnenzijde |  | 1 | pst | 4 | 2 2024: 44 K
Loosdrecht | Buitenwanden | gevelbelettering & logo's | M | vervangen |  | 1 | pst | 20 | bar: 15 2037
Loosdrecht | Centrale elektrotechn. voorzien. | PV-panelen | M | vervangen |  | 50 | st | 25
Loosdrecht | Centrale elektrotechn. voorzien. | omvormer PV-panelen | M | vervangen |  | 1 | pst | 12 | bar: 7 2029; 19 2041
Loosdrecht | Centrale elektrotechn. voorzien. | hoofdverdeelinrichting | M | revisie |  | 1 | pst | 30 | bar: 11 2033
Loosdrecht | Centrale elektrotechn. voorzien. | hoofdverdeelinrichting | M | vervangen |  | 1 | pst | 30
Loosdrecht | Centrale elektrotechn. voorzien. | onderverdeelinrichting | M | revisie |  | 1 | pst | 30 | bar: 11 2033
Loosdrecht | Centrale elektrotechn. voorzien. | onderverdeelinrichting | M | vervangen |  | 1 | pst | 30
Loosdrecht | Verlichting | verlichtingsarmaturen | M | vervangen |  | 713 | m² | 20 | bar: 15 2037
Loosdrecht | Verlichting | verlichtingsarmaturen | M | vervangen |  | 7 | st | 20 | bar: 15 2037
Loosdrecht | Verlichting | noodverlichtingsarmaturen | M | accu's vervangen |  | 17 | st | 5 | 1 2023: 54 K
Loosdrecht | Verlichting | noodverlichtingsarmaturen | M | vervangen |  | 17 | st | 20 | bar: 15 2037
Loosdrecht | Verlichting | noodverlichtingsarmaturen | O | jaarlijks onderhoud | Zie onderdelen lijst |  |  | 1 | 1 2023: 56 K
Loosdrecht | Terrein | lichtmast | M | vervangen |  | 3 | st | 20 | bar: 15 2037
Loosdrecht | Terrein | gevelarmaturen | M | vervangen |  | 5 | st | 20 | bar: 15 2037
Loosdrecht | Terrein | inbouwspot | M | vervangen |  | 2 | st | 20 | bar: 15 2037
Nederhorst den Berg | E-installatie | NEN3140 | O | inspectie scope 8 en 10 | Gehele pand en bijgebouwen | 651 | m² | 5 | 3 2025: 60 M
Nederhorst den Berg | Buitenwanden | gevelbelettering & logo's | M | vervangen |  | 1 | pst | 20 | bar: 9 2031
Nederhorst den Berg | Centrale elektrotechn. voorzien. | PV panelen | V | PV_panelen |  | 130 | m2 | 20 | bar: 1 2023
Nederhorst den Berg | Centrale elektrotechn. voorzien. | hoofdverdeelinrichting - krachtstroominstallatie | M | revisie |  | 1 | st | 30 | bar: 3 2025
Nederhorst den Berg | Centrale elektrotechn. voorzien. | hoofdverdeelinrichting - krachtstroominstallatie | M | vervangen |  | 1 | st | 30 | bar: 18 2040
Nederhorst den Berg | Centrale elektrotechn. voorzien. | hoofdverdeelinrichting HK - 10 k-groepen + 6 groepen | M | revisie |  | 1 | st | 30 | bar: 3 2025
Nederhorst den Berg | Centrale elektrotechn. voorzien. | hoofdverdeelinrichting HK - 10 k-groepen + 6 groepen | M | vervangen |  | 1 | st | 30 | bar: 18 2040
Nederhorst den Berg | Centrale elektrotechn. voorzien. | onderverdeelinrichting KL1-1 - 21 groepen + 6 k-groepen | M | revisie |  | 1 | st | 30 | bar: 3 2025
Nederhorst den Berg | Centrale elektrotechn. voorzien. | onderverdeelinrichting KK1-1 - 6 groepen + 4 k-groepen | M | revisie |  | 1 | st | 30 | bar: 3 2025
Nederhorst den Berg | Centrale elektrotechn. voorzien. | onderverdeelinrichting KK1-1 - 6 groepen + 4 k-groepen | M | vervangen |  | 1 | st | 30 | bar: 18 2040
Nederhorst den Berg | Centrale elektrotechn. voorzien. | onderverdeelinrichting KLO-1 - 22 groepen + 7 k-groepen | M | revisie |  | 1 | st | 30 | bar: 3 2025
Nederhorst den Berg | Centrale elektrotechn. voorzien. | onderverdeelinrichting KLO-1 - 22 groepen + 7 k-groepen | M | vervangen |  | 1 | st | 30 | bar: 18 2040
Nederhorst den Berg | Centrale elektrotechn. voorzien. | onderverdeelinrichting KLO-2 - 6 groepen + 3 k-groepen | M | revisie |  | 1 | st | 30 | bar: 3 2025
Nederhorst den Berg | Centrale elektrotechn. voorzien. | onderverdeelinrichting KLO-2 - 6 groepen + 3 k-groepen | M | vervangen |  | 1 | st | 30 | bar: 18 2040
Nederhorst den Berg | Verlichting | verlichtingsarmaturen binnen + aanwezigheidsdetectie | V | LED_verlichting_toepassen |  | 651 | bvo | 20 | bar: 2 2024
Nederhorst den Berg | Verlichting | noodverlichtingsarmaturen | M | accu's vervangen |  | 33 | st | 5 | bar: 5 2027; 10 2032; 15 2037
Nederhorst den Berg | Verlichting | noodverlichtingsarmaturen | M | vervangen |  | 33 | st | 20 | bar: 3 2025
Nederhorst den Berg | Verlichting | noodverlichtingsarmaturen | O | jaarlijks onderhoud | Zie onderdelen lijst |  |  | 1 | 1 2023: 77 K
Nederhorst den Berg | Buitenverlichting | combi armaturen op gevel |  | LED_verlichting_toepassen | bar: 2 2024
Nederhorst den Berg | Buitenverlichting | terreinverlichtring op gevel | M | vervangen |  | 8 | st | 20 | bar: 5 2027
Nederhorst den Berg | Buitenverlichting | terrein verlichtring armaturen op mast | M | LED_verlichting_toepassen |  | 7 | st | 20 | bar: 5 2027
's-Graveland | E-installatie | NEN3140 | O | inspectie scope 8 en 10 | Gehele pand | 712 | m² | 5 | 3 2025: 81 M
's-Graveland | Buitenwanden | gevelbelettering & logo's | M | vervangen |  | 1 | pst | 20 | bar: 9 2031
's-Graveland | Centrale elektrotechn. voorzien. | PV panelen | V | PV_panelen |  | 150 | m2 | 20 | bar: 1 2023
's-Graveland | Centrale elektrotechn. voorzien. | onderverdeelinrichting | M | revisie |  | 1 | pst | 15 | bar: 3 2025; 18 2040
's-Graveland | Centrale elektrotechn. voorzien. | onderverdeelinrichting | M | vervangen |  | 1 | pst | 30 | bar: 18 2040
's-Graveland | Centrale elektrotechn. voorzien. | hoofdverdeelinrichting | M | revisie |  | 1 | pst | 15 | bar: 3 2025; 18 2040
's-Graveland | Centrale elektrotechn. voorzien. | hoofdverdeelinrichting | M | vervangen |  | 1 | pst | 30 | bar: 18 2040
's-Graveland | Verlichting | verlichtingsarmaturen binnen + aanwezigheidsdetectie | V | LED_verlichting_toepassen |  | 712 | bvo | 20 | 1 2023: 88 K
's-Graveland | Verlichting | verlichtingsarmaturen buiten | V | LED_verlichting_toepassen |  | 5 | st | 20 | bar: 8 2030
's-Graveland | Verlichting | noodverlichtingsarmaturen | M | accu's vervangen |  | 26 | st | 5 | bar: 3 2025; 8 2030; 13 2035; 18 2040
's-Graveland | Verlichting | noodverlichtingsarmaturen | M | vervangen |  | 26 | st | 15 | 1 2023: 91 K
's-Graveland | Verlichting | noodverlichtingsarmaturen | O | jaarlijks onderhoud | Zie onderdelen lijst |  |  | 1 | 1 2023: 92 K
's-Graveland | Verlichting | terrein verlichring armaturen op gevel | M | vervangen |  | 8 | st | 20 | bar: 8 2030
's-Graveland | Buitenverlichting | combi armaturen op gevel | M | accu's vervangen |  | 4 | st | 5 | bar: 5 2027; 10 2032; 15 2037
's-Graveland | Buitenverlichting | combi armaturen op gevel | M | LED_verlichting_toepassen |  | 4 | st | 15 | 3 2025: 95 M
0