## Blad1
Bijlage 1 bij Marktconsultatie Remote acces van monitoringsystemen
Versie | 1.0
Vragenlijst: de nummers corresponderen met de hoofstukken uit het marktconsultatiedocument
Volgnummer | Vraag | Antwoord geïnteresseerde
0 | Uw organisatie NAW-gegevens (contactpersoon voor deze marktconsultatie, hoofdkantoor, aantal medewerkers, jaarlijkse omzet, uw branche/beroepsgroep (internationaal, Nationaal, MKB, overig?) | Bedrijfsnaam: Contactpersoon: Adres: PC-plaats: # medewerkers: Jaarlijkse omzet: Branche:
2.1.1.1.1 | Hoe zou een fysieke interface met het monitoringsysteem eruit kunnen zien?
2.1.1.1.2 | Wat is de fysieke interface met het netwerk?
2.1.1.1.3 | Wat is de beoogde oplossing voor uw systeem, voor alle benoemde ambities in paragraaf 1.2 en de problemen en dilemma’s in paragraaf 1.4?
2.2.1.1.1 | Wat zijn de klimatologische omstandigheden waarin de hardware kan werken? Voor de beeldvorming: in ProRail ruimtes kan de temperatuur variëren tussen -20 en +60 gr. Celsius. Idem zijn er grote variaties in luchtvochtigheid mogelijk.
2.2.1.1.2 | Als uw systeem niet werkt, heeft dat gevolgen voor de aangesloten interfaces?
2.3.1.1.1 | Wat is het opgenomen vermogen (W) van de afzonderlijke onderdelen?
2.3.1.1.2 | Is er verschil in opgenomen vermogen in rust en in operatie? Waarbij “in rust” er geen connectie is tussen een engineer en het doelsysteem en “in operatie” wanneer een engineer een connectie heeft met het doelsysteem.
2.3.1.1.3 | Wanneer een systeem einde levensduur is, wil ProRail zorgen dat alle materialen weer hergebruikt kunnen worden. Kunt u aangeven hoe dit voor uw product (on)mogelijk is?
2.3.1.1.4 | Wat is een realistische levensduur van de door u voorgestelde hardware, tegen het licht van de geschetste omgevingscondities die voor kunnen komen?
2.4.1.1.1 | Zou een systeem als gewenst bij u ‘off the shelf’ geleverd kunnen worden of voorziet u veel ontwikkeling?
2.4.1.1.2 | Is uw systeem plug-and-play en kan het door een ProRail erkende leverancier in dienst gesteld worden of dient u dit zelf te leveren en in bedrijf te stellen uit oogpunt van b.v. garantie, goede werking, etc.?
2.4.1.1.3 | Welk onderhoud is nodig voor het systeem? Frequentie, duur, etc.?
2.4.1.1.4 | Kan het onderhoud op afstand worden uitgevoerd of moet dat ter plaatse?
2.4.1.1.5 | een systeem na een stroomstoring vanzelf weer op of dienen er ter plaatse handelingen verricht te worden?
2.5.1.1.1 | Op welke wijze is geborgd dat de te maken verbinding niet gehackt kan worden?
2.5.1.1.2 | welke wijze is het geborgd dat elke systeemgebruiker enkel toegang heeft tot bepaalde instellingen/locaties?
2.5.1.1.3 | Hoe wordt het apparaat fysiek beveiligd tegen ongewenste toegang?
2.5.1.1.4 | Kunt u referentieprojecten opgeven waar uw systeem actief is?
2.5.1.1.5 | Wat is het beleid omtrent systeemupdates en potentiële/onbekende nieuwe bedreigingen?
2.5.1.1.6 | Hoe reageert het systeem als er een onbedoelde verbinding wordt gemaakt? (Bijvoorbeeld een laptop met ethernetkabel.)
2.5.1.1.7 | Van welk operatingsystem maakt uw systeem gebruik?
2.6.1.1.1 | Kunt u inzicht geven op welke manier een engineer een connectie kan maken met een doelsysteem?
2.6.1.1.2 | Welke beheerdersrollen zijn gedefinieerd binnen het systeem? Bijv. Admin, gebruiker, onderhoud?