## Prijzenblad
Prijzenblad aanbesteding gemaalonderhoud Voorne aan Zee
Preventief onderhoud |  | Hoeveelheid | Eenheid | minimumprijs | Eenh.prijs | maximumprijs | Totaalprijs
1-1 | Drukrioolobjecten, incl. besturingskast (incl. reiniging) | 920 | Stuks | 44 | 0 | 75 | 0
1-2 | CVK's, inclusief reiniging | 199 | Stuks | 25.6 | 0 | 50 | 0
1-3 | Rioolgemalen | 52 | Stuks | 220 | 0 | 343.75 | 0
1-4 | Hoofdgemalen | 2 | Stuks | 244 | 0 | 381.25 | 0
1-5 | Vijzelgemalen | 1 | Stuks | 244 | 0 | 381.25 | 0
1-6 | Bergbezinkvoorzieningen | 9 | Stuks | 292 | 0 | 456.25 | 0
1-7 | Oppervlaktewatergemalen | 2 | Stuks | 244 | 0 | 381.25 | 0
1-8 | Tunnelgemalen | 2 | Stuks | 220 | 0 | 343.75 | 0
1-9 | Fonteinen | 6 | Stuks | 80 | 0 | 125 | 0
Totaal Preventief onderhoud | [6 empty] | 0
Reinigen van alle objecten
2-1 | Drukrioolobjecten | 460 | Stuks | 44 | 0 | 68.75 | 0
2-3 | Rioolgemalen | 52 | Stuks | 180 | 0 | 281.25 | 0
2-4 | Hoofdgemalen | 2 | Stuks | 192 | 0 | 300 | 0
2-5 | Vijzelgemalen | 1 | Stuks | 192 | 0 | 300 | 0
2-6 | Bergbezinkvoorzieningen | 9 | Stuks | 204 | 0 | 318.75 | 0
2-7 | Oppervlaktewatergemalen | 2 | Stuks | 204 | 0 | 318.75 | 0
2-8 | Tunnelgemalen | 2 | Stuks | 192 | 0 | 300 | 0
2-9 | Afvoer slib naar erkende verwerker | 25 | Ton | 64 | 0 | 100 | 0
Totaal Reinigen van alle objecten | [6 empty] | 0
Correctief onderhoud
3-1 | Drukrioolobjecten | 690 | Stuks | 75 | 0 | 150 | 0
3-2 | Rioolgemalen | 156 | Stuks | 128 | 0 | 200 | 0
3-3 | Hoofdgemalen | 10 | Stuks | 128 | 0 | 200 | 0
3-4 | Vijzelgemalen | 5 | Stuks | 128 | 0 | 200 | 0
3-5 | Bergbezinkvoorzieningen | 20 | Stuks | 128 | 0 | 200 | 0
3-6 | Oppervlaktewatergemalen | 2 | Stuks | 128 | 0 | 200 | 0
3-7 | Tunnelgemalen | 2 | Stuks | 128 | 0 | 200 | 0
Totaal Correctief onderhoud | [6 empty] | 0
Leveren en vervangen onderdelen
4-2 | Accu voor minigemaal | 10 | Stuks | 280 | 0 | 437.5 | 0
4-3 | APP 300 schakelunit Xylem minigemaal compeet met communicatie | 10 | Stuks | 3164 | 0 | 4943.75 | 0
4-4 | Balkeerklep RVS | 40 | Stuks | 304 | 0 | 475 | 0
4-5 | Buitenkast centrale verdeelkast | 3 | Stuks | 1200 | 0 | 1875 | 0
4-6 | Buitenkast minigemaal | 5 | Stuks | 240 | 0 | 375 | 0
4-7 | Compleet vervangen leidingwerk minigemaal met voetbocht en balkeerklep in RVS met RVS kogelkraan exclusief muurdoorvoer | 30 | Stuks | 1440 | 0 | 2250 | 0
4-8 | Drukschakelaar niveauregeling | 20 | Stuks | 192 | 0 | 300 | 0
4-9 | Geleidestangen minigemaal RVS 316 (2 stuks) voor minigemaal (set) | 15 | Stuks | 104 | 0 | 162.5 | 0
4-10 | Hijsketting rioolgemaal RVS 316, L = 2 m, inclusief harpsluiting en veiligheidscertificaat | 25 | Stuks | 80 | 0 | 125 | 0
4-11 | Luchtslang niveauregeling type open-bel | 25 | Stuks | 32 | 0 | 50 | 0
4-12 | Magneetschakelaar tot 3 kW | 15 | Stuks | 48 | 0 | 75 | 0
4-13 | Magneetschakelaar tot 7,5 kW | 5 | Stuks | 64 | 0 | 100 | 0
4-14 | Pomp rioolgemaal 1,7 - 2,5 kW type Flygt of gelijkwaardig | 5 | Stuks | 3080 | 0 | 4812.5 | 0
4-15 | Pomp rioolgemaal 2,6 - 4,5 kW type Flygt of gelijkwaardig | 5 | Stuks | 4236 | 0 | 6618.75 | 0
4-16 | Pomp rioolgemaal 4,6 - 6,5 kW type Flygt of gelijkwaardig | 5 | Stuks | 5140 | 0 | 8031.25 | 0
4-17 | Pomp, type kanaalwaaier, vortex minigemaal tot 1,7 kW type Flygt of gelijkwaardig | 20 | Stuks | 1040 | 0 | 1625 | 0
4-18 | Pomp, type versnijder, minigemaal 0,9 -1,7 kW type Flygt of gelijkwaardig | 20 | Stuks | 1112 | 0 | 1737.5 | 0
4-19 | Pomp, type versnijder, minigemaal 1,8 -2,4 kW type Flygt of gelijkwaardig | 20 | Stuks | 1280 | 0 | 2000 | 0
4-20 | Pomp, type versnijder, minigemaal 2,8 -4,5 kW type Landustrie of gelijkwaardig | 10 | Stuks | 1200 | 0 | 1875 | 0
4-21 | Pompkabel vervangen. L = 10m 7 X 1,5 mm2 | 15 | Stuks | 296 | 0 | 462.5 | 0
4-22 | Thermisch blok 2 - 4,5 Amp | 10 | Stuks | 36 | 0 | 56.25 | 0
4-23 | Voetbocht | 10 | Stuks | 244 | 0 | 381.25 | 0
4-24 | Vlotter niveauregeling | 25 | Stuks | 204 | 0 | 318.75 | 0
4-25 | Waaier pomp rioolgemaal 2,6 - 6,5 kW gelijkwaardig aan origineel | 25 | Stuks | 1108 | 0 | 1731.25 | 0
Totaal Leveren en vervangen onderdelen | [6 empty] | 0
Keuren elektrische installaties
5-1 | Drukrioolobjecten | 20 | Stuks | 40 | 0 | 62.5 | 0
5-2 | Rioolgemalen | 10 | Stuks | 60 | 0 | 93.75 | 0
5-3 | Hoofdgemalen | 4 | Stuks | 120 | 0 | 180 | 0
5-4 | Bergbezinkvoorzieningen | 2 | Stuks | 120 | 0 | 180 | 0
Totaal Keuren elektrische installaties | [6 empty] | 0
Overige activiteiten
6-1 | Opstellen maatregelenplan | 2 | Stuks | 960 | 0 | 1500 | 0
6-2 | Gebruik OMS | 1 | Stuks | 480 | 0 | 750 | 0
6-3 | Ondersteuning en advies door projectleider / adviseur | 30 | Uur | 72 | 0 | 112.5 | 0
6-4 | Uurtarief voor monteur en bus voor aanvullende werkzaamheden | 135 | Uur | 65.6 | 0 | 102.5 | 0
6-5 | Reparaties voedingskabels tussen CVK en dochterkast, kosten monteurs en materieel (materiaal wordt apart berekend) | 30 | Uur | 150 | 0 | 250 | 0
6-6 | Inzet vacuümwagen | 125 | Uur | 132 | 0 | 206.25 | 0
Totaal Overige activiteiten | [6 empty] | 0
Totaal Preventief onderhoud | [6 empty] | 0
Totaal Reinigen van alle objecten | [6 empty] | 0
Totaal Correctief onderhoud | [6 empty] | 0
Totaal Keuren elektrische installaties | [6 empty] | 0
Totaal Leveren en vervangen onderdelen | [6 empty] | 0
Totaal Overige activiteiten | [6 empty] | 0
TOTAAL GENERAAL | [6 empty] | 0
De hierna te noemen inschrijver:
Gevestigd te:
Verklaart door ondertekening van dit Prijzenblad bereid tot de uitvoering van de raamovereenkomst "gemaalonderhoud Voorne aan Zee".
De Inschrijver veklaart deze aanbieding te doen overeenkomstig de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de gunningsleidraad.
Getekend te:
Getekend op datum:
Getekend door (naam):
Handtekening: