## Bijlage 5a - Perceel 1
Bijlage 6 - Tarievenlijst woningaanpassingen
1-a Standaard woningaanpassingen
Bijlage 5a - Prijzenblad aanbesteding Woningaanpassingen en deuropeners - Perceel 1
Product groep | Omschrijving Product | Eenheid | Indicatieve aantallen perceel 1 | Prijs per eenheid (inclusief BTW) | Prijs per eenheid (exclusief BTW) | Prijs per eenheid (exclusief BTW) x aantal
1 | Toiletvoorzieningen
1 | Toiletbeugelset | st | 40 | 0 | 0 | 0
2 | Toiletbeugelset met verhoger (+6 of +10 cm) | st | 25 | 0 | 0 | 0
3 | Douche-/föhninstallatie (zonder afstandsbediening) incl elektra en water - de aan te leggen leidingen voor elektra, water en afvoer maximaal 5 meter per soort leiding (het betreft opbouw leidingen) | st | 5 | 0 | 0 | 0
4 | Douche-/föhninstallatie (met afstandsbediening) incl elektra en water - de aan te leggen leidingen voor elektra, water en afvoer maximaal 5 meter per soort leiding (het betreft opbouw leidingen) | st | 30 | 0 | 0 | 0
5 | Verhoogde toiletpot +6/+10 (incl. toiletzitting) | st | 15 | 0 | 0 | 0
6 | Sanibroyeur compleet (incl. aansluitingen) | st | 2 | 0 | 0 | 0
2 | Beugels
1 | Vaste handgreep / wand- toiletbeugel tot en met 40 cm | st | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Vaste handgreep / wand- toiletbeugel langer dan 40 cm en tot 1 meter | st | 1 | 0 | 0 | 0
3 | Opklapbare wand- toiletbeugel 50 t/m 90 cm | st | 15 | 0 | 0 | 0
4 | Steunpoot (vloerconsole) voor wand- toiletbeugel | st | 5 | 0 | 0 | 0
5 | Statief (vloerconsole) | st | 5 | 0 | 0 | 0
6 | Extra trapleuning | per m1 | 6 | 0 | 0 | 0
7 | Trapspilbeugel | st | 10 | 0 | 0 | 0
8 | Wandpapegaai | st | 1 | 0 | 0 | 0
9 | Plafondpapegaai | st | 2 | 0 | 0 | 0
10 | Wastafelbeugel | st | 2 | 0 | 0 | 0
11 | Pakpaal | st | 3 | 0 | 0 | 0
12 | Pakpaal met beugel | st | 4 | 0 | 0 | 0
13 | Blokkeersysteem voor pakpaal | st | 2 | 0 | 0 | 0
3 | Badkamervoorzieningen
1 | Douchezitje opklapbaar zonder rug/ of armleuningen | st | 3 | 0 | 0 | 0
2 | Douchezitje opklapbaar met rugleuning en armleuningen | st | 100 | 0 | 0 | 0
3 | Hulppootset voor douchezitje | st | 100 | 0 | 0 | 0
4 | Slopen van bad en creeren van een douchehoek op afschot (incl alle materialen waaronder tegelwerk, antisliptegels, verplaatsen kraan en andere werkzaamheden) - badkamer tot ca 4m2 | st | 35 | 0 | 0 | 0
5 | Slopen van douche(bak) en creeren van een douchehoek met vloer op afschot (incl alle materialen waaronder tegelwerk, antisliptegels, verplaatsen kraan en werkzaamheden) - badkamer ca 4m2 | st | 15 | 0 | 0 | 0
6 | Verplaatsen kraan en douchehaakje of glijstang | st | 15 | 0 | 0 | 0
7 | Antislipbehandeling bestaande douchevloer | m2 | 4 | 0 | 0 | 0
8 | Onderrijdbare wastafel | st | 3 | 0 | 0 | 0
9 | Hoogte verstelbare onderrijdbare wastafel | st | 2 | 0 | 0 | 0
10 | Kantelbare spiegel of lange doorlopende spiegel vanaf de rand van de wastafel | st | 5 | 0 | 0 | 0
4 | Drempelaanpassingen
1 | Verwijderen stofdrempel binnendeur en plaatsen afdekstrip | st | 35 | 0 | 0 | 0
2 | Verwijderen onderdorpel deur en verlengen aanwezige deur | st | 2 | 0 | 0 | 0
3 | Verwijderen hardstenen dorpel en verlengen aanwezige deur | st | 2 | 0 | 0 | 0
4 | Drempelhulp binnenshuis tot 3 cm hoog (verhouding < 1:6) zo nodig aan 2 of 3 zijden oprijdbaar | st | 80 | 0 | 0 | 0
5 | Drempelhulp binnenshuis 3 tot 10 cm hoog (verhouding <1:6 tot 1:10) zo nodig aan 2 of 3 zijden oprijdbaar | st | 175 | 0 | 0 | 0
6 | Drempelhulp binnenshuis 10 tot 15 cm hoog (verhouding <1:12) zo nodig aan 2 of 3 zijden oprijdbaar | st | 40 | 0 | 0 | 0
7 | Drempelhulp binnenshuis >15 cm hoog (verhouding < 1:16) zo nodig aan 2 of 3 zijden oprijdbaar | st | 15 | 0 | 0 | 0
8 | Drempelhulp buitenshuis tot 3 cm hoog (verhouding < 1:6) zo nodig aan 2 of 3 zijden oprijdbaar | st | 75 | 0 | 0 | 0
9 | Drempelhulp buitenshuis 3 tot 10 cm hoog (verhouding <1:6 tot 1:10) zo nodig aan 2 of 3 zijden oprijdbaar | st | 175 | 0 | 0 | 0
10 | Drempelhulp buitenshuis 10 tot 15 cm hoog (verhouding <1:12) zo nodig aan 2 of 3 zijden oprijdbaar | st | 50 | 0 | 0 | 0
11 | Drempelhulp buitenshuis >15 cm hoog (verhouding < 1:16) zo nodig aan 2 of 3 zijden oprijdbaar | st | 30 | 0 | 0 | 0
12 | Vlonder op galerij bij voordeur (modulair systeem, herverstrekbaar) hoogte tot 15 cm incl. opritten 1:16 | st | 60 | 0 | 0 | 0
13 | Verhogen balkon tot 15 cm | m2 | 15 | 0 | 0 | 0
14 | Verhogen balusstrade | m1 | 60 | 0 | 0 | 0
15 | Ophogen bestaande bestrating tot 10 cm hoog (verhouding 1:5 tot 1:10) | m2 | 25 | 0 | 0 | 0
16 | Ophogen bestaande bestrating 10 tot 15 cm hoog (verhouding 1:12) | m2 | 25 | 0 | 0 | 0
17 | Ophogen bestaande bestrating 15 - 20 cm hoog (verhouding 1:16) | m2 | 25 | 0 | 0 | 0
5 | Deuren (inclusief onderhoud en reparatie)
1 | Verbreden binnendeur (90cm) halfsteensmuur incl kozijn, (brandwerende) deur en schilderwerkzaamheden (gronden) | st | 3 | 0 | 0 | 0
2 | Verbreden binnendeur (90 cm) volsteensmuur incl kozijn, (brandwerende) deur en schilderwerkzaamheden (gronden) | st | 3 | 0 | 0 | 0
3 | Verbreden van schuur/boxdeur (90 cm) incl kozijn, (brandwerende) deur en schilderwerkzaamheden (gronden en aflakken) | st | 15 | 0 | 0 | 0
4 | Verbreden buitendeur, incl kozijn, (brandwerende) deur en schiderwerkzaamheden (gronden en aflakken) | st | 3 | 0 | 0 | 0
5 | Standaard deur vervangen voor brandwerende deur | st | 3 | 0 | 0 | 0
6 | Elektrische deuropeners
1 | Elektrische deuropener tbv een algemene toegangsdeur met 1 drukknop en één sleutelschakelaar, met ontgrendelaar, aanleggen elektra max 10 m leidingwerk | st | 40 | 0 | 0 | 0
2 | Elektrische deuropener tbv een algemene tussendeur (o.a. galerij) met 2 drukknoppen of bewegingssensor, met ontgrendelaar, aanleggen elektra max 10 m leidingwerk | st | 40 | 0 | 0 | 0
3 | Elektrische deuropener tbv een voordeur met 1 drukknop, een automatisch nachtslot (nachtschootbeveiliging), 1 handzender+ ontvanger, met ontgrendelaar, aanleggen elektra max 10 m leidingwerk | st | 20 | 0 | 0 | 0
4 | Elektrische deuropener tbv een tussendeur in de woning met 2 drukknoppen of bewegingssensor, met ontgrendelaar, 1 handzender + ontvangerr, aamleggen elektra max 10 m leidingwerk. | st | 20 | 0 | 0 | 0
5 | Extra handzender t.b.v. bestaande elektrische deuropener (universeel) | st | 15 | 0 | 0 | 0
6 | Ontvanger voor Extra handzender t.b.v. bestaande elektrische deuropener (universeel) | st | 15 | 0 | 0 | 0
7 | Meerprijs strekkende meter leidingwerk t.b.v. elektrische deuropener | m1 | 10 | 0 | 0 | 0
7 | Halofooninstallaties / Intercominstallatie
1 | Standaard intercominstallatie met deurontgrendelaar, incl. aanleggen elektra max 10 m leidingwerk | st | 5 | 0 | 0 | 0
2 | Halofooninstallatie met beeldscherm en camera, met draagbaar bedieningstoestel, met deurontgrendelaar incl aanleggen elektra max 10 m leidingwerk | st | 5 | 0 | 0 | 0
3 | Internetkoppeling voor op smartphone of mobiel device met deurontgrendelaar, incl aanleggen elektra max 10 m leidingwerk | st | 10 | 0 | 0 | 0
8 | Stalling scootmobiel
1 | Wandcontactdoos, binnen, maximaal 5 meter leidingwerk | st | 100 | 0 | 0 | 0
2 | Meerprijs per strekkende meter leidingwerk binnen | st | 15 | 0 | 0 | 0
3 | Wandcontactdoos, buiten, maximaal 5 meter leidingwerk | st | 10 | 0 | 0 | 0
4 | Meerprijs per strekkende meter leidingwerk buiten | st | 8 | 0 | 0 | 0
5 | Tussenmeter t.b.v. oplaadpunt | st | 12 | 0 | 0 | 0
6 | Afsluitbare kast aan muur voor oplader | st | 10 | 0 | 0 | 0
7 | Plank aan muur voor oplader | st | 8 | 0 | 0 | 0
8 | Scootmobielsafe div. maatvoeringen, handbediend incl elektra (max 10 meter) | st | 8 | 0 | 0 | 0
9 | Scootmobielsafe div. maatvoeringen, elektrisch bediend incl elektra (max 10 meter) | st | 10 | 0 | 0 | 0
9 | Onderhoudstarieven
1 | Preventief en correctief onderhoudstarief elektrische deuropeners - nieuw geplaatst | per jaar | 80 | 0 | 0 | 0
2 | Preventief en correctief onderhoudstarief elektrische deuropenersonderhoud van deuropeners jonger dan zeven jaar (uit vorige overeenkomsten) | per jaar | 10 | 0 | 0 | 0
3 | Preventief en correctief onderhoudstarief elektrische deuropenersonderhoud van deuropeners ouder dan zeven jaar | per jaar | 10 | 0 | 0 | 0
10 | Calculatie woningaanpassing
1 | Calculatie klein (minder dan 3 uur werk), incl maatopname in geval de opdracht niet wordt gegund. | per stuk | 6 | 0 | 0 | 0
2 | Calculatie groot (meer dan 3 uur werk), incl. maatopname in geval de opdracht niet wordt gegund. | per stuk | 6 | 0 | 0 | 0
TOTAALPRIJS
[5 empty] | Inschrijfprijs (Vergelijkingsprijs C1) | 0
D1 Standaard uurtarief
| Standaard uurtarief (inclusief voorrijdkosten) - dit tarief mag alleen in rekening worden gebracht voor de woningaanpassingen die niet in deze prijslijst voorkomen, zoals bij preventief en correctief onderhoud én bij het verwijderen van woningaanpassingen uit voorgaande overeenkomsten. | Eenheid |  | Tarief per eenheid (inclusief BTW) | Tarief per eenheid (exclusief BTW)
| Uurtarief | per uur |  | 0 | 0
Vergelijkingsprijs D1
Inschrijver:
Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger:
Functie rechtsgeldig vertegenwoordiger:
Rechtsgeldige ondertekening:
Datum:

## Bijlage 5b - Perceel 2
Bijlage 6 - Tarievenlijst woningaanpassingen
1-a Standaard woningaanpassingen
Bijlage 5b - Prijzenblad aanbesteding Woningaanpassingen en deuropeners - Perceel 2
Product groep | Omschrijving Product | Eenheid | Indicatieve aantallen perceel 2 | Prijs per eenheid (inclusief BTW) | Prijs per eenheid (exclusief BTW) | Prijs per eenheid (exclusief BTW) x aantal
1 | Toiletvoorzieningen
1 | Toiletbeugelset | st | 25 | 0 | 0 | 0
2 | Toiletbeugelset met verhoger (+6 of +10 cm) | st | 5 | 0 | 0 | 0
3 | Douche-/föhninstallatie (zonder afstandsbediening) incl elektra en water - de aan te leggen leidingen voor elektra, water en afvoer maximaal 5 meter per soort leiding (het betreft opbouw leidingen) | st | 2 | 0 | 0 | 0
4 | Douche-/föhninstallatie (met afstandsbediening) incl elektra en water - de aan te leggen leidingen voor elektra, water en afvoer maximaal 5 meter per soort leiding (het betreft opbouw leidingen) | st | 15 | 0 | 0 | 0
5 | Verhoogde toiletpot +6/+10 (incl. toiletzitting) | st | 2 | 0 | 0 | 0
6 | Sanibroyeur compleet (incl. aansluitingen) | st | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Beugels
1 | Vaste handgreep / wand- toiletbeugel tot en met 40 cm | st | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Vaste handgreep / wand- toiletbeugel langer dan 40 cm en tot 1 meter | st | 1 | 0 | 0 | 0
3 | Opklapbare wand- toiletbeugel 50 t/m 90 cm | st | 15 | 0 | 0 | 0
4 | Steunpoot (vloerconsole) voor wand- toiletbeugel | st | 4 | 0 | 0 | 0
5 | Statief (vloerconsole) | st | 4 | 0 | 0 | 0
5 | Extra trapleuning | st | 2 | 0 | 0 | 0
6 | Trapspilbeugel | st | 2 | 0 | 0 | 0
7 | Wandpapegaai | st | 1 | 0 | 0 | 0
8 | Plafondpapegaai | st | 1 | 0 | 0 | 0
9 | Wastafelbeugel | st | 2 | 0 | 0 | 0
10 | Pakpaal | st | 2 | 0 | 0 | 0
11 | Pakpaal met beugel | st | 2 | 0 | 0 | 0
12 | Blokkeersysteem voor pakpaal | st | 1 | 0 | 0 | 0
3 | Badkamervoorzieningen
1 | Douchezitje opklapbaar zonder rug/ of armleuningen | st | 4 | 0 | 0 | 0
2 | Douchezitje opklapbaar met rugleuning en armleuningen | st | 45 | 0 | 0 | 0
3 | Hulppootset voor douchezitje | st | 45 | 0 | 0 | 0
2 | Slopen van bad en creeren van een douchehoek op afschot (incl alle materialen waaronder tegelwerk, antisliptegels, verplaatsen kraan en andere werkzaamheden) - badkamer tot ca 4m2 | st | 20 | 0 | 0 | 0
3 | Slopen van douche(bak) en creeren van een douchehoek met vloer op afschot (incl alle materialen waaronder tegelwerk, antisliptegels, verplaatsen kraan en werkzaamheden) - badkamer ca 4m2 | st | 15 | 0 | 0 | 0
4 | Verplaatsen kraan en douchehaakje of glijstang | st | 5 | 0 | 0 | 0
5 | Antislipbehandeling bestaande douchevloer | m2 | 1 | 0 | 0 | 0
6 | Onderrijdbare wastafel | st | 2 | 0 | 0 | 0
7 | Hoogte verstelbare onderrijdbare wastafel | st | 1 | 0 | 0 | 0
8 | Kantelbare spiegel of lange doorlopende spiegel vanaf de rand van de wastafel | st | 2 | 0 | 0 | 0
4 | Drempelaanpassingen
1 | Verwijderen stofdrempel binnendeur en plaatsen afdekstrip | st | 15 | 0 | 0 | 0
2 | Verwijderen onderdorpel deur en verlengen aanwezige deur | st | 1 | 0 | 0 | 0
3 | Verwijderen hardstenen dorpel en verlengen aanwezige deur | st | 1 | 0 | 0 | 0
4 | Drempelhulp binnenshuis tot 3 cm hoog (verhouding < 1:6) zo nodig aan 2 of 3 zijden oprijdbaar | st | 35 | 0 | 0 | 0
5 | Drempelhulp binnenshuis 3 tot 10 cm hoog (verhouding <1:6 tot 1:10) zo nodig aan 2 of 3 zijden oprijdbaar | st | 50 | 0 | 0 | 0
6 | Drempelhulp binnenshuis 10 tot 15 cm hoog (verhouding <1:12) zo nodig aan 2 of 3 zijden oprijdbaar | st | 20 | 0 | 0 | 0
7 | Drempelhulp binnenshuis >15 cm hoog (verhouding < 1:16) zo nodig aan 2 of 3 zijden oprijdbaar | st | 3 | 0 | 0 | 0
8 | Drempelhulp buitenshuis tot 3 cm hoog (verhouding < 1:6) zo nodig aan 2 of 3 zijden oprijdbaar | st | 35 | 0 | 0 | 0
9 | Drempelhulp buitenshuis 3 tot 10 cm hoog (verhouding <1:6 tot 1:10) zo nodig aan 2 of 3 zijden oprijdbaar | st | 65 | 0 | 0 | 0
10 | Drempelhulp buitenshuis 10 tot 15 cm hoog (verhouding <1:12) zo nodig aan 2 of 3 zijden oprijdbaar | st | 35 | 0 | 0 | 0
11 | Drempelhulp buitenshuis >15 cm hoog (verhouding < 1:16) zo nodig aan 2 of 3 zijden oprijdbaar | st | 15 | 0 | 0 | 0
12 | Vlonder op galerij bij voordeur (modulair systeem, herverstrekbaar) hoogte tot 15 cm incl. opritten 1:16 | st | 30 | 0 | 0 | 0
| Verhogen balkon tot 15 cm | m2 | 8 | 0 | 0 | 0
13 | Verhogen balusstrade | m1 | 30 | 0 | 0 | 0
14 | Ophogen bestaande bestrating tot 10 cm hoog (verhouding 1:5 tot 1:10) | m2 | 15 | 0 | 0 | 0
15 | Ophogen bestaande bestrating 10 tot 15 cm hoog (verhouding 1:12) | m2 | 15 | 0 | 0 | 0
16 | Ophogen bestaande bestrating 15 - 20 cm hoog (verhouding 1:16) | m2 | 15 | 0 | 0 | 0
5 | Deuren (inclusief onderhoud en reparatie)
1 | Verbreden binnendeur (90cm) halfsteensmuur incl kozijn, (brandwerende) deur en schilderwerkzaamheden (gronden) | st | 2 | 0 | 0 | 0
2 | Verbreden binnendeur (90 cm) volsteensmuur incl kozijn, (brandwerende) deur en schilderwerkzaamheden (gronden) | st | 2 | 0 | 0 | 0
3 | Verbreden van schuur/boxdeur (90 cm) incl kozijn, (brandwerende) deur en schilderwerkzaamheden (gronden en aflakken) | st | 10 | 0 | 0 | 0
4 | Verbreden buitendeur, incl kozijn, (brandwerende) deur en schiderwerkzaamheden (gronden en aflakken) | st | 1 | 0 | 0 | 0
5 | Standaard deur vervangen voor brandwerende deur | st | 1 | 0 | 0 | 0
6 | Elektrische deuropeners
1 | Elektrische deuropener tbv een algemene toegangsdeur met 1 drukknop en één sleutelschakelaar, met ontgrendelaar, aanleggen elektra max 10 m leidingwerk | st | 15 | 0 | 0 | 0
2 | Elektrische deuropener tbv een algemene tussendeur (o.a. galerij) met 2 drukknoppen of bewegingssensor, met ontgrendelaar, aanleggen elektra max 10 m leidingwerk | st | 30 | 0 | 0 | 0
3 | Elektrische deuropener tbv een voordeur met 1 drukknop, een automatisch nachtslot (nachtschootbeveiliging), 1 handzender+ ontvanger, met ontgrendelaar, aanleggen elektra max 10 m leidingwerk | st | 10 | 0 | 0 | 0
4 | Elektrische deuropener tbv een tussendeur in de woning met 2 drukknoppen of bewegingssensor, met ontgrendelaar, 1 handzender + ontvangerr, aamleggen elektra max 10 m leidingwerk. | st | 10 | 0 | 0 | 0
5 | Extra handzender t.b.v. bestaande elektrische deuropener (universeel) | st | 10 | 0 | 0 | 0
6 | Ontvanger voor Extra handzender t.b.v. bestaande elektrische deuropener (universeel) | st | 10 | 0 | 0 | 0
7 | Meerprijs strekkende meter leidingwerk t.b.v. elektrische deuropener | m1 | 5 | 0 | 0 | 0
7 | Halofooninstallaties / Intercominstallatie
1 | Standaard intercominstallatie met deurontgrendelaar, incl. aanleggen elektra max 10 m leidingwerk | st | 2 | 0 | 0 | 0
2 | Halofooninstallatie met beeldscherm en camera, met draagbaar bedieningstoestel, met deurontgrendelaar incl aanleggen elektra max 10 m leidingwerk | st | 2 | 0 | 0 | 0
3 | Internetkoppeling voor op smartphone of mobiel device met deurontgrendelaar, incl aanleggen elektra max 10 m leidingwerk | st | 5 | 0 | 0 | 0
8 | Stalling scootmobiel
1 | Wandcontactdoos, binnen, maximaal 5 meter leidingwerk | st | 35 | 0 | 0 | 0
2 | Meerprijs per strekkende meter leidingwerk binnen | st | 5 | 0 | 0 | 0
3 | Wandcontactdoos, buiten, maximaal 5 meter leidingwerk | st | 5 | 0 | 0 | 0
4 | Meerprijs per strekkende meter leidingwerk buiten | st | 2 | 0 | 0 | 0
5 | Tussenmeter t.b.v. oplaadpunt | st | 5 | 0 | 0 | 0
6 | Afsluitbare kast aan muur voor oplader | st | 5 | 0 | 0 | 0
7 | Plank aan muur voor oplader | st | 3 | 0 | 0 | 0
8 | Scootmobielsafe div. maatvoeringen, handbediend incl elektra (max 10 meter) | st | 2 | 0 | 0 | 0
9 | Scootmobielsafe div. maatvoeringen, elektrisch bediend incl elektra (max 10 meter) | st | 5 | 0 | 0 | 0
9 | Onderhoudstarieven
1 | Preventief en correctief onderhoudstarief elektrische deuropeners | per jaar | 30 | 0 | 0 | 0
2 | Preventief en correctief onderhoudstarief elektrische deuropenersonderhoud van deuropeners jonger dan zeven jaar (uit vorige overeenkomsten) | per jaar | 10 | 0 | 0 | 0
3 | Preventief en correctief onderhoudstarief elektrische deuropenersonderhoud van deuropeners ouder dan zeven jaar | per jaar | 10 | 0 | 0 | 0
10 | Calculatie woningaanpassing
1 | Calculatie klein (minder dan 3 uur werk), incl maatopname in geval de opdracht niet wordt gegund. | per stuk | 3 | 0 | 0 | 0
2 | Calculatie groot (meer dan 3 uur werk), incl. maatopname in geval de opdracht niet wordt gegund. | per stuk | 3 | 0 | 0 | 0
TOTAALPRIJS
|  |  |  | Inschrijfprijs (Vergelijkingsprijs C2) |  | 0
D2 Standaard uurtarief
| Standaard uurtarief (inclusief voorrijdkosten) - dit tarief mag alleen in rekening worden gebracht voor de woningaanpassingen die niet in deze prijslijst voorkomen, zoals bij preventief en correctief onderhoud én bij het verwijderen van woningaanpassingen uit voorgaande overeenkomsten. | Eenheid |  | Tarief per eenheid (inclusief BTW) | Tarief per eenheid (exclusief BTW)
| Uurtarief | per uur |  | 0 | 0
Vergelijkingsprijs D2
Inschrijver:
Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger:
Functie rechtsgeldig vertegenwoordiger:
Rechtsgeldige ondertekening:
Datum: