# Prestatie indicator  – Voldoen aan Wet- en Regelgeving

## Inleiding

De Opdrachtnemer dient er voor zorg te dragen dat alle installaties (blijvend) voldoen aan de wettelijke eisen. Hiertoe worden werkzaamheden uitgevoerd volgens de daarvoor geldende voorschriften en de inspecties/keuringen tijdig ingepland/uitgevoerd en/of begeleid door de Opdrachtnemer. Bevindingen uit de inspecties mogen geen afkeur van de installaties tot gevolg hebben.

## Toetsing/Meetpunten

De Opdrachtnemer houdt een checklist bij voor het voldoen aan de relevante Wet- en regelgeving in relatie tot de te onderhouden installaties zoals vermeld in hoofdstuk 8 van het Onderhoudsbestek.

## Beoordeling

Vier keer per jaar wordt door de Opdrachtnemer de afwijking van de norm aangegeven.

De geleverde prestatie wordt als onvoldoende (rood) beoordeeld indien een installatie(s) van een locatie in het beschouwende kwartaal niet voldoet (of heeft voldaan) aan de Wet- en regelgeving (voorbeeld; voldoen 2 locaties niet in het eerste kwartaal dan zijn dat 2x5=10 maluspunten)

Bewijsvoering voor behaalde resultaten (KPI) dient te allen tijde aantoonbaar en herleidbaar te zijn.

## Maluspunten

In de onderstaande tabel is de toekenning van de maluspunten op basis van de beoordeling(en) weergegeven.

| Beoordeling Wet- en regelgeving | Maluspunt |
| --- | --- |
| 1x rood | 5 |
| 2x rood achter elkaar | 10 |
| 3x rood achter elkaar | 15 |
| 4x rood achter elkaar | 30 |

# Prestatie indicator – Responsetijd

## Inleiding

De Opdrachtnemer dient er voor zorg te dragen dat de overeengekomen responsetijden bij storingen worden gerealiseerd.

## Toetsing

De Opdrachtnemer houdt een checklist bij voor het voldoen aan de gestelde responstijden.

## Uitgangspunten

Zie Onderhoudsbestek, hoofdstuk 6.

## Beoordeling

Vier keer per jaar wordt door de Opdrachtnemer de afwijking van de norm aangegeven.

De geleverde prestatie wordt als onvoldoende (rood) beoordeeld indien in het beschouwende kwartaal de afwijking van de responsetijd bij meer dan 10% van het aantal storingen niet is gehaald.

Bewijsvoering voor behaalde resultaten (KPI) dient te allen tijde aantoonbaar en herleidbaar te zijn.

## Maluspunten

In de onderstaande tabel is de toekenning van de maluspunten op basis van de beoordeling(en) weergegeven.

| Beoordeling Responsetijd | Maluspunt |
| --- | --- |
| 1x rood | 1 |
| 2x rood achter elkaar | 3 |
| 3x rood achter elkaar | 6 |
| 4x rood achter elkaar | 10 |

# Prestatie indicator – Professionaliteit

## Inleiding

Opdrachtnemer draagt met een professionele organisatie en deskundige medewerkers zorg voor een juiste communicatie met de Opdrachtgever en/of gebruikers, hoge kwaliteit van het werk, voldoende aandacht voor het veilig werken van medewerkers en een hoge betrouwbaarheid in het nakomen van gemaakte afspraken met de Opdrachtgever. Opdrachtnemer voert de afgesproken werkzaamheden volgens de afspraken uit.

## Toetsing / Uitgangspunten

De Opdrachtnemer wordt door de Opdrachtgever en gebruiker(s) beoordeeld op de volgende aspecten.

- Uitvoering werk

- Planning en tijdsbesteding

- Financien

- Informatie en communicatie

- Organisatie en bedrijfsvoering

- Toegezegde werkzaamheden in de gunningscriteria

- Overig

De aspecten bestaan in hoofdzaak uit de afspraken zoals aangegeven in bestek en bijlagen, met daarnaast een verwacht professioneel gedrag van Opdrachtnemer. Opdrachtgever kan in het enquête formulier eventueel aspecten toevoegen indien blijkt dat er aspecten ontbreken.

## Beoordeling

De beoordeling vindt 2 keer per jaar plaats aan de hand van het enquête formulier (zie bijlage AB3). De Opdrachtnemer laat het enquête formulier hiervoor door de Opdrachtgever invullen.

De geleverde prestatie wordt als onvoldoende  beoordeeld indien een aantal aspecten niet (hebben) voldaan aan de verwachting van de Opdrachtgever, te weten e.e.a. zoals aangegeven op het enquête formulier.

## Maluspunten

In de onderstaande tabel is de toekenning van de maluspunten op basis van de beoordeling(en) weergegeven.

| Beoordeling Algemene indruk | Maluspunt |
| --- | --- |
| 1x rood in jaar | 5 |
| 2x rood in jaar | 20 |

# Prestatie indicator – Preventief onderhoud

## Inleiding

De Opdrachtnemer dient er voor zorg te dragen dat de overeengekomen uitvoering van het preventief onderhoud en het tijdig indienen van de onderhoudsrapporten worden gerealiseerd.

## Toetsing

De Opdrachtnemer houdt een overzicht bij  voor het voldoen aan de gestelde eisen.

## Uitgangspunten

Zie Onderhoudsbestek en de door u gehanteerde planning, hoofdstuk 5.

## Beoordeling

Vier keer per jaar wordt door de Opdrachtnemer de afwijking van de norm aangegeven.

De geleverde prestatie wordt als onvoldoende (rood) beoordeeld indien in het beschouwende kwartaal het onderhoud, van een pand of aantal panden (of het aantal “werkbonnen”), niet conform uw planning is uitgevoerd en/of onderhoudsrapporten niet zijn ingediend. U mag maximaal 10% van uw planning afwijken. Indien al het preventief onderhoud en het tijdig indienen van onderhoudsrapporten op tijd klaar is conform de bepalingen zoals aangegeven in het bestek vervallen de eventuele maluspunten van de eerdere kwartalen.

Bewijsvoering voor behaalde resultaten (KPI) dient te allen tijde aantoonbaar en herleidbaar te zijn.

## Maluspunten

In de onderstaande tabel is de toekenning van de maluspunten op basis van de beoordeling(en) weergegeven.

| Beoordeling Responsetijd | Maluspunt |
| --- | --- |
| 1x rood | 1 |
| 2x rood achter elkaar | 3 |
| 3x rood achter elkaar | 6 |
| 4x rood achter elkaar | 10 |

# Prestatie indicator – Storingen

## Inleiding

De Opdrachtnemer dient door een kwalitatief goed onderhoudsplan (conditie gestuurd) en deskundig personeel zorg te dragen voor de minimalisatie van het aantal storingen van de technische installaties.

## Toetsing

De Opdrachtnemer houdt een overzicht bij van alle uitgevoerde correctieve werkzaamheden. In dit overzicht worden de correctieve werkzaamheden ingedeeld in de categorieën:  Storing, klacht of molest.

## Uitgangspunten

Storingen ten gevolge van molest (vernieling) of klachten in relatie tot ondeskundig gebruik van de gebruiker worden niet meegerekend.

## Beoordeling

Eenmaal per jaar wordt het aantal storingen binnen het perceel door de Opdrachtnemer bepaald. De geleverde prestatie wordt als onvoldoende (rood) beoordeeld indien in het aantal storingen in het beschouwende kwartaal hoger is dan de gestelde referentie.

In bijlage TB2 zijn de aantal storingen, per perceel, weergegeven voor de jaren 2019 t/m 2021 aangegeven.

Bewijsvoering voor behaalde resultaten (KPI’s) dient te allen tijde aantoonbaar en herleidbaar te zijn.

## Referentie

Bij aanvang van het tweede onderhoudsjaar zal de te hanteren referentie voor de Prestatie Indicator Storingen door de Opdrachtgever worden vastgesteld. De jaarlijkse vaststelling van de referentie van de storingen in het volgende jaar gebeurt op basis van de volgende methodiek:

het totaal aantal werkelijke storingen

binnen de contractperiode

Referentie komend jaar = ----------------------------------------------------      -  5%

(per perceel)			het aantal jaren binnen de

contractperiode

Voorbeeld:

| Jaar | Referentie [aantal per jaar] | Werkelijk aantal storingen voorbeeld [aantal per jaar] | Malus |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 44 | Nee* |
| 2 | 44 -5%=42 | 46 | Ja |
| 3 | (44+46)/2 - 5% = 43 | 38 | Nee |
| 4 | (44+46+38)/3 - 5% = 43 |  |  |
| 5 | Etc |  |  |
| 6 |  |  |  |

* In het eerste onderhoudsjaar worden geen maluspunten toegekend.

Als referentie voor het 2e jaar geldt het werkelijk aantal storingen van jaar 1 minus 5%.

Indien installaties aangepast worden of locaties worden toegevoegd of afgestoten zal de Opdrachtgever een correctie van de referentie doorvoeren.

## Maluspunten

In de onderstaande tabel is de toekenning van de maluspunten op basis van de beoordeling(en) weergegeven.

| Beoordeling Storingen | Maluspunt |
| --- | --- |
| 1x rood | 10 |

# Prestatie indicator – Verstoring gebruiksproces (alleen voor perceel A en zwembaden))

## Inleiding

De Opdrachtnemer dient door een kwalitatief goed onderhoudsplan (conditie gestuurd) en deskundig personeel zorg te dragen voor de minimalisatie van de uitval van de centrale klimaatinstallaties.

## Toetsing

De volgende installaties worden beschouwd als centrale voorzieningen:

- Cv ketels en/of innamepunt stadsverwarming

- WarmteKoudeOpslag

- Luchtbehandelingskasten

- Koelmachines

- Hydrofoorinstallatie

- Koeling serverruimte

- Regelinstallatie

Per kwartaal wordt door de Opdrachtnemer de tijd dat de installaties functioneel zijn geweest gemonitord en geregistreerd.

## Uitgangspunten

Ongeplande uitval van een centrale voorziening wordt als een storing beschouwd. Beschikbaarheid van de centrale voorzieningen dient minimaal 99% van de bedrijfstijd te bedragen en voor serverruimtes 99,8%.

Hierbij dient voor de centrale voorzieningen te worden uitgegaan van een bedrijfstijd van  70 uur per week voor Stadskantoor en Stadhuis, en van 100 uur per week voor TivoliVredenburg, Stadsschouwburg en de zwembaden.

Voor de koeling serverruimte dient te worden uitgegaan van een bedrijfstijd van 24 uur per dag, 7 dagen in de week.

Vier keer per jaar wordt de Up-time van de centrale voorzieningen en koeling serverruimte (mits aanwezig) per locatie bepaald, conform onderstaande formule:

Up-time installatie (kwartaal)= tijd functioneel [uur] / bedrijfstijd [uur] *100%

## Beoordeling

De beoordeling van de geleverde prestatie vindt per kwartaal plaats.

De geleverde prestatie wordt als onvoldoende (rood) beoordeeld indien:

- de Up-time van één van de centrale voorzieningen lager is dan 99% of

- de Up-time van de koeling serverruimte lager is dan 99,8%.

Indien de ongeplande uitval van een centrale voorziening geen effect heeft op de functionaliteit van de installatie (bijv uitval cv ketel in de zomer en/of uitval koelmachine in de winter) mogen deze uren buiten beschouwing worden gelaten.

Bewijsvoering voor behaalde resultaten (KPI’s) dient te allen tijde aantoonbaar en herleidbaar te zijn.

## Maluspunten

In de onderstaande tabel is de toekenning van de maluspunten op basis van de beoordeling(en) weergegeven.

| Beoordeling Up-time | Maluspunt |
| --- | --- |
| 1x rood | 1 |
| 2x rood achter elkaar of twee locaties onderschrijding Up-time | 3 |
| 3x rood achter elkaar of drie locaties onderschrijding Up-time | 6 |
| 4x rood achter elkaar of vier locaties onderschrijding Up-time | 15 |