v&g plan ontwerpfase OPDRACHTGEVER: Gemeente Katwijk

| Colofon Project: Projectnummer: Kenmerk: Auteur: Status: Versie: Vrijgave door: Datum: Paraaf: | Frederiksoord 2.0 fase 4 P2021028 P2021028.VG005 De heer B.S. Lemkes Definitief 0 De heer T. van den Broek 30 september 2022 |
| --- | --- |

Inhoudsopgave

Inhoud

1	Inleiding	2

1.1	Ligging van het werk	2

1.2	Bouwwerkgegevens	2

1.3	Betrokken partijen	2

1.4	Planning en uitvoeringsgegevens	3

2	Organisatie en fasering bouwproces (uitvoeringsfase)	4

2.1	Overzicht van betrokken bedrijven en uit te voeren werkzaamheden	4

2.2	Bouwplanning en -fasering	4

3	Veiligheids- en gezondheidsgevaren (ontwerpfase)	5

3.1	Ontwerpfase	5

3.1.1	Voortvloeiend uit de omgeving van de bouwlocatie	5

# Inleiding

## Ligging van het werk

Het uit te voeren werk is gelegen in de wijk Frederiksoord te Rijnsburg in de gemeente Katwijk.

Het werk betreft de volgende straten:

Floralaan;

Oranjelaan;

Christinalaan;

Sinte Barbara's Tuin.

## Bouwwerkgegevens

Het werk bestaat in hoofdzaak uit;

Het opbreken van elementenverharding;

Het frezen van asfaltverharding;

Het verwijderen van straatmeubilair;

Het opbreken van het bestaande riool;

Het verwijderen en verplanten van groen;

Het aanbrengen van elementenverharding;

Het aanbrengen van straatmeubilair;

Het aanbrengen van een nieuw DIT-rioolstelsel;

Het aanbrengen van groen;

Het uitvoeren van grondwerk;

Overige bijkomende werkzaamheden.

## Betrokken partijen

| Opdrachtgever(s) |  | Ontwerpende partij(en) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naam | : Gemeente Katwijk | Naam | : Pro Infra B.V. |
| Adres | : Koningin Julianalaan 3 | Adres | : Gildeweg 11 |
| Postcode/plaats | : 2224 EW Katwijk | Postcode/plaats | : 2632 BD, Nootdorp |
| Contactpersoon | : J.H. Mulder | Contactpersoon | : T. van den Broek |
| Telefoon | : (071) 406 50 00 | Telefoon | : (070) 330 66 34 |
| Uitvoerende partij(en) |  | Directievoerder |  |
| Naam | : | Naam | : |
| Adres | : | Adres | : |
| Postcode/plaats | : | Postcode/plaats | : |
| Contactpersoon | : | Contactpersoon | : |
| Telefoon | : | Telefoon | : |
| Coördinator(en) ontwerpfase |  | Coördinator(en) uitvoeringsfase |  |
| Naam | : Pro Infra B.V. | Naam | : |
| Adres | : Gildeweg 11 | Adres | : |
| Postcode/plaats | : 2632 BD, Nootdorp | Postcode/plaats | : |
| Contactpersoon | : T. van den Broek | Contactpersoon | : |
| Telefoon | : (070) 330 66 34 | Telefoon | : |
| Milieukundige begeleiding (opdrachtgever) |  | Arbeid hygiënische en veiligheidskundige begeleiding (opdrachtgever) |  |
| Naam | : | Naam | : |
| Adres | : | Adres | : |
| Postcode/plaats | : | Postcode/plaats | : |
| Contactpersoon | : | Contactpersoon | : |
| Telefoon | : | Telefoon | : |

## Planning en uitvoeringsgegevens

| Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden: | Q4 2022 |
| --- | --- |
| Geplande bouwtijd: | Opleveren op 22-12-2023 |
| Vermoedelijk maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn: | 10 |
| Gepland aantal werknemers en zelfstandigen op de bouwplaats: | N.v.t. |
| Namen van reeds geselecteerde ondernemingen: | - Nader te bepalen aannemer werkzaamheden Exportstraat - Leverancier speeltoestellen: Kompan B.V. - Lichtmasten plaatsen en verplaatsen Van Voskuilen en LIANDER |
| Namen van ingeschakelde / in te schakelen deskundige diensten: | - Bodemonderzoek: IDDS Groep bv - Bemalingsadvies |

Regeling V&G-uitvoeringscoördinatie bij nevenaanneming

| De V&G-uitvoeringscoördinatie geschiedt door de aannemer van bestek: | 2022-03 Frederiksoord fase 4 |
| --- | --- |
| Nevenaanneming wordt voorzien voor de volgende werkzaamheden (bestekken): | - Saneringswerkzaamheden |

# Organisatie en fasering bouwproces (uitvoeringsfase)

## Overzicht van betrokken bedrijven en uit te voeren werkzaamheden

Nader te bepalen aannemer t.b.v. de werkzaamheden Exportstraat

Kompan BV: Leveren en plaatsen van speeltoestellen

IDDS bv: Uitvoeren aanvullend bodemonderzoek

Van Voskuilen en LIANDER: Plaatsen en verwijderen lichtmasten en aansluiting

## Bouwplanning en -fasering

Het werk uitvoeren volgens de planning en fasering beschreven in het bestek artikel 01.13.11

Fasering:

Fase 1: Christinalaan

Fase 2: Sinte Barbara's Tuin

Fase 3: Oranjelaan

Fase 4: Floralaan

# Veiligheids- en gezondheidsgevaren (ontwerpfase)

## Ontwerpfase

Navolgende opsomming bij 3.1.1 geeft een beeld van de in de ontwerpfase gesignaleerde relevante veiligheids- en gezondheidsgevaren.

Deze opsomming is niet uitputtend, met name de reguliere bouwrisico’s zijn hierin niet genoemd. De aannemer dient hiervoor zijn op grond van art. 4.1 ARBO-wet verplichte risico-inventarisatie en –evaluatie te hanteren en deze af te stemmen op de op de bouwplaats voorkomende situatie.

### Voortvloeiend uit de omgeving van de bouwlocatie

| Omgevingsfactoren | Activiteit/besteks-post | ARBO-risico | Risico-oorzaak | Suggesties |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verkeer (personeel) | Verhardingen | Aanrijding | Onduidelijke verkeersvoorzieningen | Verkeersmaatregelen treffen, cf CROW pub. 96b |
| Verkeer (omgeving) | Verhardingen | Aanrijding | Slechte begrenzing werkterrein, uitbreiding van werkterrein op openbaar gebied | Toepassen duidelijke begrenzingen |
| Werken rondom groot materieel | Wegen | Aanrijding | Onvoldoende persoonlijke beschermingsmiddelen, Geen contact tussen bestuurder en grondpersoneel | Gepaste persoonlijke beschermingsmiddelen, ter kennis name werken rondom groot materieel |
| Afglijden grond van talud gedurende grondwerk | Grondwerk | Bedelving | Onvoldoende grondstabiliteit, foutieve uitvoering. | Treffen grondkerende voorzieningen |
| Bestraten klinkers | Verhardingen | Fysieke belasting | Foutieve uitvoering | Machinaal straten |
| Frezen van (teerhoudende) asfaltverharding | Verharding | Lawaai | Gehoorbeschadiging | PBM’s toepassen |
| Kabels/leidingen | Grondwerk | - Elektrocutie - Verbranding - Overstroming | Vooraf niet gelokaliseerd, beschadiging kabels en leidingen, lekkage | Kabels- en leidingentekening volgens bestek erbij houden. Graag melding uitvoeren |
| Bestaande riolering | Grondwerk | Bedelving/inkalven | Foutieve grondkerende constructie, te steile taluds | Toepassen sleufbekisting, taluds ontgraven volgens richtlijnen. |
| Besloten ruimten | Openen van: - putten | - Explosie - Brand - Vergiftiging - Bedwelming | Vrijkomen opgehoopt gas/damp in hoge concentraties laag zuurstofgehalte | PBM’s toepassen, inclusief werkvergunning. Ventileren |
| Werken rondom/ boven water & duiker | Water | Verdrinking | Geen voorzieningen | Gebruik van juiste drijfmiddelen, duikuitrusting en lijnen |
| Kappen/ planten bomen | Groen | Persoonlijk letsel | Onvoldoende persoonlijke beschermingsmiddelen en juist materieelgebruik, slechte conditie bomen | Gepaste persoonlijke beschermingsmiddelen, aanwezigheid boomdeskundige |
| Aanbrengen inrichtingselementen | Inrichtingselementen | Persoonlijk letsel | Onvoldoende persoonlijke beschermingsmiddelen, Geen contact tussen personeel en omgeving | Gepaste persoonlijke beschermingsmiddelen, oogcontact met omgeving en juiste afzetting |