## Blad1
Aanbesteding: | Keukenonderhoud
Referentienummer: | Zuyd.2022.2.Keuken
Versie evaluatiedocument: | Definitief
Onderwerp Het onderwerp waar het om gaat. | Kritische Prestatie Indicator Waar gaan we op meten? | Meet methode Hoe wordt de contractuele afspraak gemeten (methodiek)? | Frequentie meting Hoe vaak wordt gemeten? | Minimale norm Minimaal output niveau. Wat moet opdrachtnemer minimaal scoren? | Outputmodel Welke vorm van rapportage? | Eigenaar Wie is verantwoordelijk voor meetgegevens? | Realisatie |  |  |  | Toelichting realisatie
[7 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
ONDERHOUD | Meerjaren onderhoudsplan | Beoordeling contractmanager | 1x per jaar | Onderhoud wordt 100% uitgevoerd conform meerjaren onderhoudsplan | Contractmanager beoordeeld deze KPI op basis van eigen ervaring. | Opdrachtgever
STORINGEN | Responstijden | Registratie van behaalde responstijden in FMIS opdrachtgever en eigen systeem opdrachtnemer. | Doorlopend | ON heeft 95 % van de (kritische en niet-kritische) storingen uitgevoerd conform de vastgestelde tijdslimieten zoals beschreven in het eisenpakket. | Specifieke rapportage bij managementrapportage. | Opdrachtnemer
VERVANGINGEN | Advisering | Beoordeling contractmanager | 2x per jaar | Opdrachtnemer adviseert Zuyd op vervangingen, passend bij de staat van het keukenpark en hierbij rekening houdend met het terugdringen van het aantal merken. | Contractmanager beoordeeld deze KPI op basis van eigen ervaring. | Opdrachtgever
SAMENWERKING | Managementrapportages | Beoordeling contractmanager | 2x per jaar | ON heeft tijdig en volledig managementrapportages (inclusief specifieke KPI rapportages) ingediend. | Contractmanager houdt bij op welke datum diverse rapportages zijn ingediend. Daarnaast controle of alle relevante elementen als opgenomen in eisenpakket aanwezig zijn. | Opdrachtgever
REGISTRATIE | Logboek | Beoordeling contractmanager | 2x per jaar | ON zorgt voor actuele en volledige digitale logboek. | Contractmanager beoordeeld deze KPI op basis van input van locaties en eigen ervaring. | Opdrachtgever
Financieel
(Interne) klant
(Interne) processen
Innovatie
Kwaliteit
Service en Onderhoud
Levertijden
MVO/Duurzaamheid
SROI
Overige