## Vragen
Algemeen
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (Indien van toepassing) | Toelichting firma
1 | Beschrijf uw bedrijv o.b.v. de volgende gegevens |  | 4
1a | Naam
1b | Adres
1c | KVK-nummer (of vergelijkbaar voor andere landen)
1d | Contactpersoon (incl. mailadres)
Product
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (Indien van toepassing) | Toelichting firma
1 | Beschrijf, op basis van de doelstelling in de uitnodiging, uw oplossing. Focus hier vooral op het creëren van meer ruimte rond het hoofdeinde van de tafel, en de implicaties van een hybride OK.
2 | Op welke wijze onderscheidt uw oplossing zich van andere leveranciers?
3 | Kunt u referenties voor dit product aanleveren?
4 | Welke ontwikkelingen verwacht u de komende drie jaar voor deze oplossing / productgroep?
4a | Kunt u een indicatie geven wanneer deze ontwikkelingen commercieel worden ingezet?
5 | Hoe draagt uw oplossing zorg voor een optimale stralingsveiligheid – beeldkwaliteit verhouding?
6 | Kunt u Bi-plane 3d-rotational beeldverwerking aanleveren?
6a | Kan de uitwerking van de 3D opnames ook aan de behandeltafel worden gerealiseerd?
6b | Hoe zorgt uw oplossing ervoor dat er een minimaal aantal rotatie bewegingen nodig zijn, en dat het röntgensysteem zo snel mogelijk roteert?
7 | Beschrijf het bedieningssysteem van het röntgensysteem
7a | Kunt u aangeven hoe dit bedieningssysteem zo intuïtief mogelijk voor de gebruiker is ingericht?
8 | Is uw röntgen systeem compatible met het door ons gebruikte Philips PACS (VNA)
8a | Op welke gebieden wel / niet?
8b | Is 3D-beeldimport vanuit het huidige PACS systeem mogelijk, voor image-overlay?
9 | Wat zijn de mogelijkheden tot het inlezen en delen van beelden van andere modaliteiten zoals CT en MRI op dit systeem?
9a | Is dit fabrikant gebonden?
Service en ondersteuning
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (indien van toepassing) | Toelichting firma
1 | Beschrijf de service organisatie
2 | Beschrijf de ondersteuning die u kunt bieden voor gebruikers
3 | Kunt u inzicht geven in de levertijden van individuele onderdelen?
3a | Welke onderdelen hebben de langste levertijden (bottleneck)?
3b | Hoe verwacht uw dat deze levertijden zich gaan ontwikkelen?
3c | Hoe draagt uw organisatie zorg voor het voorkomen van leverproblemen?
4 | Zijn er mogelijkheden om uit te wijken naar andere fabrikanten/merken van specifieke onderdelen, indien er leverproblemen ontstaan?
5 | Hoe draagt uw oplossing zorg voor het live houden van het systeem gedurende een calamiteit (bijvoorbeeld stroomstoring)?
5a | Kunt u het röntgensysteem met volledige functionaliteit gedurende minimaal 15 minuten bij stroomuitval in bedrijf houden?
Prijs
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (indien van toepassing) | Toelichting firma
1 | Kunt u een prijsindicatie geven voor de door u aangeboden oplossing
1a | Kunt u een (globale) indicatie geven uit welke kostenposten deze prijs is opgebouwd en hoe de verhouding is tussen de verschillende kostenposten?
1b | Hoe verwacht u dat deze kosten zich ontwikkelingen op de midden- en lange-termijn?
2 | Kunt u een prijsindicatie geven voor de door u aangeboden service en ondersteuning
2a | Kunt u een (globale) indicatie geven uit welke kostenposten deze prijs is opgebouwd en hoe de verhouding is tussen de verschillende kostenposten?
2b | Hoe verwacht u dat deze kosten zich ontwikkelingen op de midden- en lange-termijn?
NB | Erasmus MC vraagt hier geen offertes, maar slechts een indicatie van de prijzen. Erasmus MC wil hiermee een indruk krijgen van de orde van grootte van de Total Cost of Ownership en uit welke onderdelen deze bestaan.
Bouwkundig
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (indien van toepassing) | Toelichting firma
1 | Kunt u de kamer o.b.v. bijlage 3 - Indicatieve schetsen beoogde ruimten, en uw aangeboden oplossing bij vraag 2.1. intekenen en meesturen bij uw antwoorden op de marktconsultatie?
2 | Welke bouwkundige implicaties zou de door uw aangedragen oplossing bij vraag 2.1 hebben (denk bijvoorbeeld aan: draagkracht van de vloer, sterkte van het plafond, etc.)?
3 | Waarmee zouden we tijdens de bouw en aanleg van het luchtbeheersysteem ten behoeve van de hybride OK, rekening kunnen houden om installatie van het beeldvormend systeem zo soepel mogelijk te kunnen laten verlopen?
4 | Wat voor bouwtechnische implicaties zouden de door u beschreven ontwikkelingen bij vraag 2.4 hebben (denk bijvoorbeeld aan: draagkracht van de vloer, sterkte van het plafond, etc.)?
Overig
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (indien van toepassing) | Toelichting firma
1 | Als u de aanbesteding mocht ontwerpen, wat zou u dan als uitgangspunten nemen?
2 | Heeft u vragen gemist in deze consultatie waar u graag antwoord op had gegeven?
3 | Heeft u verder nog opmerkingen?