Bijlage 3
Lijst meest gebruikte materialen gemeente Waalwijk
	
	
	
	
	
	
	
	

	Overeenkomstig het Beschrijvend document “Reinigen, preventief en correctief onderhoud Pompinstallaties gemeente Waalwijk” en, indien voorkomend, de nota('s) van inlichtingen.

	In de tabel hieronder wordt aangegeven wat de vaste verrekenprijzen zijn voor de te vervangen onderdelen welke tijdens of buiten het preventief en correctief onderhoud aangegeven worden om vervangen c.q. vernieuwd dienen te worden. De op te geven bedragen dienen inclusief en exclusief de benodigde montage, reinigings- en in bedrijfstelkosten te zijn voor het vervangen, vernieuwen van dit onderdeel. Andere merken dan genoemd maken deze inschrijfstaat ongeldig.

	 

	
	 
	
	
	
	
	
	

	besteks post
	Omschrijving
	een heid
	hoeveel heid
	v/n
	Prijs per stuk 
Excl. montage
	Prijs per stuk
Incl. montage en bij -behorende materialen 
	Totaalbedrag
Incl. montage

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Pomp  Flygt MP 3069 HT 1,7 kW
	st
	4
	v
	 € -   
	 € -   
	 € -   

	2
	Pomp  Flygt MP 3069 HT 2,4 kW
	st
	4
	v
	 € -   
	 € -   
	 € -   

	3
	Pomp  ABS Piranha S17-2D 1,7 kw
	st
	4
	v
	 € -   
	 € -   
	 € -   

	4
	Pomp  ABS Piranha S24-2D 2,4 kw
	st
	4
	v
	 € -   
	 € -   
	 € -   

	5
	Pomp. Flygt NP 3085 MT 2,0 kW
	st
	0
	v
	 € -   
	 € -   
	 € -   

	6
	Pomp Flygt NP 3102 MT 3,1 kW
	st
	0
	v
	 € -   
	 € -   
	 € -   

	7
	Hijsketting 0,2 ton = 3 mtr A4 incl. overname ogen, gecertificeerd.
	st
	2
	v
	 € -   
	 € -   
	 € -   

	8
	Hijsketting 0,5 ton = 5 mtr A4 incl. overname ogen, gecertificeerd.
	st
	2
	v
	 € -   
	 € -   
	 € -   

	9
	Waaier t.b.v. MP 3068 HT
	st
	1
	v
	 € -   
	 € -   
	 € -   

	10
	Snijmes + snijplaat t.b.v. Flygt MP 3068 HT
	st
	1
	v
	 € -   
	 € -   
	 € -   

	11
	Waaier t.b.v. ABS Piranha 

S17-2D/22-2D
	st
	1
	v
	 € -   
	 € -   
	 € -   

	12
	Snijmes + snijplaat t.b.v. ABS  Piranha S17-2D/22-2D
	st
	1
	v
	 € -   
	 € -   
	 € -   

	13
	ABS Klauw t.b.v. MP 3068 HT
	st
	1
	v
	 € -   
	 € -   
	 € -   

	14
	Flygt Klauw t.b.v. S17-2D/22-2D
	st
	1
	v
	 € -   
	 € -   
	 € -   

	15
	Drukriool besturing FGC 313

1 pomps Xylem
	st
	2
	v
	 € -   
	 € -   
	 € -   

	16
	Drukriool besturing conventioneel

1 pomps 
	st
	2
	v
	 € -   
	 € -   
	 € -   

	16
	Drukriool openbel incl. ophangbeugel en slang
	st
	2
	v
	 € -   
	 € -   
	 € -   

	17
	RVS buitenkast dochterkast incl. zwenkhevel met halve eurocilinder t.b.v. drukriool besturing
	st
	0
	v
	 € -   
	 € -   
	 € -   

	18
	Luchtpomp t.b.v. niveaumeting drukriool gemaal
	st
	2
	v
	 € -   
	 € -   
	 € -   

	19
	Niveausensor Vega C21. 
	st
	0
	V
	 € -   
	 € -   
	 € -   

	20
	Niveausensor SOU t.b.v. overstorten.
	st
	0
	V
	 € -   
	 € -   
	 € -   

	21
	Vlotter Xylem ENM 10
	st
	1
	v
	 € -   
	 € -   
	 € -   

	22
	Vlotter ABS K15 
	st
	1
	v
	 € -   
	 € -   
	 € -   

	23
	Open (meet)bal incl. slang 
	st
	1
	v
	 € -   
	 € -   
	 € -   

	24
	wippergewicht 10 kg
	st
	1
	V
	 € -   
	 € -   
	 € -   

	25
	Gecertificeerde hijsketting RVS 316, gemiddeld 3 meter
	st
	10
	v
	 € -   
	 € -   
	 € -   

	26
	D sluiting RVS 316
	st
	10
	V
	 € -   
	 € -   
	 € -   

	27
	Magneetschakelaar tot 3,0 Kw
	st
	1
	v
	 € -   
	 € -   
	 € -   

	28
	Thermisch blok (tot 6,0 Amp)
	st
	1
	v
	 € -   
	 € -   
	 € -   

	29
	Aardlekautomaat  40A/0,3 Amp
	st
	1
	v
	 € -   
	 € -   
	 € -   

	30
	Aardlekautomaat 40/0,03 Amp
	st
	1
	v
	 € -   
	 € -   
	 € -   

	31
	Automaat 3 x 4 t/m 20 Amp
	st
	1
	v
	 € -   
	 € -   
	 € -   

	32
	LED storingslamp TBD-1L

Red ac 24 V incl. afdichtingsrubber en bevestigingsmateriaal
	st
	15
	V
	 € -   
	 € -   
	 € -   

	33
	GPRS Puck antenne
	st
	0
	V
	 € -   
	 € -   
	 € -   

	34
	Deurschakelaar
	st
	0 
	V
	 € -   
	 € -   
	 € -   

	35
	Cilinderslot Anker C342
	st
	1
	v
	 € -   
	 € -   
	 € -   

	36
	Geleidestang 3/4" RVS 316

2 per drukgemalen, lengte 2,5 mtr.
	st
	1
	v
	 € -   
	 € -   
	 € -   

	37
	Accu tbv uitval drukgemaal 24 V 2 Ah
	st
	1
	v
	 € -   
	 € -   
	 € -   

	38
	Accu tbv uitval hoofdgemaal en BBB, 24 V 4 Ah
	st
	1
	v
	 € -   
	 € -   
	 € -   

	39
	Voetbocht ABS Phiranha S 17
	st
	1
	V
	 € -   
	 € -   
	 € -   

	40
	Voetbocht 2" Flygt voor drukpomp
	st
	1
	V
	 € -   
	 € -   
	 € -   

	41
	Balkeerklep 2" voor drukriool
	St 
	1
	V
	 € -   
	 € -   
	 € -   

	42
	Gietijzeren put afdekking rond 52 cm
	st
	0
	V
	 € -   
	 € -   
	 € -   

	 
	Totaalsom over te nemen in de inschrijfstaat, bijlage VI (bedrag exclusief BTW)
	 € -   

	
	
	
	
	
	
	
	

	Gedaan te .......................................(plaats) de .........................................................................(datum)

	 

	De Inschrijver:       .................................................................................... (naam en functie)

	
	
	
	
	
	
	
	

	                             ….......…....................................................................... (handtekening)


