## Vragen_en_antwoorden_380117_ins
Nota van Inlichtingen d.d. 3 november 2022
Behorende bij de Europese openbare aanbesteding Reinigen, preventief en correctief onderhoud pompinstallaties van de gemeente Waalwijk, gemeente Dongen en gemeente Hilvarenbeek met documentnummer 2022-019648
Ref. nr. | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord | Percelen
1 | Inhoud | Deel2-technische omschrijving 1.9.1 t/m 1.9.5 | Zijn voor alle genoemde controle punten 1.9.1 t/m 1.9.5 in te vullen of af te vinken velden beschikbaar in het beschikbare SAM systeem? | Nee, bij afwijkingen die niet in de betreffende onderdeel van het BRL formulier kunnen worden geplaatst dienen deze te worden vermeld in het opmerkingen veld van de algemene conditie, dit dient per hoofdcomponent te worden genoteerd. | Perceel 1 gemeente Waalwijk, Perceel 2 Gemeente Dongen, Perceel 3 gemeente Hilvarenbeek
2 | Inhoud | Deel2-technische omschrijving 1.8.3 | Voor de drukrioolgemalen, welke zich verder van de verharde weg bevinden, (van 15 tot 30 mtr van de verharde weg en op lastig bereikbare plaatsen) kan worden volstaan met het reinigen middels een hogedrukreiniger en het verwijderen van stenen en andere vaste delen welke zich in de pompput bevinden. deze werkzaamheden zijn erg arbeidsintensief kunt u hiervoor een aparte post opnemen in de inschrijfstaat? | Dit betreft artikel 1.8.2 De meeste gemalen zijn met een grotere zuigwagen bereikbaar. Indien een gemaal op particulier terrein ligt wordt een kleine zuigwagen aanbevolgen om schade aan particulier eigendom te voorkomen. Gezien het zeer kleine aantal gemalen (6 st voor Waalwijk) waarbij het afvalwater kan worden weggepompt i.v.m. de grote afstand ten opzichte van het totaal wordt er geen aparte post opgenomen en dienen de werkzaamheden in de eenheidsprijs te zijn opgenomen. In dit geval dient er eerst contact opgenomen te worden met de toezichthouder/directie. | Perceel 1 gemeente Waalwijk, Perceel 2 Gemeente Dongen, Perceel 3 gemeente Hilvarenbeek
3 | Inhoud | Deel2-technische omschrijving 1.8 | Het afsluiten van de toevoer(en), mits voorzien van een werkende schuif. Indien er geen schuif aanwezig is kan het plaatsen van ballonafsluiters of extra wegzuigen van inkomend water worden verrekend? | Bij het ontbreken van een schuif in de aanvoerleiding kan in overleg met de directie worden bepaald of een afsluiter noodzakelijk is. Wanneer hiertoe wordt besloten kunnen de extra kosten worden verrekend. | Perceel 1 gemeente Waalwijk, Perceel 2 Gemeente Dongen, Perceel 3 gemeente Hilvarenbeek
4 | Inhoud | Deel2-technische omschrijving 4.3.5 | Zijn er van alle CVK's of groepenverdelingen schema's aanwezig van de afgaande groepen? | Nee | Perceel 1 gemeente Waalwijk, Perceel 2 Gemeente Dongen, Perceel 3 gemeente Hilvarenbeek
5 | Inhoud | Deel2-technische omschrijving 4.3.5 | Zijn er van alle installaties E-Schema's beschikbaar? | Nee | Perceel 1 gemeente Waalwijk, Perceel 2 Gemeente Dongen, Perceel 3 gemeente Hilvarenbeek
6 | Inhoud | Deel2-technische omschrijving 1.9.1 | De beschreven werkzaamheden zijn "variabel" en komen niet op iedere locatie voor, kunt u hier een verrekenprijs voor opgeven? Zo nee, met welke hoeveelheden moeten we rekening houden? | Nee | Perceel 1 gemeente Waalwijk, Perceel 2 Gemeente Dongen, Perceel 3 gemeente Hilvarenbeek
7 | Inhoud | Deel2-technische omschrijving 2.3 | De opdrachtnemer dient in overleg met de opdrachtgever zelf zorg te dragen voor het verkrijgen, wat te doen in bij een waterontrekkingsverbod zoals nu van kracht is ? van water t.b.v. het reinigen van de installaties. | Er geldt nu geen onttrekkingsvebod. Er is een mogelijkheid om, in geval van een water onttrekkings verbod, op de gemeentewerf Waalwijk schoon water te tanken. De gemeente Hilvarenbeek valt voor een bepaalde periode binnen het wateronttrekkingsverbodsgebied. | Perceel 1 gemeente Waalwijk, Perceel 2 Gemeente Dongen, Perceel 3 gemeente Hilvarenbeek
8 | Inhoud | Deel2-technische omschrijving 9 | Door de opdrachtgever wordt getoetst op het correct uitvoeren van de reinigingswerkzaamheden. Kunt u de BRLK10014 van toepassing verklaren zodat bovenstaande gevraagde kwaliteit gehandhaafd en geborgd wordt ? | Zie 1.3 | Perceel 1 gemeente Waalwijk, Perceel 2 Gemeente Dongen, Perceel 3 gemeente Hilvarenbeek
9 | Inhoud | Deel2-technische omschrijving 1.8.4 | Er mogen geen beperkingen in de verrekenprijs worden opgenomen m.b.t. de vervuilingsgraad van de putten. Met welke maximale vervuilingsgraad kan de aannemer rekening houden bij het afprijzen van de posten? | Zoals genoemd in de BRL 14020, vervuiling pompkelder/put aangemerkt als 1, 2 en 3 | Perceel 1 gemeente Waalwijk, Perceel 2 Gemeente Dongen, Perceel 3 gemeente Hilvarenbeek
10 | Inhoud | Inschrijfstaten in bewerkbare vorm | Mogen wij de inschrijfstaten als excel bestand ontvangen? | Deze zijn alleen in Word beschikbaar | Perceel 1 gemeente Waalwijk, Perceel 2 Gemeente Dongen, Perceel 3 gemeente Hilvarenbeek
11 | Uitvoering | 2.5 particulier terrein | Is er voor alle objecten die op particulier terrein (ca 15%) zakelijk recht afgesloten? Indien dit niet het geval is, hoe moeten wij hiermee omgaan? | Er is geen zakelijk recht afgesloten met de bewoners. Bij diverse gemalen is afgesproken dat er door de opdrachtnemer een afspraak gemaakt wordt met de bewoner. Indien er geen toegang tot het gemaal wordt verleend dient er contact opgenomen te worden met de toezichthouder/directie. | Perceel 1 gemeente Waalwijk, Perceel 2 Gemeente Dongen, Perceel 3 gemeente Hilvarenbeek
12 | Uitvoering | Veiligheid | Wenst de opdrachtgever dat er bij voor aanvang van de werkzaamheden een LMRA wordt uigevoerd zodat er enkel onderhoud wordt uitgevoerd indien dit veilig kan gebeuren? | Bij het uitvoeren van de gevraagde werkzaamheden dient de opdrachtnemer altijd na te denken over de risico’s en zorgen dat de juiste maatregelen worden genomen om veilig te kunnen werken. | Perceel 1 gemeente Waalwijk, Perceel 2 Gemeente Dongen, Perceel 3 gemeente Hilvarenbeek
13 | Inhoud | Inleiding 1.1. | Stuwen/overstorten | Deze vallen buiten deze aanbesteding en zijn dan ook niet opgenomen in de inschrijfstaat | Perceel 3 gemeente Hilvarenbeek