## Blad1
Overzicht gebouwen en conditiescores
Locatie naam | Locatie adres |  |  | Installatie/element | Fabrikaat \Type | Hoeveelheid comp. | Andere comp. |  | Conditie score
|  | Bouw lagen | BVO
PERCEEL 2
MBO College Hilversum | Arena 301,1213 NW Hilversum |  | 25714 | BMI en ontruiming | Penta | 1131 | kleefmagneten | Kabels en appendages | 1
[8 empty] | Centrale | 1
MBO College Hilversum | Arena 301,1213 NW Hilversum |  | - | Inbraakbeveiliging | Galaxy | 230 |  | Kabels en appendages | 1
[8 empty] | Centrale | 1
MBO College Almere | Straat van Florida 1, 1311 RK Almere |  | 22249 | BMI en ontruiming | Siemens FC724 | 1090 | kleefmagneten | Kabels en appendages | 1
[8 empty] | Centrale | 1
MBO College Almere | Straat van Florida 1, 1311 RK Almere |  | - | Inbraakbeveiliging | Galaxy GD520 | 342 |  | Kabels en appendages | 1
[8 empty] | Centrale | 1
MBO College Leleystad | Agorawagenplein 1, 8224 KP Lelystad |  | 13608 | BMI en ontruiming | Siemens FC724 | 484 | kleefmagneten | Kabels en appendages | 3
[8 empty] | Centrale | 2
MBO College Leleystad | Agorawagenplein 1, 8224 KP Lelystad |  | - | Inbraakbeveiliging | Galaxy GD240 | 102 |  | Kabels en appendages | 3
[8 empty] | Centrale | 3
MBO College Almere (Poort) | Winterspelenplein 25, 1362 LE Almere |  | 7650 | BMI en ontruiming | Penta | 285 | kleefmagneten | Kabels en appendages | 1
[8 empty] | Centrale | 1
MBO College Almere (Poort) | Winterspelenplein 25, 1362 LE Almere |  | - | Inbraakbeveiliging | Galaxy GD520 | 70 |  | Kabels en appendages | 1
[8 empty] | Centrale | 1
MBO College Almere (Poort) | Winterspelenplein 25, 1362 LE Almere |  | - | Sprinkler | De Grroot |  |  | installatie | 1
MBO College Noord, Bredero | Meeuwenlaan 132, 1022 AM Amsterdam |  | 9273 | BMI en ontruiming | Aritech | 573 | 27 kl.mag. | Kabels en appendages | conform pve
[8 empty] | Centrale | conform pve
MBO College Noord, Bredero+Noodlokalen | Meeuwenlaan 132, 1022 AM Amsterdam |  | - | Inbraakbeveilging | Van der Bilt | 176 |  | Kabels en appendages | conform pve
[8 empty] | Centrale | conform pve
VO, LUCA Praktijkschool | Javaplantsoen 24, 1095 CS Amsterdam |  | 2125 | BMI en ontruiming | Lobeco | 122 |  | Kabels en appendages | x
[8 empty] | Centrale | 2
VO, LUCA Praktijkschool | Javaplantsoen 24, 1095 CS Amsterdam |  | - | Inbraakbeveilging | Aritech | 75 |  | Kabels en appendages | x
[8 empty] | Centrale | 1
VAVO, Joke Smit College | Reijnier Vinkeleskade 62, 1071 SX Amsterdam |  | 3905 | BMI en ontruiming | Penta | 271 | kleefmagneten | Kabels en appendages | x
[8 empty] | Centrale | 2
VAVO, Joke Smit College | Reijnier Vinkeleskade 62, 1071 SX Amsterdam |  | - | Inbraakbeveilging |  | 48 | Emizon | Kabels en appendages | x
[8 empty] | Centrale | 2
VO, Hubertus & Berkhoff | Betuwestraat 29, 1079 PR Amsterdam |  | 6534 | BMI en ontruiming | Siemens FC724 | 304 |  | Kabels en appendages | x
[8 empty] | Centrale | 2
VO, Hubertus & Berkhoff | Betuwestraat 29, 1079 PR Amsterdam |  | - | Inbraakbeveilging | Networx | 63 |  | Kabels en appendages | x
[8 empty] | Centrale | 2
VO, Tobias School | Rietwijkerstraat 55, 1059 VX Amsterdam |  | 4862 | BMI en ontruiming | Penta | 228 | kleefmagneten | Kabels en appendages | 1
Centrale
VO, Tobias School | Rietwijkerstraat 55, 1059 VX Amsterdam |  | - | Inbraakbeveilging | Aritech ATS | 87 |  | Kabels en appendages | 1
Centrale
VOVA (Hyperion) | Badhuiskade 361, 1031KV Amsterdam |  | 7728 | BMI en ontruiming | Penta | 436 | kleefmagneten | Kabels en appendages | 1
[8 empty] | Centrale | 1
VOVA (Hyperion) | Badhuiskade 361, 1031KV Amsterdam |  | - | Inbraakbeveilging | Galaxy GD264 | 137 |  | Kabels en appendages | 1
[8 empty] | Centrale | 1
VOVA (Hyperion) | Badhuiskade 361, 1031KV Amsterdam |  |  | Brandscherm |  |  |  | Kabels en appendages | x
VOVA (Cburg) | Foekje Dillemastraat 116,1095 Amsterdam |  | 5349 | BMI en ontruiming | Penta | 142 | kleefmagneten | Kabels en appendages | 1
[8 empty] | Centrale | 1
VOVA (Cburg) | Foekje Dillemastraat 116,1095 Amsterdam |  | - | Inbraakbeveilging | Aritech | 43 |  | Kabels en appendages | 1
[8 empty] | Centrale | 1