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1.	PROJECTGEGEVENS	

Omschrijving project:
RAW-raamovereenkomst voor het reinigen en inspecteren van riolering in de gemeente Haarlemmermeer

Adres/ligging van het project:
Diverse locaties binnen het grondgebied van de gemeente Haarlemmermeer

Planning en uitvoeringsgegevens:
Geplande aanvangsdatum						: 1 januari 2023
Geplande uitvoeringsperiode					: 2 jaar, met optioneel 2x verlenging met 1 jaar
Vermoedelijk maximum aantal werknemers gelijktijdig	: 4	
Vermoedelijk aantal (onder)aannemers				: 1

Namen en adressen van betrokken partijen:
a.	Opdrachtgever
Naam	:	Gemeente Haarlemmermeer
Adres	:	Postbus 250
Postcode/plaats	:	2130 AG Hoofddorp
Contactpersoon	:	W. Kwinkelenberg
Telefoon	:	023-5674326
E-mail	:	wim.kwinkelenberg@haarlemmermeer.nl
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b.	Ontwerpende partij
Naam	:	Gemeente Haarlemmermeer, 
Adres	:	Postbus 250
Postcode/plaats	:	2130 AG Hoofddorp
Contactpersoon	:	W. Kwinkelenberg
Telefoon	:	023-5674326
E-mail	:	wim.kwinkelenberg@haarlemmermeer.nl


c.	Bestek-voorbereiding
Naam	:	H2riO BV
Adres	:	Kraaivenstraat 38-16
Postcode/plaats	:	5004 JB Tilburg
Contactpersoon	:	D. van Dijk
Telefoon	:	06-41425118
E-mail	:	d.vandijk@h2rio.nl


d.	V&G-coördinator
Naam	:	H2riO BV
Adres	:	Kraaivenstraat 38-16
Postcode/plaats	:	5004 JB Tilburg
Contactpersoon	:	D. van Dijk
Telefoon	:	06-41425118
E-mail	:	d.vandijk@h2rio.nl
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d.	Externe V&G-deskundige (optie)
Naam	:	n.v.t.
Adres	:	
Postcode/plaats	:	
Contactpersoon	:	
Telefoon	:	
Fax	:	
E-mail	:	


e.	V&G-coördinator
Naam	:	aannemer
Adres	:	
Postcode/plaats	:	
Contactpersoon	:	
Telefoon	:	
Fax	:	
E-mail	:	


f. 	Directievoerder
Naam	:	Gemeente Haarlemmermeer
Adres	:	Postbus 250
Postcode/plaats	:	2130 AG Hoofddorp
Contactpersoon	:	nader te bepalen
Telefoon	:	nader te bepalen
E-mail	:	nader te bepalen

2.	ALGEMENE V&G-RISICO´S DIE VOORTVLOEIEN UIT DE OMGEVING VAN HET PROJECT
(of vice versa, dus risico´s voor de omgeving)

** Indien één van deze risico’s niet voorkomen kan er bij suggesties voor maatregelen “Risico niet van toepassing” gezet worden.
	
Omgevingsfactor
	
Risico/oorzaak
	
Suggesties voor
maatregelen

	
Bodemgesteldheid / verontreiniging
	
R:	Vergiftiging/ verstikking
O:	Werken in verontreinigde grond
	
Verkennend bodemonderzoek uitvoeren en PBM’s gebruiken.

	
Bestaande onder- en bovengrondse leidingen
	
R:	Explosie/brand/
elektrocutie
O:	Werkzaamheden nabij nutsleidingen
	
KLIC-melding; instructie; graven van proefsleuven; toezicht door nutsbedrijven; handmatig graven.

	
Verkeerssituatie / verkeers- voorzieningen
	
R:	Aanrijdingsgevaar
O:	Doorgaand verkeer tijdens de werkzaamheden
	
Afzetting op voldoende afstand van de werkzaamheden plaatsen; PBM’s gebruiken

	
Belendingen
	
R:	Aanrijdingsgevaar; vallen in putten en sleuven
O:	Aanliggende percelen dienen bereikbaar te blijven
	
Werkterrein goed afzetten; putten en sleuven aan einde werkdag dichtmaken

	
Beperkt terrein / speciale bouwplaatsvoorzieningen
	
R:	Vallende voorwerpen; overrijding; beklemming
O:	Boven elkaar werken; elkaars werk beïnvloeden
	
Risico niet van toepassing

	
Lawaai en trillingen
	
R:	Gehoorbeschadiging
O:	Lawaai van machines
	
Gehoorbescherming; beperking geluidsniveau van machines

	
Toxische stoffen / milieu


	
R:	Vergiftiging/ verstikking
O:	Vrijkomend rioolgas en rioolslib.
	
Instructie; PBM’s gebruiken; zorgen voor wasmogelijkheid





3.	ALGEMENE V&G-RISICO´S DIE VOORTVLOEIEN UIT HET ONTWERP

**Indien één van deze risico’s niet voorkomen kan er bij suggesties voor maatregelen “Risico niet van toepassing” gezet worden.
	
Hoofdaktiviteit
	
Risico/oorzaak
	
Suggesties voor maatregelen

	
Sloopwerk
	
R:	Vallend / wegspringend puin
Vrijkomend stof
O:	Toegankelijk maken rioolputten
	
Voldoende afstand bewaren door werknemers; PBM’s gebruiken

	

	
R:	Gehoorbeschadiging
O:	Lawaai van machines
	
PBM’s gebruiken

	
Grondwerk
	
R:	Instortingsgevaar
O:	Ontgraving/ instandhouden rioolsleuven
	
Risico niet van toepassing

	

	
R:	Schade aan de gezondheid van werknemers en bewoners
O:	Werken in verontreinigde grond
	
Risico niet van toepassing

	

	
R:	Explosie/ brand/ elektrocutie
O:	Werkzaamheden nabij kabels en leidingen; beschadiging kabels en leidingen
	
Risico niet van toepassing

	
Riolering
	
R:	Rugklachten
O:	Gewicht materialen
	
Met meerdere personen tillen, hulpmiddelen gebruiken voor het tillen

	

	
R:	Verstikking/ vergiftiging
O:	Werken in bestaande rioolstelsels
	
Uitvoeren metingen voor betreding riool; Ventileren; PBM’s gebruiken; niet alleen werken

	

	
R:	Bedelving
O:	Losraken van hijslasten
	
Goedgekeurd materieel gebruiken; instructie personeel; PBM’s gebruiken

	

	
R:	Vallen in putten en sleuven
O:	Openstaande putafdekkingen
O: 	werklocaties kunnen moeilijk bereikbaar zijn
	
Afzettingen plaatsen op voldoende afstand van de sleuf; z.s.m. afdekken putten

	

	
R:	brand/ explosie
O:	vrijkomend rioolgas
	
Metingen uitvoeren; ventileren; riool reinigen.

	
Verharding
	
R:	Rugklachten
O:	Gewicht van bestratingsmaterialen
	
Risico niet van toepassing

	

	
R:	Wegspringend materiaal en vrijkomend stof
O:	Hakwerk/ zaagwerk
	
Risico niet van toepassing

	

	
R:	Verbranding
O:	Heet asfalt
	
Risico niet van toepassing

	
Groen, straatmeubilair, recreatie, afrastering en oeverwerken
	
R:.	Lichamelijk letsel
O:	Gebruik kettingzaag; Snoeien van struikgewas tbv bereikbaar maken putten
	
Werken met goed onderhouden materieel; PBM’s gebruiken; weren van onbevoegden; instructie personeel

	

	
R:	Rugklachten
O:	Gewicht beplantingsmaterialen en oeverbeschermingsmaterialen
	
Risico niet van toepassing

	

	
R:	Verdrinking
O:	Aanwezigheid water
	
Aanwezigheid reddingsmiddelen in de inspectiebus / reinigingsvoertuig

	
Verkeersmaatregelen
	
R:	Aanrijdingsgevaar
O:	Doorgaand verkeer tijdens de werkzaamheden
	
Afzetting op voldoende afstand van de werkzaamheden plaatsen; PBM's gebruiken

	

	
R:	Verstikking/ vergiftiging
O:	Werken met markeringsmaterialen
	
Risico niet van toepassing

	
Werk algemene aard
	
R:	Onveilige werksituatie
O:	Gelijktijdige uitvoering van werkzaamheden door derden
	
Overleg met uitvoerende partijen; werkzaamheden niet gelijktijdig op dezelfde plaats uitvoeren (planning)

	

	
R:	Vallen in sleuven obstakels
O:	Aanliggende percelen dienen bereikbaar te blijven
	
Afzettingen; overleg met belanghebbenden




4.	V&G-RISICO’S SPECIFIEK VOOR DIT PROJECT

	
Hoofdaktiviteit
	
Risico/oorzaak
	
Suggesties voor maatregelen

	
Sloopwerk
	
R:	..........
O:	..........
	


	

	
R:	..........
O:	..........
	


	

	
R:	..........
O:	..........
	


	
Grondwerk
	
R:	..........
O:	..........
	


	

	
R:	..........
O:	..........
	


	

	
R:	..........
O:	..........
	


	
Riolering
	
R:	Verstikking/ vergiftiging
O:	Vrijkomend rioolgas
	
Vooraf metingen uitvoeren; ventileren; PBM’s gebruiken; Nooit alleen werken bij betreding riool.

	

	
R:	Rugklachten
O:	Zware putdeksels
	
Met meerdere personen tillen; hulpmiddelen gebruiken om te tillen

	

	
R:	..........
O:	..........
	


	
Verharding
	
R:	..........
O:	..........
	


	

	
R:	..........
O:	..........
	


	

	
R:	..........
O:	..........
	


	
Groen, straatmeubilair, recreatie, afrastering en oeverwerken
	
R:	..........
O:	..........
	


	
	
R:	..........
O:	..........
	


	

	
R:	..........
O:	..........
	


	
Verkeersmaatregelen
	
R:	..........
O:	..........
	


	

	
R:	..........
O:	..........
	


	

	
R:	..........
O:	..........
	


	
Beton, staal, hout en metselwerk
	
R:	..........
O:	..........
	


	

	
R:	..........
O:	..........
	


	

	
R:	..........
O:	..........
	


	
Werk algemene aard
	
R:	Aanrijdgevaar / beknelling
O:	Werken met vrachtwagens nabij scholen / winkelcentra ed.
	
Buiten drukke tijden werken; voorafgaand aan werkzaamheden voorlichting op scholen geven 

	

	
R:	..........
O:	..........
	


	

	
R:	..........
O:	..........
	





5.	OVERLEG OVER HET V&G-PLAN

	
Naam vergadering
	
Frequentie
	
Deelnemers
	
Notulen door

	
a.	Coördinatievergade-ring
	
1 x per maand
	
-	V&G-coördinerend aannemer
-	Aannemers
-	Bouwdirectie (toehoorder)
-	Genodigden (op uitnodiging)
	
V&G-coördinerend aannemer

	
b.	Bouwvergadering
	
1 x per 4 weken
	
-	Bouwdirectie
-	Ontwerper / adviseurs
-	Aannemer
-	Genodigden (op uitnodiging)
	
Bouwdirectie



Vaste agendapunten

a.	Coördinatievergadering
-	Concretisering V&G-plan ontwerpfase
-	Naleving van V&G-plan uitvoeringsfase door partijen (waarnemingen, inspectieronden door V&G-coördinator en leidinggevenden van aannemers, rapportage V&G-deskundigen / Arbeidsinspectie)
-	Eventuele ongevallen en incidenten
-	Voorlichting aan werknemers
-	Eventuele nieuw ontstane risico´s
-	Genomen of te nemen maatregelen
-	Actualiseren V&G-plan
-	Aanvullen/wijzigen van V&G-dossier 

b.	Bouwvergadering
De V&G-coördinator uitvoeringsfase geeft een resumé van het in de coördinatievergadering besprokene en neemt zonodig actie (acties vastgelegd in notulen).
