## Slide 1
1927, links remise Lekstraat, eerste bouwdeel naast watertoren, rechts Spyker fabriek

## Slide 2
1928, fabrikant van staalconstructies en BIMSbeton

## Slide 3
1925, bouw spanten dakconstructie

## Slide 4
1927, aanleg buitenruimte, zijde Kromme Mijdrechtstraat

## Slide 5
1927, aanleg sporen in remise

## Slide 6
1932, beide bouwdelen remise gereed, zijde Kromme Mijdrechtstraat

## Slide 7
1932, beide bouwdelen remise gereed, opstelsporen

## Slide 8
1939, beide bouwdelen remise gereed, links Spyker fabriek

## Slide 9
1955, remise in gebruik

## Slide 10
Spantenconstructie

## Slide 11
Dakoppervlak 10.000 m2

## Slide 12
2013, onderzoek conditie dakbedekking (intussen 50 mm dik) en betonnen dakplaten

## Slide 13
Schade dakplaten, sterk verminderde draagkracht door regressie ribben

## Slide 14
Schade dakplaten, losgekomen delen vallen regelmatig in de remise

## Slide 15
Losgekomen delen vallen regelmatig in de remise

## Slide 16
Netten om medewerkers te beschermen tegen vallen losgekomen delen in de remise

## Slide 17
Logistieke aandachtspunten, nagenoeg geen ruimte voor bouw, opslag en hijsen

## Slide 18
Logistieke aandachtspunten, nagenoeg geen ruimte voor bouw, opslag en hijsen

## Slide 19
Logistieke aandachtspunten, beperkte bereikbaarheid centrum Amsterdam, omgeven door woonbuurt