## Inschrijfprijs
Oostlijn
Onderhoud | 0
Vervanging | 0
Amstelveenlijn
Onderhoud | 0
Vervanging | 0
Ringlijn
Onderhoud | 0
Vervanging | 0
Componentenlijst | 0
Staat van verrekenprijzen | 0
Inschrijfprijs | 0

## Oostlijn
stationsnr | 2 | Merk | Type | Pompfunctie | ruimtenr. 1 | ruimtenr. 2 | Ruimtefunctie | opmerking 2 | Bouwjaar | Levens duur | initieel vervangings jaar | Restlevens duur | Werkelijk vervangings jaar | Opmerkingen | onderhoudsrapport | 1e 1/2 jaar 2022 Bedrag € | 2e 1/2 jaar 2022 Bedrag € | Totaal 2022 Bedrag € | Vervangen van pompen en gemalen
101 | CS | Grundfoss | AP12 | Afvoer water | 4-1011 |  | Pompruimte | cs noord | 1978 | 15 | 1993 | -28 | 2021 | onbekend 230v lenspomp met eigen niveau besturing | grunfoss ap 12 lenspomp | 0 | 0 | 0 | 0
101 | CS | Grundfoss | AP12 | Afvoer water | 3-0210 | 4-1013 | Pompruimte | cs zuid | 1978 | 15 | 1993 | -28 | 2021 | onbekend 230v lenspomp met eigen niveau besturing | grunfoss ap 12 lenspomp | 0 | 0 | 0 | 0
101 | CS | KSB | KRPE 150-400 | Gemaal | 4-1011 |  | Pompruimte | cs noord | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | klopt met KVP | KSB KRPE 150-400 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | CS | KSB | KRPE 150-400 | Gemaal | 4-1011 |  | Pompruimte | cs noord | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | klopt met KVP | KSB KRPE 150-400 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | CS | KSB | KRPE 125-315 | Gemaal | 3-0210 | 4-1013 | Pompruimte | cs zuid | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | KRPe 150-400 opname kvp | KSB KRPE 125-315 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | CS | KSB | KRPE 125-315 | Gemaal | 3-0210 | 4-1013 | Pompruimte | cs zuid | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | KRPe 150-400 opname kvp | KSB KRPE 125-315 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | CS | Kemkens | Inst. afhankelijk | Regelkast | 4-1011 |  | Pompruimte | cs noord | 2013 | 15 | 2028 | 7 | 2028 |  |  | 0 | 0 | 0
101 | CS | Grundfoss | KP 150 | Muggenpomp | 4-1011 |  | Vuilwaterberging | cs noord | 2014 | 15 | 2029 | 8 | 2029 |  | Grundfoss KP 150 muggenpomp | 0 | 0 | 0
101 | CS | Grundfoss | KP 150 | Muggenpomp | 3-0210 | 4-1013 | Vuilwaterberging | cs zuid | 2014 | 15 | 2029 | 8 | 2029 |  | Grundfoss KP 150 muggenpomp | 0 | 0 | 0
101 | CS | Kemkens | Inst. afhankelijk | Regelkast | 3-0210 |  | Pompruimte | cs zuid | 2016 | 15 | 2031 | 10 | 2031 |  |  | 0 | 0 | 0
102 | NMT | Grundfoss | AP12 | Afvoer water | 3-1019 | 2-0217 | Pompruimte | nmt noord | 1978 | 15 | 1993 | -28 | 2021 | klopt met KVP | Grundfoss AP 150 lenspomp | 0 | 0 | 0 | 0
102 | NMT | Grundfoss | AP12 | Afvoer water | 3-1014 | 2-0215 | Pompruimte | nmt zuid | 1978 | 15 | 1993 | -28 | 2021 |  | Grundfoss AP 150 lenspomp | 0 | 0 | 0 | 0
102 | NMT | KSB | KRPE 125-315 | Gemaal | 3-1019 | 2-0217 | Pompruimte | nmt noord | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | klopt met KVP | KSB KRPE 125-315 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | NMT | KSB | KRPE 125-315 | Gemaal | 3-1019 | 2-0217 | Pompruimte | nmt noord | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | klopt met KVP | KSB KRPE 125-315 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | NMT | KSB | KRPE 125-315 | Gemaal | 3-1014 | 2-0215 | Pompruimte | nmt zuid | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | klopt met KVP | KSB KRPE 125-315 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | NMT | KSB | KRPE 125-315 | Gemaal | 3-1014 | 2-0215 | Pompruimte | nmt zuid | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | klopt met KVP | KSB KRPE 125-315 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | NMT | Grundfoss | KP 150 | Muggenpomp | 3-1019 | 2-0217 | Vuilwaterberging |  | 2014 | 15 | 2029 | 8 | 2029 |  |  | 0 | 0 | 0
102 | NMT | Grundfoss | KP 150 | Muggenpomp | 3-1014 | 2-0215 | Vuilwaterberging |  | 2014 | 15 | 2029 | 8 | 2029 |  |  | 0 | 0 | 0
102 | NMT | Kemkens | Inst. afhankelijk | Regelkast | 3-1019 |  | Pompruimte |  | 2016 | 15 | 2031 | 10 | 2031 |  |  | 0 | 0 | 0
102 | NMT | Kemkens | Inst. afhankelijk | Regelkast | 3-1014 |  | Pompruimte |  | 2016 | 15 | 2031 | 10 | 2031 |  |  | 0 | 0 | 0
103 | WLP | Grundfoss | AP12 | Afvoer water | 3-1014 | 2-0213 | Pompruimte | wlp noord | 1978 | 15 | 1993 | -28 | 2021 | klopt met KVP | Grundfoss KP 12 lenspomp | 0 | 0 | 0 | 0
103 | WLP | Grundfoss | AP12 | Afvoer water | 2-1013 | zuid | Pompruimte | wlp zuid | 1978 | 15 | 1993 | -28 | 2021 | Onbekend, 230V met eigen niveaubesturing, opgenomen KVP | Grunfoss KP 150 lenspomp | 0 | 0 | 0 | 0
103 | WLP | KSB | KRPE 125-315 | Gemaal | 3-1014 | 2-0213 | Pompruimte | wlp noord | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | klopt met KVP | KSB KRPE 125-315 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | WLP | KSB | KRPE 125-315 | Gemaal | 3-1014 | 2-0213 | Pompruimte | wlp noord | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | klopt met KVP | KSB KRPE 125-315 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | WLP | KSB | KRPE 150-400 | Gemaal | 2-1013 | zuid | Pompruimte | wlp zuid | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | klopt met KVP | KSB KRPE 150-400 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | WLP | KSB | KRPE 150-400 | Gemaal | 2-1013 | zuid | Pompruimte | wlp zuid | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | klopt met KVP | KSB KRPE 150-401 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | WLP | Grundfoss | KP 150 | Muggenpomp | 3-1014 | 2-0213 | Vuilwaterberging | wlp nuuwd | 2014 | 15 | 2029 | 8 | 2029 |  |  | 0 | 0 | 0
103 | WLP | Grundfoss | KP 150 | Muggenpomp | 2-1013 |  | Vuilwaterberging |  | 2014 | 15 | 2029 | 8 | 2029 |  |  | 0 | 0 | 0
103 | WLP | Kemkens | Inst. afhankelijk | Regelkast | 2-1013 |  | Pompruimte |  | 2014 | 15 | 2029 | 8 | 2029 |  |  | 0 | 0 | 0
103 | WLP | Kemkens | Inst. afhankelijk | Regelkast | 3-1014 |  | Pompruimte |  | 2016 | 15 | 2031 | 10 | 2031 |  |  | 0 | 0 | 0
104 | WPP | Grundfoss | AP12 | Afvoer water | 3-1021 |  | Pompruimte | wpp zuid | 1978 | 15 | 1993 | -28 | 2021 | Onbekend, 230V met eigen niveaubesturing, lenspomp, opgenomen doorKVP | Grundfoss KP 150 lenspomp | 0 | 0 | 0 | 0
104 | WPP | Grundfoss | AP12 | Afvoer water | 3-0211 | 5-1023 | Pompruimte | wpp noord | 1978 | 15 | 1993 | -28 | 2021 | Grundfos Unilift KP150 dompelpomp, WPP ZO | Grundfoss KP 150 lenspomp | 0 | 0 | 0 | 0
104 | WPP | KSB | KRPE 125-315 | Gemaal | 3-1021 |  | Pompruimte |  | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | klopt met KVP | KSB KRPE 125-315 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | WPP | KSB | KRPE 125-315 | Gemaal | 3-1021 |  | Pompruimte |  | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | klopt met KVP | KSB KRPE 125-315 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | WPP | KSB | KRPE 150-400 | Gemaal | 3-0211 | 5-1023 | Pompruimte | wpp noord | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | klopt met KVP | KSB KRPE 150-400 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | WPP | KSB | KRPE 150-400 | Gemaal | 3-0211 | 5-1023 | Pompruimte | wpp noord | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 |  | KSB KRPE 150-400 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | WPP | KSB | DP25/1-165-2-01 | Vuilwaterpomp | 3-1913 | 5-1649 | Pompruimte | BB ruimte | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | ? Zie onderstaande in rood | Sihi maters 1 DP25/1-165-2-01 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | WPP | KSB | DP25/1-165-2-01 | Vuilwaterpomp | 3-1913 | 5-1649 | Pompruimte | BB ruimte | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | ? Zie onderstaande in rood | sihi maters 2 DP25/1-165-2-01 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | WPP | Grundfoss | KP 150 | Muggenpomp | 3-1021 |  | Vuilwaterberging |  | 2014 | 15 | 2029 | 8 | 2029 |  |  | 0 | 0 | 0
104 | WPP | Grundfoss | KP 150 | Muggenpomp | 3-0211 | 5-1023 | Vuilwaterberging | wpp noord | 2014 | 15 | 2029 | 8 | 2029 |  |  | 0 | 0 | 0
104 | WPP | Homa | C237 BF2 | Afvoer water | 3-1913 | 5-1649 | RWA uitblaas | wpp noord | 2018 | 15 | 2033 | 12 | 2033 | uit 2018 homa C240 WF 500w, opgenomen door KVP |  | 0 | 0 | 0
104 | WPP | Grundfoss | KP 250 | Afvoer water | 3-1913 | 5-1649 | RWA uitblaas | wpp noord | 2014 | 15 | 2029 | 8 | 2029 |  |  | 0 | 0 | 0
104 | WPP | Grundfoss | KP 251 | Afvoer water | 3-1913 | 5-1649 | RWA uitblaas | wpp noord | 2014 | 15 | 2029 | 8 | 2029 |  |  | 0 | 0 | 0
104 | WPP | Grundfoss | KP 252 | Afvoer water | 3-1913 | 5-1649 | RWA uitblaas | wpp noord | 2014 | 15 | 2029 | 8 | 2029 |  |  | 0 | 0 | 0
104 | WPP | Kemkens | Inst. afhankelijk | Regelkast | 5-1649 |  | Pompruimte |  | 2014 | 15 | 2029 | 8 | 2029 |  |  | 0 | 0 | 0
104 | NMT | Kemkens | Inst. afhankelijk | Regelkast | 5-1023 |  | Pompruimte | wpp noord | 2016 | 15 | 2031 | 10 | 2031 |  |  | 0 | 0 | 0
104 | NMT | Kemkens | Inst. afhankelijk | Regelkast | 3-1021 |  | Pompruimte | wpp zuid | 2016 | 15 | 2031 | 10 | 2031 |  |  | 0 | 0 | 0
105 | WBS | Grundfoss | AP12 | Afvoer water | 3-1015 | 2-0203/2-0207 | Pompruimte | wbs noord | 1978 | 15 | 1993 | -28 | 2021 | ?? Grundfos Unilift KP150 lenspomp opgenomen door KVP | Grundfoss KP 150 lenspomp | 0 | 0 | 0 | 0
105 | WBS | Grundfoss | AP12 | Afvoer water | 3-2017 | 2-0209/2-0208 | Pompruimte | wbs zuid | 1978 | 15 | 1993 | -28 | 2021 | ?? Grundfos Unilift KP150 lenspomp opgenomen door KVP | Grundfoss KP 150 lenspomp | 0 | 0 | 0 | 0
105 | WBS | Kemkens | Inst. afhankelijk | Regelkast | 3-1017 | 5-1023 | Pompruimte |  | 2013 | 15 | 2028 | 7 | 2028 |  |  | 0 | 0 | 0
105 | WBS | KSB | KRPE 125-315 | Gemaal | 3-1015 | 2-0203/2-0207 | Pompruimte | wbs noord | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | klopt met KVP | KSB KRPE 125-135 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | WBS | KSB | KRPE 125-315 | Gemaal | 3-1015 | 2-0203/2-0207 | Pompruimte | wbs noord | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | klopt met KVP | KSB KRPE 125-135 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | WBS | KSB | KRPE 125-315 | Gemaal | 3-2017 | 2-0209/2-0208 | Pompruimte | wbs zuid | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | klopt met KVP | KSB KRPE 125-135 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | WBS | KSB | KRPE 125-315 | Gemaal | 3-2017 | 2-0209/2-0208 | Pompruimte | wbs zuid | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | klopt met KVP | KSB KRPE 125-135 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | WBS | Kemkens | Inst. afhankelijk | Regelkast | 3-1015 |  | Pompruimte |  | 2013 | 15 | 2028 | 7 | 2028 |  |  | 0 | 0 | 0
105 | WBS | Grundfoss | KP 150 | Muggenpomp | 3-1015 | 2-0203 | Vuilwaterberging | wbs nuuwd | 2014 | 15 | 2029 | 8 | 2029 |  | Grundfoss KP 150 muggenpomp, pomp geplaats in 2-1014 | 0 | 0 | 0
105 | WBS | Grundfoss | KP 150 | Muggenpomp | 3-2017 | 2-0209 | Vuilwaterberging | in roltrapruimte 2-1014 | 2014 | 15 | 2029 | 8 | 2029 |  | Grundfoss KP 150 muggenpomp | 0 | 0 | 0
112 | BLW | pomp in de kruipruimte noord |  |  | 0-1002 |  | kelder |  | 2016 | 15 | 2031 | 10 | 2031 | type ? In de kruipruimte is een pomp aanwezig |  | 0 | 0 | 0
113 | HLD | pomp in de kruipruimte noord |  |  | 0-1004/0-1001 |  | kelder |  | 2016 | 15 | 2031 | 10 | 2031 | type ? In de kruipruimte is een pomp aanwezig |  | 0 | 0 | 0
114 | RGB | Duivelaar |  | Afvoer water | 0-1004 |  | roltrapserviceruimte |  | 1978 | 15 | 1993 | -28 | 2021 | KSB mini compacta UK15, is opgenomen door KVP |  | 0 | 0 | 0 | 0
114 | RGB | Allweiler |  | Afvoer water | 0-1004 |  | roltrapserviceruimte |  | 1978 | 15 | 1993 | -28 | 2021 | niet opgenomen |  | 0 | 0 | 0 | 0
114 | RGB | Grundfoss | KP 150 unilift | Afvoer water | 0-1004 |  | roltrapserviceruimte |  | 2010 | 15 | 2025 | 4 | 2025 |  | Grundfoss KP 150 | 0 | 0 | 0
114 | RGB | Homachromatic | C 239WE | Afvoer water | 0-1004 |  | roltrapserviceruimte |  | 2010 | 15 | 2025 | 4 | 2025 |  | Homachromatic C 239WE | 0 | 0 | 0
114 | RGB | onbekend | Hydrofoor | Afvoer water | 1-1902 |  | kelder |  | 2004 | 15 | 2019 | -2 | 2021 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
116 | VPD | KROL | PVE1902 | Afvoer water | 1-1005 |  | roltrapserviceruimte |  | 2010 | 15 | 2025 | 4 | 2025 | zit niets 24-3-21 | Krol PVE 1902 | 0 | 0 | 0
116 | VPD | Grundfoss | KP 150 | Afvoer water | 1-1005 |  | roltrapserviceruimte |  | 2010 | 15 | 2025 | 4 | 2025 | zit niets 24-3-21 | Grundfoss K50 | 0 | 0 | 0
116 | VSP | [5 empty] | kelder |  | 2018 | 15 | 2033 | 12 | 2033 | zit niets 24-3-21 |  | 0 | 0 | 0
119 | GZH | HOMA | BX15-W830 | Afvoer water | 0-0801 |  | schoonmaakruimte |  | 2004 | 15 | 2019 | -2 | 2021 | klopt met KVP | Homa BX15-W830 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | GZH | DAB | Hydrofoor | Afvoer water | 0-0801 |  | schoonmaakruimte |  | 2004 | 15 | 2019 | -2 | 2021 | niet opgenomen | DAB | 0 | 0 | 0 | 0
119 | GZH | Auquafix | 36.31.0099A | Afvoer water | 0-0801 |  | schoonmaakruimte |  | 2004 | 15 | 2019 | -2 | 2021 | niet opgenomen | Aquafix 36.31.0099A | 0 | 0 | 0 | 0
120 | KEN | DWC | 1/25 t | Afvoer water | Onbekend |  |  |  | 2011 | 15 | 2026 | 5 | 2026 |  | DAB DWC 1/25t | 0 | 0 | 0
120 | KEN | DWC | 1/25 t | Afvoer water | Onbekend |  |  |  | 2011 | 15 | 2026 | 5 | 2026 |  | DAB DWC 1/25t | 0 | 0 | 0
120 | KEN | Duivelaar | HU1DPVE2/3 B | Hydrofoor | Onbekend |  |  |  | 2011 | 15 | 2026 | 5 | 2026 |  | Duivelaar HU1DPVE2/3 B | 0 | 0 | 0
204 | ULD | Ultrazero | Vlakzuigpomp/dompelpomp |  | liftput |  | liftput |  | 2019 | 15 | 2034 | 13 | 2034 |  |  | 0 | 0 | 0
205 | KRB | Ultrazero | Vlakzuigpomp/dompelpomp |  | liftput |  | liftput |  | 2019 | 15 | 2034 | 13 | 2034 |  |  | 0 | 0 | 0
206 | ZNS | Ultrazero | Vlakzuigpomp/dompelpomp |  | liftput |  | liftput |  | 2019 | 15 | 2034 | 13 | 2034 |  |  | 0 | 0 | 0
207 | ODU | Ultrazero | Vlakzuigpomp/dompelpomp |  | liftput |  | liftput |  | 2019 | 15 | 2034 | 13 | 2034 |  |  | 0 | 0 | 0
208 | OJB | Ultrazero | Vlakzuigpomp/dompelpomp |  | liftput |  | liftput |  | 2019 | 15 | 2034 | 13 | 2034 |  |  | 0 | 0 | 0
210 | OKL | Ultrazero | Vlakzuigpomp/dompelpomp |  | liftput |  | liftput |  | 2019 | 15 | 2034 | 13 | 2034 |  |  | 0 | 0 | 0
211 | SPL | Ultrazero | Vlakzuigpomp/dompelpomp |  | liftput |  | liftput |  | 2019 | 15 | 2034 | 13 | 2034 |  |  | 0 | 0 | 0
214 | Mnt | Ultrazero | Vlakzuigpomp/dompelpomp |  | liftput |  | liftput |  | 2019 | 15 | 2034 | 13 | 2034 |  |  | 0 | 0 | 0
302 | RAI | Grundfoss | KP 250 | Afvoer water | 0-1001 |  | roltrapserviceruimte |  | 1990 | 15 | 2005 | -16 | 2021 | KSB Unilift KP150, is opgenomen KVP |  | 0 | 0 | 0 | 0
303 | WTC | Grundfoss | KP 150 unilift | Afvoer water | 0-1001 |  | roltrapserviceruimte |  | 2010 | 15 | 2025 | 4 | 2025 | KSB Unilift, opgenomen door KVP |  | 0 | 0 | 0
303 | WTC | Grundfoss | KP 250 | Afvoer water | 0-1002 |  | roltrapserviceruimte |  | 2010 | 15 | 2025 | 4 | 2025 | KSB Unilift, opgenomen door KVP |  | 0 | 0 | 0
304 | ASW | KSB | Minicompta U7E | Afvoer water | 0-0801 |  | schoonmaakruimte |  | 1997 | 15 | 2012 | -6 | 2020 | klopt met KVP |  | 0 | 0 | 0 | 0
304 | ASW | Flight | GF 105 | Afvoer water | Naast RT westzijde |  | pompput |  | 1997 | 15 | 2012 | -6 | 2020 | klopt met KVP |  | 0 | 0 | 0 | 0
304 | ASW | Flight | GF 105 | Afvoer water | Naast RT oostzijde |  | pompput |  | 1997 | 15 | 2012 | -6 | 2020 | ? |  | 0 | 0 | 0 | 0
304 | ASW | KSB | Minicompacta U1. 100D | Afvoer water | Onbekend |  |  |  | 2019 | 15 | 2034 | 13 | 2034 | 1 x opgenomen Ksb Minicompacta U1. 100D bouwjaar 2019, kan die van oostzijde zijn |  | 0 | 0 | 0
305 | HVW | KSB | Minicompta U7E | Afvoer water | 0-0801 | 0-0201 | schoonmaakruimte | hvw noord | 2021 | 15 | 2036 | 15 | 2036 | KSB Minicompacta U7E, uit 2015? Is opgenomen |  | 0 | 0 | 0
305 | HVW | Flight | GF 105 | Afvoer water | Naast RT |  | pompput |  | 1997 | 15 | 2012 | -9 | 2021 | klopt met KVP |  | 0 | 0 | 0 | 0
306 | HDS | KSB | Minicompta U7E | Afvoer water | 0-0801 |  | schoonmaakruimte |  | 1997 | 15 | 2012 | -9 | 2021 | klopt met KVP |  | 0 | 0 | 0 | 0
306 | HDS | Flight | GF 105 | Afvoer water | Naast RT |  | pompput |  | 1997 | 15 | 2012 | -9 | 2021 | KSB Minicompacta U7E is opgenomen |  | 0 | 0 | 0 | 0
307 | LLL | KSB | Minicompta U7E | Afvoer water | 0-0501 | 0-0201 | schoonmaakruimte | lll noord | 1997 | 15 | 2012 | -9 | 2021 | klopt met KVP |  | 0 | 0 | 0 | 0
307 | LLL | Flight | GF 51 | Afvoer water | Naast RT |  | pompput |  | 1997 | 15 | 2012 | -9 | 2021 | klopt met KVP |  | 0 | 0 | 0 | 0
307 | LLL | Flight | GF 51 | Afvoer water | Naast RT |  | pompput |  | 1997 | 15 | 2012 | -9 | 2021 | KSB Minicompacta U7E, bouwjaar onbekend |  | 0 | 0 | 0 | 0
307 | LLL | Flight | GF 51 | Afvoer water | Naast RT |  | pompput |  | 2017 | 15 | 2032 | 11 | 2032 | Flygt GF51 0.6 kw volgens plaatje. Pomp lijkt recent vervangen |  | 0 | 0 | 0
308 | PJW | KSB | Minicompta U7E | Afvoer water | 0-0801 |  | schoonmaakruimte |  | 1997 | 15 | 2012 | -9 | 2021 | klopt met KVP |  | 0 | 0 | 0 | 0
308 | PJW | Flight | GF 51 | Afvoer water | Naast RT |  | pompput |  | 1997 | 15 | 2012 | -9 | 2021 | KSB KRPe 150-400 11KW, opgenomen kvp |  | 0 | 0 | 0 | 0
309 | JLS | KSB | Minicompta U7E | Afvoer water | 0-0801 | 0-0201 | schoonmaakruimte |  | 1997 | 15 | 2012 | -9 | 2021 | in dienstgang geen luik? |  | 0 | 0 | 0 | 0
309 | JLS | Flight | GF 51 | Afvoer water | Naast RT |  | pompput | naast Roltrap | 1997 | 15 | 2012 | -9 | 2021 | Flygt GF51, geen pompplaatje aanwezig. is opgenomen |  | 0 | 0 | 0 | 0
310 | VLN | KSB | Minicompta U7E | Afvoer water | 0-0801 |  | schoonmaakruimte |  | 1997 | 15 | 2012 | -9 | 2021 | klopt met KVP |  | 0 | 0 | 0 | 0
310 | VLN | Flight | GF 51 | Afvoer water | Naast RT |  | pompput |  | 1997 | 15 | 2012 | -9 | 2021 | klopt met KVP |  | 0 | 0 | 0 | 0
311 | SLD | Grundfoss | KP 150 | Afvoer water | Carascoplein | busplein | liftmachinekamer | sld busplein | 2011 | 15 | 2026 | 5 | 2026 | Onbekend. Lenspompje opgenomen door KVP |  | 0 | 0 | 0
311 | SLD | Wilo | ER systeem | Hydrofoor | In NS ruimte | Onder de AH | technische ruimte |  | 2016 | 15 | 2031 | 10 | 2031 |  |  | 0 | 0 | 0
312 | ITW | KSB | minicompacta 900 |  | 0-0801 |  | dienstgang |  | 1997 | 15 | 2012 | -9 | 2021 | opgenomen |  | 0 | 0 | 0 | 0
312 | ITW | onbekend | dompelpomp | Afvoer water | kelder |  | GRS nieuw |  | 2019 | 15 | 2034 | 13 | 2034 |  |  | 0 | 0 | 0
421 | LMP | onbekend | dompelpomp | Afvoer water | kelder |  | kelder |  | 2020 | 15 | 2035 | 14 | 2035 |  |  | 0 | 0 | 0
501 | Bimhuis | kessel | 2PS1,1 | Afvoer water | lift |  | liftschacht |  | 2004 | 15 | 2019 | -2 | 2021 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
502 | RLP | kessel | 2PS1,1 | Afvoer water | lift 24 |  | liftschacht |  | 2016 | 15 | 2031 | 10 | 2031 |  |  | 0 | 0 | 0
502 | RLP | kessel | 2PS1,1 | Afvoer water | lift 14 |  | liftschacht |  | 2016 | 15 | 2031 | 10 | 2031 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Vervangen 2021 | [12 empty] | Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | *1
Pomp aanwezig op areaal
Conract
*1 De prijs van de pomp is inclusief:
Transport naar en afleveren bij GVB
Installeren en in gebruikstellen
Algemene kosten
Algemene bouwplaatskosten
Winst en Risico

## Amstelveenlijn
stationsnr | 2 | Merk | Type | Pompfunctie | ruimtenr. 1 | ruimtenr. 2 | Ruimtefunctie | opmerking 2 | Bouwjaar | Levens duur | initieel vervangings jaar | Restlevens duur | Werkelijk vervangings jaar | Opmerkingen | onderhoudsrapport | 1e 1/2 jaar 2022 Bedrag € | 2e 1/2 jaar 2022 Bedrag € | Totaal 2022 Bedrag € | Vervangen van pompen en gemalen
101 | CS | Grundfoss | AP12 | Afvoer water | 4-1011 |  | Pompruimte | cs noord | 1978 | 15 | 1993 | -28 | 2021 | onbekend 230v lenspomp met eigen niveau besturing | grunfoss ap 12 lenspomp | 0 | 0 | 0 | 0
101 | CS | Grundfoss | AP12 | Afvoer water | 3-0210 | 4-1013 | Pompruimte | cs zuid | 1978 | 15 | 1993 | -28 | 2021 | onbekend 230v lenspomp met eigen niveau besturing | grunfoss ap 12 lenspomp | 0 | 0 | 0 | 0
101 | CS | KSB | KRPE 150-400 | Gemaal | 4-1011 |  | Pompruimte | cs noord | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | klopt met KVP | KSB KRPE 150-400 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | CS | KSB | KRPE 150-400 | Gemaal | 4-1011 |  | Pompruimte | cs noord | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | klopt met KVP | KSB KRPE 150-400 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | CS | KSB | KRPE 125-315 | Gemaal | 3-0210 | 4-1013 | Pompruimte | cs zuid | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | KRPe 150-400 opname kvp | KSB KRPE 125-315 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | CS | KSB | KRPE 125-315 | Gemaal | 3-0210 | 4-1013 | Pompruimte | cs zuid | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | KRPe 150-400 opname kvp | KSB KRPE 125-315 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | CS | Kemkens | Inst. afhankelijk | Regelkast | 4-1011 |  | Pompruimte | cs noord | 2013 | 15 | 2028 | 7 | 2028 |  |  | 0 | 0 | 0
101 | CS | Grundfoss | KP 150 | Muggenpomp | 4-1011 |  | Vuilwaterberging | cs noord | 2014 | 15 | 2029 | 8 | 2029 |  | Grundfoss KP 150 muggenpomp | 0 | 0 | 0
101 | CS | Grundfoss | KP 150 | Muggenpomp | 3-0210 | 4-1013 | Vuilwaterberging | cs zuid | 2014 | 15 | 2029 | 8 | 2029 |  | Grundfoss KP 150 muggenpomp | 0 | 0 | 0
101 | CS | Kemkens | Inst. afhankelijk | Regelkast | 3-0210 |  | Pompruimte | cs zuid | 2016 | 15 | 2031 | 10 | 2031 |  |  | 0 | 0 | 0
102 | NMT | Grundfoss | AP12 | Afvoer water | 3-1019 | 2-0217 | Pompruimte | nmt noord | 1978 | 15 | 1993 | -28 | 2021 | klopt met KVP | Grundfoss AP 150 lenspomp | 0 | 0 | 0 | 0
102 | NMT | Grundfoss | AP12 | Afvoer water | 3-1014 | 2-0215 | Pompruimte | nmt zuid | 1978 | 15 | 1993 | -28 | 2021 |  | Grundfoss AP 150 lenspomp | 0 | 0 | 0 | 0
102 | NMT | KSB | KRPE 125-315 | Gemaal | 3-1019 | 2-0217 | Pompruimte | nmt noord | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | klopt met KVP | KSB KRPE 125-315 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | NMT | KSB | KRPE 125-315 | Gemaal | 3-1019 | 2-0217 | Pompruimte | nmt noord | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | klopt met KVP | KSB KRPE 125-315 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | NMT | KSB | KRPE 125-315 | Gemaal | 3-1014 | 2-0215 | Pompruimte | nmt zuid | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | klopt met KVP | KSB KRPE 125-315 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | NMT | KSB | KRPE 125-315 | Gemaal | 3-1014 | 2-0215 | Pompruimte | nmt zuid | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | klopt met KVP | KSB KRPE 125-315 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | NMT | Grundfoss | KP 150 | Muggenpomp | 3-1019 | 2-0217 | Vuilwaterberging |  | 2014 | 15 | 2029 | 8 | 2029 |  |  | 0 | 0 | 0
102 | NMT | Grundfoss | KP 150 | Muggenpomp | 3-1014 | 2-0215 | Vuilwaterberging |  | 2014 | 15 | 2029 | 8 | 2029 |  |  | 0 | 0 | 0
102 | NMT | Kemkens | Inst. afhankelijk | Regelkast | 3-1019 |  | Pompruimte |  | 2016 | 15 | 2031 | 10 | 2031 |  |  | 0 | 0 | 0
102 | NMT | Kemkens | Inst. afhankelijk | Regelkast | 3-1014 |  | Pompruimte |  | 2016 | 15 | 2031 | 10 | 2031 |  |  | 0 | 0 | 0
103 | WLP | Grundfoss | AP12 | Afvoer water | 3-1014 | 2-0213 | Pompruimte | wlp noord | 1978 | 15 | 1993 | -28 | 2021 | klopt met KVP | Grundfoss KP 12 lenspomp | 0 | 0 | 0 | 0
103 | WLP | Grundfoss | AP12 | Afvoer water | 2-1013 | zuid | Pompruimte | wlp zuid | 1978 | 15 | 1993 | -28 | 2021 | Onbekend, 230V met eigen niveaubesturing, opgenomen KVP | Grunfoss KP 150 lenspomp | 0 | 0 | 0 | 0
103 | WLP | KSB | KRPE 125-315 | Gemaal | 3-1014 | 2-0213 | Pompruimte | wlp noord | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | klopt met KVP | KSB KRPE 125-315 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | WLP | KSB | KRPE 125-315 | Gemaal | 3-1014 | 2-0213 | Pompruimte | wlp noord | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | klopt met KVP | KSB KRPE 125-315 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | WLP | KSB | KRPE 150-400 | Gemaal | 2-1013 | zuid | Pompruimte | wlp zuid | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | klopt met KVP | KSB KRPE 150-400 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | WLP | KSB | KRPE 150-400 | Gemaal | 2-1013 | zuid | Pompruimte | wlp zuid | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | klopt met KVP | KSB KRPE 150-401 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | WLP | Grundfoss | KP 150 | Muggenpomp | 3-1014 | 2-0213 | Vuilwaterberging | wlp nuuwd | 2014 | 15 | 2029 | 8 | 2029 |  |  | 0 | 0 | 0
103 | WLP | Grundfoss | KP 150 | Muggenpomp | 2-1013 |  | Vuilwaterberging |  | 2014 | 15 | 2029 | 8 | 2029 |  |  | 0 | 0 | 0
103 | WLP | Kemkens | Inst. afhankelijk | Regelkast | 2-1013 |  | Pompruimte |  | 2014 | 15 | 2029 | 8 | 2029 |  |  | 0 | 0 | 0
103 | WLP | Kemkens | Inst. afhankelijk | Regelkast | 3-1014 |  | Pompruimte |  | 2016 | 15 | 2031 | 10 | 2031 |  |  | 0 | 0 | 0
104 | WPP | Grundfoss | AP12 | Afvoer water | 3-1021 |  | Pompruimte | wpp zuid | 1978 | 15 | 1993 | -28 | 2021 | Onbekend, 230V met eigen niveaubesturing, lenspomp, opgenomen doorKVP | Grundfoss KP 150 lenspomp | 0 | 0 | 0 | 0
104 | WPP | Grundfoss | AP12 | Afvoer water | 3-0211 | 5-1023 | Pompruimte | wpp noord | 1978 | 15 | 1993 | -28 | 2021 | Grundfos Unilift KP150 dompelpomp, WPP ZO | Grundfoss KP 150 lenspomp | 0 | 0 | 0 | 0
104 | WPP | KSB | KRPE 125-315 | Gemaal | 3-1021 |  | Pompruimte |  | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | klopt met KVP | KSB KRPE 125-315 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | WPP | KSB | KRPE 125-315 | Gemaal | 3-1021 |  | Pompruimte |  | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | klopt met KVP | KSB KRPE 125-315 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | WPP | KSB | KRPE 150-400 | Gemaal | 3-0211 | 5-1023 | Pompruimte | wpp noord | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | klopt met KVP | KSB KRPE 150-400 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | WPP | KSB | KRPE 150-400 | Gemaal | 3-0211 | 5-1023 | Pompruimte | wpp noord | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 |  | KSB KRPE 150-400 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | WPP | KSB | DP25/1-165-2-01 | Vuilwaterpomp | 3-1913 | 5-1649 | Pompruimte | BB ruimte | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | ? Zie onderstaande in rood | Sihi maters 1 DP25/1-165-2-01 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | WPP | KSB | DP25/1-165-2-01 | Vuilwaterpomp | 3-1913 | 5-1649 | Pompruimte | BB ruimte | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | ? Zie onderstaande in rood | sihi maters 2 DP25/1-165-2-01 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | WPP | Grundfoss | KP 150 | Muggenpomp | 3-1021 |  | Vuilwaterberging |  | 2014 | 15 | 2029 | 8 | 2029 |  |  | 0 | 0 | 0
104 | WPP | Grundfoss | KP 150 | Muggenpomp | 3-0211 | 5-1023 | Vuilwaterberging | wpp noord | 2014 | 15 | 2029 | 8 | 2029 |  |  | 0 | 0 | 0
104 | WPP | Homa | C237 BF2 | Afvoer water | 3-1913 | 5-1649 | RWA uitblaas | wpp noord | 2018 | 15 | 2033 | 12 | 2033 | uit 2018 homa C240 WF 500w, opgenomen door KVP |  | 0 | 0 | 0
104 | WPP | Grundfoss | KP 250 | Afvoer water | 3-1913 | 5-1649 | RWA uitblaas | wpp noord | 2014 | 15 | 2029 | 8 | 2029 |  |  | 0 | 0 | 0
104 | WPP | Grundfoss | KP 251 | Afvoer water | 3-1913 | 5-1649 | RWA uitblaas | wpp noord | 2014 | 15 | 2029 | 8 | 2029 |  |  | 0 | 0 | 0
104 | WPP | Grundfoss | KP 252 | Afvoer water | 3-1913 | 5-1649 | RWA uitblaas | wpp noord | 2014 | 15 | 2029 | 8 | 2029 |  |  | 0 | 0 | 0
104 | WPP | Kemkens | Inst. afhankelijk | Regelkast | 5-1649 |  | Pompruimte |  | 2014 | 15 | 2029 | 8 | 2029 |  |  | 0 | 0 | 0
104 | NMT | Kemkens | Inst. afhankelijk | Regelkast | 5-1023 |  | Pompruimte | wpp noord | 2016 | 15 | 2031 | 10 | 2031 |  |  | 0 | 0 | 0
104 | NMT | Kemkens | Inst. afhankelijk | Regelkast | 3-1021 |  | Pompruimte | wpp zuid | 2016 | 15 | 2031 | 10 | 2031 |  |  | 0 | 0 | 0
105 | WBS | Grundfoss | AP12 | Afvoer water | 3-1015 | 2-0203/2-0207 | Pompruimte | wbs noord | 1978 | 15 | 1993 | -28 | 2021 | ?? Grundfos Unilift KP150 lenspomp opgenomen door KVP | Grundfoss KP 150 lenspomp | 0 | 0 | 0 | 0
105 | WBS | Grundfoss | AP12 | Afvoer water | 3-2017 | 2-0209/2-0208 | Pompruimte | wbs zuid | 1978 | 15 | 1993 | -28 | 2021 | ?? Grundfos Unilift KP150 lenspomp opgenomen door KVP | Grundfoss KP 150 lenspomp | 0 | 0 | 0 | 0
105 | WBS | Kemkens | Inst. afhankelijk | Regelkast | 3-1017 | 5-1023 | Pompruimte |  | 2013 | 15 | 2028 | 7 | 2028 |  |  | 0 | 0 | 0
105 | WBS | KSB | KRPE 125-315 | Gemaal | 3-1015 | 2-0203/2-0207 | Pompruimte | wbs noord | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | klopt met KVP | KSB KRPE 125-135 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | WBS | KSB | KRPE 125-315 | Gemaal | 3-1015 | 2-0203/2-0207 | Pompruimte | wbs noord | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | klopt met KVP | KSB KRPE 125-135 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | WBS | KSB | KRPE 125-315 | Gemaal | 3-2017 | 2-0209/2-0208 | Pompruimte | wbs zuid | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | klopt met KVP | KSB KRPE 125-135 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | WBS | KSB | KRPE 125-315 | Gemaal | 3-2017 | 2-0209/2-0208 | Pompruimte | wbs zuid | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | klopt met KVP | KSB KRPE 125-135 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | WBS | Kemkens | Inst. afhankelijk | Regelkast | 3-1015 |  | Pompruimte |  | 2013 | 15 | 2028 | 7 | 2028 |  |  | 0 | 0 | 0
105 | WBS | Grundfoss | KP 150 | Muggenpomp | 3-1015 | 2-0203 | Vuilwaterberging | wbs nuuwd | 2014 | 15 | 2029 | 8 | 2029 |  | Grundfoss KP 150 muggenpomp, pomp geplaats in 2-1014 | 0 | 0 | 0
105 | WBS | Grundfoss | KP 150 | Muggenpomp | 3-2017 | 2-0209 | Vuilwaterberging | in roltrapruimte 2-1014 | 2014 | 15 | 2029 | 8 | 2029 |  | Grundfoss KP 150 muggenpomp | 0 | 0 | 0
112 | BLW | pomp in de kruipruimte noord |  |  | 0-1002 |  | kelder |  | 2016 | 15 | 2031 | 10 | 2031 | type ? In de kruipruimte is een pomp aanwezig |  | 0 | 0 | 0
113 | HLD | pomp in de kruipruimte noord |  |  | 0-1004/0-1001 |  | kelder |  | 2016 | 15 | 2031 | 10 | 2031 | type ? In de kruipruimte is een pomp aanwezig |  | 0 | 0 | 0
114 | RGB | Duivelaar |  | Afvoer water | 0-1004 |  | roltrapserviceruimte |  | 1978 | 15 | 1993 | -28 | 2021 | KSB mini compacta UK15, is opgenomen door KVP |  | 0 | 0 | 0 | 0
114 | RGB | Allweiler |  | Afvoer water | 0-1004 |  | roltrapserviceruimte |  | 1978 | 15 | 1993 | -28 | 2021 | niet opgenomen |  | 0 | 0 | 0 | 0
114 | RGB | Grundfoss | KP 150 unilift | Afvoer water | 0-1004 |  | roltrapserviceruimte |  | 2010 | 15 | 2025 | 4 | 2025 |  | Grundfoss KP 150 | 0 | 0 | 0
114 | RGB | Homachromatic | C 239WE | Afvoer water | 0-1004 |  | roltrapserviceruimte |  | 2010 | 15 | 2025 | 4 | 2025 |  | Homachromatic C 239WE | 0 | 0 | 0
114 | RGB | onbekend | Hydrofoor | Afvoer water | 1-1902 |  | kelder |  | 2004 | 15 | 2019 | -2 | 2021 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
116 | VPD | KROL | PVE1902 | Afvoer water | 1-1005 |  | roltrapserviceruimte |  | 2010 | 15 | 2025 | 4 | 2025 | zit niets 24-3-21 | Krol PVE 1902 | 0 | 0 | 0
116 | VPD | Grundfoss | KP 150 | Afvoer water | 1-1005 |  | roltrapserviceruimte |  | 2010 | 15 | 2025 | 4 | 2025 | zit niets 24-3-21 | Grundfoss K50 | 0 | 0 | 0
116 | VSP | [5 empty] | kelder |  | 2018 | 15 | 2033 | 12 | 2033 | zit niets 24-3-21 |  | 0 | 0 | 0
119 | GZH | HOMA | BX15-W830 | Afvoer water | 0-0801 |  | schoonmaakruimte |  | 2004 | 15 | 2019 | -2 | 2021 | klopt met KVP | Homa BX15-W830 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | GZH | DAB | Hydrofoor | Afvoer water | 0-0801 |  | schoonmaakruimte |  | 2004 | 15 | 2019 | -2 | 2021 | niet opgenomen | DAB | 0 | 0 | 0 | 0
119 | GZH | Auquafix | 36.31.0099A | Afvoer water | 0-0801 |  | schoonmaakruimte |  | 2004 | 15 | 2019 | -2 | 2021 | niet opgenomen | Aquafix 36.31.0099A | 0 | 0 | 0 | 0
120 | KEN | DWC | 1/25 t | Afvoer water | Onbekend |  |  |  | 2011 | 15 | 2026 | 5 | 2026 |  | DAB DWC 1/25t | 0 | 0 | 0
120 | KEN | DWC | 1/25 t | Afvoer water | Onbekend |  |  |  | 2011 | 15 | 2026 | 5 | 2026 |  | DAB DWC 1/25t | 0 | 0 | 0
120 | KEN | Duivelaar | HU1DPVE2/3 B | Hydrofoor | Onbekend |  |  |  | 2011 | 15 | 2026 | 5 | 2026 |  | Duivelaar HU1DPVE2/3 B | 0 | 0 | 0
204 | ULD | Ultrazero | Vlakzuigpomp/dompelpomp |  | liftput |  | liftput |  | 2019 | 15 | 2034 | 13 | 2034 |  |  | 0 | 0 | 0
205 | KRB | Ultrazero | Vlakzuigpomp/dompelpomp |  | liftput |  | liftput |  | 2019 | 15 | 2034 | 13 | 2034 |  |  | 0 | 0 | 0
206 | ZNS | Ultrazero | Vlakzuigpomp/dompelpomp |  | liftput |  | liftput |  | 2019 | 15 | 2034 | 13 | 2034 |  |  | 0 | 0 | 0
207 | ODU | Ultrazero | Vlakzuigpomp/dompelpomp |  | liftput |  | liftput |  | 2019 | 15 | 2034 | 13 | 2034 |  |  | 0 | 0 | 0
208 | OJB | Ultrazero | Vlakzuigpomp/dompelpomp |  | liftput |  | liftput |  | 2019 | 15 | 2034 | 13 | 2034 |  |  | 0 | 0 | 0
210 | OKL | Ultrazero | Vlakzuigpomp/dompelpomp |  | liftput |  | liftput |  | 2019 | 15 | 2034 | 13 | 2034 |  |  | 0 | 0 | 0
211 | SPL | Ultrazero | Vlakzuigpomp/dompelpomp |  | liftput |  | liftput |  | 2019 | 15 | 2034 | 13 | 2034 |  |  | 0 | 0 | 0
214 | Mnt | Ultrazero | Vlakzuigpomp/dompelpomp |  | liftput |  | liftput |  | 2019 | 15 | 2034 | 13 | 2034 |  |  | 0 | 0 | 0
302 | RAI | Grundfoss | KP 250 | Afvoer water | 0-1001 |  | roltrapserviceruimte |  | 1990 | 15 | 2005 | -16 | 2021 | KSB Unilift KP150, is opgenomen KVP |  | 0 | 0 | 0 | 0
303 | WTC | Grundfoss | KP 150 unilift | Afvoer water | 0-1001 |  | roltrapserviceruimte |  | 2010 | 15 | 2025 | 4 | 2025 | KSB Unilift, opgenomen door KVP |  | 0 | 0 | 0
303 | WTC | Grundfoss | KP 250 | Afvoer water | 0-1002 |  | roltrapserviceruimte |  | 2010 | 15 | 2025 | 4 | 2025 | KSB Unilift, opgenomen door KVP |  | 0 | 0 | 0
304 | ASW | KSB | Minicompta U7E | Afvoer water | 0-0801 |  | schoonmaakruimte |  | 1997 | 15 | 2012 | -6 | 2020 | klopt met KVP |  | 0 | 0 | 0 | 0
304 | ASW | Flight | GF 105 | Afvoer water | Naast RT westzijde |  | pompput |  | 1997 | 15 | 2012 | -6 | 2020 | klopt met KVP |  | 0 | 0 | 0 | 0
304 | ASW | Flight | GF 105 | Afvoer water | Naast RT oostzijde |  | pompput |  | 1997 | 15 | 2012 | -6 | 2020 | ? |  | 0 | 0 | 0 | 0
304 | ASW | KSB | Minicompacta U1. 100D | Afvoer water | Onbekend |  |  |  | 2019 | 15 | 2034 | 13 | 2034 | 1 x opgenomen Ksb Minicompacta U1. 100D bouwjaar 2019, kan die van oostzijde zijn |  | 0 | 0 | 0
305 | HVW | KSB | Minicompta U7E | Afvoer water | 0-0801 | 0-0201 | schoonmaakruimte | hvw noord | 2021 | 15 | 2036 | 15 | 2036 | KSB Minicompacta U7E, uit 2015? Is opgenomen |  | 0 | 0 | 0
305 | HVW | Flight | GF 105 | Afvoer water | Naast RT |  | pompput |  | 1997 | 15 | 2012 | -9 | 2021 | klopt met KVP |  | 0 | 0 | 0 | 0
306 | HDS | KSB | Minicompta U7E | Afvoer water | 0-0801 |  | schoonmaakruimte |  | 1997 | 15 | 2012 | -9 | 2021 | klopt met KVP |  | 0 | 0 | 0 | 0
306 | HDS | Flight | GF 105 | Afvoer water | Naast RT |  | pompput |  | 1997 | 15 | 2012 | -9 | 2021 | KSB Minicompacta U7E is opgenomen |  | 0 | 0 | 0 | 0
307 | LLL | KSB | Minicompta U7E | Afvoer water | 0-0501 | 0-0201 | schoonmaakruimte | lll noord | 1997 | 15 | 2012 | -9 | 2021 | klopt met KVP |  | 0 | 0 | 0 | 0
307 | LLL | Flight | GF 51 | Afvoer water | Naast RT |  | pompput |  | 1997 | 15 | 2012 | -9 | 2021 | klopt met KVP |  | 0 | 0 | 0 | 0
307 | LLL | Flight | GF 51 | Afvoer water | Naast RT |  | pompput |  | 1997 | 15 | 2012 | -9 | 2021 | KSB Minicompacta U7E, bouwjaar onbekend |  | 0 | 0 | 0 | 0
307 | LLL | Flight | GF 51 | Afvoer water | Naast RT |  | pompput |  | 2017 | 15 | 2032 | 11 | 2032 | Flygt GF51 0.6 kw volgens plaatje. Pomp lijkt recent vervangen |  | 0 | 0 | 0
308 | PJW | KSB | Minicompta U7E | Afvoer water | 0-0801 |  | schoonmaakruimte |  | 1997 | 15 | 2012 | -9 | 2021 | klopt met KVP |  | 0 | 0 | 0 | 0
308 | PJW | Flight | GF 51 | Afvoer water | Naast RT |  | pompput |  | 1997 | 15 | 2012 | -9 | 2021 | KSB KRPe 150-400 11KW, opgenomen kvp |  | 0 | 0 | 0 | 0
309 | JLS | KSB | Minicompta U7E | Afvoer water | 0-0801 | 0-0201 | schoonmaakruimte |  | 1997 | 15 | 2012 | -9 | 2021 | in dienstgang geen luik? |  | 0 | 0 | 0 | 0
309 | JLS | Flight | GF 51 | Afvoer water | Naast RT |  | pompput | naast Roltrap | 1997 | 15 | 2012 | -9 | 2021 | Flygt GF51, geen pompplaatje aanwezig. is opgenomen |  | 0 | 0 | 0 | 0
310 | VLN | KSB | Minicompta U7E | Afvoer water | 0-0801 |  | schoonmaakruimte |  | 1997 | 15 | 2012 | -9 | 2021 | klopt met KVP |  | 0 | 0 | 0 | 0
310 | VLN | Flight | GF 51 | Afvoer water | Naast RT |  | pompput |  | 1997 | 15 | 2012 | -9 | 2021 | klopt met KVP |  | 0 | 0 | 0 | 0
311 | SLD | Grundfoss | KP 150 | Afvoer water | Carascoplein | busplein | liftmachinekamer | sld busplein | 2011 | 15 | 2026 | 5 | 2026 | Onbekend. Lenspompje opgenomen door KVP |  | 0 | 0 | 0
311 | SLD | Wilo | ER systeem | Hydrofoor | In NS ruimte | Onder de AH | technische ruimte |  | 2016 | 15 | 2031 | 10 | 2031 |  |  | 0 | 0 | 0
312 | ITW | KSB | minicompacta 900 |  | 0-0801 |  | dienstgang |  | 1997 | 15 | 2012 | -9 | 2021 | opgenomen |  | 0 | 0 | 0 | 0
312 | ITW | onbekend | dompelpomp | Afvoer water | kelder |  | GRS nieuw |  | 2019 | 15 | 2034 | 13 | 2034 |  |  | 0 | 0 | 0
421 | LMP | onbekend | dompelpomp | Afvoer water | kelder |  | kelder |  | 2020 | 15 | 2035 | 14 | 2035 |  |  | 0 | 0 | 0
501 | Bimhuis | kessel | 2PS1,1 | Afvoer water | lift |  | liftschacht |  | 2004 | 15 | 2019 | -2 | 2021 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
502 | RLP | kessel | 2PS1,1 | Afvoer water | lift 24 |  | liftschacht |  | 2016 | 15 | 2031 | 10 | 2031 |  |  | 0 | 0 | 0
502 | RLP | kessel | 2PS1,1 | Afvoer water | lift 14 |  | liftschacht |  | 2016 | 15 | 2031 | 10 | 2031 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Vervangen 2021 | [12 empty] | Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | *1
Pomp aanwezig op areaal
Conract
*1 De prijs van de pomp is inclusief:
Transport naar en afleveren bij GVB
Installeren en gebruiksklaar opleveren
Algemene kosten
Algemene bouwplaatskosten
Winst en Risico

## Ringlijn
stationsnr | 2 | Merk | Type | Pompfunctie | ruimtenr. 1 | ruimtenr. 2 | Ruimtefunctie | opmerking 2 | Bouwjaar | Levens duur | initieel vervangings jaar | Restlevens duur | Werkelijk vervangings jaar | Opmerkingen | onderhoudsrapport | 1e 1/2 jaar 2022 Bedrag € | 2e 1/2 jaar 2022 Bedrag € | Totaal 2022 Bedrag € | Vervangen van pompen en gemalen
101 | CS | Grundfoss | AP12 | Afvoer water | 4-1011 |  | Pompruimte | cs noord | 1978 | 15 | 1993 | -28 | 2021 | onbekend 230v lenspomp met eigen niveau besturing | grunfoss ap 12 lenspomp | 0 | 0 | 0 | 0
101 | CS | Grundfoss | AP12 | Afvoer water | 3-0210 | 4-1013 | Pompruimte | cs zuid | 1978 | 15 | 1993 | -28 | 2021 | onbekend 230v lenspomp met eigen niveau besturing | grunfoss ap 12 lenspomp | 0 | 0 | 0 | 0
101 | CS | KSB | KRPE 150-400 | Gemaal | 4-1011 |  | Pompruimte | cs noord | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | klopt met KVP | KSB KRPE 150-400 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | CS | KSB | KRPE 150-400 | Gemaal | 4-1011 |  | Pompruimte | cs noord | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | klopt met KVP | KSB KRPE 150-400 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | CS | KSB | KRPE 125-315 | Gemaal | 3-0210 | 4-1013 | Pompruimte | cs zuid | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | KRPe 150-400 opname kvp | KSB KRPE 125-315 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | CS | KSB | KRPE 125-315 | Gemaal | 3-0210 | 4-1013 | Pompruimte | cs zuid | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | KRPe 150-400 opname kvp | KSB KRPE 125-315 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | CS | Kemkens | Inst. afhankelijk | Regelkast | 4-1011 |  | Pompruimte | cs noord | 2013 | 15 | 2028 | 7 | 2028 |  |  | 0 | 0 | 0
101 | CS | Grundfoss | KP 150 | Muggenpomp | 4-1011 |  | Vuilwaterberging | cs noord | 2014 | 15 | 2029 | 8 | 2029 |  | Grundfoss KP 150 muggenpomp | 0 | 0 | 0
101 | CS | Grundfoss | KP 150 | Muggenpomp | 3-0210 | 4-1013 | Vuilwaterberging | cs zuid | 2014 | 15 | 2029 | 8 | 2029 |  | Grundfoss KP 150 muggenpomp | 0 | 0 | 0
101 | CS | Kemkens | Inst. afhankelijk | Regelkast | 3-0210 |  | Pompruimte | cs zuid | 2016 | 15 | 2031 | 10 | 2031 |  |  | 0 | 0 | 0
102 | NMT | Grundfoss | AP12 | Afvoer water | 3-1019 | 2-0217 | Pompruimte | nmt noord | 1978 | 15 | 1993 | -28 | 2021 | klopt met KVP | Grundfoss AP 150 lenspomp | 0 | 0 | 0 | 0
102 | NMT | Grundfoss | AP12 | Afvoer water | 3-1014 | 2-0215 | Pompruimte | nmt zuid | 1978 | 15 | 1993 | -28 | 2021 |  | Grundfoss AP 150 lenspomp | 0 | 0 | 0 | 0
102 | NMT | KSB | KRPE 125-315 | Gemaal | 3-1019 | 2-0217 | Pompruimte | nmt noord | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | klopt met KVP | KSB KRPE 125-315 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | NMT | KSB | KRPE 125-315 | Gemaal | 3-1019 | 2-0217 | Pompruimte | nmt noord | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | klopt met KVP | KSB KRPE 125-315 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | NMT | KSB | KRPE 125-315 | Gemaal | 3-1014 | 2-0215 | Pompruimte | nmt zuid | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | klopt met KVP | KSB KRPE 125-315 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | NMT | KSB | KRPE 125-315 | Gemaal | 3-1014 | 2-0215 | Pompruimte | nmt zuid | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | klopt met KVP | KSB KRPE 125-315 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | NMT | Grundfoss | KP 150 | Muggenpomp | 3-1019 | 2-0217 | Vuilwaterberging |  | 2014 | 15 | 2029 | 8 | 2029 |  |  | 0 | 0 | 0
102 | NMT | Grundfoss | KP 150 | Muggenpomp | 3-1014 | 2-0215 | Vuilwaterberging |  | 2014 | 15 | 2029 | 8 | 2029 |  |  | 0 | 0 | 0
102 | NMT | Kemkens | Inst. afhankelijk | Regelkast | 3-1019 |  | Pompruimte |  | 2016 | 15 | 2031 | 10 | 2031 |  |  | 0 | 0 | 0
102 | NMT | Kemkens | Inst. afhankelijk | Regelkast | 3-1014 |  | Pompruimte |  | 2016 | 15 | 2031 | 10 | 2031 |  |  | 0 | 0 | 0
103 | WLP | Grundfoss | AP12 | Afvoer water | 3-1014 | 2-0213 | Pompruimte | wlp noord | 1978 | 15 | 1993 | -28 | 2021 | klopt met KVP | Grundfoss KP 12 lenspomp | 0 | 0 | 0 | 0
103 | WLP | Grundfoss | AP12 | Afvoer water | 2-1013 | zuid | Pompruimte | wlp zuid | 1978 | 15 | 1993 | -28 | 2021 | Onbekend, 230V met eigen niveaubesturing, opgenomen KVP | Grunfoss KP 150 lenspomp | 0 | 0 | 0 | 0
103 | WLP | KSB | KRPE 125-315 | Gemaal | 3-1014 | 2-0213 | Pompruimte | wlp noord | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | klopt met KVP | KSB KRPE 125-315 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | WLP | KSB | KRPE 125-315 | Gemaal | 3-1014 | 2-0213 | Pompruimte | wlp noord | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | klopt met KVP | KSB KRPE 125-315 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | WLP | KSB | KRPE 150-400 | Gemaal | 2-1013 | zuid | Pompruimte | wlp zuid | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | klopt met KVP | KSB KRPE 150-400 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | WLP | KSB | KRPE 150-400 | Gemaal | 2-1013 | zuid | Pompruimte | wlp zuid | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | klopt met KVP | KSB KRPE 150-401 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | WLP | Grundfoss | KP 150 | Muggenpomp | 3-1014 | 2-0213 | Vuilwaterberging | wlp nuuwd | 2014 | 15 | 2029 | 8 | 2029 |  |  | 0 | 0 | 0
103 | WLP | Grundfoss | KP 150 | Muggenpomp | 2-1013 |  | Vuilwaterberging |  | 2014 | 15 | 2029 | 8 | 2029 |  |  | 0 | 0 | 0
103 | WLP | Kemkens | Inst. afhankelijk | Regelkast | 2-1013 |  | Pompruimte |  | 2014 | 15 | 2029 | 8 | 2029 |  |  | 0 | 0 | 0
103 | WLP | Kemkens | Inst. afhankelijk | Regelkast | 3-1014 |  | Pompruimte |  | 2016 | 15 | 2031 | 10 | 2031 |  |  | 0 | 0 | 0
104 | WPP | Grundfoss | AP12 | Afvoer water | 3-1021 |  | Pompruimte | wpp zuid | 1978 | 15 | 1993 | -28 | 2021 | Onbekend, 230V met eigen niveaubesturing, lenspomp, opgenomen doorKVP | Grundfoss KP 150 lenspomp | 0 | 0 | 0 | 0
104 | WPP | Grundfoss | AP12 | Afvoer water | 3-0211 | 5-1023 | Pompruimte | wpp noord | 1978 | 15 | 1993 | -28 | 2021 | Grundfos Unilift KP150 dompelpomp, WPP ZO | Grundfoss KP 150 lenspomp | 0 | 0 | 0 | 0
104 | WPP | KSB | KRPE 125-315 | Gemaal | 3-1021 |  | Pompruimte |  | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | klopt met KVP | KSB KRPE 125-315 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | WPP | KSB | KRPE 125-315 | Gemaal | 3-1021 |  | Pompruimte |  | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | klopt met KVP | KSB KRPE 125-315 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | WPP | KSB | KRPE 150-400 | Gemaal | 3-0211 | 5-1023 | Pompruimte | wpp noord | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | klopt met KVP | KSB KRPE 150-400 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | WPP | KSB | KRPE 150-400 | Gemaal | 3-0211 | 5-1023 | Pompruimte | wpp noord | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 |  | KSB KRPE 150-400 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | WPP | KSB | DP25/1-165-2-01 | Vuilwaterpomp | 3-1913 | 5-1649 | Pompruimte | BB ruimte | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | ? Zie onderstaande in rood | Sihi maters 1 DP25/1-165-2-01 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | WPP | KSB | DP25/1-165-2-01 | Vuilwaterpomp | 3-1913 | 5-1649 | Pompruimte | BB ruimte | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | ? Zie onderstaande in rood | sihi maters 2 DP25/1-165-2-01 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | WPP | Grundfoss | KP 150 | Muggenpomp | 3-1021 |  | Vuilwaterberging |  | 2014 | 15 | 2029 | 8 | 2029 |  |  | 0 | 0 | 0
104 | WPP | Grundfoss | KP 150 | Muggenpomp | 3-0211 | 5-1023 | Vuilwaterberging | wpp noord | 2014 | 15 | 2029 | 8 | 2029 |  |  | 0 | 0 | 0
104 | WPP | Homa | C237 BF2 | Afvoer water | 3-1913 | 5-1649 | RWA uitblaas | wpp noord | 2018 | 15 | 2033 | 12 | 2033 | uit 2018 homa C240 WF 500w, opgenomen door KVP |  | 0 | 0 | 0
104 | WPP | Grundfoss | KP 250 | Afvoer water | 3-1913 | 5-1649 | RWA uitblaas | wpp noord | 2014 | 15 | 2029 | 8 | 2029 |  |  | 0 | 0 | 0
104 | WPP | Grundfoss | KP 251 | Afvoer water | 3-1913 | 5-1649 | RWA uitblaas | wpp noord | 2014 | 15 | 2029 | 8 | 2029 |  |  | 0 | 0 | 0
104 | WPP | Grundfoss | KP 252 | Afvoer water | 3-1913 | 5-1649 | RWA uitblaas | wpp noord | 2014 | 15 | 2029 | 8 | 2029 |  |  | 0 | 0 | 0
104 | WPP | Kemkens | Inst. afhankelijk | Regelkast | 5-1649 |  | Pompruimte |  | 2014 | 15 | 2029 | 8 | 2029 |  |  | 0 | 0 | 0
104 | NMT | Kemkens | Inst. afhankelijk | Regelkast | 5-1023 |  | Pompruimte | wpp noord | 2016 | 15 | 2031 | 10 | 2031 |  |  | 0 | 0 | 0
104 | NMT | Kemkens | Inst. afhankelijk | Regelkast | 3-1021 |  | Pompruimte | wpp zuid | 2016 | 15 | 2031 | 10 | 2031 |  |  | 0 | 0 | 0
105 | WBS | Grundfoss | AP12 | Afvoer water | 3-1015 | 2-0203/2-0207 | Pompruimte | wbs noord | 1978 | 15 | 1993 | -28 | 2021 | ?? Grundfos Unilift KP150 lenspomp opgenomen door KVP | Grundfoss KP 150 lenspomp | 0 | 0 | 0 | 0
105 | WBS | Grundfoss | AP12 | Afvoer water | 3-2017 | 2-0209/2-0208 | Pompruimte | wbs zuid | 1978 | 15 | 1993 | -28 | 2021 | ?? Grundfos Unilift KP150 lenspomp opgenomen door KVP | Grundfoss KP 150 lenspomp | 0 | 0 | 0 | 0
105 | WBS | Kemkens | Inst. afhankelijk | Regelkast | 3-1017 | 5-1023 | Pompruimte |  | 2013 | 15 | 2028 | 7 | 2028 |  |  | 0 | 0 | 0
105 | WBS | KSB | KRPE 125-315 | Gemaal | 3-1015 | 2-0203/2-0207 | Pompruimte | wbs noord | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | klopt met KVP | KSB KRPE 125-135 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | WBS | KSB | KRPE 125-315 | Gemaal | 3-1015 | 2-0203/2-0207 | Pompruimte | wbs noord | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | klopt met KVP | KSB KRPE 125-135 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | WBS | KSB | KRPE 125-315 | Gemaal | 3-2017 | 2-0209/2-0208 | Pompruimte | wbs zuid | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | klopt met KVP | KSB KRPE 125-135 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | WBS | KSB | KRPE 125-315 | Gemaal | 3-2017 | 2-0209/2-0208 | Pompruimte | wbs zuid | 1978 | 20 | 1998 | -23 | 2021 | klopt met KVP | KSB KRPE 125-135 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | WBS | Kemkens | Inst. afhankelijk | Regelkast | 3-1015 |  | Pompruimte |  | 2013 | 15 | 2028 | 7 | 2028 |  |  | 0 | 0 | 0
105 | WBS | Grundfoss | KP 150 | Muggenpomp | 3-1015 | 2-0203 | Vuilwaterberging | wbs nuuwd | 2014 | 15 | 2029 | 8 | 2029 |  | Grundfoss KP 150 muggenpomp, pomp geplaats in 2-1014 | 0 | 0 | 0
105 | WBS | Grundfoss | KP 150 | Muggenpomp | 3-2017 | 2-0209 | Vuilwaterberging | in roltrapruimte 2-1014 | 2014 | 15 | 2029 | 8 | 2029 |  | Grundfoss KP 150 muggenpomp | 0 | 0 | 0
112 | BLW | pomp in de kruipruimte noord |  |  | 0-1002 |  | kelder |  | 2016 | 15 | 2031 | 10 | 2031 | type ? In de kruipruimte is een pomp aanwezig |  | 0 | 0 | 0
113 | HLD | pomp in de kruipruimte noord |  |  | 0-1004/0-1001 |  | kelder |  | 2016 | 15 | 2031 | 10 | 2031 | type ? In de kruipruimte is een pomp aanwezig |  | 0 | 0 | 0
114 | RGB | Duivelaar |  | Afvoer water | 0-1004 |  | roltrapserviceruimte |  | 1978 | 15 | 1993 | -28 | 2021 | KSB mini compacta UK15, is opgenomen door KVP |  | 0 | 0 | 0 | 0
114 | RGB | Allweiler |  | Afvoer water | 0-1004 |  | roltrapserviceruimte |  | 1978 | 15 | 1993 | -28 | 2021 | niet opgenomen |  | 0 | 0 | 0 | 0
114 | RGB | Grundfoss | KP 150 unilift | Afvoer water | 0-1004 |  | roltrapserviceruimte |  | 2010 | 15 | 2025 | 4 | 2025 |  | Grundfoss KP 150 | 0 | 0 | 0
114 | RGB | Homachromatic | C 239WE | Afvoer water | 0-1004 |  | roltrapserviceruimte |  | 2010 | 15 | 2025 | 4 | 2025 |  | Homachromatic C 239WE | 0 | 0 | 0
114 | RGB | onbekend | Hydrofoor | Afvoer water | 1-1902 |  | kelder |  | 2004 | 15 | 2019 | -2 | 2021 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
116 | VPD | KROL | PVE1902 | Afvoer water | 1-1005 |  | roltrapserviceruimte |  | 2010 | 15 | 2025 | 4 | 2025 | zit niets 24-3-21 | Krol PVE 1902 | 0 | 0 | 0
116 | VPD | Grundfoss | KP 150 | Afvoer water | 1-1005 |  | roltrapserviceruimte |  | 2010 | 15 | 2025 | 4 | 2025 | zit niets 24-3-21 | Grundfoss K50 | 0 | 0 | 0
116 | VSP | [5 empty] | kelder |  | 2018 | 15 | 2033 | 12 | 2033 | zit niets 24-3-21 |  | 0 | 0 | 0
119 | GZH | HOMA | BX15-W830 | Afvoer water | 0-0801 |  | schoonmaakruimte |  | 2004 | 15 | 2019 | -2 | 2021 | klopt met KVP | Homa BX15-W830 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | GZH | DAB | Hydrofoor | Afvoer water | 0-0801 |  | schoonmaakruimte |  | 2004 | 15 | 2019 | -2 | 2021 | niet opgenomen | DAB | 0 | 0 | 0 | 0
119 | GZH | Auquafix | 36.31.0099A | Afvoer water | 0-0801 |  | schoonmaakruimte |  | 2004 | 15 | 2019 | -2 | 2021 | niet opgenomen | Aquafix 36.31.0099A | 0 | 0 | 0 | 0
120 | KEN | DWC | 1/25 t | Afvoer water | Onbekend |  |  |  | 2011 | 15 | 2026 | 5 | 2026 |  | DAB DWC 1/25t | 0 | 0 | 0
120 | KEN | DWC | 1/25 t | Afvoer water | Onbekend |  |  |  | 2011 | 15 | 2026 | 5 | 2026 |  | DAB DWC 1/25t | 0 | 0 | 0
120 | KEN | Duivelaar | HU1DPVE2/3 B | Hydrofoor | Onbekend |  |  |  | 2011 | 15 | 2026 | 5 | 2026 |  | Duivelaar HU1DPVE2/3 B | 0 | 0 | 0
204 | ULD | Ultrazero | Vlakzuigpomp/dompelpomp |  | liftput |  | liftput |  | 2019 | 15 | 2034 | 13 | 2034 |  |  | 0 | 0 | 0
205 | KRB | Ultrazero | Vlakzuigpomp/dompelpomp |  | liftput |  | liftput |  | 2019 | 15 | 2034 | 13 | 2034 |  |  | 0 | 0 | 0
206 | ZNS | Ultrazero | Vlakzuigpomp/dompelpomp |  | liftput |  | liftput |  | 2019 | 15 | 2034 | 13 | 2034 |  |  | 0 | 0 | 0
207 | ODU | Ultrazero | Vlakzuigpomp/dompelpomp |  | liftput |  | liftput |  | 2019 | 15 | 2034 | 13 | 2034 |  |  | 0 | 0 | 0
208 | OJB | Ultrazero | Vlakzuigpomp/dompelpomp |  | liftput |  | liftput |  | 2019 | 15 | 2034 | 13 | 2034 |  |  | 0 | 0 | 0
210 | OKL | Ultrazero | Vlakzuigpomp/dompelpomp |  | liftput |  | liftput |  | 2019 | 15 | 2034 | 13 | 2034 |  |  | 0 | 0 | 0
211 | SPL | Ultrazero | Vlakzuigpomp/dompelpomp |  | liftput |  | liftput |  | 2019 | 15 | 2034 | 13 | 2034 |  |  | 0 | 0 | 0
214 | Mnt | Ultrazero | Vlakzuigpomp/dompelpomp |  | liftput |  | liftput |  | 2019 | 15 | 2034 | 13 | 2034 |  |  | 0 | 0 | 0
302 | RAI | Grundfoss | KP 250 | Afvoer water | 0-1001 |  | roltrapserviceruimte |  | 1990 | 15 | 2005 | -16 | 2021 | KSB Unilift KP150, is opgenomen KVP |  | 0 | 0 | 0 | 0
303 | WTC | Grundfoss | KP 150 unilift | Afvoer water | 0-1001 |  | roltrapserviceruimte |  | 2010 | 15 | 2025 | 4 | 2025 | KSB Unilift, opgenomen door KVP |  | 0 | 0 | 0
303 | WTC | Grundfoss | KP 250 | Afvoer water | 0-1002 |  | roltrapserviceruimte |  | 2010 | 15 | 2025 | 4 | 2025 | KSB Unilift, opgenomen door KVP |  | 0 | 0 | 0
304 | ASW | KSB | Minicompta U7E | Afvoer water | 0-0801 |  | schoonmaakruimte |  | 1997 | 15 | 2012 | -6 | 2020 | klopt met KVP |  | 0 | 0 | 0 | 0
304 | ASW | Flight | GF 105 | Afvoer water | Naast RT westzijde |  | pompput |  | 1997 | 15 | 2012 | -6 | 2020 | klopt met KVP |  | 0 | 0 | 0 | 0
304 | ASW | Flight | GF 105 | Afvoer water | Naast RT oostzijde |  | pompput |  | 1997 | 15 | 2012 | -6 | 2020 | ? |  | 0 | 0 | 0 | 0
304 | ASW | KSB | Minicompacta U1. 100D | Afvoer water | Onbekend |  |  |  | 2019 | 15 | 2034 | 13 | 2034 | 1 x opgenomen Ksb Minicompacta U1. 100D bouwjaar 2019, kan die van oostzijde zijn |  | 0 | 0 | 0
305 | HVW | KSB | Minicompta U7E | Afvoer water | 0-0801 | 0-0201 | schoonmaakruimte | hvw noord | 2021 | 15 | 2036 | 15 | 2036 | KSB Minicompacta U7E, uit 2015? Is opgenomen |  | 0 | 0 | 0
305 | HVW | Flight | GF 105 | Afvoer water | Naast RT |  | pompput |  | 1997 | 15 | 2012 | -9 | 2021 | klopt met KVP |  | 0 | 0 | 0 | 0
306 | HDS | KSB | Minicompta U7E | Afvoer water | 0-0801 |  | schoonmaakruimte |  | 1997 | 15 | 2012 | -9 | 2021 | klopt met KVP |  | 0 | 0 | 0 | 0
306 | HDS | Flight | GF 105 | Afvoer water | Naast RT |  | pompput |  | 1997 | 15 | 2012 | -9 | 2021 | KSB Minicompacta U7E is opgenomen |  | 0 | 0 | 0 | 0
307 | LLL | KSB | Minicompta U7E | Afvoer water | 0-0501 | 0-0201 | schoonmaakruimte | lll noord | 1997 | 15 | 2012 | -9 | 2021 | klopt met KVP |  | 0 | 0 | 0 | 0
307 | LLL | Flight | GF 51 | Afvoer water | Naast RT |  | pompput |  | 1997 | 15 | 2012 | -9 | 2021 | klopt met KVP |  | 0 | 0 | 0 | 0
307 | LLL | Flight | GF 51 | Afvoer water | Naast RT |  | pompput |  | 1997 | 15 | 2012 | -9 | 2021 | KSB Minicompacta U7E, bouwjaar onbekend |  | 0 | 0 | 0 | 0
307 | LLL | Flight | GF 51 | Afvoer water | Naast RT |  | pompput |  | 2017 | 15 | 2032 | 11 | 2032 | Flygt GF51 0.6 kw volgens plaatje. Pomp lijkt recent vervangen |  | 0 | 0 | 0
308 | PJW | KSB | Minicompta U7E | Afvoer water | 0-0801 |  | schoonmaakruimte |  | 1997 | 15 | 2012 | -9 | 2021 | klopt met KVP |  | 0 | 0 | 0 | 0
308 | PJW | Flight | GF 51 | Afvoer water | Naast RT |  | pompput |  | 1997 | 15 | 2012 | -9 | 2021 | KSB KRPe 150-400 11KW, opgenomen kvp |  | 0 | 0 | 0 | 0
309 | JLS | KSB | Minicompta U7E | Afvoer water | 0-0801 | 0-0201 | schoonmaakruimte |  | 1997 | 15 | 2012 | -9 | 2021 | in dienstgang geen luik? |  | 0 | 0 | 0 | 0
309 | JLS | Flight | GF 51 | Afvoer water | Naast RT |  | pompput | naast Roltrap | 1997 | 15 | 2012 | -9 | 2021 | Flygt GF51, geen pompplaatje aanwezig. is opgenomen |  | 0 | 0 | 0 | 0
310 | VLN | KSB | Minicompta U7E | Afvoer water | 0-0801 |  | schoonmaakruimte |  | 1997 | 15 | 2012 | -9 | 2021 | klopt met KVP |  | 0 | 0 | 0 | 0
310 | VLN | Flight | GF 51 | Afvoer water | Naast RT |  | pompput |  | 1997 | 15 | 2012 | -9 | 2021 | klopt met KVP |  | 0 | 0 | 0 | 0
311 | SLD | Grundfoss | KP 150 | Afvoer water | Carascoplein | busplein | liftmachinekamer | sld busplein | 2011 | 15 | 2026 | 5 | 2026 | Onbekend. Lenspompje opgenomen door KVP |  | 0 | 0 | 0
311 | SLD | Wilo | ER systeem | Hydrofoor | In NS ruimte | Onder de AH | technische ruimte |  | 2016 | 15 | 2031 | 10 | 2031 |  |  | 0 | 0 | 0
312 | ITW | KSB | minicompacta 900 |  | 0-0801 |  | dienstgang |  | 1997 | 15 | 2012 | -9 | 2021 | opgenomen |  | 0 | 0 | 0 | 0
312 | ITW | onbekend | dompelpomp | Afvoer water | kelder |  | GRS nieuw |  | 2019 | 15 | 2034 | 13 | 2034 |  |  | 0 | 0 | 0
421 | LMP | onbekend | dompelpomp | Afvoer water | kelder |  | kelder |  | 2020 | 15 | 2035 | 14 | 2035 |  |  | 0 | 0 | 0
501 | Bimhuis | kessel | 2PS1,1 | Afvoer water | lift |  | liftschacht |  | 2004 | 15 | 2019 | -2 | 2021 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
502 | RLP | kessel | 2PS1,1 | Afvoer water | lift 24 |  | liftschacht |  | 2016 | 15 | 2031 | 10 | 2031 |  |  | 0 | 0 | 0
502 | RLP | kessel | 2PS1,1 | Afvoer water | lift 14 |  | liftschacht |  | 2016 | 15 | 2031 | 10 | 2031 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Vervangen 2021 | [12 empty] | Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | *1
Pomp aanwezig op areaal
Conract
*1 De prijs van de pomp is inclusief:
Transport naar en afleveren bij GVB
Installeren en in gebruikstellen
Algemene kosten
Algemene bouwplaatskosten
Winst en Risico

## Componentenlijst
| Gelijkwaardig aan Type | Fictieve aantallen | Stuksprijs | Prijs | garantie in maanden
Gemaal type A conform technische omschrijving:
Waaier pomp (bestaande pomp 5,5kW) |  | 5 | 0 | 0
Waaier pomp (bestaande pomp 7,5kW) |  | 5 | 0 | 0
Waaier pomp (bestaande pomp 11kW) |  | 5 | 0 | 0
Gemaal type B conform technische omschrijving:
Pomp U7 serie |  | 5 | 0 | 0
Pomp U100 serie |  | 5 | 0 | 0
Gemaal type C conform technische omschrijving:
Pomp |  | 5 | 0 | 0
Niveaubesturing |  | 5 | 0 | 0
Besturingskast |  | 5 | 0 | 0
0
Gemaal type D conform technische omschrijving:
Pomp |  | 5 | 0 | 0
Klein materiaal schakelkast:
Stuurstroom relais 220 V | Moeller dilm 12-01 | 5 | 0 | 0
Hoofdstroom relais 220V 11KW | Moeller 277132 | 5 |  | 0
Trafo 230V /24V 100VA | Legrand | 5 | 0 | 0
Trafo 230V /42V 100VA | Legrand | 5 | 0 | 0
Besturings software Priva | Potec | 5 | 0 | 0
Priva regeling | Compri HX 6E | 5 | 0 | 0
Niveau regeling sensor (gemaal) | Vegabar 82 | 5 | 0 | 0
Niveau regeling sensor (Lenspomp) | Vega EL 4 | 5 | 0 | 0
Leveren en plaatsen magneetschakelaar direct start tot 3 kW |  | 5 | 0 | 0
Leveren en plaatsen magneetschakelaar ster driehoek tot 7,5 kW |  | 5 | 0 | 0
Leveren en plaatsen magneetschakelaar ster driehoek groter dan 7,5 kW |  | 5 | 0 | 0
Leveren en plaatsen aardlekschakelaar Eaton Moeller 40A , 0,3 Amp |  | 5 | 0 | 0
Leveren en plaatsen aardlekschakelaar Eaton Moeller 40A , 0,03 Amp |  | 5 | 0 | 0
Leveren en plaatsen automaat 3 x 4 t/m 20 Amp |  | 5 | 0 | 0
Leveren en plaatsen thermisch blok 2 - 4,5 A |  | 5 | 0 | 0
Leveren en plaatsen thermisch blok 4 - 7 A |  | 5 | 0 | 0
Leveren en plaatsen thermisch blok 6 – 10 A |  | 5 | 0 | 0
Leveren en vullen olie pomp |  | 5 | 0 | 0
Leveren en plaatsen accu t.b.v. uitval gemaal |  | 5 | 0 | 0
Totaalprijs |  |  |  | 0

## Staat van verrekenprijzen
Storing plaats van storing | Fictieve Aantal | Eenheid | Prijs / eenheid | Totaal
Uurtarief monteur kantooruren | 20 | uur | 0 | 0
Uurtarief monteur buiten kantooruren | 8 | uur | 0 | 0
Uurtarief monteur weekend / feestdagen | 8 | uur | 0 | 0
Voorrijkosten per team | 5 | keer | 0 | 0
Storingstoeslag binnen 1 uur op plaats van storing | 20 | uur | 0 | 0
Storingstoeslag binnen 24 uur op plaats van storing | 20 | uur | 0 | 0
Storingstoeslag binnen 72 uur op plaats van storing | 8 | uur | 0 | 0
|  |  | Totaal | 0
kantooruren = 8:00 tot 17:00
buiten kantooruren = 17:00 tot 8:00
Note on C4: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: Aantal bepalen met het team