## Blad1
| A: Vervangen pomp en appendages type 5,5kW | A: Vervangen pomp en appendages type 7,5kW | A: Vervangen pomp en appendages type 11kW | A: Vervangen lenspomp en appendages | B: Vervangen pomp en appendages type U7 | B: Vervangen pomp en appendages type U100 | C: Vervangen pomp | C: Vervangen leidingwerk | C: Vervangen niveaubesturing | C: Vervangen besturingskast | D: Vervangen pomp en appendages | Opmerkingen
CS Noord |  |  | 2 | 1
CS Zuid |  |  | 2 | 1
NMT Noord |  | 2 |  | 1
NMT Zuid |  | 2 |  | 1
WLP Noord |  | 2 |  | 1
WLP Zuid |  |  | 2 | 1
WPP Noord |  |  | 2 | 1
WPP Zuid |  | 2 |  | 1
WPP ruimte 5-1642 | [6 empty] | 2 | 2 | 1 |  |  | Nu droge pompen type Soroy Somer LS112M / KSB SP25/1-165-2-01
WBS Noord | 2 |  |  | 1
WBS Zuid | 2 |  |  | 1
RGB | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Afwijkende minicompacta
GZH | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
RAI | [10 empty] | 1
ASW Oost |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
ASW West | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
HVW |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
HDS |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
LLL |  |  |  |  | 1 |  | 3 | 3 | 3 | 2 |  | Besturing van 4 pompen combineren tot 1 kast, zoals huidige situatie
PJW |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
JLS | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
VLN |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
RLP | [5 empty] | 1
ITW |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
Totaal: | 4 | 8 | 8 | 10 | 7 | 2 | 13 | 13 | 12 | 11 | 1