## Antwoorden
Nota van Inlichtingen W&E versie 1.0
Inkvraagnr. | Vraag nummer | Document | Bladzijde/paragraaf | Onderwerp | Vraag/suggestie | Antwoord
1 | 1 | selectieleidraad | 6 / - | EMVI | Graag ontvangen we nu al inzage in de EMVI verhouding tussen prijs en kwaliteit in de gunningsfase, aangezien dit een van de onderdelen is waarop bepaald wordt of onze onderneming deelneemt aan een niet-openbare aanbesteding. | Prijs is 50% en kwaliteit is ook 50%.
2 | 2 | selectieleidraad | 15 / 2.6.3. | TCO | U stelt hier: Beslissingen over vervanging en verduurzaming van installaties worden genomen op basis van de daadwerkelijke conditie van die installaties en de investeringsruimte van GVB. Betekent dit dat u helemaal niet op basis van TCO onderhoud wenst te doen? | Het nemen van beslissingen is inderdaad wat te beperkt beschreven. Het is ook zoals u stelt vanuit TCO mede in relatie tot de actuele wetgeving (Erkende Maatregelen), de toekomstverwachting van en ontwikkelingen rondom de objecten i.r.t het vastgestelde onderhoudsbeleid en -niveaus (conditie en risicoacceptatieprofielen), de mogelijke duurzaamheidsopties en alternatieven... etc.... etc. Koppelkansen met onderhoud zijn hierbij ook van belang. Hierin denkt u als specialist mee en adviseerd en werkt voorstellen uit in samenwerking met GVB.
3 | 3 | selectieleidraad | 28/ 3.7.6. | Bewijsstukken | Is het uit hoofde van efficiency toegestaan bewijsstukken al bij aanmelding aan te leveren? | Ja, dat is toegestaan.
4 | 4 | selectieleidraad | 38 / B | Hoofdelijke aansprakelijkheid | U stelt hier: Gegadigde dient aanvullend een verklaring te verstrekken waarin de derde zich hoofdelijk aansprakelijk stelt voor de uitvoering van de opdracht. Doelt u hier op een 403-verklaring? | Ja dit kan o.a. door een 403 verklaring mits deze voldoet aan de voorwaarde dat de derde (moeder) dan ook daadwerkelijk hoofdelijk aansprakelijk is.
5 | 5 | selectieleidraad | 45 / F | Adressen personeelsbestand | U wilt hier als bewijs zien: Documenten waaronder een personeels- en adressenlijst waaruit blijkt dat Inschrijver over het gevraagde serviceapparaat beschikt. In het kader van de Wet op de Privacy kunnen we niet aan deze eis voldoen. Mogen we in plaats daarvan een door onze directie getekende verklaring overleggen waarin dit verklaard wordt? | U kunt volstaan met het aanleveren van bijlage waarin u bij naar een persoon te herleiden gegevens een x invult en waar u per persoon alleen de woonplaats invult. Na voornemen tot gunning diennen aanvullend alsnog alle gegevens ter inzage gegeven te worden aan GVB. NB ter inzage verstrekken wil zeggen dat deze gegevens alleen getoond hoeven te worden ter verificatie.
6 | 6 | selectieleidraad | 45 / G | Bewijsstukken certificering | U vraagt hier de certificaten van derden (wanneer gegadigde de certificeringen niet zelf in huis heeft) al bij aanmelding te overleggen. We willen u verzoeken dit te verschuiven naar de inschrijvingsfase, wanneer gegadigde bepaald heeft welke partijen zij de verschillende certificeringen wil gaan laten invullen. Het nu al vastleggen van deze partijen doet afbreuk aan de concurrentiepositie bij de inschrijving. | Ja, dat is akkoord.
7 | 7 | selectieleidraad | 58 / | Vergelijkbaarheid referenties | Acht u onderhoud aan de vastgoedportefeuille bij een gemeente grotendeels of deels vergelijkbaar met het onderhavige contract? | Nee dit is wel wezenlijk anders. GVB heeft relatief veel technische gebouwen zoals werkplaatsen en stallingen en waarschijnlijk wat minder kantoorlocaties.
8 | 1 | Selectieleidraad | Paragraaf 4.2.1 / blz. 36 | Bedrijfsaansprakelijkheid | In paragraaf 4.2.1 wordt gevraagd op verzoek een kopie van een polis van de aansprakelijkheidsverzekering in te dienen. Vanuit onze organisatie mogen/kunnen wij de polissen van verzekeringen niet overleggen. Wel kunnen wij op het eerste verzoek een verzekeringscertificaat overleggen. Gaat u daarmee akkoord?.. | Ja, dat is akkoord.
9 | 2 | Selectieleidraad | Paragraaf 4.2.1 / blz. 37 | Accountant gecontroleerde jaarrekening | Interpreteren wij het goed dat er geen aparte UEA van onze moedermaatschappij hoeven te overleggen als wij gebruik maken van hun jaarrekening? | Als u een beroep doet op de financiele draagkracht van een moedermaatschappij dient u ook een UEA van deze moedermaatschappij in te dienen.
10 | 3 | Selectieleidraad | Blz. 40 | Kerncompetentie 1, 3 & 5 | Bij kerncompetentie 1, 3 en 5 vraagt u naar een opdrachtgever met een vastgoedportefeuille van tenminste 10 locaties. Verduidelijkingsvraag 1: Mogen wij in plaats van locaties ook gebouwen lezen? | Ja, dat is akkoord.
11 | 3 | Selectieleidraad | Blz. 40 | Kerncompetentie 1, 3 & 5 | Bij kerncompetentie 1, 3 en 5 vraagt u naar een opdrachtgever met een vastgoedportefeuille van tenminste 10 locaties. Verduidelijkingsvraag 2: Moet de opdrachtgever over minimaal 10 locaties / gebouwen beschikken of moet er onderhoud aan minimaal 10 locaties / gebouwen worden uitgevoerd? | Het gaat om onderhoud aan minimaal 10 locaties of gebouwen bij een opdrachtgever.
12 | 4 | Selectieleidraad | Blz. 40 | Kerncompetentie 4 | Wat bedoelt u precies met ‘deelproject’ bij kerncompetentie 4? Bedoelt u hiermee opdrachten die gefaseerd (in meerdere fases) zijn uitgevoerd of bedoelt u verschillende opdrachten binnen één opdrachtgever? | Hiermee bedoelt GVB verschillende opdrachten bij 1 opdrachtgever.
13 | 5 | Selectieleidraad | Blz. 40 | Kerncompetentie 1 & 5 | Tussen kerncompetenties 1 en 5 lijkt een behoorlijke mate van overlap te zitten. Beide spreken over vakbekwaam uitvoeren van onderhoud. Bij beide competenties wordt ook gevraagd naar een opdrachtgever met vastgoedportefeuille van tenminste 10 locaties en een opdrachtsom van tenminste € 250.000,=. Vanwege deze overlap is er in onze optiek sprake van stapeling (zoals de Gids Proportionaliteit dat bedoelt). Belangrijker is echter dat de vraagstelling helder en eenduidig is, zodat de onderbouwing dat ook kan zijn. Zoals wij het lezen vragen beide kerncompetenties min of meer hetzelfde. Kunt u aangeven waar voor u de belangrijkste verschillen zitten tussen kerncompetenties 1 en 5? | Het verschil zit in het adviseren. Met adviseren wordt bedoeld dat u ook diverse beheertaken op u neemt zoals contractmanagement, bijhouden en verwerken van vastgoedinformatie, het opzetten van een online vastgoeddossier en meedenken in het opzetten van en vullen van het vastgoedinformatie-managementsysteem van GVB. Controle opname voor o.a. revisietekeningen en jaarlijks rapporteren over de technische staat onderhoudssituatie mede als input voor de door GVB op te stellen Meerjarenonderhoudsplan.
14 | 6 | Selectieleidraad | Paragraaf 4.2.2 / blz. 42 | Verklaring omtrent juistheid | Bij paragraaf 4.2.2.A vraagt u als bewijsstuk een verklaring omtrent juistheid van de referent. Als aannemer vragen wij onze opdrachtgevers doorgaans eenmalig om een goedwerkverklaring. Hiermee wordt voorkomen dat aannemers voor elke tender hun opdrachtgever opnieuw moeten belasten met het vragen naar een handtekening op een telkens weer ander referentieformulier. Voorts wordt door het tekenen van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) verklaard dat de door de aanmelder verstrekte informatie accuraat en correct is en dat de aanmelder zich volledig bewust is van de consequenties van het afleggen van een valse verklaring. Kunt u bevestigen dat het indienen van een separate goedwerkverklaring ook volstaat? | Ja dat is akkoord, mits de goedwerkverklaring is ondertekend door uw opdrachtgever.
15 | 7 | Selectieleidraad | Blz. 56 | Verklaring beroepskwalificaties | U vraagt in bijlage 6 – verklaring beroepskwalificaties personeel naar namen van medewerkers. In het kader van de AVG willen wij voorstellen alleen de initiale van de medewerkers te vermelden. Gaat u hiermee akkoord? | Zie antwoord op vraag 5
16 | 1 | Leidraad | 21 | Planning | De planning in de leidraad wijkt af van de planning op Tenderned (o.a. met betrekking tot de datum van aanleveren NvI). Van welke planning dienen wij uit te gaan? | De nota wordt 16 september gepubliceerd. De planning op TenderNed is leidend.
17 | 2 | Leidraad | 26 | Uitvoering door derden | Dient deze verklaring (Uitvoering door derden, bijlage 7) alleen ingediend te worden als er een beroep wordt gedaan op de financiële draagkracht van derden? Dus niet bij het inschakelen van onderaannemers (voor de technische uitvoering van werkzaamheden)? | In de tekst van de Selectieleidraad onder 3.5.4. C wordt verwezen naar bijlage 7. Dit is niet correct. Bedoeld wordt hier bijlage 5a. U kunt in dit stadium volstaan met een opsomming vna uit te besteden werkzaamheden. De onderaannnemers die u hiervoor gaat contracteren hoeft u pas aan te leveren bij uw inschrijving .
18 | 3 | Leidraad | 27 | Uitvoering door derden | Op dit moment weten wij nog niet welke fabricaten er allemaal aanwezig zijn binnen de scope en weten we ook nog niet welke onderaannemers we nodig hebben. Hoe dienen we hiermee om te gaan? | Zie vraag 20
19 | 4 | Leidraad | 58 | Vergelijkbaarheid referentie | Wij voeren het onderhoud uit aan verschillende soorten gebouwen voor Schiphol Real Estate. Wij gaan ervan uit dat Schiphol Real Estate ook onder de noemer OV valt en dus in de hoogste categorie. Is deze aanname correct? | Nee, dit is niet correct. Schiphol Group, de entiteit waaronder technische gebouwen, bagagekelder, vertrekhal etc vallen is een vergleijkbaar OV bedrijf. De entiteit Schiphol Real Estate beheerd vooral kantoorgebouwen en is niet goed vergelijkbaar.
20 | 5 | Leidraad | 45 | Eisen inzake serviceapparaat | U vraagt bij de eisen inzake het service apparaat om een namen en adressenlijst. Deze kunnen wij niet verstrekken in het kader van de AVG. Kunt u aangeven hoe specifiek de aan te leveren informatie moet zijn om aan uw eisen te voldoen? En binnen de AVG richtlijnen te blijven? | Zie antwoord op vraag 5
21 | 6 | Leidraad | 18 | Voorwaarden | Op dit moment hebben wij geen volledig inzicht in de (juridische) voorwaarden van de opdracht. Wij gaan er vanuit dat we tijdens de inschrijvingsfase hier nog inhoudelijke vragen / suggesties over kunnen stellen / geven. Is deze aanname correct? | Ja, dat is correct.
22 | 1 | selectieleidraad | 39/4.2.2. | Eisen ten aanzien van technische en organisatorische bekwaamheid | U geeft bij punt G aan dat de inschrijver dient te beschikken over een groot aantal certificeringen. Normaliter besteden wij, als MKB onderneming, een deel van deze werkzaamheden uit aan daartoe gecertificeerde partijen. Gelet op disproportionaliteit verzoeken wij u de eis bij te stellen, waarbij wij verklaren de betreffende werkzaamheden uit te besteden aan partijen die wel over het betreffende certificaat beschikken. | Zie vraag 20
23 | 2 | selectieleidraad | 39/4.2.2. | Eisen ten aanzien van technische en organisatorische bekwaamheid | Wij hebben nog geen dvp pas. Is het akkoord dat wij verklaren deze bij gunning te gaan halen voor de ingangsdatum van het contract? | Ja dat is toegestaan.
24 | 1 | Juridisch | 4.3 Beoordeling selectiecriteria |  | Het vragen naar referenties binnen een vervoersbedrijf werkt zeer marktbeperkend hetgeen op gespannen voet staat met het gelijkheidsbeginsel van de AW2012. Kunt u aangeven welk soort vergelijkbare referentie-clienten gelijkwaardig zullen worden beoordeeld? | GVB is van mening dat het werken in een onderneming en omgeving waarin een OV operatie wordt uitgevoerd specifieke risico's en ervaring vergt. Door de wijze van weging en beoordeling zegt GVB niet de deze ervaring vereist is maar wel van meerwaarde is een ook zo wordt gewogen. De voorbeelden van gleijksoortige opdrachten staan steeds per referentie eis aangegeven.
25 | 2 | Juridisch | 4.3 Beoordeling selectiecriteria |  | Kunt u aangeven wanneer u een referentie beperkt c.q. grotendeels vergelijkbaar vindt? Het niet vooraf communiceren welke criteria u zult gebruiken om de inschrijvers te beoordelen is in strijd met de AW2012 en zou eventueel voor onduidelijkheid binnen de beoordeling kunnen zorgen. | zie vraag 24
26 | 3 | Inhoud | leidraad hoofdstuk 4.2.1 pagina 36 |  | Wij gaan er van uit dat deze aansprakelijkheid alleen directe schade betreft. | Ja dit is correct
27 | 4 | Inhoud | leidraad hst 4.2.1 pagina 35 |  | in de opsomming onder C eist u een bankgarantie van 5%. Welke werkwijze heeft u hier voor ogen? betreft dit een bankgarantie per project? | Ja, dat is een bankgarantie per project. Het betreft dus alleen projectmatige werkzaamheden en niet voor het reguliere preventieve en correctieve onderhoud.
28 | 5 | Inhoud | leidraad hst 2.6.2 pagina 14 |  | op pagina 14 zijn 2 bullits grijs gemaakt. Wat is de betekenis hiervan? | Dat heeft geen betekenis.
29 |  |  |  |  | Wat wij niet begrijpen is dat er in de voorselectie al gevraagd wordt om UAE formulieren in te laten vullen door onderaannemers die straks het werk op zich gaan nemen voor ons. Het zijn dan de onderaannemers die voldoen aan de gestelde eisen qua certificering. Dit is aardig wat werk en daarom zouden wij voor 1 onderaannemer gaan kiezen in het voortraject waardoor we in de eventuele aanbesteding ook aan deze onderaannemer “vast”zitten. Op zich verbinden wij ons daarin om met gecertificeerde onderaannemers te gaan werken, naar ons idee, door de UEA te ondertekenen. Het voordeel is wel dat we bij de aanbesteding dan nog meerdere gecertificeerde onderaannemers per onderdeel kunnen gaan vragen om een prijs waardoor het een betere prijs wordt voor ons en voor GVB, door de marktwerking. Iets om wellicht nog over na te denken? | Zie vraag 20