## Format NvI
Bijlage 4: Vragenformulier
Europese aanbesteding Toxicologisch onderzoek in het kader van de Wegenverkeerswet en de Wet middelengebruik bij geweldplegers.
Referentie: IUC DJI/INEA/NA/202201/NFI
In de beantwoording is bij verschillende vragen aangegeven dat er Aanbestedingsstukken zullen worden aangepast. De aangepaste versie van het Aanbestedingsstukken worden tegelijkertijd met de Nota van Inlichtingen ronde 1 gepubliceerd. In de titel van de aangepaste versies is vermeld "v.NvI 1" ("v." staat voor 'versie'). In deze aangepaste versies zijn de wijzigingen geel gemarkeerd en groen gemarkeerd in geval van bijlage B Model Raamovereenkomst en B1 Model Verwerkersovereenkomst . Voor deze Nota van Inlichtingen betreft het de volgende Aanbestedingsstukken: - Beschrijvend Document; - Bijlage 1. Inschrijfformulier ; - Bijlage 3. Specificatie referentieopdracht; - Bijlage A. Programma van Eisen; - Bijlage B. Model Raamovereenkomst concept; - Bijlage B1. Model Verwerkersovereenkomst concept. De oorspronkelijk gepubliceerde Aanbestedingsstukken worden op TenderNed als 'vervallen' aangemerkt. Tevens is Bijlage 3B. Concept Dossier Afspraken Procedures als Aanbestedingsstuk bijgevoegd. Naast de gegeven antwoorden heeft Aanbestedende dienst op eigen initiatief een 7 aanpassingen/opmerkingen (vraag nr. 1, 2, 3, 65, 98, 99, 106 en 107 in deze Nota van inlichtingen gevoegd. Deze aanpassingen/opmerkingen dienen ter uitleg c.q. verduidelijking van/op reeds gepubliceerde Aanbestedingsstukken. De inhoud van de Nota van Inlichtingen is bindend en maakt deel uit van de Aanbestedingsstukken. De Nota van Inlichtingen is gepubliceerd op www.tenderned.nl en is daarmee beschikbaar gesteld voor alle belangstellenden van deze aanbesteding.
vraag nr. | Document | Paragraaf | Vraag | Antwoord
1 | Beschrijvend Document | 2.7.5 | Dit betreft geen gestelde vraag van Inschrijver, maar toelichting Aanbestedende Dienst. | Door een actualisatie in de circulaire' Nieuw sanctiepakket Rusland' is er informatie in de paragraaf toegevoegd en aangepast. Een aangepast Beschrijvend Document v.NvI 1 zal gelijktijdig met deze Nota van Inlichtingen worden gepubliceerd.
2 | Beschrijvend Document | 3.4 | Dit betreft geen gestelde vraag van Inschrijver, maar toelichting Aanbestedende Dienst. | Houd u rekening met het tijdig aanvragen van de Gedragsverklaring aanbesteden (GVA) ook voor eventuele derde(n) en/of leden in het kader van een samenwerkingsverband. Voor meer informatie, zie tevens paragraaf 3.4 Beschrijvend Document.
3 | Beschrijvend Document | 2.7.1 lid c | Dit betreft geen gestelde vraag van Inschrijver, maar toelichting Aanbestedende Dienst. | In paragraaf 2.7.1 lid c is opgenomen dat de Eigen verklaring (bijlage 2) niet rechtstreeks kan worden voorzien van een gekwalificeerde elektronische handtekening. Gebleken dat dit weldegelijk mogelijk is. Een aangepast Beschrijvend Document v.NvI 1 zal gelijktijdig met deze Nota van Inlichtingen worden gepubliceerd.
4 | Beschrijvend Document | 1.5.4 | Is het mogelijk dat al vanaf het moment van ingaan van de aanbesteding er een signalering op het bloedblok komt om zo onderscheid te kunnen maken dat het samples van een ingevorderd rijbewijs betreft? | Nee, dit is niet mogelijk. De politie is op de hoogte van de wens en onderzoekt de mogelijkheden van een sticker op de buitenzijde van het bloedblok. Er is geen garantie of en wanneer dit zal worden geïmplementeerd.
5 | Beschrijvend Document | 1.5.4 | Aanpassing bij signalering bloedblok invordering rijbewijs: Betreft dit een aanpassing op het aanvraagformulier of moeten wij dit anders intepreteren? Zo ja aanpassing op aanvraagformulier? Welke gevolgen heeft dit dan voor het rapportage proces? | Nee, dit betreft een aanpassing aan de buitenzijde van het bloedblok zoals middels een sticker.
6 | Beschrijvend Document | 1.5.5 | Valt vervoer onder onze kosten? | Het vervoer valt niet onder de kosten. Er is voor het geconditioneerd transport thans een overeenkomst door de politie gesloten. Bij vervolgonderzoek betaalt Aanvrager het transport. Bij tegenonderzoek betaalt de verdachte.
7 | Beschrijvend Document | 1.7 | Moeten wij, ondanks dat we het nu al analyseren voor ze, wederom alle gegevens opsturen? en testmonsters draaien? Zo ja, om hoeveel monsters gaat het dan? (ook i.v.m. de druk op de routine monsters die wij weg dienen te draaien) | Ja, dat is ook in dat geval nodig. Het validatieplan in dat geval betreft alleen voor de plastic bloedbuizen en het validatierapport voor glazen en plastic buizen. Het aantal testmonsters bedraagt circa 10 en maximaal 20 stuks.
8 | Beschrijvend Document | 1.5.4 | Hoe lang dien je beschikbaar te zijn om monsters van het andere lab over te nemen? Dit ivm capaciteitsberekening. | Gedurende de gehele looptijd van de Raamovereenkomst.
9 | Beschrijvend Document | 1.5.5 | Is het mogelijk om voor het tegenonderzoek alleen bereikbaar te zijn via mailadres (nu is dat ook telefonisch)? | Ja, dit bepaalt u als laboratorium zelfstandig. Het tegenonderzoek valt buiten deze aanbesteding, maar kan wel verlangd worden dat u dit uitvoert.
10 | Beschrijvend Document | 1.5.3 | Wat gebeurt er indien er niet genoeg geld vanuit het ministerie is voor dit soort onderzoeken voor komende jaren? | Hierdoor stopt ofwel de instroom van zaken, ofwel krijgt het laboratorium de instructie om monsters na ontvangst niet te onderzoeken. Bloedblokken worden in dat geval opgeslagen in de vriezer. Het OM kan dan eventueel zaken prioriteren die wel en niet onderzocht moeten worden.
11 | Beschrijvend Document | 1.5.3 | Waarom zijn de percelen niet meer evenredig verdeeld? | De verdeling van de Percelen is gebaseerd op afnamecijfers van de huidige raamovereenkomsten. Uit deze cijfers is o.a. gebleken dat politie-eenheden verschillende aantallen in afname hebben. Er is overwogen om de Percelen met gelijke afname te vormen, maar gezien de geografische ligging van de politie eenheden in combinatie met de routing van transport is dit niet efficiënt gebleken.
12 | Beschrijvend Document | 1.5.3 | Zijn de aanvullende onderzoeken meegenomen in de aantallen die genoemd zijn in tabel 2 en 3. Zo niet: om hoeveel aanvullende onderzoeken zou het gaan? | Ja, die aantallen zijn meegenomen.
13 | Beschrijvend document | 1.5.2 | Op welke wijze en met welke periodiciteit worden door deelnemer kwaliteitscontroles uitgevoerd bij de Opdrachtnemer? | Verwachting is maximaal 1x per jaar, via digitale of fysieke audit. Bij incidenten is extra controle mogelijk.
14 | Beschrijvend document | 1.5.4 | Mbt Overname opdracht: wordt met 'onder dezelfde contractuele voorwaarden' ook bedoeld tegen dezelfde levertijd of kunt u bevestigen dat bij plotselinge overname van werkzaamheden van een andere opdrachtnemer de capaciteitsplanning en realistische levertijden in overleg tussen de partijen wordt vastgesteld? | Ja, het uitgangspunt is dezelfde levertijd.
15 | Beschrijvend document | 1.5.4 | Is de overname van de opdracht van de opdrachthouder van het andere perceel een verplichting? Wat als overname van de opdracht van ander perceel is vereist zonder vooraankondiging en daardoor rapporteringstermijnen niet meer worden gehaald? | De tijdelijke overname van de opdracht is een verplichting. De overname is in afstemming en overleg tussen Partijen is noodzakelijk. Dat rapporteringstermijnen in deze situatie niet altijd gehaald worden is begrijpelijk. Er dient dan uitleg in het rapport te komen over de oorzaak hiervan.
16 | Beschrijvend document | 1.5.4 | Mbt Aanpassing in uitvoering: Kunt u bevestigen dat ten aanzien van evt onvoorziene wijzigingen waardoor opdrachtnemer de werkwijze/-processen dient aan te passen die aantoonbaar leiden tot (onvoorzien) meerwerk een vergoeding van de daadwerkelijke kosten van meerwerk van toepassing is? | Deze bepaling doelt m.n. op relatief kleine proces wijzigingen, wat niet snel als meerwerk gezien zal worden. Uiteraard geldt in zijn algemeenheid dat als opdrachtgever (deelnemer) aanpassingen wenst die aantoonbaar tot meerwerk leiden dat opdrachtnemer hiervoor gecompenseerd kan worden, e.e.a. binnen de grenzen van de aanbestedingswet.
17 | Beschrijvend document | 1.5.4 | Zijn tegenonderzoeken enkel mogelijk bij gegunde laboratoria, of komen ook andere laboratoria die voldoen aan de eisen in aanmerking? | Alle laboratoria die aan de wet- en regelgeving voldoen komen in aanmerking.
18 | Beschrijvend document | 1.5.4 | Indien ook andere dan gegunde laboratoria in aanmerking komen: hoe wordt beoordeeld of die laboratoria aan de eisen voldoen? | Dit wordt niet beoordeeld door het NFI. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de verdachte en het OM. Tegenonderzoek valt buiten deze aanbesteding.
19 | Beschrijvend document | 1.5.4 | Hoe wordt de kostprijs van een tegenonderzoek bepaald? | Dit bepaalt u als laboratorium zelf. Tegenonderzoek valt buiten deze aanbesteding. De verdachte betaalt het tegenonderzoek.
20 | Beschrijvend document | 1.5.4 | Wordt de wijze van transport bij tegenonderzoek bepaald door deelnemer of is dit de verantwoordelijkheid van opdrachtnemer? | Het transport bij tegenonderzoek moet voldoen aan wet- en regelgeving (verzending onder bevroren condities). Het kan gunstig zijn om hierover afspraken te maken met de vaste koerier van de politie, maar dit is niet verplicht.
21 | Beschrijvend document | 1.5.5 | Wat is de procedure indien er aanvullende inhoudelijke vragen toekomen bij de opdrachtnemer (voornamelijk indien deze niet rechtstreeks, maar bijvoorbeeld middels PV of via TBA) worden gesteld? | Het laboratorium verwijst de Aanvrager voor inhoudelijke vragen door naar het NFI. Inhoudelijke vragen gaan niet over het uitgevoerde onderzoek (zoals bv: wanneer is het materiaal ontvangen of hoe is het opgeslagen) maar over toxicologische interpretatie (bv: kan medicijngebruik het resultaat verklaren). Bij twijfel is Opdrachtgever altijd beschikbaar om te beslissen waar een vraag thuishoort.
22 | Beschrijvend document | 1.5.5 | Het vervoer van de bloedblokken van Aanvrager naar Opdrachtnemer valt buiten de scope van de aanbesteding. Heeft opdrachtnemer inspraak bij vaststellen aantal transporten en tijdstip van aflevering? | Nee, opdrachtnemer heeft hier geen inspraak in.
23 | Beschrijvend document | 1.6 | Mbt transitie-/implementatieperiode: kunt u nader preciseren hoelang deze periode duurt? | De periode van transitie-/implementatieperiode is vanaf datum afloop bezwarentermijn tot 31 december 2022.
24 | Beschrijvend document | 1.6 | Welke criteria worden gehanteerd bij vastleggen van de termijn van de transitie-/implementatieperiode bij aanvang van de raamovereenkomst voorzien voor geleidelijke opbouw van de dienstverlening? Vervalt de transitieperiode wanneer Opdrachtnemer reeds volledig operationeel is en de aangeleverde aantallen onmiddellijk bij aanvang van de raamovereenkomst binnen vooropgestelde termijn kunnen worden verwerkt en gerapporteerd conform alle eisen? | De in de transitie-/implementatieperiode genoemde activiteiten (o.a. paragraaf 2.11 van het Beschrijvend Document) zijn van toepassing op zowel huidige als nieuwe opdrachtnemers. Indien een huidige opdrachtnemer de opdracht weer gegund heeft gekregen is het mogelijk dat Partijen onderling afstemming zoeken voor overige implementatie gerichte onderwerpen. Zie hiervoor tevens antwoord op vraag 7.
25 | Beschrijvend document | 2.12 | Kunt u bevestigen dat indien aan een inschrijver een perceel is gegund, maar per 1 januari 2023 blijkt dat de gevraagde dienstverlening conform alle eisen niet operationeel is bij deze inschrijver, deze gunning alsnog wordt ingetrokken? | Ja, dat is correct.
26 | Beschrijvend document | 3.4 | Hoe kan een buitenlandse juridische entiteit een GVA aanvragen? | Er kan via de online databank e-Certis een relevant bewijsmiddel als equivalent gezocht worden, gezien dit per land verschilt kunt u de volgende snelkoppeling raadplegen: https://ec.europa.eu/tools/ecertis/#/search. Indien er geen equivalent te vinden is, kan ook een verklaring onder ede of een plechtige verklaring ten overstaan van een bevoegde rechterlijke of administratieve instantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van desbetreffend land afleggen.
27 | Beschrijvend document | 4.3.3 | Kunt u aangeven of de 'geschiktheidseis 3: ervaring' inhoudt dat de opdrachtomvang van minimaal 4.000 kwantitatieve toxicologische bioanalyses specifiek is gericht op het type analyses zoals gevraagd in deze aanbestedingsprocedure? | Nee, dit betreft kwantitatieve toxicologische chromatografische bioanalyses en hoeven niet specifiek gericht op het type analyse zoals gevraagd in deze Opdracht. Een aangepast Beschrijvend Document v.NvI 1 en Bijlage 3. Specificatie referentieopdracht v.NvI 1 zullen gelijktijdig met deze Nota van Inlichtingen worden gepubliceerd.
28 | Beschrijvend document | 5.2.1 | Pagina 41 bovenaan: kunt u bevestigen dat het prijzenblad Bijlage 5 betreft en niet zoals genoemd Bijlage 6? | Ja, dat is correct. Een aangepast Beschrijvend Document v.NvI 1 zal gelijktijdig met deze Nota van Inlichtingen worden gepubliceerd.
29 | Bijlage 1. Inschrijfformulier | 4A 2.7.5 | Zin loopt niet Is een van de situaties zoals... van toepassing? | Bedankt voor uw opmerking, de zinsopbouw is aangepast. Een aangepast Inschrijfformulier v.NvI 1 zal gelijktijdig met deze Nota van Inlichtingen worden gepubliceerd.
30 | Bijlage 5. Prijzenblad | Bijlage 5 | De tarieven op het prijzenblad worden aangeboden zonder BTW. Over de uiteindelijke factuur zal het geldende BTW tarief over het totaal bedrag gerekend worden. Klopt dit? | Ja, dat is correct. Zie tevens hoofdstuk 7 'Facturatie en betaling' van het Programma van Eisen v.NvI 1 voor nadere uitleg betreft dit onderwerp.
31 | Bijlage A. Programma van Eisen | Eis 1.3 | Kunt u bevestigen dat voor een dergelijke wijziging ook een realistische tijd wordt geboden om de wijzigingen te implementeren? | Ja in principe wel, zolang Opdrachtgever hier invloed op heeft.
32 | Bijlage A. Programma van Eisen | Eis 1.4 | Kunt u aan de formulering toevoegen: 'voor zover in redelijkheid van opdrachtnemer kan worden verwacht'? | Het is voor Aanbestedende dienst onduidelijk waar u in de eis de teksttoevoeging wilt plaatsen. Indien de situatie voordoet stemmen Partijen af welk informatie en in welke mate de informatie overgedragen dient te worden.
33 | Bijlage A. Programma van Eisen | Eis 2.1 | Kunt u aangeven of er concrete plannen bestaan om dit formulier binnen de looptijd van de opdracht te digitaliseren? | Nee, er bestaan geen concrete plannen.
34 | Bijlage A. Programma van Eisen | Eis 2.2 | Kunt u bevestigen dat indien om welke reden dan ook het percentage foutieve aanvragen significant toeneemt, een vergoeding van realistische kosten van dit onvoorziene meerwerk van toepassing is? | Nee, bij zowel toename als afname van het percentage foutieve aanvragen, volgt er geen correctie op de tarieven.
35 | Bijlage A. Programma van Eisen | Eis 3.1 | Met welke frequentie worden de bloedblokken bij opdrachtnemer aangeleverd? 5 dagen per (werk)week? | De frequentie is op 2 dagen per werkweek.
36 | Bijlage A. Programma van Eisen | Eis 3.1 | Bestaat de mogelijkheid dat de informatie overgenomen op het opdrachtformulier (eventueel op termijn) electronisch beschikbaar wordt gesteld? | Zie hiervoor het antwoord op vraag 33.
37 | Bijlage A. Programma van Eisen | Eis 3.1 onder 1 | Is er overleg mogelijk met de koerierdienst rond de transportmomenten (dagen / tijdstippen)? | Zie hiervoor het antwoord op vraag 22 en vraag 35.
38 | Bijlage A. Programma van Eisen | Eis 3.1 onder 8 | Kunt u aan de formulering toevoegen: 'tegen vergoeding van kosten'? | De rechtsprekende organisatie betaalt de vergoeding voor uw onderzoek en reis- en verblijfkosten. Zie tevens https://www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/rol-in-rechtszaak/Paginas/Deskundige.aspx. Eis 3.47 uit het Programma van eisen is aangepast. Een aangepast Programma van Eisen v.NvI 1 zal gelijktijdig met deze Nota van Inlichtingen worden gepubliceerd.
39 | Bijlage A. Programma van Eisen | Eis 3.1 onder 6.a | Combinatiegebruik: dit wil zeggen enkel indien meerdere drugs of drugs+alcohol werden aangetoond? | Combinatiegebruik wil zeggen: indien meerdere drugs werden aangetoond of alcohol en 1 of meerdere drugs.
40 | Bijlage A. Programma van Eisen | Eis 3.1 onder 6.b | Wie staat in voor de kosten verbonden aan dit transport naar de opdrachtgever? | Opdrachtgever, het NFI.
41 | Bijlage A. Programma van Eisen | Eis 3.1.8, Eis 3.47 en Bijlage C Flowcharts | Kunt u aan de formulering toevoegen: 'tegen vergoeding van kosten'? | Zie hiervoor het antwoord op vraag 38.
42 | Bijlage A. Programma van Eisen | Eis 3.1.9 | Wie staat in voor de kosten verbonden aan dit transport naar de opdrachtgever? | Zie hiervoor het antwoord op vraag 6.
43 | Bijlage A. Programma van Eisen | Eis 3.12 | Mogen SOP's ook zijn opgesteld in de Franse taal? | Nee, dit is niet mogelijk.
44 | Bijlage A. Programma van Eisen | Eis 3.14 | Ter verificatie: bij operationaliteit van de dienstverlening per 1 januari 2023 is accreditatie van de analytische methoden nog niet vereist? | Ja, dat is correct.
45 | Bijlage A. Programma van Eisen | Eis 3.20 | Kan voor spoedonderzoeken een ander tarief (opslag) worden gerekend? | Nee, dit is niet mogelijk.
46 | Bijlage A. Programma van Eisen | Eis 3.20 | Indien er geen ander tarief (opslag) voor spoedonderzoeken kan worden gerekend: Kunt u bevestigen dat indien om welke reden dan ook het percentage spoedaanvragen significant toeneemt, een vergoeding van realistische kosten van dit onvoorziene meerwerk van toepassing is? | Nee, dat is niet mogelijk. Bij zowel toename als afname van het percentage spoedaanvragen, volgt geen correctie op de tarieven.
47 | Bijlage A. Programma van Eisen | Eis 3.21 | Is het verplicht het aanvullend PV terug mee te sturen met de rapportage? Dit wordt momenteel door het TBA niet als noodzakelijk gezien. | Er is op het moment van beantwoorden van deze nota van inlichtingen geen terugkoppeling ontvangen hierover. Aanbestedende dienst komt hierom op uw vraag met een reactie in de tweede nota van inlichting.
48 | Bijlage A. Programma van Eisen | Eis 3.22 | Kunt u bevestigen dat indien implementatie van een nieuwe, onvoorziene IT-oplossing plaatsvindt gedurende de duur van de dienstverlening (incl implementatieperiode) sprake is van vergoeding van realistische kosten? | De bij deze opdracht gemoeide ICT voorzieningen zijn in het Programma van Eisen omschreven. Er zijn op het moment geen signalen van een aanpassing gedurende de overeenkomst.
49 | Bijlage A. Programma van Eisen | Eis 3.34 | Kunt u nader preciseren hoe u de deskundigheid van personeel van opdrachtnemer beoordeelt? | Via het curriculum vitae, de bevoegdheidsmatrix en onderliggende documenten die tot toekenning van bevoegdheid hebben geleid. Controle kan plaatsvinden.
50 | Bijlage A. Programma van Eisen | Eis 3.37 | Dient de opdrachtnemer de evaluatie van de resultaten te doen ten opzichte van de wettelijke grenswaarden mbt de limiet voor enkelvoudig gebruik of combinatiegebruik? | Ja, Opdrachtnemer beoordeelt aan de hand van de resultaten of er sprake is van enkelvoudig gebruik of van combinatiegebruik en bepaalt hiermee de bewaartermijn. Dit onderwerp zal ook besproken worden tijdens de implementatie.
51 | Bijlage A. Programma van Eisen | Eis 3.43 en 3.25 | Onlangs is medegedeeld dat de meetonzekerheid voor alcohol is verhoogd naar 10% ipv 6%. Kunt u dit bevestigen? | Ja, dat is correct. De eis aan de meetonzekerheid voor ethanol wijzigt van 6% naar 10% met ingang van 1 juli 2022. Dit was op moment van publicatie niet bevestigd. Een aangepast Programma van Eisen t v.NvI 1 zal gelijktijdig met deze Nota van Inlichtingen worden gepubliceerd.
52 | Bijlage A. Programma van Eisen | Eis 3.45 | Voor welke partij komen de kosten van dit transport na kosteloos beschikbaar stellen van het monster? | De kosten voor transport zijn bij een tegenonderzoek voor de verdachte. De verdachte betaalt in principe de kosten voor het onderzoek en transport aan het laboratorium dat het tegenonderzoek uitvoert. Mogelijk dienen de beide laboratoria de transportkosten daarna onderling te verrekenen.
53 | Bijlage A. Programma van Eisen | Eis 3.46 | Wat is de definitie van 'inhoudelijke vragen'? In 'beschrijvend document: 1.5.5.' wordt vermeld dat 'aanvullende inhoudelijke vragen' buiten de scope vallen. | Zie hiervoor antwoord op vraag 21.
54 | Bijlage A. Programma van Eisen | Eis 3.47 | Kunt u aan de formulering toevoegen: 'tegen vergoeding van kosten'? | Zie hiervoor antwoord op vraag 38.
55 | Bijlage A. Programma van Eisen | Eis 4.7 | Zijn SOP's ook toegestaan in de Franse taal? | Zie hiervoor antwoord op vraag 43.
56 | Bijlage A. Programma van Eisen | Eis 4.10 | Kunt u bevestigen dat de planning hiervan altijd in overleg plaatsvindt? | Ja, dat is correct.
57 | Bijlage A. Programma van Eisen | Eis 4.1 t/m 4.11 | Kunt u bevestigen dat indien een opdrachtnemer waaraan is gegund per 1 januari 2023 niet voldoet aan eis 4.1 t/m 4.11, deze gunning alsnog wordt ingetrokken? | Zie hiervoor antwoord op vraag 25.
58 | Bijlage A. Programma van Eisen | Eis 5.1 | Kunt u bevestigen dat de precieze informatie waarop deze eis ziet, wordt opgenomen in de verwerkersovereenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer? | Ja, dat is correct.
59 | Bijlage A. Programma van Eisen | Eis 5.7 | Kunt u toevoegen dat indien de vroegtijdige beeindiging niet aan opdrachtnemer is te wijten, een realistische vergoeding van kosten van toepassing is? | Nee, hier gaat Aanbestedende dienst niet mee akkoord.
60 | Bijlage A. Programma van Eisen | Eis 5.10 | Kunt u hier toevoegen dat de periode van 48 uur geldt na 'bekend worden' met het datalek? | Ja, dat is mogelijk. Een aangepast Programma van eisen v.NvI 1 zal gelijktijdig met deze Nota van Inlichtingen worden gepubliceerd.
61 | Bijlage A. Programma van Eisen | Eis 6.6 | Kunt u hier toevoegen: 'voor zover in redelijkheid van opdrachtnemer kan worden verwacht'? | Nee, hier gaat Aanbestedende dienst niet mee akkoord. Aanbestedende dienst gaat er vanuit dat Opdrachtnemer de gevraagde informatie verstrekt. Deze informatie wordt o.a. gebruikt bij de voorbereiding van een volgende aanbesteding.
62 | Bijlage A. Programma van Eisen | Eis 7.1 | Hoe dient te worden gefactureerd indien sprake is van een tijdens een onderzoek geannuleerde zaak? Op basis van daadwerkelijk gemaakte kosten (zonder specifieke toestemming van opdrachtgever)? | Bij annulering dient dit te worden voorgelegd aan Opdrachtgever, met opgave van het aantal te declareren uren conform de in het prijzenblad genoemde tarieven, waarna goed- of afkeuring kan worden gegeven.
63 | Bijlage A. Programma van Eisen | Eis 7.2 | Kunt u bevestigen dat per e-mail geldt als 'schriftelijk'? | Ja, per e-mail is tevens schriftelijk.
64 | Bijlage A. Programma van Eisen | Eis 9.1 | Ook al is het voorbeeld ter illustratie: kunt u bevestigen dat de eerste indexatie (na 1 contractjaar) plaatsvindt per 1 januari 2024 en derhalve wordt berekend dmv: Indexcijfer nieuwe maand (november 2023) – Indexcijfer oude maand (november 2022) Indexcijfer oude maand (november 2022) x 100% | Als de overeenkomst op 1 januari 2023 start dan is de eerste indexatie 1 januari 2024. De berekening komt overeen als weergegeven in de eis 9.1 van het Programma van Eisen v.NvI 1.
65 | Bijlage A. Programma van Eisen | Eis 3.1, 3.18, 3.21 | Dit betreft geen gestelde vraag van Inschrijver, maar toelichting Aanbestedende Dienst. | In het Programma van Eisen is de term 'dossier' genoemd. Dit is onjuist en het begrip is waar nodig verwijdert. Een aangepast Programma van Eisen v.NvI 1 zal gelijktijdig met deze Nota van Inlichtingen zal worden gepubliceerd.
66 | Bijlage A. Programma van Eisen | Eis 3.22 | Daar momentaal de uploads maandag tot en met donderdag zijn naar wens van de politie, is de vraag hoe dat met de dringende uitslagen moet van alcohol? 5 kalenderdagen is krap, zeker als we niet maandag tot vrijdag kunnen uploaden. En als er een feestdag is wordt ook dat lastig. Is 5 werkdagen niet een meer werkbaar scenario?. Tevens de vraag of er 2 x per week samples worden aangeleverd of dat dit vaker zal zijn? | Sinds publicatie van de stukken op TenderNed is bevestigd dat de wettelijke levertijd bij ingevorderd rijbewijs per 1 juli 2022 gesteld is op een week (7 kalenderdagen). De eis van 5 kalenderdagen wordt daarom herzien naar een week in eis 3.20 van het Programma van Eisen. Vanwege deze korte termijn moet uploaden van rapporten inderdaad plaatsvinden van maandag t/m vrijdag. Het contract van de politie met de transporteur is gericht op levering van twee keer per week en kan helaas niet wijzigen. Deze punten komen aan de orde tijdens de implementatiefase, zie tevens eis 4.11 van het Programma van eisen v.NvI 1.
67 | Bijlage A. Programma van Eisen | Eis 3.22 | wanneer wordt de politie app ingevoerd? | Dit is op het moment onbekend.
68 | Bijlage A. Programma van Eisen | Eis 3.25 en 3.43 | 6% alchol correctie zou nu toch 10% zijn ? | Zie hiervoor antwoord op vraag 51.
69 | Bijlage A. Programma van Eisen | Eis 2.2 | Bij het ontbreken van informatie op het aanvraagformulier. Wanneer gaat de deadline voor rapportage lopen? Op dag van binnenkomst bloedblok of op dag van ontvangen ontbrekende informatie? | Op de dag van het ontvangen van ontbrekende informatie. Dit dient wel vermeld te worden in de rapportage.
70 | Bijlage A. Programma van Eisen | Eis 3.7 | Validatie van plasitc buizen: Is er een validatieprotocol beschikbaar? Zo niet, welke parameters dienen er gevalideerd te worden? Moet dit volledig in eigen beheer gedaan worden, of gaat dit in samenwerking met het NFI? Wie levert de buizen? | Er wordt een volledige validatie uitgevoerd volgens de EMA richtlijnen door Opdrachtnemer. De plastic buizen zijn voor aanschaf van Opdrachtnemer.
71 | Bijlage A. Programma van Eisen | Eis 3.12 | Dienen wij, ondanks dat we de analyses nu ook al voor NFI uitvoeren, de SOP's en validaties nogmaals te overhandigen? | Zie hiervoor antwoord op vraag 7.
72 | Bijlage A. Programma van Eisen | Eis 4.9 | Hoe kun je dit doen aangaande stabiliteit 6 maanden? Als je de gunning in augustus krijgt en je moet het validatierapport 1 december 2022 versturen. | De resultaten van stabiliteit testen van 6 maanden volgen op een later moment. Opdrachtnemer dient binnen 1 jaar na de ingangsdatum van de Raamovereenkomst geaccrediteerd zijn volgens ISO-norm 17025 of vergelijkbaar. Een onderdeel van de accreditatie is de stabiliteit test volgens EMA richtlijnen.
73 | Bijlage A. Programma van Eisen | Eis 7.4 | Is facturatie via tradeinterop mogelijk? | Tradeinterop is een intermediair die ervoor zorgt dat er e-facturen via het peppol netwerk verstuurd kunnen worden. Er worden geen problemen verwacht, maar de verantwoordelijkheid ligt hierbij wel bij u als opdrachtnemer. Deze vraag kan mogelijk beter aan Tradeinterop gesteld worden omdat zij de dienst leveren.
74 | Bijlage A. Programma van Eisen | Eis 3.1 | Onder punt 2 staan 7 bullits benoemd. Kan het bloedblok pas in behandeling genomen worden als de informatie van AL deze 7 bullits compleet is?zo nee; welke bullits zijn noodzakelijk om het bloedblok in behandeling te nemen? | Dit wordt besproken tijdens de implementatiefase. Op hoofdlijnen: er wordt contact opgenomen met de TBA indien het volgende ontbreekt: - de SINs stickers onjuist geplakt op buizen en/of opdrachtformulier; - de naam verdachte ontbreekt of er staat een andere naam van verdachte op het formulier dan op de stickers; - de informatie beginnend of ervaren bestuurder (alleen indien alcohol is aangevraagd bij WVW); - het aangevraagde onderzoek ; - de handtekening Aanvrager; - de verzegeling van bloedblok. De overige bullits onder punt 7 zijn niet noodzakelijk om het bloedblok in behandeling te nemen.
75 | Bijlage A. Programma van Eisen | Eis 3.1 | Is er een termijn waarbinnen de TBA de ontbrekende informatie moet aanleveren? | Nee, zie tevens het antwoord op vraag 69.
76 | Bijlage A. Programma van Eisen | Eis 3.1 | Punt 6b: Opdrachtnemer rapporteert dus NIET aan aanvrager in dit geval? | Ja, dat is correct. Opdrachtnemer rapporteert hier alleen aan het NFI en niet aan Aanvrager. NFI rapporteert de resultaten van Opdrachtnemer en de resultaten van het aanvullend onderzoek aan Aanvrager.
77 | Bijlage A. Programma van Eisen | Eis 3.15 | Is het mogelijk om toe te voegen dat tegenonderzoek, bij gebrek aan voldoende materiaal in de tegenonderzoekbuis, uit de analyse buis gedaan kan worden? | Ja, dat is mogelijk. Nadere invulling wordt afgestemd tussen Partijen gedurende de implementatie.
78 | Bijlage A. Programma van Eisen | Eis 3.22 | Mag Opdrachtnemer er vanuit gaan dat deze uploadsystemen voldoen aan de wettelijke eisen omtrent uitwisselen van persoonsgegevens? | Ja.
79 | Bijlage A. Programma van Eisen | Eis 3.1.5.6 | Waarom wordt er bij aanvullend onderzoek onderscheidt gemaakt tussen monsters waar wel drugs in aangetoond worden en monsters die dat niet hebben? | De reden is dat er bij aangetoond combinatiegebruik al een maximale straf kan worden geëist. Aanvullend onderzoek is dan in principe niet nodig (tenzij de Aanvrager dit achteraf alsnog uitdrukkelijk verzoekt).
80 | Bijlage A. Programma van Eisen | Eis 4.11 | Binnen welke termijn wordt de DAP opgesteld? | Het Dossier Afspraken en Procedures wordt gedurende de implementatie periode afgestemd en opgesteld. Het Dossier Afspraken en Procedures is een samenvattend document van de aanbesteding met daarin contactpersonen, NAW gegevens van de Partijen, overeengekomen diensten, afspraken met betrekking tot facturatie, dienstverlening, rapportages en overlegstructuren. Jaarlijks wordt het Dossier Afspraken en Procedures geëvalueerd om ruimte te houden om zaken die in de praktijk anders blijken te lopen vast te kunnen leggen gedurende de looptijd van het contract. Een voorbeeld (concept) Dossier Afspraken en Procedures zal gelijktijdig met deze Nota van Inlichtingen worden gepubliceerd.
81 | Bijlage A. Programma van Eisen | Eis 6.1 | Klopt het dat klachten van de politie (of andere aanvragers) dus via de Opdrachtgever moeten lopen? Aangezien 'klachten kunnen worden ingediend door (medewerkers van) Opdrachtgever' | Nee, klachten kunnen zowel door Aanvrager direct aan opdrachtnemer als via Opdrachtgever ingediend worden. Indien structurele problematiek aanwezig is, treedt Opdrachtgever als intermediair op. Een aangepast Programma van Eisen v.NvI 1 zal gelijktijdig met deze Nota van Inlichtingen zal worden gepubliceerd.
82 | Bijlage A. Programma van Eisen | Eis 7.2 | Wanneer worden deze tarieven overeengekomen? Of worden hier de uurtarieven op het prijzenblad mee bedoeld? | Betreffende meerwerk, zie antwoord op vraag 16. De opzet van eis 7.2 levert bij nader inzien mogelijk onduidelijkheid op in terminologie en is hierom herschreven. Een aangepast Programma van Eisen v.NvI 1 zal gelijktijdig met deze Nota van Inlichtingen zal worden gepubliceerd.
83 | Bijlage A. Programma van Eisen | Eis 3.1.5 | Welk upload systeem gaat gebruikt worden door de aanvrager? | Een door de Aanvrager gekozen uploadsysteem. Voor nadere uitleg, zie hiervoor eis 3.22 van het Programma van Eisen v.NvI 1.
84 | Bijlage A. Programma van Eisen | Eis 6.8 | Wat is de rol van de Opdrachtgever tov de Opdrachtnemer en de Aanvrager (politie en CVOM)? Is de Opdrachtgever de contactpersoon, de link, tussen beiden? | Opdrachtgever treedt vooral op als intermediair bij structurele problematiek tussen Opdrachtnemer en Aanvrager, maar kan in uitzonderlijke gevallen optreden als contactpersoon.
85 | Bijlage A. Programma van Eisen | Eis 7.4 | Hoe specifiek moet de E-factuur zijn? | De e-factuur moet voldoen aan alle eisen gesteld in hoofdstuk 7 'Facturering en betaling' van het Programma van Eisen v.NvI 1.
86 | Bijlage B. Model Raamovereenkomst concept | Overweging 4 | Waarom wordt laagste prijs als gunningseis gehanteerd terwijl een beste prijs-kwaliteit criterium thans de regel is? | De onderbouwing van de keuze voor het gunningscriterium is in paragraaf 5.2.3 van het Beschrijvend Document verwerkt.
87 | Bijlage B. Model Raamovereenkomst concept | Art. 2.2 | Indien de overeenkomst wordt verlengd voor de duur van 1 jaar, is dat, in beginsel, een vaste looptijd. Gezien het voorgaande, waar doelt derhalve u op met ‘uiterlijk’ als benoemd in de zin “De eerste verlengingsoptie duurt tot uiterlijk 1 januari 2026…”? | Met 'uiterlijk' wordt niets anders bedoeld als bij de zinssnede met de initiële looptijd. In beide gevallen is de mogelijke verlengingsoptie een periode van 1 jaar mits er geen beroep gedaan wordt op de artikelen betreffende vroegtijdige beëindiging.
88 | Bijlage B. Model Raamovereenkomst concept | Art. 2.3 | Zijn de verschillende soorten onderzoeken cumulatief ten aanzien van 1 (totale) maximale omvang of kent ieder soort onderzoek een separate maximale waarde? | De maximale omvang is cumulatief.
89 | Bijlage B. Model Raamovereenkomst concept | Art. 2.5 | Het Dossier Afspraken en Procedures wordt van toepassing verklaard op de overeenkomst maar is niet verstrekt. Kunt u het Dossier Afspraken en Procedures s.v.p. verstrekken? Tevens, aangezien Dossier Afspraken en Procedures nog niet is verstrekt, krijgen de gegadigden gelegenheid om hier vragen over te stellen aangezien dit document van toepassing is op de raamovereenkomst? | Zie hiervoor het antwoord op vraag 80.
90 | Bijlage B. Model Raamovereenkomst concept | Art. 3.4 en 3.5 | Zijn de genoemde termijnen in kalenderdagen in- of exclusief nationale feestdagen zoals bijvoorbeeld Eerste Kerstdag? | De genoemde kalenderdagen zijn inclusief nationale feestdagen. Artikel 3.4 is aangepast conform antwoord op vraag 66.
91 | Bijlage B. Model Raamovereenkomst concept | Art. 4.5 | De prijsindexatie vervat in dit artikel wijkt af van eerdere aanbestedingen waar de index ‘zakelijke dienstverlening 70-74’ werd gehanteerd. Wat is de reden voor deze afwijking? | Na overleg met het CBS en het NFI is dit het meest gangbare indexcijfer voor soortgelijke opdrachten als deze.
92 | Bijlage B. Model Raamovereenkomst concept | Art. 7.3 | Is hier tevens de aansprakelijkheidsbeperking zoals opgenomen in art. 10.3 jo. 21.3 ARVODI van toepassing? | Ja, dat is correct. De aansprakelijkheidsbeperking van art 21.3 ARVODI 2018 is van toepassing.
93 | Bijlage B. Model Raamovereenkomst concept | Art. 8.4 | Is hier tevens de aansprakelijkheidsbeperking zoals opgenomen in art. 10.3 jo. 21.3 ARVODI van toepassing? | Ja, dat is correct. De aansprakelijkheidsbeperking van art 21.3 ARVODI 2018 is van toepassing.
94 | Bijlage B. Model Raamovereenkomst concept | Art. 9.1 en 9.2 | Mag opdrachtnemer de te verstrekken informatie aan een opvolgende opdrachtnemer censureren/opschonen zodat er geen onnodige verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt en dat bedrijfsgeheimen niet gedeeld hoeven te worden? | Ja, dat is mogelijk.
95 | Bijlage B. Model Raamovereenkomst concept | Bijlage 4 | Er wordt verwezen naar bijlage 4 voor Dossier Afspraken en Procedures. De toegestuurde bijlage 4 bevat echter het vragenformulier. Kunt u het Dossier Afspraken en Procedures s.v.p. verstrekken? Tevens, aangezien Dossier Afspraken en Procedures nog niet is verstrekt, krijgen de gegadigden gelegenheid om hier vragen over te stellen aangezien dit document van toepassing is op de raamovereenkomst? | De in de raamovereenkomst als bijlage genoemde documenten zijn bijlage met andere nummering/lettering, dan de in het beschrijvend document als bijlage genoemde documenten. Zie hiervoor het antwoord op vraag 80.
96 | Bijlage B. Model Raamovereenkomst concept | tabel 2 | Op het prijzenblad wordt om 3 uurtarieven gevraagd: ondersteuning, deskundig en laborant. In tabel 2 is het uurtarief van laborant niet meegenomen. Klopt dit? | Hartelijk dank voor uw reactie. De tabel is gecorrigeerd en een aangepast Model Raamovereenkomst concept v.NvI 1 zal gelijktijdig met deze Nota van Inlichtingen worden gepubliceerd.
97 | Bijlage B. Model Raamovereenkomst concept | tabel 2 | Wat is de definitie van 'meerwerk'. Vanaf hoeveel meerwerk kunnen wij volgens afgesproken uurtarief gaan factureren? | Voor de uitleg van de vergoeding van meerwerk, zie hiervoor het antwoord op vragen 16 en 82.
98 | Bijlage B. Model Raamovereenkomst concept | Begripsbepaling | Dit betreft geen gestelde vraag van Inschrijver, maar toelichting Aanbestedende Dienst. | In de begripsbepaling zijn begrippen in afwijking of aanvulling op ARVODI 2018 geformuleerd. In de bepaling is een correctie van de juiste terminologieën doorgevoerd. Een aangepast Bijlage B. Model Raamovereenkomst concept v.NvI 1 zal gelijktijdig met deze Nota van Inlichtingen worden gepubliceerd.
99 | Bijlage B. Model Raamovereenkomst concept | artikel 10.4 | Dit betreft geen gestelde vraag van Inschrijver, maar toelichting Aanbestedende Dienst. | Door een actualisatie in de circulaire 'Nieuw sanctiepakket Rusland' is dit artikel aangepast. Een aangepast Bijlage B. Model Raamovereenkomst concept v.NvI 1 zal gelijktijdig met deze Nota van Inlichtingen worden gepubliceerd.
100 | Bijlage B1. Model Verwerkersovereenkomst concept | Art. 5.3 | Tot in hoeverre mag Opdrachtgever verlangen dat opdrachtnemer aanvullende maatregelen zal nemen, bijvoorbeeld als dit zeer kostbaar of tijdrovend wordt? | In zijn algemeenheid: tot aantoonbaar aan algemeen aanvaarde normenkaders is voldaan. Dit artikel is in het bijzonder bedoeld voor bijvoorbeeld nieuwe kwetsbaarheden in software die aan het licht komen waarmee acuut een beveiligingsrisico ontstaat dat moet worden 'gepatcht', zoals onlangs met Log4J, of als algemeen aanvaarde normenkaders worden aangescherpt, er nieuwe wetgeving komt etc. (op deze laatste is vaak beter te anticiperen).
101 | Bijlage B1. Model Verwerkersovereenkomst concept | Bijlage 1 | Er wordt gesproken over 'gewone' persoonsgegevens. In onze optiek gaat het ook om bijzondere persoonsgegevens, namelijk gezondheidsgegevens, de laboratoriumbepalingen in het bloed. | Hartelijk dank voor uw reactie. Dat is juist, de classificatie van persoonsgegevens wordt aangevuld. Een aangepast Bijlage B1. Model Verwerkersovereenkomst concept v.NvI 1 zal gelijktijdig met deze Nota van Inlichtingen worden gepubliceerd.
102 | Bijlage B1. Model Verwerkersovereenkomst concept | Bijlage 1 | Moet er niet gesproken worden over strafrechtelijke persoonsgegevens? Het gaat namelijk over gegevens van verdachten inzake de Wegenverkeerswet, Wetboek van Strafvordering en de Wet middelgebruik bij geweldplegers | Hartelijk dank voor uw reactie, het zijn strafrechtelijke gegevens en de betrokkene is ook aangewezen als verdachte. Een aangepast Bijlage B1. Model Verwerkersovereenkomst concept v.NvI 1 zal gelijktijdig met deze Nota van Inlichtingen worden gepubliceerd.
103 | Bijlage C2. Flowchart Aanvullend bloedonderzoek | Bijlage C2 | Versturen van bloedbuizen: wordt hier zowel de analysebuis als de tegenonderzoekbuis mee bedoeld? | Ja, dat is correct.
104 | Bijlage D. Aanvraagformulier |  | Als er sprake is van' geen rijbewijs'. Is er dan ten tijde van de aanhouding al geen rijbewijs of wordt het rijbewijs op dat moment ingevorderd? | 'Geen rijbewijs' houdt in dat de verdachte zonder rijbewijs heeft gereden ten tijde van de aanhouding. Bij invordering ter plaatse, is er wel gereden met een rijbewijs.
105 | Bijlagen voorbeeldrapportages | voorbeeldrapportage 13 | Wanneer moet er een tussenrapport verstuurd worden? | Het tussenrapport was oorspronkelijk van toepassing bij zaken met een ingevorderd rijbewijs waarbij alcohol- en drugsonderzoek is aangevraagd, en de resultaten van het drugsonderzoek niet binnen 5 dagen gereed waren. De ethanolresultaten werden dan in een tussenrapportage gerapporteerd waarna het drugsresultaten later volgden in het definitieve rapport. Gelet op de wijziging van eis 3.20 in het Programma van Eisen v.NvI 1 vervalt de noodzaak van een tussenrapportage. De levertijd van zowel ethanol als drugs is in deze gevallen een week (7 kalenderdagen). Hiermee vervalt de noodzaak van een tussenrapportage. Zie hiervoor ook het antwoord op vraag 66.
106 | Beschrijvend Document | 1.5.4 | Dit betreft geen gestelde vraag van Inschrijver, maar toelichting Aanbestedende Dienst. | Aanvrager wenst mogelijk, op zijn vroegst in 2024, gedurende de looptijd van Raamovereenkomst de huidige SIN-nummering aan te passen in UVNs (SIN heeft 4 letters + 4 cijfers + NL en UVN heeft 4 letters + 4 cijfers) en worden de SIN-barcodes vervangen voor QR-codes. Indien en voor zover deze er komen, wordt Opdrachtnemer zo snel mogelijk geïnformeerd. Een aangepast Beschrijvend Document v.NvI 1 zal gelijktijdig met deze Nota van Inlichtingen worden gepubliceerd.
107 | Bijlage A. Programma van Eisen | Eis 4.8 en 4.9 | Dit betreft geen gestelde vraag van Inschrijver, maar toelichting Aanbestedende Dienst. | Ter verduidelijking en in lijn met chronologie, zijn eis 4.8 en 4.9 in volgodre omgedraaid en is er een uiterst termijn aan het op te leveren document gekoppeld.