## Locatieoverzicht
Gebouwgegevens ArtEZ
Stad | Arnhem | Stad | Arnhem | Stad | Arnhem | Stad | Arnhem | Stad | Arnhem | Stad | Arnhem
Locatie | Rietveldgebouw | Locatie | Theatrium | Locatie | Middengebouw | Locatie | Kraton | Locatie | Oude Kraan 26 | Locatie | Oude Kraan 74
Adres | Onderlangs 9 | Adres | Onderlangs 9 | Adres | Onderlangs 9 | Adres | Utrechtsestraat 85 | Adres | Oude Kraan 26 | Adres | Oude Kraan 74
Postcode | 6812 CE | Postcode | 6812 CE | Postcode | 6812 CE | Postcode | 6811 LW | Postcode | 6811 LK | Postcode | 6811 LL
Bouwjaar | 1963, 1997 renovatie | Bouwjaar | 2004 | Bouwjaar | 1960 | Bouwjaar | 1872, 1993 renovatie | Bouwjaar | 1970 | Bouwjaar | 1960
BVO in m2 | 6404 | BVO in m2 | 8224 | BVO in m2 | 3054 | BVO in m2 | 4545 | BVO in m2 | 4106 | BVO in m2 | 3370
Opmerkingen | Rijksmonument | Opmerkingen |  | Opmerkingen |  | Opmerkingen | Gemeentelijk monument | Opmerkingen |  | Opmerkingen
Bouwaard | Glazen gevel, bakstenen buitenmuur, bitumen platdak met zonnepanelen | Bouwaard | In de grond, afgedekt met glazen overkapping. Trappenhuizen bitumen platdak | Bouwaard | Bakstenen en betonnen buitenmuur, bitumen platdak met zonnepanelen, bereikbaar via glazen loopbrug | Bouwaard | Bakstenen en betonnen buitenmuur, pvc platdak, houten gootbetimmering | Bouwaard | Betonnen en natuurstenen buitenmuur, dakafwerking in EPDM inclusief lichtkoepels. | Bouwaard | Betonnen en stalen buitenmuren, dakafwerking in APP en bitumen platdak
Preventieve maatregelen | Noodverlichtingsinstallatie, brandmeld- en ontruimingsinstallatie, CCTV beveiliging centrale. | Preventieve maatregelen | Rook- en warmteafvoer installatie, brandmeld- en alarminstallatie, noodverlichtingsinstallatie, drogeblusleiding. | Preventieve maatregelen | Noodverlichtingsinstallatie, brandmeld- en ontruimingsinstallatie | Preventieve maatregelen | Noodverlichtingsinstallatie, CCTV beveiliging centrale, brandmeld- en ontruimingsinstallatie, alarminstallatie en bliksembeveiligingsinstallatie. | Preventieve maatregelen | Noodverlichtingsinstallatie, brandmeld- en ontruimingsinstallatie en alarminstallatie. | Preventieve maatregelen | Noodverlichtingsinstallatie, brandmeld- en ontruimingsinstallatie, alarminstallatie, CCTV beveiliging centrale en bliksembeveiligingsinstallatie.
Stand van zaken m.b.t. het meerjarig, groot- onderhoud | Voldoende | Stand van zaken m.b.t. het meerjarig, groot- onderhoud | Voldoende | Stand van zaken m.b.t. het meerjarig, groot- onderhoud | Voldoende | Stand van zaken m.b.t. het meerjarig, groot- onderhoud | Voldoende | Stand van zaken m.b.t. het meerjarig, groot- onderhoud | Voldoende | Stand van zaken m.b.t. het meerjarig, groot- onderhoud | Onvoldoende (pand wordt naar verwachting geheel gerenoveerd in 2023/2024)
Pand is in gebruik met bijgaande algemene openingstijden |  | Pand is in gebruik met bijgaande algemene openingstijden |  | Pand is in gebruik met bijgaande algemene openingstijden |  | Pand is in gebruik met bijgaande algemene openingstijden |  | Pand is in gebruik met bijgaande algemene openingstijden |  | Pand is in gebruik met bijgaande algemene openingstijden. Alleen toegankelijk met toegangspas
Maandag | 08.00-21.30 | Maandag | 08.00-22.30 | Maandag | 08.00-21.30 | Maandag | 08.00-22.30 | Maandag | 08.00-21.30 | Maandag | 08.00-21.30
Dinsdag | 08.00-21.30 | Dinsdag | 08.00-22.30 | Dinsdag | 08.00-21.30 | Dinsdag | 08.00-22.30 | Dinsdag | 08.00-21.30 | Dinsdag | 08.00-21.30
Woensdag | 08.00-21.30 | Woensdag | 08.00-22.30 | Woensdag | 08.00-21.30 | Woensdag | 08.00-22.30 | Woensdag | 08.00-21.30 | Woensdag | 08.00-21.30
Donderdag | 08.00-21.30 | Donderdag | 08.00-22.30 | Donderdag | 08.00-21.30 | Donderdag | 08.00-22.30 | Donderdag | 08.00-21.30 | Donderdag | 08.00-21.30
Vrijdag | 08.00-21.30 | Vrijdag | 08.00-22.30 | Vrijdag | 08.00-21.30 | Vrijdag | 08.00-22.30 | Vrijdag | 08.00-21.30 | Vrijdag | 08.00-21.30
Zaterdag | 08.30-16.00 | Zaterdag | 08.30-18.00* *Tijdelijke pilot, regulier tot 16.00 | Zaterdag | 08.30-16.00 | Zaterdag | 08.30-16.00 | Zaterdag | 08.30-16.00 | Zaterdag | 08.30-16.00
Zondag | Gesloten | Zondag | Gesloten | Zondag | Gesloten | Zondag | 12.00-16.00* * Tijdelijke pilot | Zondag | Gesloten | Zondag | Gesloten
Stad | Enschede | Stad | Enschede | Stad | Zwolle | Stad | Zwolle | Stad | Zwolle
Locatie | Hulsmaatstraat | Locatie | Essengaarde | Locatie | Aan de Stadsmuur | Locatie | Rhijnvis Feithlaan | Locatie | Bagijneweide
Adres | Hulsmaatstraat 35 | Adres | Van Essengaarde 10 | Adres | Aan de Stadsmuur 88 | Adres | Rhijnvis Feithlaan 50 | Adres | Bagijneweide 33
Postcode | 7523 WB | Postcode | 7511 PN | Postcode | 8011 VD | Postcode | 8021 VD | Postcode | 8021 TA
Bouwjaar | 2012 | Bouwjaar | 1987 | Bouwjaar | 1979, 2007 renovatie | Bouwjaar | 1883, 2005 renovatie | Bouwjaar | 1920
BVO in m2 | 6142 | BVO in m2 | 4910 | BVO in m2 | 7708 | BVO in m2 | 8950 | BVO in m2 | 1900
Opmerkingen |  | Opmerkingen | Huurlocatie | Opmerkingen | Rijksmonument | Opmerkingen | Huurlocatie, deels rijksmonument, deels gemeentelijk monument | Opmerkingen | Huurlocatie
Bouwaard | Bakstenen buitenmuur, bitumen platdak | Bouwaard | Bakstenen buitenmuur, dakafwerking in APP. | Bouwaard | Bakstenen buitenmuur met houten luiken, bitumen dakafwerking en dakpannen, houten gootbetimmering, lichtkoepels en dakkapellen. | Bouwaard | Bakstenen buitenmuur gecombineerd met houten buitenwandafwerking, stucwerk en een bouwdeel met glazen gevel (vliesgevel). Dakafwerking in dakpannen, houten gootbetimmering en bitumen dakbedekking. | Bouwaard | Bakstenen buitenmuur, bitumen platdak.
Preventieve maatregelen | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie, inbraakbeveiliging centrale, CCTV beveiliging centrale, alarminstallatie, noodverlichtingsinstallatie. | Preventieve maatregelen | Noodverlichtingsinstallatie, brandmeldcentrale, inbraakbeveiliging centrale, CCTV beveiliging centrale en alarminstallatie. | Preventieve maatregelen | Noodverlichtingsinstallatie, brandmeld- en ontruimingsinstallatie, inbraakbeveiliging centrale, alarminstallatie, CCTV beveiliging centrale en bliksembeveiligingsinstallatie. | Preventieve maatregelen | Gasdetectie installatie, brandmeld- en ontruimingsinstallatie, alarminstallatie, sprinklerinstallatie, bliksembeveiligingsinstallatie en noodverlichtingsinstallatie. | Preventieve maatregelen | Noodverlichtingsinstallatie, brandmeld- en ontruimingsinstallatie, alarminstallatie en bliksembeveiligingsinstallatie.
Stand van zaken m.b.t. het meerjarig, groot- onderhoud | Voldoende | Stand van zaken m.b.t. het meerjarig, groot- onderhoud | Voldoende | Stand van zaken m.b.t. het meerjarig, groot- onderhoud | Voldoende | Stand van zaken m.b.t. het meerjarig, groot- onderhoud | Voldoende | Stand van zaken m.b.t. het meerjarig, groot- onderhoud | Voldoende
Pand is in gebruik met bijgaande algemene openingstijden |  | Pand is in gebruik met bijgaande algemene openingstijden |  | Pand is in gebruik met bijgaande algemene openingstijden |  | Pand is in gebruik met bijgaande algemene openingstijden |  | Pand is in gebruik met bijgaande algemene openingstijden
Maandag | 8.30-22.00 uur | Maandag | 8.30-22.00 uur | Maandag | 8.00-22.00 uur | Maandag | 8.00-22.00 uur | Maandag | 8.00-22.00 uur
Dinsdag | 8.30-22.00 uur | Dinsdag | 8.30-22.00 uur | Dinsdag | 8.00-22.00 uur | Dinsdag | 8.00-22.00 uur | Dinsdag | 8.00-22.00 uur
Woensdag | 8.30-22.00 uur | Woensdag | 8.30-22.00 uur | Woensdag | 8.00-22.00 uur | Woensdag | 8.00-22.00 uur | Woensdag | 8.00-22.00 uur
Donderdag | 8.30-22.00 uur | Donderdag | 8.30-22.00 uur | Donderdag | 8.00-22.00 uur | Donderdag | 8.00-22.00 uur | Donderdag | 8.00-22.00 uur
Vrijdag | 8.30-17.00 uur | Vrijdag | 8.00-22.00 uur | Vrijdag | 8.00-22.00 uur | Vrijdag | 8.00-17.30 uur | Vrijdag | 8.00-17.30 uur
Zaterdag* | 9.00-17.00 uur | Zaterdag | 11.00-16.00 uur | Zaterdag | 9.00-17.00 uur | Zaterdag | 08.30-16.30 uur | Zaterdag | 08.30-16.30 uur
Zondag | Gesloten | Zondag | Gesloten | Zondag | Gesloten | Zondag | Gesloten | Zondag | Gesloten
*Alleen ten tijde van de vooropleiding