Risico-inventarisatieformulier Onderwijs

Risico-informatie t.b.v. brandverzekering per verzekerde locatie

Aanvrager:

Onderwijs organisatie		: Saxion

Contactpersoon			:

Functie	 			:

Telefoonnummer			:

Emailadres			:

Datum	 			:

Risicoadres

Risico- adres			: Van Galenstraat 20

Postcode			: 7511 JL  		Plaatsnaam: Enschede

Contactpersoon locatie		:

Functie	 			:

Risico informatie

Primair Onderwijs / Voortgezet  Onderwijs

Bouwjaar pand			: 2015

Bouwaard gevels			O Beton/Steen	O Staal		O Hout

O Anders,

Bouwaard dak			O Pannen	O Golfplaten	O Hout

O Beton/Steen	O Mastiek	O Riet

O Anders, Sedum

Isolatiemateriaal gevels		O Steenwol		O Glaswol 		O EPS (polystyreen)

O PUR (Polyurethaan)	O PIR (polyisocyanuraat)	O PIR met glasvezel

O FM approved PIR

O Anders,

Isolatiemateriaal dak		O Steenwol		O Glaswol 		O EPS (polystyreen)

O PUR (Polyurethaan)	O PIR (polyisocyanuraat)	O PIR met glasvezel

O FM approved PIR

O Anders,

Bouwaard verdiepingsvloer(en)	O Beton/Steen	O Hout		O Metaal	O NVT

Verticaal dragende constructie	O Beton/Steen	O Hout		O Staal

Horizontaal dragende constructie	O Beton/Steen	O Hout		O Staal

Zonnepanelen			O Niet aanwezig	O Op frame	O Direct op het dak

Belendingen binnen 10 meter?	O Nee		O Ja, in gebruik als

Ligging van het pand:		O Binnen bebouwde kom		O Buiten bebouwde kom

Deel van een gebouwencomplex?	O Nee		O Ja

Is de locatie omheind? 		O Nee		O Ja, gedeeltelijk: hoogte 2 m

O Ja, volledig:	 hoogte 		 m

Bebouwd oppervlak		:± 1.630 m2

Aantal verdiepingen		:5

Staat van onderhoud		:Gebouw en installaties zijn goed, onderhouden conform norm

Brandbeveiliging

Is er een automatisch werkend brandmeldsysteem (NEN 2535) aanwezig? 	O Nee 		O Ja

Is er doormelding van brandalarm?						O Nee 		O Ja

Is er een automatisch werkende sprinklerinstallatie aanwezig?			O Nee 		O Ja

Is de sprinklerinstallatie gecertificeerd? 					O Nee 		O Ja

Is er een bliksemafleider aanwezig?						O Nee 		O Ja

Wordt er gebruik gemaakt van vlamdovende afvalbakken?	 		O Nee		O Ja

Zijn handblussers aanwezig en gekeurd?					O Nee		O Ja

Zijn drukslanghaspels aanwezig en gekeurd?				O Nee		O Ja

Vindt controle van de brandblusmiddelen plaats door een erkend bedrijf?	O Nee		O Ja

Is het gebouw opgedeeld in brandwerende scheidingen?			O Nee		O Ja

Zo ja, hoeveel minuten brandwerend?					O 30 min	O 60 min

(+ plattegrond en ingetekende compartimenten meesturen)

Hoe zijn de openingen in de scheidingswanden beschermd?			O Branddeuren	O Anders

Inbraakbeveiliging

SKG klasse (aantal sterren) van toegepast hang- en sluitwerk?			O 1	O 2	O 3	O 4

Is er een automatisch werkende inbraakalarmsysteem aanwezig?	 	O Nee		O Ja

Is er doormelding van inbraakalarmering?					O Nee		O Ja

Is er buitenverlichting aanwezig?				 		O Nee		O Ja

Is er een vorm van camera toezicht?			 		O Nee		O Ja

Waardevolle goederen voorzien van meeneem beperkende maatregelen?	O Nee		O Ja

Installaties

Vindt er regelmatig onderhoud plaats aan de navolgende installaties, door een erkend installateur?

Verwarmingsinstallatie			O Nee	O Ja	O Jaarlijks	O Halfjaarlijks

Koelinstallatie			O NVT	O Nee	O Ja	O Jaarlijks	O Halfjaarlijks

Zonnepanelen			O NVT	O Nee	O Ja	O Jaarlijks	O Halfjaarlijks

Overige technische installaties		O Nee	O Ja	O Jaarlijks	O Halfjaarlijks

Vindt keuring plaats van de elektrische volgens NEN3140			O Nee		O Ja

Is er een thermografisch onderzoek gedaan bij de elektrische installatie? 	O Nee		O Ja

Organisatorisch - Activiteiten

Wordt afval buiten het gebouw opgeslagen?					O Nee		O Ja

Wordt afval opgeslagen in metalen containers?				O Nee		O Ja

Worden afvalcontainers deugdelijk afgesloten en verankerd?			O Nee		O Ja

Op welke afstand bevinden deze containers zich buiten gevels/afdaken en luifels? 2 m

Wordt een procedure voor Brandgevaarlijke werkzaamheden toegepast?	O Nee		O Ja

Is er sprake van buitenopslag binnen 10 meter uit de gevel?			O Nee		O Ja

Is er sprake van leegstand? 						O Nee		O Ja

Zo ja, zijn de nutsvoorzieningen afgesloten?	 			O Nee		O Ja

Zo ja, wordt antikraak toegepast?		 			O Nee		O Ja

Wordt er gebruik gemaakt van acculaders?			 		O Nee		O Ja

Zo ja, worden deze rondom vrijgehouden van brandbare materialen?	O Nee		O Ja

Is er sprake van houtbewerking?						O Nee		O Ja

Zo ja, is er een adequaat motafzuigsysteem?	 			O Nee		O Ja

Is er sprake van verfspuiten?  						O Nee		O Ja

Zo ja, vindt dit plaats in een brandwerend afgescheiden cabine?	O Nee		O Ja

Is er sprake van opslag van gasflessen? 					O Nee		O Ja

Zo ja, is de opslag in een “open” gebouw (afdak) van onbrandbare

constructie materialen omgeven met een stalen gaas hekwerk?	O Nee		O Ja