Object Elementen Lijst (OEL)

00.09 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

00.09.10 INFORMATIE-OVERDRACHT ALGEMEEN

01. OVERDRACHTSDOCUMENT

De aannemer levert bij de oplevering een overdrachtsdocument.

Het document dient ten minste de volgende gegevens te vermelden:

- Technische beschrijving van de aangepaste onderdelen (inclusief

materiaalspecificaties) en installaties.

- Laatste conditiemeting, bepaald conform de NEN 2767

"Conditiemeting van bouw- en installatiedelen" deel 1 en 2. Dit geldt

alleen voor de onderdelen die niet zijn gerenoveerd.VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV 2

- Onderhouds- en bedieningsvoorschriften.

02. INSTANDHOUDINGPLAN

De aannemer levert bij de oplevering een instandhoudingplan, waarin de

te nemen onderhoudsmaatregelen gedurende de levensduur van het

werk staan weergegeven.

Het plan dient ten minste de volgende gegevens te vermelden:

- beschrijving van de gebruikte onderdelen en materialen;

- beschrijving van de in acht te nemen inspectie- en

onderhoudsintervallen voor het gehele gebouw inclusief installaties,

met bijbehorende instructies (tenminste beschrijving inspectiepunten,

methodes, onderhoudswerkzaamheden en benodigde materialen).

03. OBJECT ELEMENTEN LIJST (OEL)

Naast hetgeen elders in dit bestek is bepaald inzake informatieoverdracht,

dient de aannemer, drie maanden na de dag waarop het

werk als opgeleverd wordt beschouwd, een Object Elementen Lijst (OEL)

overeenkomstig de Rgd/ BOEI®- systematiek (Brandveiligheid,

Onderhoud, Energieprestatie, Inzicht Wet- en regelgeving) aan de

opdrachtgever te verstrekken.

Deze rapportage dient te worden opgesteld door de onderaannemer(s) en leverancier(s) van het project.

Met vriendelijke groet,

Marc van Noort

senior projectmanager