## Blad1
Type ruimte | Gebruik | locatie AV object in tekening | afmontage | Aantal | naar ruimte | gebruik | locatie | afmontage | type kabel | Bijzonderheden | Schatting warmtelast per aansluiting (Watt) | Schatting opgenomen vermogen per aansluiting (Watt)
Raadzaal | Camera Pan&Tilt | c1 | overlengte 1mtr | 2 | AV Rack (ICT)ruimte) | Camera | Kast X | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | 2,6 mtr van de vloer
Raadzaal | Camera Pan&Tilt | c2 | overlengte 1mtr | 2 | AV Rack (ICT)ruimte) | Camera | Kast X | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | 2,6 mtr van de vloer
Raadzaal | Camera Pan&Tilt | c3 | overlengte 1mtr | 2 | AV Rack (ICT)ruimte) | Camera | Kast X | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | 2,6 mtr van de vloer
Raadzaal | Camera Pan&Tilt | c4 | overlengte 1mtr | 2 | AV Rack (ICT)ruimte) | Camera | Kast X | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | 2,6 mtr van de vloer
Raadzaal | Camera Pan&Tilt | c5 | overlengte 1mtr | 2 | AV Rack (ICT)ruimte) | Camera | Kast X | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | 2,6 mtr van de vloer
Raadzaal | Camera Pan&Tilt | c6 | overlengte 1mtr | 2 | AV Rack (ICT)ruimte) | Camera | Kast X | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | 2,6 mtr van de vloer
Raadzaal | Camera overzicht | c7 | overlengte 1mtr | 2 | AV Rack (ICT)ruimte) | Camera | Kast X | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | 2,6 mtr van de vloer
Raadzaal | Camera overzicht | c7 | overlengte 1mtr | 1 | AV Rack (ICT)ruimte) | Camera SDI fallback | Kast X | overlengte 5mtr | 1694ANH | 2,6 mtr van de vloer
Raadzaal | Camera overzicht | c7 | wcd 1-voudig | 1 | Centrale verdeler | 230v | nvt | nvt | ?? |  | 325 | 500
Raadzaal | presentatie/ mic/ opname/ tafeldeel voorzitter/ griffier | Vloerpot 1 | wcd 2-voudig | 1 | Centrale verdeler | 230v | nvt | nvt | ?? | nvt
Raadzaal | presentatie/ mic/ opname/ tafeldeel voorzitter/ griffier | Vloerpot 1 | 2mtr overlengte | 8 | AV Rack (ICT)ruimte) | presentatie/ mic/ opname/ regie | Kast X | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | nvt
Raadzaal | 55 inch presentatie monitor M1 | Vloerpot 1 | 2mtr overlengte | 2 | AV Rack (ICT)ruimte) | beeld | Kast X | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | nvt
Raadzaal | Luidspreker voorzitter/ presentatie/ B | Vloerpot 1 | 1mtr overlengte | 1 | AV meubel achter VZ | geluid | Kast X | overlengte 5mtr | 2x1,5mm2 rood/zwart | verplaatsen/ her-gebruik
Raadzaal | Tafeldeel raadsleden | Vloerpot 2 | wcd 2-voudig | 1 | Centrale verdeler | 230v | nvt | nvt | ?? | nvt
Raadzaal | Tafeldeel raadsleden | Vloerpot 2 | 1mtr overlengte | 4 | AV Rack (ICT)ruimte) | microfoon | Kast X | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | nvt
Raadzaal | Tafeldeel raadsleden | Vloerpot 3 | wcd 2-voudig | 1 | Centrale verdeler | 230v | nvt | nvt | ?? | nvt
Raadzaal | Tafeldeel raadsleden/Katheder | Vloerpot 3 | 1mtr overlengte | 5 | AV Rack (ICT)ruimte) | microfoon | Kast X | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | nvt
Raadzaal | Tafeldeel ambtenaren/ griffie ondersteuning/ regie | Vloerpot 4 | wcd 2-voudig | 1 | Centrale verdeler | 230v | nvt | nvt | ?? | nvt
Raadzaal | Tafeldeel ambtenaren/ griffie ondersteuning/ regie | Vloerpot 4 | 1mtr overlengte | 6 | AV Rack (ICT)ruimte) | microfoon | Kast X | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | nvt
Raadzaal | Pers/beeld geluid | A1/A009 | 1mtr overlengte | 4 | AV Rack (ICT)ruimte) | presentatie/ beeld/ geluid/ regie | Kast X | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | nvt
Raadzaal | Pers/beeld geluid | A1/A009 | 1mtr overlengte | 1 | AV Rack (ICT)ruimte) | presentatie/ beeld/ geluid/ regie | Kast X | overlengte 5mtr | 1694ANH | nvt
Raadzaal | Beeld/ sturing/regie | AV meubel achter VZ | 5mtr overlengte | 10 | AV Rack (ICT)ruimte) | microfoon | Kast X | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | nvt
Raadzaal | spare/ mic | Vloerpot 4 | 1mtr overlengte | 4 | AV Rack (ICT)ruimte) | microfoon | Kast X | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | nvt
Raadzaal | 2x2 of 98 inch presentatie monitor | M2 | 2mtr overlengte | 6 | AV Rack (ICT)ruimte) | beeld | Kast X | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | nvt
Raadzaal | Aansluitpaneel/overloop hal | A2 | 2mtr overlengte | 2 | AV Rack (ICT)ruimte) | geluid | Kast X | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | nvt
Raadzaal | Aansluitpaneel/overloop hal | A2 | wcd 2-voudig | 1 | Centrale verdeler | 230v | nvt | nvt | ?? | nvt
Raadzaal | Opb. Luidspreker/ presentatie | A lichtring | 1mtr overlengte | 1 | AV meubel achter VZ | geluid | Kast X | overlengte 5mtr | 2x1,5mm2 rood/zwart | nvt
Raadzaal | Opb. Luidspreker/ presentatie | A lichtring | 1mtr overlengte | 1 | AV meubel achter VZ | geluid | Kast X | overlengte 5mtr | 2x1,5mm2 rood/zwart | nvt
Raadzaal | Opb. Luidspreker/ presentatie | A lichtring | 1mtr overlengte | 1 | AV meubel achter VZ | geluid | Kast X | overlengte 5mtr | 2x1,5mm2 rood/zwart | nvt
Raadzaal | Opb. Luidspreker/ presentatie | A lichtring | 1mtr overlengte | 1 | AV meubel achter VZ | geluid | Kast X | overlengte 5mtr | 2x1,5mm2 rood/zwart | nvt
Raadzaal | Opb. Luidspreker/ presentatie | A lichtring | 1mtr overlengte | 1 | AV meubel achter VZ | geluid | Kast X | overlengte 5mtr | 2x1,5mm2 rood/zwart | nvt
Raadzaal | Opb. Luidspreker/ presentatie | A lichtring | 1mtr overlengte | 1 | AV meubel achter VZ | geluid | Kast X | overlengte 5mtr | 2x1,5mm2 rood/zwart | nvt
Raadzaal | Opb. Luidspreker/ presentatie | L1 | 1mtr overlengte | 1 | AV meubel achter VZ | geluid | Kast X | overlengte 5mtr | 2x1,5mm2 rood/zwart | nvt
Raadzaal | Opb. Luidspreker/ presentatie | L2 | 1mtr overlengte | 1 | AV meubel achter VZ | geluid | Kast X | overlengte 5mtr | 2x1,5mm2 rood/zwart | nvt
Raadzaal | Sub. Luidspreker | S1 | 1mtr overlengte | 1 | AV meubel achter VZ | geluid | Kast X | overlengte 5mtr | 2x1,5mm2 rood/zwart | nvt
Raadzaal | RF antenne | RF | 2mtr overlengte | 1 | AV meubel achter VZ | ontvangst | Kast X | overlengte 5mtr | RG58 | nvt
Raadzaal | RF antenne | RF | wcd 2-voudig | 1 | Centrale verdeler | 230v | nvt | nvt | ?? | nvt
Raadzaal | Opb. Luidspreker/ presentatie | C | nvt | 1 | AV meubel achter VZ | geluid | Kast X | nvt | nvt | her-gebruik
Raadzaal | Opb. Luidspreker/ presentatie | D/ tribune | nvt | 2 | AV meubel achter VZ | geluid | Kast X | nvt | nvt | her-gebruik
Hal | Aansluitpaneel/ overloop | in werk afstemmen | wcd 2-voudig | 1 | Centrale verdeler | 230v | nvt | nvt | ?? | nvt
Hal | Aansluitpaneel/ overloop | in werk afstemmen | 2mtr overlengte | 2 | AV Rack (ICT)ruimte) | Beeld/ geluid | Kast X | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | nvt
Bijzonderheden:
- Opdrachtnemer kan bestaandebekabeling her gebruiken. Indien noodzakelijk op aangeven van de Opdrachtnemer zal Opdrachtgever extra bekabeling laten aanbrengen
- kabels aangeduid met 2x1,5mm2 zijn luidsprekerkabels, enkele isolatie en soepele kern
- vloerpotten - tijdens de schouw te beoordelen
- audiosignaalkabel is een soepele kabel met 2 aders en aparte afscherming.
Opdrachtnemer dient de nodige bekabeling zelf aan te leveren