## Blad1
Schadenr AON | Schade datum | Schade soort | Locatie | Schadelast Totaal | oorzaak
275032401 | 2015-07-06 | Diefstal | Onderwijsboulevar d 215 Den Bosch. | 9033
278629401 | 2016-02-15 | Water/neerslag | Hogeschoollaan 1 Breda | 19129.56
280428701 | 2016-05-13 | Water/neerslag | Den Bosch | 254.92
283888901 | 2016-11-30 | Water uit leidingen | Lovensdijkstraat Breda | 12011.01
288774901 | 2017-12-31 | Inbraak |  | 0
288218701 | 2017-12-31 | Storm | Parallelweg 21 Den Bosch | 0
288928601 | 2017-12-31 | Water/neerslag | Lovensdijkstraat Breda | 0
289334001 | 2018-02-15 | Inbraak | Hogeschoollaan 1 Breda | 12665.47 | 1 persoon via 'kelderramen' binnengekomen. Ter voorkoming van herhaling aan binnenzijde aanvullende preventieve maatregelen getroffen
289647801 | 2018-03-09 | Water/neerslag | Lovensdijkstraat Breda | 8260.69 | ?????
290276601 | 2018-07-08 | Brand | Parallelweg 21 Den Bosch | 1018437.51 | Niet opzettelijke brandstichting door tweetal tieners die (letterlijk) met vuur speelden
291087501 | 2018-09-25 | Water uit leidingen | Onderwijsboulevar d 215 Den Bosch. | 60000 | lekkage in dienstleiding Brabant Water (2019-058)
291416801 | 2018-10-22 | Water uit leidingen | Lovensdijkstraat Breda | 0 | Door derden veroorzaakt - kosten door Avans zelf verhaald
292996301 | 2019-04-09 | Water uit leidingen | Hogeschoollaan 1 Breda | 40000 | ophanging van de afvoer van toiletten bleek onvoldoende / niet onderstut. Lekkage pas jaren later ontdekt nadat muren volgezogen waren. (2019-063)
omvang schade
2951315 | 2019-09-25 | Water | Lovensdijkstraat Breda | 12041.63 | ontvangen na aftrek ER € 7.041,63 // oorzaak: na stroomuitval is gebleken dat in de electrokast in ruimte LA081 de stoppen waren doorgeslagen. Dit is ontstaan doordat er water in de stoppenkast is gelopen door een lekkage waarschijnlijk afkomstig vanaf de vijfde verdieping.
2951198 | 2019-12-09 | Water | Onderwijsboulevar d 215 Den Bosch. | waarschijnlijk onder ER - geen uitkeringsbericht | een urinoir had een defecte automatisch spoelsysteem en de afvoer zat verstopt. Dit is hoogstwaarschijnlijk in het weekend gebeurt. (2019-174)