## Blad1
Bijlage 1 Inschrijfstaat
Voor alle onderdelen geldt het volgende: De inschrijver biedt marktconforme prijzen aan. Abnormaal lage inschrijvingen worden uitgesloten.
De inschrijfstaat rekent automatisch door wat de totalen per jaar per onderdeel bedragen na het invullen van de eenheidsprijs. Ook
rekent de inschrijfstaat automatisch door wat de totaalprijs per onderdeel en de gehele inschrijfsom bedragen. Deze bedragen dienen
in het inschrijvingsbiljet (bijlage 2) te worden vermeld. De eenheidsprijzen zijn inclusief eenmalige kosten, uitvoeringskosten, algemene kosten en winst en risico.
In afwijking van de UAV 2012 blijven de verrekenprijzen gehandhaafd bij afwijking van meer dan 10%. Daarnaast geeft een lagere hoeveelheid ook geen recht op een vergoeding.
Tabel 1: Prijsoverzicht NEN3140 inspecties
In Tabel 1 wordt aangegeven wat de kosten zijn voor de NEN3140 inspecties als omschreven in het PVE. De prijzen worden gegeven per 5 jaar.
Tabel 1 Prijsoverzicht NEN3140 inspecties
Post nr. | Onderdeel | Eenheid | Hoeveelheid | Eenheidsprijs | Totaalprijs per jaar
1 | NEN3140 inspectie rioolgemalen. | Inspectie | 142 |  | 0
2 | NEN3140 inspectie bergbezinkinstallaties. | Inspectie | 23 |  | 0
3 | NEN3140 inspectie drukrioolgemalen. | Inspectie | 1411 |  | 0
4 | NEN3140 inspectie centrale voedingskasten. | Inspectie | 150 |  | 0
5 | NEN3140 inspectie waterpartijen en kunstwerken. | Inspectie | 27 |  | 0
6 | NEN3140 inspectie stroompalen. | Inspectie | 55 |  | 0
7 | NEN3140 inspectie walstroomkasten. | Inspectie | 15 |  | 0
| Totaalprijs preventief onderhoud, exclusief BTW. |  |  |  | 0
Tabel 2: Prijsoverzicht aanvullende werkzaamheden
In Tabel 2 wordt aangegeven wat de kosten zijn voor het opstellen van een kabelplan en doormeten van de voedingskabels als omschreven in het PVE. De prijzen worden gegeven per 5 jaar.
Tabel 2 Prijsoverzicht aanvullende werkzaamheden
Post nr. | Onderdeel | Eenheid | Indicatieve hoeveelheid | Eenheidsprijs | Totaalprijs per jaar
8 | Opstellen van een kabelplan voor alle drukriolering. | Stuk | 1 |  | 0
9 | Het doormeten van alle afgaande voedingskabels per centrale voedingskast. | Stuk | 150 |  | 0
| Totaalprijs correctief onderhoud, exclusief BTW. |  |  |  | 0
Tabel 3: Prijsoverzicht verrekenprijzen leveringen.
In Tabel 3 wordt aangegeven wat de kosten zijn voor het leveren en installeren van onderdelen als omschreven in het PVE. De prijzen worden/zijn gegeven per 5 jaar.
Tabel 3 Prijsoverzicht verrekenprijzen leveringen
Post nr. | Onderdeel | Eenheid | Indicatieve hoeveelheid | Eenheidsprijs | Totaalprijs
10 | Leveren en plaatsen magneetschakelaar direct start tot 3 kW. | Stuk | 10 |  | 0
11 | Leveren en plaatsen magneetschakelaar ster driehoek tot 7,5 kW. | Stuk | 5 |  | 0
12 | Leveren en plaatsen magneetschakelaar ster driehoek groter dan 7,5 kW. | Stuk | 5 |  | 0
13 | Leveren en plaatsen aardlekschakelaar 300mA - 400v - 4-polig. | Stuk | 20 |  | 0
14 | Leveren en plaatsen aardlekschakelaa 30mA - 230v - 2-polig. | Stuk | 20 |  | 0
15 | Leveren en plaatsen motorbeveiligingschakelaar PKZM0-4 - 2,5-4A. | Stuk | 5 |  | 0
16 | Leveren en plaatsen motorbeveiligingschakelaar PKZM0-6,3 - 4-6,3A. | Stuk | 5 |  | 0
17 | Leveren en plaatsen motorbeveiligingschakelaar PKZM0-10 - 6,3-10A. | Stuk | 5 |  | 0
18 | Leveren en plaatsen thermisch blok 2 - 4,5 A. | Stuk | 15 |  | 0
19 | Leveren en plaatsen thermisch blok 4 - 7 A. | Stuk | 15 |  | 0
20 | Leveren en plaatsen thermisch blok 6 – 10 A. | Stuk | 10 |  | 0
21 | Leveren en plaatsen installatieautomaat C10. | Stuk | 5 |  | 0
22 | Leveren en plaatsen installatieautomaat C16. | Stuk | 5 |  | 0
23 | Leveren en plaatsen installatieautomaat C25. | Stuk | 5 |  | 0
24 | Aardedraad 6 mm2 aanbrengen met aan beide kanten oog (van kast tot kastdeur +- 50 cm). | Stuk | 100 |  | 0
25 | Open wartel(s) afdichten met afdichtingspasta of dop per installatie. | Locatie | 100 |  | 0
26 | Adereindhulzen plaatsen per locatie. | Locatie | 100 |  | 0
27 | Verrekenprijs halve baan afzetting (volgens CROW 96B). | Stuk | 1 |  | 0
| Totaalprijs verrekenprijzen veelgebruikte (reserve/vervangings) onderdelen, exclusief BTW. |  |  |  | 0
Tabel 4: Prijsoverzicht totaal
In Tabel 4 worden de prijzen van bovenstaande overzichten weergegeven en de totaalprijs. Totaal van Tabel 3 dient ingevuld te worden op het inschrijvingsbiljet (bijlage 2).
Tabel 4 Prijsoverzicht totaal
| Onderdeel | Totaalprijs excl. BTW | Totaalprijs incl. BTW
| Onderdeel 1 Totaalprijs NEN3140 inspecties | 0 | 0
| Onderdeel 2 Totaalprijs aanvullende werkzaamheden | 0 | 0
| Onderdeel 3 Totaalprijs verrekenprijzen veelgebruikte (reserve/vervangings) onderdelen | 0 | 0
| Totale inschrijfsom | 0 | 0
| Gedaan op: | (datum)
| Te: | (plaats)
| De inschrijver: | (naam)
(functie)
(handtekening)