## Blad1
Object | Adres | Postcode | Plaats | NLsfb code | NLsfb omschrijving | Omschrijving | Hoeveelheid | Eenheid | Fabrikaat | Type | Bouwjaar | Capaciteit | Locatie
Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder | Schoolstraat 19 | 5465 TR | Waspik | 51 | Warmteopwekkingsinstallaties | Ketel gasgestookt HR 150 - 200 KW | 2 | st | AWB | Thermo system HR 160 | 2001 | 160 kW | Technische ruimte 1e etage
Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder | Schoolstraat 19 | 5465 TR | Waspik | 53 | Waterinstallaties | Boiler direct gestookt industrieel 250 - 450 liter | 1 | st | Remeha | Sentry SEN185 NL | 2017 | 388 l | Technische ruimte 1e etage
Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder | Schoolstraat 19 | 5465 TR | Waspik | 53 | Waterinstallaties | Tapwaterpomp < DN 40 mm | 1 | st | Grundfos | UP20-30 150 | 2001 |  | Technische ruimte 1e etage
Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder | Schoolstraat 19 | 5465 TR | Waspik | 55 | Koelinstallaties | Split-Systeem binnendeel Cassette 3,5 kW | 3 | st | Mitsubishi Electric | Cassette | 2013 | 3,5 kW | Biljardzaal / Muzieklokaal 1+2
Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder | Schoolstraat 19 | 5465 TR | Waspik | 55 | Koelinstallaties | Multisplit-Systeem buitendeel (condensor) 7 - 10 kW | 1 | st | Mitsubishi Electric | MXZ-4D83VA | 2014 | 8,3 kW | Dak peuterspeelzaal
Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder | Schoolstraat 19 | 5465 TR | Waspik | 55 | Koelinstallaties | Multisplit-Systeem buitendeel (condensor) 7 - 10 kW | 1 | st | Mitsubishi Electric | MXZ-4D83VA | 2014 | 8,3 kW | Dak peuterspeelzaal
Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder | Schoolstraat 19 | 5465 TR | Waspik | 55 | Koelinstallaties | Multisplit-Systeem buitendeel (condensor) 10 - 15 kW | 1 | st | Mitsubishi Electric | MXZ-5D102VA | 2013 | 10 kW | Hoge dak
Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder | Schoolstraat 19 | 5465 TR | Waspik | 55 | Koelinstallaties | Multisplit-Systeem buitendeel (condensor) 10 - 15 kW | 1 | st | Mitsubishi Electric | MXZ-5D102VA | 2013 | 10 kW | Hoge dak
Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder | Schoolstraat 19 | 5465 TR | Waspik | 55 | Koelinstallaties | Multisplit-Systeem buitendeel (condensor) 4 kW | 1 | st | Mitsubishi Electric | MXZ-2D40VA | 2014 | 4 kW | Hoge dak
Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder | Schoolstraat 19 | 5465 TR | Waspik | 55 | Koelinstallaties | Split-Systeem buitendeel (condensor) 25 kW | 1 | st | Mitsubishi Electric | PUHZ-RP 250 YKA | 2014 | 25 kW | Hoge dak / LBK
Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder | Schoolstraat 19 | 5465 TR | Waspik | 55 | Koelinstallaties | Split-Systeem buitendeel (condensor) 25 kW | 1 | st | Mitsubishi Electric | PUHZ-RP 250 YKA | 2014 | 25 kW | Hoge dak / LBK
Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder | Schoolstraat 19 | 5465 TR | Waspik | 55 | Koelinstallaties | Split-Systeem buitendeel (condensor) 20 kW | 2 | st | Mitsubishi Electric | PUHZ-RP 200 YKA | 2014 | 25 kW | Hoge dak / LBK Rabozaal
Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder | Schoolstraat 19 | 5465 TR | Waspik | 55 | Koelinstallaties | Split-Systeem buitendeel (condensor) 20 kW | 2 | st | Mitsubishi Electric | PUHZ-RP 200 YKA | 2014 | 25 kW | Hoge dak / LBK Rabozaal
Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder | Schoolstraat 19 | 5465 TR | Waspik | 55 | Koelinstallaties | Split-Systeem buitendeel (condensor) 20 kW | 2 | st | Mitsubishi Electric | PUHZ-RP 200 YKA | 2014 | 25 kW | Hoge dak / LBK Rabozaal
Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder | Schoolstraat 19 | 5465 TR | Waspik | 55 | Koelinstallaties | Split-Systeem binnendeel Wand < 2,5 kW | 2 | st | Mitsubishi Electric | Wand | 2014 | 2,2 kW | Jeugdhonk / Kantoor beheerder 1e etage
Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder | Schoolstraat 19 | 5465 TR | Waspik | 55 | Koelinstallaties | Multisplit-Systeem buitendeel (condensor) 10 - 15 kW | 1 | st | Mitsubishi Electric | MXZ-6C122VA | 2013 | 12,5 kW | Lage dak
Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder | Schoolstraat 19 | 5465 TR | Waspik | 55 | Koelinstallaties | Multisplit-Systeem buitendeel (condensor) 10 - 15 kW | 1 | st | Mitsubishi Electric | MXZ-6C122VA | 2013 | 12,5 kW | Lage dak
Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder | Schoolstraat 19 | 5465 TR | Waspik | 55 | Koelinstallaties | Split-Systeem binnendeel Cassette 3,5 - 5 kW | 2 | st | Mitsubishi Electric | Cassette | 2014 | 5 kW | Peuterspeelzaal / kantoor peuterspeelzaal
Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder | Schoolstraat 19 | 5465 TR | Waspik | 55 | Koelinstallaties | Split-Systeem binnendeel Cassette 2,5 kW | 4 | st | Mitsubishi Electric | Cassette | 2013 | 2,5 kW | Receptie / Hobby ruimte / vergaderzaal 1+2
Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder | Schoolstraat 19 | 5465 TR | Waspik | 56 | Warmtedistributie-installaties | Vloerverwarmings verdeler | 1 | st |  | Staal | 2001 | 2 groepen | Peuterspeelzaal
Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder | Schoolstraat 19 | 5465 TR | Waspik | 56 | Warmtedistributie-installaties | Verdeler-/ verzamelaar CV groepen | 1 | st |  | Staal | 2001 | 3 groepen | Technische ruimte 1e etage
Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder | Schoolstraat 19 | 5465 TR | Waspik | 56 | Warmtedistributie-installaties | Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN < 40 mm | 1 | st | Grundfos | Magna 3 25-80 180 | 2016 |  | Technische ruimte 1e etage
Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder | Schoolstraat 19 | 5465 TR | Waspik | 56 | Warmtedistributie-installaties | Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN 40 mm | 1 | st | Grundfos | UPS 40-180 F | 2001 |  | Technische ruimte 1e etage
Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder | Schoolstraat 19 | 5465 TR | Waspik | 56 | Warmtedistributie-installaties | Expansievat 2 ltr | 2 | st | Flamco | Flexcon | 2001 | 2/0,5 | Technische ruimte 1e etage
Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder | Schoolstraat 19 | 5465 TR | Waspik | 56 | Warmtedistributie-installaties | Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN 50 mm | 2 | st | Grundfos | Magna 50-100 F240 | 2001 |  | Technische ruimte 1e etage
Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder | Schoolstraat 19 | 5465 TR | Waspik | 56 | Warmtedistributie-installaties | Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN < 40 mm | 1 | st | Grundfos | UPS 32-120 F | 2001 |  | Technische ruimte 1e etage
Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder | Schoolstraat 19 | 5465 TR | Waspik | 56 | Warmtedistributie-installaties | Expansievat 80 ltr | 2 | st | Flamco | Flexcon | 2008 | 80/0,5 | Technische ruimte 1e etage
Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder | Schoolstraat 19 | 5465 TR | Waspik | 56 | Warmtedistributie-installaties | Circulatiepomp enkel DN < 40 mm | 2 | st | Grundfos | UPE 25-80 180 | 2001 |  | Technische ruimte 1e etage
Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder | Schoolstraat 19 | 5465 TR | Waspik | 57 | Luchtbehandelingsinstallaties | Airsock | 1 | m1 | KE Fibertec | Half rond | 2014 | 8 m x 400 mm | Bar
Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder | Schoolstraat 19 | 5465 TR | Waspik | 57 | Luchtbehandelingsinstallaties | Airsock | 1 | m1 | KE Fibertec | Half rond | 2014 | 21 m x 600 mm | Bibliotheek
Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder | Schoolstraat 19 | 5465 TR | Waspik | 57 | Luchtbehandelingsinstallaties | Dakventilator 0,3 - 0,7 m3/s | 1 | st | Holland Heating | REF-V-400-6T | 2001 | 0,45 m3/s | Dak peuterspeelzaal
Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder | Schoolstraat 19 | 5465 TR | Waspik | 57 | Luchtbehandelingsinstallaties | Dakventilator < 0,3 m3/s | 1 | st | Holland Heating | REF-V-315-4T | 2001 | 0.29 m3/s | Hoge dak
Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder | Schoolstraat 19 | 5465 TR | Waspik | 57 | Luchtbehandelingsinstallaties | Luchtbehandelingskast BI TA + VKPW (2-3 m3/s) LBK1 | 1 | st | Holland Heating | THLZ 400RA | 2001 | 2,2 m3/s | Technische ruimte 1e etage
Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder | Schoolstraat 19 | 5465 TR | Waspik | 57 | Luchtbehandelingsinstallaties | Luchtbehandelingskast BI TA + VKPW (2-3 m3/s) LBK2 | 1 | st | Holland Heating | THLZ 450RA | 2001 | 2,92 m3/s | Technische ruimte 1e etage
Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder | Schoolstraat 19 | 5465 TR | Waspik | 57 | Luchtbehandelingsinstallaties | Luchtbehandelingskast BI TA + VKPW (2-3 m3/s) LBK2 | 1 | st | Holland Heating | THLZ 450RA | 2001 | 2,92 m3/s | Technische ruimte 1e etage
Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder | Schoolstraat 19 | 5465 TR | Waspik | 57 | Luchtbehandelingsinstallaties | Luchtbehandelingskast BI TA + VKPW (2-3 m3/s) LBK1 | 1 | st | Holland Heating | THLZ 400RA | 2001 | 2,2 m3/s | Technische ruimte 1e etage
Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder | Schoolstraat 19 | 5465 TR | Waspik | 58 | Regelinstallaties | Regelinstallatie, data-aansluitpunten 40 - 50 | 1 | st | Siemens | Synco | 2001 | 48 regelkringen | Technische ruimte 1e etage
Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder | Schoolstraat 19 | 5465 TR | Waspik | 65 | Beveiliging installaties | Brandblussers | 15 | st | Ribrandy | Diverse | 2019 | Diverse | Algemeen
Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder | Schoolstraat 19 | 5465 TR | Waspik | 65 | Beveiliging installaties | Brandslanghaspels | 7 | st | Saval | 20 mtr, 3/4' | 2001 |  | Algemeen
Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder | Schoolstraat 19 | 5465 TR | Waspik | 65 | Beveiliging installaties | Brandwerende rolscherm, automatisch | 1 | st | GNS |  | 2001 | 12x6 meter | Rabo zaal
Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder | Schoolstraat 19 | 5465 TR | Waspik | 74 | Vaste sanitaire voorzieningen | Vaste sanitaire voorzieningen | 1 | pst | Sphinx | Diverse | 2001 |  | Algemeen