## Blad1
Object | Adres | Postcode | Plaats | NLsfb code | NLsfb omschrijving | Element omschrijving | Hoeveelheid | Eenheid | Fabrikaat | Type | Bouwjaar | Capaciteit | Locatie
Gemeentewerf Waalwijk | Professor van 't Hoffweg 13 | 5144 NS | Waalwijk | 51 | Warmteopwekkingsinstallaties | Luchtverwarming (direct gestookt) > 45 KW | 2 | st | Mark | GSD | 2013 | 65 kW | Garage
Gemeentewerf Waalwijk | Professor van 't Hoffweg 13 | 5144 NS | Waalwijk | 51 | Warmteopwekkingsinstallaties | Ketel 1 Gasgestookt HR 65 - 100 KW | 1 | st | Nefit | Topline HR70 | 2013 | 70 kW | Technische Ruimte
Gemeentewerf Waalwijk | Professor van 't Hoffweg 13 | 5144 NS | Waalwijk | 51 | Warmteopwekkingsinstallaties | Ketel 2 gasgestookt HR 25 - 40 KW | 1 | st | Nefit | Topline HR28 | 2013 | 28 kW | Technische Ruimte
Gemeentewerf Waalwijk | Professor van 't Hoffweg 13 | 5144 NS | Waalwijk | 51 | Warmteopwekkingsinstallaties | Ketel 2 gasgestookt HR 25 - 40 KW | 1 | st | Nefit | Topline HR28 | 2013 | 28 kW | Technische Ruimte
Gemeentewerf Waalwijk | Professor van 't Hoffweg 13 | 5144 NS | Waalwijk | 52 | Vuilwaterafvoerinstallaties | Hemelwaterafvoer, binnen onderdruksysteem | 1 | pst | Dyka | Vacurain | 2013 |  | Garage
Gemeentewerf Waalwijk | Professor van 't Hoffweg 13 | 5144 NS | Waalwijk | 52 | Vuilwaterafvoerinstallaties | Benzine-/olieafscheider | 1 | st | Esep | KM | 2013 |  | Wasplaats
Gemeentewerf Waalwijk | Professor van 't Hoffweg 13 | 5144 NS | Waalwijk | 53 | Waterinstallaties | Boiler indirect gestookt 200 liter | 1 | st | Nefit | Type 200 | 2013 | 200 liter | Technische Ruimte
Gemeentewerf Waalwijk | Professor van 't Hoffweg 13 | 5144 NS | Waalwijk | 53 | Waterinstallaties | Waterontharder | 1 | st | Pentair | Duplex | 2013 | 5 m3 | Wasplaats
Gemeentewerf Waalwijk | Professor van 't Hoffweg 13 | 5144 NS | Waalwijk | 53 | Waterinstallaties | Waterontharder | 1 | st | Pentair | Duplex | 2013 | 5 m3 | Wasplaats
Gemeentewerf Waalwijk | Professor van 't Hoffweg 13 | 5144 NS | Waalwijk | 53 | Waterinstallaties | Boiler elektrisch 10 liter | 2 | st | Daalderop | Close-in/Close-up 10 | 2013 | 10 liter | Werkplaats
Gemeentewerf Waalwijk | Professor van 't Hoffweg 13 | 5144 NS | Waalwijk | 54 | Gasinstallaties | Persluchtinstallatie | 1 | st | Berko | 04-202-043 | 2013 | 72 m3/h | Compressorruimte
Gemeentewerf Waalwijk | Professor van 't Hoffweg 13 | 5144 NS | Waalwijk | 54 | Gasinstallaties | Gasleiding koper | 1 | pst | Prefab | Koper | 2013 |  | Garage
Gemeentewerf Waalwijk | Professor van 't Hoffweg 13 | 5144 NS | Waalwijk | 55 | Koelinstallaties | Split-Systeem buitendeel 2,5 - 3,5 kW | 1 | st | Toshiba | RAS-M18UAV-E Inverter | 2013 | 3,6 kW | Dak
Gemeentewerf Waalwijk | Professor van 't Hoffweg 13 | 5144 NS | Waalwijk | 55 | Koelinstallaties | Split-Systeem binnendeel Cassette 2,5 - 3,5 kW | 2 | st | Toshiba | RAS-M18SMUV | 2013 | 3,6 kW | Kantoor
Gemeentewerf Waalwijk | Professor van 't Hoffweg 13 | 5144 NS | Waalwijk | 56 | Warmtedistributie-installaties | Paneelradiatoren | 4 | st | Vasco | Diverse | 2013 | Diverse | Kantoor
Gemeentewerf Waalwijk | Professor van 't Hoffweg 13 | 5144 NS | Waalwijk | 56 | Warmtedistributie-installaties | Vloerverwarming | 1 | st | WTH | 8 groepen | 2013 |  | Kantoor
Gemeentewerf Waalwijk | Professor van 't Hoffweg 13 | 5144 NS | Waalwijk | 56 | Warmtedistributie-installaties | Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN 40 mm | 1 | st | Grundfos | Magna 40-100 F220 | 2020 |  | Technische Ruimte
Gemeentewerf Waalwijk | Professor van 't Hoffweg 13 | 5144 NS | Waalwijk | 56 | Warmtedistributie-installaties | Expansievat 18 ltr | 1 | st | Ahlen | 18/0,5 | 2020 | 18 liter | Technische Ruimte
Gemeentewerf Waalwijk | Professor van 't Hoffweg 13 | 5144 NS | Waalwijk | 56 | Warmtedistributie-installaties | Verdeler-/ verzamelaar CV groepen | 1 | st | Prefab |  | 2013 |  | Technische Ruimte
Gemeentewerf Waalwijk | Professor van 't Hoffweg 13 | 5144 NS | Waalwijk | 56 | Warmtedistributie-installaties | Expansievat 50 ltr | 1 | st | Flamco | Flexcon 50/1,0 | 2013 | 50 liter | Technische Ruimte
Gemeentewerf Waalwijk | Professor van 't Hoffweg 13 | 5144 NS | Waalwijk | 57 | Luchtbehandelingsinstallaties | Boxventilator | 1 | st | Ostberg | IRE-200 | 2013 | 300 m3/h | Compressorruimte
Gemeentewerf Waalwijk | Professor van 't Hoffweg 13 | 5144 NS | Waalwijk | 57 | Luchtbehandelingsinstallaties | Dakventilator 0,3 - 0,7 m3/s | 1 | st | Gebhardt |  | 2016 | 1800 m3/h | Dak
Gemeentewerf Waalwijk | Professor van 't Hoffweg 13 | 5144 NS | Waalwijk | 57 | Luchtbehandelingsinstallaties | Dakventilator > 2 m3/s | 2 | st | Rucon/System Air |  | 2013 | 8000 m3/h | Dak
Gemeentewerf Waalwijk | Professor van 't Hoffweg 13 | 5144 NS | Waalwijk | 57 | Luchtbehandelingsinstallaties | Axiaalventilator | 8 | st | Klima |  | 2013 |  | Garage
Gemeentewerf Waalwijk | Professor van 't Hoffweg 13 | 5144 NS | Waalwijk | 57 | Luchtbehandelingsinstallaties | Balansventilatie met warmteterugwinning | 1 | st | Zehnder/J.E. Stork Air | WHR 930 | 2013 | 900 m3/h | Technische Ruimte
Gemeentewerf Waalwijk | Professor van 't Hoffweg 13 | 5144 NS | Waalwijk | 57 | Luchtbehandelingsinstallaties | Luchtverwarmer 1 warmwater | 1 | st | Mark |  | 2013 | 5 kW | Wasplaats
Gemeentewerf Waalwijk | Professor van 't Hoffweg 13 | 5144 NS | Waalwijk | 57 | Luchtbehandelingsinstallaties | Luchtverwarmer 2 warmwater | 1 | st | Mark |  | 2013 | 20 kW | Werkplaats
Gemeentewerf Waalwijk | Professor van 't Hoffweg 13 | 5144 NS | Waalwijk | 58 | Regelinstallaties | Regelinstallatie RK-1 | 1 | st | Johnson Controls | Metasys | 2013 |  | Technische ruimte
Gemeentewerf Waalwijk | Professor van 't Hoffweg 13 | 5144 NS | Waalwijk | 58 | Regelinstallaties | Regelinstallatie RK-2 | 1 | st | Rucon/System Air |  | 2013 |  | Technische ruimte
Gemeentewerf Waalwijk | Professor van 't Hoffweg 13 | 5144 NS | Waalwijk | 65 | Beveiliging installaties | Brandslanghaspels | 8 | st | Ajax | 30 mtr, 3/4' | 2013 |  | Algemeen
Gemeentewerf Waalwijk | Professor van 't Hoffweg 13 | 5144 NS | Waalwijk | 65 | Beveiliging installaties | Brandblussers | 9 | st | Ribrandy | Diverse | 2013 | Diverse | Algemeen
Gemeentewerf Waalwijk | Professor van 't Hoffweg 13 | 5144 NS | Waalwijk | 72 | Vaste gebruikersvoorzieningen | Specifieke installaties, Puntafzuiging | 5 | st | Plymovent | KAA-H/S | 2013 |  | Algemeen
Gemeentewerf Waalwijk | Professor van 't Hoffweg 13 | 5144 NS | Waalwijk | 72 | Vaste gebruikersvoorzieningen | Specifieke installaties, Voorraadtank 1 water | 2 | st | Wilo | ECKIG III PE | 2013 | 1000 liter | Garage
Gemeentewerf Waalwijk | Professor van 't Hoffweg 13 | 5144 NS | Waalwijk | 72 | Vaste gebruikersvoorzieningen | Specifieke installaties, Voorraadtank 2 water | 2 | st |  |  | 2017 | 2000 liter | Garage
Gemeentewerf Waalwijk | Professor van 't Hoffweg 13 | 5144 NS | Waalwijk | 72 | Vaste gebruikersvoorzieningen | Specifieke installaties, Voorraadtank 2 brandstof | 1 | st | IBC | Kunsstof | 2013 | 1000 liter | Garage
Gemeentewerf Waalwijk | Professor van 't Hoffweg 13 | 5144 NS | Waalwijk | 72 | Vaste gebruikersvoorzieningen | Specifieke installaties, Voorraadtank 1 brandstof | 1 | st | Hamer | 21RCDW0232 | 2021 | 10.000 liter | Terrein
Gemeentewerf Waalwijk | Professor van 't Hoffweg 13 | 5144 NS | Waalwijk | 72 | Vaste gebruikersvoorzieningen | Specifieke installaties, Spuitwasinstallatie | 1 | st | Diverse |  | 2013 |  | Wasplaats
Gemeentewerf Waalwijk | Professor van 't Hoffweg 13 | 5144 NS | Waalwijk | 74 | Vaste sanitaire voorzieningen | Vaste sanitaire voorzieningen | 1 | pst | Sphinx | Diverse | 2013 |  | Algemeen