## Blad1
Object | Adres | Postcode | Plaats | NLsfb code | NLsfb omschrijving | Omschrijving | Hoeveelheid | Eenheid | Fabrikaat | Type | Bouwjaar | Capaciteit | Locatie
Gymzaal | Mesdaglaan 4 | 5161 VB | Sprang-Capelle | 51 | Warmteopwekkingsinstallaties | Ketel gasgestookt HR 150 - 200 KW | 1 | st | Nefit | Topline HR 70 | 2009 | 62,6 Kw | cv-ruimte beg grond
Gymzaal | Mesdaglaan 4 | 5161VB | Sprang-Capelle | 56 | Warmtedistributie-installaties | Expansievat | 1 | st | Flamco | Flexcon | 2009 | ? | cv-ruimte beg grond
Gymzaal | Mesdaglaan 4 | 5161 VB | Sprang-Capelle | 56 | Warmtedistributie-installaties | Circulatiepomp enkel DN < 40 mm | 1 | st | Grundfos |  | ? | ? | cv-ruimte beg grond