## matrix
Inventarisatie objecten gem. Waalwijk | [6 empty] | IMI | IMI | aanleg | Type IMI | Bedien | Bedien | aantal | ATSP | type | type ATP | back-up | BMI | BMI | aanleg |  | Neven | OP taken | aantal | type
volgnr. | plaats | straat | huisnr. | postcode | m2 bvo | omschijving | Installateur | OHC | inst.jaar | CCS | RKP | PASl. | Det.pnt. | PAC | kiezer | SP/DP | SIM abm. | Installateur | OHC | inst.jaar | Type BMC | paneel | BMC | BrM/HBrM/Slowhope | OMS | opmerking
1 | Waalwijk | Raadhuisplein | 5 | 5141 KG | 687 | Raadhuisplein | ja | ja | 2014 | ATS2001 | 1 | ja | 19 | NVD | Chiron | DP1 | ja, abn. Via installateur | ja | ja | 2015 | Hertek/ Penta Solisto | nee | ja | 37 | via IMI - NVD
2 | Waalwijk | Raadhuisplein | 2 | 5141 KG | 1686 | Huis van Waalwijk | ja | ja | 2017 | ATS2000A | 5 | ja | 30 | NVD | Osborn Hofmann | DP1 | ja, abn. Via installateur | nvt | [7 empty] | één centrale welke in twee blokken is opgedeeld - apart schakelbaar
3 | Waalwijk | Raadhuisplein | 6-7 | 5141 KG | onbekend | Bovenwoningen | ja | ja | <2010 | ATS2001 | 1 | ja | 50 | NVD | Chiron | SP2 | ja, abn. Via installateur | ja | ja | 2006 | Notifier NFS 2-8 | nee | ja | 50 | via IMI - NVD
4 | Waalwijk | Taxandriaweg | 6 | 5141 PA | 9056 | Stadhuis | ja | ja | 2012 | ATS4500 | 4 | ja | 92 | NVD | Chiron | DP1 | ja, abn. Via installateur | ja | ja | 2006 | Notifier | ja | ja | 32 | Siemens - Bwr. | toegangscontrole systeem via werktijdregistratiesysteem
5 | Waalwijk | Loeffstraat | 107 | 5142 EP | 823 | Ver.gebouw De Oude Toren | ja | ja | 1991/2010 | ATS2001 | 1 | ja | 10 | NVD | Chiron | SP2 | ja, abn. Via installateur | ja | ja | 2016 | Hertek | nee | ja | 48 | via IMI - NVD
6 | Waalwijk | Taxandriaweg | 13 | 5142 PA | 1064 | St. Jongerencentrum Waalwijk De Tarvenu | ja | ja | 2009 | ATS4001 | 4 | ja | 60 | NVD | Chiron | DP1 | ja, abn. Via installateur | ja | ja | 2010 | Hertek/ Penta 4000 | nee | ja | 63 | via IMI - NVD
7 | Waalwijk | Olympiaweg | 12a | 5143 NA | 2914 | Sporthal de Zeine | ja | ja | <2014 | ATS2001 | 2 | ja | 39 | NVD | Chiron | DP1 | ja, abn. Via installateur | ja | ja | <2014 | Hertek/ Penta 6000 | nee | ja | 23 | via IMI - NVD
8 | Waalwijk | Bloemendaalweg | 38a | 5143 NB | 75 | Aula begraafplaats Bloemendaalweg | ja | ja | 2014 | ATS2001 | 1 | ja | 9 | NVD | Chiron | SP2 | ja, abn. Via installateur | nvt
9 | Waalwijk | Drunenseweg | 11 | 5143 NE | 3900 | Zwembad Olympia | ja | ja | 2009 | ATS4001 | 2 | ja | 52 | NVD | Chiron | DP1 | ja, abn. Via installateur | ja | ja | 2008 | Hertek/ Penta 4000 | nee | ja | 27 | via IMI - NVD
10 | Waalwijk | Elzenweg | 25 | 5144 MB | 1537 | Schoenmuseum (oud) | ja | ja | <2010 | ATS4001 | 1 | ja | 24 | NVD | Chiron | DP1 | ja, abn. Via installateur | ja | ja | <2010 | SmartLine (analoog) | nee | ja | 26 | via IMI - NVD
11 | Waalwijk | Prof. Van ’t Hoffweg | 13 | 5144 NS | 3457 | Gemeentewerf Waalwijk | ja | ja | <2015 | ATS4001 | 2 | ja | 48 | NVD | Chiron | DP1 | ja, abn. Via installateur | ja | ja | 2013 | Hertek/ Penta Solisto | nee | ja | 24 | via IMI - NVD | BMI loods 3x Firebeam/ trilmelders gevel
12 | Waalwijk | Mechie Trommelenweg | 5 | 5145 ND | 18 | Bouw Unit (achter milieustraat Portakabin) | ja | ja | 2018 | ATS1500A | 1 | ja | 7 | NVD | Osborn Hofmann | SP2 | ja, abn. Via installateur | nvt
13 | Waalwijk | Weteringweg | 29 | 5145 NT | 105 | Milieustraat Waalwijk | ja | ja | 2018 | ATS1500A | 1 | ja | 11 | NVD | Osborn Hofmann | SP2 | ja, abn. Via installateur | nvt | [7 empty] | 1 rookmelder gekoppeld op IMI
14 | Waalwijk | De Gaard | 2 | 5146 AW | 5380 | Sporthal de Slagen | ja | ja | 2005 | ATS4001 | 1 | ja | 53 | NVD | Chiron | DP1 | ja, abn. Via installateur | ja | ja | 2005/13 | Hertek/ Penta 5000 | nee | ja | 145 | via IMI - NVD | Rookmelders aan plafond sporthal hoogte 9,8m.
15 | Sprang-Capelle | Julianalaan | 3a | 5161 BA | 1649 | Sporthal Zidewinde | ja | ja | 2004 | ATS3001 | 1 | ja | 11 | NVD | Chiron | DP1 | ja, abn. Via installateur | nvt
16 | Sprang-Capelle | Julianalaan | 3a | 5161 BA | 502 | Openluchtzwembad Zidewinde | ja | ja | 2009 | ATS4001 | 1 | ja | 6 | NVD | Chiron | DP1 | ja, abn. Via installateur | nvt
17 | Sprang-Capelle | Julianalaan | 1 | 5161 BA | 1299 | Cultureel centrum Zidewinde | ja | ja | 2001 | ATS1500A-IP | 2 | ja | 15 | NVD | Osborn Hofmann | DP1 | ja, abn. Via installateur | ja | ja | 2020 | Hertek/ Penta 6000 | nee | ja | 37 | via IMI - NVD
18 | Sprang-Capelle | Julianalaan | 90 | 5161 BC | onbekend | Gemeentewerf Sprang-Capelle | ja | ja | 2001 | ATS4001 | 1 | ja | 40 | NVD | Chiron | SP2 | ja, abn. Via installateur | nvt | [7 empty] | geen BMI installatie, IMI is twee aparte delen geprogrammeerd tbv Gem.werf kantoor/ Brandweer kaartlezers tbv poortsturing en achterdeursturing
19 | Sprang-Capelle | Julianalaan | 88 | 5161 BC | onbekend | brandweerkazarne Sprang-Capelle | ja |  |  |  | 1 | ja |  |  |  |  | ja, abn. Via installateur | nvt
20 | Sprang-Capelle | Heistraat | 217 | 5161 GE | 208 | Aula begraafplaats Capelle | ja | ja | 2009 | ATS2001 | 1 | ja | 6 | NVD | Chiron | SP2 | ja, abn. Via installateur | nvt
21 | Sprang-Capelle | Tilburgseweg | 19 | 5161 ME | 225 | Aula begraafplaats Sprang | ja | ja | 2001 | ATS3001 | 1 | ja | 6 | NVD | Chiron | SP2 | ja, abn. Via installateur | nvt
22 | Waspik | Wilhelminastraat | 2 | 5165 TJ | 2843 | Sportcentrum Waspik (incl. turnhal) | ja | ja | 2005 | ATS4001 | 2 | ja | 56 | NVD | Chiron | DP1 | ja, abn. Via installateur | ja | ja | 2000 | Hertek/ BSX-E | nee | ja | 30 | via IMI - NVD
[7 empty] | ja | [9 empty] | ja, abn. Via installateur | ja | ja | 2000 | Hertek/ BSX-E | nee | ja | 16 | via IMI - NVD
23 | Waspik | Schoolstraat | 19 | 5165 TR | 2163 | Den Bolder (Sociaal Cultureel Centrum) | ja | ja | 2001 | ATS4001 | 2 | ja | 54 | NVD | Chiron | DP2 | ja, abn. Via installateur | ja | ja | 2001 | Hertek/ Penta MX-4100 | nee | ja | 94 | via IMI - NVD | 4 paslezers gekoppeld op inbraakinstallatie.
Note on H1: Auteur: IMI: Inbraak Meld Systeem
Note on I1: Auteur: IMI: Inbraak Meld Systeem
Note on O1: Auteur: ATSP: Alarm Transmissie Service Provider
Note on Q1: Auteur: ATP: Alarm Transmissie Pad
Note on S1: Auteur: BMI: Brand Meld Installatie
Note on T1: Auteur: BMI: Brand Meld Installatie
Note on L2: Auteur: RKP: Remote Key Pad
Note on M2: Auteur: naast/in RKP (lezer) gekoppeld op inbraak voor in/uit schakelen van het inbraaksysteem
Note on N2: Auteur: aantal detectiepunten/ PIR/DC/Sirene/Flits
Note on O2: Auteur: PAC: Particuliere Alarm Centrale
Note on Q2: Auteur: ATSP: Alarm Transmissie Service Provider SP: Single Path (AL1) IP of GPRS DP: Dual Path (AL2) IP & GPRS
Note on T2: Auteur: OHC: OnderHouds Contract
Note on V2: Auteur: BMC: Brand Meld Centrale
Note on Z2: Auteur: OMS: Openbaar Meld Systeem type branddoormelding naar brandweer pf PAC