Risico-inventarisatieformulier Overheid

Risico-informatie t.b.v. brandverzekering per verzekerde locatie

Aanvrager:

Soort risico/organisatie		: Gemeente 's-Hertogenbosch

Contactpersoon			:

Functie	 			:

Telefoonnummer			:

Emailadres			:

Datum	 			:

Risicoadres

Risico- adres			: Spinhuiswal 1 - St Jorisstraat 131/ vm refugiehuis

Postcode			: 5211 JG  Plaatsnaam:  's-Hertogenbosch

Contactpersoon locatie		: Marie-Jose Meeuwissen & Ron Kuin

Functie	 			: Gebruikers / huurders

Risico informatie

Bouwjaar pand			: 1680

Bouwaard gevels			X Beton/Steen	O Staal		O Hout

O Anders,

Bouwaard dak			X Pannen	O Golfplaten	O Hout

O Beton/Steen	X Mastiek	O Riet

X Anders,leien

Isolatiemateriaal gevels	O Steenwol
O Glaswol

O EPS (polystyreen)

O Piepschuim

O PUR (Polyurethaan)
O XPS

O PIR (polyisocyanuraat)

O PIR met glasvezel

O Resol

X Anders, niet aanwezig

Isolatiemateriaal dak	O Steenwol

O Glaswol

O EPS (polystyreen)

O Piepschuim

O PUR (Polyurethaan)
O XPS

X PIR (polyisocyanuraat)

O PIR met glasvezel

O Resol

O Anders,

Bouwaard verdiepingsvloer(en)	O Beton/Steen	X Hout		O Metaal	O NVT

Verticaal dragende constructie	X Beton/Steen	O Hout		O Staal

Horizontaal dragende constructie	O Beton/Steen	X Hout		O Staal

Zonnepanelen			X Niet aanwezig	O Op frame	O Direct op het dak

Belendingen binnen 10 meter?	O Nee		X Ja, in gebruik als kantoor

Ligging van het pand:		X Binnen bebouwde kom		O Buiten bebouwde kom

Deel van een gebouwencomplex?	X Nee		O Ja, 	
Is de locatie omheind? 		X  Nee		O Ja, gedeeltelijk: hoogte 		 m

O Ja, volledig:	 hoogte 		 m

Bebouwd oppervlak		:  364 (perceeloppervlakte m2

Aantal verdiepingen		: 5

Staat van onderhoud		:Goed

Brandbeveiliging

Is er een automatisch werkend brandmeldsysteem (NEN 2535) aanwezig? 	O Nee 		X Ja

Is er doormelding van brandalarm?						X Nee 		O Ja

Is er een automatisch werkende sprinklerinstallatie aanwezig?			X Nee 		O Ja

Is de sprinklerinstallatie gecertificeerd? 					O Nee 		O Ja

Is er een bliksemafleider aanwezig?						X Nee 		O Ja

Wordt er gebruik gemaakt van vlamdovende afvalbakken?	 		O Nee		O Ja

Zijn handblussers aanwezig en gekeurd?					O Nee		X Ja

Zijn drukslanghaspels aanwezig en gekeurd?				O Nee		X Ja

Vindt controle van de brandblusmiddelen plaats door een erkend bedrijf?	O Nee		X Ja

Is het gebouw opgedeeld in brandwerende scheidingen?			X Nee		O Ja

Zo ja, hoeveel minuten brandwerend?					O 30 min	O 60 min

(+ plattegrond en ingetekende compartimenten meesturen)

Hoe zijn de openingen in de scheidingswanden beschermd?			O Branddeuren	O Anders

Inbraakbeveiliging

SKG klasse (aantal sterren) van toegepast hang- en sluitwerk?			O 1	O 2	O 3	O 4

Is er een automatisch werkende inbraakalarmsysteem aanwezig?	 	O Nee		X Ja

Is er doormelding van inbraakalarmering?					O Nee		O Ja

Is er buitenverlichting aanwezig?				 		O Nee		O Ja

Is er een vorm van camera toezicht?			 		X Nee		O Ja

Waardevolle goederen voorzien van meeneem beperkende maatregelen?	O Nee		O Ja

Installaties

Vindt er regelmatig onderhoud plaats aan de navolgende installaties, door een erkend installateur?

Verwarmingsinstallatie			O Nee	X Ja	X Jaarlijks	O Halfjaarlijks

Koelinstallatie			X NVT	O Nee	O Ja	O Jaarlijks	O Halfjaarlijks

Zonnepanelen			X NVT	O Nee	O Ja	O Jaarlijks	O Halfjaarlijks

Overige technische installaties		O Nee	O Ja	O Jaarlijks	O Halfjaarlijks

Vindt keuring plaats van de elektrische volgens NEN3140			O Nee		X Ja

Is er een thermografisch onderzoek gedaan bij de elektrische installatie? 	X Nee		O Ja

Organisatorisch - Activiteiten

Wordt afval buiten het gebouw opgeslagen?					X Nee		O Ja

Wordt afval opgeslagen in metalen containers?				O Nee		O Ja

Worden afvalcontainers deugdelijk afgesloten en verankerd?			O Nee		O Ja

Op welke afstand bevinden deze containers zich buiten gevels/afdaken en luifels? 		meter

Wordt een procedure voor Brandgevaarlijke werkzaamheden toegepast?	O Nee		O Ja

Is er sprake van buitenopslag binnen 10 meter uit de gevel?			X Nee		O Ja

Is er sprake van leegstand? 						X Nee		O Ja

Zo ja, zijn de nutsvoorzieningen afgesloten?	 			O Nee		O Ja

Zo ja, wordt antikraak toegepast?		 			O Nee		O Ja

Wordt er gebruik gemaakt van acculaders?			 		X Nee		O Ja

Zo ja, worden deze rondom vrijgehouden van brandbare materialen?	O Nee		O Ja

Is er sprake van houtbewerking?						X Nee		O Ja

Zo ja, is er een adequaat motafzuigsysteem?	 			O Nee		O Ja

Is er sprake van verfspuiten?  						X Nee		O Ja

Zo ja, vindt dit plaats in een brandwerend afgescheiden cabine?	O Nee		O Ja

Is er sprake van opslag van gasflessen? 					X Nee		O Ja

Zo ja, is de opslag in een “open” gebouw (afdak) van onbrandbare

constructie materialen omgeven met een stalen gaas hekwerk?	O Nee		O Ja