[image: ]Risico Inventarisatie Formulier
Risico informatie voor Brand- en bedrijfsschadeverzekering
Datum: 04-08-2020

Aanvrager: 			
Verzekeringnemer			Gemeente ‘s-Hertogenbosch
Adres					Wolvenhoek 1
Postcode + Plaatsnaam			5211 HH
Soort Bedrijf				Gemeente

Risico-adres
Adres					Parallelweg 27 en Parallelweg 30
Postcode + Plaatsnaam			5223 AL ‘s-Hertogenbosch

Risicogegevens
Bestemming van het pand		Bedrijventerrein (bedrijfsverzamelgebouw met kantoren, werkruimte en opslag).	
Omschrijving van de werkzaamheden 	(Gedeelde) werkruimtes voor de maakindustrie en kantoorruimtes voor bedrijven uit de ICT-branche.
Welke grondstoffen, halffabricaten
en/of gereed product worden 		
opgeslagen / verwerkt? 		Meubels, kleding, interieurcomponenten, theater- en podiummaterieel, kunst, grafische vormgeving en drukwerk, ICT-dienstverlening
Welke soort verpakkingen wordt 
gebruikt				Pallets en plastic verpakkingen t.b.v. transport
Hoe vindt verpakking plaats		n.v.t.
Type belendingen binnen 10 meter	geen
Ligging van het pand			Op industrie-/bedrijventerrein Pand ligt aan de westzijde tegen een woonwijk aan.
Wordt het pand op dit moment verbouwd en of is er sprake van leegstand	Ja, leegstand t.p.v. Parallelweg 27. Gedeeltelijke leegstand t.p.v. Parallelweg 30.
Bouwaard muren	Beton / steen	Isolatiemateriaal muren	Voorzien van steenwol/glaswol ter plaatse van Parallelweg 30. Ongeïsoleerd ter plaatse van Parallelweg 27.
Bouwaard verdiepings-
vloeren			Beton/steen	Dakbedekking			Pannen en beton met mastiek dakbedekking t.p.v. Parallelweg 27; golfplaten en beton met bitumeuze dakbedekking t.p.v. Parallelweg 30 
Vloeroppervlakte	10.000 m2	Bouwjaar			1965 t/m 1985 (Parallelweg 30) en 1912 (Parallelweg 27)
Verwarming		Gas/gevelkachels	Is er een koel-/vriesruimte 
					aanwezig			Nee

Staat van onderhoud	Matig	Orde en netheid		Matig

Max stapelhoogte goederen		5		
Gem. stapelhoogte goederen		2

Brandbeveiliging
Is er een gecertificeerde automatische sprinklerinstallatie met doormelding 
naar brandweer aanwezig?							☒ Nee		☐ Ja
Is er een gecertificeerd automatisch brandmeldsysteem met doormelding 
naar brandweer aanwezig? *Zo ja, kopie bijvoegen				☒ Nee		☐ Ja
Is er een bliksemafleider aanwezig?						☐ Nee		☒ Ja
Is er een rookverbod van kracht? 						☐ Nee		☒ Ja
Zijn er brandblusmiddelen aanwezig? 						☐ Nee		☒ Ja
Zo ja, welke en hoeveel?	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Vindt jaarlijks controle van de brandblusmiddelen plaats door 
een erkend bedrijf?								 ☐ Nee		☒ Ja
Is er een acculaadruimte aanwezig?			                  	 ☒ Nee	 ☐ Ja, volgens richtlijn

Inbraakbeveiliging
Is het risico volgens Borg normen gecertificeerd? 				☒ Nee		☐ Ja
*Zo ja, kopie bijvoegen
Zo ja, welke klasse? 3
Uitgevoerde maatregelen Bouwkundig: Elektronisch: Kies een item.


Installaties
Vindt er regelmatig onderhoud plaats aan de navolgende installaties?

			Regelmatig	Onderhoud erkend installateur		NEN 3140 keuring

Elektrische installaties	☐ Nee	☒ Ja	☐ Nee	☒ Ja	☐ n.v.t.		☒ Nee	☐ Ja
Verwarmingsinstallatie	☐ Nee	☒ Ja	☐ Nee	☒ Ja	☐ n.v.t.
Koelinstallatie 		☐ Nee	☒ Ja	☐ Nee	☒ Ja	☐ n.v.t.


Afvalbehandeling

Wordt afval buiten het gebouw in containers opgeslagen?			 ☐ Nee		☒ Ja 
Zo ja, zijn deze containers deugdelijk afgesloten en verankerd?			 ☐ Nee		☒ Ja 
Op welke afstand bevinden deze containers zich buiten gevels/afdaken en luifels? 5 tot 10 meter.
Hoe vaak wordt afval en emballage opgeruimd en afgevoerd? 1 x per week.


Vinden de volgende brandgevaarlijke bewerkingen plaats:
Spuiten met lak of verf 								
Zo ja, is het ontvlammingspunt hoger dan 55ºC of water gedragen 		☒ Nee		☐ Ja
Zo ja, behandeling uitsluitend in een brandwerend afgescheiden spuitcabine? 	☒ Nee		☐ Ja
Is deze spuitcabine voorzien van Explosie vrije verlichting en schakel 
apparatuur? 									☒ Nee		☐ Ja
Wordt de voorraad brandbare oplosmiddelen en verven opgeslagen in een 
brandwerend afgescheiden ruimte met een op explosierisico aangepaste 
elektrische installatie  								☒ Nee		☐ Ja
Worden de filters in de afzuiginstallaties regelmatig vervangen?  		☒ Nee		☐ Ja

Houtbewerking
Welke producten worden er geproduceerd? Meubels, interieurcomponenten, theater- en podiummaterieel, grafische vormgeving en drukwerk.
Is er een machinaal motafzuigsysteem?  					☒ Nee		☐ Ja
Gaat motafzuiging naar een mothok?  						☒ Nee		☐ Ja
Gaat motafzuiging naar stalen container op terrein?  				☒ Nee		☐ Ja
Is mothok geconstrueerd van onbrandbaar materiaal?  				☒ Nee		☐ Ja
Is afzuiging voorzien van brandklep e/o stoffilter e/o sprinklersysteem?  	☒ Nee		☐ Ja
Is de stoffilterbatterij brandwerend afgescheiden?  				☒ Nee		☐ Ja
Is de stoffilterbatterrij voorzien van een automatisch brandblussysteem?  	☒ Nee		☐ Ja
Wordt het houtmot aangewend voor verwarmingsdoeleinden?  		☒ Nee		☐ Ja
Welke brandveiligheidsmaatregelen zijn verder in relatie tot de
houtbewerkingsactiviteiten het vermelden waard? Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Metaalbewerking
Vinden er uitsluitend koude metaalbewerkingen plaats  			☒ Nee		☐ Ja
Zo niet welke andere bewerkingen vinden er dan plaats? Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Overige										☒ Nee		☐ Ja
moffelen/drogen  								☒ Nee		☐ Ja
gloeien/harden  								☒ Nee		☐ Ja
dompelen in brandbare vloeistof 						☒ Nee		☐ Ja 
procesverwarming  								☒ Nee		☐ Ja
kunststofbewerking (verhitting)  						☒ Nee		☐ Ja
* Gaarne toelichting brandgevaarlijke bewerkingen 	Klik hier als u tekst wilt invoeren.


Te verzekeren waarde
Verzekerde som bedrijfsgebouw  	EUR 46.910.000,00
Verzekerde som huurdersbelang  	EUR Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Verzekerde som inventaris  		EUR Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Verzekerde som goederen  		EUR Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Verzekerde som bedrijfsschade  	EUR Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Uitkeringstermijn 			Kies een item.
Meeverzekeren toeleveringsrisico?	Kies een item.
Zo ja, s.v.p. hieronder specificeren middels een %. 

Belang toeleveringsrisico in een % ten opzichte van het jaarbelang: Percentage

Verzekerde som extra kosten 52 wk 	EUR Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Verzekerde som reconstructie kosten 	EUR Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Gewenst eigen risico 			EUR Kies een item.		
Dekking 				Kies een item.
Gewenste ingangsdatum 		Datum invullen


Schadeverloop
Heeft u afgelopen vijf jaar schade geleden die onder de gevraagde verzekering(en) 
gedekt is? 									☐ Nee		☒ Ja

* Zo ja:
- Wanneer heeft u schade geleden
- Waaraan heeft u schade geleden
- Door welke oorzaak heeft u schade geleden
- Hoeveel bedroeg de schade?
- Welke uitkering heeft u mogen ontvangen?
16-10-2017 ontploffing ammoniak cilinder € 83.322,00


AON NL - Privacy Notice 

‘De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden door ons gebruikt voor het verwerken van uw verzoek om informatie, offertes en financiële producten. Tevens gebruiken wij deze persoonsgegevens om eventueel contact met u op te nemen naar aanleiding van de offerte,  voor het tot stand brengen  van de verzekering en voor de door ons verleende diensten. Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens.  Dit vragen wij ook van andere partijen met wie wij uw gegevens delen. Meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens kunt u vinden in onze privacyverklaring op onze site www.aon.nl/privacyverklaring  .’ 
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