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[bookmark: _Toc54617447][bookmark: _Toc489038572][bookmark: _Toc489460377][bookmark: _Ref489890541]Bouwwerkgegevens
[bookmark: _Toc54617448]Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

[bookmark: _Toc54617449]a. rooien van bomen
b. stobbe frezen of rooien
c. aanbrengen groeiplaatsen
d. leveren en planten bomen
e. bijkomende werkzaamheden

Deelopdrachten worden gegeven voor het rooien van bomen in de gemeente, incl. eventueel herplant. 
Deelopdrachten worden vanuit diverse systemen gegenereerd en als opdracht verstrekt aan de opdrachtnemer.
Opdrachtgever probeert zo efficient mogelijk werkzaamheden te combineren in een deelopdracht. Dit neemt echter
niet weg dat het kan voorkomen dat er kleine tussentijdse deelopdrachten worden gegeven voor een enkele of meerdere bomen.
0. aantal bomen.Adres / ligging van de bouwlocatie
· Haarlemmermeer, per deelopdracht worden de locaties van de verwijderen bomen en stobben aangegeven. 

De uit te voeren werkzaamheden bestaan uit het rooien van bomen en stobben, groeiplaatsverbetering, herplant en nazorg en plantgarantie.  
[bookmark: _Toc54617450]Rede van dit V&G-plan
Dit V&G plan is bedoeld om de veiligheid en gezondheid van alle partijen te waarborgen die bij de werkzaamheden betrokken en / of aanwezig zijn. Dit zijn in ieder geval: Opdrachtgever, opdrachtnemer, leveranciers, bewoners en andere gebruikers van de openbare ruimte. 

[bookmark: _Toc54617451][bookmark: _Ref489620547]Namen en adressen van de betrokken partijen
a. Opdrachtgever(s):
Naam		: Gemeente Haarlemmermeer
Bezoekadres	: Marktlaan 124
Postadres		: Postbus 250, 2130 AG  Hoofddorp

b. Ontwerpende partij(en):
Naam		: Ingenieursbureau Gemeente Haarlemmermeer
Adres		: Postbus 250
Postcode/plaats	: 2130 AG  Hoofddorp
Contactpersoon	: de heer A. Star	
E-mail		: arno.star@haarlemmermeer.nl
Telefoon		: (023) 567 6045	

c. V&G-coördinator(en) Ontwerpfase:
Naam		: Ingenieursbureau Gemeente Haarlemmermeer
Adres		: Postbus 250
Postcode/plaats	: 2130 AG  Hoofddorp
Contactpersoon	: de heer W. Dekker
E-mail		: wim.dekker@haarlemmermeer.nl
Telefoon		: (023) 567 6341	

d. Uitvoerende derde partij(en) (eventueel later in te vullen):
[bookmark: Tekstvak18]Naam		:      
[bookmark: Tekstvak19]Adres		:      
[bookmark: Tekstvak20]Postcode/plaats	:      
[bookmark: Tekstvak21]Contactpersoon	:      
E-mail		:      
[bookmark: Tekstvak22]Telefoon		:      	

e. V&G-coördinator(en) Uitvoeringsfase (door uitvoerende partij/eventueel later in te vullen):
[bookmark: Tekstvak25]Naam		:      
[bookmark: Tekstvak26]Adres		:      
[bookmark: Tekstvak27]Postcode/plaats	:      
[bookmark: Tekstvak28]Contactpersoon	:      
E-mail		:      
[bookmark: Tekstvak29]Telefoon		:      
[bookmark: _Toc54617452]Planning en uitvoeringsgegevens
[bookmark: _Toc54617453]Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden:
Per deelopdracht in te plannen en uit te voeren.
[bookmark: _Toc54617454]Geplande bouwtijd:
Per deelopdracht in te plannen en uit te voeren.
[bookmark: _Toc54617455]Vermoedelijk maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn:
5 personen
[bookmark: _Toc54617456]Geplande aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats:
     
[bookmark: _Toc54617457]Namen van reeds geselecteerde ondernemingen:
· Nader te bepalen
[bookmark: _Toc54617458]Namen van ingeschakelde / in te schakelen deskundige diensten:
Ontwerp	: Ingenieursbureau Gemeente Haarlemmermeer
Bestek		: Ingenieursbureau Gemeente Haarlemmermeer
     		:      
[bookmark: _Toc54617459]Onderliggende plannen (indien mogelijk documentenboom):
· BLVC-plan met kenmerk @@##

[bookmark: _Toc54617460]Datum en nummer van kennisgeving
Datum:		     
Nummer:	     
[bookmark: _Toc54617461]Handtekening opdrachtgever
     
[bookmark: _Toc54617462]Adres Inspectie SZW
Naam		: Inspectie SZW
Postadres	: Postbus 820
Postcode/plaats	: 3500 AV Utrecht
Bezoekadres	: Parnassusplein 5
Postcode/plaats	: 2511 VX Den Haag
Telefoon		: 0800-5151
Website		: http://www.inspectieszw.nl/contact/

[bookmark: _Toc267319385][bookmark: _Toc267319580][bookmark: _Toc267480475]

[bookmark: _Toc54617463]Veiligheids- en gezondheidsgevaren (ontwerpfase)
[bookmark: _Toc54617464]Inventarisatie van (bijzondere) risico’s
In de navolgende parafen worden de bijzondere uit het ontwerp voortvloeiende risico’s beschreven.

Ten aanzien van het civieltechnische, bouwkundige- en installatiewerk worden de bijzondere veiligheidsrisico’s beschreven voor zover zij de ‘normale’ uitvoeringsrisico’s te boven gaan.
Met betrekking tot saneringswerkzaamheden wordt verwezen naar de in het bestek en de betreffende posten vermelde van toepassing zijnde veiligheidsklasse(n).
Indien volgens een bestekspost de nadere invulling van uitvoeringsaanpak, materiaal en materieel ter keuze van de aannemer wordt gelaten, wordt van de aannemer verwacht de eventuele risico’s, verbonden aan de door de aannemer gemaakte keuze, te beschrijven in het door de aannemer op te stellen veiligheidsplan voor de uitvoering.

Risico’s vanuit het ontwerp, welke mogelijk lichamelijk letsel als rugklachten, gehoor- en oogbeschadigingen of verwondingen tot gevolg kunnen hebben, zijn in de navolgende staat weergegeven als ‘lichamelijk letsel’ en moeten door de aannemer in het V&G-plan uitvoering nader worden uitgewerkt.

Beheersmaatregelen dienen conform arbeidshygiënische maatregelen te worden bepaald.

@@## omschrijf de methodiek hoe de risico’s zijn bepaald/beoordeeld (bijv. fine en kinney) @@##
[bookmark: _Toc54617465]Veiligheids- en Gezondheidsgevaren voortvloeiend uit het ontwerp
Niet uitputtend. 
Let op: specifiek projectgebonden items toevoegen

	Van toe-passing
	Factoren
	Arbo-risico
	Maatregelen (aanvullen door aannemer)

	[bookmark: Selectievakje1]|_|
	Werken nabij verkeer:
[bookmark: Selectievakje11]|_| verkeer in werk
[bookmark: Selectievakje12]|_| laden en lossen in verkeer
|_| voetgangers en fietsers


[bookmark: Selectievakje13][bookmark: Tekstvak36]|_|      
	Overrijding
Aanrijdgevaar 




[bookmark: Tekstvak43]     
	[bookmark: Tekstvak85]     
BLVC-plan, per locatie afstemmen en aanvullen. 
Afzetting per locatie door aannemer aan te geven. 
Toolbox veilig werken langs de weg

	[bookmark: Selectievakje2]|_|
	Bouwplaatsvoorzieningen / inrichting:
[bookmark: Selectievakje14]|_| toegang tot bouwplaats
[bookmark: Selectievakje15]|_| transport op bouwplaats

[bookmark: Selectievakje16]|_| opslag	
	- materialen
	- slib / verontreinigde grond
[bookmark: Tekstvak37]|_|      
	

Betreden door onbevoegden
Verzakken / kantelen / beklemming
Schadelijke dampen, gevaarlijke stoffen


[bookmark: Tekstvak44]     
	[bookmark: Tekstvak86]     
BLVC-plan, per locatie afstemmen en aanvullen




	[bookmark: Selectievakje4]|_|
	Ondergrondse infrastructuur
[bookmark: Selectievakje17]|_| Hoogspanningskabels
[bookmark: Selectievakje18]|_| Gas- en olieleidingen
[bookmark: Selectievakje19]|_| Overige kabels en leidingen

[bookmark: Selectievakje20]|_| Opslagtanks
[bookmark: Selectievakje21]|_| Rioleringen

[bookmark: Tekstvak38]|_|      
	
Elektrocutie
Explosiegevaar
Lichamelijk letsel door losschietende elementen
Vrijkomende gassen
Indien repak aanwezig is kan asbest worden aangetroffen
[bookmark: Tekstvak45]     
	Kabels en leidingen worden, voor zover bekend, aangegeven op tekeningen deelopdracht.
KLIC-meldingen door ON en graven proefsleuven. KLIC-melding incl. opvragen huisaansluitingen

	[bookmark: Selectievakje5]|_|
	Explosieven
	Explosiegevaar
	In verdacht terrein wordt nader advies gevraagd door OG en uitgewerkt in een rapportage. Deze wordt meegestuurd bij de deelopdracht.

	[bookmark: Selectievakje6]|_|
	Verontreinigingen bodem
	Vrijkomende schadelijke dampen / irritatie huid door aanraking
	OG doet onderzoek naar aanwezige vervuiling en geeft dit aan wanneer aanwezig. Waar nodig zal voor de veiligheid een DLP-er worden gevraagd / aangesteld om het werk te begeleiden. Kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor de opdrachtgever.
Toolbox werken in verontreinigde grond.

	|_|
	Grondwerken / sleuf- en sleufloze technieken
[bookmark: Selectievakje26]|_| afschuiven / instorten grond
	

Lichamelijk letsel
	Schotten plaatsen

	|_|
	Wegverhardingen
	Lichamelijk letsel door wegspringen van materiaal
	Vrijgekomen materiaal voor hergebruik zoveel mogelijk in een afsluitbaar depot plaatsen. 
Af te voeren materiaal zo snel afvoeren naar een erkende instelling. 
Werkterrein schoonhouden.
 

	|_|
	Funderingstechnieken
	Lichamelijk letsel door vallen, vallende voorwerpen, wegschuiven, kantelen, beknellen
Raken kabels en leidingen
	Vrijgekomen materiaal voor hergebruik zoveel mogelijk in een afsluitbaar depot plaatsen. 
Af te voeren materiaal zo snel afvoeren naar een erkende instelling. 
Werkterrein schoonhouden

	|_|
	Groenvoorzieningen
	Lichamelijk letsel door draaiende en wegspringende delen
	Werken met bomen onder begeleiding van een ETW-er. 
Toolbox werken met de kettingzaag en versnipperaar. 

	|_|
	Oeverwerken
	Lichamelijk letsel door vallen, vallende voorwerpen, wegschuiven, kantelen, beknellen
	Werkgebied schoon en overzichtelijk houden. Reddingsvest aan wanneer langs het water gewerkt wordt. 
Reddingstouw aanwezig op het werk bij de werkzaamheden. 
Bij steile kant / helling zorg dragen voor een klimconstructie / trap.

	|_|
	Remming- aanleg en geleidewerken
	Lichamelijk letsel door vallen, vallende voorwerpen, wegschuiven, kantelen, beknellen
	

	|_|
	[bookmark: Tekstvak41]     
	[bookmark: Tekstvak48]     
	[bookmark: Tekstvak102]     

	[bookmark: Selectievakje9]|_|
	[bookmark: Tekstvak42]     
	[bookmark: Tekstvak49]     
	[bookmark: Tekstvak103]     



[bookmark: _Toc54617466]Toetsing Veiligheids- en Gezondheidsgevaren door deskundige
Getoetst			: ja / nee
Zo ja, door		:      
Verklaring afgegeven	: ja / nee
Datum			:      
Opmerkingen		:      

[bookmark: _Toc267319389][bookmark: _Toc267319584][bookmark: _Toc267480479]

[bookmark: _Toc54617467]Taken en bevoegdheden op het werk vanuit opdrachtgever
De V&G-coördinator uitvoeringsfase dient de onderstaande tabel voorafgaand aan de start van de werkzaamheden aan te vullen. 

	Functionaris
	Naam
	Taken
	Bevoegdheden

	V&G-coördinator uitvoeringsfase
	Wim Dekker
	Projectleider, vastlegging
	Contractueel, 
stilleggen werk

	Toezichthouder

	Ruud van den Brink
	Dagelijks toezicht, vastlegging
	Controle en vastlegging uitvoeringsactiviteit
Stilleggen werk

	Directievoerder

	Werner Ketelaar
	Directievoering, vastlegging
	Controle en vastlegging uitvoeringsactiviteit
Stilleggen werk

	[bookmark: Tekstvak50]     

	[bookmark: Tekstvak55]     
	[bookmark: Tekstvak60]     
	[bookmark: Tekstvak65]     

	[bookmark: Tekstvak51]     

	[bookmark: Tekstvak56]     
	[bookmark: Tekstvak61]     
	[bookmark: Tekstvak66]     





[bookmark: _Toc267319390][bookmark: _Toc267319585][bookmark: _Toc267480480]

[bookmark: _Toc54617468]Bijlagen bij het veilheids- en gezondheidsplan
De V&G-coördinator uitvoeringsfase dient ervoor te zorgen dat de onderstaande bijlagen bij het V&G-plan gevoegd worden. Indien onderstaande zaken reeds in het kwaliteitsplan zijn opgenomen kan volstaan worden met een verwijzing naar hetzelfde plan. 

@@## Deze bijlagen opnemen in het bestek @@##
[bookmark: _Toc54617469]Procedure bij ongevallen (verplicht)
     
[bookmark: _Toc54617470]Bedrijfshulpverlening (verplicht)
     
[bookmark: _Toc445895141][bookmark: _Toc445895154][bookmark: _Toc445895155][bookmark: _Toc445895156][bookmark: _Toc445895158][bookmark: _Toc445895160][bookmark: _Toc445895161][bookmark: _Toc445895170][bookmark: _Toc445895177][bookmark: _Toc445895184][bookmark: _Toc445895185][bookmark: _Toc54617471]Toegangsregeling (verplicht)
     
[bookmark: _Toc54617472]Procedure afvalopslag en -afvoer (verplicht)
     
[bookmark: _Toc54617473]Bouwplaatsvoorzieningen en regels
     
[bookmark: _Toc54617474]Overzicht van betrokken partijen en uit te voeren werkzaamheden
     
[bookmark: _Toc54617475]Bouwplanning en fasering
     
[bookmark: _Toc54617476]Coördinatie-overleg met onderaannemers en zelfstandigen
     
[bookmark: _Toc54617477]Bouwvergaderingen met ARBO als vast agendapunt
     
[bookmark: _Toc54617478]Overleg met werknemers waarbij voorlichting en instructie ARBO ter sprake komt
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