## Brandmeldinstallatie
Update Componentenlijst 8.1 - Componentenblad 65.11.01.00 versie 6.13 dd 21-12-2021
Brandmeldinstallatie
Datadefinitie | Brandmeldinstallatie is een samenstel van aan elkaar aangepaste apparatuur, leidingen en toebehoren van leidingen, welke nodig zijn voor het ontdekken van brand, het melden van brand en eventueel het geven van stuursignalen ten behoeve van andere installaties.
Onderstaande tabel door aannemer in te vullen als er nieuwe of bestaande componenten gekeurd / onderhouden zijn, die niet in Keuringsplan en Componentenlijst voorkomen ( Extra Keuring ).
Extra Keuring | ComponentSoortID | ComponentSoort | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | GebouwSoort | BVO | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Regio | BI code | Aantal | Fabrikant | Type | Installatienummer | Nadere locatiebepaling | Bouwjaar | Nadere specificatie bwd/instl | Nevenpanelen | Aspiratiesysteem aan BMI | Gedeeltelijke bewaking | Object bewaking | Niet-automatische bewaking | Ruimte bewaking | Volledige bewaking | Ioniserende melder | Grondslag BMI | Inspectiecertificaat vereist | Automatische melders | Handmelders | Sturing ontruimingsalarminst. | Sturing brandblusinstallatie | Sturing branddeuren | Sturing brandschermen | Sturing noodverlichtingsinst. | Sturing luchtbeh en ventilatie | Sturing rook en warmte afv ins | Sturing (brandweer) lift | Sturing brandpomp | Sturing noodstroomvoorziening | Sturing overdrukinstallatie | Sturing sleutelkluis | Sturing brandweeringang | Sturing flitslicht | Doormelding brand primair | Doormelding brand secundair | Doormelding storing | Geintegreerde OAI | Onderhoudsplicht | Buiten gebruik gesteld | Naam pdf | Vervangt oude ComponentenID
Extra Keuring 1 | 80 | Brandmeldinstallatie | [51 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra Keuring 2 | 80 | Brandmeldinstallatie | [51 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra Keuring 3 | 80 | Brandmeldinstallatie | [51 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra Keuring 4 | 80 | Brandmeldinstallatie | [51 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra Keuring 5 | 80 | Brandmeldinstallatie | [51 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra Keuring 6 | 80 | Brandmeldinstallatie | [51 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra Keuring 7 | 80 | Brandmeldinstallatie | [51 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra Keuring 8 | 80 | Brandmeldinstallatie | [51 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra Keuring 9 | 80 | Brandmeldinstallatie | [51 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra Keuring 10 | 80 | Brandmeldinstallatie | [51 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra Keuring 11 | 80 | Brandmeldinstallatie | [51 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra Keuring 12 | 80 | Brandmeldinstallatie | [51 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra Keuring 13 | 80 | Brandmeldinstallatie | [51 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra Keuring 14 | 80 | Brandmeldinstallatie | [51 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra Keuring 15 | 80 | Brandmeldinstallatie | [51 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
etc…… | 80 | Brandmeldinstallatie | [51 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra Keuring
Door aannemer in te vullen conform de componentenlijst bijlage 5. ( Let op gebruik tekst - en getalwaarde ).
Door aannemer in te vullen conform de componentenlijst bijlage 5. ( Let op dit is een verplicht in te vullen veld tbv registratie RBI).
Hoeft niet door aannemer ingevuld te worden.
Extra door aannemer in te vullen informatie, zie invulinstructie door op de betreffende cel te gaan staan met cursor.
Onderstaande tabel door aannemer in te vullen als mutatie(s) van toepassing is/zijn op betreffende componentID.
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | GebouwSoort | BVO | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Regio | BI code | Aantal | Fabrikant | Type | Installatienummer | Nadere locatiebepaling | Bouwjaar | Nadere specificatie bwd/instl | Nevenpanelen | Aspiratiesysteem aan BMI | Gedeeltelijke bewaking | Object bewaking | Niet-automatische bewaking | Ruimte bewaking | Volledige bewaking | Ioniserende melder | Grondslag BMI | Inspectiecertificaat vereist | Automatische melders | Handmelders | Sturing ontruimingsalarminst. | Sturing brandblusinstallatie | Sturing branddeuren | Sturing brandschermen | Sturing noodverlichtingsinst_ | Sturing luchtbeh en ventilatie | Sturing rook en warmte afv ins | Sturing (brandweer) lift | Sturing brandpomp | Sturing noodstroomvoorziening | Sturing overdrukinstallatie | Sturing sleutelkluis | Sturing brandweeringang | Sturing flitslicht | Doormelding brand primair | Doormelding brand secundair | Doormelding storing | Geintegreerde AOI | Onderhoudsplicht | Buiten gebruik gesteld | Component vervallen
xxxxxxxxxxx | 80 | Brandmeldinstallatie
xxxxxxxxxxx | 80 | Brandmeldinstallatie
xxxxxxxxxxx | 80 | Brandmeldinstallatie
xxxxxxxxxxx | 80 | Brandmeldinstallatie
xxxxxxxxxxx | 80 | Brandmeldinstallatie
xxxxxxxxxxx | 80 | Brandmeldinstallatie
xxxxxxxxxxx | 80 | Brandmeldinstallatie
xxxxxxxxxxx | 80 | Brandmeldinstallatie
xxxxxxxxxxx | 80 | Brandmeldinstallatie
xxxxxxxxxxx | 80 | Brandmeldinstallatie
xxxxxxxxxxx | 80 | Brandmeldinstallatie
xxxxxxxxxxx | 80 | Brandmeldinstallatie
xxxxxxxxxxx | 80 | Brandmeldinstallatie
xxxxxxxxxxx | 80 | Brandmeldinstallatie
xxxxxxxxxxx | 80 | Brandmeldinstallatie
etc….. | 80 | Brandmeldinstallatie
xxxxxxxx
Maak een kopie van regel van de betreffende component uit de componentenlijst bijlage 5.
Ook gaat het om waarden, die in meegeleverde componentenlijst bijlage 5 niet ingevuld zijn.
Alle waarden die wel juist zijn in zwarte tekst.
| Waarden die aangepast c.q. aangevuld moeten worden in rode tekst bijvoegen gescheiden door een / teken. | [11 empty] | Bv bestaande waarde / nieuwe waarde
Extra door aannemer in te vullen informatie, zie invulinstructie door op de betreffende cel te gaan staan met cursor.
Regio
RVB Regio Buitenland
RVB Regio CARIB
RVB Regio Noord
RVB Regio Noord-West
RVB Regio Oost
RVB Regio Zuid
RVB Regio Zuid-West
Picklist Ja - Nee
Ja
Nee
Grondslag BMI
Nader te bepalen
Gebruikerseis
Geen
Wettelijjk Bouwbesluit
Wettelijk Archief
Wettelijk Gelijkwaardigheid
Wettelijk PGS
Doormelding brand primair
Nader te bepalen
Geen
Centrale meldkamer DBBO
AC Korps Marine Brandweer (Den Helder)
Meldkamer Vlb Volkel
Meldkamer Vlb Leeuwarden
Meldkamer Vlb Woensdrecht
Meldkamer Vlb Gilze Rijen
Meldkamer Vlb Eindhoven
Lokaal DBBO
Lokaal
Regionale Alarm Centrale (RAC)
Particuliere Alarm Centrale (PAC)
Overig
Doormelding brand secundair
Nader te bepalen
Geen
Centrale meldkamer DBBO
AC Korps Marine Brandweer (Den Helder)
Meldkamer Vlb Volkel
Meldkamer Vlb Leeuwarden
Meldkamer Vlb Woensdrecht
Meldkamer Vlb Gilze Rijen
Meldkamer Vlb Eindhoven
Lokaal DBBO
Lokaal
Regionale Alarm Centrale (RAC)
Particuliere Alarm Centrale (PAC)
Meerdere doormeldingen
Overig
Doormelding storing
Nader te bepalen
Geen
Centrale meldkamer DBBO
AC Korps Marine Brandweer (Den Helder)
Meldkamer Vlb Volkel
Meldkamer Vlb Leeuwarden
Meldkamer Vlb Woensdrecht
Meldkamer Vlb Gilze Rijen
Meldkamer Vlb Eindhoven
Lokaal DBBO
Lokaal
Regionale Alarm Centrale (RAC)
Particuliere Alarm Centrale (PAC)
Overig
Inspectiecertificaat vereist
Nader te bepalen
Ja, beleidsmatige grondslag
Ja, Bouwbesluit, artikel 1.3
Ja, Bouwbesluit, bijlage 1
Ja, vrijwillige doormelding naar RAC
Nee
Geintegreerde OAI
Nader te bepalen
Ja, type B geintegreerd
Nee, stil alarm draadloos
Nee, stil alarm met attentiepanelen
Nee, stil alarm met gespr. Codeberichten
Nee, type A
Nee, type B gecombineerd
Note on W8: Nevenpanelen Inwin Instructie: Overnemen uit Rapport van Oplevering. Toelichting: Bij een BMI is altijd een brandweerpaneel aanwezig, bij grotere installaties soms ook nevenpanelen.
Note on X8: Inwin Instructie: Aspiratiesysteem aan BMI Een aspiratiesysteem is een buizenstelsel met gaatjes waardoor luchtmonsters naar een centrale detector worden gezogen en op aanwezige rookdeeltjes gecheckt. Bij rookdetectie wordt dit doorgemeld naar de BMI. Toelichting: Totaal van alle aan de BMI gekoppelde aspiratiesytemen in het gebouw
Note on AE8: Grondslag BMI - Inwin instructie Overnemen uit Rapport van Oplevering. - Toelichting Gebruikerseis Geen wettelike eis maar op basis van bedrijfsproces. Geen Geen wettelijke of bovenwettelijke eis. Nader te bepalen - Wettelijjk Bouwbesluit Wettelijk verplicht conform : bijlage I van het Bouwbesluit. Wettelijk Archief Vanuit PGS-voorschriften of de Archiefwet kan bewaking vereist zijn. Wettelijk Gelijkwaardigheid Gelijkwaardigheid is een oplossingen die afwijkt van de prestatie-eisen maar waar toch een gelijkwaardige mate van brandveiligeheid wordt gerealiseerd eventueel met toepassing van innovaties of organisatorische maatregelen Wettelijk PGS Vanuit PGS-voorschriften of de Archiefwet kan bewaking vereist zijn.
Note on AF8: Inwin Instructie: Inspectiecertificaat vereist Voor bestaande installaties zal deze informatie door zorg van REA worden aangeleverd. Voor nieuwe installatie moet de noodzaak worden opgenomen in het PVE. Toelichting: Voor sommige installaties is een inspectiecertificaat vereist. De wettelijke grondslag is hiervoor niet bepalend.
Note on AZ8: Toelichting Ja, type B geintegreerd Type B is luid alarm, slow whoop. BMI en OAI in één centrale. Nader te bepalen OAI = OntruimingsAlarmInstallatie . Nee, stil alarm draadloos Akoestisch en optisch signaal op draadloze ontvangers geselecteerde groep personen. Nee, stil alarm met attentiepanelen Akoestisch en optisch signaal op attentiepanelen op geselecteerde plaatsen. Nee, stil alarm met gespr. Codeberichten Berichten in gecodeerde vorm bestemd voor geselecteerde groep personen. Nee, type A Type A is luid alarm, gesproken berichten afgewisseld met toonsignalen. Nee, type B gecombineerd Type B is luid alarm, slow whoop. OAI heeft eigen centrale die wordt aangestuurd door BMI.
Note on W9: Nevenpanelen Inwin Instructie: Overnemen uit Rapport van Oplevering. Toelichting: Bij een BMI is altijd een brandweerpaneel aanwezig, bij grotere installaties soms ook nevenpanelen.
Note on X9: Inwin Instructie: Aspiratiesysteem aan BMI Een aspiratiesysteem is een buizenstelsel met gaatjes waardoor luchtmonsters naar een centrale detector worden gezogen en op aanwezige rookdeeltjes gecheckt. Bij rookdetectie wordt dit doorgemeld naar de BMI. Toelichting: Totaal van alle aan de BMI gekoppelde aspiratiesytemen in het gebouw
Note on AE9: Grondslag BMI - Inwin instructie Overnemen uit Rapport van Oplevering. - Toelichting Gebruikerseis Geen wettelike eis maar op basis van bedrijfsproces. Geen Geen wettelijke of bovenwettelijke eis. Nader te bepalen - Wettelijjk Bouwbesluit Wettelijk verplicht conform : bijlage I van het Bouwbesluit. Wettelijk Archief Vanuit PGS-voorschriften of de Archiefwet kan bewaking vereist zijn. Wettelijk Gelijkwaardigheid Gelijkwaardigheid is een oplossingen die afwijkt van de prestatie-eisen maar waar toch een gelijkwaardige mate van brandveiligeheid wordt gerealiseerd eventueel met toepassing van innovaties of organisatorische maatregelen Wettelijk PGS Vanuit PGS-voorschriften of de Archiefwet kan bewaking vereist zijn.
Note on AF9: Inwin Instructie: Inspectiecertificaat vereist Voor bestaande installaties zal deze informatie door zorg van REA worden aangeleverd. Voor nieuwe installatie moet de noodzaak worden opgenomen in het PVE. Toelichting: Voor sommige installaties is een inspectiecertificaat vereist. De wettelijke grondslag is hiervoor niet bepalend.
Note on AZ9: Toelichting Ja, type B geintegreerd Type B is luid alarm, slow whoop. BMI en OAI in één centrale. Nader te bepalen OAI = OntruimingsAlarmInstallatie . Nee, stil alarm draadloos Akoestisch en optisch signaal op draadloze ontvangers geselecteerde groep personen. Nee, stil alarm met attentiepanelen Akoestisch en optisch signaal op attentiepanelen op geselecteerde plaatsen. Nee, stil alarm met gespr. Codeberichten Berichten in gecodeerde vorm bestemd voor geselecteerde groep personen. Nee, type A Type A is luid alarm, gesproken berichten afgewisseld met toonsignalen. Nee, type B gecombineerd Type B is luid alarm, slow whoop. OAI heeft eigen centrale die wordt aangestuurd door BMI.
Note on W10: Nevenpanelen Inwin Instructie: Overnemen uit Rapport van Oplevering. Toelichting: Bij een BMI is altijd een brandweerpaneel aanwezig, bij grotere installaties soms ook nevenpanelen.
Note on X10: Inwin Instructie: Aspiratiesysteem aan BMI Een aspiratiesysteem is een buizenstelsel met gaatjes waardoor luchtmonsters naar een centrale detector worden gezogen en op aanwezige rookdeeltjes gecheckt. Bij rookdetectie wordt dit doorgemeld naar de BMI. Toelichting: Totaal van alle aan de BMI gekoppelde aspiratiesytemen in het gebouw
Note on AE10: Grondslag BMI - Inwin instructie Overnemen uit Rapport van Oplevering. - Toelichting Gebruikerseis Geen wettelike eis maar op basis van bedrijfsproces. Geen Geen wettelijke of bovenwettelijke eis. Nader te bepalen - Wettelijjk Bouwbesluit Wettelijk verplicht conform : bijlage I van het Bouwbesluit. Wettelijk Archief Vanuit PGS-voorschriften of de Archiefwet kan bewaking vereist zijn. Wettelijk Gelijkwaardigheid Gelijkwaardigheid is een oplossingen die afwijkt van de prestatie-eisen maar waar toch een gelijkwaardige mate van brandveiligeheid wordt gerealiseerd eventueel met toepassing van innovaties of organisatorische maatregelen Wettelijk PGS Vanuit PGS-voorschriften of de Archiefwet kan bewaking vereist zijn.
Note on AF10: Inwin Instructie: Inspectiecertificaat vereist Voor bestaande installaties zal deze informatie door zorg van REA worden aangeleverd. Voor nieuwe installatie moet de noodzaak worden opgenomen in het PVE. Toelichting: Voor sommige installaties is een inspectiecertificaat vereist. De wettelijke grondslag is hiervoor niet bepalend.
Note on AZ10: Toelichting Ja, type B geintegreerd Type B is luid alarm, slow whoop. BMI en OAI in één centrale. Nader te bepalen OAI = OntruimingsAlarmInstallatie . Nee, stil alarm draadloos Akoestisch en optisch signaal op draadloze ontvangers geselecteerde groep personen. Nee, stil alarm met attentiepanelen Akoestisch en optisch signaal op attentiepanelen op geselecteerde plaatsen. Nee, stil alarm met gespr. Codeberichten Berichten in gecodeerde vorm bestemd voor geselecteerde groep personen. Nee, type A Type A is luid alarm, gesproken berichten afgewisseld met toonsignalen. Nee, type B gecombineerd Type B is luid alarm, slow whoop. OAI heeft eigen centrale die wordt aangestuurd door BMI.
Note on W11: Nevenpanelen Inwin Instructie: Overnemen uit Rapport van Oplevering. Toelichting: Bij een BMI is altijd een brandweerpaneel aanwezig, bij grotere installaties soms ook nevenpanelen.
Note on X11: Inwin Instructie: Aspiratiesysteem aan BMI Een aspiratiesysteem is een buizenstelsel met gaatjes waardoor luchtmonsters naar een centrale detector worden gezogen en op aanwezige rookdeeltjes gecheckt. Bij rookdetectie wordt dit doorgemeld naar de BMI. Toelichting: Totaal van alle aan de BMI gekoppelde aspiratiesytemen in het gebouw
Note on AE11: Grondslag BMI - Inwin instructie Overnemen uit Rapport van Oplevering. - Toelichting Gebruikerseis Geen wettelike eis maar op basis van bedrijfsproces. Geen Geen wettelijke of bovenwettelijke eis. Nader te bepalen - Wettelijjk Bouwbesluit Wettelijk verplicht conform : bijlage I van het Bouwbesluit. Wettelijk Archief Vanuit PGS-voorschriften of de Archiefwet kan bewaking vereist zijn. Wettelijk Gelijkwaardigheid Gelijkwaardigheid is een oplossingen die afwijkt van de prestatie-eisen maar waar toch een gelijkwaardige mate van brandveiligeheid wordt gerealiseerd eventueel met toepassing van innovaties of organisatorische maatregelen Wettelijk PGS Vanuit PGS-voorschriften of de Archiefwet kan bewaking vereist zijn.
Note on AF11: Inwin Instructie: Inspectiecertificaat vereist Voor bestaande installaties zal deze informatie door zorg van REA worden aangeleverd. Voor nieuwe installatie moet de noodzaak worden opgenomen in het PVE. Toelichting: Voor sommige installaties is een inspectiecertificaat vereist. De wettelijke grondslag is hiervoor niet bepalend.
Note on AZ11: Toelichting Ja, type B geintegreerd Type B is luid alarm, slow whoop. BMI en OAI in één centrale. Nader te bepalen OAI = OntruimingsAlarmInstallatie . Nee, stil alarm draadloos Akoestisch en optisch signaal op draadloze ontvangers geselecteerde groep personen. Nee, stil alarm met attentiepanelen Akoestisch en optisch signaal op attentiepanelen op geselecteerde plaatsen. Nee, stil alarm met gespr. Codeberichten Berichten in gecodeerde vorm bestemd voor geselecteerde groep personen. Nee, type A Type A is luid alarm, gesproken berichten afgewisseld met toonsignalen. Nee, type B gecombineerd Type B is luid alarm, slow whoop. OAI heeft eigen centrale die wordt aangestuurd door BMI.
Note on W12: Nevenpanelen Inwin Instructie: Overnemen uit Rapport van Oplevering. Toelichting: Bij een BMI is altijd een brandweerpaneel aanwezig, bij grotere installaties soms ook nevenpanelen.
Note on X12: Inwin Instructie: Aspiratiesysteem aan BMI Een aspiratiesysteem is een buizenstelsel met gaatjes waardoor luchtmonsters naar een centrale detector worden gezogen en op aanwezige rookdeeltjes gecheckt. Bij rookdetectie wordt dit doorgemeld naar de BMI. Toelichting: Totaal van alle aan de BMI gekoppelde aspiratiesytemen in het gebouw
Note on AE12: Grondslag BMI - Inwin instructie Overnemen uit Rapport van Oplevering. - Toelichting Gebruikerseis Geen wettelike eis maar op basis van bedrijfsproces. Geen Geen wettelijke of bovenwettelijke eis. Nader te bepalen - Wettelijjk Bouwbesluit Wettelijk verplicht conform : bijlage I van het Bouwbesluit. Wettelijk Archief Vanuit PGS-voorschriften of de Archiefwet kan bewaking vereist zijn. Wettelijk Gelijkwaardigheid Gelijkwaardigheid is een oplossingen die afwijkt van de prestatie-eisen maar waar toch een gelijkwaardige mate van brandveiligeheid wordt gerealiseerd eventueel met toepassing van innovaties of organisatorische maatregelen Wettelijk PGS Vanuit PGS-voorschriften of de Archiefwet kan bewaking vereist zijn.
Note on AF12: Inwin Instructie: Inspectiecertificaat vereist Voor bestaande installaties zal deze informatie door zorg van REA worden aangeleverd. Voor nieuwe installatie moet de noodzaak worden opgenomen in het PVE. Toelichting: Voor sommige installaties is een inspectiecertificaat vereist. De wettelijke grondslag is hiervoor niet bepalend.
Note on AZ12: Toelichting Ja, type B geintegreerd Type B is luid alarm, slow whoop. BMI en OAI in één centrale. Nader te bepalen OAI = OntruimingsAlarmInstallatie . Nee, stil alarm draadloos Akoestisch en optisch signaal op draadloze ontvangers geselecteerde groep personen. Nee, stil alarm met attentiepanelen Akoestisch en optisch signaal op attentiepanelen op geselecteerde plaatsen. Nee, stil alarm met gespr. Codeberichten Berichten in gecodeerde vorm bestemd voor geselecteerde groep personen. Nee, type A Type A is luid alarm, gesproken berichten afgewisseld met toonsignalen. Nee, type B gecombineerd Type B is luid alarm, slow whoop. OAI heeft eigen centrale die wordt aangestuurd door BMI.
Note on W13: Nevenpanelen Inwin Instructie: Overnemen uit Rapport van Oplevering. Toelichting: Bij een BMI is altijd een brandweerpaneel aanwezig, bij grotere installaties soms ook nevenpanelen.
Note on X13: Inwin Instructie: Aspiratiesysteem aan BMI Een aspiratiesysteem is een buizenstelsel met gaatjes waardoor luchtmonsters naar een centrale detector worden gezogen en op aanwezige rookdeeltjes gecheckt. Bij rookdetectie wordt dit doorgemeld naar de BMI. Toelichting: Totaal van alle aan de BMI gekoppelde aspiratiesytemen in het gebouw
Note on AE13: Grondslag BMI - Inwin instructie Overnemen uit Rapport van Oplevering. - Toelichting Gebruikerseis Geen wettelike eis maar op basis van bedrijfsproces. Geen Geen wettelijke of bovenwettelijke eis. Nader te bepalen - Wettelijjk Bouwbesluit Wettelijk verplicht conform : bijlage I van het Bouwbesluit. Wettelijk Archief Vanuit PGS-voorschriften of de Archiefwet kan bewaking vereist zijn. Wettelijk Gelijkwaardigheid Gelijkwaardigheid is een oplossingen die afwijkt van de prestatie-eisen maar waar toch een gelijkwaardige mate van brandveiligeheid wordt gerealiseerd eventueel met toepassing van innovaties of organisatorische maatregelen Wettelijk PGS Vanuit PGS-voorschriften of de Archiefwet kan bewaking vereist zijn.
Note on AF13: Inwin Instructie: Inspectiecertificaat vereist Voor bestaande installaties zal deze informatie door zorg van REA worden aangeleverd. Voor nieuwe installatie moet de noodzaak worden opgenomen in het PVE. Toelichting: Voor sommige installaties is een inspectiecertificaat vereist. De wettelijke grondslag is hiervoor niet bepalend.
Note on AZ13: Toelichting Ja, type B geintegreerd Type B is luid alarm, slow whoop. BMI en OAI in één centrale. Nader te bepalen OAI = OntruimingsAlarmInstallatie . Nee, stil alarm draadloos Akoestisch en optisch signaal op draadloze ontvangers geselecteerde groep personen. Nee, stil alarm met attentiepanelen Akoestisch en optisch signaal op attentiepanelen op geselecteerde plaatsen. Nee, stil alarm met gespr. Codeberichten Berichten in gecodeerde vorm bestemd voor geselecteerde groep personen. Nee, type A Type A is luid alarm, gesproken berichten afgewisseld met toonsignalen. Nee, type B gecombineerd Type B is luid alarm, slow whoop. OAI heeft eigen centrale die wordt aangestuurd door BMI.
Note on W14: Nevenpanelen Inwin Instructie: Overnemen uit Rapport van Oplevering. Toelichting: Bij een BMI is altijd een brandweerpaneel aanwezig, bij grotere installaties soms ook nevenpanelen.
Note on X14: Inwin Instructie: Aspiratiesysteem aan BMI Een aspiratiesysteem is een buizenstelsel met gaatjes waardoor luchtmonsters naar een centrale detector worden gezogen en op aanwezige rookdeeltjes gecheckt. Bij rookdetectie wordt dit doorgemeld naar de BMI. Toelichting: Totaal van alle aan de BMI gekoppelde aspiratiesytemen in het gebouw
Note on AE14: Grondslag BMI - Inwin instructie Overnemen uit Rapport van Oplevering. - Toelichting Gebruikerseis Geen wettelike eis maar op basis van bedrijfsproces. Geen Geen wettelijke of bovenwettelijke eis. Nader te bepalen - Wettelijjk Bouwbesluit Wettelijk verplicht conform : bijlage I van het Bouwbesluit. Wettelijk Archief Vanuit PGS-voorschriften of de Archiefwet kan bewaking vereist zijn. Wettelijk Gelijkwaardigheid Gelijkwaardigheid is een oplossingen die afwijkt van de prestatie-eisen maar waar toch een gelijkwaardige mate van brandveiligeheid wordt gerealiseerd eventueel met toepassing van innovaties of organisatorische maatregelen Wettelijk PGS Vanuit PGS-voorschriften of de Archiefwet kan bewaking vereist zijn.
Note on AF14: Inwin Instructie: Inspectiecertificaat vereist Voor bestaande installaties zal deze informatie door zorg van REA worden aangeleverd. Voor nieuwe installatie moet de noodzaak worden opgenomen in het PVE. Toelichting: Voor sommige installaties is een inspectiecertificaat vereist. De wettelijke grondslag is hiervoor niet bepalend.
Note on AZ14: Toelichting Ja, type B geintegreerd Type B is luid alarm, slow whoop. BMI en OAI in één centrale. Nader te bepalen OAI = OntruimingsAlarmInstallatie . Nee, stil alarm draadloos Akoestisch en optisch signaal op draadloze ontvangers geselecteerde groep personen. Nee, stil alarm met attentiepanelen Akoestisch en optisch signaal op attentiepanelen op geselecteerde plaatsen. Nee, stil alarm met gespr. Codeberichten Berichten in gecodeerde vorm bestemd voor geselecteerde groep personen. Nee, type A Type A is luid alarm, gesproken berichten afgewisseld met toonsignalen. Nee, type B gecombineerd Type B is luid alarm, slow whoop. OAI heeft eigen centrale die wordt aangestuurd door BMI.
Note on W15: Nevenpanelen Inwin Instructie: Overnemen uit Rapport van Oplevering. Toelichting: Bij een BMI is altijd een brandweerpaneel aanwezig, bij grotere installaties soms ook nevenpanelen.
Note on X15: Inwin Instructie: Aspiratiesysteem aan BMI Een aspiratiesysteem is een buizenstelsel met gaatjes waardoor luchtmonsters naar een centrale detector worden gezogen en op aanwezige rookdeeltjes gecheckt. Bij rookdetectie wordt dit doorgemeld naar de BMI. Toelichting: Totaal van alle aan de BMI gekoppelde aspiratiesytemen in het gebouw
Note on AE15: Grondslag BMI - Inwin instructie Overnemen uit Rapport van Oplevering. - Toelichting Gebruikerseis Geen wettelike eis maar op basis van bedrijfsproces. Geen Geen wettelijke of bovenwettelijke eis. Nader te bepalen - Wettelijjk Bouwbesluit Wettelijk verplicht conform : bijlage I van het Bouwbesluit. Wettelijk Archief Vanuit PGS-voorschriften of de Archiefwet kan bewaking vereist zijn. Wettelijk Gelijkwaardigheid Gelijkwaardigheid is een oplossingen die afwijkt van de prestatie-eisen maar waar toch een gelijkwaardige mate van brandveiligeheid wordt gerealiseerd eventueel met toepassing van innovaties of organisatorische maatregelen Wettelijk PGS Vanuit PGS-voorschriften of de Archiefwet kan bewaking vereist zijn.
Note on AF15: Inwin Instructie: Inspectiecertificaat vereist Voor bestaande installaties zal deze informatie door zorg van REA worden aangeleverd. Voor nieuwe installatie moet de noodzaak worden opgenomen in het PVE. Toelichting: Voor sommige installaties is een inspectiecertificaat vereist. De wettelijke grondslag is hiervoor niet bepalend.
Note on AZ15: Toelichting Ja, type B geintegreerd Type B is luid alarm, slow whoop. BMI en OAI in één centrale. Nader te bepalen OAI = OntruimingsAlarmInstallatie . Nee, stil alarm draadloos Akoestisch en optisch signaal op draadloze ontvangers geselecteerde groep personen. Nee, stil alarm met attentiepanelen Akoestisch en optisch signaal op attentiepanelen op geselecteerde plaatsen. Nee, stil alarm met gespr. Codeberichten Berichten in gecodeerde vorm bestemd voor geselecteerde groep personen. Nee, type A Type A is luid alarm, gesproken berichten afgewisseld met toonsignalen. Nee, type B gecombineerd Type B is luid alarm, slow whoop. OAI heeft eigen centrale die wordt aangestuurd door BMI.
Note on W16: Nevenpanelen Inwin Instructie: Overnemen uit Rapport van Oplevering. Toelichting: Bij een BMI is altijd een brandweerpaneel aanwezig, bij grotere installaties soms ook nevenpanelen.
Note on X16: Inwin Instructie: Aspiratiesysteem aan BMI Een aspiratiesysteem is een buizenstelsel met gaatjes waardoor luchtmonsters naar een centrale detector worden gezogen en op aanwezige rookdeeltjes gecheckt. Bij rookdetectie wordt dit doorgemeld naar de BMI. Toelichting: Totaal van alle aan de BMI gekoppelde aspiratiesytemen in het gebouw
Note on AE16: Grondslag BMI - Inwin instructie Overnemen uit Rapport van Oplevering. - Toelichting Gebruikerseis Geen wettelike eis maar op basis van bedrijfsproces. Geen Geen wettelijke of bovenwettelijke eis. Nader te bepalen - Wettelijjk Bouwbesluit Wettelijk verplicht conform : bijlage I van het Bouwbesluit. Wettelijk Archief Vanuit PGS-voorschriften of de Archiefwet kan bewaking vereist zijn. Wettelijk Gelijkwaardigheid Gelijkwaardigheid is een oplossingen die afwijkt van de prestatie-eisen maar waar toch een gelijkwaardige mate van brandveiligeheid wordt gerealiseerd eventueel met toepassing van innovaties of organisatorische maatregelen Wettelijk PGS Vanuit PGS-voorschriften of de Archiefwet kan bewaking vereist zijn.
Note on AF16: Inwin Instructie: Inspectiecertificaat vereist Voor bestaande installaties zal deze informatie door zorg van REA worden aangeleverd. Voor nieuwe installatie moet de noodzaak worden opgenomen in het PVE. Toelichting: Voor sommige installaties is een inspectiecertificaat vereist. De wettelijke grondslag is hiervoor niet bepalend.
Note on AZ16: Toelichting Ja, type B geintegreerd Type B is luid alarm, slow whoop. BMI en OAI in één centrale. Nader te bepalen OAI = OntruimingsAlarmInstallatie . Nee, stil alarm draadloos Akoestisch en optisch signaal op draadloze ontvangers geselecteerde groep personen. Nee, stil alarm met attentiepanelen Akoestisch en optisch signaal op attentiepanelen op geselecteerde plaatsen. Nee, stil alarm met gespr. Codeberichten Berichten in gecodeerde vorm bestemd voor geselecteerde groep personen. Nee, type A Type A is luid alarm, gesproken berichten afgewisseld met toonsignalen. Nee, type B gecombineerd Type B is luid alarm, slow whoop. OAI heeft eigen centrale die wordt aangestuurd door BMI.
Note on W17: Nevenpanelen Inwin Instructie: Overnemen uit Rapport van Oplevering. Toelichting: Bij een BMI is altijd een brandweerpaneel aanwezig, bij grotere installaties soms ook nevenpanelen.
Note on X17: Inwin Instructie: Aspiratiesysteem aan BMI Een aspiratiesysteem is een buizenstelsel met gaatjes waardoor luchtmonsters naar een centrale detector worden gezogen en op aanwezige rookdeeltjes gecheckt. Bij rookdetectie wordt dit doorgemeld naar de BMI. Toelichting: Totaal van alle aan de BMI gekoppelde aspiratiesytemen in het gebouw
Note on AE17: Grondslag BMI - Inwin instructie Overnemen uit Rapport van Oplevering. - Toelichting Gebruikerseis Geen wettelike eis maar op basis van bedrijfsproces. Geen Geen wettelijke of bovenwettelijke eis. Nader te bepalen - Wettelijjk Bouwbesluit Wettelijk verplicht conform : bijlage I van het Bouwbesluit. Wettelijk Archief Vanuit PGS-voorschriften of de Archiefwet kan bewaking vereist zijn. Wettelijk Gelijkwaardigheid Gelijkwaardigheid is een oplossingen die afwijkt van de prestatie-eisen maar waar toch een gelijkwaardige mate van brandveiligeheid wordt gerealiseerd eventueel met toepassing van innovaties of organisatorische maatregelen Wettelijk PGS Vanuit PGS-voorschriften of de Archiefwet kan bewaking vereist zijn.
Note on AF17: Inwin Instructie: Inspectiecertificaat vereist Voor bestaande installaties zal deze informatie door zorg van REA worden aangeleverd. Voor nieuwe installatie moet de noodzaak worden opgenomen in het PVE. Toelichting: Voor sommige installaties is een inspectiecertificaat vereist. De wettelijke grondslag is hiervoor niet bepalend.
Note on AZ17: Toelichting Ja, type B geintegreerd Type B is luid alarm, slow whoop. BMI en OAI in één centrale. Nader te bepalen OAI = OntruimingsAlarmInstallatie . Nee, stil alarm draadloos Akoestisch en optisch signaal op draadloze ontvangers geselecteerde groep personen. Nee, stil alarm met attentiepanelen Akoestisch en optisch signaal op attentiepanelen op geselecteerde plaatsen. Nee, stil alarm met gespr. Codeberichten Berichten in gecodeerde vorm bestemd voor geselecteerde groep personen. Nee, type A Type A is luid alarm, gesproken berichten afgewisseld met toonsignalen. Nee, type B gecombineerd Type B is luid alarm, slow whoop. OAI heeft eigen centrale die wordt aangestuurd door BMI.
Note on W18: Nevenpanelen Inwin Instructie: Overnemen uit Rapport van Oplevering. Toelichting: Bij een BMI is altijd een brandweerpaneel aanwezig, bij grotere installaties soms ook nevenpanelen.
Note on X18: Inwin Instructie: Aspiratiesysteem aan BMI Een aspiratiesysteem is een buizenstelsel met gaatjes waardoor luchtmonsters naar een centrale detector worden gezogen en op aanwezige rookdeeltjes gecheckt. Bij rookdetectie wordt dit doorgemeld naar de BMI. Toelichting: Totaal van alle aan de BMI gekoppelde aspiratiesytemen in het gebouw
Note on AE18: Grondslag BMI - Inwin instructie Overnemen uit Rapport van Oplevering. - Toelichting Gebruikerseis Geen wettelike eis maar op basis van bedrijfsproces. Geen Geen wettelijke of bovenwettelijke eis. Nader te bepalen - Wettelijjk Bouwbesluit Wettelijk verplicht conform : bijlage I van het Bouwbesluit. Wettelijk Archief Vanuit PGS-voorschriften of de Archiefwet kan bewaking vereist zijn. Wettelijk Gelijkwaardigheid Gelijkwaardigheid is een oplossingen die afwijkt van de prestatie-eisen maar waar toch een gelijkwaardige mate van brandveiligeheid wordt gerealiseerd eventueel met toepassing van innovaties of organisatorische maatregelen Wettelijk PGS Vanuit PGS-voorschriften of de Archiefwet kan bewaking vereist zijn.
Note on AF18: Inwin Instructie: Inspectiecertificaat vereist Voor bestaande installaties zal deze informatie door zorg van REA worden aangeleverd. Voor nieuwe installatie moet de noodzaak worden opgenomen in het PVE. Toelichting: Voor sommige installaties is een inspectiecertificaat vereist. De wettelijke grondslag is hiervoor niet bepalend.
Note on AZ18: Toelichting Ja, type B geintegreerd Type B is luid alarm, slow whoop. BMI en OAI in één centrale. Nader te bepalen OAI = OntruimingsAlarmInstallatie . Nee, stil alarm draadloos Akoestisch en optisch signaal op draadloze ontvangers geselecteerde groep personen. Nee, stil alarm met attentiepanelen Akoestisch en optisch signaal op attentiepanelen op geselecteerde plaatsen. Nee, stil alarm met gespr. Codeberichten Berichten in gecodeerde vorm bestemd voor geselecteerde groep personen. Nee, type A Type A is luid alarm, gesproken berichten afgewisseld met toonsignalen. Nee, type B gecombineerd Type B is luid alarm, slow whoop. OAI heeft eigen centrale die wordt aangestuurd door BMI.
Note on W19: Nevenpanelen Inwin Instructie: Overnemen uit Rapport van Oplevering. Toelichting: Bij een BMI is altijd een brandweerpaneel aanwezig, bij grotere installaties soms ook nevenpanelen.
Note on X19: Inwin Instructie: Aspiratiesysteem aan BMI Een aspiratiesysteem is een buizenstelsel met gaatjes waardoor luchtmonsters naar een centrale detector worden gezogen en op aanwezige rookdeeltjes gecheckt. Bij rookdetectie wordt dit doorgemeld naar de BMI. Toelichting: Totaal van alle aan de BMI gekoppelde aspiratiesytemen in het gebouw
Note on AE19: Grondslag BMI - Inwin instructie Overnemen uit Rapport van Oplevering. - Toelichting Gebruikerseis Geen wettelike eis maar op basis van bedrijfsproces. Geen Geen wettelijke of bovenwettelijke eis. Nader te bepalen - Wettelijjk Bouwbesluit Wettelijk verplicht conform : bijlage I van het Bouwbesluit. Wettelijk Archief Vanuit PGS-voorschriften of de Archiefwet kan bewaking vereist zijn. Wettelijk Gelijkwaardigheid Gelijkwaardigheid is een oplossingen die afwijkt van de prestatie-eisen maar waar toch een gelijkwaardige mate van brandveiligeheid wordt gerealiseerd eventueel met toepassing van innovaties of organisatorische maatregelen Wettelijk PGS Vanuit PGS-voorschriften of de Archiefwet kan bewaking vereist zijn.
Note on AF19: Inwin Instructie: Inspectiecertificaat vereist Voor bestaande installaties zal deze informatie door zorg van REA worden aangeleverd. Voor nieuwe installatie moet de noodzaak worden opgenomen in het PVE. Toelichting: Voor sommige installaties is een inspectiecertificaat vereist. De wettelijke grondslag is hiervoor niet bepalend.
Note on AZ19: Toelichting Ja, type B geintegreerd Type B is luid alarm, slow whoop. BMI en OAI in één centrale. Nader te bepalen OAI = OntruimingsAlarmInstallatie . Nee, stil alarm draadloos Akoestisch en optisch signaal op draadloze ontvangers geselecteerde groep personen. Nee, stil alarm met attentiepanelen Akoestisch en optisch signaal op attentiepanelen op geselecteerde plaatsen. Nee, stil alarm met gespr. Codeberichten Berichten in gecodeerde vorm bestemd voor geselecteerde groep personen. Nee, type A Type A is luid alarm, gesproken berichten afgewisseld met toonsignalen. Nee, type B gecombineerd Type B is luid alarm, slow whoop. OAI heeft eigen centrale die wordt aangestuurd door BMI.
Note on W20: Nevenpanelen Inwin Instructie: Overnemen uit Rapport van Oplevering. Toelichting: Bij een BMI is altijd een brandweerpaneel aanwezig, bij grotere installaties soms ook nevenpanelen.
Note on X20: Inwin Instructie: Aspiratiesysteem aan BMI Een aspiratiesysteem is een buizenstelsel met gaatjes waardoor luchtmonsters naar een centrale detector worden gezogen en op aanwezige rookdeeltjes gecheckt. Bij rookdetectie wordt dit doorgemeld naar de BMI. Toelichting: Totaal van alle aan de BMI gekoppelde aspiratiesytemen in het gebouw
Note on AE20: Grondslag BMI - Inwin instructie Overnemen uit Rapport van Oplevering. - Toelichting Gebruikerseis Geen wettelike eis maar op basis van bedrijfsproces. Geen Geen wettelijke of bovenwettelijke eis. Nader te bepalen - Wettelijjk Bouwbesluit Wettelijk verplicht conform : bijlage I van het Bouwbesluit. Wettelijk Archief Vanuit PGS-voorschriften of de Archiefwet kan bewaking vereist zijn. Wettelijk Gelijkwaardigheid Gelijkwaardigheid is een oplossingen die afwijkt van de prestatie-eisen maar waar toch een gelijkwaardige mate van brandveiligeheid wordt gerealiseerd eventueel met toepassing van innovaties of organisatorische maatregelen Wettelijk PGS Vanuit PGS-voorschriften of de Archiefwet kan bewaking vereist zijn.
Note on AF20: Inwin Instructie: Inspectiecertificaat vereist Voor bestaande installaties zal deze informatie door zorg van REA worden aangeleverd. Voor nieuwe installatie moet de noodzaak worden opgenomen in het PVE. Toelichting: Voor sommige installaties is een inspectiecertificaat vereist. De wettelijke grondslag is hiervoor niet bepalend.
Note on AZ20: Toelichting Ja, type B geintegreerd Type B is luid alarm, slow whoop. BMI en OAI in één centrale. Nader te bepalen OAI = OntruimingsAlarmInstallatie . Nee, stil alarm draadloos Akoestisch en optisch signaal op draadloze ontvangers geselecteerde groep personen. Nee, stil alarm met attentiepanelen Akoestisch en optisch signaal op attentiepanelen op geselecteerde plaatsen. Nee, stil alarm met gespr. Codeberichten Berichten in gecodeerde vorm bestemd voor geselecteerde groep personen. Nee, type A Type A is luid alarm, gesproken berichten afgewisseld met toonsignalen. Nee, type B gecombineerd Type B is luid alarm, slow whoop. OAI heeft eigen centrale die wordt aangestuurd door BMI.
Note on W21: Nevenpanelen Inwin Instructie: Overnemen uit Rapport van Oplevering. Toelichting: Bij een BMI is altijd een brandweerpaneel aanwezig, bij grotere installaties soms ook nevenpanelen.
Note on X21: Inwin Instructie: Aspiratiesysteem aan BMI Een aspiratiesysteem is een buizenstelsel met gaatjes waardoor luchtmonsters naar een centrale detector worden gezogen en op aanwezige rookdeeltjes gecheckt. Bij rookdetectie wordt dit doorgemeld naar de BMI. Toelichting: Totaal van alle aan de BMI gekoppelde aspiratiesytemen in het gebouw
Note on AE21: Grondslag BMI - Inwin instructie Overnemen uit Rapport van Oplevering. - Toelichting Gebruikerseis Geen wettelike eis maar op basis van bedrijfsproces. Geen Geen wettelijke of bovenwettelijke eis. Nader te bepalen - Wettelijjk Bouwbesluit Wettelijk verplicht conform : bijlage I van het Bouwbesluit. Wettelijk Archief Vanuit PGS-voorschriften of de Archiefwet kan bewaking vereist zijn. Wettelijk Gelijkwaardigheid Gelijkwaardigheid is een oplossingen die afwijkt van de prestatie-eisen maar waar toch een gelijkwaardige mate van brandveiligeheid wordt gerealiseerd eventueel met toepassing van innovaties of organisatorische maatregelen Wettelijk PGS Vanuit PGS-voorschriften of de Archiefwet kan bewaking vereist zijn.
Note on AF21: Inwin Instructie: Inspectiecertificaat vereist Voor bestaande installaties zal deze informatie door zorg van REA worden aangeleverd. Voor nieuwe installatie moet de noodzaak worden opgenomen in het PVE. Toelichting: Voor sommige installaties is een inspectiecertificaat vereist. De wettelijke grondslag is hiervoor niet bepalend.
Note on AZ21: Toelichting Ja, type B geintegreerd Type B is luid alarm, slow whoop. BMI en OAI in één centrale. Nader te bepalen OAI = OntruimingsAlarmInstallatie . Nee, stil alarm draadloos Akoestisch en optisch signaal op draadloze ontvangers geselecteerde groep personen. Nee, stil alarm met attentiepanelen Akoestisch en optisch signaal op attentiepanelen op geselecteerde plaatsen. Nee, stil alarm met gespr. Codeberichten Berichten in gecodeerde vorm bestemd voor geselecteerde groep personen. Nee, type A Type A is luid alarm, gesproken berichten afgewisseld met toonsignalen. Nee, type B gecombineerd Type B is luid alarm, slow whoop. OAI heeft eigen centrale die wordt aangestuurd door BMI.
Note on W22: Nevenpanelen Inwin Instructie: Overnemen uit Rapport van Oplevering. Toelichting: Bij een BMI is altijd een brandweerpaneel aanwezig, bij grotere installaties soms ook nevenpanelen.
Note on X22: Inwin Instructie: Aspiratiesysteem aan BMI Een aspiratiesysteem is een buizenstelsel met gaatjes waardoor luchtmonsters naar een centrale detector worden gezogen en op aanwezige rookdeeltjes gecheckt. Bij rookdetectie wordt dit doorgemeld naar de BMI. Toelichting: Totaal van alle aan de BMI gekoppelde aspiratiesytemen in het gebouw
Note on AE22: Grondslag BMI - Inwin instructie Overnemen uit Rapport van Oplevering. - Toelichting Gebruikerseis Geen wettelike eis maar op basis van bedrijfsproces. Geen Geen wettelijke of bovenwettelijke eis. Nader te bepalen - Wettelijjk Bouwbesluit Wettelijk verplicht conform : bijlage I van het Bouwbesluit. Wettelijk Archief Vanuit PGS-voorschriften of de Archiefwet kan bewaking vereist zijn. Wettelijk Gelijkwaardigheid Gelijkwaardigheid is een oplossingen die afwijkt van de prestatie-eisen maar waar toch een gelijkwaardige mate van brandveiligeheid wordt gerealiseerd eventueel met toepassing van innovaties of organisatorische maatregelen Wettelijk PGS Vanuit PGS-voorschriften of de Archiefwet kan bewaking vereist zijn.
Note on AF22: Inwin Instructie: Inspectiecertificaat vereist Voor bestaande installaties zal deze informatie door zorg van REA worden aangeleverd. Voor nieuwe installatie moet de noodzaak worden opgenomen in het PVE. Toelichting: Voor sommige installaties is een inspectiecertificaat vereist. De wettelijke grondslag is hiervoor niet bepalend.
Note on AZ22: Toelichting Ja, type B geintegreerd Type B is luid alarm, slow whoop. BMI en OAI in één centrale. Nader te bepalen OAI = OntruimingsAlarmInstallatie . Nee, stil alarm draadloos Akoestisch en optisch signaal op draadloze ontvangers geselecteerde groep personen. Nee, stil alarm met attentiepanelen Akoestisch en optisch signaal op attentiepanelen op geselecteerde plaatsen. Nee, stil alarm met gespr. Codeberichten Berichten in gecodeerde vorm bestemd voor geselecteerde groep personen. Nee, type A Type A is luid alarm, gesproken berichten afgewisseld met toonsignalen. Nee, type B gecombineerd Type B is luid alarm, slow whoop. OAI heeft eigen centrale die wordt aangestuurd door BMI.
Note on W23: Nevenpanelen Inwin Instructie: Overnemen uit Rapport van Oplevering. Toelichting: Bij een BMI is altijd een brandweerpaneel aanwezig, bij grotere installaties soms ook nevenpanelen.
Note on X23: Inwin Instructie: Aspiratiesysteem aan BMI Een aspiratiesysteem is een buizenstelsel met gaatjes waardoor luchtmonsters naar een centrale detector worden gezogen en op aanwezige rookdeeltjes gecheckt. Bij rookdetectie wordt dit doorgemeld naar de BMI. Toelichting: Totaal van alle aan de BMI gekoppelde aspiratiesytemen in het gebouw
Note on AE23: Grondslag BMI - Inwin instructie Overnemen uit Rapport van Oplevering. - Toelichting Gebruikerseis Geen wettelike eis maar op basis van bedrijfsproces. Geen Geen wettelijke of bovenwettelijke eis. Nader te bepalen - Wettelijjk Bouwbesluit Wettelijk verplicht conform : bijlage I van het Bouwbesluit. Wettelijk Archief Vanuit PGS-voorschriften of de Archiefwet kan bewaking vereist zijn. Wettelijk Gelijkwaardigheid Gelijkwaardigheid is een oplossingen die afwijkt van de prestatie-eisen maar waar toch een gelijkwaardige mate van brandveiligeheid wordt gerealiseerd eventueel met toepassing van innovaties of organisatorische maatregelen Wettelijk PGS Vanuit PGS-voorschriften of de Archiefwet kan bewaking vereist zijn.
Note on AF23: Inwin Instructie: Inspectiecertificaat vereist Voor bestaande installaties zal deze informatie door zorg van REA worden aangeleverd. Voor nieuwe installatie moet de noodzaak worden opgenomen in het PVE. Toelichting: Voor sommige installaties is een inspectiecertificaat vereist. De wettelijke grondslag is hiervoor niet bepalend.
Note on AZ23: Toelichting Ja, type B geintegreerd Type B is luid alarm, slow whoop. BMI en OAI in één centrale. Nader te bepalen OAI = OntruimingsAlarmInstallatie . Nee, stil alarm draadloos Akoestisch en optisch signaal op draadloze ontvangers geselecteerde groep personen. Nee, stil alarm met attentiepanelen Akoestisch en optisch signaal op attentiepanelen op geselecteerde plaatsen. Nee, stil alarm met gespr. Codeberichten Berichten in gecodeerde vorm bestemd voor geselecteerde groep personen. Nee, type A Type A is luid alarm, gesproken berichten afgewisseld met toonsignalen. Nee, type B gecombineerd Type B is luid alarm, slow whoop. OAI heeft eigen centrale die wordt aangestuurd door BMI.
Note on W37: Nevenpanelen Inwin Instructie: Overnemen uit Rapport van Oplevering. Toelichting: Bij een BMI is altijd een brandweerpaneel aanwezig, bij grotere installaties soms ook nevenpanelen.
Note on X37: Inwin Instructie: Aspiratiesysteem aan BMI Een aspiratiesysteem is een buizenstelsel met gaatjes waardoor luchtmonsters naar een centrale detector worden gezogen en op aanwezige rookdeeltjes gecheckt. Bij rookdetectie wordt dit doorgemeld naar de BMI. Toelichting: Totaal van alle aan de BMI gekoppelde aspiratiesytemen in het gebouw
Note on AE37: Grondslag BMI - Inwin instructie Overnemen uit Rapport van Oplevering. - Toelichting Gebruikerseis Geen wettelike eis maar op basis van bedrijfsproces. Geen Geen wettelijke of bovenwettelijke eis. Nader te bepalen - Wettelijjk Bouwbesluit Wettelijk verplicht conform : bijlage I van het Bouwbesluit. Wettelijk Archief Vanuit PGS-voorschriften of de Archiefwet kan bewaking vereist zijn. Wettelijk Gelijkwaardigheid Gelijkwaardigheid is een oplossingen die afwijkt van de prestatie-eisen maar waar toch een gelijkwaardige mate van brandveiligeheid wordt gerealiseerd eventueel met toepassing van innovaties of organisatorische maatregelen Wettelijk PGS Vanuit PGS-voorschriften of de Archiefwet kan bewaking vereist zijn.
Note on AF37: Inwin Instructie: Inspectiecertificaat vereist Voor bestaande installaties zal deze informatie door zorg van REA worden aangeleverd. Voor nieuwe installatie moet de noodzaak worden opgenomen in het PVE. Toelichting: Voor sommige installaties is een inspectiecertificaat vereist. De wettelijke grondslag is hiervoor niet bepalend.
Note on AZ37: Toelichting Ja, type B geintegreerd Type B is luid alarm, slow whoop. BMI en OAI in één centrale. Nader te bepalen OAI = OntruimingsAlarmInstallatie . Nee, stil alarm draadloos Akoestisch en optisch signaal op draadloze ontvangers geselecteerde groep personen. Nee, stil alarm met attentiepanelen Akoestisch en optisch signaal op attentiepanelen op geselecteerde plaatsen. Nee, stil alarm met gespr. Codeberichten Berichten in gecodeerde vorm bestemd voor geselecteerde groep personen. Nee, type A Type A is luid alarm, gesproken berichten afgewisseld met toonsignalen. Nee, type B gecombineerd Type B is luid alarm, slow whoop. OAI heeft eigen centrale die wordt aangestuurd door BMI.
Note on W38: Nevenpanelen Inwin Instructie: Overnemen uit Rapport van Oplevering. Toelichting: Bij een BMI is altijd een brandweerpaneel aanwezig, bij grotere installaties soms ook nevenpanelen.
Note on X38: Inwin Instructie: Aspiratiesysteem aan BMI Een aspiratiesysteem is een buizenstelsel met gaatjes waardoor luchtmonsters naar een centrale detector worden gezogen en op aanwezige rookdeeltjes gecheckt. Bij rookdetectie wordt dit doorgemeld naar de BMI. Toelichting: Totaal van alle aan de BMI gekoppelde aspiratiesytemen in het gebouw
Note on AE38: Grondslag BMI - Inwin instructie Overnemen uit Rapport van Oplevering. - Toelichting Gebruikerseis Geen wettelike eis maar op basis van bedrijfsproces. Geen Geen wettelijke of bovenwettelijke eis. Nader te bepalen - Wettelijjk Bouwbesluit Wettelijk verplicht conform : bijlage I van het Bouwbesluit. Wettelijk Archief Vanuit PGS-voorschriften of de Archiefwet kan bewaking vereist zijn. Wettelijk Gelijkwaardigheid Gelijkwaardigheid is een oplossingen die afwijkt van de prestatie-eisen maar waar toch een gelijkwaardige mate van brandveiligeheid wordt gerealiseerd eventueel met toepassing van innovaties of organisatorische maatregelen Wettelijk PGS Vanuit PGS-voorschriften of de Archiefwet kan bewaking vereist zijn.
Note on AF38: Inwin Instructie: Inspectiecertificaat vereist Voor bestaande installaties zal deze informatie door zorg van REA worden aangeleverd. Voor nieuwe installatie moet de noodzaak worden opgenomen in het PVE. Toelichting: Voor sommige installaties is een inspectiecertificaat vereist. De wettelijke grondslag is hiervoor niet bepalend.
Note on AZ38: Toelichting Ja, type B geintegreerd Type B is luid alarm, slow whoop. BMI en OAI in één centrale. Nader te bepalen OAI = OntruimingsAlarmInstallatie . Nee, stil alarm draadloos Akoestisch en optisch signaal op draadloze ontvangers geselecteerde groep personen. Nee, stil alarm met attentiepanelen Akoestisch en optisch signaal op attentiepanelen op geselecteerde plaatsen. Nee, stil alarm met gespr. Codeberichten Berichten in gecodeerde vorm bestemd voor geselecteerde groep personen. Nee, type A Type A is luid alarm, gesproken berichten afgewisseld met toonsignalen. Nee, type B gecombineerd Type B is luid alarm, slow whoop. OAI heeft eigen centrale die wordt aangestuurd door BMI.
Note on W39: Nevenpanelen Inwin Instructie: Overnemen uit Rapport van Oplevering. Toelichting: Bij een BMI is altijd een brandweerpaneel aanwezig, bij grotere installaties soms ook nevenpanelen.
Note on X39: Inwin Instructie: Aspiratiesysteem aan BMI Een aspiratiesysteem is een buizenstelsel met gaatjes waardoor luchtmonsters naar een centrale detector worden gezogen en op aanwezige rookdeeltjes gecheckt. Bij rookdetectie wordt dit doorgemeld naar de BMI. Toelichting: Totaal van alle aan de BMI gekoppelde aspiratiesytemen in het gebouw
Note on AE39: Grondslag BMI - Inwin instructie Overnemen uit Rapport van Oplevering. - Toelichting Gebruikerseis Geen wettelike eis maar op basis van bedrijfsproces. Geen Geen wettelijke of bovenwettelijke eis. Nader te bepalen - Wettelijjk Bouwbesluit Wettelijk verplicht conform : bijlage I van het Bouwbesluit. Wettelijk Archief Vanuit PGS-voorschriften of de Archiefwet kan bewaking vereist zijn. Wettelijk Gelijkwaardigheid Gelijkwaardigheid is een oplossingen die afwijkt van de prestatie-eisen maar waar toch een gelijkwaardige mate van brandveiligeheid wordt gerealiseerd eventueel met toepassing van innovaties of organisatorische maatregelen Wettelijk PGS Vanuit PGS-voorschriften of de Archiefwet kan bewaking vereist zijn.
Note on AF39: Inwin Instructie: Inspectiecertificaat vereist Voor bestaande installaties zal deze informatie door zorg van REA worden aangeleverd. Voor nieuwe installatie moet de noodzaak worden opgenomen in het PVE. Toelichting: Voor sommige installaties is een inspectiecertificaat vereist. De wettelijke grondslag is hiervoor niet bepalend.
Note on AZ39: Toelichting Ja, type B geintegreerd Type B is luid alarm, slow whoop. BMI en OAI in één centrale. Nader te bepalen OAI = OntruimingsAlarmInstallatie . Nee, stil alarm draadloos Akoestisch en optisch signaal op draadloze ontvangers geselecteerde groep personen. Nee, stil alarm met attentiepanelen Akoestisch en optisch signaal op attentiepanelen op geselecteerde plaatsen. Nee, stil alarm met gespr. Codeberichten Berichten in gecodeerde vorm bestemd voor geselecteerde groep personen. Nee, type A Type A is luid alarm, gesproken berichten afgewisseld met toonsignalen. Nee, type B gecombineerd Type B is luid alarm, slow whoop. OAI heeft eigen centrale die wordt aangestuurd door BMI.
Note on W40: Nevenpanelen Inwin Instructie: Overnemen uit Rapport van Oplevering. Toelichting: Bij een BMI is altijd een brandweerpaneel aanwezig, bij grotere installaties soms ook nevenpanelen.
Note on X40: Inwin Instructie: Aspiratiesysteem aan BMI Een aspiratiesysteem is een buizenstelsel met gaatjes waardoor luchtmonsters naar een centrale detector worden gezogen en op aanwezige rookdeeltjes gecheckt. Bij rookdetectie wordt dit doorgemeld naar de BMI. Toelichting: Totaal van alle aan de BMI gekoppelde aspiratiesytemen in het gebouw
Note on AE40: Grondslag BMI - Inwin instructie Overnemen uit Rapport van Oplevering. - Toelichting Gebruikerseis Geen wettelike eis maar op basis van bedrijfsproces. Geen Geen wettelijke of bovenwettelijke eis. Nader te bepalen - Wettelijjk Bouwbesluit Wettelijk verplicht conform : bijlage I van het Bouwbesluit. Wettelijk Archief Vanuit PGS-voorschriften of de Archiefwet kan bewaking vereist zijn. Wettelijk Gelijkwaardigheid Gelijkwaardigheid is een oplossingen die afwijkt van de prestatie-eisen maar waar toch een gelijkwaardige mate van brandveiligeheid wordt gerealiseerd eventueel met toepassing van innovaties of organisatorische maatregelen Wettelijk PGS Vanuit PGS-voorschriften of de Archiefwet kan bewaking vereist zijn.
Note on AF40: Inwin Instructie: Inspectiecertificaat vereist Voor bestaande installaties zal deze informatie door zorg van REA worden aangeleverd. Voor nieuwe installatie moet de noodzaak worden opgenomen in het PVE. Toelichting: Voor sommige installaties is een inspectiecertificaat vereist. De wettelijke grondslag is hiervoor niet bepalend.
Note on AZ40: Toelichting Ja, type B geintegreerd Type B is luid alarm, slow whoop. BMI en OAI in één centrale. Nader te bepalen OAI = OntruimingsAlarmInstallatie . Nee, stil alarm draadloos Akoestisch en optisch signaal op draadloze ontvangers geselecteerde groep personen. Nee, stil alarm met attentiepanelen Akoestisch en optisch signaal op attentiepanelen op geselecteerde plaatsen. Nee, stil alarm met gespr. Codeberichten Berichten in gecodeerde vorm bestemd voor geselecteerde groep personen. Nee, type A Type A is luid alarm, gesproken berichten afgewisseld met toonsignalen. Nee, type B gecombineerd Type B is luid alarm, slow whoop. OAI heeft eigen centrale die wordt aangestuurd door BMI.
Note on W41: Nevenpanelen Inwin Instructie: Overnemen uit Rapport van Oplevering. Toelichting: Bij een BMI is altijd een brandweerpaneel aanwezig, bij grotere installaties soms ook nevenpanelen.
Note on X41: Inwin Instructie: Aspiratiesysteem aan BMI Een aspiratiesysteem is een buizenstelsel met gaatjes waardoor luchtmonsters naar een centrale detector worden gezogen en op aanwezige rookdeeltjes gecheckt. Bij rookdetectie wordt dit doorgemeld naar de BMI. Toelichting: Totaal van alle aan de BMI gekoppelde aspiratiesytemen in het gebouw
Note on AE41: Grondslag BMI - Inwin instructie Overnemen uit Rapport van Oplevering. - Toelichting Gebruikerseis Geen wettelike eis maar op basis van bedrijfsproces. Geen Geen wettelijke of bovenwettelijke eis. Nader te bepalen - Wettelijjk Bouwbesluit Wettelijk verplicht conform : bijlage I van het Bouwbesluit. Wettelijk Archief Vanuit PGS-voorschriften of de Archiefwet kan bewaking vereist zijn. Wettelijk Gelijkwaardigheid Gelijkwaardigheid is een oplossingen die afwijkt van de prestatie-eisen maar waar toch een gelijkwaardige mate van brandveiligeheid wordt gerealiseerd eventueel met toepassing van innovaties of organisatorische maatregelen Wettelijk PGS Vanuit PGS-voorschriften of de Archiefwet kan bewaking vereist zijn.
Note on AF41: Inwin Instructie: Inspectiecertificaat vereist Voor bestaande installaties zal deze informatie door zorg van REA worden aangeleverd. Voor nieuwe installatie moet de noodzaak worden opgenomen in het PVE. Toelichting: Voor sommige installaties is een inspectiecertificaat vereist. De wettelijke grondslag is hiervoor niet bepalend.
Note on AZ41: Toelichting Ja, type B geintegreerd Type B is luid alarm, slow whoop. BMI en OAI in één centrale. Nader te bepalen OAI = OntruimingsAlarmInstallatie . Nee, stil alarm draadloos Akoestisch en optisch signaal op draadloze ontvangers geselecteerde groep personen. Nee, stil alarm met attentiepanelen Akoestisch en optisch signaal op attentiepanelen op geselecteerde plaatsen. Nee, stil alarm met gespr. Codeberichten Berichten in gecodeerde vorm bestemd voor geselecteerde groep personen. Nee, type A Type A is luid alarm, gesproken berichten afgewisseld met toonsignalen. Nee, type B gecombineerd Type B is luid alarm, slow whoop. OAI heeft eigen centrale die wordt aangestuurd door BMI.
Note on W42: Nevenpanelen Inwin Instructie: Overnemen uit Rapport van Oplevering. Toelichting: Bij een BMI is altijd een brandweerpaneel aanwezig, bij grotere installaties soms ook nevenpanelen.
Note on X42: Inwin Instructie: Aspiratiesysteem aan BMI Een aspiratiesysteem is een buizenstelsel met gaatjes waardoor luchtmonsters naar een centrale detector worden gezogen en op aanwezige rookdeeltjes gecheckt. Bij rookdetectie wordt dit doorgemeld naar de BMI. Toelichting: Totaal van alle aan de BMI gekoppelde aspiratiesytemen in het gebouw
Note on AE42: Grondslag BMI - Inwin instructie Overnemen uit Rapport van Oplevering. - Toelichting Gebruikerseis Geen wettelike eis maar op basis van bedrijfsproces. Geen Geen wettelijke of bovenwettelijke eis. Nader te bepalen - Wettelijjk Bouwbesluit Wettelijk verplicht conform : bijlage I van het Bouwbesluit. Wettelijk Archief Vanuit PGS-voorschriften of de Archiefwet kan bewaking vereist zijn. Wettelijk Gelijkwaardigheid Gelijkwaardigheid is een oplossingen die afwijkt van de prestatie-eisen maar waar toch een gelijkwaardige mate van brandveiligeheid wordt gerealiseerd eventueel met toepassing van innovaties of organisatorische maatregelen Wettelijk PGS Vanuit PGS-voorschriften of de Archiefwet kan bewaking vereist zijn.
Note on AF42: Inwin Instructie: Inspectiecertificaat vereist Voor bestaande installaties zal deze informatie door zorg van REA worden aangeleverd. Voor nieuwe installatie moet de noodzaak worden opgenomen in het PVE. Toelichting: Voor sommige installaties is een inspectiecertificaat vereist. De wettelijke grondslag is hiervoor niet bepalend.
Note on AZ42: Toelichting Ja, type B geintegreerd Type B is luid alarm, slow whoop. BMI en OAI in één centrale. Nader te bepalen OAI = OntruimingsAlarmInstallatie . Nee, stil alarm draadloos Akoestisch en optisch signaal op draadloze ontvangers geselecteerde groep personen. Nee, stil alarm met attentiepanelen Akoestisch en optisch signaal op attentiepanelen op geselecteerde plaatsen. Nee, stil alarm met gespr. Codeberichten Berichten in gecodeerde vorm bestemd voor geselecteerde groep personen. Nee, type A Type A is luid alarm, gesproken berichten afgewisseld met toonsignalen. Nee, type B gecombineerd Type B is luid alarm, slow whoop. OAI heeft eigen centrale die wordt aangestuurd door BMI.
Note on W43: Nevenpanelen Inwin Instructie: Overnemen uit Rapport van Oplevering. Toelichting: Bij een BMI is altijd een brandweerpaneel aanwezig, bij grotere installaties soms ook nevenpanelen.
Note on X43: Inwin Instructie: Aspiratiesysteem aan BMI Een aspiratiesysteem is een buizenstelsel met gaatjes waardoor luchtmonsters naar een centrale detector worden gezogen en op aanwezige rookdeeltjes gecheckt. Bij rookdetectie wordt dit doorgemeld naar de BMI. Toelichting: Totaal van alle aan de BMI gekoppelde aspiratiesytemen in het gebouw
Note on AE43: Grondslag BMI - Inwin instructie Overnemen uit Rapport van Oplevering. - Toelichting Gebruikerseis Geen wettelike eis maar op basis van bedrijfsproces. Geen Geen wettelijke of bovenwettelijke eis. Nader te bepalen - Wettelijjk Bouwbesluit Wettelijk verplicht conform : bijlage I van het Bouwbesluit. Wettelijk Archief Vanuit PGS-voorschriften of de Archiefwet kan bewaking vereist zijn. Wettelijk Gelijkwaardigheid Gelijkwaardigheid is een oplossingen die afwijkt van de prestatie-eisen maar waar toch een gelijkwaardige mate van brandveiligeheid wordt gerealiseerd eventueel met toepassing van innovaties of organisatorische maatregelen Wettelijk PGS Vanuit PGS-voorschriften of de Archiefwet kan bewaking vereist zijn.
Note on AF43: Inwin Instructie: Inspectiecertificaat vereist Voor bestaande installaties zal deze informatie door zorg van REA worden aangeleverd. Voor nieuwe installatie moet de noodzaak worden opgenomen in het PVE. Toelichting: Voor sommige installaties is een inspectiecertificaat vereist. De wettelijke grondslag is hiervoor niet bepalend.
Note on AZ43: Toelichting Ja, type B geintegreerd Type B is luid alarm, slow whoop. BMI en OAI in één centrale. Nader te bepalen OAI = OntruimingsAlarmInstallatie . Nee, stil alarm draadloos Akoestisch en optisch signaal op draadloze ontvangers geselecteerde groep personen. Nee, stil alarm met attentiepanelen Akoestisch en optisch signaal op attentiepanelen op geselecteerde plaatsen. Nee, stil alarm met gespr. Codeberichten Berichten in gecodeerde vorm bestemd voor geselecteerde groep personen. Nee, type A Type A is luid alarm, gesproken berichten afgewisseld met toonsignalen. Nee, type B gecombineerd Type B is luid alarm, slow whoop. OAI heeft eigen centrale die wordt aangestuurd door BMI.
Note on W44: Nevenpanelen Inwin Instructie: Overnemen uit Rapport van Oplevering. Toelichting: Bij een BMI is altijd een brandweerpaneel aanwezig, bij grotere installaties soms ook nevenpanelen.
Note on X44: Inwin Instructie: Aspiratiesysteem aan BMI Een aspiratiesysteem is een buizenstelsel met gaatjes waardoor luchtmonsters naar een centrale detector worden gezogen en op aanwezige rookdeeltjes gecheckt. Bij rookdetectie wordt dit doorgemeld naar de BMI. Toelichting: Totaal van alle aan de BMI gekoppelde aspiratiesytemen in het gebouw
Note on AE44: Grondslag BMI - Inwin instructie Overnemen uit Rapport van Oplevering. - Toelichting Gebruikerseis Geen wettelike eis maar op basis van bedrijfsproces. Geen Geen wettelijke of bovenwettelijke eis. Nader te bepalen - Wettelijjk Bouwbesluit Wettelijk verplicht conform : bijlage I van het Bouwbesluit. Wettelijk Archief Vanuit PGS-voorschriften of de Archiefwet kan bewaking vereist zijn. Wettelijk Gelijkwaardigheid Gelijkwaardigheid is een oplossingen die afwijkt van de prestatie-eisen maar waar toch een gelijkwaardige mate van brandveiligeheid wordt gerealiseerd eventueel met toepassing van innovaties of organisatorische maatregelen Wettelijk PGS Vanuit PGS-voorschriften of de Archiefwet kan bewaking vereist zijn.
Note on AF44: Inwin Instructie: Inspectiecertificaat vereist Voor bestaande installaties zal deze informatie door zorg van REA worden aangeleverd. Voor nieuwe installatie moet de noodzaak worden opgenomen in het PVE. Toelichting: Voor sommige installaties is een inspectiecertificaat vereist. De wettelijke grondslag is hiervoor niet bepalend.
Note on AZ44: Toelichting Ja, type B geintegreerd Type B is luid alarm, slow whoop. BMI en OAI in één centrale. Nader te bepalen OAI = OntruimingsAlarmInstallatie . Nee, stil alarm draadloos Akoestisch en optisch signaal op draadloze ontvangers geselecteerde groep personen. Nee, stil alarm met attentiepanelen Akoestisch en optisch signaal op attentiepanelen op geselecteerde plaatsen. Nee, stil alarm met gespr. Codeberichten Berichten in gecodeerde vorm bestemd voor geselecteerde groep personen. Nee, type A Type A is luid alarm, gesproken berichten afgewisseld met toonsignalen. Nee, type B gecombineerd Type B is luid alarm, slow whoop. OAI heeft eigen centrale die wordt aangestuurd door BMI.
Note on W45: Nevenpanelen Inwin Instructie: Overnemen uit Rapport van Oplevering. Toelichting: Bij een BMI is altijd een brandweerpaneel aanwezig, bij grotere installaties soms ook nevenpanelen.
Note on X45: Inwin Instructie: Aspiratiesysteem aan BMI Een aspiratiesysteem is een buizenstelsel met gaatjes waardoor luchtmonsters naar een centrale detector worden gezogen en op aanwezige rookdeeltjes gecheckt. Bij rookdetectie wordt dit doorgemeld naar de BMI. Toelichting: Totaal van alle aan de BMI gekoppelde aspiratiesytemen in het gebouw
Note on AE45: Grondslag BMI - Inwin instructie Overnemen uit Rapport van Oplevering. - Toelichting Gebruikerseis Geen wettelike eis maar op basis van bedrijfsproces. Geen Geen wettelijke of bovenwettelijke eis. Nader te bepalen - Wettelijjk Bouwbesluit Wettelijk verplicht conform : bijlage I van het Bouwbesluit. Wettelijk Archief Vanuit PGS-voorschriften of de Archiefwet kan bewaking vereist zijn. Wettelijk Gelijkwaardigheid Gelijkwaardigheid is een oplossingen die afwijkt van de prestatie-eisen maar waar toch een gelijkwaardige mate van brandveiligeheid wordt gerealiseerd eventueel met toepassing van innovaties of organisatorische maatregelen Wettelijk PGS Vanuit PGS-voorschriften of de Archiefwet kan bewaking vereist zijn.
Note on AF45: Inwin Instructie: Inspectiecertificaat vereist Voor bestaande installaties zal deze informatie door zorg van REA worden aangeleverd. Voor nieuwe installatie moet de noodzaak worden opgenomen in het PVE. Toelichting: Voor sommige installaties is een inspectiecertificaat vereist. De wettelijke grondslag is hiervoor niet bepalend.
Note on AZ45: Toelichting Ja, type B geintegreerd Type B is luid alarm, slow whoop. BMI en OAI in één centrale. Nader te bepalen OAI = OntruimingsAlarmInstallatie . Nee, stil alarm draadloos Akoestisch en optisch signaal op draadloze ontvangers geselecteerde groep personen. Nee, stil alarm met attentiepanelen Akoestisch en optisch signaal op attentiepanelen op geselecteerde plaatsen. Nee, stil alarm met gespr. Codeberichten Berichten in gecodeerde vorm bestemd voor geselecteerde groep personen. Nee, type A Type A is luid alarm, gesproken berichten afgewisseld met toonsignalen. Nee, type B gecombineerd Type B is luid alarm, slow whoop. OAI heeft eigen centrale die wordt aangestuurd door BMI.
Note on W46: Nevenpanelen Inwin Instructie: Overnemen uit Rapport van Oplevering. Toelichting: Bij een BMI is altijd een brandweerpaneel aanwezig, bij grotere installaties soms ook nevenpanelen.
Note on X46: Inwin Instructie: Aspiratiesysteem aan BMI Een aspiratiesysteem is een buizenstelsel met gaatjes waardoor luchtmonsters naar een centrale detector worden gezogen en op aanwezige rookdeeltjes gecheckt. Bij rookdetectie wordt dit doorgemeld naar de BMI. Toelichting: Totaal van alle aan de BMI gekoppelde aspiratiesytemen in het gebouw
Note on AE46: Grondslag BMI - Inwin instructie Overnemen uit Rapport van Oplevering. - Toelichting Gebruikerseis Geen wettelike eis maar op basis van bedrijfsproces. Geen Geen wettelijke of bovenwettelijke eis. Nader te bepalen - Wettelijjk Bouwbesluit Wettelijk verplicht conform : bijlage I van het Bouwbesluit. Wettelijk Archief Vanuit PGS-voorschriften of de Archiefwet kan bewaking vereist zijn. Wettelijk Gelijkwaardigheid Gelijkwaardigheid is een oplossingen die afwijkt van de prestatie-eisen maar waar toch een gelijkwaardige mate van brandveiligeheid wordt gerealiseerd eventueel met toepassing van innovaties of organisatorische maatregelen Wettelijk PGS Vanuit PGS-voorschriften of de Archiefwet kan bewaking vereist zijn.
Note on AF46: Inwin Instructie: Inspectiecertificaat vereist Voor bestaande installaties zal deze informatie door zorg van REA worden aangeleverd. Voor nieuwe installatie moet de noodzaak worden opgenomen in het PVE. Toelichting: Voor sommige installaties is een inspectiecertificaat vereist. De wettelijke grondslag is hiervoor niet bepalend.
Note on AZ46: Toelichting Ja, type B geintegreerd Type B is luid alarm, slow whoop. BMI en OAI in één centrale. Nader te bepalen OAI = OntruimingsAlarmInstallatie . Nee, stil alarm draadloos Akoestisch en optisch signaal op draadloze ontvangers geselecteerde groep personen. Nee, stil alarm met attentiepanelen Akoestisch en optisch signaal op attentiepanelen op geselecteerde plaatsen. Nee, stil alarm met gespr. Codeberichten Berichten in gecodeerde vorm bestemd voor geselecteerde groep personen. Nee, type A Type A is luid alarm, gesproken berichten afgewisseld met toonsignalen. Nee, type B gecombineerd Type B is luid alarm, slow whoop. OAI heeft eigen centrale die wordt aangestuurd door BMI.
Note on W47: Nevenpanelen Inwin Instructie: Overnemen uit Rapport van Oplevering. Toelichting: Bij een BMI is altijd een brandweerpaneel aanwezig, bij grotere installaties soms ook nevenpanelen.
Note on X47: Inwin Instructie: Aspiratiesysteem aan BMI Een aspiratiesysteem is een buizenstelsel met gaatjes waardoor luchtmonsters naar een centrale detector worden gezogen en op aanwezige rookdeeltjes gecheckt. Bij rookdetectie wordt dit doorgemeld naar de BMI. Toelichting: Totaal van alle aan de BMI gekoppelde aspiratiesytemen in het gebouw
Note on AE47: Grondslag BMI - Inwin instructie Overnemen uit Rapport van Oplevering. - Toelichting Gebruikerseis Geen wettelike eis maar op basis van bedrijfsproces. Geen Geen wettelijke of bovenwettelijke eis. Nader te bepalen - Wettelijjk Bouwbesluit Wettelijk verplicht conform : bijlage I van het Bouwbesluit. Wettelijk Archief Vanuit PGS-voorschriften of de Archiefwet kan bewaking vereist zijn. Wettelijk Gelijkwaardigheid Gelijkwaardigheid is een oplossingen die afwijkt van de prestatie-eisen maar waar toch een gelijkwaardige mate van brandveiligeheid wordt gerealiseerd eventueel met toepassing van innovaties of organisatorische maatregelen Wettelijk PGS Vanuit PGS-voorschriften of de Archiefwet kan bewaking vereist zijn.
Note on AF47: Inwin Instructie: Inspectiecertificaat vereist Voor bestaande installaties zal deze informatie door zorg van REA worden aangeleverd. Voor nieuwe installatie moet de noodzaak worden opgenomen in het PVE. Toelichting: Voor sommige installaties is een inspectiecertificaat vereist. De wettelijke grondslag is hiervoor niet bepalend.
Note on AZ47: Toelichting Ja, type B geintegreerd Type B is luid alarm, slow whoop. BMI en OAI in één centrale. Nader te bepalen OAI = OntruimingsAlarmInstallatie . Nee, stil alarm draadloos Akoestisch en optisch signaal op draadloze ontvangers geselecteerde groep personen. Nee, stil alarm met attentiepanelen Akoestisch en optisch signaal op attentiepanelen op geselecteerde plaatsen. Nee, stil alarm met gespr. Codeberichten Berichten in gecodeerde vorm bestemd voor geselecteerde groep personen. Nee, type A Type A is luid alarm, gesproken berichten afgewisseld met toonsignalen. Nee, type B gecombineerd Type B is luid alarm, slow whoop. OAI heeft eigen centrale die wordt aangestuurd door BMI.
Note on W48: Nevenpanelen Inwin Instructie: Overnemen uit Rapport van Oplevering. Toelichting: Bij een BMI is altijd een brandweerpaneel aanwezig, bij grotere installaties soms ook nevenpanelen.
Note on X48: Inwin Instructie: Aspiratiesysteem aan BMI Een aspiratiesysteem is een buizenstelsel met gaatjes waardoor luchtmonsters naar een centrale detector worden gezogen en op aanwezige rookdeeltjes gecheckt. Bij rookdetectie wordt dit doorgemeld naar de BMI. Toelichting: Totaal van alle aan de BMI gekoppelde aspiratiesytemen in het gebouw
Note on AE48: Grondslag BMI - Inwin instructie Overnemen uit Rapport van Oplevering. - Toelichting Gebruikerseis Geen wettelike eis maar op basis van bedrijfsproces. Geen Geen wettelijke of bovenwettelijke eis. Nader te bepalen - Wettelijjk Bouwbesluit Wettelijk verplicht conform : bijlage I van het Bouwbesluit. Wettelijk Archief Vanuit PGS-voorschriften of de Archiefwet kan bewaking vereist zijn. Wettelijk Gelijkwaardigheid Gelijkwaardigheid is een oplossingen die afwijkt van de prestatie-eisen maar waar toch een gelijkwaardige mate van brandveiligeheid wordt gerealiseerd eventueel met toepassing van innovaties of organisatorische maatregelen Wettelijk PGS Vanuit PGS-voorschriften of de Archiefwet kan bewaking vereist zijn.
Note on AF48: Inwin Instructie: Inspectiecertificaat vereist Voor bestaande installaties zal deze informatie door zorg van REA worden aangeleverd. Voor nieuwe installatie moet de noodzaak worden opgenomen in het PVE. Toelichting: Voor sommige installaties is een inspectiecertificaat vereist. De wettelijke grondslag is hiervoor niet bepalend.
Note on AZ48: Toelichting Ja, type B geintegreerd Type B is luid alarm, slow whoop. BMI en OAI in één centrale. Nader te bepalen OAI = OntruimingsAlarmInstallatie . Nee, stil alarm draadloos Akoestisch en optisch signaal op draadloze ontvangers geselecteerde groep personen. Nee, stil alarm met attentiepanelen Akoestisch en optisch signaal op attentiepanelen op geselecteerde plaatsen. Nee, stil alarm met gespr. Codeberichten Berichten in gecodeerde vorm bestemd voor geselecteerde groep personen. Nee, type A Type A is luid alarm, gesproken berichten afgewisseld met toonsignalen. Nee, type B gecombineerd Type B is luid alarm, slow whoop. OAI heeft eigen centrale die wordt aangestuurd door BMI.
Note on W49: Nevenpanelen Inwin Instructie: Overnemen uit Rapport van Oplevering. Toelichting: Bij een BMI is altijd een brandweerpaneel aanwezig, bij grotere installaties soms ook nevenpanelen.
Note on X49: Inwin Instructie: Aspiratiesysteem aan BMI Een aspiratiesysteem is een buizenstelsel met gaatjes waardoor luchtmonsters naar een centrale detector worden gezogen en op aanwezige rookdeeltjes gecheckt. Bij rookdetectie wordt dit doorgemeld naar de BMI. Toelichting: Totaal van alle aan de BMI gekoppelde aspiratiesytemen in het gebouw
Note on AE49: Grondslag BMI - Inwin instructie Overnemen uit Rapport van Oplevering. - Toelichting Gebruikerseis Geen wettelike eis maar op basis van bedrijfsproces. Geen Geen wettelijke of bovenwettelijke eis. Nader te bepalen - Wettelijjk Bouwbesluit Wettelijk verplicht conform : bijlage I van het Bouwbesluit. Wettelijk Archief Vanuit PGS-voorschriften of de Archiefwet kan bewaking vereist zijn. Wettelijk Gelijkwaardigheid Gelijkwaardigheid is een oplossingen die afwijkt van de prestatie-eisen maar waar toch een gelijkwaardige mate van brandveiligeheid wordt gerealiseerd eventueel met toepassing van innovaties of organisatorische maatregelen Wettelijk PGS Vanuit PGS-voorschriften of de Archiefwet kan bewaking vereist zijn.
Note on AF49: Inwin Instructie: Inspectiecertificaat vereist Voor bestaande installaties zal deze informatie door zorg van REA worden aangeleverd. Voor nieuwe installatie moet de noodzaak worden opgenomen in het PVE. Toelichting: Voor sommige installaties is een inspectiecertificaat vereist. De wettelijke grondslag is hiervoor niet bepalend.
Note on AZ49: Toelichting Ja, type B geintegreerd Type B is luid alarm, slow whoop. BMI en OAI in één centrale. Nader te bepalen OAI = OntruimingsAlarmInstallatie . Nee, stil alarm draadloos Akoestisch en optisch signaal op draadloze ontvangers geselecteerde groep personen. Nee, stil alarm met attentiepanelen Akoestisch en optisch signaal op attentiepanelen op geselecteerde plaatsen. Nee, stil alarm met gespr. Codeberichten Berichten in gecodeerde vorm bestemd voor geselecteerde groep personen. Nee, type A Type A is luid alarm, gesproken berichten afgewisseld met toonsignalen. Nee, type B gecombineerd Type B is luid alarm, slow whoop. OAI heeft eigen centrale die wordt aangestuurd door BMI.
Note on W50: Nevenpanelen Inwin Instructie: Overnemen uit Rapport van Oplevering. Toelichting: Bij een BMI is altijd een brandweerpaneel aanwezig, bij grotere installaties soms ook nevenpanelen.
Note on X50: Inwin Instructie: Aspiratiesysteem aan BMI Een aspiratiesysteem is een buizenstelsel met gaatjes waardoor luchtmonsters naar een centrale detector worden gezogen en op aanwezige rookdeeltjes gecheckt. Bij rookdetectie wordt dit doorgemeld naar de BMI. Toelichting: Totaal van alle aan de BMI gekoppelde aspiratiesytemen in het gebouw
Note on AE50: Grondslag BMI - Inwin instructie Overnemen uit Rapport van Oplevering. - Toelichting Gebruikerseis Geen wettelike eis maar op basis van bedrijfsproces. Geen Geen wettelijke of bovenwettelijke eis. Nader te bepalen - Wettelijjk Bouwbesluit Wettelijk verplicht conform : bijlage I van het Bouwbesluit. Wettelijk Archief Vanuit PGS-voorschriften of de Archiefwet kan bewaking vereist zijn. Wettelijk Gelijkwaardigheid Gelijkwaardigheid is een oplossingen die afwijkt van de prestatie-eisen maar waar toch een gelijkwaardige mate van brandveiligeheid wordt gerealiseerd eventueel met toepassing van innovaties of organisatorische maatregelen Wettelijk PGS Vanuit PGS-voorschriften of de Archiefwet kan bewaking vereist zijn.
Note on AF50: Inwin Instructie: Inspectiecertificaat vereist Voor bestaande installaties zal deze informatie door zorg van REA worden aangeleverd. Voor nieuwe installatie moet de noodzaak worden opgenomen in het PVE. Toelichting: Voor sommige installaties is een inspectiecertificaat vereist. De wettelijke grondslag is hiervoor niet bepalend.
Note on AZ50: Toelichting Ja, type B geintegreerd Type B is luid alarm, slow whoop. BMI en OAI in één centrale. Nader te bepalen OAI = OntruimingsAlarmInstallatie . Nee, stil alarm draadloos Akoestisch en optisch signaal op draadloze ontvangers geselecteerde groep personen. Nee, stil alarm met attentiepanelen Akoestisch en optisch signaal op attentiepanelen op geselecteerde plaatsen. Nee, stil alarm met gespr. Codeberichten Berichten in gecodeerde vorm bestemd voor geselecteerde groep personen. Nee, type A Type A is luid alarm, gesproken berichten afgewisseld met toonsignalen. Nee, type B gecombineerd Type B is luid alarm, slow whoop. OAI heeft eigen centrale die wordt aangestuurd door BMI.
Note on W51: Nevenpanelen Inwin Instructie: Overnemen uit Rapport van Oplevering. Toelichting: Bij een BMI is altijd een brandweerpaneel aanwezig, bij grotere installaties soms ook nevenpanelen.
Note on X51: Inwin Instructie: Aspiratiesysteem aan BMI Een aspiratiesysteem is een buizenstelsel met gaatjes waardoor luchtmonsters naar een centrale detector worden gezogen en op aanwezige rookdeeltjes gecheckt. Bij rookdetectie wordt dit doorgemeld naar de BMI. Toelichting: Totaal van alle aan de BMI gekoppelde aspiratiesytemen in het gebouw
Note on AE51: Grondslag BMI - Inwin instructie Overnemen uit Rapport van Oplevering. - Toelichting Gebruikerseis Geen wettelike eis maar op basis van bedrijfsproces. Geen Geen wettelijke of bovenwettelijke eis. Nader te bepalen - Wettelijjk Bouwbesluit Wettelijk verplicht conform : bijlage I van het Bouwbesluit. Wettelijk Archief Vanuit PGS-voorschriften of de Archiefwet kan bewaking vereist zijn. Wettelijk Gelijkwaardigheid Gelijkwaardigheid is een oplossingen die afwijkt van de prestatie-eisen maar waar toch een gelijkwaardige mate van brandveiligeheid wordt gerealiseerd eventueel met toepassing van innovaties of organisatorische maatregelen Wettelijk PGS Vanuit PGS-voorschriften of de Archiefwet kan bewaking vereist zijn.
Note on AF51: Inwin Instructie: Inspectiecertificaat vereist Voor bestaande installaties zal deze informatie door zorg van REA worden aangeleverd. Voor nieuwe installatie moet de noodzaak worden opgenomen in het PVE. Toelichting: Voor sommige installaties is een inspectiecertificaat vereist. De wettelijke grondslag is hiervoor niet bepalend.
Note on AZ51: Toelichting Ja, type B geintegreerd Type B is luid alarm, slow whoop. BMI en OAI in één centrale. Nader te bepalen OAI = OntruimingsAlarmInstallatie . Nee, stil alarm draadloos Akoestisch en optisch signaal op draadloze ontvangers geselecteerde groep personen. Nee, stil alarm met attentiepanelen Akoestisch en optisch signaal op attentiepanelen op geselecteerde plaatsen. Nee, stil alarm met gespr. Codeberichten Berichten in gecodeerde vorm bestemd voor geselecteerde groep personen. Nee, type A Type A is luid alarm, gesproken berichten afgewisseld met toonsignalen. Nee, type B gecombineerd Type B is luid alarm, slow whoop. OAI heeft eigen centrale die wordt aangestuurd door BMI.
Note on W52: Nevenpanelen Inwin Instructie: Overnemen uit Rapport van Oplevering. Toelichting: Bij een BMI is altijd een brandweerpaneel aanwezig, bij grotere installaties soms ook nevenpanelen.
Note on X52: Inwin Instructie: Aspiratiesysteem aan BMI Een aspiratiesysteem is een buizenstelsel met gaatjes waardoor luchtmonsters naar een centrale detector worden gezogen en op aanwezige rookdeeltjes gecheckt. Bij rookdetectie wordt dit doorgemeld naar de BMI. Toelichting: Totaal van alle aan de BMI gekoppelde aspiratiesytemen in het gebouw
Note on AE52: Grondslag BMI - Inwin instructie Overnemen uit Rapport van Oplevering. - Toelichting Gebruikerseis Geen wettelike eis maar op basis van bedrijfsproces. Geen Geen wettelijke of bovenwettelijke eis. Nader te bepalen - Wettelijjk Bouwbesluit Wettelijk verplicht conform : bijlage I van het Bouwbesluit. Wettelijk Archief Vanuit PGS-voorschriften of de Archiefwet kan bewaking vereist zijn. Wettelijk Gelijkwaardigheid Gelijkwaardigheid is een oplossingen die afwijkt van de prestatie-eisen maar waar toch een gelijkwaardige mate van brandveiligeheid wordt gerealiseerd eventueel met toepassing van innovaties of organisatorische maatregelen Wettelijk PGS Vanuit PGS-voorschriften of de Archiefwet kan bewaking vereist zijn.
Note on AF52: Inwin Instructie: Inspectiecertificaat vereist Voor bestaande installaties zal deze informatie door zorg van REA worden aangeleverd. Voor nieuwe installatie moet de noodzaak worden opgenomen in het PVE. Toelichting: Voor sommige installaties is een inspectiecertificaat vereist. De wettelijke grondslag is hiervoor niet bepalend.
Note on AZ52: Toelichting Ja, type B geintegreerd Type B is luid alarm, slow whoop. BMI en OAI in één centrale. Nader te bepalen OAI = OntruimingsAlarmInstallatie . Nee, stil alarm draadloos Akoestisch en optisch signaal op draadloze ontvangers geselecteerde groep personen. Nee, stil alarm met attentiepanelen Akoestisch en optisch signaal op attentiepanelen op geselecteerde plaatsen. Nee, stil alarm met gespr. Codeberichten Berichten in gecodeerde vorm bestemd voor geselecteerde groep personen. Nee, type A Type A is luid alarm, gesproken berichten afgewisseld met toonsignalen. Nee, type B gecombineerd Type B is luid alarm, slow whoop. OAI heeft eigen centrale die wordt aangestuurd door BMI.
Note on N57: Extra uitleg: De gekopieerde data uit de componenlijst moet in zwart weergegeven worden. Data die niet correct is moet in rood toegevoegd worden aan de originele data in dezelfde cel gescheiden door een scheidingsteken (/). Extra informatie die nog niet op de componentenlijst stond moet ook in rood worden toegevoegd.