## Statische aarding in terrein
Update Componentenlijst 8.0 - Componentenblad 90.61.20.01 versie 6.0 dd 20151214
Statische aarding in terrein
Datadefinitie | Statische aarding in terrein is een systeem t.b.v. het afvoeren van een statische lading in het terrein.
Inwin instructie | Indien de statische aarding verbonden is aan een in RBI geregistreerde componentsoort zoals bijvoorbeeld Opslagtanks, dan wordt dit hier niet geregisteerd.
Onderstaande tabel door aannemer in te vullen als er nieuwe of bestaande componenten gekeurd / onderhouden zijn, die niet in Keuringsplan en Componentenlijst voorkomen ( Extra Keuring ).
Extra Keuring | ComponentSoortID | ComponentSoort | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | GebouwSoort | BVO | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Regio | BI code | Aantal | Nadere locatiebepaling | Bouwjaar | Nadere specificatie bwd/instl | Soort statisch aarding terrein | Onderhoudsplicht | Buiten gebruik gesteld | Naam pdf | Vervangt oude ComponentenID
Extra keuring 1 | 99 | Statische aarding in terrein | [19 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra keuring 2 | 99 | Statische aarding in terrein | [19 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra keuring 3 | 99 | Statische aarding in terrein | [19 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra keuring 4 | 99 | Statische aarding in terrein | [19 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra keuring 5 | 99 | Statische aarding in terrein | [19 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra keuring 6 | 99 | Statische aarding in terrein | [19 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra keuring 7 | 99 | Statische aarding in terrein | [19 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra keuring 8 | 99 | Statische aarding in terrein | [19 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra keuring 9 | 99 | Statische aarding in terrein | [19 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra keuring 10 | 99 | Statische aarding in terrein | [19 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra keuring 11 | 99 | Statische aarding in terrein | [19 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra keuring 12 | 99 | Statische aarding in terrein | [19 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra keuring 13 | 99 | Statische aarding in terrein | [19 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra keuring 14 | 99 | Statische aarding in terrein | [19 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra keuring 15 | 99 | Statische aarding in terrein | [19 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
etc….. | 99 | Statische aarding in terrein | [19 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra Keuring
Door aannemer in te vullen conform de componentenlijst bijlage 5. ( Let op gebruik tekst - en getalwaarde ).
Door aannemer in te vullen conform de componentenlijst bijlage 5. ( Let op dit is een verplicht in te vullen veld tbv registratie RBI).
Hoeft niet door aannemer ingevuld te worden.
Extra door aannemer in te vullen informatie, zie invulinstructie door op de betreffende cel te gaan staan met cursor.
Onderstaande tabel door aannemer in te vullen als mutatie(s) van toepassing is/zijn op betreffende componentID.
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | GebouwSoort | BVO | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Regio | BI code | Aantal | Nadere locatiebepaling | Bouwjaar | Nadere specificatie bwd/instl | Soort statisch aarding terrein | Onderhoudsplicht | Buiten gebruik gesteld | Component vervallen
xxxxxxxxxxx | 99 | Statische aarding in terrein
xxxxxxxxxxx | 99 | Statische aarding in terrein
xxxxxxxxxxx | 99 | Statische aarding in terrein
xxxxxxxxxxx | 99 | Statische aarding in terrein
xxxxxxxxxxx | 99 | Statische aarding in terrein
xxxxxxxxxxx | 99 | Statische aarding in terrein
xxxxxxxxxxx | 99 | Statische aarding in terrein
xxxxxxxxxxx | 99 | Statische aarding in terrein
xxxxxxxxxxx | 99 | Statische aarding in terrein
xxxxxxxxxxx | 99 | Statische aarding in terrein
xxxxxxxxxxx | 99 | Statische aarding in terrein
xxxxxxxxxxx | 99 | Statische aarding in terrein
xxxxxxxxxxx | 99 | Statische aarding in terrein
xxxxxxxxxxx | 99 | Statische aarding in terrein
xxxxxxxxxxx | 99 | Statische aarding in terrein
etc….. | 99 | Statische aarding in terrein
xxxxxxxx
Maak een kopie van regel van de betreffende component uit de componentenlijst bijlage 5.
Ook gaat het om waarden, die in meegeleverde componentenlijst bijlage 5 niet ingevuld zijn.
Alle waarden die wel juist zijn in zwarte tekst.
| Waarden die aangepast c.q. aangevuld moeten worden in rode tekst bijvoegen gescheiden door een / teken. | [10 empty] | Bv bestaande waarde / nieuwe waarde
Extra door aannemer in te vullen informatie, zie invulinstructie door op de betreffende cel te gaan staan met cursor.
Regio
RVB Regio Buitenland
RVB Regio CARIB
RVB Regio Noord
RVB Regio Noord-West
RVB Regio Oost
RVB Regio Zuid
RVB Regio Zuid-West
Pick list Ja - Nee
Ja
Nee
Onderhoudsplicht
Ja, onderhoudsplicht RVB
Ja, onderhoudsplicht derden
Nee
Soort statische aarding in terrein
Aardstrip
Statisch aardpunt
Statisch aardpunt in put
Note on T9: Soort statisch aarding terrein: Aardstrip - Inwin instructie Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n). - Datadefinitie Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n). Statisch aardpunt - Inwin instructie Een statisch aardpunt is een enkel aansluitpunt om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. - Datadefinitie Een statisch aardpunt is een enkel aansluitpunt om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. Statisch aardpunt in put - Inwin instructie Een statisch aardpunt in put is een enkel aansluitpunt in een put in het maaiveld om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. - Datadefinitie Een statisch aardpunt in put is een enkel aansluitpunt in een put in het maaiveld om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode.
Note on T10: Soort statisch aarding terrein: Aardstrip - Inwin instructie Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n). - Datadefinitie Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n). Statisch aardpunt - Inwin instructie Een statisch aardpunt is een enkel aansluitpunt om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. - Datadefinitie Een statisch aardpunt is een enkel aansluitpunt om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. Statisch aardpunt in put - Inwin instructie Een statisch aardpunt in put is een enkel aansluitpunt in een put in het maaiveld om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. - Datadefinitie Een statisch aardpunt in put is een enkel aansluitpunt in een put in het maaiveld om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode.
Note on T11: Soort statisch aarding terrein: Aardstrip - Inwin instructie Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n). - Datadefinitie Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n). Statisch aardpunt - Inwin instructie Een statisch aardpunt is een enkel aansluitpunt om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. - Datadefinitie Een statisch aardpunt is een enkel aansluitpunt om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. Statisch aardpunt in put - Inwin instructie Een statisch aardpunt in put is een enkel aansluitpunt in een put in het maaiveld om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. - Datadefinitie Een statisch aardpunt in put is een enkel aansluitpunt in een put in het maaiveld om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode.
Note on T12: Soort statisch aarding terrein: Aardstrip - Inwin instructie Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n). - Datadefinitie Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n). Statisch aardpunt - Inwin instructie Een statisch aardpunt is een enkel aansluitpunt om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. - Datadefinitie Een statisch aardpunt is een enkel aansluitpunt om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. Statisch aardpunt in put - Inwin instructie Een statisch aardpunt in put is een enkel aansluitpunt in een put in het maaiveld om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. - Datadefinitie Een statisch aardpunt in put is een enkel aansluitpunt in een put in het maaiveld om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode.
Note on T13: Soort statisch aarding terrein: Aardstrip - Inwin instructie Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n). - Datadefinitie Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n). Statisch aardpunt - Inwin instructie Een statisch aardpunt is een enkel aansluitpunt om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. - Datadefinitie Een statisch aardpunt is een enkel aansluitpunt om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. Statisch aardpunt in put - Inwin instructie Een statisch aardpunt in put is een enkel aansluitpunt in een put in het maaiveld om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. - Datadefinitie Een statisch aardpunt in put is een enkel aansluitpunt in een put in het maaiveld om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode.
Note on T14: Soort statisch aarding terrein: Aardstrip - Inwin instructie Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n). - Datadefinitie Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n). Statisch aardpunt - Inwin instructie Een statisch aardpunt is een enkel aansluitpunt om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. - Datadefinitie Een statisch aardpunt is een enkel aansluitpunt om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. Statisch aardpunt in put - Inwin instructie Een statisch aardpunt in put is een enkel aansluitpunt in een put in het maaiveld om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. - Datadefinitie Een statisch aardpunt in put is een enkel aansluitpunt in een put in het maaiveld om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode.
Note on T15: Soort statisch aarding terrein: Aardstrip - Inwin instructie Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n). - Datadefinitie Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n). Statisch aardpunt - Inwin instructie Een statisch aardpunt is een enkel aansluitpunt om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. - Datadefinitie Een statisch aardpunt is een enkel aansluitpunt om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. Statisch aardpunt in put - Inwin instructie Een statisch aardpunt in put is een enkel aansluitpunt in een put in het maaiveld om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. - Datadefinitie Een statisch aardpunt in put is een enkel aansluitpunt in een put in het maaiveld om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode.
Note on T16: Soort statisch aarding terrein: Aardstrip - Inwin instructie Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n). - Datadefinitie Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n). Statisch aardpunt - Inwin instructie Een statisch aardpunt is een enkel aansluitpunt om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. - Datadefinitie Een statisch aardpunt is een enkel aansluitpunt om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. Statisch aardpunt in put - Inwin instructie Een statisch aardpunt in put is een enkel aansluitpunt in een put in het maaiveld om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. - Datadefinitie Een statisch aardpunt in put is een enkel aansluitpunt in een put in het maaiveld om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode.
Note on T17: Soort statisch aarding terrein: Aardstrip - Inwin instructie Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n). - Datadefinitie Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n). Statisch aardpunt - Inwin instructie Een statisch aardpunt is een enkel aansluitpunt om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. - Datadefinitie Een statisch aardpunt is een enkel aansluitpunt om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. Statisch aardpunt in put - Inwin instructie Een statisch aardpunt in put is een enkel aansluitpunt in een put in het maaiveld om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. - Datadefinitie Een statisch aardpunt in put is een enkel aansluitpunt in een put in het maaiveld om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode.
Note on T18: Soort statisch aarding terrein: Aardstrip - Inwin instructie Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n). - Datadefinitie Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n). Statisch aardpunt - Inwin instructie Een statisch aardpunt is een enkel aansluitpunt om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. - Datadefinitie Een statisch aardpunt is een enkel aansluitpunt om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. Statisch aardpunt in put - Inwin instructie Een statisch aardpunt in put is een enkel aansluitpunt in een put in het maaiveld om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. - Datadefinitie Een statisch aardpunt in put is een enkel aansluitpunt in een put in het maaiveld om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode.
Note on T19: Soort statisch aarding terrein: Aardstrip - Inwin instructie Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n). - Datadefinitie Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n). Statisch aardpunt - Inwin instructie Een statisch aardpunt is een enkel aansluitpunt om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. - Datadefinitie Een statisch aardpunt is een enkel aansluitpunt om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. Statisch aardpunt in put - Inwin instructie Een statisch aardpunt in put is een enkel aansluitpunt in een put in het maaiveld om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. - Datadefinitie Een statisch aardpunt in put is een enkel aansluitpunt in een put in het maaiveld om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode.
Note on T20: Soort statisch aarding terrein: Aardstrip - Inwin instructie Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n). - Datadefinitie Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n). Statisch aardpunt - Inwin instructie Een statisch aardpunt is een enkel aansluitpunt om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. - Datadefinitie Een statisch aardpunt is een enkel aansluitpunt om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. Statisch aardpunt in put - Inwin instructie Een statisch aardpunt in put is een enkel aansluitpunt in een put in het maaiveld om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. - Datadefinitie Een statisch aardpunt in put is een enkel aansluitpunt in een put in het maaiveld om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode.
Note on T21: Soort statisch aarding terrein: Aardstrip - Inwin instructie Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n). - Datadefinitie Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n). Statisch aardpunt - Inwin instructie Een statisch aardpunt is een enkel aansluitpunt om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. - Datadefinitie Een statisch aardpunt is een enkel aansluitpunt om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. Statisch aardpunt in put - Inwin instructie Een statisch aardpunt in put is een enkel aansluitpunt in een put in het maaiveld om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. - Datadefinitie Een statisch aardpunt in put is een enkel aansluitpunt in een put in het maaiveld om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode.
Note on T22: Soort statisch aarding terrein: Aardstrip - Inwin instructie Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n). - Datadefinitie Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n). Statisch aardpunt - Inwin instructie Een statisch aardpunt is een enkel aansluitpunt om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. - Datadefinitie Een statisch aardpunt is een enkel aansluitpunt om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. Statisch aardpunt in put - Inwin instructie Een statisch aardpunt in put is een enkel aansluitpunt in een put in het maaiveld om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. - Datadefinitie Een statisch aardpunt in put is een enkel aansluitpunt in een put in het maaiveld om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode.
Note on T23: Soort statisch aarding terrein: Aardstrip - Inwin instructie Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n). - Datadefinitie Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n). Statisch aardpunt - Inwin instructie Een statisch aardpunt is een enkel aansluitpunt om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. - Datadefinitie Een statisch aardpunt is een enkel aansluitpunt om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. Statisch aardpunt in put - Inwin instructie Een statisch aardpunt in put is een enkel aansluitpunt in een put in het maaiveld om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. - Datadefinitie Een statisch aardpunt in put is een enkel aansluitpunt in een put in het maaiveld om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode.
Note on T24: Soort statisch aarding terrein: Aardstrip - Inwin instructie Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n). - Datadefinitie Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n). Statisch aardpunt - Inwin instructie Een statisch aardpunt is een enkel aansluitpunt om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. - Datadefinitie Een statisch aardpunt is een enkel aansluitpunt om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. Statisch aardpunt in put - Inwin instructie Een statisch aardpunt in put is een enkel aansluitpunt in een put in het maaiveld om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. - Datadefinitie Een statisch aardpunt in put is een enkel aansluitpunt in een put in het maaiveld om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode.
Note on T38: Soort statisch aarding terrein: Aardstrip - Inwin instructie Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n). - Datadefinitie Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n). Statisch aardpunt - Inwin instructie Een statisch aardpunt is een enkel aansluitpunt om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. - Datadefinitie Een statisch aardpunt is een enkel aansluitpunt om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. Statisch aardpunt in put - Inwin instructie Een statisch aardpunt in put is een enkel aansluitpunt in een put in het maaiveld om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. - Datadefinitie Een statisch aardpunt in put is een enkel aansluitpunt in een put in het maaiveld om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode.
Note on T39: Soort statisch aarding terrein: Aardstrip - Inwin instructie Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n). - Datadefinitie Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n). Statisch aardpunt - Inwin instructie Een statisch aardpunt is een enkel aansluitpunt om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. - Datadefinitie Een statisch aardpunt is een enkel aansluitpunt om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. Statisch aardpunt in put - Inwin instructie Een statisch aardpunt in put is een enkel aansluitpunt in een put in het maaiveld om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. - Datadefinitie Een statisch aardpunt in put is een enkel aansluitpunt in een put in het maaiveld om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode.
Note on T40: Soort statisch aarding terrein: Aardstrip - Inwin instructie Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n). - Datadefinitie Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n). Statisch aardpunt - Inwin instructie Een statisch aardpunt is een enkel aansluitpunt om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. - Datadefinitie Een statisch aardpunt is een enkel aansluitpunt om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. Statisch aardpunt in put - Inwin instructie Een statisch aardpunt in put is een enkel aansluitpunt in een put in het maaiveld om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. - Datadefinitie Een statisch aardpunt in put is een enkel aansluitpunt in een put in het maaiveld om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode.
Note on T41: Soort statisch aarding terrein: Aardstrip - Inwin instructie Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n). - Datadefinitie Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n). Statisch aardpunt - Inwin instructie Een statisch aardpunt is een enkel aansluitpunt om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. - Datadefinitie Een statisch aardpunt is een enkel aansluitpunt om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. Statisch aardpunt in put - Inwin instructie Een statisch aardpunt in put is een enkel aansluitpunt in een put in het maaiveld om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. - Datadefinitie Een statisch aardpunt in put is een enkel aansluitpunt in een put in het maaiveld om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode.
Note on T42: Soort statisch aarding terrein: Aardstrip - Inwin instructie Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n). - Datadefinitie Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n). Statisch aardpunt - Inwin instructie Een statisch aardpunt is een enkel aansluitpunt om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. - Datadefinitie Een statisch aardpunt is een enkel aansluitpunt om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. Statisch aardpunt in put - Inwin instructie Een statisch aardpunt in put is een enkel aansluitpunt in een put in het maaiveld om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. - Datadefinitie Een statisch aardpunt in put is een enkel aansluitpunt in een put in het maaiveld om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode.
Note on T43: Soort statisch aarding terrein: Aardstrip - Inwin instructie Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n). - Datadefinitie Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n). Statisch aardpunt - Inwin instructie Een statisch aardpunt is een enkel aansluitpunt om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. - Datadefinitie Een statisch aardpunt is een enkel aansluitpunt om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. Statisch aardpunt in put - Inwin instructie Een statisch aardpunt in put is een enkel aansluitpunt in een put in het maaiveld om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. - Datadefinitie Een statisch aardpunt in put is een enkel aansluitpunt in een put in het maaiveld om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode.
Note on T44: Soort statisch aarding terrein: Aardstrip - Inwin instructie Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n). - Datadefinitie Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n). Statisch aardpunt - Inwin instructie Een statisch aardpunt is een enkel aansluitpunt om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. - Datadefinitie Een statisch aardpunt is een enkel aansluitpunt om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. Statisch aardpunt in put - Inwin instructie Een statisch aardpunt in put is een enkel aansluitpunt in een put in het maaiveld om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. - Datadefinitie Een statisch aardpunt in put is een enkel aansluitpunt in een put in het maaiveld om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode.
Note on T45: Soort statisch aarding terrein: Aardstrip - Inwin instructie Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n). - Datadefinitie Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n). Statisch aardpunt - Inwin instructie Een statisch aardpunt is een enkel aansluitpunt om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. - Datadefinitie Een statisch aardpunt is een enkel aansluitpunt om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. Statisch aardpunt in put - Inwin instructie Een statisch aardpunt in put is een enkel aansluitpunt in een put in het maaiveld om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. - Datadefinitie Een statisch aardpunt in put is een enkel aansluitpunt in een put in het maaiveld om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode.
Note on T46: Soort statisch aarding terrein: Aardstrip - Inwin instructie Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n). - Datadefinitie Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n). Statisch aardpunt - Inwin instructie Een statisch aardpunt is een enkel aansluitpunt om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. - Datadefinitie Een statisch aardpunt is een enkel aansluitpunt om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. Statisch aardpunt in put - Inwin instructie Een statisch aardpunt in put is een enkel aansluitpunt in een put in het maaiveld om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. - Datadefinitie Een statisch aardpunt in put is een enkel aansluitpunt in een put in het maaiveld om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode.
Note on T47: Soort statisch aarding terrein: Aardstrip - Inwin instructie Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n). - Datadefinitie Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n). Statisch aardpunt - Inwin instructie Een statisch aardpunt is een enkel aansluitpunt om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. - Datadefinitie Een statisch aardpunt is een enkel aansluitpunt om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. Statisch aardpunt in put - Inwin instructie Een statisch aardpunt in put is een enkel aansluitpunt in een put in het maaiveld om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. - Datadefinitie Een statisch aardpunt in put is een enkel aansluitpunt in een put in het maaiveld om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode.
Note on T48: Soort statisch aarding terrein: Aardstrip - Inwin instructie Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n). - Datadefinitie Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n). Statisch aardpunt - Inwin instructie Een statisch aardpunt is een enkel aansluitpunt om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. - Datadefinitie Een statisch aardpunt is een enkel aansluitpunt om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. Statisch aardpunt in put - Inwin instructie Een statisch aardpunt in put is een enkel aansluitpunt in een put in het maaiveld om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. - Datadefinitie Een statisch aardpunt in put is een enkel aansluitpunt in een put in het maaiveld om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode.
Note on T49: Soort statisch aarding terrein: Aardstrip - Inwin instructie Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n). - Datadefinitie Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n). Statisch aardpunt - Inwin instructie Een statisch aardpunt is een enkel aansluitpunt om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. - Datadefinitie Een statisch aardpunt is een enkel aansluitpunt om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. Statisch aardpunt in put - Inwin instructie Een statisch aardpunt in put is een enkel aansluitpunt in een put in het maaiveld om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. - Datadefinitie Een statisch aardpunt in put is een enkel aansluitpunt in een put in het maaiveld om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode.
Note on T50: Soort statisch aarding terrein: Aardstrip - Inwin instructie Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n). - Datadefinitie Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n). Statisch aardpunt - Inwin instructie Een statisch aardpunt is een enkel aansluitpunt om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. - Datadefinitie Een statisch aardpunt is een enkel aansluitpunt om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. Statisch aardpunt in put - Inwin instructie Een statisch aardpunt in put is een enkel aansluitpunt in een put in het maaiveld om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. - Datadefinitie Een statisch aardpunt in put is een enkel aansluitpunt in een put in het maaiveld om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode.
Note on T51: Soort statisch aarding terrein: Aardstrip - Inwin instructie Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n). - Datadefinitie Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n). Statisch aardpunt - Inwin instructie Een statisch aardpunt is een enkel aansluitpunt om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. - Datadefinitie Een statisch aardpunt is een enkel aansluitpunt om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. Statisch aardpunt in put - Inwin instructie Een statisch aardpunt in put is een enkel aansluitpunt in een put in het maaiveld om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. - Datadefinitie Een statisch aardpunt in put is een enkel aansluitpunt in een put in het maaiveld om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode.
Note on T52: Soort statisch aarding terrein: Aardstrip - Inwin instructie Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n). - Datadefinitie Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n). Statisch aardpunt - Inwin instructie Een statisch aardpunt is een enkel aansluitpunt om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. - Datadefinitie Een statisch aardpunt is een enkel aansluitpunt om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. Statisch aardpunt in put - Inwin instructie Een statisch aardpunt in put is een enkel aansluitpunt in een put in het maaiveld om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. - Datadefinitie Een statisch aardpunt in put is een enkel aansluitpunt in een put in het maaiveld om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode.
Note on T53: Soort statisch aarding terrein: Aardstrip - Inwin instructie Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n). - Datadefinitie Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n). Statisch aardpunt - Inwin instructie Een statisch aardpunt is een enkel aansluitpunt om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. - Datadefinitie Een statisch aardpunt is een enkel aansluitpunt om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. Statisch aardpunt in put - Inwin instructie Een statisch aardpunt in put is een enkel aansluitpunt in een put in het maaiveld om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode. - Datadefinitie Een statisch aardpunt in put is een enkel aansluitpunt in een put in het maaiveld om statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode.
Note on M58: Extra uitleg: De gekopieerde data uit de componenlijst moet in zwart weergegeven worden. Data die niet correct is moet in rood toegevoegd worden aan de originele data in dezelfde cel gescheiden door een scheidingsteken (/). Extra informatie die nog niet op de componentenlijst stond moet ook in rood worden toegevoegd.

## Statische aarding gebouw
Update Componentenlijst 8.0 - Componentenblad 90.61.20.01 versie 6.0 dd 20151214
Statische aarding gebouwgebonden
Datadefinitie | Statische aarding gebouwgebonden is een installatie t.b.v. het afvoeren van een statische lading in een gebouw.
Inwin instructie | Separaat aardingssysteem, het betreft niet de standaard veiligheidsaarding of de medische aarding van een gebouw welke integraal onderdeel uitmaken van de elektrische installatie. Indien de statische aarding verbonden is aan een in RBI geregistreerde componentsoort zoals bijvoorbeeld Opslagtanks, dan wordt dit hier niet geregisteerd.
Onderstaande tabel door aannemer in te vullen als er nieuwe of bestaande componenten gekeurd / onderhouden zijn, die niet in Keuringsplan en Componentenlijst voorkomen ( Extra Keuring ).
Extra Keuring | ComponentSoortID | ComponentSoort | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | GebouwSoort | BVO | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Regio | BI code | Aantal | Nadere locatiebepaling | Bouwjaar | Nadere specificatie bwd/instl | Geleidende vloer | Statisch aardpunt | Aardstrip | Onderhoudsplicht | Buiten gebruik gesteld | Naam pdf | Vervangt oude ComponentenID
Extra keuring 1 | 100 | Statische aarding gebouwgebonden | [21 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra keuring 2 | 100 | Statische aarding gebouwgebonden | [21 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra keuring 3 | 100 | Statische aarding gebouwgebonden | [21 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra keuring 4 | 100 | Statische aarding gebouwgebonden | [21 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra keuring 5 | 100 | Statische aarding gebouwgebonden | [21 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra keuring 6 | 100 | Statische aarding gebouwgebonden | [21 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra keuring 7 | 100 | Statische aarding gebouwgebonden | [21 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra keuring 8 | 100 | Statische aarding gebouwgebonden | [21 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra keuring 9 | 100 | Statische aarding gebouwgebonden | [21 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra keuring 10 | 100 | Statische aarding gebouwgebonden | [21 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra keuring 11 | 100 | Statische aarding gebouwgebonden | [21 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra keuring 12 | 100 | Statische aarding gebouwgebonden | [21 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra keuring 13 | 100 | Statische aarding gebouwgebonden | [21 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra keuring 14 | 100 | Statische aarding gebouwgebonden | [21 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra keuring 15 | 100 | Statische aarding gebouwgebonden | [21 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
etc….. | 100 | Statische aarding gebouwgebonden | [21 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra Keuring
Door aannemer in te vullen conform de componentenlijst bijlage 5. ( Let op gebruik tekst - en getalwaarde ).
Door aannemer in te vullen conform de componentenlijst bijlage 5. ( Let op dit is een verplicht in te vullen veld tbv registratie RBI).
Hoeft niet door aannemer ingevuld te worden.
Extra door aannemer in te vullen informatie, zie invulinstructie door op de betreffende cel te gaan staan met cursor.
Onderstaande tabel door aannemer in te vullen als mutatie(s) van toepassing is/zijn op betreffende componentID.
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | GebouwSoort | BVO | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Regio | BI code | Aantal | Nadere locatiebepaling | Bouwjaar | Nadere specificatie bwd/instl | Geleidende vloer | Statisch aardpunt | Aardstrip | Onderhoudsplicht | Buiten gebruik gesteld | Component vervallen
xxxxxxxxxxx | 100 | Statische aarding gebouwgebonden
xxxxxxxxxxx | 100 | Statische aarding gebouwgebonden
xxxxxxxxxxx | 100 | Statische aarding gebouwgebonden
xxxxxxxxxxx | 100 | Statische aarding gebouwgebonden
xxxxxxxxxxx | 100 | Statische aarding gebouwgebonden
xxxxxxxxxxx | 100 | Statische aarding gebouwgebonden
xxxxxxxxxxx | 100 | Statische aarding gebouwgebonden
xxxxxxxxxxx | 100 | Statische aarding gebouwgebonden
xxxxxxxxxxx | 100 | Statische aarding gebouwgebonden
xxxxxxxxxxx | 100 | Statische aarding gebouwgebonden
xxxxxxxxxxx | 100 | Statische aarding gebouwgebonden
xxxxxxxxxxx | 100 | Statische aarding gebouwgebonden
xxxxxxxxxxx | 100 | Statische aarding gebouwgebonden
xxxxxxxxxxx | 100 | Statische aarding gebouwgebonden
xxxxxxxxxxx | 100 | Statische aarding gebouwgebonden
etc….. | 100 | Statische aarding gebouwgebonden
xxxxxxxx
Maak een kopie van regel van de betreffende component uit de componentenlijst bijlage 5.
Ook gaat het om waarden, die in meegeleverde componentenlijst bijlage 5 niet ingevuld zijn.
Alle waarden die wel juist zijn in zwarte tekst.
| Waarden die aangepast c.q. aangevuld moeten worden in rode tekst bijvoegen gescheiden door een / teken. | [10 empty] | Bv bestaande waarde / nieuwe waarde
Extra door aannemer in te vullen informatie, zie invulinstructie door op de betreffende cel te gaan staan met cursor.
Regio
RVB Regio Buitenland
RVB Regio CARIB
RVB Regio Noord
RVB Regio Noord-West
RVB Regio Oost
RVB Regio Zuid
RVB Regio Zuid-West
Pick list Ja - Nee
Ja
Nee
Onderhoudsplicht
Ja, onderhoudsplicht RVB
Ja, onderhoudsplicht derden
Nee
Note on T9: Geleidende vloer - Inwin instructie: Geleidende vloeren komen met name voor in munitiewerkplaatsen en munitieonderhoudsgebouwen. Ook zogenaamde ESD-vloeren in electronicawerkplaatsen e.d kunnen hier worden geregisteerd. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Geleidende vloer in gebouw is een vloer, met een bepaalde maximale weestandwaarde, om statische lading af te voeren via de aarde.
Note on U9: Statisch aardpunt - Inwin instructie: Een statisch aardpunt is een blank koperen aansluiting t.b.v. het aarden van vliegtuigen, voertuigen e.d. tijdens tanken en uitvoeren van werkzaamheden. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Een statisch aardpunt is een blank koperen aansluiting t.b.v. het aarden van vliegtuigen, voertuigen e.d. tijdens tanken en uitvoeren van werkzaamheden. Lijst bekend bij Keuringen.
Note on V9: Aardstrip - Inwin instructie: Een aardstrip is een blank koperen strip waarop een of meerdere aarddraden zijn aangesloten. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n).
Note on T10: Geleidende vloer - Inwin instructie: Geleidende vloeren komen met name voor in munitiewerkplaatsen en munitieonderhoudsgebouwen. Ook zogenaamde ESD-vloeren in electronicawerkplaatsen e.d kunnen hier worden geregisteerd. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Geleidende vloer in gebouw is een vloer, met een bepaalde maximale weestandwaarde, om statische lading af te voeren via de aarde.
Note on U10: Statisch aardpunt - Inwin instructie: Een statisch aardpunt is een blank koperen aansluiting t.b.v. het aarden van vliegtuigen, voertuigen e.d. tijdens tanken en uitvoeren van werkzaamheden. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Een statisch aardpunt is een blank koperen aansluiting t.b.v. het aarden van vliegtuigen, voertuigen e.d. tijdens tanken en uitvoeren van werkzaamheden. Lijst bekend bij Keuringen.
Note on V10: Aardstrip - Inwin instructie: Een aardstrip is een blank koperen strip waarop een of meerdere aarddraden zijn aangesloten. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n).
Note on T11: Geleidende vloer - Inwin instructie: Geleidende vloeren komen met name voor in munitiewerkplaatsen en munitieonderhoudsgebouwen. Ook zogenaamde ESD-vloeren in electronicawerkplaatsen e.d kunnen hier worden geregisteerd. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Geleidende vloer in gebouw is een vloer, met een bepaalde maximale weestandwaarde, om statische lading af te voeren via de aarde.
Note on U11: Statisch aardpunt - Inwin instructie: Een statisch aardpunt is een blank koperen aansluiting t.b.v. het aarden van vliegtuigen, voertuigen e.d. tijdens tanken en uitvoeren van werkzaamheden. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Een statisch aardpunt is een blank koperen aansluiting t.b.v. het aarden van vliegtuigen, voertuigen e.d. tijdens tanken en uitvoeren van werkzaamheden. Lijst bekend bij Keuringen.
Note on V11: Aardstrip - Inwin instructie: Een aardstrip is een blank koperen strip waarop een of meerdere aarddraden zijn aangesloten. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n).
Note on T12: Geleidende vloer - Inwin instructie: Geleidende vloeren komen met name voor in munitiewerkplaatsen en munitieonderhoudsgebouwen. Ook zogenaamde ESD-vloeren in electronicawerkplaatsen e.d kunnen hier worden geregisteerd. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Geleidende vloer in gebouw is een vloer, met een bepaalde maximale weestandwaarde, om statische lading af te voeren via de aarde.
Note on U12: Statisch aardpunt - Inwin instructie: Een statisch aardpunt is een blank koperen aansluiting t.b.v. het aarden van vliegtuigen, voertuigen e.d. tijdens tanken en uitvoeren van werkzaamheden. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Een statisch aardpunt is een blank koperen aansluiting t.b.v. het aarden van vliegtuigen, voertuigen e.d. tijdens tanken en uitvoeren van werkzaamheden. Lijst bekend bij Keuringen.
Note on V12: Aardstrip - Inwin instructie: Een aardstrip is een blank koperen strip waarop een of meerdere aarddraden zijn aangesloten. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n).
Note on T13: Geleidende vloer - Inwin instructie: Geleidende vloeren komen met name voor in munitiewerkplaatsen en munitieonderhoudsgebouwen. Ook zogenaamde ESD-vloeren in electronicawerkplaatsen e.d kunnen hier worden geregisteerd. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Geleidende vloer in gebouw is een vloer, met een bepaalde maximale weestandwaarde, om statische lading af te voeren via de aarde.
Note on U13: Statisch aardpunt - Inwin instructie: Een statisch aardpunt is een blank koperen aansluiting t.b.v. het aarden van vliegtuigen, voertuigen e.d. tijdens tanken en uitvoeren van werkzaamheden. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Een statisch aardpunt is een blank koperen aansluiting t.b.v. het aarden van vliegtuigen, voertuigen e.d. tijdens tanken en uitvoeren van werkzaamheden. Lijst bekend bij Keuringen.
Note on V13: Aardstrip - Inwin instructie: Een aardstrip is een blank koperen strip waarop een of meerdere aarddraden zijn aangesloten. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n).
Note on T14: Geleidende vloer - Inwin instructie: Geleidende vloeren komen met name voor in munitiewerkplaatsen en munitieonderhoudsgebouwen. Ook zogenaamde ESD-vloeren in electronicawerkplaatsen e.d kunnen hier worden geregisteerd. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Geleidende vloer in gebouw is een vloer, met een bepaalde maximale weestandwaarde, om statische lading af te voeren via de aarde.
Note on U14: Statisch aardpunt - Inwin instructie: Een statisch aardpunt is een blank koperen aansluiting t.b.v. het aarden van vliegtuigen, voertuigen e.d. tijdens tanken en uitvoeren van werkzaamheden. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Een statisch aardpunt is een blank koperen aansluiting t.b.v. het aarden van vliegtuigen, voertuigen e.d. tijdens tanken en uitvoeren van werkzaamheden. Lijst bekend bij Keuringen.
Note on V14: Aardstrip - Inwin instructie: Een aardstrip is een blank koperen strip waarop een of meerdere aarddraden zijn aangesloten. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n).
Note on T15: Geleidende vloer - Inwin instructie: Geleidende vloeren komen met name voor in munitiewerkplaatsen en munitieonderhoudsgebouwen. Ook zogenaamde ESD-vloeren in electronicawerkplaatsen e.d kunnen hier worden geregisteerd. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Geleidende vloer in gebouw is een vloer, met een bepaalde maximale weestandwaarde, om statische lading af te voeren via de aarde.
Note on U15: Statisch aardpunt - Inwin instructie: Een statisch aardpunt is een blank koperen aansluiting t.b.v. het aarden van vliegtuigen, voertuigen e.d. tijdens tanken en uitvoeren van werkzaamheden. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Een statisch aardpunt is een blank koperen aansluiting t.b.v. het aarden van vliegtuigen, voertuigen e.d. tijdens tanken en uitvoeren van werkzaamheden. Lijst bekend bij Keuringen.
Note on V15: Aardstrip - Inwin instructie: Een aardstrip is een blank koperen strip waarop een of meerdere aarddraden zijn aangesloten. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n).
Note on T16: Geleidende vloer - Inwin instructie: Geleidende vloeren komen met name voor in munitiewerkplaatsen en munitieonderhoudsgebouwen. Ook zogenaamde ESD-vloeren in electronicawerkplaatsen e.d kunnen hier worden geregisteerd. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Geleidende vloer in gebouw is een vloer, met een bepaalde maximale weestandwaarde, om statische lading af te voeren via de aarde.
Note on U16: Statisch aardpunt - Inwin instructie: Een statisch aardpunt is een blank koperen aansluiting t.b.v. het aarden van vliegtuigen, voertuigen e.d. tijdens tanken en uitvoeren van werkzaamheden. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Een statisch aardpunt is een blank koperen aansluiting t.b.v. het aarden van vliegtuigen, voertuigen e.d. tijdens tanken en uitvoeren van werkzaamheden. Lijst bekend bij Keuringen.
Note on V16: Aardstrip - Inwin instructie: Een aardstrip is een blank koperen strip waarop een of meerdere aarddraden zijn aangesloten. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n).
Note on T17: Geleidende vloer - Inwin instructie: Geleidende vloeren komen met name voor in munitiewerkplaatsen en munitieonderhoudsgebouwen. Ook zogenaamde ESD-vloeren in electronicawerkplaatsen e.d kunnen hier worden geregisteerd. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Geleidende vloer in gebouw is een vloer, met een bepaalde maximale weestandwaarde, om statische lading af te voeren via de aarde.
Note on U17: Statisch aardpunt - Inwin instructie: Een statisch aardpunt is een blank koperen aansluiting t.b.v. het aarden van vliegtuigen, voertuigen e.d. tijdens tanken en uitvoeren van werkzaamheden. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Een statisch aardpunt is een blank koperen aansluiting t.b.v. het aarden van vliegtuigen, voertuigen e.d. tijdens tanken en uitvoeren van werkzaamheden. Lijst bekend bij Keuringen.
Note on V17: Aardstrip - Inwin instructie: Een aardstrip is een blank koperen strip waarop een of meerdere aarddraden zijn aangesloten. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n).
Note on T18: Geleidende vloer - Inwin instructie: Geleidende vloeren komen met name voor in munitiewerkplaatsen en munitieonderhoudsgebouwen. Ook zogenaamde ESD-vloeren in electronicawerkplaatsen e.d kunnen hier worden geregisteerd. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Geleidende vloer in gebouw is een vloer, met een bepaalde maximale weestandwaarde, om statische lading af te voeren via de aarde.
Note on U18: Statisch aardpunt - Inwin instructie: Een statisch aardpunt is een blank koperen aansluiting t.b.v. het aarden van vliegtuigen, voertuigen e.d. tijdens tanken en uitvoeren van werkzaamheden. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Een statisch aardpunt is een blank koperen aansluiting t.b.v. het aarden van vliegtuigen, voertuigen e.d. tijdens tanken en uitvoeren van werkzaamheden. Lijst bekend bij Keuringen.
Note on V18: Aardstrip - Inwin instructie: Een aardstrip is een blank koperen strip waarop een of meerdere aarddraden zijn aangesloten. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n).
Note on T19: Geleidende vloer - Inwin instructie: Geleidende vloeren komen met name voor in munitiewerkplaatsen en munitieonderhoudsgebouwen. Ook zogenaamde ESD-vloeren in electronicawerkplaatsen e.d kunnen hier worden geregisteerd. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Geleidende vloer in gebouw is een vloer, met een bepaalde maximale weestandwaarde, om statische lading af te voeren via de aarde.
Note on U19: Statisch aardpunt - Inwin instructie: Een statisch aardpunt is een blank koperen aansluiting t.b.v. het aarden van vliegtuigen, voertuigen e.d. tijdens tanken en uitvoeren van werkzaamheden. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Een statisch aardpunt is een blank koperen aansluiting t.b.v. het aarden van vliegtuigen, voertuigen e.d. tijdens tanken en uitvoeren van werkzaamheden. Lijst bekend bij Keuringen.
Note on V19: Aardstrip - Inwin instructie: Een aardstrip is een blank koperen strip waarop een of meerdere aarddraden zijn aangesloten. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n).
Note on T20: Geleidende vloer - Inwin instructie: Geleidende vloeren komen met name voor in munitiewerkplaatsen en munitieonderhoudsgebouwen. Ook zogenaamde ESD-vloeren in electronicawerkplaatsen e.d kunnen hier worden geregisteerd. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Geleidende vloer in gebouw is een vloer, met een bepaalde maximale weestandwaarde, om statische lading af te voeren via de aarde.
Note on U20: Statisch aardpunt - Inwin instructie: Een statisch aardpunt is een blank koperen aansluiting t.b.v. het aarden van vliegtuigen, voertuigen e.d. tijdens tanken en uitvoeren van werkzaamheden. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Een statisch aardpunt is een blank koperen aansluiting t.b.v. het aarden van vliegtuigen, voertuigen e.d. tijdens tanken en uitvoeren van werkzaamheden. Lijst bekend bij Keuringen.
Note on V20: Aardstrip - Inwin instructie: Een aardstrip is een blank koperen strip waarop een of meerdere aarddraden zijn aangesloten. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n).
Note on T21: Geleidende vloer - Inwin instructie: Geleidende vloeren komen met name voor in munitiewerkplaatsen en munitieonderhoudsgebouwen. Ook zogenaamde ESD-vloeren in electronicawerkplaatsen e.d kunnen hier worden geregisteerd. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Geleidende vloer in gebouw is een vloer, met een bepaalde maximale weestandwaarde, om statische lading af te voeren via de aarde.
Note on U21: Statisch aardpunt - Inwin instructie: Een statisch aardpunt is een blank koperen aansluiting t.b.v. het aarden van vliegtuigen, voertuigen e.d. tijdens tanken en uitvoeren van werkzaamheden. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Een statisch aardpunt is een blank koperen aansluiting t.b.v. het aarden van vliegtuigen, voertuigen e.d. tijdens tanken en uitvoeren van werkzaamheden. Lijst bekend bij Keuringen.
Note on V21: Aardstrip - Inwin instructie: Een aardstrip is een blank koperen strip waarop een of meerdere aarddraden zijn aangesloten. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n).
Note on T22: Geleidende vloer - Inwin instructie: Geleidende vloeren komen met name voor in munitiewerkplaatsen en munitieonderhoudsgebouwen. Ook zogenaamde ESD-vloeren in electronicawerkplaatsen e.d kunnen hier worden geregisteerd. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Geleidende vloer in gebouw is een vloer, met een bepaalde maximale weestandwaarde, om statische lading af te voeren via de aarde.
Note on U22: Statisch aardpunt - Inwin instructie: Een statisch aardpunt is een blank koperen aansluiting t.b.v. het aarden van vliegtuigen, voertuigen e.d. tijdens tanken en uitvoeren van werkzaamheden. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Een statisch aardpunt is een blank koperen aansluiting t.b.v. het aarden van vliegtuigen, voertuigen e.d. tijdens tanken en uitvoeren van werkzaamheden. Lijst bekend bij Keuringen.
Note on V22: Aardstrip - Inwin instructie: Een aardstrip is een blank koperen strip waarop een of meerdere aarddraden zijn aangesloten. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n).
Note on T23: Geleidende vloer - Inwin instructie: Geleidende vloeren komen met name voor in munitiewerkplaatsen en munitieonderhoudsgebouwen. Ook zogenaamde ESD-vloeren in electronicawerkplaatsen e.d kunnen hier worden geregisteerd. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Geleidende vloer in gebouw is een vloer, met een bepaalde maximale weestandwaarde, om statische lading af te voeren via de aarde.
Note on U23: Statisch aardpunt - Inwin instructie: Een statisch aardpunt is een blank koperen aansluiting t.b.v. het aarden van vliegtuigen, voertuigen e.d. tijdens tanken en uitvoeren van werkzaamheden. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Een statisch aardpunt is een blank koperen aansluiting t.b.v. het aarden van vliegtuigen, voertuigen e.d. tijdens tanken en uitvoeren van werkzaamheden. Lijst bekend bij Keuringen.
Note on V23: Aardstrip - Inwin instructie: Een aardstrip is een blank koperen strip waarop een of meerdere aarddraden zijn aangesloten. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n).
Note on T24: Geleidende vloer - Inwin instructie: Geleidende vloeren komen met name voor in munitiewerkplaatsen en munitieonderhoudsgebouwen. Ook zogenaamde ESD-vloeren in electronicawerkplaatsen e.d kunnen hier worden geregisteerd. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Geleidende vloer in gebouw is een vloer, met een bepaalde maximale weestandwaarde, om statische lading af te voeren via de aarde.
Note on U24: Statisch aardpunt - Inwin instructie: Een statisch aardpunt is een blank koperen aansluiting t.b.v. het aarden van vliegtuigen, voertuigen e.d. tijdens tanken en uitvoeren van werkzaamheden. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Een statisch aardpunt is een blank koperen aansluiting t.b.v. het aarden van vliegtuigen, voertuigen e.d. tijdens tanken en uitvoeren van werkzaamheden. Lijst bekend bij Keuringen.
Note on V24: Aardstrip - Inwin instructie: Een aardstrip is een blank koperen strip waarop een of meerdere aarddraden zijn aangesloten. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n).
Note on T38: Geleidende vloer - Inwin instructie: Geleidende vloeren komen met name voor in munitiewerkplaatsen en munitieonderhoudsgebouwen. Ook zogenaamde ESD-vloeren in electronicawerkplaatsen e.d kunnen hier worden geregisteerd. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Geleidende vloer in gebouw is een vloer, met een bepaalde maximale weestandwaarde, om statische lading af te voeren via de aarde.
Note on U38: Statisch aardpunt - Inwin instructie: Een statisch aardpunt is een blank koperen aansluiting t.b.v. het aarden van vliegtuigen, voertuigen e.d. tijdens tanken en uitvoeren van werkzaamheden. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Een statisch aardpunt is een blank koperen aansluiting t.b.v. het aarden van vliegtuigen, voertuigen e.d. tijdens tanken en uitvoeren van werkzaamheden. Lijst bekend bij Keuringen.
Note on V38: Aardstrip - Inwin instructie: Een aardstrip is een blank koperen strip waarop een of meerdere aarddraden zijn aangesloten. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n).
Note on T39: Geleidende vloer - Inwin instructie: Geleidende vloeren komen met name voor in munitiewerkplaatsen en munitieonderhoudsgebouwen. Ook zogenaamde ESD-vloeren in electronicawerkplaatsen e.d kunnen hier worden geregisteerd. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Geleidende vloer in gebouw is een vloer, met een bepaalde maximale weestandwaarde, om statische lading af te voeren via de aarde.
Note on U39: Statisch aardpunt - Inwin instructie: Een statisch aardpunt is een blank koperen aansluiting t.b.v. het aarden van vliegtuigen, voertuigen e.d. tijdens tanken en uitvoeren van werkzaamheden. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Een statisch aardpunt is een blank koperen aansluiting t.b.v. het aarden van vliegtuigen, voertuigen e.d. tijdens tanken en uitvoeren van werkzaamheden. Lijst bekend bij Keuringen.
Note on V39: Aardstrip - Inwin instructie: Een aardstrip is een blank koperen strip waarop een of meerdere aarddraden zijn aangesloten. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n).
Note on T40: Geleidende vloer - Inwin instructie: Geleidende vloeren komen met name voor in munitiewerkplaatsen en munitieonderhoudsgebouwen. Ook zogenaamde ESD-vloeren in electronicawerkplaatsen e.d kunnen hier worden geregisteerd. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Geleidende vloer in gebouw is een vloer, met een bepaalde maximale weestandwaarde, om statische lading af te voeren via de aarde.
Note on U40: Statisch aardpunt - Inwin instructie: Een statisch aardpunt is een blank koperen aansluiting t.b.v. het aarden van vliegtuigen, voertuigen e.d. tijdens tanken en uitvoeren van werkzaamheden. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Een statisch aardpunt is een blank koperen aansluiting t.b.v. het aarden van vliegtuigen, voertuigen e.d. tijdens tanken en uitvoeren van werkzaamheden. Lijst bekend bij Keuringen.
Note on V40: Aardstrip - Inwin instructie: Een aardstrip is een blank koperen strip waarop een of meerdere aarddraden zijn aangesloten. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n).
Note on T41: Geleidende vloer - Inwin instructie: Geleidende vloeren komen met name voor in munitiewerkplaatsen en munitieonderhoudsgebouwen. Ook zogenaamde ESD-vloeren in electronicawerkplaatsen e.d kunnen hier worden geregisteerd. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Geleidende vloer in gebouw is een vloer, met een bepaalde maximale weestandwaarde, om statische lading af te voeren via de aarde.
Note on U41: Statisch aardpunt - Inwin instructie: Een statisch aardpunt is een blank koperen aansluiting t.b.v. het aarden van vliegtuigen, voertuigen e.d. tijdens tanken en uitvoeren van werkzaamheden. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Een statisch aardpunt is een blank koperen aansluiting t.b.v. het aarden van vliegtuigen, voertuigen e.d. tijdens tanken en uitvoeren van werkzaamheden. Lijst bekend bij Keuringen.
Note on V41: Aardstrip - Inwin instructie: Een aardstrip is een blank koperen strip waarop een of meerdere aarddraden zijn aangesloten. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n).
Note on T42: Geleidende vloer - Inwin instructie: Geleidende vloeren komen met name voor in munitiewerkplaatsen en munitieonderhoudsgebouwen. Ook zogenaamde ESD-vloeren in electronicawerkplaatsen e.d kunnen hier worden geregisteerd. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Geleidende vloer in gebouw is een vloer, met een bepaalde maximale weestandwaarde, om statische lading af te voeren via de aarde.
Note on U42: Statisch aardpunt - Inwin instructie: Een statisch aardpunt is een blank koperen aansluiting t.b.v. het aarden van vliegtuigen, voertuigen e.d. tijdens tanken en uitvoeren van werkzaamheden. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Een statisch aardpunt is een blank koperen aansluiting t.b.v. het aarden van vliegtuigen, voertuigen e.d. tijdens tanken en uitvoeren van werkzaamheden. Lijst bekend bij Keuringen.
Note on V42: Aardstrip - Inwin instructie: Een aardstrip is een blank koperen strip waarop een of meerdere aarddraden zijn aangesloten. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n).
Note on T43: Geleidende vloer - Inwin instructie: Geleidende vloeren komen met name voor in munitiewerkplaatsen en munitieonderhoudsgebouwen. Ook zogenaamde ESD-vloeren in electronicawerkplaatsen e.d kunnen hier worden geregisteerd. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Geleidende vloer in gebouw is een vloer, met een bepaalde maximale weestandwaarde, om statische lading af te voeren via de aarde.
Note on U43: Statisch aardpunt - Inwin instructie: Een statisch aardpunt is een blank koperen aansluiting t.b.v. het aarden van vliegtuigen, voertuigen e.d. tijdens tanken en uitvoeren van werkzaamheden. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Een statisch aardpunt is een blank koperen aansluiting t.b.v. het aarden van vliegtuigen, voertuigen e.d. tijdens tanken en uitvoeren van werkzaamheden. Lijst bekend bij Keuringen.
Note on V43: Aardstrip - Inwin instructie: Een aardstrip is een blank koperen strip waarop een of meerdere aarddraden zijn aangesloten. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n).
Note on T44: Geleidende vloer - Inwin instructie: Geleidende vloeren komen met name voor in munitiewerkplaatsen en munitieonderhoudsgebouwen. Ook zogenaamde ESD-vloeren in electronicawerkplaatsen e.d kunnen hier worden geregisteerd. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Geleidende vloer in gebouw is een vloer, met een bepaalde maximale weestandwaarde, om statische lading af te voeren via de aarde.
Note on U44: Statisch aardpunt - Inwin instructie: Een statisch aardpunt is een blank koperen aansluiting t.b.v. het aarden van vliegtuigen, voertuigen e.d. tijdens tanken en uitvoeren van werkzaamheden. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Een statisch aardpunt is een blank koperen aansluiting t.b.v. het aarden van vliegtuigen, voertuigen e.d. tijdens tanken en uitvoeren van werkzaamheden. Lijst bekend bij Keuringen.
Note on V44: Aardstrip - Inwin instructie: Een aardstrip is een blank koperen strip waarop een of meerdere aarddraden zijn aangesloten. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n).
Note on T45: Geleidende vloer - Inwin instructie: Geleidende vloeren komen met name voor in munitiewerkplaatsen en munitieonderhoudsgebouwen. Ook zogenaamde ESD-vloeren in electronicawerkplaatsen e.d kunnen hier worden geregisteerd. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Geleidende vloer in gebouw is een vloer, met een bepaalde maximale weestandwaarde, om statische lading af te voeren via de aarde.
Note on U45: Statisch aardpunt - Inwin instructie: Een statisch aardpunt is een blank koperen aansluiting t.b.v. het aarden van vliegtuigen, voertuigen e.d. tijdens tanken en uitvoeren van werkzaamheden. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Een statisch aardpunt is een blank koperen aansluiting t.b.v. het aarden van vliegtuigen, voertuigen e.d. tijdens tanken en uitvoeren van werkzaamheden. Lijst bekend bij Keuringen.
Note on V45: Aardstrip - Inwin instructie: Een aardstrip is een blank koperen strip waarop een of meerdere aarddraden zijn aangesloten. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n).
Note on T46: Geleidende vloer - Inwin instructie: Geleidende vloeren komen met name voor in munitiewerkplaatsen en munitieonderhoudsgebouwen. Ook zogenaamde ESD-vloeren in electronicawerkplaatsen e.d kunnen hier worden geregisteerd. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Geleidende vloer in gebouw is een vloer, met een bepaalde maximale weestandwaarde, om statische lading af te voeren via de aarde.
Note on U46: Statisch aardpunt - Inwin instructie: Een statisch aardpunt is een blank koperen aansluiting t.b.v. het aarden van vliegtuigen, voertuigen e.d. tijdens tanken en uitvoeren van werkzaamheden. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Een statisch aardpunt is een blank koperen aansluiting t.b.v. het aarden van vliegtuigen, voertuigen e.d. tijdens tanken en uitvoeren van werkzaamheden. Lijst bekend bij Keuringen.
Note on V46: Aardstrip - Inwin instructie: Een aardstrip is een blank koperen strip waarop een of meerdere aarddraden zijn aangesloten. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n).
Note on T47: Geleidende vloer - Inwin instructie: Geleidende vloeren komen met name voor in munitiewerkplaatsen en munitieonderhoudsgebouwen. Ook zogenaamde ESD-vloeren in electronicawerkplaatsen e.d kunnen hier worden geregisteerd. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Geleidende vloer in gebouw is een vloer, met een bepaalde maximale weestandwaarde, om statische lading af te voeren via de aarde.
Note on U47: Statisch aardpunt - Inwin instructie: Een statisch aardpunt is een blank koperen aansluiting t.b.v. het aarden van vliegtuigen, voertuigen e.d. tijdens tanken en uitvoeren van werkzaamheden. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Een statisch aardpunt is een blank koperen aansluiting t.b.v. het aarden van vliegtuigen, voertuigen e.d. tijdens tanken en uitvoeren van werkzaamheden. Lijst bekend bij Keuringen.
Note on V47: Aardstrip - Inwin instructie: Een aardstrip is een blank koperen strip waarop een of meerdere aarddraden zijn aangesloten. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n).
Note on T48: Geleidende vloer - Inwin instructie: Geleidende vloeren komen met name voor in munitiewerkplaatsen en munitieonderhoudsgebouwen. Ook zogenaamde ESD-vloeren in electronicawerkplaatsen e.d kunnen hier worden geregisteerd. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Geleidende vloer in gebouw is een vloer, met een bepaalde maximale weestandwaarde, om statische lading af te voeren via de aarde.
Note on U48: Statisch aardpunt - Inwin instructie: Een statisch aardpunt is een blank koperen aansluiting t.b.v. het aarden van vliegtuigen, voertuigen e.d. tijdens tanken en uitvoeren van werkzaamheden. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Een statisch aardpunt is een blank koperen aansluiting t.b.v. het aarden van vliegtuigen, voertuigen e.d. tijdens tanken en uitvoeren van werkzaamheden. Lijst bekend bij Keuringen.
Note on V48: Aardstrip - Inwin instructie: Een aardstrip is een blank koperen strip waarop een of meerdere aarddraden zijn aangesloten. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n).
Note on T49: Geleidende vloer - Inwin instructie: Geleidende vloeren komen met name voor in munitiewerkplaatsen en munitieonderhoudsgebouwen. Ook zogenaamde ESD-vloeren in electronicawerkplaatsen e.d kunnen hier worden geregisteerd. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Geleidende vloer in gebouw is een vloer, met een bepaalde maximale weestandwaarde, om statische lading af te voeren via de aarde.
Note on U49: Statisch aardpunt - Inwin instructie: Een statisch aardpunt is een blank koperen aansluiting t.b.v. het aarden van vliegtuigen, voertuigen e.d. tijdens tanken en uitvoeren van werkzaamheden. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Een statisch aardpunt is een blank koperen aansluiting t.b.v. het aarden van vliegtuigen, voertuigen e.d. tijdens tanken en uitvoeren van werkzaamheden. Lijst bekend bij Keuringen.
Note on V49: Aardstrip - Inwin instructie: Een aardstrip is een blank koperen strip waarop een of meerdere aarddraden zijn aangesloten. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n).
Note on T50: Geleidende vloer - Inwin instructie: Geleidende vloeren komen met name voor in munitiewerkplaatsen en munitieonderhoudsgebouwen. Ook zogenaamde ESD-vloeren in electronicawerkplaatsen e.d kunnen hier worden geregisteerd. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Geleidende vloer in gebouw is een vloer, met een bepaalde maximale weestandwaarde, om statische lading af te voeren via de aarde.
Note on U50: Statisch aardpunt - Inwin instructie: Een statisch aardpunt is een blank koperen aansluiting t.b.v. het aarden van vliegtuigen, voertuigen e.d. tijdens tanken en uitvoeren van werkzaamheden. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Een statisch aardpunt is een blank koperen aansluiting t.b.v. het aarden van vliegtuigen, voertuigen e.d. tijdens tanken en uitvoeren van werkzaamheden. Lijst bekend bij Keuringen.
Note on V50: Aardstrip - Inwin instructie: Een aardstrip is een blank koperen strip waarop een of meerdere aarddraden zijn aangesloten. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n).
Note on T51: Geleidende vloer - Inwin instructie: Geleidende vloeren komen met name voor in munitiewerkplaatsen en munitieonderhoudsgebouwen. Ook zogenaamde ESD-vloeren in electronicawerkplaatsen e.d kunnen hier worden geregisteerd. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Geleidende vloer in gebouw is een vloer, met een bepaalde maximale weestandwaarde, om statische lading af te voeren via de aarde.
Note on U51: Statisch aardpunt - Inwin instructie: Een statisch aardpunt is een blank koperen aansluiting t.b.v. het aarden van vliegtuigen, voertuigen e.d. tijdens tanken en uitvoeren van werkzaamheden. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Een statisch aardpunt is een blank koperen aansluiting t.b.v. het aarden van vliegtuigen, voertuigen e.d. tijdens tanken en uitvoeren van werkzaamheden. Lijst bekend bij Keuringen.
Note on V51: Aardstrip - Inwin instructie: Een aardstrip is een blank koperen strip waarop een of meerdere aarddraden zijn aangesloten. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n).
Note on T52: Geleidende vloer - Inwin instructie: Geleidende vloeren komen met name voor in munitiewerkplaatsen en munitieonderhoudsgebouwen. Ook zogenaamde ESD-vloeren in electronicawerkplaatsen e.d kunnen hier worden geregisteerd. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Geleidende vloer in gebouw is een vloer, met een bepaalde maximale weestandwaarde, om statische lading af te voeren via de aarde.
Note on U52: Statisch aardpunt - Inwin instructie: Een statisch aardpunt is een blank koperen aansluiting t.b.v. het aarden van vliegtuigen, voertuigen e.d. tijdens tanken en uitvoeren van werkzaamheden. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Een statisch aardpunt is een blank koperen aansluiting t.b.v. het aarden van vliegtuigen, voertuigen e.d. tijdens tanken en uitvoeren van werkzaamheden. Lijst bekend bij Keuringen.
Note on V52: Aardstrip - Inwin instructie: Een aardstrip is een blank koperen strip waarop een of meerdere aarddraden zijn aangesloten. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n).
Note on T53: Geleidende vloer - Inwin instructie: Geleidende vloeren komen met name voor in munitiewerkplaatsen en munitieonderhoudsgebouwen. Ook zogenaamde ESD-vloeren in electronicawerkplaatsen e.d kunnen hier worden geregisteerd. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Geleidende vloer in gebouw is een vloer, met een bepaalde maximale weestandwaarde, om statische lading af te voeren via de aarde.
Note on U53: Statisch aardpunt - Inwin instructie: Een statisch aardpunt is een blank koperen aansluiting t.b.v. het aarden van vliegtuigen, voertuigen e.d. tijdens tanken en uitvoeren van werkzaamheden. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Een statisch aardpunt is een blank koperen aansluiting t.b.v. het aarden van vliegtuigen, voertuigen e.d. tijdens tanken en uitvoeren van werkzaamheden. Lijst bekend bij Keuringen.
Note on V53: Aardstrip - Inwin instructie: Een aardstrip is een blank koperen strip waarop een of meerdere aarddraden zijn aangesloten. Lijst bekend bij Keuringen. - Datadefinitie: Een aardstrip is de totale lengte van strippen waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt om een statische lading af te voeren via op zich zelfstaand aardingssysteem met aardelektrode(n).
Note on M58: Extra uitleg: De gekopieerde data uit de componenlijst moet in zwart weergegeven worden. Data die niet correct is moet in rood toegevoegd worden aan de originele data in dezelfde cel gescheiden door een scheidingsteken (/). Extra informatie die nog niet op de componentenlijst stond moet ook in rood worden toegevoegd.