## OH 2020
Sleutelcode | RVB Locatie ID | Naam | Adres | Postcode | Plaats | Provincie | Regio | NWR of combinatie | Merk 48vdc UPS | Serienummer | Bouwjaar UPS | Vermogen | Aantal Rectifiers | Aantal Inverters | Leeftijd fans inverters | Belasting Inverter (W) | Aantal batterijen | Merk Batterij | Type Batterij | Bouwjaar Batterijen | Merk batterij (batt.type 2) | Type batterij (batt.type 2) | Bouwjaar batterij (batt.type 2) | Koelinstallatie aanwezig | Vereffeninging aanwezig | BMI Aanwezig | Ontruimings-installatie aanwezig | Nood-verlichting aanwezig | Vluchtweg-indicatie aanwezig | Overige UPS'en aanwezig | Priva aanwezig | UPS priva | Type Vloer | Vloer meting | Aantal doorvoeren | Inspecteren en herstellen doorvoeringen. | Aantal afdichtingen
2132 | 32C01 | LC Maartensdijk | Nieuwe Weterseweg 229 | 3737 MH | Maartensdijk | Utrecht | Noord-West |  | Eaton | 291978 | 2014 | 3,6kW | 2 | 0 | n.v.t. | 0 | 8 | Fiamm | 12FIT60 | 2015 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Linolium | Nee | 27 | Nee | 5
2427 | 52A01 | Luitenant-Generaal Bestkazerne - Vliegbasis De Peel | Ripseweg 1 | 5816 AC | Vreedepeel | Limburg | Zuid |  | Eaton | 234560 | 2010 | 9kW | 5 | 3 | 2010 | 468 | 32 | Haze | HZB12-180FA | 2017 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Ja | Computervloer | Ja | 7 | Ja | 9
4165 | 06C02 | Vliegbasis Leeuwarden | Keegsdijkje 7 | 8919 JB | Leeuwarden | Friesland | Noord |  | Eaton | 234370 | 2010 | 6kW | 5 | 3 | 2010 | 736 | 32 | CSB | TPL121000TFR | 2017 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Computervloer | Ja | 12 | Ja | 13
1003 | 39B01 | KHO MRC Doorn | Driebergsestraatweg 1 | 3941 ZV | Doorn | Utrecht | Noord-West |  | Valere | 394102 | 2007 | 11kW | 4 | 2 | n.v.t. | onbekend | 12 | Fiamm | 12FIT100 | 2017 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | ja | Ja | Nee | Nee | Beton | Nee | 38 | Ja | 49
1034 | 06C02 | Vliegbasis Leeuwarden | Keegsdijkje 7 | 8919 JB | Leeuwarden | Friesland | Noord |  | Eaton | 234372 | 2010 | 3,6kW | 5 | 3 | 2010 | 523 | 32 | CSB | TPL121000TR | 2016 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Ja | Computervloer | Ja | 7 | Ja | 8
1045 | 51D05 | Vliegbasis Eindhoven | Flight Forum 1550 | 5657 EZ | Eindhoven | Brabant | Zuid |  | Eaton | 244026435 | 2009 | 9kW | 5 | 3 | 2009 | 490 | 20 | Haze | HZB12-180FA | 2010 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Computervloer | Ja | 12 | Nee | 0
1087 | 60C06 | KMar Brigade Maastricht | Vliegveldweg 52 | 6199 AD | Maastricht-Aachen Airport | Limburg | Zuid |  | Eaton | 295879 | 2015 | 7,2kW | 4 | 2 | 2015 | 450 | 20 | Cellpower | CPF105-12 | 2015 | CSB | TPL121000TFR | 2015 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja | Computervloer | Ja | 4 | Nee | 0
1090 | 34G09 | Kamp (Letteboer) | Zwilbroekseweg 46 | 7152 CK | Eibergen | Gelderland | Oost |  | Eaton | 296430 | 2015 | 3,6kW | 2 | 0 | n.v.t. | 0 | 4 | Fiamm | 12FIT101 | 2015 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Linolium | Nee | 24 | Nee | 8
1100 | 27H05 | LC Bathmen | Kiekenbeltsweg 2 | 7434 PC | Lettele | Overijssel | Noord |  | Eaton | 246439 | 2010 | 10,8kw | 6 | 3 | 2010 | 376 | 20 | CSB | TPL121000TFR | 2017 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja | Ja | Computervloer | Ja | 8 | Ja | 9
1110 | 60D06 | HV Nassau Ouwerkerkkamp | Rimburgerweg 30 | 6445 PA | Brunssum | Limburg | Zuid |  | Eaton | 288499 | 2012 | 7,2kW | 4 | 2 | 2012 | n.v.t. | 12 | Haze | HZB 12-180FA | 2018 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Linolium | Nee | 0 | Nee | 0
1111 | 14B46 | MVK De Kooy | Rijksweg 20 | 1786 PT | Den Helder | Noord-Holland | Noord-West |  | Eaton | 269152 | 2010 | 9kW | 5 | 2 | 2010 | 94 | 20 | Haze | HZB12-100FA | 2012 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | nee | ESD computervloer | Ja | 2 | Ja | 9
1123 | 31F11 | Kpl Van Oudheusdenkazerne | Noodweg 37 | 1213 PW | Hilversum | Noord-Holland | Noord-West | Combinatie | Eaton | 291962 | 2014 | 1,8kWN+1 | 2 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 8 | Fiamm | 12FIT60 | 2013 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Nee | Ja | nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Tegels | Nee | 0 | Nee | 0
1157 | 06F03 | Brigade Waddengebied | Panserweg 9 | 9974 SL | Zoutkamp | Groningen | Noord | NTN | Eaton | 14581276 | 2008 | 5,4kw | 3 | 2 | 2008 | 140 | 8 | Fiamm | 12FIT180 | 2018 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Linolium | Nee | 4 | Nee | 0
1159 | 33C08 | MC Hoenderloo II | Apeldoornseweg 117 | 7351 TA | Hoenderloo | Gelderland | Oost |  | Eaton | 291971 | 2014 | 3,6kW | 2 | 0 | n.v.t. | 0 | 8 | Fiamm | 12FIT60 | 2013 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Linolium | Nee | 4 | Nee | 26
1177 | 28H14 | Zendercomplex LVL-GL Twente | Vliegveldstraat 100 | 7524 PK | Enschede | Overijssel | Noord |  | Eaton | 296431 | 2015 | 3,6kW | 2 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 4 | Fiamm | 12FIT101 | 2015 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Linolium | Nee | 23 | Nee | 7
1238 | 69E01 | Defensiekantoor | Kosterbeemden 45 | 6461 EA | Kerkrade | Limburg | Zuid |  | Eaton | 296415 | 2015 | 3,6kW | 2 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 4 | Fiamm | 12FIT101 | 2015 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | nee | Nee | linolium | Nee | 5 | Ja | 0
1297 | 44D02 | Koninklijke Militaire Academie | Kasteelplein 10 | 4811 XC | Breda | Brabant | Zuid |  | Eaton | 257380 | 2011 | 7,2kW | 4 | 2 | 2011 | 0 | 20 | WING | ESL100-12FT | 2020 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | ESD Tegels | Ja | 9 | Nee | 1
1330 | 32A06 | Antennepark Eemnes | Volkersweg 1 | 3755 PG | Eemnes | Utrecht | Noord-West |  | Eaton | 244921707 | 2013 | 3,6kW | 2 | 0 | n.v.t. | 0 | 8 | Fiamm | 12FIT60 | 2015 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | nee | Nee | Nee | Nee | Linolium | Nee | 13 | Nee | 0
1358 | 06F06 | Zendercomplex Burum | Wijtsmaweg 11 | 9851 TD | Burum | Friesland | Noord |  | Eaton | 296413 | 2015 | 3,6kW | 2 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 4 | Fiamm | 12FIT101 | 2015 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Linolium | Nee | 9 | Ja | 5
1361 | 14B12 | Nieuwe Rijkswerf | Rijkszee en Marinehaven | 1781 AD | Den Helder | Noord-Holland | Noord-West |  | Eaton | 269151 | 2011 | 7,2kW | 4 | 2 | 2011 | 646 | 20 | Wing | ESL100-12FT | 2018 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Computervloer | Ja | 11 | Ja | 10
1370 | 50B05 | Trip van Zoutlandkazerne | De La Reijweg 95 | 4818 BA | Breda | Brabant | Zuid | NWR | Eaton | 265101 | 2012 | 25,2kW | 14 | 2 | 2012 | 302.9 | 2 | Haze | HZB12-100FA | 2017 | CSB | TPL121000TFR | 2017 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Ja | Computervloer | Ja | 15 | Nee | 2
1386 | 14B03 | Complex Nieuwe Haven | Rijkszee En Marinehaven | 1781 AD | Den Helder | Noord-Holland | Noord-West |  | Eaton | 294894 | 2014 | 3,6kW | 2 | 0 | n.v.t. | 0 | 4 | Fiamm | 12FIT90 | 2014 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | onbekend | Nee | 7 | Nee | 8
1408 | 32F11 | Legerplaats Stroe | Wolweg 170 | 3776 LT | Stroe | Gelderland | Oost |  | Eaton | 344275330 | 2013 | 3,6kw | 2 | 0 | n.v.t. | 0 | 8 | Fiamm | 12FIT60 | 2013 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Nee | Ja | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Linolium | Nee | 8 | Nee | 7
1434 | 05G02 | Zendercomplex Ried | Berlikumerweg 20 | 8811 HA | Ried | Friesland | Noord |  | Eaton | 291952 | 2014 | 3,6kW | 2 | 0 | n.v.t. | 0 | 8 | Fiamm | 12FIT60 | 2013 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Vloerbedekking | Nee | 12 | Nee | 8
1451 | 14B37 | KIM | Het Nieuwe Diep 8 | 1781 AC | Den Helder | Noord-Holland | Noord-West |  | Eaton | 288176 | 2012 | 7,2kW | 4 | 2 | 2012 | 0 | 20 | Marathon | M12V100FT | 2020 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | ja | Ja | Ja | Ja | ESD Tegels | Ja | 30 | Nee | 7
1452 | 06F02 | Willem Lodewijk v Nassaukazerne | STRANDWEG 21 | 9974 SM | Zoutkamp | Groningen | Noord | Combinatie | Eaton | 264416 | 2011 | 6kW | 4 | 2 | 2011 | 0 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | onbekend | Nee | 0 | Nee | 0
1456 | 34G01 | Kamp Holterhoek | Zwilbroekseweg 46 | 7152 CK | Eibergen | Gelderland | Oost |  | Eaton | 266921 | 2011 | 6kW | 6 | 2 | 2011 | 396 | 20 | CSB | TPL121000TFR | 2017 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Computervloer | Ja | 12 | Nee | 16
1486 | 28H16 | Complex Twenthe | Vliegbasis Twente 1 | 7524 BH | Enschede | Overijssel | Noord |  | Eaton | 234374 | 2010 | 6kW | 5 | 3 | 2010 | 517 | 20 | Cellpower | CPF105-12 | onbekend | Fiamm | 12FIT100 | 2017 | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja | Ja | Computervloer | Ja | 5 | Ja | 31
1521 | 27B09 | Legerplaats bij Oldebroek | Eperweg 149 | 8084 HE | Harde 'T | Overijssel | Oost |  | Eaton | 257707 | 2011 | 7,2kW | 4 | 2 | 2011 | 350 | 20 | Fiamm | 12FIT101 | 2018 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Linolium | Nee | 6 | Nee | 8
1536 | 36H01 | Antennepark Ouddorp | Klarenbeekweg 17 | 3253 LC | Ouddorp | Zuid-Holland | Zuid-West | Combinatie | Eaton | 291948 | 2013 | 3,6kW | 2 | 0 | n.v.t. | 0 | 8 | Fiamm | 12FIT90 | 2013 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Nee | Ja | Ja | Nee | ja | Nee | Nee | Nee | Metalen vloertegels | Ja | 0 | Nee | 0
1578 | 25D12 | Complex Luchthaven Schiphol | Aankomstpassage 1 | 1118 AX | Schiphol | Noord-Holland | Noord-West |  | Eaton | 290991 | 2013 | 7,2kW | 4 | 2 | 2021 | 970 | 16 | Haze | HZB12-100FA | 2013 | Fiamm | 12FIT101 | 2018 | Ja | ja | Ja | ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Computervloer | Ja | 1 | Nee | 0
1598 | 22E05 | MMC Coevorden | De Mars 27 | 7742 PT | Coevorden | Drenthe | Noord |  | Eaton | 288204 | 2012 | 6kW | 4 | 2 | 2012 | 280 | 20 | Marathon | M12V100FT | 2020 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | ESD Tegels | Ja | 9 | Nee | 13
1611 | 37H09 | Marinierskapel | Stolwijkstraat 88 | 3079 DN | Rotterdam | Zuid-Holland | Zuid-West |  | Eaton | 291961 | 2013 | 3,6kW | 2 | 0 | n.v.t. | 0 | 8 | Fiamm | 12FIT60 | 2013 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Linolium | Nee | 5 | Nee | 0
1629 | 14B03 | Complex Nieuwe Haven | Rijkszee En Marinehaven | 1781 AD | Den Helder | Noord-Holland | Noord-West |  | Eaton | 294894 | 2014 | 1,8kW | 1 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 1 | Fiamm | 12FIT90 | 2015 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Computervloer | Ja | 5 | Nee | 5
1643 | 33A01 | Kamp nieuw Milligen | Meervelderweg 19 | 3888 NH | Uddel | Gelderland | Oost |  | Eaton | 296418 | 2015 | 3,6kW | 2 | 0 | n.v.t. | 0 | 4 | CTM | CTL55-12 | 2015 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Computervloer | Ja | 0 | Nee | 0
1752 | 51D05 | Vliegbasis Eindhoven | Flight Forum 1550 | 5657 EZ | Eindhoven | Brabant | Zuid | NWR | Eaton | 250156 | 2011 | 25,2kW | 14 | 2 | 2011 | 454 | 24 | Fiamm | 12FIT180 | 2017 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Computervloer | Ja | 7 | Ja | 8
1754 | 60E04 | POMS Eygelshoven | Rimburgerweg 50 | 6471 XX | Eygelshoven | Limburg | Zuid |  | Eaton | 245318038 | 2015 | 3,6kW | 2 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 4 | Fiamm | 12FIT101 | 2015 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Computervloer | Ja | 0 | Nee | 0
1756 | 40E03 | Brigade Oostgrens-Midden | Reisenakker 4 | 6903 ZJ | Zevenaar | Gelderland | Oost |  | Eaton | 296422 | 2015 | 3,6kW | 2 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 8 | Haze | HZB12-55FA | 2013 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Beton | Nee | 10 | Nee | 4
1758 | 32D21 | Van Braam Houckgeest Kazerne | Oude Arnhemse Bovenweg 1d | 3941 XM | Doorn | Utrecht | Noord-West |  | Eaton | 288205 | 2012 | 5,6kW | 4 | 2 | 2012 | 395 | 8 | Fiamm | 12FIT60 | 2017 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | ESD tegels | Ja | 6 | Nee | 10
1774 | 32C35 | Camp New Amsterdam | Dolderseweg 34 | 3712 BR | Huis ter Heide | Utrecht | Noord-West | NWR | Eaton | 145428625 | 2009 | 25,2kW | 14 | 4 | 2009 | 2070 | 20 | Fiamm | 12FIT180 | 2018 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Computervloer | Ja | 5 | Ja | 5
1777 | 45C21 | Van BrederodeKazerne | Lunettenlaan 102 | 5263 NT | Vught | Brabant | Zuid |  | Eaton | 294898 | 2014 | 3,6kW | 2 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 4 | Fiamm | 12FIT90 | 2015 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | nee | Nee | Linolium | Nee | 4 | Nee
1850 | 21F02 | MMC Staphorst | J.J. Gorterlaan 4 | 7951 NA | Staphorst | Overijssel | Noord |  | Eaton | 244920781 | 2013 | 3,6kW | 2 | 0 | n.v.t. | 0 | 8 | Fiamm | 12FIT60 | 2013 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Zeil | Nee | 8 | Nee | 2
1992 | 32A04 | WP Drakenstein | Slotlaan 6 | 3749 AA | Lage Vuursche | Utrecht | Noord-West |  | Eaton | 344064799 | 2010 | 3,6kW | 2 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 8 | Cellpower | CPW50-12 | 2010 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Linolium | Nee | 5 | Ja | 2
1993 | 44C03 | Commando Luchtstrijdkrachten | Luchtmachtplein 1 | 4822 ZB | Breda | Brabant | Zuid |  | Valere | 05VR32203312 | onbekend |  | 4 | 2 | n.v.t. | onbekend | 8 | CSB | TPL121000TFR | 2017 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | ja | Nee | Nee | Computervloer | Ja | 0 | Nee | 0
2024 | 16G02 | Johannes Post kazerne | Johannes Postweg 7 | 7973 JB | Darp | Drenthe | Noord | NWR | Eaton | 287256 | 2012 | 5.4kW N+1 | 4 | 2 | 2012 | 370 | 8 | Haze | HZB 12-55FA | 2012 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Onbekend | Ja | Ja | ESD Tegels | Ja | 39 | Ja | 2
2078 | 32D20 | Bernhard Kazerne | Barchman Wuytierstraat 198 | 3818 LN | Amersfoort | Utrecht | Noord-West |  | Eaton | 250160 | 2009 | 9kW | 5 | 3 | 2009 | 555 | 32 | Fiamm | 12FIT180 | 2017 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | ja | Ja | Nee | Nee | Computervloer | Ja | 7 | Ja | 9
2095 | 45H05 | Vliegbasis Volkel | Zeelandsedijk 10 | 5408 SM | Volkel | Brabant | Zuid |  | Eaton | 260193 | 2010 | 7,2kW | 4 | 2 | 2010 | 601 | 20 | Fiamm | 12FIT101 | Onbekend | Haze | HZB12-100FA | Onbekend | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | ESD Tegels | Ja | 9 | Ja | 8
2126 | 27H01 | LC Lettele | Spanjaardsdijk 73 | 7434 RS | Lettele | Overijssel | Noord |  | Eaton | 289171 | 2012 | 7,2kW | 4 | 2 | 2012 | 351 | 20 | CSB | TPL121000TFR | 2017 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja | ja | Nee | ESD Tegels | Ja | 14 | Nee | 0
2147 | 51D16 | MC Veldhoven | Strijpsebaan 101 | 5657 AC | Eindhoven | Brabant | Zuid |  | Eaton | 291956 | 2013 | 3,6kW | 2 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 8 | Fiamm | 12FIT60 | 2013 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Beton | Nee | 1 | Nee | 4
2169 | 33C10 | Legerplaats De Harskamp (GWK) | Otterloseweg 5 | 6732 BR | Harskamp | Gelderland | Oost |  | Eaton | 266922 | 2011 | 6kW | 5 | 2 | 2011 | 325 | 8 | CSB | TPL121000TFR | 2017 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | nee | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | ESD tegels | Ja | 9 | Nee | 0
2187 | 32D10 | OT Leusderheide | Kol van Royenweg 3 | 3832 RN | Leusden | Utrecht | Noord-West |  | Eaton | 290990 | 2013 | 7,2kW | 4 | 2 | 2013 | 345 | 20 | CSB | TPL121000TFR | onbekend | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Computervloer | Ja | 7 | Nee | 3
2194 | 52G09 | Brigade Brabant-N en Limburg-N | Columbusweg 57 | 5928LA | Venlo | Limburg | Zuid |  | Eaton | 245311434 | 2014 | 1,8kWN+1 | 2 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 4 | PBQ | 140-12FA | 2015 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Linolium | Nee | 2 | Ja | 0
2201 | 30G03 | Frederik kazerne | Van Alkemadelaan 786 | 2597 BC | Den Haag | Zuid-Holland | Zuid-West |  | Eaton | 294900 | 2014 | 3,6kw | 2 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 4 | Fiamm | 12FIT90 | 2019 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | ja | Nee | Nee | Nee | Beton | Nee | 3 | Ja | 1
2216 | 32C04 | Dumoulin kazerne | Zeisterspoor 19 | 3769 AP | Soesterberg | Utrecht | Noord-West |  | Eaton | 234561 | 2011 | 10,8kW | 6 | 3 | 2011 | 564 | 32 | CTM | CTL180-12FT | onbekend | Haze | HZB12-180FA | Onbekend | Ja | Ja | Ja | NEe | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | Computervloer | Ja | 6 | Ja | 2
2261 | 44E07 | OT Overdiepsepolder KCT | Overdiepsepolderweg 1 | 4944 AW | Raamsdonk | Brabant | Zuid |  | Eaton | 245309092 | 2014 | 3,6kW | 2 | 0 | n.v.t. | 0 | 4 | Fiamm | 12FIT90 | 2015 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Tegels | Nee | 0 | Nee | 0
2277 | 24H01 | Antennepark Noordwijk | Langevelderslag 19 | 2204 AH | Noordwijk | Zuid-Holland | Zuid-West | NWR | Eaton | 250155 | 2012 | 25,2kW | 14 | 2 | 2013 | 464 | 8 | Haze | HZB12-100FA | 2012 | Marathon | M12V100FT | 2020 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja | Computervloer | Ja | 0 | Nee | 0
2279 | 32A03 | Landgoed Zwaluwenberg | Utrechtseweg 223 | 1213 TR | Hilversum | Noord-Holland | Noord-West |  | Eaton | 286059 | 2012 | 9kW | 5 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 0 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | ESD tegels | Ja | 12 | Nee | 18
2294 | 32F02 | Kamp AOCS Nw Milligen | Amersfoortseweg 248 | 3888 NS | Uddel | Gelderland | Oost | Combinatie | Eaton | 294889 | 2014 | 3,6kW | 2 | 0 | n.v.t. | 0 | 4 | Fiamm | 12FIT90 | 2016 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | ja | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Computervloer | Ja | 0 | Nee | 0
2433 | 51B12 | Genm De R v Steveninck kazerne | Eindhovensedijk 42 | 5688 GN | Oirschot | Brabant | Zuid |  | Eaton | 250159 | 2011 | 9kW | 5 | 3 | 2011 | 394 | 32 | TPL | TPL1210000TFR | 2017 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | ja | Ja | Nee | Computervloer | Ja | 8 | Ja | 0
2435 | 27A03 | Lkol Tonnet kazerne | Eperweg 141 | 8084 HE | Harde 't | Overijssel | Oost |  | Eaton | 264417 | 2012 | 9kW | 5 | 2 | 2012 | 350 | 8 | Powersafe | 12V62F | 2011 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | ESD Tegels | Ja | 15 | Nee | 12
2443 | 31F11 | Kpl Van Oudheusden Kazerne | Noodweg 37 | 1213 PW | Hilversum | Noord-Holland | Noord-West |  | Eaton | 248843 | 2010 | 6kW | 6 | 3 | 2010 | 556 | 32 | Haze | HZB12-180FA | 2010 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Computervloer | Ja | 7 | Ja | 6
2469 | 14B46 | MVK De Kooy | Rijksweg 20 | 1786 PT | Den Helder | Noord-Holland | Noord-West |  | Eaton | 244897434 | 2012 | 3,6kW | 2 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 4 | Wing | ESL55-12FT | 2016 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Nee | Nee | nee | nee | Ja | Nee | Nee | Linolium | Nee | 2 | Nee | 20
2531 | 26H23 | Legerplaats Ermelo / Generaal Spoorkazerne | Leuvenumseweg 88 | 3852 AV | Ermelo | Gelderland | Oost |  | Eaton | 280119 | 2010 | 3,6kW | 2 | 0 | n.v.t. | 0 | 8 | Cellpower | CPW50-12 | 2018 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Linolium | Nee | 1 | Nee | 24
2543 | 05H08 | Radarpost Noord te Wier | Hogedijk 32A | 9043 VS | St.-Jacobiparochie | Friesland | Noord | [26 empty] | Ja |  | Ja
2554 | 57F01 | IND AZC Cranendonck | Randweg Oost 32 | 6021 PB | Budel | Brabant | Zuid |  | Eaton | 244433010 | 2010 | 3,6kW | 2 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 8 | Cellpower | CPW50-12 | 2013 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Linolium | Nee | 4 | Nee | 0
2558 | 19A03 | MC Bergen | Kolonel Sneepweg 1 | 1861 PJ | Bergen (Nh) | Noord-Holland | Noord-West |  | Eaton | 291974 | 2014 | 3,6kW | 2 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 8 | Fiamm | 12FIT60 | 2013 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Linolium | Nee | 1 | Nee | 3
2576 | 14B47 | Antennepark Julianadorp | Nieuweweg 24B | 1784 PJ | Den Helder | Noord-Holland | Noord-West |  | Eaton | 2930992 | 2013 | 7,2kW | 4 | 2 | 2019 | 400 | 8 | Fiamm | 12FIT101 | 2019 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Computervloer | Ja | 6 | Ja | 12
2622 | 45A06 | OT Engelense gat | Treurenburg 3 | 5221 CD | Den Bosch | Brabant | Zuid |  | Eaton | 245303899 | 2014 | 3,6kW | 2 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 8 | Fiamm | 12FIT90 | 2014 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | linolium | Nee | 6 | Nee | 9
2628 | 12C02 | KC Veenhuizen | Norgerweg 15 | 9341 AX | Veenhuizen | Drenthe | Noord | NWR | Eaton | 289071 | 2013 | 7,2kW | 4 | 2 | 2013 | 325 | 8 | Haze | HZB12-55FA | 2013 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | ja | Ja | Ja | Ja | ESD Tegels | Ja | 13 | Ja | 9
2667 | 14B33 | Marinekazerne Erfprins | Fortweg 1 | 1782 TD | Den Helder | Noord-Holland | Noord-West |  | Eaton | 244901221 | 2012 | 7,2kW | 4 | 2 | 2012 | 400 | 20 | Haze | HZB12-100FA | 2012 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Computervloer | Ja | 24 | Nee | 0
2676 | 49F06 | OT RUCPHENSE HEIDE | Schietbaan 10 | 4715 PE | Rucphen | Brabant | Zuid |  | Eaton | 244921595 | 2013 | 3,6kW | 2 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 16 | Cellpower | CPW50-12 | 2021 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Straatstenen | Nee | 0 | Nee | 0
2678 | 12B06 | MC Oude Molen | Hoofdweg 106 | 9484 TB | Oude Molen (Dr) | Drenthe | Noord |  | Eaton | 245318033 | 2015 | 3,6kW | 2 | 0 | n.v.t. | 0 | 4 | Fiamm | 12FIT101 | 2015 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Linolium | Nee | 0 | Nee | 0
2681 | 14B03 | Complex Nieuwe Haven | Het Nieuwe Diep 27 | 1781 AD | Den Helder | Noord-Holland | Noord-West |  | Eaton | 294907 | 2014 | 3,6kW | 2 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 4 | Fiamm | 12FIT90 | 2015 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Nee | Ja | ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Computervloer | Ja | 4 | Nee | 0
2707 | 44G04 | LCW Dongen | Kanaalstraat 119 | 5104 AB | Dongen | Brabant | Zuid |  | Eaton | 245310529 | 2014 | 3,6kw | 2 | 0 | n.v.t. | 0 | 4 | PBQ | FA140-12 | 2014 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Linolium | Nee | 12 | Nee | 4
2724 | 32C35 | Camp New Amsterdam | Dolderseweg 34 | 3712 BR | Huis ter Heide | Utrecht | Noord-West |  | Eaton | 259856 | 2010 | 5,4kW | 3 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 0 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ja | Nee | Nee | Linolium | Nee | 22 | Nee | 24
2765 | 51D23 | Brigade Braband-zuid | LUCHTHAVENWEG 63 | 5507 SL | Eindhoven | Brabant | Zuid |  | Eaton | 296421 | 2015 | 3,6kW | 2 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 4 | Fiamm | 12FIT101 | 2015 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Beton | Nee | 0 | Nee | 0
2797 | 30G03 | Frederik kazerne | Van Alkemadelaan 786 | 2597 BC | Den Haag | Zuid-Holland | Zuid-West |  | Eaton | 291959 | 2013 | 3,6kW | 2 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 4 | Fiamm | 12FIT60 | 2013 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Tapijttegels | Ja | 13 | Nee | 11
2824 | 33B18 | Koning Willem III Kazerne | Frankenlaan 70 | 7312 TG | Apeldoorn | Gelderland | Oost |  | Eaton | 294902 | 2014 | 3,6kW | 2 | 0 | n.v.t. | 0 | 4 | PBQ | PBQ140-12 | 2015 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Computervloer | Ja | 7 | Nee | 7
2857 | 14B03 | Complex Nieuwe Haven | Het Nieuwe Diep 27 | 1781 AD | Den Helder | Noord-Holland | Noord-West |  | Eaton | 264441 | 2010 | 7,2kW | 4 | 2 | 2021 | 350 | 20 | Wing | ELS100-12FT | 2020 | Haze | HZB-12-100 | 2018 | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Computervloer | Ja | 6 | Nee | 3
2867 | 51E02 | MC Lieshout | Paalberg 4 | 5738 RG | Mariahout | Brabant | Zuid | Combinatie | Eaton | 296419 | 2015 | 3,6kW | 2 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 4 | Fiamm | 12FIT101 | 2015 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | linolium | Nee | 1 | Nee | 0
2882 | 45H05 | Vliegbasis Volkel | Zeelandsedijk 10 | 5408 SM | Volkel | Brabant | Zuid | NWR | Eaton | 246076412 | 2009 | 21,6kW | 12 | 2 | 2009 | 809 | 8 | Cellpower | CPF105-12 | onbekend | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | onbekend | Nee | 13 | Ja | 10
2884 | 17C02 | MMC Ruinen | Defensieweg 16 | 7933 TL | Pesse | Drenthe | Noord |  | Eaton | 291957 | 2013 | 3,6kW | 2 | 0 | n.v.t. | 0 | 8 | Fiamm | 12FIT60 | 2013 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Linolium | Nee | 5 | Nee | 1
2899 | 50B04 | Seeligkazerne | Fellenoordstraat 93 | 4811 TH | Breda | Brabant | Zuid |  | Eaton | 298372 | 2016 | 3,6kW | 2 | 2 | 2016 | 325 | 4 | Haze | CTL55-12 | 2016 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | Nee | ja | Nee | Ja | Nee | Nee | ESD Tegels | Ja | 6 | Nee
2923 | 45F13 | Springterrein Schaijk | Zandvoortseweg 1 | 5375 JA | Reek | Brabant | Zuid |  | Eaton | 294887 | 2014 | 3,6kW | 2 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 4 | Fiamm | 12FIT90 | 2015 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Linolium | Nee | 2 | Nee | 11
2932 | 31H29 | Centraal Militair Hospitaal | Heidelberglaan 100 | 3484 CX | Utrecht | Utrecht | Noord-West |  | Eaton | 265100 | 2013 | 7,2kW | 4 | 2 | 2013 |  | 8 | PowerSafe | 12V190F | 2012 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | Ja | ja | Ja | ja | Nee | Nee | ESD Tegels | Ja | 14 | Nee | 0
2959 | 50E03 | Vliegbasis Gilze-Rijen | Rijksweg 121 | 5121 RD | Rijen | Brabant | Zuid |  | Eaton | 289072 | 2012 | 7,2kw | 4 | 2 | 2012 | 1012 | 8 | Fiamm | 12FIT101 | 2018 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | ESD Tegels | Ja | 9 | Nee | 12
2973 | 32F11 | Legerplaats Stroe | Wolweg 170 | 3776 LT | Stroe | Gelderland | Oost |  | Eaton | 294899 | 2014 | 3,6kw | 2 | 0 | n.v.t. | 0 | 4 | Fiamm | 12FIT90 | 2014 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Linolium | Nee | 24 | Nee | 8
2988 | 16G06 | LC Steenwijk | Meppelerweg 105 | 8331 CV | Steenwijk | Friesland | Noord |  | Eaton | 291975 | 2014 | 3,6kW | 2 | 0 | n.v.t. | 0 | 8 | Fiamm | 12FIT60 | 2013 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Nee | ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Linolium | Nee | 7 | Nee | 0
3019 | 37H10 | Van Ghent kazerne | Toepad 120 | 3063 NJ | Rotterdam | Zuid-Holland | Zuid-West | NWR | Valere | 05VR52208372 | 2009 | 10kW | 4 | 2 | n.v.t. | onbekend | 32 | Fiamm | 12FIT100 | 2017 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Linolium | Nee | 17 | Ja | 16
3028 | 52A01 | Luitenant-Generaal Bestkazerne - Vliegbasis De Peel | Ripseweg 1 | 5816 AC | Vreedepeel | Limburg | Zuid |  | Eaton | 296414 | 2014 | 1,8kWN+1 | 2 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 4 | Fiamm | 12FIT101 | 2015 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | nee | ja | Ja | Ja | Nee | Ja | nee | Nee | Vloerbedekking | Nee | 3 | Nee | 1
3038 | 45B02 | KMAR District Zuid | Hervenplein 1 | 5232 JE | Den Bosch | Brabant | Zuid |  | Eaton | 244044564 | 2010 | 5,4kW | 3 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 16 | Cellpower | CPW50-12 | onbekend | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Linolium | Nee | 1 | Nee | 0
3078 | 45C27 | Kantoor Statenlaan | Statenlaan 45 | 5223LA | Den Bosch | Brabant | Zuid | Combinatie | Eaton | 294891 | 2014 | 3,6kW | 2 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 4 | Fiamm | 12FIT90 | 2015 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Vloerbedekking | Nee | 0 | Nee | 0
3099 | 12D05 | Johan Willem Friso kazerne | Balkenweg 3 | 9405 CC | Assen | Drenthe | Noord | NWR | Eaton | 247767 | 2011 | 6kW | 5 | 3 | 2011 | 466 | 32 | Fiamm | 12FIT101 | 2018 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Computervloer | Ja | 11 | Ja | 8
3100 | 50E13 | Kamp Alphen | Fransebaan 1 | 5131 NJ | Alphen (NB) | Brabant | Zuid |  | Eaton | 291967 | 2013 | 3,6kw | 2 | 0 | n.v.t. | 0 | 8 | Fiamm | 12FIT60 | 2013 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Nee | Nee | ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Computervloer | Ja | 13 | Nee | 3
3117 | 14B03 | Complex Nieuwe Haven | Het Nieuwe Diep 27 | 1781 AD | Den Helder | Noord-Holland | Noord-West |  | Eaton | 244449251 | 2011 | 10,8kW | 6 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 0 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Computervloer | Ja | 0 | Nee | 0
3123 | 44C03 | Commando Luchtstrijdkrachten | Luchtmachtplein 1 | 4822 ZB | Breda | Brabant | Zuid |  | Eaton | 245310501 | 2014 | 3,5kW | 2 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 4 | Fiamm | 12FIT90 | 2014 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | ja | Ja | ja | Nee | nee | Ja | Nee | Nee | Linolium | Nee | 0 | Nee | 0
3151 | 49G12 | Brigade Scheldestromen | Sportlaan 8 | 4631 CR | Hoogerheide | Zeeland | Zuid |  | Eaton | 291966 | 2014 | 3,6kW | 2 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 8 | Fiamm | 12FIT60 | 2021 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | linolium | Nee | 6 | Nee | 1
3166 | 40B14 | KTOMM Bronbeek | Velperweg 147 | 6824 MB | Arnhem | Gelderland | Oost |  | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Linolium | Nee | 7 | Ja | 2
3236 | 22E08 | Brigade Oostgrens-Noord | Eendrachtstraat 16 | 7742 SZ | Coevorden | Drenthe | Noord |  | Eaton | 296426 | 2015 | 3,6kW | 2 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 4 | Fiamm | 12FIT101 | 2015 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Linolium | Nee | 3 | Nee | 1
3244 | 14B27 | Willemsoord | Rijkszee En Marinehaven | 1781 ZZ | Den Helder | Noord-Holland | Noord-West | Combinatie | Eaton | 259175 | 2010 | 7,2kW | 5 | 2 | 2010 | 418 | 8 | Fiamm | 12FIT60 | 2018 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Computervloer | Ja | 0 | Nee | 2
3250 | 09D23 | Luitenant-Kolonel Maaskamp | Nieuweweg 2 | 1782AZ | Den Helder | Noord-Holland | Noord-West |  | Eaton | 244039224 | 2010 | 3,6kw | 3 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 0 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Linolium | Nee | 3 | Nee | 2
3267 | 48D03 | MMC Ritthem | Rammekensweg 10 | 4389 TZ | Ritthem | Zeeland | Zuid |  | Eaton | 291965 | 2013 | 3,6kW | 2 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 8 | Fiamm | 12FIT60 | 2013 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Linolium | Nee | 3 | Nee | 8
3309 | 11C01 | Generaal-Majoor Brugmankazerne | Hasker Uitgang 102 | 8447 AL | Heerenveen | Friesland | Noord |  | Eaton | 288305 | 2013 | 7,2kW | 4 | 2 | 2013 | 350 | 8 | Marathon | XL12V50 | 2017 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | nee | Nee | Ja | nee | Ja | Nee | Computervloer | Ja | 3 | Nee | 2
3337 | 27B05 | Prinses Margriet kazerne | Kolonel D.J. Teesweg 1 | 8091 AT | Wezep | Overijssel | Oost |  | Eaton | 288177 | 2012 | 7,2kW | 4 | 2 | 2012 | 351 | 8 | Haze | HZB12-55FA | 2012 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | Computervloer | Ja | 13 | Nee | 6
3354 | 25G30 | Marine Etablissement Amsterdam | Kattenburgerstraat 7 | 1018 JA | Amsterdam | Noord-Holland | Noord-West | NWR | Eaton | 289719 | 2013 | 25,2kW | 14 | 2 | 2013 | 372 | 8 | CSB | TPL121000TFR | 2017 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Computervloer | Ja | 7 | Ja | 6
3359 | 40B18 | Complex Groot Heidekamp | Clement van Maasdijklaan 6 | 6816 TW | Arnhem | Gelderland | Oost | NWR | Eaton | 246586 | 2010 | 25,2kW | 14 | 2 | 2010 | 785 | 24 | PBQ | FA180-12 | onbekend | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Ja | Computervloer | Ja | 11 | Ja | 0
3379 | 49F02 | Engelbert van Nassaukazerne | Parabaan 10 | 4706 CN | Roosendaal | Brabant | Zuid |  | Eaton | 265514 | 2011 | 9kW | 5 | 2 | 2011 | 299 | 12 | Fiamm | 12FIT180 | 2017 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ESD tegels | Ja | 11 | Ja | 11
3409 | 31H16 | Fort de Bilt Zuidzijde | Biltstraat 216 | 3584 BE | Utrecht | Utrecht | Noord-West |  | Eaton | 291970 | 2014 | 3,6kW | 2 | 0 | n.v.t. | 0 | 8 | Fiamm | 12FIT60 | 2015 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Linolium | Nee | 4 | Nee | 3
3440 | 45C21 | Van BrederodeKazerne | Lunettenlaan 102 | 5263 NT | Vught | Brabant | Zuid |  | Eaton | 234371 | 2010 | 10,8kW | 6 | 3 | 2010 | 538 | 32 | CSB | TPL12180FR | 2017 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | ja | ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ja | Nee | Computervloer | Ja | 4 | Ja | 0
3493 | 30G21 | Ministerie van Defensie | Kalvermarkt 32 | 2511 CB | Den Haag | Zuid-Holland | Zuid-West | NWR | Eaton | 246438 | 2010 | 25,2kW | 14 | 2 | 2010 | 414 | 8 | PBQ | FA180-12 | 2017 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Ja | Computervloer | Ja | 4 | Ja | 1
3498 | 37E03 | Complex Brasserkade | Brasserskade 227 | 2407 NX | Den Haag | Zuid-Holland | Zuid-West |  | Eaton | 244920782 | 2013 | 3,6kW | 2 | 0 | n.v.t. | 0 | 8 | Fiamm | 12FIT60 | 2013 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | NEe | Ja | Nee | Nee | Linolium | Nee | 0 | Nee | 0
3502 | 32H02 | MC Harskamp | Hoogbuurloseweg 6 | 6732 ES | Harskamp | Gelderland | Oost |  | Eaton | 244921708 | 2013 | 3,6kW | 2 | 0 | n.v.t. | 0 | 8 | Fiamm | 12FIT60 | 2015 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Linolium | Nee | 17 | Nee | 2
3509 | 21G17 | District Noord-Oost | Boerendanserdijk 51 | 8054 EA | Zwolle | Overijssel | Noord |  | Eaton | 296423 | 2015 | 3,6kW | 2 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 4 | Fiamm | 12FIT101 | 2015 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Computervloer | Ja | 3 | Nee | 6
3516 | 32F02 | Kamp AOCS Nw Milligen | Amersfoortseweg 248 | 3888 NS | Uddel | Gelderland | Oost | NWR | Eaton | 244453515 | 2012 | 25,2kW | 14 | 0 | n.v.t. | 0 | 8 | Fiamm | 12FIT101 | onbekend | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Computervloer | Ja | 4 | Ja | 0
3531 | 32F11 | Legerplaats Stroe | Wolweg 170 | 3776 LT | Stroe | Gelderland | Oost |  | Eaton | 344073581 | 2010 | 9kW | 5 | 3 | 2010 | 394 | 20 | PBW | FA180-12 | 2010 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | ESD vloer | Ja | 17 | Ja | 2
3581 | 30G03 | Frederik kazerne | Van Alkemadelaan 786 | 2597 BC | Den Haag | Zuid-Holland | Zuid-West | NWR | Valere | 94087100504 | 2010 | 20kW | 6 | 3 | n.v.t. | onbekend | 32 | CSB | TPL121000TFR | 2017 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja | ESD Tegels | Ja | 6 | Ja | 14
3599 | 12D05 | Johan Willem Friso kazerne | Balkenweg 3 | 9405 CC | Assen | Drenthe | Noord | Combinatie | Eaton | 245318020 | 2015 | 3,6kW | 2 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 4 | Fiamm | 12FIT101 | 2015 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Linolium | Nee | 0 | Nee | 0
3618 | 50E03 | Vliegbasis Gilze-Rijen | Rijksweg 121 | 5121 RD | Rijen | Brabant | Zuid |  | Eaton | 234373 | 2010 | 9kW | 5 | 3 | 2010 | 569 | 32 | Fiamm | 12FIT101 | 2018 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Computervloer | Ja | 8 | Nee | 0
3641 | 32H04 | MC deDriesprong | Hessenweg 2 | 6718 TD | Ede | Gelderland | Oost |  | Eaton | 294897 | 2015 | 3,6kW | 2 | 0 | n.v.t. | 0 | 4 | Fiamm | 12FIT90 | 2018 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Linolium | Nee | 8 | Nee | 0
3692 | 30E12 | MMC Maaldrift | Amonslaantje 3 | 2241 BP | Wassenaar | Zuid-Holland | Zuid-West |  | Eaton | 244046742 | 2015 | 5,4kw | 3 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 4 | Fiamm | 12FIT60 | 2017 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Linolium | Nee | 0 | Nee | 3
3807 | 12B09 | DLP Eelde Airport | Machlaan 16a | 9761 TK | Eelde | Drenthe | Noord |  | Eaton | 296429 | 2015 | 3,6kW | 2 | 0 | n.v.t. | 0 | 4 | Fiamm | 12FIT101 | 2015 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Linolium | Nee | 0 | Nee | 0
3809 | 50B05 | Trip van Zoutlandkazerne | De la Reijweg 95 | 4818 BA | Breda | Brabant | Zuid | NWR | Eaton | 245310525 | 2014 | 3,6kW | 2 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 4 | Fiamm | 12FIT101 | 2014 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Linolium | Nee | 10 | Nee | 0
3811 | 49F04 | Mobcplx Rucphen | Zundertseweg 45 | 4715 SC | Rucphen | Brabant | Zuid |  | Eaton | 291969 | 2013 | 3,6kW | 2 | 0 | n.v.t. | 0 | 8 | Fiamm | 12FIT60 | 2013 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Linolium | Nee | 21 | Nee | 0
3824 | 30G03 | Frederik kazerne | Van Alkemadelaan 786 | 2597 BC | Den Haag | Zuid-Holland | Zuid-West |  | Eaton | 254905 | 2014 | 3,6kw | 2 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 4 | PBQ | PBS140-12 | 2015 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Computervloer | Ja | 4 | Nee | 1
3850 | 21G16 | DVD Directie Noord Zwolle, Ministerie BZK | Dr. Stolteweg 40 | 8025 AX | Zwolle | Overijssel | Noord |  | Eaton | 298515 | 2016 | 5,4kW | 3 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 0 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Linolium | Nee | 11 | Ja | 6
3859 | 30G92 | NATO C3 Agency | Oude Waalsdorperweg 61 | 2597 AK | Den Haag | Zuid-Holland | Zuid-West |  | Eaton | 245326428 | 2015 | 5,4kW | 3 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 0 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Computervloer | Ja | 1 | Nee | 0
3899 | 49G01 | Vliegbasis Woensdrecht | Kooiweg 40 | 4631 SZ | Hoogerheide | Brabant | Zuid |  | Eaton | 289172 | 2012 | 7,2kW | 4 | 2 | 2012 | 535 | 8 | CSB | TPL121000TFR | 2019 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | ja | Ja | Computervloer | Ja | 4 | Nee | 17
3951 | 48D02 | Marinekazerne Vlissingen | Oosterhavenweg 10 | 4382 NK | Vlissingen | Zeeland | Zuid |  | Eaton | 288741 | 2013 | 7,2kW | 4 | 2 | 2013 | 351 | 20 | Fiamm | 12FIT101 | 2019 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Ja | onbekend | Nee | 12 | Nee | 0
3997 | 09D24 | DVD Dienstkr. Den Helder, Deibelkamp | Nieuweweg 3A | 1782 AZ | Den Helder | Noord-Holland | Noord-West |  | Eaton | 244043636 | 2010 | 3,6kw | 2 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 4 | CTM | CTL55-12 | 2015 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Nee | nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Linolium | Nee | 6 | Nee | 0
4000 | 50B05 | Trip van Zoutlandkazerne | De la Reijweg 95 | 4818 BA | Breda | Brabant | Zuid |  | Eaton | 2448979073 | 2012 | 3,6kW | 2 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 0 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Linolium | Nee | 0 | Nee | 0
4289 | 51D05 | Vliegbasis Eindhoven | Flight Forum 1550 | 5657 EZ | Eindhoven | Brabant | Zuid |  | Eaton | 24533057 | 2016 | 9kW | 5 | 3 | 2016 | 327 | 8 | TPL | TPL1210000TFR | 2017 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | nee | Nee | ESD tegels | Ja | 7 | Nee | 0
5056 | 30G03 | Frederik Kazerne | Van Alkemadelaan 786 | 2597 BC | Den Haag | Zuid-Holland | Zuid-West |  | Eaton | 245303086 | 2014 | 5,4kW | 3 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 0 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Beton | Nee | 14 | Ja | 4
5891 | 37F04 | Brigade Zuid-Holland | Brandenburgbaan 6 | 3045 AK | Rotterdam | Zuid-Holland | Zuid-West |  | Eaton | 244898158 | 2012 | 3,6kW | 2 | 0 | n.v.t. | 0 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Metalen vloertegels | Ja | 1 | Nee | 0
6178 | 26H23 | Legerplaats Ermelo / Generaal Spoorkazerne | Leuvenumseweg 88 | 3852 AV | Ermelo | Gelderland | Oost | NWR | Eaton | 253379 | 2010 | 25,2kW | 14 | 2 | 2010 | 506 | 8 | Haze | HZB12-100FA | 2013 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Ja | Computervloer | Ja | 16 | Nee | 8
6435 | 09B50 | Joost Dourleinkazerne | Mokweg 18 | 1797 SB | Den Hoorn (Texel) | Noord-Holland | Noord-West |  | Eaton | 272542 | 2011 | 5,4kW | 3 | 4 | 2011 | 94 | 8 | Fiamm | 12FIT101 | 2018 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Linolium | Nee | 4 | Nee | 4
6565 | 32F11 | Legerplaats Stroe | Wolweg 170 | 3776 LT | Stroe | Gelderland | Oost | Combinatie | Eaton | 291268 | 2013 | 3,6kW | 2 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 8 | Fiamm | 12FIT60 | 2013 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Computervloer | Ja | 0 | Nee | 6
6723 | 51D05 | Vliegbasis Eindhoven | Flight Forum 1550 | 5657 EZ | Eindhoven | Brabant | Zuid |  | Eaton | 288205 | 2012 | 7,2kW | 4 | 2 | 2012 | 464 | 8 | Cellpower | CPF105-12 | 2019 | Haze | HZB 12-95FA | 2013 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Computervloer | Ja | 4 | Ja | 0
7156 | 32C15 | KLPD DRIEBERGEN (tbv KMAR) | Hoofdstraat 54 | 3972 LB | Driebergen | Utrecht | Noord-West | combinatie | Eaton | 245307179 | 2014 | 3,6kW | 2 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 0 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Computervloer | Ja | 0 | Nee | 0
7372 | 25D18 | Koningin Maxima Kazerne | Sloterweg 400 | 1171 VK | Badhoevedorp | Noord-Holland | Noord-West |  | Eaton | 259174 | 2012 | 9kW | 5 | 3 | 2012 |  | 32 | Haze | HZB12-100FA | 2012 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Nee | Ja | Nee | nee | Nee | nee | Nee | Nee | Tegels | Nee | 5 | Ja | 0
7423 | 32A03 | Landgoed Zwaluwenberg | Utrechtseweg 225 | 1213 TR | Hilversum | Noord-Holland | Noord-West |  | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | nee | Nee | Linolium | Nee | 10 | Nee | 5
8167 | 32C15 | KLPD DRIEBERGEN (tbv KMAR) | Hoofdstraat 54 | 3972 LB | Driebergen | Utrecht | Noord-West | combinatie | Eaton | 245311441 | 2014 | 3,6kW | 2 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 0 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Computervloer | Ja | 0 | Nee | 0
,
104