Inspectie van statische aardingen

# Controle geleidende vloer munitiegebouw 12m

Datum uitgevoerd	:

### Plaats van het component

Objectnummer	:

Objectbenaming	:

Gebouwnummer	:

Soort gebouw	:

Bouwlaag	:

Ruimte	:

Bouwjaar	:

Documentnaam	:

Opdrachtnemer

Bedrijfsnaam		:

Straat		:

Postcode en plaats		:

Accreditatie of certiﬁcering		: BRL1201 (______  )

Onderhoudskundige of inspecteur

Achternaam met voorletters		:

Functie		: inspecteur

Component

Component- ID		:

Componentsoort		: Statische aarding gebouwgebonden

PO-activiteit

Keuring-ID		:

PO-activiteit		: Controle statische vloer in munitiegebouw 12m

Frequentie		: 12 maand

Datum uitgevoerd		:

Installatie is                :       WEL	                             Goedgekeurd

Gekeurd volgens norm		: MP 40-21 | jaartal:2016

Rapportage opdrachtnemer

Documentnaam		:

# Inspectierapport Geleidende vloer

### Opdrachtgever

Naam		: Rijksvastgoedbedrijf regio

Regionaal Projectleider		:

Contracthouder		:

### Inspectiebedrijf

Naam		:

Adres		:

Telefoon en email		:

Inspecteur		:

Toezichtverantwoordelijke		:

# Locatie van de meetpunten en beproevingen

### Revisietekening:

# Invoegen revisie tekeningen met de genummerde meetpunten

| Resultaten meting en beproevingen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meetpunt | R in MΩ | Meetpunt | R in MΩ | Meetpunt | R in MΩ |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |
| 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| 10 |  | 11 |  | 12 |  |

| Minimale weerstand volgens norm | Maximale weerstand volgens norm |
| --- | --- |
| 50 kΩ | 1∙10⁶Ω |

| Luchtvochtigheid | Temperatuur |
| --- | --- |
| % | ֩C |

# Visuele inspectie

|  | Ja | Nee | N.V.T. |
| --- | --- | --- | --- |
| Is de vloer schoon | ✔ |  |  |
| Zijn er beschadigingen aan de vloer |  | ✔ |  |

# Meetapparatuur

| Nr. | Soort | Fabricaat & Type | Nummer | Meetmethoden | *Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3-Hoekige meetsonde |  |  | Isolatieweerstand |  |
| 2 | Isolatieweerstandsmeter |  |  | Isolatieweerstand bij meetspanning 100VDC aardingsweerstand |  |
| *Datum dat kalibratiecertiﬁcaat meetapparaat verloopt. |  |  |  |  |  |

# Rapportage foutindicaties

### Revisietekening:

# Invoegen revisie tekeningen en aangeven waar de manco’s / gebreken / fout(en) zijn geconstateerd in kleur rood en/of geel markeren.

Fotobijlage met de manco’s / gebreken / fouten:

| Manco /gebrek/fout | Foto | Installatiedeel | Prio 1 of 2 |
| --- | --- | --- | --- |

### Prio 1 en Prio 2 gebreken:

Contractueel wordt er onderscheid gemaakt tussen

- Prio 1 gebrek:

Gebreken welke direct dienen te worden verholpen (Hoog risico)

Deze zijn tijdens de inspectie opgelost dan wel in uitzonderlijke geval na overleg met

toezichthouder RVB op een nader tijdstip

- Prio 2 gebrek:

Gebreken welke geen directe invloed hebben op de veiligheid van de installatie en niet leiden tot afkeur.

# Uitgebreide conclusie

1.Opmerkingen en bijzonderheden:

2. Advies:

## Handtekening	Handtekening

## inspecteur 	toezichtverantwoordelijke

## inspectiebedrijf	inspectie bedrijf