## Moederbestand
Betreft: overzicht noodverlichting, m.u.v. energiegebouwen Datum: 1 december 2020
| sorteren op perceel, complex, gebouw, bouwlaag, armatuur | verbergen | verbergen
0
zuid
| Perceel | Regio | Object | Object-nummer | Sleutel nummer | Barcode | Armatuurnummer | Reden aanwezigheid armatuur | Datum plaatsing | Fabrikaat | Type | Noodverlichting | Vluchtroute-aanduiding | Combi vluchtweg-verlichting met vluchtroute-aanduding | Lamp Vervangen J/N | Lamp fabrikaat | Lamp type | Lamp aantal | Accu datum | Accu volgende vervanging | Accu fabrikaat | Accu type | Datum controle | Onderhoud uitgevoerd | Conditie volgens NEN 2767 | Duurtest gehouden | Veilig volgens NEN 1010 | Goedgekeurd bij inspectie | Montage > 5 m +vloer | Opmerkingen
| Noord | LWN | WILLEM L V NASSAUKAZERNE | 06F02 | 1314 | 822100158098 | 001 |  | 2013-01-01 | PHILIPS | PACIFIC | J | N |  | N | Philips | NP TL 18W/33 033 | 1 | 2018 | 2023 | RACA | 2,4V/4,5AH NiCd 2xD STICK 903 | 2020-01-09 |  |  | J | J | J
| Noord | LWN | WILLEM L V NASSAUKAZERNE | 06F02 | 1314 | 822100158180 | 002 |  | 2013-01-01 | PHILIPS | PACIFIC | J | N |  | N | Philips | NP TL 18W/33 033 | 1 | 2018 | 2023 | RACA | 2,4V/4,5AH NiCd 2xD STICK 903 | 2020-01-09 |  |  | J | J | J
| Noord | LWN | WILLEM L V NASSAUKAZERNE | 06F02 | 1314 | 890870040721 | 003, BOVEN ROLDEUR |  | 2018-01-01 | ESKA | ESKALED AT | N | J |  | J | Philips | 18LED | 1 | 2018 | 2023 | EEC | 3,6V-500Mah Nicd | 2020-01-09 |  |  | N | J | J
| Noord | LWN | WILLEM L V NASSAUKAZERNE | 06F02 | 1314 | 822100158524 | 008 BUITEN |  | 2016-01-01 | ESKA | ESKALED | N | J |  | J | Philips | 18LED | 1 | 2016 | 2021 | EEC | 3,6V-500Mah Nicd | 2020-01-09 |  |  | J | J | J
| Noord | LWN | WILLEM L V NASSAUKAZERNE | 06F02 | 1314 | 822100158517 | 009 BUITEN |  | 2016-01-01 | ESKA | ESKALED | N | J |  | J | Philips | 18LED | 1 | 2016 | 2021 | EEC | 3,6V-500Mah Nicd | 2020-01-09 |  |  | J | J | J
| Noord | LWN | WILLEM L V NASSAUKAZERNE | 06F02 | 1314 | 071528091214 | 001 |  | 2011-01-01 | COOPER | BLV 3420 AT | N | J |  | J | Philips | TL 8W/33 031 | 1 | 2016 | 2021 | RACA | 6V/1,5Ah NiCd 5xSUBC STICK 913 | 2020-01-09 |  |  | J | J | J
| Noord | LWN | WILLEM L V NASSAUKAZERNE | 06F02 | 1314 | 890870040714 | 001, BOVEN ROLDEUR |  | 2018-01-01 | ESKA | ESKALED AT | N | J |  | J | Philips | 18LED | 1 | 2018 | 2023 | EEC | 3,6V-500Mah Nicd | 2020-01-09 |  |  | N | J | J
| Noord | LWN | WILLEM L V NASSAUKAZERNE | 06F02 | 1314 | 890870044835 | 002, PLAFOND |  | 2019-01-01 | ESKA | ESKALED AT | J | N |  | N | Philips | NP 8LED | 1 | 2019 | 2024 | EEC | ESKALED 2.0 | 2020-01-09 |  |  | J | J | J
| Noord | LWN | WILLEM L V NASSAUKAZERNE | 06F02 | 1314 | 890870044842 | 003, PLAFOND |  | 2019-01-01 | ESKA | ESKALED AT | J | N |  | N | Philips | NP 8LED | 1 | 2019 | 2024 | EEC | ESKALED 2.0 | 2020-01-09 |  |  | J | J | J
| Noord | LWN | WILLEM L V NASSAUKAZERNE | 06F02 | 1314 | 822100157251 | 004 |  | 2014-01-01 | ESKA | ESKALED AT | N | J |  | J | Philips | 18LED | 1 | 2019 | 2024 | EEC | 3,6V-500Mah Nicd | 2020-01-09 |  |  | J | J | J
| Noord | LWN | WILLEM L V NASSAUKAZERNE | 06F02 | 1314 | 890870044859 | BOVEN DEUR |  | 2019-01-01 | ESKA | ESKALED AT | N | J |  | J | Philips | 8LED | 1 | 2019 | 2024 | EEC | ESKALED 2.0 | 2020-01-09 |  |  | J | J | J
| Noord | LWN | WILLEM L V NASSAUKAZERNE | 06F02 | 1314 | 905460074403 | 001 |  | 2013-01-01 | VAN LIEN | AQL-11B/1/BRW | J | N |  | N | Philips | NP PLS 11W/840/4P 053 | 1 | 2018 | 2023 | RACA | 4,8V/4,5Ah NiCd 4xD STICK 907 | 2020-01-09 |  |  | N | J | J
| Noord | LWN | WILLEM L V NASSAUKAZERNE | 06F02 | 1314 | 071528091191 | 002 |  | 2010-01-01 | COOPER | BLX 5213 WD | N | J |  | J | Philips | TL 13W/33 032 | 1 | 2020 | 2025 | RACA | 6V/1,5Ah NiCd 5xSUBC BLOCK 912 | 2020-01-09 |  |  | J | J | J
| Noord | LWN | WILLEM L V NASSAUKAZERNE | 06F02 | 1314 | 982170154588 | BOVEN DEUR |  | 2020-01-01 | ESKA | ESKALED AT | N | J |  | J | Philips | 8LED | 1 | 2020 | 2025 | EEC | ESKALED 2.0 | 2020-01-09 |  |  | J | J | J
| Noord | LWN | WILLEM L V NASSAUKAZERNE | 06F02 | 1314 | 822100157121 | 001 |  | 2006-01-01 | COOPER | BLX 5213 WD | N | J |  | J | Philips | TL 13W/33 032 | 1 | 2016 | 2021 | RACA | 6V/1,5Ah NiCd 5xSUBC BLOCK 912 | 2020-01-09 |  |  | J | J | J
| Noord | LWN | WILLEM L V NASSAUKAZERNE | 06F02 | 1314 | 890870040677 | 001, BOVEN DEUR |  | 2018-01-01 | ESKA | ESKALED AT | N | J |  | J | Philips | 18LED | 1 | 2018 | 2023 | EEC | 3,6V-500Mah Nicd | 2020-01-09 |  |  | J | J | J
| Noord | LWN | WILLEM L V NASSAUKAZERNE | 06F02 | 1314 | 890870040707 | 002, BOVEN DEUR |  | 2018-01-01 | ESKA | ESKALED AT | N | J |  | J | Philips | 18LED | 1 | 2018 | 2023 | EEC | 3,6V-500Mah Nicd | 2020-01-09 |  |  | J | J | J
| Noord | LWN | WILLEM L V NASSAUKAZERNE | 06F02 | 1314 | 890870040660 | 003, PLAFOND |  | 2018-01-01 | ESKA | ESKALED AT | J | N |  | N | Philips | NP 18LED | 1 | 2018 | 2023 | EEC | 3,6V-500Mah Nicd | 2020-01-09 |  |  | J | J | J
| Noord | LWN | WILLEM L V NASSAUKAZERNE | 06F02 | 1314 | 890870040684 | 004, PLAFOND |  | 2018-01-01 | ESKA | ESKALED AT | J | N |  | N | Philips | NP 18LED | 1 | 2018 | 2023 | EEC | 3,6V-500Mah Nicd | 2020-01-09 |  |  | J | J | J
| Noord | LWN | WILLEM L V NASSAUKAZERNE | 06F02 | 1314 | 890870040691 | 005, PLAFOND |  | 2018-01-01 | ESKA | ESKALED AT | J | N |  | N | Philips | NP 18LED | 1 | 2018 | 2023 | EEC | 3,6V-500Mah Nicd | 2020-01-09 |  |  | J | J | J