##### Nota van Inlichtingen

Toelichting

| ### Projectnaam: | ### 22014 dakrenovatie 14B03-D170 Casco 1 te Den Helder |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Projectnummer: | ### 22014 | ### Soort opdracht: | ### Werk |
| ### Besteksnummer: | ### 22014-1 | ### Datum bestek: | ### 14-9-2022 |

| Naam object: | Casco gebouw 1 |
| --- | --- |
| Adres, plaats object: | Nieuwe Haven te Den Helder |

| Projectmanager RVB: | Michael Hamburg |
| --- | --- |
| Naam adviseur: | Tom Vrooland, Marco Meegdes |

| Datum aanwijzing: | 17-10-22 |
| --- | --- |
| Plaats aanwijzing: | Utrecht |

Voorts worden de volgende inlichtingen verstrekt:                                                                         Toelichting

| Algemeen | De projectmanager wijst erop dat de ‘Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving” door (een) bestuurder(s) ondertekend moet zijn die ook daadwerkelijk als bestuurder(s) ingeschreven staat (staan) in het register van de Kamer van Koophandel. |
| --- | --- |
| Sub- gunningscriteria zon-/warmtewering aangepast (5.3 aanbestedingsleidraad) | ### Toelichting De groene tekst is toegevoegd in het criterium : De mate dat de aangeboden dakbedekking en lichtstraat aantoonbaar warmte weert zodat de binnentemperatuur in het gebouw zo minimaal mogelijk toeneemt in de zomer. Hierbij dient de daglicht toetreding (LTA) zo hoog mogelijk te zijn. |

In het bestek worden de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:                             Toelichting

- Aanvullen subhoofdstuk;

33.12.90-a	BEREKENING NOODOVERSTORTEN

1. BEREKENINGEN NOODOVERSTORTEN

Door de opdrachtgever te verstrekken berekening(en)

.01	BEREKENINGEN

-de afmetingen en locaties van de nood-overstorten van het platte dak

- 10.32.42-a SLOOPWERK DAKBEDEKKING

0. VERWIJDEREN BAANVORMIGE DAKBEDEKKING

Verwijderen tekst;

-Bitumineuze dakbedekking (meerlaags)

-dakisolatie

.01 SLOOPWERK

Verwijderen tekst;

-alle dakbedekkingslagen inclusief isolatie

-alle dakbedekkingslagen ter plaatse van de dakranden inclusief isolatie

- 33.31 VOORBEHANDELING ONDERGROND, BAANVORMIGE DAKBEDEKKINGEN

Verwijderen hoofdstuk

- 33.32.14-a ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, HARD KUNSTSTOFSCHUIM PLAAT

0. VERWERKING ISOLATIEPLATEN

Verwijderen tekst;

-afschot, 1cm-1m1 (indien niet in ondergrond opgenomen).

-afschot (mm): 15

Aanvullen tekst;

-afschot is verwerkt in de bestaande onderliggende staalconstructies

- DAKISOLATIE, PIR-SCHUIMPLAAT (NEN_EN 13165:2012+A1:2015)

Verwijderen tekst;

-Warmteweerstand (Rd) (m².K/W): 6

-Nominale plaatdikte (dN) (NEN-EN 823) (mm): 180

Aanvullen tekst;

-Warmteweerstand (Rd) (m².K/W): 2,7

-Nominale plaatdikte (dN) (NEN-EN 823) (mm): 60

.01 PLAT DAK

Verwijderen tekst;

-de dakisolatie, zoals op tekening staat aangegeven BIJLAGE:1

Aanvullen tekst;

-de dakisolatie op de bestaande dakbedekking, zoals op tekening staat aangegeven BIJLAGE:1

- 33.33.14-a BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, MECHANISCH BEVESTIGD

0. BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, MECHANISCH BEVESTIGD

Verwijderen tekst;

-Ondergrond: metalen damwandprofiel platen

Aanvullen tekst;

-Ondergrond: metalen damwandprofiel platen met daarbovenop de volgende lagen;

*dampremmende laag van pvc folie

*steenwol isolatieplaten (harde persing) dit var. 80mm-90mm

*onderlaag, bitumineus

*toplaag, bitumineus voorzien van leislag

Aanvullen tekst;

Bestaand dakbedekkingssysteem:

-blazen ruim verwijderen waarbij de isolatie tijdelijk verwijderd dient te worden (indien deze vochtig is

plaatselijk isolatie vervangen), controleren op vocht tussen /of op de dampremmende laag (indien dit het geval

is vocht verwijderen en dampremmende laag herstellen/vervangen)

7. APP DAKBAAN

Verwijderen tekst;

-Materiaal: APP gemodificeerd gebitumineerd polyesterglas combinatie gemineraliseerd MEC, samenstelling

470K24

Aanvullen tekst;

-Materiaal: APP gemodificeerd gebitumineerd polyesterglas combinatie gemineraliseerd MEC, samenstelling

446K14

- 33.35.11-a BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, DAKDETAILS

0. BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, DAKDETAILS

Verwijderen tekst;

Dakbedekkingsdetail (code): 470K24

Aanvullen tekst;

Dakbedekkingsdetail (code): 446K14

-

Toelichting

De ondergetekende verklaart dat geen andere bindende inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel voorgaande nota’s van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (geen andere dan in deze en eventueel voorgaande nota’s van inlichtingen genoemde) bescheiden zijn getoond.

Opgemaakt op datum te plaats,

Toelichting

(handtekening)

naam