## 1. Algemene Voorwaarden
NR | Onderdeel | Voldoet
1.1 | Voorwaarden | Ja/Nee
1.1.1 | Er zijn geen kosten aan het uitbrengen van een Inschrijving verbonden en u ontleent (nu en in de toekomst) geen enkel recht uit het feit dat u nu een Inschrijving mag uitbrengen.
1.1.2 | U gaat akkoord met de gehele beschreven werkwijze en alle voorwaarden zoals genoemd in deze Offerteleidraad, de overige aanbestedingsstukken en de bijlagen.
1.1.3 | U gaat akkoord met de overeenkomsten en de bepalingen zoals daarin opgenomen, welke als bijlagen zijn toegevoegd aan de Offerteleidraad.
1.1.4 | De bepalingen van de overeenkomsten zoals opgenomen in de bijlagen bij de Offerteleidraad zullen prevaleren. Voor situaties waarin de bepalingen van deze (raam)overeenkomsten niet voorzien, zijn de NFU Algemene Inkoopvoorwaarden, versie 27 mei 2021, van toepassing. Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn als bijlage bij de Offerteleidraad gevoegd. Accepteert u de toepasselijkheid van deze inkoopvoorwaarden onder nadrukkelijke uitsluiting van uw eigen algemene leveringsvoorwaarden?
1.1.5 | De uiteindelijke overeenkomsten resulterend uit deze Offerteleidraad zullen het resultaat zijn van alle verstrekte informatie en documentatie. Inschrijver garandeert dat zijn organisatie de vereiste capaciteiten, vaardigheden en middelen bezit om te kunnen (blijven) voldoen aan het Programma van Eisen zoals gesteld in deze Offerteleidraad. Van elke substantiële wijziging in de situatie van de inschrijver, om te kunnen voldoen aan deze eisen, dient Erasmus MC onmiddellijk op de hoogte gesteld te worden.
1.1.6 | Hierbij verklaart Inschrijver borg te staan voor de juistheid en volledigheid van alle geleverde gegevens. Inschrijver is ermee bekend dat, indien in een latere fase blijkt dat onjuiste en/of onvolledige informatie is verstrekt, de Inschrijver kan worden uitgesloten van verdere deelname, dan wel reeds gemaakte afspraken kunnen worden geannuleerd zonder rechtsgevolgen voor het Erasmus MC.
1.1.7 | Als Inschrijver bent u te allen tijde verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van uw Inschrijving.
1.1.8 | U heeft alle vragen naar waarheid beantwoord.
1.1.9 | Inschrijver doet inspanning om te komen tot scherpe prijsstelling. Erasmus MC behoudt het recht op benchmarking van hardware-en softwareprijzen op martkconformiteit.

## 2. Beheer
NR | Onderdeel | Voldoet
1.1 | Algemeen | Ja/Nee
1.1.1 | De Opdrachtnemer is gecertificeerd en geautoriseerd voor het plegen van onderhoud aan de producten waarop de dienstverlening betrekking heeft. Dit betreft de bij Opdrachtgever in gebruik zijnde productlijn zoals in de Inventarisatiebijlagen (bijlage 18a en bijlage 19) is opgenomen. Onder dit onderhoud wordt tevens het doorvoeren van upgrades, updates en patches aan de ingezette software verstaan. De Opdrachtnemer dient voor het adequaat uitvoeren van het bedoelde onderhoud toegang te hebben tot de informatie en de kennis van de producent, alsmede tot de 3e lijn support van de producent.
1.1.2 | De Opdrachtnemer zorgt ervoor dat alle huidige componenten genoemd in de inventarisatiebijlagen (bijlage 18a en bijlage 19) in beheer worden genomen.
1.1.3 | Na tot standkoming van de Overeenkomst voert Opdrachtnemer zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 3 maanden een volledige site survey uit waarbij alle te beheren componenten worden geverifieerd, geregistreerd en voorzien van een onuitwisbaar label waarop de identificatie van het Configuration Item is vastgelegd. De vaststelling van de structuur van CI-labels wordt in onderling overleg vastgesteld. Binnen een week na afronding van de site survey levert Opdrachtnemer de geinventariseerde gegevens in een excel database op waarmee Opdrachtgever de CMDB zal actualiseren. Tot de te inventariseren gegevens behoren in ieder geval: - productsoort - merk en typenummer - CI nummer - ruimtenummer - MAC adres
1.1.4 | De CMDB wordt door Opdrachtgever bijgehouden. Opdrachtnemer voorziet Opdrachtgever daartoe wekelijks van alle mutaties die door Opdrachtnemer worden uitgevoerd, zodat de Opdrachtgever de CMDB (TopDesk en/ of Ultimo) kan actualiseren. De data wordt aangeleverd in .CSV format.
1.2 | Duurzaamheid
1.2.1 | Alle geleverde producten dienen deugdelijk te zijn verpakt. De Opdrachtnemer garandeert dat de verpakkingsmaterialen van geleverde producten op aangeven van de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer zullen worden afgevoerd en duurzaam verwerkt.
1.2.2 | Als bij producten additionele componenten worden meegeleverd waar de Opdrachtgever geen behoefte aan heeft, dan dient de Opdrachtnemer deze additionele componenten op verzoek van de Opdrachtgever af te voeren en te recyclen of duurzaam te verwerken.
1.2.3 | Als door de Opdrachtnemer geleverde en/of door derden geleverde apparatuur verwijderd of vervangen wordt, dient de Opdrachtnemer de oude apparatuur terug te nemen, te recyclen en duurzaam te (laten) verwerken.
1.3 | Governance en overleg
1.3.1 | De Opdrachtnemer dient een accountteam toe te wijzen aan Opdrachtgever. Dit team bestaat minimaal uit een accountmanager, een servicemanager en een technisch specialist. Opdrachtnemer draagt zorg voor continuiteit m.b.t. de personele invulling zodat wijzigingen tot een minimum worden beperkt.
1.3.2 | De in de vorige eis genoemde functionarissen of diens vervangers zijn telefonisch bereikbaar op Werkdagen van 08:00 uur tot en met 17:00 uur.
1.3.3 | Tussen Opdrachtgever en de Opdrachtnemer vindt één keer per kwartaal een Governance overleg plaats. Dit overleg, dat wordt gehouden zolang de Overeenkomst in werking is, spitst zich toe op onderwerpen die in de Overeenkomst zijn opgenomen, waarbij onder meer gesproken kan worden over: - aanpassingen en/of wijzigingen van de Overeenkomst; - aanpassingen en/of wijzigingen van het Service Level Agreement (SLA); - aanpassingen of wijzigingen aan het Dossier Afspraken en Procedures (DAP); - marktconformiteit; - uitgevoerde en uit te voeren audits; - escalaties; - performance van de dienstverlening in het algemeen; - financiën; - rapportages; - service levels en boetes. Als daar aanleiding toe is kan op verzoek van de Opdrachtgever of de Opdrachtnemer de frequentie van dit overleg tijdelijk worden verhoogd. De inrichting van en werkafspraken over dit overleg worden vastgelegd in het te sluiten DAP tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer.
1.3.4 | De feitelijke inrichting van de overlegvormen en de te maken werkafspraken komen tot stand in samenwerking tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer dient, in overleg met de Opdrachtgever, direct na het sluiten van de Overeenkomst een DAP op te stellen. Daarin staan de alle overeengekomen overlegvormen, deelnemers en frequenties.
1.4 | Serviceherstelmaatregelen
1.4.1. | Escalatie
1.4.1.1 | Indien sprake is van een tekortschietende dienstverlening treden Partijen met elkaar in overleg om nakoming van de Overeenkomst zeker te stellen, waarbij in totaal maximaal 2 escalatieniveaus zijn te doorlopen. De Opdrachtgever zal voorafgaand aan dat overleg schriftelijk of via email aan de Opdrachtnemer aangeven op welke punten de Opdrachtnemer is tekortgeschoten.
1.4.1.2 | Het escalatieniveau bij de Opdrachtnemer is op Werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur het toegewezen accountteam (zie eis 1.3.1). Buiten deze tijden wordt in het DAP vastgelegd hoe escalaties afgehandeld worden.
1.4.2. | Servicelevels en Service Level Kortingen
1.4.2.1 | De Opdrachtnemer stuurt aan het begin van iedere maand aan de Opdrachtgever een overzicht met overschreden Servicelevels in de verstreken maand.
1.4.2.2 | Indien Opdrachtnemer de overeengekomen servicelevel afspraken niet behaalt, is een service level korting van toepassing conform afspraken in het SLA en de overeenkomst.
1.4.3. | Evaluatie en verbeterplan
1.4.3.1 | Bij een tekortschietende dienstverlening is het zo snel mogelijk herstellen van de dienstverlening de eerste prioriteit. De Opdrachtgever kan de Opdrachtnemer opdragen om - parallel aan het herstellen van de dienstverlening - direct te starten met het uitvoeren van een evaluatie van de oorzaak van het tekortschieten en het opstellen van een verbeterplan
1.5 | Webbased portaal en koppeling met servicemanagement tool
1.5.1 | De Opdrachtnemer dient een webbased portaal in te richten en te beheren waar Opdrachtgever kosteloos toegang toe krijgt
1.5.2 | Via het webbased portaal wordt online toegang verkregen tot alle functionaliteit en informatie die online beschikbaar dient te zijn. Hieronder wordt in ieder geval verstaan: - Statusinformatie van AV middelen - Algemene informatie, waaronder informatie over gepland onderhoud. Deze onderdelen worden verder aangeduid onder de naam Portalfunctionaliteiten
1.5.3 | De Portalfunctionaliteiten dienen beschikbaar te zijn op minimaal vier verschillende aggregatieniveaus. De naamgeving van de niveaus is ter bepaling van de Opdrachtgever, maar kan er bijvoorbeeld als volgt uitzien: - Organisatieonderdeel - Afdeling - Team - Eindgebruiker
1.5.4 | De informatie op het webbased portaal wordt door de Opdrachtnemer beheerd.
1.5.5 | De Opdrachtgever dient toegang te hebben tot alle informatie die via het webbased portaal beschikbaar is, met uitzondering van informatie die rechtstreeks betrekking heeft op eindgebruikers.
1.5.6 | Opdrachtnemer onderzoekt de mogelijkheid om een koppeling met de servicemanagement tool van Opdrachtgever te realiseren. De koppeling faciliteert de uitwisseling van alle meldingen en statussen. De koppeling dient gebaseerd te zijn op gestandaardiseerde interfaces.
1.6 | Incidenten en service
1.6.1. | Incidentdesk
1.6.1.1 | De Opdrachtnemer dient een incidentdesk te hebben. De incidentdesk is een centraal punt bij de Opdrachtnemer voor het aanmelden en afmelden van alle incidenten betreffende alle producten en diensten die de Opdrachtnemer levert. De incidentdesk verschaft tevens statusinformatie over de aangemelde incidenten. De incidentdesk dient via verschillende communicatiemiddelen (minimaal: telefoon, e-mail en online) bereikbaar te zijn.
1.6.1.2 | De medewerkers van de incidentdesk communiceren met de geautoriseerde contactpersonen in de Nederlandse taal.
1.6.1.3 | Elk contact met de incidentdesk wordt door de Opdrachtnemer geregistreerd en voorzien van een uniek referentienummer. Dit referentienummer wordt aan het eind van het contact gemeld aan de betreffende contactpersoon van de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer verstuurt een elektronische bevestiging met het referentienummer aan de Opdrachtgever via e-mail.
1.6.1.4 | Alle gemelde incidenten en alle relevante activiteiten, gebeurtenissen en contactmomenten, die tijdens het afhandelen van incidenten plaatsvinden, worden door de Opdrachtnemer geregistreerd in een incidentregistratiesysteem. De Opdrachtgever kan online de informatie in het incidentregistratiesysteem inzien. Deze informatie betreft onder andere: - Het referentienummer van de Opdrachtnemer. - Het referentienummer van de Opdrachtgever (indien opgegeven). - Het product of de dienst waarop het incident betrekking heeft. - De prioriteit. - Een omschrijving van het incident. - De status van het incident. - De oplossing van het incident (indien afgesloten). - De contacttijden: o Datum/tijdstip aanmelding (door Opdrachtgever) en acceptatie (door Opdrachtnemer). o Datum/tijdsstip oplossing (door Opdrachtnemer) en acceptatie (door Opdrachtgever).
1.6.1.5 | Op Werkdagen tussen 8:00 uur tot 17:00 uur dient de ontvangst van een e-mail binnen 30 minuten te worden bevestigd en dient de e-mail tevens binnen deze 30 minuten in behandeling te worden genomen. Aan de lay-out van meldingen via e-mail kan de Opdrachtnemer eisen en voorwaarden stellen.
1.6.2. | Incidentafhandeling
1.6.2.1 | Alle incidenten worden ingedeeld in één van de 5 categorieën urgent, hoog, midden, laag of planning. Deze indeling geschiedt door opdrachtgever op basis van de een impact/urgentie matrix. Deze matrix is opgenomen in de SLA.
1.6.2.2 | De Incidentoplostijd gaat in op het moment dat het incident is aangemeld of op het moment dat een systeem een automatische incidentmelding maakt.
1.6.2.3 | De oplostijden van Incidenten zijn gekoppeld aan productcategorieen. Deze zijn opgenomen in de SLA.
1.6.2.4 | Voor 'categorie urgent' is de responstijd 1 uur en bedraagt de maximale oplostijd 1 werkdag.
1.6.2.5 | Voor 'categorie hoog' is de responstijd 1 uur en bedraagt de maximale oplostijd 2 werkdagen.
1.6.2.6 | Voor 'categorie midden' is de responstijd 4 uur en bedraagt de maximale oplostijd 3 werkdagen.
1.6.2.7 | Voor 'categorie laag' is de responstijd 1 dag en bedraagt de maximale oplostijd 5 werkdagen.
1.6.2.8 | Voor 'categorie planning' is de responstijd 1 dag en bedraagt de maximale oplostijd 8 werkdagen.
1.6.2.9 | Opdrachtnemer start op eerste verzoek de werkzaamheden t.b.v Incidentafhandeling, ook indien vooraf onzeker is of de oorzaak van het Incident gelegen is in de door Opdrachtnemer beheerde Producten. In dit laatste geval werkt Opdrachtnemer mee in samenwerking met Opdrachtgever en eventuele derde partijen aan het oplossen van het Incident. Indien bij het herstel van het Incident blijkt dat de oorzaak buiten de Opdrachtnemer beheerde Producten ligt, kan Opdrachtnemer de hiervoor ingezette uren aanvullend in rekening brengen.
1.6.2.10 | De werkzaamheden op locatie van ErasmusMC worden door een vast team van medewerkers van Opdrachtnemer uitgevoerd, zodat zo weinig mogelijk wisselingen van personeel voorkomt.
1.6.2.11 | Een incident wordt pas afgesloten als de oplossing aan de Opdrachtgever is gemeld en door de Opdrachtgever is geaccepteerd. De Opdrachtgever moet binnen 120 minuten na afmelding door de Opdrachtnemer aangeven of hij de afmelding accepteert. Indien de Opdrachtgever niet reageert binnen deze termijn, wordt het incident als afgesloten beschouwd. Nadat het incident is afgesloten verstuurt de Opdrachtnemer hiervan per e-mail een bevestiging aan de Opdrachtgever. Mocht binnen 5 werkdagen na afsluiten van het incident blijken dat het incident onterecht is afgesloten, dan moet deze heropend kunnen worden.
1.6.4 | Servicedesk
1.6.4.1 | De Opdrachtnemer dient een servicedesk te hebben.
1.6.4.2 | De servicedesk dient alle (informatie)verzoeken die betrekking hebben op bestellingen, leveringen, facturen, opheffingen, wijzigingen, en offertes af te handelen. Tevens vinden hier escalaties bij bestellingen en leveringen plaats. Al het contact verloopt via één loket (interface), waarbij meerdere communicatievormen (minimaal: telefoon, e-mail en online) mogelijk zijn.
1.6.4.3 | In het DAP vastgelegde geautoriseerde contactpersonen dienen tussen 8:00 uur en 17:00 uur op werkdagen in contact te kunnen treden met de servicedesk.
1.6.4.4 | Verzoeken van niet-geautoriseerde personen mogen niet door de Opdrachtnemer worden geaccepteerd. Opdrachtgever levert een lijst met geautoriseerde personen aan.
1.6.4.5 | Bij telefonisch contact dient de servicedesk binnen Nederland gratis of tegen het reguliere tarief voor bellen binnen Nederland bereikbaar te zijn (geen internationale nummers, geen betaalde servicenummers).
1.6.4.6 | Alle gestelde vragen dienen binnen 1 werkdag beantwoord te worden of de Opdrachtnemer dient binnen 1 werkdag aan te geven wanneer de vraag beantwoord kan worden
1.6.4.7 | E-mails met daarin (informatie)verzoeken dienen 7 * 24 uur gezonden te kunnen worden aan de Opdrachtnemer aan het door de Opdrachtnemer te bepalen e-mail adres. De verstuurde e-mails dienen op Werkdagen tussen 08:00 – 17:00 uur binnen 1 werkdag in behandeling te worden genomen, of er dient een terugkoppeling plaats te vinden met een indicatie wanneer antwoord kan worden verwacht. Aan de lay-out van verzoeken via e-mail kan de Opdrachtnemer eisen en voorwaarden stellen
1.7 | Preventief onderhoud
1.7.1. | Uitvoering
1.7.1.1 | Opdrachtnemer voert eenmaal per jaar een onderhoudsronde uit langs alle apparatuur welke deel uitmaakt van de Overeenkomst. Opdrachtnemer voert volgens de richtlijnen van de Producenten tijdig alle preventieve onderhoudsmaatregelen uit.
1.7.1.2 | Tijdens de onderhoudsronde wordt de CMDB geactualiseerd.
1.7.1.3 | Bij de jaarlijkse onderhoudsronde worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd: - Het reinigen van de apparatuur, zowel in-als uitwendig. Onder andere: lens, optisch blok, LCD schermen, laserunit, enz. - Het vervangen van eventueel aanwezige stoffilters en projectorlampen. - Het volgens specificatie van de fabrikant afregelen/ instellen van de apparatuur. - Het smeren en zo nodig afstellen van mechanische onderdelen van de apparatuur. - Controle van optiek, ventilatie, signaal en elektronica. - Optimalisatie van lichtopbrengst en eventuele upgrade van de systeemsoftware/firmware. - Het vervangen of herstellen van defecte of versleten onderdelen en bekabeling. - Het bijwerken van van een logboek. - Advies m.b.t. de algehele status van de apparatuur.
1.7.1.4 | Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever over de planning van de uitvoering van de onderhoudsmaatregelen en geeft ook een gedetailleerd inzicht in de (mogelijke) impact.
1.8 | Bestellen, Leveren, Accepteren en Factureren
1.8.1. | Bestellen
1.8.1.1 | De Opdrachtnemer dient te beschikken over een bestelproces dat tijdige levering van diensten en producten garandeert. Op formulieren die gebruikt worden voor bestellingen worden minimaal de volgende gegevens opgenomen: - Contractnummer; - Ordernummer (Opdrachtnemer, indien gehanteerd); - Ordernummer/referentie (Opdrachtgever, indien gehanteerd); - Identificatie van het Product of de Dienst conform de naamgeving zoals die in de Overeenkomst wordt gehanteerd; - Korte omschrijving van het Product of de Dienst; - Te leveren aantallen; - Eenmalige en periodieke Tarieven conform Tarieflijst per besteld(e) Product of Dienst.
1.8.1.2 | Opdrachtnemer borgt dat uitsluitend door opdrachtgever daartoe aangewezen personen bestellingen kunnen plaatsen. Indien andere personen een bestelling willen plaatsen geeft Opdrachtnemer dit door aan Opdrachtgever.
1.8.1.3 | Opdrachtnemer richt een productencatalogus in t.b.v. alle binnen de Overeenkomst vallen de leveringen. De productencatalogus wordt middels een portal ter beschikking gesteld aan Opdrachtgever. In de productencatalogus zijn opgenomen: - productsoort - Merk en type - Specificaties - Prijs
1.8.1.4 | Een Opdrachtgever kan aan iedere bestelling een eigen omschrijving meegeven. Deze omschrijving blijft ook na levering en ingebruikname van het product of de dienst zichtbaar in het beheersysteem (webbased portaal).
1.8.1.5 | Binnen één werkdag dient een bestelling door de Opdrachtnemer te worden bevestigd. Indien de aanvraag niet correct of onduidelijk is, dient dit binnen één werkdag teruggemeld te worden.
1.8.1.6 | Als de levering van een product of dienst ingepland dient te worden, dan wordt uiterlijk binnen tien werkdagen na de bevestiging van de bestelling de definitieve plandatum van levering aan de Opdrachtgever doorgegeven.
1.8.1.7 | De Opdrachtnemer informeert de Opdrachtgever direct op het moment dat duidelijk is geworden dat de overeengekomen levertermijn niet haalbaar is. De Opdrachtnemer stelt een nieuwe levertermijn voor ter acceptatie door de Opdrachtgever.
1.8.2 | Leveren
1.8.2.1 | De levertijd vangt direct na de bevestiging van de bestelling door de Opdrachtnemer aan, en eindigt vanaf het moment dat de te leveren Dienst door de Opdrachtgever is geaccepteerd
1.8.2.2 | Als in het kader van de levering van een Dienst werkzaamheden op locatie van een Opdrachtgever moeten plaatsvinden, dan dient de Opdrachtnemer een rapport op te leveren waarin deze werkzaamheden staan beschreven. Op verzoek van de Opdrachtnemer stelt de Opdrachtgever de Opdrachtnemer in de gelegenheid om voorafgaand aan de opstelling van dit rapport een sitesurvey uit te voeren. Minimaal 4 werkdagen voorafgaand aan de levering van de Dienst waarvoor werkzaamheden op locatie moeten worden uitgevoerd, wordt het rapport met uit te voeren werkzaamheden ter goedkeuring aan de Opdrachtgever voorgelegd.
1.8.2.3 | Opdrachtnemer draagt zorg voor een eigen voorraad van binnen 24 uur leverbare Producten. Dit betreft de meest gebruikte standaard AV middelen (o.a. kleine schermen t/m 55 inch, HDMI kabels, draadloze toetsenborden/ Batterijen AA / AAA) die Opdrachtgever in gebruik heeft.
1.8.3 | Projectmanagement
1.8.3.1 | Opdrachtnemer stelt bij realisatietrajecten een ervaren projectleider beschikbaar. Opdrachtnemer spant zich in om voor alle realisatietrajecten zoveel mogelijk dezelfde projectleider in te zetten.
1.8.3.2 | De projectleider van de Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het gehele realisatietraject. Hieronder wordt tenminste verstaan uitwerken en ook het coördineren van de uitvoering, van de ingediende projectplannen, het bijwonen van projectoverleggen en het bewaken van de planning.
1.8.3.3 | In het projectplan is een detailplanning opgenomen met duidelijke Go/NoGo momenten en een fasering van de ingebruikname. Er is te allen tijde een terugvalprocedure (naar de stabiele situatie voor ingebruikname).
1.8.3.4 | In het test- en acceptatieplan zijn tenminste de volgende onderwerpen opgenomen: technische tests voor de start van de migratie, en de technisch/functionele tests gedurende en na het migratieproces.
1.8.3.5 | De projectleider van Opdrachtnemer zal eventuele issues die de projectvoortgang beïnvloeden signaleren en rapporteren aan de projectleider van Opdrachtgever.
1.8.3.6 | De projectleider van Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het aan de Opdrachtgever en eventuele overige betrokken partijen, verstrekken van alle benodigde informatie.
1.8.3.7 | Voorafgaand aan ingebruikname dienen alle voorbereidende werkzaamheden uit het test- en acceptatieplan in bijzijn van Opdrachtgever uitgevoerd en gecontroleerd te worden.
1.8.3.8 | Opdrachtnemer levert een gedetailleerde planning voor de door haar of haar onderaannemers uit te voeren werkzaamheden welke tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zal worden aangehouden.
1.8.3.9 | Opdrachtnemer zorgt voor een afdoende voortgang-en kwaliteitsbewaking van het project en informeert Erasmus MC hier wekelijks over.
1.8.3.10 | Opdrachtnemer draagt zorg voor één en dezelfde eerste aanspreekpunt (op locatie) gedurende de hele uitvoering van het project.
1.8.3.11 | Projectleider namens Opdrachtnemer is op voldoende momenten, minimaal wekelijks, op de projectlocatie aanwezig om de voortgang-en de kwaliteit van de uitvoering te monitoren en waar nodig (in overleg met of na toestemming van Erasmus MC) aanvullende acties te nemen.
1.8.3.12 | Opdrachtnemer houdt een nauwkeurige registratie (overzicht) bij van het eventuele meer-en minderwerk. Opdrahtnemer heeft daarbij de plicht Erasmus MC te helpen meerwerk te voorkomen, dan wel in evenwicht te brengen door middel van minderwerk.
1.8.3.13 | Voorstellen tot meer-/minderwerk dienen met Erasmus MC te worden overlegd en mogen pas na goedkeuring door Erasmus MC worden uitgevoerd. Goedkeuring wordt schriftelijk gegeven.
1.8.3.14 | Oplevering kan pas plaats vinden nadat alle meer-en minderwerken zijn ingediend en goedgekeurd.
1.8.3.15 | Opdrachten tot meerwerk geven in beginsel geen aanleiding tot aanspraken op installatietijdverlenging en/of met de installatietijdverlenging gepaard gaande kosten, ondermeer (extra) installatiekosten en dergelijke, tenzij Opdrachtnemer voor de opdrachtverlening tot meerwerk schriftelijke aanspraak heeft gemaakt op de installatietijdverlengingen/of daarmee gepaard gaande extra kosten en deze schriftelijk zijn goedgekeurd door Erasmus MC.
1.8.4 | Gebruikersondersteuning
1.8.4.1 | Opdrachtnemer draagt zorg voor gebruikersondersteuning in de vorm van: - handleidingen - Quick start guides - instructiefilmpjes Bij veranderde werking van product of bij aanpassing door Opdrachtnemer dient de handleiding en bijbehorende guides, filmpjes, workshops, documentatie, etc. ook geupdate te worden.
1.8.4.2 | Opdrachtnemer zal product-trainingen verzorgen volgens het train-de-trainer principe waarbij Opdrachtnemer de medewerkers van IT servicedesk zodanig traint dat deze andere medewerkers van Opdrachtgever kunnen trainen.
1.8.4.3 | Opdrachtnemer zal innovatie-trainingen verzorgen om Opdrachtgever up-to-date te houden van nieuwe ontwikkelingen in de AV-middelen markt waarbij, waar mogelijk, extra focus ligt op ontwikkelingen die specifiek van toepassing zijn op de zorg, onderwijs en onderzoek.
1.8.4.4 | Opdrachtnemer draagt zorg voor uitgebreide gebruikersondersteuning op locatie bij in geval van speciale leveringen (zie 1.8.2.3). Deze uitgebreide ondersteuning is inbegrepen in de uitgebrachte offerte t.b.v. deze speciale leveringen.
1.8.4.5 | Opdrachtnemer draagt zorg voor ondersteuning van beheerders, ondersteuners en key-users van Opdachtgever zodat zij goed gebruikers goed en efficient kunnen ondersteunen. Opdrachtnemer doet een voorstel m.b.t. verschillende types trainingen (zoals train-de-trainer voor het onderwijs), de tijdsduur en de kosten daarvan.
1.8.4.6 | De Opdrachtnemer ondersteunt bij het maken van gebruikersinstructies en biedt basisinstructies aan die door Erasmus MC op maat aangepast kunnen worden
1.8.4.7 | Er wordt vanuit de Opdrachtnemer voldoende training en instructie aangeboden zodat het systeem veilig en op de juiste manier kan worden beoogd. Er is voor elke soort hardware en software demonstratie/ training/ handleiding beschikbaar
1.8.5 | Acceptatie en ingebruikname
1.8.5.1 | De Opdrachtnemer dient door middel van een acceptatietest aan te tonen dat nieuw te leveren Producten voldoen aan de gestelde specificaties en eisen. Deze eis is ook van toepassing op doorgevoerde updates/ upgrades.
1.8.5.2 | Een nieuw te leveren Product wordt pas in gebruik genomen na acceptatie daarvan door de Opdrachtgever
1.8.5.3 | De Opdrachtnemer dient in het kader van de acceptatie van (een) nieuw te leveren speciaal Product(en) een acceptatietestplan op te stellen en ter goedkeuring aan de Opdrachtgever en/of de Opdrachtgever voor te leggen. Het acceptatieplan dient o.a. de volgende informatie te bevatten: - Beschrijving van de afgenomen Dienst(en). - Doelstelling van de acceptatietesten. - Acceptatiecriteria om de dienst te accepteren. Inclusief eventuele activiteiten/voorzieningen die Opdrachtgever moet leveren (zoals bijvoorbeeld netwerkaansluitingen, bouwkundige aanpassingen, WIFi dekking, etc.) - Testaanpak. - Testscripts en beoogde resultaat. - Testorganisatie van Opdrachtnemer en Opdrachtgever. - Wijze van verslaglegging van testresultaten (vorm en inhoud van het verslag van de acceptatietest).
1.8.5.4 | Acceptatietesten vinden plaats op locatie van de Opdrachtgever en in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de Opdrachtgever.
1.8.5.5 | De Opdrachtnemer dient uiterlijk 5 werkdagen na het succesvol afronden van de acceptatietesten het verslag van de acceptatietest aan te leveren ter goedkeuring door de Opdrachtgever.
1.8.5.6 | De Opdrachtnemer dient voorafgaand aan de ingebruikname van (een) nieuwe of gewijzigde Product of Dienst(en) opleverdocumentatie over dit Product / deze Dienst aan de Opdrachtgever aan te leveren.
1.8.5.7 | De opleverdocumentatie naar aanleiding van een aanvraag of wijziging van een Levering vanuit de productcatalogus dient minimaal de gegevens te bevatten zoals die in de CMDB geregistreerd dient te worden. Tevens wordt een actuele gebruikershandleiding meegeleverd. Bij veranderde werking van product of bij aanpassing door Opdrachtnemer dient de handleiding en documentatie geupdate te worden. Eventueel met nieuwe installatie guide.
1.8.5.8 | De Opdrachtnemer biedt ter ondertekening door de Opdrachtgever een Service Acceptance Form (SAF) aan waarin de acceptatie van een nieuw(e) of gewijzigd(e) Product of Dienst en de goede ontvangst van de opleverdocumentatie wordt vastgelegd. Een kopie van de tweezijdig getekende SAF wordt beschikbaar gesteld via het webbased portal.
1.8.5.9 | Vanaf het moment van ingebruikname van een speciale leveringen dient de Opdrachtnemer een nazorgperiode toe te passen van 5 Kalenderdagen. Naast de standaard serviceorganisatie zijn gedurende deze periode ook de betrokkenen bij de oplevering van de Dienst beschikbaar om incidenten op te lossen.
1.8.6 | Factureren
1.8.6.1 | Op verzoek en aangeven van een Opdrachtgever dient de Opdrachtnemer voor iedere bestelorder een aparte factuur op te stellen.
1.8.6.2 | Facturen dienen digitaal in PDF-format te worden verzonden naar het opgegeven emailadres van Erasmus MC. Andere kosten, dan wel extra kosten die na de eerste factuur in rekening mogen worden gebracht (meerwerk), dienen met een ander factuurnummer te worden gefactureerd. Facturatie mag niet eerder plaatsvinden dan nadat de Opdrachtnemer een (nieuwe) bestelorder heeft ontvangen. Een uitzondering op de nieuwe bestelopdracht vormen deelleveringen en/of termijnfacturaties. Indien deze werkwijze overeen is gekomen ontvangt de Opdrachtnemer geen nieuwe bestelorder, maar dient er gefactureerd te worden conform de eerste bestelorder. Ook in dit geval mag dient de factuur een ander factuurnummer te bevatten.
1.8.6.3 | Het dient mogelijk te zijn geleverde Diensten op een factuur onder te verdelen over verschillende, door de Opdrachtgever opgegeven kostenplaatsen.
1.8.6.4 | De facturen moeten, indien van toepassing, minimaal de volgende gegevens bevatten: - Contractnummer; - factuurnummer (Opdrachtnemer); - factuurdatum; - ordernummer(s) (Opdrachtnemer); - ordernummer(s)/referentie(s) (Opdrachtgever); - ruimtenummer - identificatie (productnummer en naam) van de Dienst, exact conform de naamgeving zoals die in de Overeenkomst wordt gehanteerd; - korte omschrijving van Pruduct of Dienst; - geleverde aantallen; - netto prijs pers stuk; - netto totaalprijs per orderregel; - eenmalige kosten (indien van toepassing) per Product of Dienst; - bij installatie en onderhoudswerkzaamheden het aantal uren; - bij installatie en onderhoudswerkzaamheden het netto uurtarief; - periodieke kosten (indien van toepassing) per Dienst; - factuurperiode; - totale kosten exclusief BTW; - totale kosten inclusief BTW; - BTW-tarief; - subtotalen per afdeling, kostenplaats en dergelijke (indien gewenst en van toepassing);` - overige wettelijke bepalingen die gelden voor een factuur. In overleg met de Opdrachtgever kan hiervan worden afgeweken, mits de gevraagde gegevens op eenvoudige wijze in samenhang met de factuur gevonden kunnen worden. De Opdrachtgever stelt als enige vast of dit al dan niet het geval is.
1.8.6.5 | Een factuur komt niet voor betaling in aanmerking als de factuur niet voldoet aan alle gestelde eisen, waaronder de eisen die in deze paragraaf zijn opgenomen.
1.8.6.6 | Een factuur komt alleen voor betaling door de Opdrachtgever in aanmerking als de bij de geleverde dienstverlening door de Opdrachtgever is geaccepteerd en de opleverdocumentatie is opgeleverd, een en ander bekrachtigd in een tweezijdig ondertekende Service Acceptence Form (SAF).
1.8.7 | Rapportages
1.8.7.1 | De Opdrachtnemer dient maandelijks te rapporteren over de volgende onderdelen van de dienstverlening: - Systeembeschikbaarheid - Preventief onderhoud - Incidenten - Moves, Adds and Changes - Bestellingen en Leveringen - Lifecyclemanagement - Trendanalyse - Gebruik VMR's
1.8.7.2 | Opdrachtnemer levert aan Deelnemer per kwartaal per e-mail en in een spreadsheet formaat (.xlsx) een rapportage aan over de bestellingen met totalen over de afgelopen kalendermaanden en totalen per lopend kalenderjaar met hierna opgesomde informatie: a. onderdeel of bestelnummer b. omschrijving geleverde apparatuur, materialen of programmatuur; c. aantal orders; d. orderdatum; e. leveringsdatum; f. locatie van aflevering; g. bruto prijs per stuk exclusief BTW; h. netto prijs per stuk exclusief BTW; i. korting in procent van de bruto prijs c.q. opslagpercentage op inkoopprijs exclusief BTW j. door Deelnemer aangeleverde bestelordernummers; k. overeengekomen levertijd; l. werkelijke levertijd (complete order); m. doorlooptijd orderproces: van datum verzoek special bid tot plaatsen concrete order. n. Einddatum gehaald ja/nee, inclusief toelichting van oorzaak
1.8.7.3 | De rapportage wordt alleen beschikbaar gesteld aan de daartoe geautoriseerde personen
1.8.7.4 | De rapportage is met behulp van een webbased rapportagetool online op te vragen
1.8.7.5 | De Opdrachtnemer dient de rapportages beschikbaar te stellen binnen 20 Werkdagen na afloop van de rapportageperiode
1.8.7.6 | Naast de online beschikbaarheid worden rapportages op verzoek ook ten minste aangeleverd in Excel-formaat.
1.8.7.7 | De Opdrachtnemer dient de rapportages en brongegevens gedurende de looptijd van de Overeenkomst te bewaren. Gedurende deze periode dienen de gegevens opvraagbaar te zijn.
1.8.7.8 | Geautoriseerde personen kunnen in het online rapportageinformatiesysteem door middel van queries zelf informatieoverzichten genereren.
1.9 | Configuratiebeheer
1.9.1 | Het Configuratie Management (CM) wordt door Opdrachtgever uitgevoerd. Opdrachtnemer dient alle wijzigingen die zij doorvoert binnen 2 Werkdagen aan Opdrachtgever volledig gedocumenteerd aan te leveren.
1.9.2 | De correctheid van de CMDB wordt gedurende de jaarlijkse Onderhoudsronde door Opdrachtnemer geverifieerd en onjuistheden worden door Opdrachtnemer volledig gedocumenteerd aan Opdrachtgever gemeld.
1.9.4 | De Opdrachtnemer dient binnen één maand na het sluiten van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever ter goedkeuring een plan te overleggen waaruit blijkt op welke wijze de volledigheid en integriteit van het CM proces geborgd is.
1.10 | Lifecyclemanagement
1.10.1 | Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het tijdig informeren van Opdrachtgever omtrent alle aspecten van lifecyclemanagement m.b.t. de bij Opdrachtgever in gebruik zijnde AV middelen. Hieronder vallen in ieder geval aankondigingen van: - nieuwe versies / releases; - uitbreiding of verandering in functionaliteit van de in gebruik zijnde AV middelen. - informatie over End-of Service en End of Sales van de in gebruik zijnde AV middelen. - vervangingsvoorstellen inclusief budgettering over een periode van minimaal een anderhalf jaar - trendanalyse m.b.t. bij Opdrachtgever in gebruik zijnde AV middelen versus in de AV-markt verwachte ontwikkelingen - toekomstvisie AV oplossingen t.b.v. Opdrachtgever
1.10.2 | Opdrachtnemer geeft minimaal 15 maanden voorafgaand aan EoS van een productlijn dit aan Opdrachtgever aan en verstrekt daarbij de consequenties en de eventueel daarbij behorende kosten.
1.10.6 | Opdrachtnemer biedt de mogelijkheid in kader van lifecyclemanagement nieuwe productlijnen bij Opdrachtgever te demonstreren in een door Opdrachtgever beschikbaar te stellen 'showroom'-omgeving.

## 3. Techniek
NR | Onderdeel | Eisen | Ruimtes | Voldoet
1.1 | Algemeen | Eisen gelden voor alle ruimtes met AV middelen van het Erasmus MC |  | Ja/Nee
1.1.1 |  | Het Erasmus MC werkt met een Microsoft Teams oplossing. De nieuw aangeboden en beheerde oplossingen dienen aan te sluiten en gekoppeld te worden met de Erasmus MC Teams oplossing.
1.1.2 |  | De Opdrachtnemer levert bij elke nieuwe ruimte een advies en offerte voor de plaatsing van de nieuwe apparatuur en de te leveren producten.
1.1.3 |  | De Opdrachtnemer zal bij elke nieuwe ruimte de ruimte schouwen waarna de voorgestelde oplossing wordt voorgelegd aan het Erasmus MC.
1.1.4 |  | De Opdrachtnemer zorgt per nieuw op te leveren ruimte dat de videoconference oplossing alle personen in de ruimte aanwezig in beeld worden gebracht. Het Erasmus MC geeft aan welke tafelopstelling in de desbetreffende ruimte wordt geleverd.
1.1.5 |  | Opdrachtnemer dient zijn aanbieding te voorzien van een gedetailleerde, leesbare systeem tekening van de AV-installaties ten behoeve van de ruimtes waaruit de werking en voor mogelijk de conformiteit aan de gestelde eisen van de audiovisuele installatie kan worden afgelezen.
1.1.6 |  | De Opdrachtnemer dient bij de oplevering van een nieuwe (vergader)ruimte rekening te houden dat een herinregeling zal moeten plaatsvinden indien de ruimte nog niet volledig voldoet.
1.1.7 |  | De Opdrachtnemer zorgt dat bij alle aangeboden oplossingen en ingezette technieken dat de audio en video beelden synchroon met elkaar zijn en geen vertraging zichtbaar/hoorbaar is
1.1.8 |  | De Opdrachtnemer dient akkoord te gaan met de aansluitvoorwaarden van het Erasmus MC (bijlage 11)
1.2 | Audio | Eisen gelden voor alle ruimtes met AV middelen van het Erasmus MC |  | Ja/Nee
1.2.1 |  | De inrichting dient zo veel mogelijk met standaard en dezelfde componenten te worden uitgevoerd, zodat er uitwisselbaarheid is tussen de ruimtes.
1.2.2 |  | Bij een nieuw op te leveren ruimte is de spraakkwaliteit van de desbetreffende ruimte (binnen de ruimte en met videoconferencing oplossingen) cruciaal . Het versterken van audio (muziek) is van onderschikt belang. De Opdrachtnemer dient een oplossing te bieden waarbij deze eis geborgd is in de oplossing.
1.2.3 |  | Om de verstaanbaarheid te garanderen in de ruimte dient de Opdrachtnemer per nieuw op te leveren ruimte een STI meting uit te voeren. De rapportage van de STI meting wordt overhandigd aan Opdrachtgever.
1.2.4 |  | De geluidsapparatuur die geleverd wordt en ingezet wordt in de ruimte moet na de nameting (door de Opdrachtnemer) minimaal STI waarde 0.60 of hoger zijn voor de onderwijsruimtes, MDO ruimte en alle overige ruimtes groter dan 20 personen. Dit geldt voor elk luisterpunt in de zaal.
1.2.5 |  | De geluidsapparatuur die geleverd wordt en ingezet wordt in de ruimte moet na de nameting (door de Opdrachtnemer) minimaal aan STI waarde 0.68 of hoger zijn voor de collegezalen. Dit geldt voor elk luisterpunt in de zaal.
1.2.6 |  | De Opdrachtnemer zorgt indien noodzakelijk voor spraakverstaanbaarheid (doormiddel van versterking) binnen dezelfde ruimte, indien de verstaanbaarheid van de ruimte 0.60 of lager is. Dit geldt voor elk luisterpunt in de zaal.
1.2.7 |  | De STI waarden worden gehanteerd voor de volgende ruimtes: MDO, onderwijsruimtes, collegezalen en bij alle overige ruimtes groter dan 20 personen.
1.2.8 |  | De Opdrachtnemer dient de luidsprekerafstraling zorgvuldig te bepalen met als doel zo min mogelijk hinderlijke geluidsreflecties te produceren.
1.2.9 |  | De Opdrachtnemer dient er voor te zorgen dat er geen hoorbare vervorming zal optreden.
1.2.10 |  | De Opdrachtnemer zorgt dat het akoestisch ruisniveau van de luidsprekers niet meer dan 20 dBA zal bedragen op enige plaats in het publieksvlak met de niveauregelaar(s) van de versterkers op nominaal en zonder lijnbron.
1.3 | Projectie & Beeld | Eisen gelden voor alle ruimtes met AV middelen van het Erasmus MC |  | Ja/Nee
1.3.1 |  | De door de Opdrachtnemer geleverde schermen hebben een minimale ANSI contrastwaarde van 5:1 voor alle nieuw op te leveren ruimtes.
1.3.2 |  | De Opdrachtnemer gebruikt en zorgt er voor dat alle nieuwe ruimtes of aanpassingen conform de DISCAS waardes worden uitgevoerd.
1.3.3 |  | De door de Opdrachtnemer geleverde schermen dienen te worden geleverd op basis van 16:9
1.3.4 |  | De door de Opdrachtnemer geleverde schermen dienen een kijkhoek te hebben van minimaal 140-175 graden
1.3.5 |  | Elke nieuw op te leveren ruimte dient te worden voorzien van schermapparatuur waarbij de persoon (op de laatste rij/plaats) een maximale verticale kijkhoek van 25 graden en een horizontale kijkhoek van maximaal 60 graden heeft. Indien dat voor een ruimte betekent dat er meerdere schermen moeten worden geplaatst is dat acceptabel.
1.3.6 |  | De aangeboden apparatuur dient geschikt te zijn om dagelijks te gebruiken voor een lange tijd (10 uur per dag / 7 dagen per week), minimaal 5 jaar bruikbaar zonder verstoringen.
1.3.7 |  | De schermen en beamers die worden aangeboden dienen automatisch te kunnen worden uitgeschakeld na een instelbare periode van inactiviteit
1.3.8 |  | De Opdrachtnemer zorgt er voor dat met een enkele handeling de input kan worden geschakeld van HDMI (LAPTOP) naar USB-C (LAPTOP) of HDMI (vaste PC aansluiting)
1.3.9 |  | De minimale resolutie voor de gebruikte schermen is 4K Ultra HD-resolutie (3840 x 2160 pixels)
1.3.10 |  | De minimale helderheid van de gebruikte schermen is (cd/m2) 350
1.3.11 |  | Het minimale contrast Ratio is 4000 : 1
1.3.12 |  | De schermen kunnen op de huidige VESA aansluiting worden gemonteerd bij bestaande ruimtes (VESA / 4 / 200 x 200)
1.3.13 |  | De gebruikte schermen en overige beeldrouteringscomponenten hebben een minimale HDMI2.0 / HDCP 2.2 / CEC connectiviteit
1.3.14 |  | Er dienen minimaal 3x een HDMI aansluiting aan de schermzijde aanwezig te zijn bij levering van nieuwe schermen
1.3.15 |  | De Opdrachtnemer dient na een defect of nieuw op te leveren ruimte een vergelijkbare videoconference oplossing te bieden zoals nu ook wordt gebruikt binnnen de vergaderruimtes.
1.3.16 |  | De videoconference dient door middel van een enkele handeling op een display te kunnen worden opgestart
1.3.17 |  | De vergaderruimtes dienen onderdeel te zijn van de Microsoft Teams omgeving van het Erasmus MC, waardoor vergaderingen via een agendaverzoek richting de vergaderzaal kunnen worden ingeschoten
1.3.18 |  | De minimale kwaliteit dient 1080P te zijn voor de videoconference oplossing in het geheel (alle componenten zijn minimaal 1080P, muv schermen 4K)
1.4 |  | Algemene eisen VMR (virtuele vergaderruimtes) |  | Ja/Nee
1.4.1 |  | De Opdrachtnemer dient 47 (endpoints) ruimtes te voorzien van een virtuele vergaderroom functionaliteit
1.4.2 |  | De Opdrachtnemer dient 54 aanvullende virtuele ruimtes te leveren zonder koppeling aan een vergaderruimte
1.4.3 |  | De VMR moet geschikt zijn om minimaal 100 personen tergelijkertijd per virtuele room te kunnen laten deelnemen
1.4.4 |  | De VMR licenties dienen per jaar met minimaal 30% te kunnen worden op- en afgeschaald. Daarmee betaalt Opdrachtgever enkel voor daadwerkelijk gebruik.
1.4.5 |  | De VMR oplossing dient platform onafhankelijk te worden gebruikt (deelnemers met Skype voor Bedrijven / Microsoft Teams, Zoom, Hangouts Meet, Cisco WebEx kunnen tergelijkertijd aan dezelfde ruimte deelnemen)
1.4.6 |  | De VMR oplossing dient vanuit de ruimte op te zetten zijn, zonder aanvullende applicaties en software op de PC van de deelnemer
1.4.7 |  | De aangeboden VMR oplossing dient te werken op basis van WebRTC, zonder het openen van aanvullende poorten in het netwerk
1.4.8 |  | Deelnemen aan een VMR dient mogelijk te kunnen zijn via computer, tablet, smartphone, videosysteem
1.4.9 |  | De VMR oplossing dient minimaal 20 deelnemers zichtbaar te laten zien op het peoplescherm
1.4.10 |  | De VMR oplossing dient te kunnen worden gekoppeld met outlook/exchange om geautomatiseerd een meeting te kunnen inplannen
1.4.11 |  | De VMR oplossing dient een scherm te kunnen tonen voor zowel people en content (twee seperate schermen)
1.4.12 |  | Het delen van een presentatie met de VMR dient door maximaal 3 handelingen mogelijk te zijn
1.4.13 |  | De VMR oplossing dient in elke vergaderruimte zonder aanvullende apparatuur beschikbaar te kunnen worden gemaakt
1.4.14 |  | De VMR oplossing dient naadloos te kunnen werken met de bestaande vergaderruimtes en huidige technische systemen
1.4.15 |  | De mogelijkheid moet aanwezig zijn om een VMR ruimte te openen na het inloggen van de moderator/presentator
1.4.16 |  | De VMR oplossing dient de mogelijkheid te hebben om de presentator /moderator door middel van een eigen pincode te laten inloggen, waarna de meeting wordt gestart
1.5 | Zorg | Narrowcasting |  | Ja/Nee
1.5.1 |  | De Opdrachtnemer dient de Narrowcasting functionaliteit proactief te beheren en ondersteunen
1.6 | Onderwijs | Full-hybride Onderwijsruimtes (FH-O) | Zalen | Ja/Nee
1.6.1 | Afbreken & opbouwen | Voorwaarde voor herinrichting van de onderwijsruimtes in onderwijscentrum 1 is dat de onderwijsruimte gelijk na deze vrijgeplande periode weer beschikbaar is voor onderwijs. De Opdrachtnemer installeert, tenzij anders afgesproken, 1 onderwijsruimte in het OWC-1 per keer. De Opdrachtnemer bespreekt met de opdrachtgever of er meer ruimtes tegelijkertijd kunnen worden geïnstalleerd tijdens bijvoorbeeld vakantieperiodes. | FH-C, SH-O
1.6.2 | Afbreken & opbouwen | Voor de onderwijsruimtes en andere zalen in het OWC-2 zal de Opdrachtnemer zich commiteren aan de planning van de inrichting en opbouw van het Eread programma dat gaat over de opbouw & inrichting van deze zalen. | SH-O
1.6.3 | Afbreken & opbouwen | De Opdrachtnemer mag niet de planning van Eread vertragen en daarmee de invulling van de zalen. De Opdrachtnemer zorgt ervoor dat de apparatuur conform planning die is afgestemd in het bouwtraject wordt geleverd. (De Opdrachtnemer wordt betrokken in dit traject) | SH-O
1.6.4 | Afbreken & opbouwen | De Opdrachtnemer dient de installatie te kunnen voltooien tijdens de nieuwe inrichting van het nieuwe deel van het onderwijscentrum (OWC-2). Er is kans dat delen van installatie in een bouwplaatsomgeving zullen plaatsvinden. | SH-O
1.6.5 | Lessenaar | Elke onderwijsruimte wordt voorzien van een lessenaar, welke moet worden geleverd binnen de huidige opdracht. De look & feel moet zijn van een design meubel. | FH-C
1.6.6 | Lessenaar | De lessenaar/ bureau moet worden voorzien van een bedieningspaneel ten behoeve van de videoconference oplossing (Teams Rooms Systeem) | FH-C, SH-O
1.6.7 | Lessenaar | De lessenaar/ bureau moet worden voorzien van een schakelmogelijkheid voor de selectie van de video en audio in en outputs met grafische weergave. Dit kan een onderdeel zijn in het Teams Rooms Systeem. | FH-C, SH-O
1.6.8 | Lessenaar | De lessenaar/ bureau moet worden voorzien van een vast aansluitpunt voor USB-C waarbij er ondersteuning is voor laden en tegelijkertijd het scherm delen vanaf de laptop is met gebruik van de camera, audio en microfoon in de ruimte. | FH-C, SH-O
1.6.9 | Lessenaar | De lessenaar/ bureau moet worden voorzien van een HDMI aansluiting waarbij er ondersteuning is om scherm en audio te delen. Minimaal HDMI 2.0 waarbij er ondersteuning is voor tegelijkertijd het scherm delen vanaf de laptop met gebruik van de camera, audio en microfoon in de ruimte. | FH-C, SH-O
1.6.10 | Lessenaar | De bedien-apparatuur op de lessenaar/ bureau (zoals Teams Rooms Systeem en Touch screen) dient te worden voorzien van diefstalpreventie. | FH-C, SH-O
1.6.11 | Lessenaar | De bedien-apparatuur op de lessenaar moet niet in de lessenaar verwerkt worden maar makkelijk te verplaatsen zijn op de lessenaar/ bureau. Denk hierbij aan een touchscreen, vaste PC, en Teams Rooms Systeem. De kabels moeten "fool-proof" worden aangesloten en netjes weggewerkt. | FH-C
1.6.12 | Lessenaar | De lessenaar/ bureau moet worden voorzien van tenminste twee vrije WCD poweraansluitingen (230V). Dat wil zeggen; stel dat er gekozen wordt om geïnstalleerde bedieningsapparatuur aan te sluiten aan WCD in de lessenaar, dat er na volledige installatie nog 2 WCD's over zijn voor de docent. | FH-C, SH-O
1.6.13 | Lessenaar | De lessenaar dient door het Erasmus MC aangegeven positie te worden geplaatst aan de voorzijde van de zaal. Er zal door de opdrachtgever per ruimte worden aangeven waar de voorkeurspositie is van het meubel. | FH-C
1.6.14 | Lessenaar | De lessenaar dient minimaal 3 meter van de standaard positie in de zaal verrijdbaar d.m.v. 4 zwenkwielen met rem | FH-C
1.6.15 | Lessenaar | Het bureaublad van de lessenaar dient minimaal 1500mm breed en 600mm diep te zijn. | FH-C
1.6.16 | Lessenaar | De lessenaar dient elektrisch in hoogte verstelbaar te zijn tussen zithoogte en staanhoogte in de onderwijsruimten en staanhoogte te zijn in de collegezalen | FH-C
1.6.17 | Lessenaar | De lessenaar dient een opstaande rand (van minimaal 200mm) te hebben om de apparatuur, staande op de lessenaar weg te werken | FH-C
1.6.18 | Lessenaar | De lessenaar dient in de kleur (RAL 9010) wit te worden geleverd, buitenkant afgewerkt met zijdeglans afwerking. | FH-C
1.6.19 | Lessenaar | Het tafelblad van de lessenaar dient met HPL plaat of vergelijkbare kwaliteit te worden afgewerkt | FH-C
1.6.20 | Lessenaar | De lessenaar dient van het logo van het Erasmus MC te worden voorzien, die de gehele levensduur van de lessenaar behouden blijft. Het logo zal worden aangeleverd. | FH-C
1.6.21 | Lessenaar | Bij voorkeur installeert de opdrachtnemer de ondersteunende apparatuur en systeem in de kast. Wanneer ondersteunende apparatuur of systemen plaats moeten nemen in de lessenaar, moeten deze netjes in een afgesloten rack worden weggewerkt. Er moet nog voldoende ruimte over zijn, om voor de docent zitten aan het bureau te zitten. | FH-C, SH-O
1.6.22 | Lessenaar | De lessenaar/ bureau dient te worden voorzien van een vaste gootvoorziening boven op de grond, waar alle bekabeling in wordt aangebracht. (de huidige vloer zal niet worden aangepast) Het einde vd goot moet goed vastgezet worden aangezien er flink aan die kabels getrokken gaat worden omdat meubel verplaatsbaar is. | FH-C, SH-O
1.6.23 | Interactie - Content | De opdrachtnemer levert een touchscreen waarmee de docent aantekeningen kan maken over de PowerPointmet met een touch-pen. Dit is tevens het afkijkscherm die op de lessenaar staat. Dit touchscreen is uiteraard te gebruiken met zowel de PC als laptop. | FH-C
1.6.24 | Interactie - Content | Het touchscreen is te gebruiken zonder dat er door de docent of andere tijdelijke gebruiker driver- of dergelijke installaties nodig zijn om gebruik te maken van de apparatuur. | FH-C
1.6.25 | Interactie - Content | Het touchscreen op de lessenaar is een breedbeeld van minstens 27" en minstens 1080p resolutie | FH-C
1.6.26 | Interactie - Content | Het touchscreen op de lessenaar is verstelbaar in hoek, zodat je het plat kan neerleggen, maar ook staand. Ten behoeve van de schrijfhoek. Het touchscreen moet vrij verplaatsbaar op de lessenaar staan. | FH-C
1.6.27 | Interactie - Content | De whiteboard camera dient te digitaliseren wat de docent op het whiteboard schrijft of legt (zoals post-its) zodat deze gedeeld kan worden op eenzelfde manier als een PowerPoint presentatie. | FH-C
1.6.28 | Interactie - Content | De docent kan met een eenvoudige handeling kiezen wat de content is die wordt verzonden naar Teams (eenvoudige schakeling tussen fysiek whiteboard en presentatie vanaf de werkplek zoals powerpoint) | FH-C
1.6.29 | Interactie - Content | De eenvoudige handeling zoals hierboven omschreven dient met een fysieke knop naast het fysieke whiteboard te worden gerealiseerd. Met deze knop wissel je tussen het verdigitaliseerde whiteboard op het contentscherm en bijvoorbeeld de PowerPoint presentatie. | FH-C
1.6.30 | Interactie - Content | De online student dient de PowerPoint van de docent met aantekeningen (gemaakt met het touchscreen) óf fysieke whiteboard te kunnen zien d.m.v. een whiteboard camera. | FH-C
1.6.31 | Interactie - Content | Het hoofdscherm van de docent (PowerPoint of fysieke whiteboard digitalisering) moet herhaald kunnen worden wanneer er herhaalschermen aanwezig zijn in de ruimte (indien noodzakelijk conform DISCAS waarden). | FH-C
1.6.32 | Interactie - Content | Bij een eventuele opname in teams dient het hoofdscherm met presentatie en een camerabeeld te worden opgenomen. | FH-C, SH-O
1.6.33 | Interactie - Content | De opdrachtnemer dient de onderstaande twee mogelijkheden te ondersteunen en aan te bieden. 1. De online student kan verschillende inputs bekijken zoals de op de camera op de docent, de camera op de fysieke studenten, of het hoofdscherm. 2. De online student dient het hoofdscherm ( PowerPoint/ whiteboard), docent, fysiek aanwezige studenten en de online studenten tegelijkertijd kunnen zien. Eventueel kan de student tijdens de les zelf voorkeur geven aan één of meerdere schermen. Het Erasmus MC zal in overleg met de Opdrachtnemer bij de start van het traject een keuze maken voor de daadwerkelijke inrichting. | FH-C
1.6.34 | Interactie - Content | Als fysiek aanwezige student en online student dienen deze beide het scherm kunnen delen in de les via Microsoft Teams | FH-C, SH-O
1.6.35 | Interactie - Content | Content dient in de ruimte op het hoofdscherm te worden afgebeeld en de deelnemers aan de videoconference op een tweede seperaat scherm. Hierna gerefereerd als het people-scherm.
1.6.36 | Interactie - Content | De fysiek aanwezige student dient de PowerPoint van de docent met aantekeningen op dia of het fysieke whiteboard te kunnen zien op een scherm (conform DISCAS waarden) | FH-C
1.6.37 | Interactie - Content | De opdrachtnemer dient de whiteboards te leveren die goed samenwerkt met de whiteboard camera, met de minimale groottes: Mag maximaal +/- 5 cm afwijken. Vorm moet rechthoekig zijn zonder ronding aan de hoeken. XS ruimte: 90 x 120 cm S ruimte: 90 x 120 cm M ruimte: 100 x 200 cm L ruimte: 120 x 240 cm XL ruimte: 120 x 240 cm XXL ruimtes (Collegezaal & Querido) : 2 schermen van 120 x 240 cm met elk hun eigen whiteboard camera | FH-C
1.6.38 | Interactie - Content | Whiteboard dient van emaille gemaakt te zijn met dubbele coating en tevens magnetisch met een gegarandeerde hoge levensduur bij intensief dagelijks gebruik. Dit moet zorgen voor een krasvast en porievrij schrijfoppervlak. | FH-C
1.6.39 | Interactie - Content | Het whiteboard wordt gebruikt voor aantekeningen met whiteboard stiften en bijvoorbeeld post-it-notes. Deze whiteboard aantekeningen dienen zichtbaar te worden richting de studenten thuis d.m.v. een whiteboard camera. Een projectie van beelden op dit whiteboard is niet nodig. | FH-C
1.6.40 | Interactie - video | Het grote People scherm (voor studenten) zit op een tweede seperaat scherm in de ruimte. Met voorkeur naast het content/hoofdscherm. Zowel de content als de people schermen worden herhaald wanneer dat noodzakelijk is volgens DISCAS eisen. | Collegezaal-2
1.6.41 | Interactie - video | De Opdrachtnemer houdt in het ontwerp van de studenten camera's rekening met instellingen zodat de studenten die daarvoor kiezen, nooit in beeld belanden.
1.6.42 | Interactie - video | Docent wordt door de docent-camera gevolgd. De camera dient de gehele voorzijde (van 3 meter tot aan de muur voorzijde ) van de ruimte te kunnen bedekken | FH-C
1.6.43 | Interactie - video | De Opdrachtnemer dient er voor te zorgen dat de docent zichtbaar is voor de videoconference deelnemers | FH-C
1.6.44 | Interactie - video | De Opdrachtnemer dient er voor te zorgen dat de fysieke medestudenten zichtbaar zijn voor de videoconference deelnemers | FH-C
1.6.45 | Interactie - video | De Opdrachtnemer dient er voor te zorgen dat de fysieke student aan het woord wordt uitgelicht (eventueel binnen het vak van de zichtbare studenten) | FH-C
1.6.46 | Interactie - video | De docent aan de voorzijde van de zaal dient de medestudenten die thuis aanwezig zijn altijd goed te kunnen zien als de docent zich aan de voorste 3 meters van het lokaal bevind in het presentatiegebied. Dit wijst op een extra scherm voor de ogen van de docent. | FH-C
1.6.47 | Interactie - video | Het People scherm voor de docent, zit op een tweede seperaat scherm in de ruimte, met voornaamste eis zichtbaarheid voor de docent. Voorkeur heeft in de buurt bij de lessenaar of het hoofdscherm. Volgens DISCAS eisen. Dit scherm kan ook geschakeld worden als afkijkscherm bij presentaties. | FH-C
1.6.48 | Interactie - video | De fysiek aanwezige studenten dienen de online studenten te kunnen zien op scherm(en) conform DISCAS. Dit kan wijzen op een herhaal-people-scherm wanneer nodig.
1.6.49 | Interactie - audio | De audio van de fysieke studenten, richting de online studenten, is dempbaar door een eenvoudige handeling van de docent. Dit wilt zeggen dat de audio van de docent en de ruimte microfoon in de fysieke zaal voor de studenten los van elkaar bediend kunnen worden. | FH-C
1.6.50 | Interactie - audio | De audio van de online studenten, richting de zaal, is dempbaar door een eenvoudige handeling van de docent. | FH-C
1.6.51 | Interactie - audio | De audio van de docent is versterkt aanwezig online en fysiek, wanneer dat nodig is. Dat wil zeggen dat in een grote fysieke ruimte (ruimte grootte (M), L, XL, XXL) de stem van de docent versterkt, zonder vertraging, de ruimte in wordt gebracht. | FH-C
1.6.52 | Interactie - audio | De docentmicrofoon moet een wearable microfoon zijn waarbij er op de lessenaar een extra accu en oplaad doc voor microfoon & extra accu aanwezig zijn. De ontvanger van de microfoon moet achter slot.
1.6.53 | Interactie - audio | De opdrachtnemer dient spraakversterking in de ruimte aan te bieden conform de verstaanbaarheidsrichtlijnen (zie hoofdstuk verstaanbaarheid geluid). In de semi-hybride ruimte moet er gestreven worden zo dicht bij deze normen te komen als dat mogelijk is. | FH-C
1.6.54 | Interactie - People | De docent, fysieke studenten en online studenten moeten elkaar kunnen zien (alleen FH-O en Collegezaal 2) en horen (FH-O, FH-C, SH-O) zodat er een live gesprek kan plaatsvinden met minimale vertraging (onder 1 sec). | FH-C, SH-O
1.6.55 | Interactie - People | Geluid en beeld moeten te allen tijden synchroon met elkaar lopen. | FH-C, SH-O
1.6.56 | Interactie - People | Als iemand online aan het woord is of een handje heeft, komt hij/zij/hen naar voren op de people schermen. | FH-C
1.6.57 | Inlog & systeem | De docent sluit de vaste PC of zijn/haar eigen laptop (Windows, Linux, Android en Mac) met 1 kabel en kan de les beginnen zonder installatie en met maximaal 3 handelingen. Het Room-systeem draait de meeting, eventuele apparatuur en drivers voor besturing van camera's, (touch)schermen en audiovisueel apparatuur, etc. De laptop of PC van de docent is alleen nodig voor het delen van de PowerPoint van de docent. | FH-C, SH-O
1.6.58 | Inlog & systeem | Het switchen tussen PC of laptop moet switchen als gelijke input. Niet één input is basis en er zijn geen extra handelingen aan het gebruik met laptop t.o.v. gebruik met de PC of andersom. | FH-C, SH-O
1.6.59 | Inlog & systeem | Een fysieke gastdocent kan, net als een reguliere Erasmus MC docent, een hybride les starten en via laptop content delen zoals een PowerPoint. Het delen van het scherm, opnemen, en break-out rooms aanmaken wordt niet gelimiteerd door deze constructie. | FH-C, SH-O
1.6.60 | Inlog & systeem | Wanneer een roosteraar of staf-assistent de Teams Rooms Meeting aanmaakt, belemmert dit de docent niet om zijn scherm te delen, op te nemen of break-out-rooms aan te maken. | FH-C, SH-O
1.6.61 | Inlog & systeem | Een online (gast)docent/spreker heeft online functionaliteiten om, bij fysieke afwezigheid, een les hybride online te geven met een fysieke en online groep studenten. | FH-C, SH-O
1.6.62 | Inlog & systeem | Een fysiek persoon kan een externe online gastspreker toevoegen aan de onderwijssessie en een presentatie laten geven | FH-C, SH-O
1.6.63 | Inlog & systeem | Microsoft Teams wordt als standaard gebruikt. Opdrachtnemer levert hardware die is voorzien van Microsoft Teams certificering. | FH-C, SH-O
1.6.64 | Inlog & systeem | In een enkel geval wordt gewerkt met Zoom. De hardware moet configureerbaar zijn voor gebruik met Zoom. De volgende minimale functionaliteit moet bij een Zoom conference sessie werken: Hoofdscherm voor delen van Powerpoint samen met de microfoon en camera van de docent, plus gebruik speakers. | FH-C, SH-O
1.6.65 | Inlog & systeem | De Opdrachtnemer dient zich in te spannen om een Time-edit (rooster software) koppeling te maken zodat bij het toewijzen van een ruimte automatisch voor de juiste personen een Teams-Rooms-link wordt aangemaakt en ingeregeld. | FH-C, SH-O
1.6.66 | Inlog & systeem | Elke ruimte wordt voorzien van een ruimtenummer teamsroom ID | FH-C, SH-O
1.6.67 | Inlog & systeem | Beheeracties zoals wijzigingen van configuraties binnen de complete oplossing dienen achter een pincode afgeschermt te zijn. De Opdrachtnemer zorgt er voor dat er meerdere niveaus van beheer mogelijk zijn met diverse pincodes | FH-C, SH-O
1.6.68 | Interactie - bediening | Op het bedieningsmogelijkheid kunnen de volgende functies worden gebruikt: schakelen van alle bronnen naar de schermen in de ruimte, het schakelen van de audio en het afstellen van de cameraposities. In overleg met het Erasmus MC zal dit op een later moment in detail worden afgestemd | FH-C
1.6.69 | Interactie - bediening | De apparatuur is ook te gebruiken ter facilitatie van een fysieke (niet-hybride) les, waarbij het scherm van de docent gedeelt wordt op de content schermen. Dit moet binnen enkele handelingen, in een handomdraai, geregeld kunnen worden. | FH-C, SH-O
1.6.70 | Interactie - bediening | Bij binnenkomst in de ruimte, zelfs bij plotselinge boeking of zonder reservering, is de apparatuur gelijk ready to use, ook zonder Teams Rooms meeting die klaar staat. Je kunt hierbij de ruimte gebruiken voor fysieke of hybride aangelegenheid. | FH-C, SH-O
1.6.71 | Interactie - bediening | Je kunt als ruimte aansluiten bij een meeting in een andere ruimte, denk aan overloopruimtes of grotere evenementen | FH-C, SH-O
1.6.72 | Ruimte & materiaal | De Opdrachtnemer dient conform de eerder in dit bestek benoemde STI waardes voor audio en DISCAS waarde voor het beeld voor nieuwe apparatuur in de onderwijsruimtes aan te bieden | FH-C, SH-O
1.6.73 | Ruimte & materiaal | Indien de DISCAS waarde met enkel één of meerdere schermen aan de voorzijde niet kan worden gehaald mag de Opdrachtnemer meerdere schermen in de ruimte plaatsen en intekenen | FH-C
1.6.74 | Ruimte & materiaal | De Opdrachtnemer dient rekening te houden dat de ruimtes voorzien zijn van direct daglicht aan de lange buitenzijde. De beeldkwaliteit dient van optimale kwaliteit te zijn dat de content bij daglicht goed en duidelijk zichtbaar is (volgens bijvoorbeeld DISCAS eisen) | FH-C, SH-O
1.6.75 | Ruimte & materiaal | De Opdrachtnemer dient aan te geven in het ontwerp hoeveel aansluitingen voor het netwerk en stroomvoorziening noodzakelijk zijn, inclusief PoE versie. Het Erasmus MC zorgt voor de levering van de aansluitingen. Het aansluiten van eigen switches is niet mogelijk. | FH-C, SH-O
1.6.76 | Ruimte & materiaal | In elke onderwijsruimte moet er vernieuwing plaatvinden in de onderliggende systeem apparatuur (o.a. Teams kastje en het systeem wat de apparatuur koppelt en draait). De basis en bediening in semi- of full- hybride opstellingen in de onderwijsruimtes zijn identiek i.v.m. mogelijke uitbreiding van semi- naar full- hybride. | SH-O
1.6.77 | Ruimte & materiaal | De onderwijsruimtes en collegezalen dienen te worden gebruikt om vanaf andere zalen of locaties verbinding te maken met de onderwijsruimte, denk aan overloop of evenementen | FH-C, SH-O
1.6.78 | Room Management | De ruimte moet voorzien worden van een People counter (koppenteller) die meet hoeveel studenten aanwezig zijn in de zaal | FH-C, SH-O
1.6.79 | Room Management | De People Counter moet deze informatie doorgeven dat intern ingezien & gebruikt kan worden. | FH-C, SH-O
1.6.80 | Room Management | De Opdrachtnemer zorgt voor een koppelvlak (API) waarop een koppeling kan worden gemaakt naar een systeem voor het uitlezen van de people counter op individueel ruimte niveau | FH-C, SH-O
1.6.81 | Room Management | De ruimte moet voorzien zijn van een Virtual room manager. De Opdrachtnemer zorgt voor een monitor of tablet aan de buitenzijde van onderwijsruimte. | FH-C, SH-O
1.6.82 | Room Management | Deze Virtual Room manager laat de beschikbaarheid van de ruimte inzien in tijd met de naam van de reservering, gelezen uit de desbetreffende teams rooms systeem en/of rooster. Zichtbaar op dit scherm is de huidige reservering en vervolg reserveringen of vrije ruimte. | FH-C, SH-O
1.6.83 | Room Management | Er zijn fysieke lampen naast de virtual room manager die de status van de zaal aangeven. (dit mag 1 lamp of meerdere lampen zijn) Rood = bezet. Geel/ oranje = bijna vrij. Groen = vrij | FH-C, SH-O
1.6.84 | Room Management | Via een los room-reserverings-systeem is er koppeling mogelijk met de virtual room manager. Het reserveren van een ruimte kan niet met dit systeem. Er zal een los project gestart worden om de software bij de Erasmus Universiteit die deze capaciteiten heeft in te voeren in het Erasmus MC. We vragen hier om koppelmogelijkheid met toekomstig reserveringsysteem en het huidige roostersysteem Timedit. | FH-C, SH-O
1.6.85 | Room Management | Het besturingssysteem wat op de virtual room manager draait dient gehardend te zijn en uptodate naar de laatste softwarestand. Het device dient van updates en upgrades te blijven worden voorzien voor de minimale levensduur van 5 jaar. | FH-C, SH-O
1.7 | Onderwijs | Semi-hybride Onderwijsruimten (SH-O) |  | Ja/Nee
1.7.1 | Omschrijving | De eisen met een SH-O onder hoofdstuk onderwijsruimtes die voor de onderwijsruimtes gelden, gelden ook voor de semi-hybride onderwijsruimten. De Opdrachtnemer dient de aangeboden oplossing voor deze collegezalen conform deze eisen aan te bieden.
1.7.2 | Room Management | De teams-set en andere apparatuur moet aangesloten worden aan de bestaande Poly all-in-one USB video Bar in het huidige onderwijscentrum. Deze bars hangen bij het hoofdschermen in de ruimtes XS en S. Zo moet de docent via de Teamsset deze set gebruiken voor semi-hybride onderwijs. Daarbij kan de docent nog steeds kiezen tussen het gebruik van de PC of eigen laptop.
1.7.3 | Room Management | In elke semi-hybride onderwijsruimte moet de vernieuwing in onderliggende systeem apparatuur (o.a. Teams kastje en het systeem wat de apparatuur koppelt en draait) geschikt zijn voor verbouwing tot full- hybride onderwijsruimte (FH-O) met slechts een toevoeging van lessenaar, schermen, touchscreen, whiteboard, camera’s, speakers en microfoons. De basis en bediening in semi- of full- hybride opstellingen zijn dus identiek.
1.8 | Onderwijs | Full-hybride Collegezalen (FH-C) |  | Ja/Nee
1.8.1 | Omschrijving | De eisen met een FH-C onder hoofdstuk onderwijsruimtes die voor de onderwijsruimtes gelden, gelden ook voor de full-hybride collegezalen. Hieronder valt uiteraard ook de Querido zaal. De Opdrachtnemer dient de aangeboden oplossing voor deze collegezalen conform deze eisen aan te bieden.
1.8.2 | Afbreken & opbouwen | Opbouw & afbouw Collegezalen in het huidige onderwijscentrum zal plaatsvinden op een vrij geplande periode in overleg, hoogstwaarschijnlijk in de zomervakantie periode van juli & augustus.
1.8.3 | Afbreken & opbouwen | Voorwaarde voor herinrichting van de collegezaal in onderwijscentrum 1 is dat de zaal gelijk na deze vrijgeplande periode weer beschikbaar is voor onderwijs.
1.8.4 | Lessenaar | Het huidige bedieningspaneel op de oude katheder wordt ook neergezet & verwerkt op de nieuwe lessenaar.
1.8.5 | Lessenaar | Alleen in de Querido zaal krijgt een compactere (staan-)lessenaar van +/- 1m breed en +/-60cm diep. Deze heeft geen witte kleur, maar een nader precies te bepalen houtlook, hetzelfde als het huidige meubel en het commissiemeubel. Hierop moet ruimte zijn voor een toetsenboard, touchscreen en het neerzetten van een laptop. De PC moet in het meubel worden weggewerkt.
1.8.6 | Interactie - Content | De docent/ promovendus kan met afkijkscherm zijn PowerPoint/ hoofdscherm bekijken terwijl diegene rondloopt binnen 3 m.
1.8.7 | Interactie - Content | Het scherm op de touch-monitor (niet het bedieningspaneel) kan een dublicaat zijn van het hoofd-content-scherm of geschakelt worden als tweede scherm; dat wilt zeggen dat de docent/ promovendus de huidige slide, de volgende slide en zijn notities de op de katheder monitor kan zien.
1.8.8 | Interactie - Content | Het hoofd-content-scherm is een beamer inclusief beamerdoek. Het projectiescherm is reeds aanwezig, de beamer zelf zal door de Opdrachtnemer vervangen worden.
1.8.9 | Interactie - Content | De Opdrachtnemer dient de ruimte in te richten met 2 whiteboards met elk hun eigen whiteboard camera. Deze moeten niet strak naast elkaar hangen, zodat duidelijk wordt dat de docent moet switchen tussen whitebord en camera.
1.8.10 | Interactie - Content | De Opdrachtnemer zorgt voor een oplossing dat naast de whiteboards fysieke knoppen worden geinstalleerd om te kunnen switchen tussen de 2 whiteboard camera's.
1.8.11 | Interactie - Content | Toegang tot de whiteboard camera bediening is ook bovenin het regiedesk te regelen.
1.8.12 | Interactie - Content | De Opdrachtnemer zorgt dat de whiteboard camera's worden gekoppeld op de huidige installatie
1.8.13 | Interactie - Content | De nieuw te leveren beamers dienen minimaal te voldoen aan 9000 ANSI lumen / 1080P (of hoger) en op basis van lasertechnologie.
1.8.14 | Interactie - Content | In colllegezaal 2 dienen er 2 beamers door de Opdrachtnemer te worden geleverd. Het secundaire scherm is hierbij het people scherm op dezelfde manier als de onderwijsruimten. Één groot projectiescherm is al aanwezig waar twee projecties op geprojecteerd kunnen worden.
1.8.15 | Interactie - Content | De beamers dienen op de huidige installatie te worden vervangen inclusief integratie op het bestaande paneel (aan en uitschakelen van de ruimte, waarbij de beamer ook kan worden aan en uitgeschakeld)
1.8.16 | Interactie - Audio | De huidige microfoon installaties in de ruimtes moeten worden hergebruikt.
1.8.17 | Interactie - Audio | De Opdrachtnemer dient aan de huidige installatie een Student-microfoon toe te voegen
1.8.18 | Interactie - Audio | De studentmicrofoon moet ook worden versterkt worden in de ruimte conform STI waardes
1.8.19 | Interactie - Audio | De Opdrachtnemer levert op de lessenaar een vaste zwanenhalsmicrofoon
1.8.20 | Ruimte & materiaal | Het hele regiedesk met apparatuur blijft identiek. Regiedesk bovenin de zalen dienen beheert en onderhouden te worden. Bij deze desk horen o.a. het Panopto opneemsysteem, het licht, camera's, live-uitzending benodigdheden, in een controlcenter.
1.8.21 | Ruimte & materiaal | De huidige speakers (inclusief versterking), Audio versterker (DSP), microfoons, projectiedoek, camera's en bedienpanelen worden hergebruikt en de Opdrachtnemer dient de door hem geleverde apparatuur te integreren in de bestaande opstelling.
1.8.22 | Ruimte & materiaal | De Opdrachtnemer integreert de vernieuwingen aan een nieuw & reeds geïnstalleerd AM-X systeem die geleverd is door de oude Opdrachtnemer ter spoedinvestering.
1.8.23 | Beheer | De Opdrachtnemer moet de huidige regiedesk en de apparatuur die daarbij hoort onderhouden, beheren en up-to-date houden met een stabiele en recente softwareversie
1.8.24 | Ruimte & materiaal | In de Querido-collegezaal blijft het comissie meubel met schermen en microfoons identiek. De Opdrachtnemer moet het huidige commissiemeubel en de apparatuur die daarbij hoort onderhouden, beheren en up-to-date houden met een stabiele en recente softwareversie.

## 4. Security
NR | Onderdeel | Voldoet
1 | Algemene informatiebeveiligingseisen | Ja/Nee
1.1 | Het is gegarandeerd dat opdrachtgever met deze verwerving kan blijven voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving met betrekking tot beveiliging en bescherming van (persoons)gegevens, waaronder de AVG, ISO 27001 en NEN 7510.
1.2 | De door Opdrachtnemer ingeschakelde derde(n) die verantwoordelijk is/ zijn voor het beschikbaar stellen van AV middelen voldoet aantoonbaar aan de standaard voor informatiebeveiliging, ISO27001. Wanneer Opdrachtnemer AV middelen zelf beschikbaar stelt, geldt deze eis voor Opdrachtnemer. Dit kan eventueel worden gedaan door certificering tegen standaard, maar certificering wordt niet geëist.
1.3 | Alle ICT-onderdelen van de geleverde oplossing zijn aantoonbaar gehardend tegen aanvallen van hackers, onder andere door de default configuratie en systeemwachtwoorden te vervangen.
1.4 | De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat afvoer van apparatuur, waarop zich gegevens van het Erasmus MC bevinden of hebben bevonden, op een veilige en gecertificeerde manier wordt uitgevoerd of dit wordt uitgevoerd door het Erasmus MC. Erasmus MC ontvangt per afgevoerde apparaat een certificaat.
1.5 | Maatregelen zijn aanwezig voor de fysieke beveiliging van de locatie(s), ruimten en apparatuur van de aangeboden voorzieningen.
1.6 | Opdrachtnemer werkt mee aan elk redelijk incidentenonderzoek, o.a. ook door het beschikbaar maken van relevante logs (dit alles onderhevig aan privacy verplichtingen).
1.7 | De omgeving van Erasmus MC is afgeschermd van het netwerk van andere klanten van de Opdrachtnemer
2 | Informatiebeveiligingseisen webbased portaal
2.1 | Opdrachtnemer heeft passende maatregelen genomen voor de beveiliging van het webbased portaal.
3 | Informatiebeveiligingseisen VMR
3.1 | De VMR oplossing heeft de mogelijkheid voor het inrichten en beheren van autorisaties ten behoeve van beheeractiviteiten.
3.2 | Indien een gebruiker van de VMR oplossing langer dan een instelbare tijd het informatiesysteem niet gebruikt, wordt deze automatisch uitgelogd
3.3 | Opdrachtnemer laat de beveiliging van de VMR oplossing door een onafhankelijke derde controleren door het laten uitvoeren van een penetratietest. Het Erasmus MC wordt geïnformeerd over de uitkomsten van de test. De frequentie van een dergelijke controle wordt in goed overleg bepaald tussen Erasmus MC en Opdrachtnemer.
3.4 | De VMR oplossing is ontwikkeld comform de richtlijnen van veilig programmeren ncsc en owasp, of gelijkwaardig (zie onder andere www.ncsc.nl en www.owasp.org)
3.5 | De VMR oplossing is ontwikkeld met behulp van principes van privacy en security by design
3.6 | De inhoudelijke gegevens en beelden worden extern getransporteerd met gebruik van encryptie (gebruik van adequate sleutellengte en een sterk algoritme). Hiertoe is het informatiesysteem voor de te leveren dienstverlening voor internettoegang voorzien van een officieel certificaat (toepassing van https)
3.7 | De inhoudelijke gegevens en beelden worden in de VMR oplossing opgeslagen met gebruik van encryptie met adequate sleutellengte en een sterk algoritme.
3.8 | Personeel van Opdrachtnemer en eventueel door de Opdrachtnemer ingeschakelde derden heeft voor het beheer op afstand alleen op een veilige manier toegang tot de VMR oplossing. Wanneer de VMR oplossing binnen het Erasmus MC wordt gehost, worden hiervoor de centrale VPN-voorzieningen van het Erasmus MC gebruikt. Bij externe hosting gelden de volgende eisen: - Via een versleutelde VPN-verbinding - Met behulp van tweefactor authenticatie - Met een sessie-time-out, maximaal 1 uur.
3.9 | Opdrachtnemer draagt zorg voor een up-to-date en beveiligde back-up van inhoudelijke gegevens en beelden.
3.10 | Alle ICT-onderdelen van de geleverde oplossing zijn aantoonbaar gehardend tegen aanvallen van hackers, onder andere door de default configuratie en systeemwachtwoorden te vervangen.
3.11 | De oplossing heeft middelen voor de logging van activiteiten (raadplegen van gegevens, invoer van gegevens, opslag van gegevens, verwerking van gegevens, verzending en ontvangst van berichten, autorisatiebeheer, etc.).
3.12 | Gegevens in rust of in bewerking (incl. back-ups) worden opgeslagen binnen de EER-ruimte.
3.13 | De VMR oplossing dient door middel van encryptiesleutels (richting de eindgebruiker) te worden beveiligd (voorbeeld https encryptie)
3.14 | De VMR oplossing dient te kunnen worden beveiligd door middel van een pincode per individuele meeting