## Blad1
postnr | romptekst | eenheid | hoeveelhd | code_hvh | prijs | bedrag
1 | AANVANGSWERKZAAMHEDEN
11 | VOORZIENINGEN
111 | GROENVOORZIENINGEN
1110 | Verrichtingen aan bomen
111010 | Specifieke snoei bomen. | st | 10 | F | 0 | 0
111020 | Specifieke snoei bomen. | st | 10 | F | 0 | 0
111030 | Verplanten bomen tot diameter borsthoogte 0,25 m | st | 10 | F | 0 | 0
1111 | Verwijderen groenvoorzieningen
111110 | Verwijderen bomen. | st | 5 | F | 0 | 0
111120 | Verwijderen bomen. | st | 5 | F | 0 | 0
111130 | Verwijderen begroeiing. | are | 25 | F | 0 | 0
111140 | Verwijderen kruidachtigen. | m2 | 240 | F | 0 | 0
111150 | Frezen. | are | 10 | F | 0 | 0
112 | AFBAKENING / AFZETTINGEN
1120 | Toepassen afzettingen met bouwhekken
112010 | Toepassen tijdelijke afrastering.<50m | keer | 15 | F | 0 | 0
112020 | Toepassen tijdelijke afrastering.>50m | keer | 30 | F | 0 | 0
114 | PROEFSLEUVEN
1140 | Proefsleuven opsporen kabels en leidingen
114010 | Graven proefsleuf. | m | 50 | F | 0 | 0
15 | OPRUIMEN WEGENBOUWWERKEN
151 | BANDEN
1513 | Opsluitbanden, afvoeren
151350 | Opbreken betonbanden, 100x200 mm, afv. | m | 240 | F | 0 | 0
1514 | Opsluitbanden, hergebruik
151410 | Opbreken betonbanden100x200 mm, hergebr. | m | 120 | F | 0 | 0
154 | BETONSTRAATSTENEN
1542 | Betonstraatstenen keiformaat
154210 | Opbreken betonstraatstenen, kf, < 1,5 m, afv | m2 | 400 | F | 0 | 0
154220 | Opbreken betonstraatstenen, kf, 1,5-3,0 m, afv | m2 | 800 | F | 0 | 0
154230 | Opbreken betonstraatstenen, kf, >3,0 m, afv | m2 | 800 | F | 0 | 0
156 | BETONTEGELS
1560 | Betontegels 300x300x60 mm
156010 | Opbreken betontegels, dik 60 mm, <1,5 m, afv. | m2 | 500 | F | 0 | 0
156020 | Opbreken betontegels, dik 60 mm, 1,5-3,0 m, afv. | m2 | 1000 | F | 0 | 0
156030 | Opbreken betontegels, dik 60 mm, >3,0 m, afv. | m2 | 1000 | F | 0 | 0
159 | DIVERSEN - VALONDERGRONDEN
1591 | Rubber tegels 500x500 mm
159110 | Verwijderen valdempende ondergrond- rubber tegels. | m2 | 1500 | F | 0 | 0
1592 | Valdempende ondergrond - vloeren.
159210 | Verwijderen valdempende ondergrond- kunstgras | m2 | 200 | F | 0 | 0
159220 | Verwijderen valdempende ondergrond- gietrubber | m2 | 100 | F | 0 | 0
17 | OPRUIMEN WEGBEBAKENING EN INRICHTINGSWERKEN
175 | STRAATMEUBILAIR
1750 | Afvalbakken
175010 | Verwijderen afvalbak, afv. | st | 34 | F | 0 | 0
1751 | Zitbanken
175110 | Verwijderen zitbanken, afv. | st | 34 | F | 0 | 0
175120 | Verwijderen picknick-set, afv. | st | 10 | F | 0 | 0
176 | SPELEN
1761 | Speeltoestel
176110 | Verwijderen speeltoestel (P<2 en H<1 en F<5) | st | 120 | F | 0 | 0
176120 | Verwijderen speeltoestel (P<4 en H<2 en F<7) | st | 45 | F | 0 | 0
176130 | Verwijderen speeltoestel (P<10 en H<3 en F<11) | st | 15 | F | 0 | 0
176170 | Verwijderen speeltoestel, zandbak, afv. | st | 1 | F | 0 | 0
177 | VERWIJDEREN VAN HEKWERKEN
177010 | Verwijderen hek, herbruiken | st | 9 | F | 0 | 0
177020 | Verwijderen hek, afvoeren | st | 9 | F | 0 | 0
2 | GRONDWERKEN
200010 | Verrichten milieukundig AP04 onderzoek | st | 10 | F | 0 | 0
21 | ONTGRAVEN GROND
210 | ONTGRAVEN CUNET
2101 | Cunet, niet gescheiden zand ontgraven, moeilijk be
210110 | Grond ontgraven uit cunet, niet gesch. zand <5 m3 | m3 | 10 | F | 0 | 0
210120 | Grond ontgraven uit cunet, niet gesch. zand 5-25 m | m3 | 35 | F | 0 | 0
210130 | Grond ontgraven uit cunet, niet gesch. zand >25 m3 | m3 | 20 | F | 0 | 0
2102 | Cunet, niet gescheiden grond ontgraven, moeilijk b
210210 | Grond ontgraven uit cunet, niet gesch. klei <5 m3 | m3 | 10 | F | 0 | 0
210220 | Grond ontgraven uit cunet, niet gesch. klei 5-25 m | m3 | 35 | F | 0 | 0
210230 | Grond ontgraven uit cunet, niet gesch. klei >25 m3 | m3 | 20 | F | 0 | 0
2103 | Cunet, niet gescheiden zand ontgraven, goed bereik
210310 | Grond ontgraven uit cunet, niet gesch. zand <5 m3 | m3 | 50 | F | 0 | 0
210320 | Grond ontgraven uit cunet, niet gesch. zand 5-25 m | m3 | 200 | F | 0 | 0
210330 | Grond ontgraven uit cunet, niet gesch. zand >25 m3 | m3 | 120 | F | 0 | 0
2104 | Cunet, niet gescheiden grond ontgraven, goed berei
210410 | Grond ontgraven uit cunet, niet gesch. klei <5 m3 | m3 | 50 | F | 0 | 0
210420 | Grond ontgraven uit cunet, niet gesch. klei 5-25 m | m3 | 200 | F | 0 | 0
210430 | Grond ontgraven uit cunet, niet gesch. klei >25 m3 | m3 | 120 | F | 0 | 0
211 | ONTGRAVEN CUNET HOUTSNIPPERS
2112 | Ontgraven houtsnippers uit maaiveld, moeilijk bere
211210 | Ontgraven houtsnippers uit maaiveld <5m3 | m3 | 25 | F | 0 | 0
211220 | Ontgraven houtsnippers uit maaiveld >5m3 | m3 | 40 | F | 0 | 0
2113 | Ontgraven houtsnippers uit maaiveld, goed bereikba
211310 | Ontgraven houtsnippers uit maaiveld <5m3 | m3 | 80 | F | 0 | 0
211320 | Ontgraven houtsnippers uit maaiveld >5m3 | m3 | 160 | F | 0 | 0
22 | VERVOEREN ZAND EN GROND
222 | AFVOEREN GROND
222010 | Grond afvoeren, zand | m3 | 220 | F | 0 | 0
222020 | Grond afvoeren, klei | m3 | 220 | F | 0 | 0
222030 | Grond afvoeren, houtsnippers | m3 | 200 | F | 0 | 0
23 | VERWERKEN VRIJGEKOMEN GROND
232 | VERWERKEN GROND IN AANVULLING / TERREIN
2320 | Verwerken kleigrond in aanvulling / terrein, <1000
232010 | Grond verw. in aanvulling/ terrein, klei <5 m3 | m3 | 20 | F | 0 | 0
232020 | Grond verw. in aanvulling/ terrein, klei 5-25 m3 | m3 | 80 | F | 0 | 0
232030 | Grond verw. in aanvulling/ terrein, klei >25 m3 | m3 | 60 | F | 0 | 0
2322 | Verw. en verd. vrijgekomen zand in cunet, <1000 m2
232210 | Zand verw. en verdichten in cunet, <5 m3 | m3 | 20 | F | 0 | 0
232211 | Zand verwerken in cunet/ aanvulling <5 m3 | m3 | 20 | F | 0 | 0
232212 | Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. | m2 | 20 | F | 0 | 0
232220 | Zand verw. en verdichten in cunet, 5-25 m3 | m3 | 80 | F | 0 | 0
232221 | Zand verwerken in cunet/ aanvulling 5-25 m3 | m3 | 80 | F | 0 | 0
232222 | Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. | m2 | 80 | F | 0 | 0
232230 | Zand verw. en verdichten in cunet, >25 m3 | m3 | 60 | F | 0 | 0
232231 | Zand verwerken in cunet/ aanvulling >25 m3 | m3 | 60 | F | 0 | 0
232232 | Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. | m2 | 60 | F | 0 | 0
24 | VERWERKEN TE LEVEREN GROND
241 | VERWERKEN ZAND IN CUNET
2410 | Verw. en verd. zand in cunet, <1000 m2
241010 | Zand verw. en verdichten in cunet, <5 m3 | m3 | 40 | F | 0 | 0
241011 | Grond verwerken in cunet, <5 m3 | m3 | 40 | F | 0 | 0
241012 | Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. | m2 | 40 | F | 0 | 0
241020 | Zand verw. en verdichten in cunet, 5-25 m3 | m3 | 180 | F | 0 | 0
241021 | Grond verwerken in cunet, <5 m3 | m3 | 180 | F | 0 | 0
241022 | Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. | m2 | 180 | F | 0 | 0
241030 | Zand verw. en verdichten in cunet, >25 m3 | m3 | 150 | F | 0 | 0
241031 | Grond verwerken in cunet, <5 m3 | m3 | 150 | F | 0 | 0
241032 | Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. | m2 | 150 | F | 0 | 0
242 | LEVEREN ZAND, GOED BEREIKBAAR
242010 | Leveren zand <5m3 | m3 | 10 | F | 0 | 0
242020 | Leveren zand 5-25 m3 | m3 | 25 | F | 0 | 0
242030 | Leveren zand >25 m3 | m3 | 50 | F | 0 | 0
243 | LEVEREN ZAND, MOEILIJK BEREIKBAAR
243010 | Leveren zand <5m3 | m3 | 10 | F | 0 | 0
243020 | Leveren zand 5-25 m3 | m3 | 25 | F | 0 | 0
243030 | Leveren zand >25 m3 | m3 | 50 | F | 0 | 0
244 | LEVEREN GROND, GOED BEREIKBAAR
244010 | Leveren grond. <5m3 | m3 | 10 | F | 0 | 0
244020 | Leveren grond. 5-25 m3 | m3 | 25 | F | 0 | 0
244030 | Leveren grond. >25 m3 | m3 | 50 | F | 0 | 0
245 | LEVEREN GROND, MOEILIJK BEREIKBAAR
245010 | Leveren grond. <5m3 | m3 | 10 | F | 0 | 0
245020 | Leveren grond. 5-25 m3 | m3 | 25 | F | 0 | 0
245030 | Leveren grond. >25 m3 | m3 | 50 | F | 0 | 0
246 | LEVEREN GROND, GOED BEREIKBAAR
246010 | Leveren grond. <5m3 | m3 | 10 | F | 0 | 0
246020 | Leveren grond. 5-25 m3 | m3 | 25 | F | 0 | 0
246030 | Leveren grond. >25 m3 | m3 | 50 | F | 0 | 0
247 | LEVEREN GROND, MOEILIJK BEREIKBAAR
247010 | Leveren grond. <5m3 | m3 | 10 | F | 0 | 0
247020 | Leveren grond. 5-25 m3 | m3 | 25 | F | 0 | 0
247030 | Leveren grond. >25 m3 | m3 | 50 | F | 0 | 0
25 | HALFVERHARDING
250010 | Aanbrengen inlage van scheidend vlies | m2 | 200 | F | 0 | 0
250020 | Aanbrengen ongebonden wegfundering. | m2 | 200 | F | 0 | 0
250030 | Leveren en aanbrengen halfverharding | m2 | 200 | F | 0 | 0
26 | FUNDERING TBV RUBBER VALONDERGROND
260010 | Aanbrengen ongebonden wegfundering. | m2 | 200 | F | 0 | 0
5 | WEGENBOUWWERKEN
51 | VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
510 | AFWERKEN ZANDBED
5101 | Afwerken en verdichten zandbed - funderingslagen
510110 | Afwerken en verdichten zandbed, < 0,20 m | m2 | 3500 | F | 0 | 0
515 | SCHOONMAKEN VERHARDING
5150 | Elementenverharding ontdoen van grond
515070 | Betontegels 300x300 mm ontdoen van grond | m2 | 100 | F | 0 | 0
53 | OPSLUITINGEN
533 | OPSLUIT- EN GAZONBANDEN
5330 | Opsluitbanden 50 mm
533010 | Aanbrengen opsluitbanden van beton, 50x150 mm op z | m | 350 | F | 0 | 0
5332 | Opsluitbanden 100 mm
533210 | Aanbr. opsluitbanden van beton, 100x200 mm op zand | m | 400 | F | 0 | 0
5336 | Leveren rechte opsluitbanden
533610 | Leveren rechte opsluitband van beton, 50x150 mm | st | 350 | F | 0 | 0
533640 | Leveren rechte opsluitband van beton, 100x200 mm | st | 280 | F | 0 | 0
5339 | Leveren gebogen opsluitbanden 100x200 mm
533910 | Lev. bochtband opsluitband 100x200 mm, R=div. | st | 36 | F | 0 | 0
5342 | Leveren hulpstukken opsluitbanden
534220 | Lev. hulpstuk -opsluitband beton, hoek 90º,100x200 | st | 36 | F | 0 | 0
5343 | Pasmaken opsluitbanden
534310 | Pasmaken van betonbanden, 50x150 mm | st | 80 | F | 0 | 0
534340 | Pasmaken van betonbanden, 100x200 mm | st | 60 | F | 0 | 0
59 | AANBRENGEN BETONTEGELS
591 | BETONTEGELS 300X300 MM
5910 | Betontegels 300x300x60 mm
591010 | Aanbr. vrijgek. betontegels, 300x300x60 mm, <1,5 m | m2 | 20 | F | 0 | 0
591020 | Aanbr. vrijgek. betontegels, 300x300x60 mm, 1,5-3, | m2 | 35 | F | 0 | 0
591030 | Aanbr. vrijgek. betontegels, 300x300x60 mm, >3,0 m | m2 | 35 | F | 0 | 0
591040 | Aanbr .betontegels, 300x300x60 mm, <1,5 m | m2 | 25 | F | 0 | 0
591050 | Aanbr .betontegels, 300x300x60 mm, 1,5-3,0 m | m2 | 125 | F | 0 | 0
591060 | Aanbr .betontegels, 300x300x60 mm, >3,0 m | m2 | 100 | F | 0 | 0
592 | BETONTEGELS OVERIGE FORMATEN
5921 | Betontegels 400x600 mm
592110 | Aanbrengen maaitegel 400x600 mm | m | 200 | F | 0 | 0
593 | BIJZONDERE BETONTEGELS
5933 | Speciale betontegels
593310 | Aanbrengen knikkertegels 300x300x60 mm, best. | st | 10 | F | 0 | 0
593320 | Aanbrengen knikkertegels 300x300x60 mm, nieuw. | st | 10 | F | 0 | 0
593330 | Aanbrengen hinkeltegels 300x300 mm, 1 t/m10, best | set | 30 | F | 0 | 0
593340 | Aanbrengen hinkeltegels 300x300 mm, 1 t/m10, nieuw | set | 30 | F | 0 | 0
6 | GROENVOORZIENING
600010 | Coördinatie afroepen beplantingsmaterialen | keer | 34 | F | 0 | 0
600020 | Uitzetten beplantingsplan | keer | 37 | F | 0 | 0
61 | BOMEN
610020 | Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom. | st | 111 | F | 0 | 0
610030 | Aanbrengen ondergrondse boomverankering. | st | 111 | F | 0 | 0
610040 | Lossen en zo nodig inkuilen bomen | st | 111 | F | 0 | 0
610050 | Planten bomen | st | 111 | F | 0 | 0
610060 | Aanbrengen gietrand. | st | 111 | F | 0 | 0
62 | HAAGBEPLANTING
620010 | Aanbrengen paal en draad. | m1 | 340 | F | 0 | 0
620020 | Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. | st | 2380 | F | 0 | 0
620030 | Planten van haagplantsoen. | st | 2380 | F | 0 | 0
63 | HEESTERS
630010 | Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. | st | 3400 | F | 0 | 0
630020 | Planten van sierplantsoen. | st | 3400 | F | 0 | 0
64 | BOSPLANTSOEN
640010 | Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. | st | 740 | F | 0 | 0
640020 | Planten van bosplantsoen. | st | 740 | F | 0 | 0
65 | VASTE PLANTEN
650010 | Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. | st | 4500 | F | 0 | 0
650020 | Planten van kruidachtigen. | st | 4500 | F | 0 | 0
66 | GRAS
661 | GRAS ZAAIEN
6611 | Zaaien
661110 | Zaaien, <50 m2 | are | 5 | F | 0 | 0
661120 | Zaaien, >50 m2 | are | 10 | F | 0 | 0
662 | GRASZODEN AANBRENGEN
662010 | Aanbrengen graszoden. <50 m2 | m2 | 200 | F | 0 | 0
662020 | Aanbrengen graszoden. <50 m2 | m2 | 300 | F | 0 | 0
7 | INRICHTINGSWERKEN
71 | BEBORDING / BEBAKENING
711 | AANBRENGEN BEBORDING
7110 | Aanbrengen attentie bord in maaiveld
711010 | Aanbr. attentie bord op paal, buurtbord 9.04 geen | st | 34 | F | 0 | 0
77 | TERREIN-INRICHTINGSELEMENTEN
771 | STRAATMEUBILAIR
7710 | Banken
771010 | Aanbrengen bank hout | st | 20 | F | 0 | 0
771020 | Aanbrengen bank kunststof | st | 20 | F | 0 | 0
771030 | Aanbrengen bank zonder leuning | st | 5 | F | 0 | 0
771040 | Aanbrengen betonnen picknickset | st | 5 | F | 0 | 0
771050 | Aanbrengen vrijgekomen bank | st | 5 | F | 0 | 0
7711 | Afvalbakken / containers
771110 | Aanbrengen afvalbak | st | 34 | F | 0 | 0
7712 | Speeltoestel
771210 | Plaatsen speeltoestel (P<2 en H<1 en F<4) | st | 80 | F | 0 | 0
771220 | Plaatsen speeltoestel (P<4 en H<2 en F<7) | st | 60 | F | 0 | 0
771230 | Plaatsen speeltoestel (P<10 en H<3 en F<11) | st | 40 | F | 0 | 0
7713 | Hekwerken
771310 | Aanbrengen hek, herbruik | st | 9 | F | 0 | 0
771320 | Aanbrengen hek, nieuw | st | 9 | F | 0 | 0
773 | VALONDERGROND KUNSTGRAS
7730 | Kunstgras valondergronden valhoogte tot 1,30m.
773010 | Aanbr. valdempende kunstgrasvloer H<1,30m, 0-25 m2 | m2 | 120 | F | 0 | 0
773020 | Aanbr. valdempende kunstgrasvloer H<1,30m, 25-100 | m2 | 400 | F | 0 | 0
773030 | Aanbr. valdempende kunstgrasvloer H<1,30m, >100m2 | m2 | 150 | F | 0 | 0
7732 | Kunstgras valondergronden valhoogte tot 1,70 m.
773210 | Aanbr. valdempende kunstgrasvloer H<1,70 m, 0-25 m | m2 | 200 | F | 0 | 0
773220 | Aanbr. valdempende kunstgrasvloer H<1,70m, 25-100m | m2 | 550 | F | 0 | 0
773230 | Aanbr. valdempende kunstgrasvloer H<1,70m, >100m2 | m2 | 350 | F | 0 | 0
7734 | Kunstgras valondergronden valhoogte tot 2,40 m.
773420 | Aanbr. valdempende kunstgrasvloer H<2,40m, 25-100m | m2 | 400 | F | 0 | 0
773430 | Aanbr. valdempende kunstgrasvloer H<2,40m, >100m2 | m2 | 150 | F | 0 | 0
7736 | Kunstgras valondergronden valhoogte tot 3,00 m.
773620 | Aanbr. valdempende kunstgrasvloer H<3,00m, 25-100m | m2 | 400 | F | 0 | 0
773630 | Aanbr. valdempende kunstgrasvloer H<3,00m, >100m2 | m2 | 150 | F | 0 | 0
7738 | Meerkosten aanbrengen kunstgras figuraties
773810 | Meerkosten aanbrengen kunstgras figuraties 0-25 m2 | m2 | 60 | F | 0 | 0
773820 | Meerkosten aanbrengen kunstgras figuraties >25 m2 | m2 | 100 | F | 0 | 0
7739 | Leveren kunstgras
773910 | Leveren kunstgras kleur: Fieldgreen 0-25 m2 | m2 | 280 | F | 0 | 0
773920 | Leveren kunstgras kleur: Fieldgreen 25-100 m2 | m2 | 1250 | F | 0 | 0
773930 | Leveren kunstgras kleur: Fieldgreen >100 m2 | m2 | 500 | F | 0 | 0
773940 | Leveren kunstgras kleur: diverse RAL-kleuren, 0-25 | m2 | 100 | F | 0 | 0
773950 | Leveren kunstgras kleur: div. RAL-kleuren, 25-100m | m2 | 600 | F | 0 | 0
773960 | Leveren kunstgras kleur: div. RAL-kleuren, >100m2 | m2 | 300 | F | 0 | 0
774 | VALONDERGRONDEN EPDM RUBBER
7740 | EPDM Valondergronden valhoogte tot 1,30m.
774010 | Aanbr. valdempende EPDM vloer H<1,30m, 0-25 m2 | m2 | 120 | F | 0 | 0
774020 | Aanbr. valdempende EPDM vloer H<1,30m, 25-100 m2 | m2 | 400 | F | 0 | 0
774030 | Aanbr. valdempende EPDM vloer H<1,30m, >100 m2 | m2 | 150 | F | 0 | 0
7741 | EPDM Valondergronden valhoogte tot 1,70m.
774110 | Aanbr. valdempende EPDM vloer H<1,70m, 0-25 m2 | m2 | 200 | F | 0 | 0
774120 | Aanbr. valdempende EPDM vloer H<1,70m, 25-100 m2 | m2 | 550 | F | 0 | 0
774130 | Aanbr. valdempende EPDM vloer H<1,70m, >100 m2 | m2 | 350 | F | 0 | 0
7742 | EPDM Valondergronden valhoogte tot 2,40m.
774210 | Aanbr. valdempende EPDM vloer H<2,40m, 25-100 m2 | m2 | 400 | F | 0 | 0
774220 | Aanbr. valdempende EPDM vloer H<2,40m, >100 m2 | m2 | 150 | F | 0 | 0
7743 | EPDM Valondergronden valhoogte tot 3,00m.
774310 | Aanbr. valdempende EPDM vloer H<3,00m, 25-100 m2 | m2 | 400 | F | 0 | 0
774320 | Aanbr. valdempende EPDM vloer H<3,00m, >100 m2 | m2 | 150 | F | 0 | 0
8 | (VERKEERS)VOORZIENINGEN/MAATREGELEN
83 | VOORZIENINGEN
831 | VOORZIENINGEN < 4 WEKEN
8311 | Rijplaten
831120 | Toepassen rijplaten. | m | 600 | F | 0 | 0
84 | OPNAME, ONTWERP EN VOORBEREIDING
841 | VERZORGEN VAN OPNAME EN ONTWERP
8410 | Opnemen bestaande toestand
841010 | Opnemen bestaande toestand terrein en objecten | keer | 34 | F | 0 | 0
8411 | Inmeting en hoofduitzetting
841110 | Inmeten en verwerken inmeting en hoofuitzetting | keer | 34 | F | 0 | 0
8412 | Opstellen Ontwerp
841210 | Uitvoeren van ontwerpwerkzaamheden tbv speellocati | keer | 34 | F | 0 | 0
842 | KLIC-MELDING
8421 | Verzorgen van Klic-melding
842110 | Melden van mechanische grondbewerkingen. | keer | 34 | F | 0 | 0
844 | VERZORGEN VAN DEELOPDRACHT
8442 | Verzorgen deelopdracht
844210 | Opstellen van een deelopdracht. | keer | 34 | F | 0 | 0
8443 | Verzorgen V&G_plan
844310 | Opstellen V&G-plan (uitvoeringsfase) | keer | 34 | F | 0 | 0
88 | INZET VAN WERKNEMERS EN MATERIEEL
881 | INZET VAN WERKNEMERS
881010 | Inzetten werknemer, grondwerker | uur | 48 | F | 0 | 0
882 | INZET VAN MATERIEEL
8820 | Inzetten van een hydraulische graafmachine
882020 | Inzetten hydraulische graafmachine, 1,0 m3 | uur | 48 | F | 0 | 0
8821 | Inzetten van een vrachtauto
882120 | Inzetten vrachtauto, 10 ton, hydraulisch | uur | 48 | F | 0 | 0
89 | DIVERSE / OVERIGE WERKZAAMHEDEN
891 | WERKTERREIN EN MATERIEEL
8910 | Gebruik communicatieplatform
891010 | Gebruik van Werktools.com | jaar | 2 | F | 0 | 0
892 | WERKTERREIN EN MATERIEEL
8920 | Werkterrein
892010 | Inrichten werkterrein. | keer | 34 | F | 0 | 0
892020 | Opruimen werkterrein. | keer | 34 | F | 0 | 0
9 | STAARTPOSTEN
91 | KORTING
919990 | Korting | % | 0 |  | 1 | 0
929990 | Uitvoeringskosten | % | 0 |  | 1 | 0
939990 | Algemene kosten | % | 0 |  | 1 | 0
949990 | Winst en risico | % | 0 |  | 1 | 0
96 | BIJDRAGEN
960010 | Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) | % | 0.15 |  | 1 | 0
960020 | Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%) | % | 0.15 |  | 1 | 0