## Vragenlijst
Algemene en individuele vragenlijst
|  | Project: | Openbare procedure ‘Landelijk – Werkplek- en ruimtesensoren’
|  | Datum: | 2022-08-04
|  | Versie: | 1.0
|  | Kenmerk | TN347168
Gegadigde:
Nr | Document | Paragraaf / Eis - Bepaling | Vraag Gegadigde | Datum vraag-stelling | Antwoord ProRail
| Bijlage 01- Programma van Eisen | Algemeen: Eis 3 | Kunt u aangeven wat er bij afschaling met de met de vrijkomende sensoren dient te gebeuren? | 2022-07-29 | Bij het afschalen van sensoren is Inschrijver vrij deze in te zetten binnen andere projecten van Inschrijver. Het niet gebruikte deel v.w.b. onderhoud/beheer en hosting van de sensoren en gateways dienen dan in mindering worden gebracht op het maandbedrag.
2 | Bijlage 00 - Leidraad Europese aanbesteding Werkplek- en ruimte sensoren | 2.3 | In de laatste alinea staat dat de opdrachtwaarde in de aanbestedingsdocumenten opgenomen is. Wat is de geraamde maximale opdrachtwaarde? | 2022-07-29 | De opdrachtwaarde is uitgedrukt in aantallen conform tabel ''Geraamde aantallen m.b.t. de scope'' onder Par 2.2. De totale raming van de Aanbesteding met betrekking tot de gehele looptijd (inclusief optionele verlengingsmogelijkheid) voor de Overeenkomst van Opdracht is vastgesteld aan de hand van de basisbehoefte van ProRail middels een (algemene) opgave van benodigde Sensoren, implementatie, koppeling, beheer, onderhoud, hosting en uitbreiding(en).
3 | Bijlage 06 - Referentieformulier |  | Is ondertekening van de referentie door de primaire opdrachtgever voldoende of dient dit een separate verklaring te zijn? | 2022-07-29 | Naast de referentieopgave zelf dient een referentie te zijn voorzien van een (aparte) rechtsgeldig ondertekende verklaring van goede uitvoering van de primaire opdrachtgever.
4 | Bijlage 7 Prijzenblad | 1.3 Additionele werkzaamheden | Post 1 op het tabblad 1.3 Additionele werkzaamheden is gelijk aan de regel op het tabblad 1.1 Initiële levering. Hoe dient Opdrachtnemer deze posten ten opzichte van elkaar te interpreteren? | 2022-07-29 | Zie voor een toelichting de instructie op tabblad Algemeen. Verder dient u de additionele werkzaamheden (Tabblad 1.3) te zien in het kader van toekomstige opschaling van bijv. een nieuw ProRail pand.
5 | Bijlage 00 - Leidraad Europese aanbesteding Werkplek- en ruimte sensoren | 4.6 | Dient van de referenten ook een KvK verklaring verstrekt te worden? (gezien de vraag om deze rechtsgeldig te ondertekenen). | 2022-07-29 | Elke referentie dient vergezeld te gaan van een door de primaire opdrachtgever zelf afgegeven verklaring. Een KvK afschrift van de referentie is niet benodigd.
6 | Bijlage 01- Programma van Eisen | Implementatie: Eis 3 | Voor het aanmelden en uitvoeren van werkzaamheden gelden de ProRail Huisregels (zie bijlage 13). Er is geen bijlage 13 meegestuurd in het bestek. Kunt u deze s.v.p. alsnog beschikbaar stellen? | 2022-07-29 | Dit bestand is per abuis niet meegezonden maar nu als Bijlage 13 toegevoegd aan Tenderned.
7 | Bijlage 01- Programma van Eisen | Sensoren, gateways en servers: Eis 20 | Beperk zodanig het aantal gateways per gebouw in relatie tot de kosten uitgaande van een optimale dekking in het gebouw.' Kunt u deze eis toelichten? Inschrijver gaat er vanuit dat het ontwerp wordt bepaald aan de hand van een schouw per locatie opdat er een optimale werking/batterijduur gegarandeerd kan worden. | 2022-07-29 | Hiermee wordt bedoeld dat met gebruik van zo min mogelijk gateways de best mogelijke dekking wordt gerealiseerd. Er vindt geen schouw plaats op locatie. Inschrijvers worden in staat geacht op basis van de geleverde locatie tekeningen (zie Bijlage 11 Leidraad) een ontwerp en inschrijfprijs te kunnen bepalen.
8 | Bijlage 01- Programma van Eisen | Beheer: Eis 1 | Inschrijver is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, werking en het volledige beheer en onderhoud van de Private LoRaWAN infrastructuur.' Kunt u aangeven hoe deze eis zich verhoudt tot Eis 20 van Sensoren, gateways en servers? | 2022-07-29 | Inschrijver is verantwoordelijk voor de gehele Private LoRaWAN infrastructuur, maar dient het aantal gateways per gebouw i.r.t. de kosten (uitgaande van een optimale dekking) te hanteren. Inschrijver is dus verantwoordelijk voor een optimale dekking en ProRail eist dat er geen over dimensionering plaatsvindt
9 | Bijlage 01- Programma van Eisen | Beheer: Eis 3 | Inschrijver garandeert in geval van storingen de functionele werking van de technologie te herstellen en operationaliteit te waarborgen binnen de gestelde servicelevels.' Kunt u toelichten hoe deze eis zich verhoudt tot Eis 4 van Beheer? Mag Inschrijver er vanuit gaan dat Inschrijver niet in gebreke is indien servicelevels niet gehaald worden vanwege deze afstemming met de Facility Desk? | 2022-07-29 | Inschrijver is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de gevraagde oplossing en waarborgt de afgesproken en gestelde servicelevels. Bij werkzaamheden op één van de locaties van ProRail stemt Inschrijver dit af met de Facility Desk om toegang tot één van de panden te kunnen verkrijgen en/of dat gebruikers kunnen worden geïnformeerd door de Facility Desk. Inschrijver kan er niet vanuit gaan dat servicelevels niet gehaald worden vanwege afstemming met de Facility Desk. Het betreft hier procesafspraken tussen Inschrijver en ProRail om aan eis 3 van Beheer te kunnen voldoen
10 | Bijlage 01- Programma van Eisen | Onderhoud: Eis 1 / Eis2 | Kunt u toelichten hoe Eis 1 en Eis 2 (d.w.z.. correctief onderhoud dient buiten kantoortijd plaats te vinden) zich verhouden tot de gestelde service levels van Eis 3 van Beheer | 2022-07-29 | Na definitieve gunning tussen ProRail en Inschrijver wordt er een Service Level Agreement (SLA) opgesteld waarbij afspraken worden gemaakt over het Beheer en (correctief) Onderhoud. Hierbinnen zijn dan ook afspraken gemaakt over werkzaamheden buiten kantoortijd
11 | Bijlage 01- Programma van Eisen | Onderhoud: Eis 15 | Inschrijver garandeert dat de geleverde sensoren in de eindsituatie nog tenminste 2 jaar leverbaar zijn.' Kunt u toelichten wat u verstaat onder 'eindsituatie'? | 2022-07-29 | Met eindsituatie wordt ''einddatum contract'' bedoeld.
12 | Bijlage 01- Programma van Eisen | Facturatie en inschrijving: Eis 7 | ProRail behoudt zich het recht voor om offertes te laten toetsen op marktconformiteit door een onafhankelijk adviseur. Bij afwijkingen groter dan 5% en zonder acceptabele argumentatie (beoordeling ProRail) dient u de offerte aan te passen op basis van de gegeven feedback door de betreffende adviseur.' Vraag: Kunt u toelichten welke 'offertes' u van Inschrijver verwacht naast de prijzen/tarieven zoals die worden overeengekomen in deze overeenkomst? Vervolgvraag: Verder zijn wij van mening dat Prorail d.m.v. deze uitvraag in staat is om de prijzen en tarieven op marktconformiteit te toetsen. Het is ons niet duidelijk waarom u diezelfde tarieven na sluiten van de overeenkomst opnieuw door een onafhankelijk adviseur laat toetsen waarbij de kans bestaat dat Inschrijver gedwongen wordt de prijzen alsnog te herzien. Wij verzoeken u daarom deze eis te laten vervallen. | 2022-07-29 | De inschrijfprijs wordt niet getoetst op marktconformiteit. Wel wordt in toekomstig geval van mogelijke opschaling gewerkt met een offerte. Zie Implementatie Eis 3.
13 | Bijlage 01- Programma van Eisen | Implementatie: Eis 4 | Hoe strak is de door Prorail aangegeven planning en in hoeverre is het Inschrijver toegestaan hiervan af te wijken als gevolg van de wereldwijde uitdagingen, elektronische componentenschaarste, en levertijdvertraging? | 2022-07-29 | Wereldwijde uitdagingen, schaarste en daarmee levertijden zijn van toepassing op alle Inschrijvers i.r.t. de gevraagde oplossing. Vanuit ProRail is hiervoor begrip waarbij onze organisatie een proactieve en creatieve instelling vanuit Inschrijver verwacht om deze risico's zoveel als mogelijk te beperken.
14 | Bijlage 01- Programma van Eisen | Algemeen: Eis 3 | Kan Prorail een toelichting geven wat het financiële model wordt in geval van opschalen en afschalen? Kan het Prijzenblad hierop aangepast worden? Dit in verband met de afhankelijkheid tussen inschrijfprijs en het aantal devices (sensoren, gateways en aanpassing CMDB) welke onderdeel gaan uitmaken van de oplossing. | 2022-07-29 | Bij het opschalen van een locatie (en dus een toevoeging aan het sensornetwerk) zal ProRail, a.d.h.v. een vooraf gepresenteerde offerte, akkoord geven voor de meerkosten. Bij afschaling geldt dat eerder aangeschafte sensoren niet worden verrekend. Wel worden de componenten: Beheer, onderhoud en hosting vd data vanzelfsprekend aangepast aan de, in geval van afschaling, dan benodigde hoeveelheid sensoren.
15 | Bijlage 01- Programma van Eisen | Implementatie: Eis 1 | Inschrijver concludeert uit de aangeleverde stukken dat alleen een 'remote' desksurvey kan plaatsvinden. Is conclusie van inschrijver correct? Vervolgvraag: Als voorgaande vraag bevestigend is beantwoord, dan vindt Inschrijver het niet wenselijk om op basis van enkel een 'remote' desksurvey een dergelijk ontwerp te maken en definitieve pricing af te geven. Dit mede gezien de ontwerpverantwoordelijkheid van Inschrijver. | 2022-07-29 | Dat is correct. Er zijn tekeningen van de locaties meegeleverd, Aan de hand van de tekeningen zijn de ruimtes te overzien voor het bepalen van benodigde sensoren. De winnende inschrijver krijgt voldoende tijd voor locatiebezoeken en inmetingen. Inschrijver baseert haar inschrijving op het gestelde in de leidraad en het programma van eisen.
16 | Bijlage 01- Programma van Eisen | Implementatie: Eis 1 | Kan Inschrijver er van uitgaan dat Prorail de benodigde 230VAC aansluitingen verzorgt voor het benodigde aantal Gateways. | 2022-07-29 | Inschrijver kan er vanuit gaan dat na definitieve gunning er door Inschrijver een site survey wordt uitgevoerd binnen de 7 aangegeven panden van ProRail. In deze survey worden dan ook de benodigde 230VAC aansluitingen geïnventariseerd. Ontbrekende 230VAC aansluitingen worden i.s.m. ProRail opgepakt, waarbij wordt bepaald wie de 230VAC aansluitingen gaat verzorgen
17 | Bijlage 01- Programma van Eisen | Implementatie: Eis 8 | Kan Prorail additionele (technische interface) informatie aanleveren met betrekking tot de gewenste koppeling? Welke support vanuit Mapiq kunnen wij verwachten voor het realiseren van de koppeling? | 2022-07-29 | Bij een definitieve gunning tussen ProRail en Inschrijver wordt er in gezamenlijke aanpak (ProRail-Inschrijver-Mapiq) de afspraken gemaakt voor de gewenste koppeling. Op voorhand is deze (technische interface) informatie niet aan te leveren. Inschrijver kan uitgaan van support en medewerking vanuit Mapiq
18 | Bijlage 01- Programma van Eisen | Sensoren, gateways en servers: Eis 1 en Eis 2 | Het realiseren van API koppeling zit in scope. De huidige partij die de data processing tool levert (MAPIQ) heeft daarmee waarschijnlijk concurrentie voordeel. Hoe kunt u gelijk speelveld garanderen t.a.v.. realiseren koppeling? | 2022-07-29 | Mapiq is het data processing platform m.b.t. benutting & bezetting informatie (App & Website) voor ProRail en niet verantwoordelijk voor het sensorplatform (lees: hardware). Deze uitvraag richt zich op de levering, het beheer en onderhoud van een Private LoRaWAN netwerk. Door deze scheiding aan te brengen (tussen hardware en software) is er geen sprake van een concurrentie voordeel
19 | Bijlage 01- Programma van Eisen | Implementatie: Eis 4 | Kunt u een nadere specificatie geven van de vereiste testen? Welke ondersteuning vanuit MAPIQ en Prorail mag inschrijver hierbij verwachten? | 2022-07-29 | Het begeleiden en uitvoeren van diverse tests gedurende de twee testfasen in het project (opleveringstest en bedrijfstest); Een Site Acceptance Test (SAT) is onderdeel van het Plan van Aanpak/Implementatie, waarin u aantoont dat de diverse componenten (centraal/decentraal) correct functioneren conform het Programma van Eisen. U doet dit volgens een testprotocol. U dient een voorbeeld bij inschrijving aan te leveren. De ondersteuning vanuit Mapiq en ProRail is essentieel voor het slagen van de test. Inschrijver mag de ondersteuning voor een succesvolle SAT verwachten vanuit Mapiq en ProRail en geeft de gewenste ondersteuning aan in het aangeleverde testprotocol
20 | Bijlage 00 - Leidraad Europese aanbesteding Werkplek- en ruimte sensoren | Paragraaf 4.5 Eis 03 | Inschrijver toont door middel van één (1) referentie aan aantoonbare ervaring te hebben met het leveren van sensoren waarvan de batterijen een lange levensduur bezitten van meer dan 2 jaar, ook bij realtime eventinformatie. Gezien de eigenschappen van LoRa in relatie tot realtime data: bedoelt Prorail hier wellicht de trigger voor de sensor bij (realtime?) aankomst en/vertrek aan een bureau of in een ruimte? Vervolg vraag; wat is de definitie van realtime event informatie? | 2022-07-29 | Inschrijver dient aan te tonen dat Inschrijver ervaring heeft met het implementeren, beheren en onderhouden van een volledig Private LoRaWAN netwerk. ProRail heeft met deze eis willen aangeven dat een visuele waarneming en technische (sensor)data overeen moeten komen o.b.v. een realtime benadering. Dit betekent dat een vrij bureau of vrije ruimte ook daadwerkelijk vrij moeten zijn bij aankomst (lees: visuele waarneming). Als bijvoorbeeld sensordata om het half uur wordt verstuurd naar het data processing platform is er geen sprake van "realtime event informatie". Het staat Inschrijver vrij om een optimale threshold in te stellen i.r.t. de bezet ja/nee benut ja/nee informatie
21 | Bijlage 01- Programma van Eisen | Sensoren, gateways en servers: Eis 17 | Prorail wenst zelf events bezetting en intervallen in te stellen en Inschrijver heeft een ontwerpverantwoordelijkheid. Sensorinstellingen zijn onderdeel van het ontwerp en kunnen invloed hebben op de levensduur van de batterij. Garantie afgeven op de batterij in combinatie met instellen van de sensoren door Prorail is hierdoor niet mogelijk. Kunt u dit toelichten? | 2022-07-29 | ProRail heeft met deze eis willen aangeven dat een visuele waarneming en technische (sensor)data overeen moeten komen o.b.v. een realtime benadering. Dit betekent dat een vrij bureau of vrije ruimte ook daadwerkelijk vrij moeten zijn bij aankomst (lees: visuele waarneming). Als bijvoorbeeld sensordata om het half uur wordt verstuurd naar het data processing platform is er geen sprake van "realtime event informatie". Het staat Inschrijver vrij om een optimale threshold in te stellen i.r.t. de bezet ja/nee benut ja/nee informatie in samenspraak met ProRail. In deze samenspraak wordt ook de impact op de levensduur van de batterij bepaald
22 | Bijlage 01- Programma van Eisen | Sensoren, gateways en servers: Eis 17 | Sensoren moeten de gebeurteniswijzigingen (events) in realtime verzenden en instelbaar zijn indien ProRail in de toekomst de tijdspanne wil oprekken. Kunt u toelichten wat bedoelt wordt met 'tijdspanne oprekken'? | 2022-07-29 | Met het oprekken van tijdspanne wordt hier bedoeld een aanpassing van het versturen van beweging- en/of warmte informatie. ProRail eist hier invloed op uit te kunnen oefenen om zo de accuraatheid van de benutting en bezetting informatie te kunnen bepalen/beïnvloeden
23 | Bijlage 01- Programma van Eisen | Sensoren, gateways en servers: Eis 7, 8 en 9 | Er is verschil in de hoeveelheid personen meten en beweging in algemene zin meten in een ruimte om te bepalen of de ruimte blijkbaar bezet is of gebruikt wordt. Het tellen van personen op basis van LoRa is niet eenvoudig. Een ruimte sensor telt alleen beweging in de ruimte. Kunt u expliciet aangeven wat u van de sensoren verwacht: Het aantal personen tellen of dat de ruimte/plek bezet is of niet? | 2022-07-29 | Sensoren dienen benutting- en bezetting informatie te registeren met een accuraatheid van minimaal 90%. Een hogere accuraatheid geniet hierbij de voorkeur. De verwachting vanuit ProRail is dat Inschrijver een oplossing implementeert, o.b.v. Private LoRaWAN die voldoet aan de minimale gestelde accuraatheid. Voor een werkplek/bureau is dit het aangeven van bezet ja/nee, maar ook hoe vaak de werkplek/bureau wordt benut. Voor een (overleg)ruimte is de verwachting dat benutting informatie zichtbaar is (dus als een ruimte 10 man kan huisvesten, dan wil ProRail de werkelijke huisvesting zien). ProRail wil dus zien bezet ja/nee en hoe de ruimte wordt benut (optimaal / niet optimaal). Een optimale benutting is bij 90% van de ruimte capaciteit
24 | Bijlage 01- Programma van Eisen | Onderhoud: Eis 4 | Eventuele storingen, gebruikersfouten of schade door derden vallen onder het onderhoudscontract en de eisen binnen dit PvE. Inschrijver is van mening dat storingen, gebruikersfouten en schades door derden niet beïnvloedbaar zijn door Inschrijver en per incident verrekend kunnen worden. Kan opdrachtgever hiermee akkoord gaan? Indien zij hier niet mee akkoord kan gaan kan zij dit toelichten? | 2022-07-29 | Inschrijver is verantwoordelijk voor het onderhoud en verhelpen van storingen. Inschrijver dient, indien van toepassing, met derden afspraken te maken inzake verrekening(en). De eis wordt niet aangepast.
25 | Bijlage 01- Programma van Eisen | Facturatie en inschrijving: Eis 4 | Inschrijver verzoekt het facturatieschema - in verband met de initiële investering - aan te passen naar: 1. 30% bij opdracht 2. 30% bij start uitvoering werkzaamheden 3. 30% bij afgeronde werkzaamheden 4. 5% bij oplevering door projectleider/manager aan ProRail 5. 5% bij oplossen restpunten. Kan Opdrachtgever hiermee akkoord gaan? Als Opdrachtnemer hier niet mee akkoord kan gaan kan zij dit toelichten en een aangepast schema verstrekken? | 2022-07-29 | ProRail gaat akkoord met dit facturatieschema.
26 | Bijlage 00 - Leidraad Europese aanbesteding Werkplek- en ruimte sensoren | 2.2 | Er is sprake van 7 panden en 4500 sensoren. Kunt u ook de verhouding (mix) aangeven van de gevraagde typen sensoren? Kunt u tevens een verdeling per pand aangeven? | 2022-07-29 | Dit wordt bepaald na definitieve gunning van Inschrijver en de bijbehorende site survey
27 | Bijlage 01- Programma van Eisen | Implementatie: Eis 21 | De mogelijkheid wordt opengehouden voor gebruik van een ICT netwerk (Ethernet). Is er een migratie voorzien van 4G/5G bakchaul naar Ethernet? Zo ja, op welke termijn zal dit plaatsvinden? Hoe dient inschrijver dit op te nemen in de pricing? | 2022-07-29 | Er is nog geen migratie voorzien van 4G/5G naar Ethernet en is inderdaad opgehouden als mogelijke toekomstige optie. Een termijn is daarmee niet bekend. Indien een overstap wordt gemaakt van 4G/5G naar Ethernet wordt dit met Inschrijver als apart project geïnitieerd
28 | Bijlage 01- Programma van Eisen | Implementatie: Eis 1 | De communicatie tussen gateways en servers vindt plaats op basis van 4G/5G technieken, maar in de paragraaf Sensoren, gateways en servers Eis 21, wordt ook een RJ45 ethernet verbinding geëist. Kunt u toelichten hoe inschrijver Eis 1 dient te interpreteren? Hoe zit het met de indoordekking van 4G/5G? | 2022-07-29 | Een RJ45 Ethernet verbinding wordt niet geëist, maar de gateway moet deze aansluiting wel bezitten als toekomstige optie. Er dient dus uit te worden gegaan van 4G/5G communicatie tussen gateway en server. De indoordekking wordt bepaald in de site survey
29 | Bijlage 01- Programma van Eisen | Implementatie: Eis 1 | Kan Opdrachtnemer er van uitgaan dat er voldoende 4G/5G dekking in alle panden en ruimtes beschikbaar is voor onbelemmerde en ongestoorde werking van de sensor oplossing? | 2022-07-29 | Inschrijver kan er vanuit gaan dat na definitieve gunning er door Inschrijver een site survey wordt uitgevoerd binnen de 7 aangegeven panden van ProRail. In deze survey wordt dan ook de benodigde dekkingsgraad bepaald en afgestemd.
30 | Bijlage 01- Programma van Eisen | Algemeen: EIS 1 | Is het een juiste aanname dat inschrijver dit dashboard vult met sensordata en dit dashboard ook beheert? | 2022-07-29 | Inschrijver moet ervan uitgaan dat er door Inschrijver een volledig beheerd ((sensor-, batterij-, gateway-, server- en koppeling (naar Data Processing Platform) management)) Private LoRaWAN netwerk wordt opgeleverd, waarbij ProRail optreedt als regievoerder. Het geleverde sensornetwerk wordt voorzien van een dashboard waarbinnen de werking van de volledige keten (sensor tot server) is aangegeven en waarbij over de werking van het netwerk kan worden gerapporteerd. Dit dashboard wordt dus gevuld, beheerd en opgeleverd door Inschrijver na definitieve gunning
31 | Bijlage 01- Programma van Eisen | Algemeen: EIS 3 | ProRail geeft akkoord op een uitbreiding van sensoren door middel van een offerte. Inschrijver stelt voor om ook het afschalen via een offerteproces te laten verlopen. Een vervuiling van de CMDB wordt hiermee voorkomen. Kunt u hiermee akkoord gaan? | 2022-07-29 | Definitieve procesafspraken worden afgestemd met Inschrijver na gunning. Hier wordt ook het op- en afschalen als proces behandeld en bepaald
32 | Bijlage 01- Programma van Eisen | Beheer: Eis 5 | Bij deze eis wordt in geval van storingen een percentage genoemd. Waar is dit percentage aan gerelateerd? Kunt u toelichten of dit per pand is over het totaal aantal sensoren van een (1) locatie? | 2022-07-29 | Het percentage is gerelateerd aan een acceptabele norm vanuit ProRail omtrent de werking van de sensoren binnen 1 pand. ProRail wil met dit percentage vermijden dat bij het niet werken van 1 sensor direct een oplossing moet worden geboden door Inschrijver
33 | Bijlage 01- Programma van Eisen | Beheer: Eis 5 | In deze eis worden oplostijden bij een verstoring beschreven. Bijvoorbeeld een verstoring aan een gateway dient binnen 4 uur opgelost te zijn. Ook wordt aangegeven dat een incident aan de gateway of server voor 07:00 uur van de werkdag opgelost moet zijn. Kunt u een beschrijving of voorbeeld verstrekken hoe de oplostijden worden berekend en binnen welk service window de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. | 2022-07-29 | Service / SLA afspraken met o.a. de oplostijden worden bepaald na definitieve gunning met Inschrijver
34 | Bijlage 01- Programma van Eisen | Beheer: Eis 5 | De oplostijden bij een verstoring worden in deze eis beschreven. Bij onderhoud EIS 2 beschrijft u dat correctief onderhoud buiten het servicewindow uitgevoerd moet worden. Kunt u dit nader toelichten hoe dit geïnterpreteerd dient te worden? | 2022-07-29 | Onder correctief onderhoud verstaat ProRail het oplossen van klachten en vervangen van assets buiten kantoortijd om deze goed, betrouwbaar en veilig te laten functioneren. Deze eis staat los van de operationele Eis 5 in het hoofdstuk Beheer
35 | Bijlage 01- Programma van Eisen | Onderhoud: Eis 13 | Dient Inschrijver de aanpassingen in Visio en Autocad uit te voeren of wordt dat uitgevoerd door ProRail HFM? | 2022-07-29 | Dit is een verantwoording van Inschrijver
36 | Bijlage 03 Inkoopvoorwaarden | 6.2 | Opdrachtnemer wenst tekst te wijzigen naar: Wanneer Opdrachtnemer meent dat er sprake is van uitbreiding of inkrimping van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, stelt Opdrachtnemer ProRail daarvan onverwijld schriftelijk op de hoogte. Vervolgens dient Opdrachtnemer ter zake daarvan met bekwame spoed, uiterlijk binnen 15 werkdagen, doch eventueel een aanvullende offerte in bij ProRail. Voor zover in de Overeenkomst een vaste prijs is overeengekomen, is de aanvullende offerte eveneens gebaseerd op een vaste prijs. In andere gevallen wordt - voor zover van toepassing - een geraamd maximumbedrag geoffreerd, tegen welk bedrag de voorgestelde uitbreiding of inkrimping in ieder geval kan worden uitgevoerd. In de aanvullende offerte zijn tevens alle voor de uitvoering van de wijziging nodige kosten begrepen. Bij de calculatie van de financiële gevolgen van de uitbreiding of de inkrimping is Opdrachtnemer verplicht in voorkomend geval in de Overeenkomst opgenomen eenheidsprijzen, kosten en opslagen en (staffel-)kortingen aan te houden. Kan opdrachtgever hiermee akkoord gaan? Indien zij hier niet mee akkoord kan gaan kan zij dit toelichten? | 2022-07-29 | ProRail past de inkoopvoorwaarden niet aan. Zie ook Par. 2.5 in de Leidraad.
37 | Bijlage 03 Inkoopvoorwaarden | 10.2 | Opdrachtnemer wenst artikel aan te passen naar: De in de Overeenkomst opgenomen en wederzijds overeengekomen Mijlpaaldata zijn, tenzij anders blijkt uit de Overeenkomst, fatale termijnen. Door het overschrijden van een fatale termijn is Opdrachtnemer in verzuim. Kan Opdrachtgever hiermee akkoord gaan? Als Opdrachtnemer hier niet mee akkoord kan gaan kan zij dit toelichten? | 2022-07-29 | ProRail past de inkoopvoorwaarden niet aan. Zie ook Par. 2.5 in de Leidraad.
38 | Bijlage 03 Inkoopvoorwaarden | 10.4 | Opdrachtnemer wenst de termijn te verkorten naar 10 werkdagen en partijen zullen bij tijdig uitstel van grote leveringen in overleg treden met elkaar voor een overeengekomen (financiële, logistieke) regeling. Kan Opdrachtgever hiermee akkoord gaan? Als Opdrachtnemer hier niet mee akkoord kan gaan kan zij dit toelichten? | 2022-07-29 | ProRail past de inkoopvoorwaarden niet aan. Zie ook Par. 2.5 in de Leidraad.
39 | Bijlage 03 Inkoopvoorwaarden PvE; Garantie | 14.2 EIS 1 | Opdrachtnemer wenst artikel aan te passen naar: Tenzij in de Overeenkomst anders is opgenomen, geldt een garantietermijn van 12 maanden. ProRail is verplicht te handelen conform bijbehorende installatie-, bedien- en onderhoudsvoorschriften en handboeken, as-built documenten en gebruik te maken van de voorgeschreven onderdelen en speciale gereedschappen om de technische levensduur van geleverde zaken te waarborgen. Kan Opdrachtgever hiermee akkoord gaan? Als Opdrachtnemer hier niet mee akkoord kan gaan kan zij dit toelichten? | 2022-07-29 | ProRail past de inkoopvoorwaarden niet aan. Zie ook Par. 2.5 in de Leidraad.
40 | Bijlage 03 Inkoopvoorwaarden | 16.4 | Toegang tot bedrijfsinformatie en/of gebouwen van Opdrachtnemer is alleen mogelijk na goedkeuring van de directie van Opdrachtnemer. Kunt u hiermee akkoord gaan? | 2022-07-29 | ProRail past de inkoopvoorwaarden niet aan. Zie ook Par. 2.5 in de Leidraad.
41 | Bijlage 03 Inkoopvoorwaarden | 22.8 | Opdrachtnemer wenst het artikel aan te vullen naar: " Indien Opdrachtnemer enige verplichting of garantie uit hoofde van de Overeenkomst of uit hoofde van deze Inkoopvoorwaarden niet of niet volledig nakomt, is ProRail gerechtigd de betaling aan Opdrachtnemer op te schorten voor alleen dat deel waar de tekortkoming betrekking op heeft." Kunt u hiermee akkoord gaan? | 2022-07-29 | ProRail past de inkoopvoorwaarden niet aan. Zie ook Par. 2.5 in de Leidraad.
42 | Bijlage 03 Inkoopvoorwaarden | 22.10 | Opdrachtnemer wenst dit aan te passen naar: ProRail is te allen tijde bevoegd zijn opeisbare vorderingen op Opdrachtnemer te verrekenen met opeisbare schulden aan Opdrachtnemer, binnen dezelfde opdracht met dezelfde business unit van Opdrachtnemer. Kan Opdrachtgever hiermee akkoord gaan? Als Opdrachtnemer hier niet mee akkoord kan gaan kan zij dit toelichten? | 2022-07-29 | ProRail past de inkoopvoorwaarden niet aan. Zie ook Par. 2.5 in de Leidraad.
43 | Bijlage 03 Inkoopvoorwaarden | 24.1 | Opdrachtnemer wenst dit artikel aan te passen naar voor haar redelijke hoogtes en waardes. Opdrachtnemer is verplicht om te beschikken over een op de Overeenkomst en deze Inkoopvoorwaarden afgestemde aansprakelijkheidsverzekering met, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, ten minste een dekking van €1.000.000 per gebeurtenis of een reeks van gebeurtenissen met een en dezelfde oorzaak, met een maximum van €2.500.000,- per kalenderjaar. Op eerste verzoek van ProRail toont Opdrachtnemer aan dat een verzekering met tenminste deze of de overeengekomen voorwaarden is afgesloten en voortduurt. Kan Opdrachtgever hiermee akkoord gaan? Als Opdrachtnemer hier niet mee akkoord kan gaan kan zij dit toelichten? | 2022-07-29 | ProRail past de inkoopvoorwaarden niet aan. Zie ook Par. 2.5 in de Leidraad.
44 | Bijlage 03 Inkoopvoorwaarden | 30.1 | Opdrachtnemer wenst haar aansprakelijkheid te beperken tot uitsluitend de door Opdrachtgever geleden zaakschade en/of personenschade (materiële schade, lichamelijk letsel) als gevolg van een aan Opdrachtnemer toerekenbare omstandigheid. Deze aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot de opdrachtwaarde." Kan Opdrachtgever hiermee akkoord gaan? Als Opdrachtnemer hier niet mee akkoord kan gaan kan zij dit toelichten? | 2022-07-29 | ProRail past de inkoopvoorwaarden niet aan. Zie ook Par. 2.5 in de Leidraad.
45 | Bijlage 03 Inkoopvoorwaarden | 30.2 | Opdrachtnemer wenst haar aansprakelijkheid ten opzichte van vrijwaringen beperken tot maximale hoogtes als gesteld in de aansprakelijkheidsbeperking van Art 30.1. Opdrachtnemer kan geen onbeperkte en ongelimiteerde aansprakelijkheden accepteren in verband met een gezonde bedrijfsvoering die zij te alle tijden nastreeft. Kan Opdrachtgever hiermee akkoord gaan? Als Opdrachtnemer hier niet mee akkoord kan gaan kan zij dit toelichten? | 2022-07-29 | ProRail past de inkoopvoorwaarden niet aan. Zie ook Par. 2.5 in de Leidraad.
46 | Bijlage 03 Inkoopvoorwaarden | 34.1 | Opdrachtnemer wenst artikel aan te passen naar: De eigendom gaat over op moment van volledige betaling. Kan Opdrachtgever hiermee akkoord gaan? Als Opdrachtnemer hier niet mee akkoord kan gaan kan zij dit toelichten? | 2022-07-29 | ProRail past de inkoopvoorwaarden niet aan. Zie ook Par. 2.5 in de Leidraad.
47 | Bijlage 03 Inkoopvoorwaarden | 14.3 | Opdrachtnemer wenst het artikel aan te passen naar: Indien tijdens de garantieperiode geleverde zaken niet blijken te voldoen aan het bepaalde in art. 14.1, door een aan Opdrachtnemer toe te rekenen omstandigheid, meldt ProRail dit bij Opdrachtnemer binnen bekwame tijd nadat zij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken. Opdrachtnemer is verplicht, ongeacht de resultaten van voorafgaande keuringen, de betrokken Levering ten spoedigste binnen een door ProRail te bepalen termijn kosteloos te vervangen, te herstellen of het ontbrekende aan te vullen, tenzij ProRail de voorkeur geeft aan beëindiging van de Overeenkomst overeenkomstig art. 29 onverminderd de overige rechten van ProRail uit hoofde van een tekortkoming (Waaronder het recht op schadevergoeding). Alle in verband hiermee te maken kosten (inclusief die van reparatie en demontage) komen voor rekening van Opdrachtnemer. Kan Opdrachtgever hiermee akkoord gaan? Als Opdrachtnemer hier niet mee akkoord kan gaan kan zij dit toelichten? | 2022-07-29 | ProRail past de inkoopvoorwaarden niet aan. Zie ook Par. 2.5 in de Leidraad.
48 | Bijlage 03 Inkoopvoorwaarden | 9.4 | ON wenst haar retentierecht te behouden, is OG genegen om een andere vorm van zekerheidstelling te overwegen? | 2022-07-29 | ProRail past de inkoopvoorwaarden niet aan. Zie ook Par. 2.5 in de Leidraad.
49 | Bijlage 02 - Conceptovereenkomst Ruimte- en werkpleksensoren | 5.9 | Het indexcijfer bedoeld in 5.8 van dit contractdocument wordt vastgesteld aan de hand van de volgende index/ basisjaar: Lonen 2010=100, waarbij de indexcijfers zullen worden gehanteerd zoals die jaarlijks en hieronder beschreven beschikbaar zijn. Index prijzen voor Diensten: | 2022-07-29 | Vraag van Inschrijver is niet compleet en daardoor is het onduidelijk wat de vraag inhoudt. In het concept overeenkomst is sprake van een indexeringsclausule. Vragen over de overeenkomst kunnen alsnog gesteld worden op uiterlijk 17 augustus. (zie berichtgeving via Tenderned en aangepaste planning).
50 | Bijlage 02 - Conceptovereenkomst Ruimte- en werkpleksensoren | 5.10 | De tekst en link naar CBS in dit artikel na 'index prijzen Materieel' is gelijk aan de tekst van de 'index prijzen Dienstverlening' in artikel 5.9. Kunt u de juiste verwijzing naar de CBS index verstrekken? | 2022-07-29 | https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83876NED/table?ts=1659356349639
51 | Bijlage 02 - Conceptovereenkomst Ruimte- en werkpleksensoren | 8.3 | De BPKV-sanctie bedraagt per kalenderjaar anderhalf (1,5) maal het procentuele verschil tussen de bij de BPKV-beoordeling behaalde kwaliteitswaarde en de bij de uitvoering van de Overeenkomst in het betreffende kalenderjaar gerealiseerde kwaliteitswaarde, berekend conform de BPKV-beoordelingsmethodiek. Kunt u een voorbeeld van de berekening verstrekken? | 2022-07-29 | De wijze van berekening staat helder geformuleerd in par 8. van het concept overeenkomst. Het komt er in de praktijk op neer dat bij een evaluatie de originele bpkv score opnieuw wordt vastgesteld. Het eventuele verschil in punten is dan leidend voor de genoemde 1.5% bpkv-sanctie. Er is geen voorbeeldberekening beschikbaar.
52 | Bijlage 02 - Conceptovereenkomst Ruimte- en werkpleksensoren | 5.5 | De huidige geopolitieke omstandigheden, daarbij verwijzend naar materiaalschaarste alsmede personele beperkingen als gevolg van onvoldoende aanbod in de markt en de recente toename van Covid, zorgen voor veel onzekerheden. Onzekerheden welke niet toerekenbaar zijn aan opdrachtnemer noch door opdrachtnemer zijn te beïnvloeden. Opdrachtnemer begrijpt dat het onder normale omstandigheden, waarbij opdrachtnemer in een veel beperktere mate te maken heeft met onzekerheden in de keten het gebruikelijk is een ruime periode van prijsvastheid en indexering te hanteren. Echter gelet op deze bijzondere omstandigheden acht inschrijver het niet redelijk het eerste indexeringsmoment op 01-01-2024 vast te stellen. Om die reden verzoekt inschrijver u beleefd akkoord te gaan met het voorstel het eerste indexeringsmoment te vervroegen naar 01-06-2023 en vervolgens elke 6 maanden. In het geval aanbesteder niet akkoord kan gaan met dit voorstel wordt verzocht toe te lichten waarom aanbesteder van mening is dat het, gelet op de huidige geopolitieke omstandigheden redelijk is om vast te houden aan het eerste indexeringsmoment. | 2022-07-29 | Van inschrijver wordt verwacht dat tot 01-01-2024 het prijsrisicodeel is opgenomen in de inschrijving. Het indexeringsmoment 01-01-2024, zoals uiteengezet in Par 5. van de concept overeenkomst blijft onveranderd.
53 | Bijlage 02 - Conceptovereenkomst Ruimte- en werkpleksensoren | 7.1 | Inschrijver verzoekt het artikel aan te passen naar: Opdrachtnemer is gehouden de operationele continuïteit van de dienstverlening ten behoeve van ProRail bij beëindiging van haar werkzaamheden te waarborgen, ongeacht de reden voor en de wijze van beëindiging (uitgezonderd aan Opdrachtgever toerekenbare omstandigheden), en op eerste verzoek van ProRail middels een actieve bijdrage volledige medewerking te verlenen aan de overdracht van de dienstverlening aan een andere door ProRail aangewezen opdrachtnemer, tegen vergoeding in overeenstemming met artikel 5.2. Indien niet binnen 6 maanden na beëindiging een nieuwe opdrachtnemer is aangesteld, kan de dienstverlening worden voortgezet tegen nader overeen te komen tarieven. Kan opdrachtgever hiermee akkoord gaan? Indien zij hier niet mee akkoord kan gaan kan zij dit toelichten? | 2022-07-29 | Dit is akkoord.
54 | Planning |  | Gezien de vakantieperiode verzoekt Inschrijver om de inschrijfdatum van de aanbesteding met vier weken op te schuiven. Kan opdrachtgever hiermee akkoord gaan? | 2022-07-29 | De publicatie is verricht op 6 juli 2022. De inschrijving dient te zijn ontvangen op 31 augustus. De tussenliggende periode bedraagt twee (2) maanden en is naar inzicht van ProRail ruim voldoende tijd geweest om geen hinder te hebben ervaren m.b.t. de vakantieperiode.
55 | Planning |  | Is het mogelijk, gezien het aantal vragen dat Inschrijver heeft, een tweede vragenronde inlassen? | 2022-07-29 | Nee, ProRail stelt geen tweede vragenronde in.
56 | TN347168/Bijlage 01 | Algemeen 1: Inschrijver gaat akkoord dat en levert een volledig beheerd ((sensor-, batterij-, gateway-, server- en koppeling (naar Data Processing Platform) management)) Private LoRaWAN netwerk wordt opgeleverd, waarbij ProRail optreedt als regievoerder. Het geleverde sensornetwerk wordt voorzien van een dashboard waarbinnen de werking van de volledige keten (sensor tot server) is aangegeven en waarbij over de werking van het netwerk kan worden gerapporteerd | Is een alternatief - van sensoren die gegevensoverdracht doen over een sub-GHz interne netwerk met behulp van een eigen protocol. Waarna deze op basis van gateways (4G/5G) data versturen naar een beveiligde Cloud omgeving waar deze data wordt omgezet tot een dashboard. - ook toegestaan? | 2022-08-01 | Gezien de karakteristieken van het pand in Utrecht (m.n. de Inktpot) geniet de voorkeur om gegevensoverdracht tussen Gateway en (beveiligde Cloud omgeving) server te laten plaatsvinden o.b.v. LoRa en 4G/5G draadloze communicatie. Indien Inschrijver een goed alternatief heeft voor benutting en bezetting informatie vanuit de sensoren richting de gateways o.b.v. een eigen protocol in dit toegestaan in de aanbieding vanuit Inschrijver
57 | TN347168/Bijlage 01 | Implementatie 1: Het implementeren van een of meerdere Private LoRaWAN server(s) i.r.t. de communicatie met de gateways. De server(s) staat/staan op de locatie van Inschrijver of in een op cloud gebaseerde Europese omgeving; | Indien de eerder genoemde oplossing als alternatief voor LoRaWAN geen locale servers vereist dan leidt dat tot een kostenbesparende oplossing, staat ProRail open om deze optie toe te staan? | 2022-08-01 | ProRail staat open om een kostenbesparende oplossing, conform de gestelde eisen, te ontvangen
58 | TN347168/Bijlage 01 | SENSOREN, GATEWAYS EN SERVERS 5: De sensoren hebben een levensduur van meer dan 2 jaar, ook bij realtime eventinformatie. | Sensoren verzenden gegevens over een sub-GHz interne netwerk zijn veel duurzamer en hebben een batterij levensduur van minimaal 5 tot 15 jaar afhankelijk van de toepassing. Dit is vele malen duurzamer en derhalve de vraag of deze sensoren ook mogen worden aageboden. | 2022-08-01 | ProRail staat open om een duurzamere oplossing, conform de gestelde eisen, te ontvangen
59 | TN347168/Bijlage 01 | SENSOREN, GATEWAYS EN SERVERS 9: Ruimte sensoren (project-, team, en vergaderruimtes, huiskamers-ruimtes) dienen activiteiten te meten i.r.t. benutting- en bezettinginformatie om te bepalen hoeveel personen er aanwezig zijn en hoe dit zich verhoudt tot de capaciteit van de ruimte. Hiermee ontstaat een juiste weergave of een ruimte wel/niet beschikbaar is. Met deze eis wil ProRail voorkomen dat een ruimte als vrij wordt gemarkeerd, maar in de praktijk bezet is. | Sensoren die meten of er aanwezigheid is in een ruimte of exacte weten hoeveel mensen er aanwezig zijn in een ruimte? Graag deze eis duidelijker toelichten. | 2022-08-01 | De ruimte sensoren dienen aan te geven of een ruimte bezet is ja/nee, maar ook de benutting van deze ruimte. Indien de ruimte huisvesting biedt aan 10 man maar door 5 man wordt benut moet deze informatie beschikbaar worden gesteld in de rapportage en/of dashboard. Over het informatie uit het dashboard t.a.v. deze informatie worden nog afspraken gemaakt na definitieve gunning.
60 | TN347168/Bijlage 01 | SENSOREN, GATEWAYS EN SERVERS 9: Sensoren moeten voorzien zijn van een (vervangbare) set unieke beveiligingssleutels. | Graag duidelijker toelichten. Gaat dit om een fysieke beveiliging of software beveiliging? | 2022-08-01 | Het betreft hier software beveiliging. Zie ook Eis 3 Sensor, Gateway en Servers
61 | TN347168/Bijlage 01 | RAPPORTAGES 1: Inschrijver verstrekt per kwartaal binnen 10 werkdagen na afloop van het kwartaal een (financiële) rapportage gespecificeerd per maand en per locatie. | Het doel van de aanbesteding is real-time inzicht in de bezettingsgraag van de werkplekken en ruimtes binnen de ProRail omgeving. Zou een real-time dashboard plus wekelijkse of rapportage op overeengekomen parameters met de bezetting totaal, per gebouw, per etage ook volstaan? | 2022-08-01 | ProRail voorziet geen reden om af te wijken van de huidige Eis 1 Rapportages. Afspraken over een realtime dashboard en wekelijkse rapportages worden besproken en bepaald na definitieve gunning
62 | TN347168/Bijlage 00 | 2.2. Beschikbaarheid van ruimtes/werkplekken en vindbaarheid van collega's te faciliteren | Deze doelstelling, ProRail beoogt dit te bereiken, is naar onze mening niet te realiseren op het moment dat alleen sensoren geplaatst worden. Hiervoor is een applicatie/APP nodig waarmee iedere medewerkers toegang heeft tot de digitale ProRail omgeving. De vraag is om de aanbesteding uit te breiden met de vraag om een werkende applicatie/APP die binnen hetzelfde platform wordt gerealiseerd? | 2022-08-01 | Inschrijver gaat akkoord dat en levert een volledig beheerd ((sensor-, batterij-, gateway-, server- en koppeling (naar Data Processing Platform Mapiq) management)) Private LoRaWAN netwerk wordt opgeleverd, waarbij ProRail optreedt als regievoerder. Inschrijver werkt voor de implementatie samen met ProRail HFM, ICT en Mapiq. Inschrijver is dus verantwoordelijk voor de hardware (sensor, gateway, server, koppeling) en levert sensorinformatie aan bij het Data Processing Platform Mapiq. Via de Mapiq App/Website wordt de beschikbaarheid en vindbaarheid gefaciliteerd
63 | TN347168/Bijlage 00 | 4.5 Geschiktheidseisen/Eis 01Inschrijver toont door middel van één (1) referentie aan aantoonbare ervaring te hebben met het leveren van vergelijkbare sensoren en aanverwante dienstverlening zoals beschreven in het programma van eisen waarbij de omzet ten minste 50% van de geraamde waarde betrof. | Aangezien aanbieder niet de producent is van de aangeboden oplossing, maar als agent deze producent vertegenwoordigd in de Benelux markt. Mag hiervoor ook gebruik worden gemaakt van projecten van grote omvang die door de producent met andere agenten in het buitenland zijn gerealiseerd, inclusief referentie van de agenten en eindgebruikers. | 2022-08-01 | De referentie dient door Inschrijver te zijn uitgevoerd. De referentie dient te zien op voltooide opdrachten of lopende overeenkomst en met een minimale looptijd van 6 maanden op datum van inschrijving. (zie ook Par 4.5 in de Leidraad).
64 | TN347168/Bijlage 00 | 4.5 Geschiktheidseisen/Eis 02 Inschrijver toont door middel van één (1) referentie aan aantoonbare ervaring te hebben met het aanbieden van sensordata aan E-mail omgevingen en-/ of API-koppeling en het volledig beheren van een sensornetwerk o.b.v. Private LoRaWAN en het leveren/koppelen van de sensordata aan dataprocessing partijen zoals MAPIQ en/of een FMIS | Mag hiervoor ook gebruik worden gemaakt van project ervaring die door de producent met andere agenten in het buitenland zijn gerealiseerd, inclusief referenties van de agenten en eindgebruikers. | 2022-08-01 | De referentie dient door Inschrijver te zijn uitgevoerd. De referentie dient te zien op voltooide opdrachten of lopende overeenkomst en met een minimale looptijd van 6 maanden op datum van inschrijving. (zie ook Par 4.5 in de Leidraad).
65 | TN347168/Bijlage 00 | 4.5 Geschiktheidseisen/Eis 03 Inschrijver toont door middel van één (1) referentie aan aantoonbare ervaring te hebben met het leveren van sensoren waarvan de batterijen een lange levensduur bezitten van meer dan 2 jaar, ook bij realtime eventinformatie | Mag hiervoor ook gebruik worden gemaakt van referenties die door de producent met andere agenten in het buitenland zijn gerealiseerd, inclusief referentie van de agenten en eindgebruikers. | 2022-08-01 | De referentie dient door Inschrijver te zijn uitgevoerd. De referentie dient te zien op voltooide opdrachten of lopende overeenkomst en met een minimale looptijd van 6 maanden op datum van inschrijving. (zie ook Par 4.5 in de Leidraad).
66 | Programma van eisen | Sensoren, gateways en servers eis 12 | Kan ProRail aangeven waarom er geen gebruik gemaakt mag worden van openbare LoRaWAN diensten (in combinatie met lokale LoRa Gateways)? | 2022-07-14 | Openbare LoRaWAN diensten hebben het nadeel dat de data/berichten sequentieel worden afgehandeld o.b.v. een inkomende volgorde/aanbieding van de data. ProRail wil niet afhankelijk zijn dat data/berichten later worden doorgegeven aan de Gateway i.v.m. de gebruikmaking van een openbare LoRaWAN dienst in de buurt.
67 | Programma van eisen | Sensoren, gateways en servers eis 21 | In het schematische overzicht in het PVE wordt gesproken over connectiviteit obv 4G/5G; in eis 21 wordt alleen gesproken over een simkaart slot. Is de simkaart met 4G/5G connectiviteit onderdeel van de te leveren dienstverlening of voorziet ProRail de servers zelf met M2M simkaarten? | 2022-07-14 | Inschrijver dient een oplossing aan te bieden o.b.v. 4G/5G. ProRail is in de veronderstelling dat hiervoor een simkaart slot benodigd is in de Gateway. Indien Inschrijver een andere mogelijkheid voorziet om via 4G/5G draadloze communicatie vanuit de Gateway naar de server over te brengen, dan staat ProRail hiervoor open. De 4G/5G connectiviteit is dus onderdeel van de te leveren dienstverlening
68 | Aanbestedingsleidraad | 4.2.4 UEA bij zelfstandige inschrijving | Aanbestedende dienst stelt dat het UEA geüpload dient te worden bij de eis 'Uniform Europees Aanbestedingsdocument'. Inschrijver ziet in TenderNed geen eis geformuleerd. Gaat Aanbestedende dienst akkoord dat het UEA bij 'Overige documenten' in TenderNed wordt geüpload? | 2022-07-14 | In Tenderned dient u de gevraagde documenten te uploaden.
69 | Aanbestedingsleidraad | 2.2. Scope, blz. 10 | Aanbestedende dienst geeft aan dat de maximale opdrachtwaarde in de aanbestedingsdocumenten wordt opgenomen. Inschrijver ziet nergens een maximale opdrachtwaarde terug. Kan Aanbestedende dienst aangeven waar de maximale opdrachtwaarde vermeld staat? | 2022-07-14 | De opdrachtwaarde is uitgedrukt in aantallen conform tabel ''Geraamde aantallen m.b.t. de scope'' onder Par 2.2. De totale raming van de Aanbesteding met betrekking tot de gehele looptijd (inclusief optionele verlengingsmogelijkheid) voor de Overeenkomst van Opdracht is vastgesteld aan de hand van de basisbehoefte van ProRail middels een (algemene) opgave van benodigde Sensoren, implementatie, koppeling, beheer, onderhoud, hosting en uitbreiding(en).
70 | Aanbestedingsleidraad | Planning | Inschrijver verzoekt gezien het erg laat verschijnen van het contract midden in de vakantieperiode een verlening van ten minste 4 weken van de gehele procedure. | 2022-08-01 | ProRail stelt een 2e vragenronde in (sluitdatum 17 augustus en nota van inlichtingen 19 augustus), uitsluitend bedoeld om extra vragen te kunnen stellen over de concept overeenkomst. Voorts, de tussenliggende tijd van beschikbaarstelling van het contract en de inschrijfdatum bedraagt 5,5 week. Dit is ondanks de vakantieperiode ruim voldoende tijd om een concept overeenkomst (11 pagina's) door te nemen. Het later verschijnen van een concept overeenkomst is ook gemeld in de leidraad welke is gepubliceerd op 6 juli jl.
71 | Programma van Eisen | Diverse | ProRail verwijst in de eisen op diverse plaatsen naar aansluiting op het reeds in gebruik zijnde Mapiq platform. Inschrijver verzoekt dan ook om een gedetailleerde beschrijving van dit platform in de vorm van systeemdocumentatie en een beschrijving van het koppelvlak, de zogenaamde API. | 2022-08-01 | Deze informatie wordt na definitieve gunning verstrekt aan Inschrijver. ProRail meent voldoende informatie / eisen te hebben aangegeven om een aanbieding te kunnen doen vanuit Inschrijver
72 | Aanbestedingsleidraad en Programma van Eisen | Diverse, bijvoorbeeld leidraad pagina 7 en eisen bij sensoren, gateways en servers nr 10 | ProRail verwijst naar de wens dat met dit aan te schaffen systeem medewerkers elkaar kunnen vinden dit terwijl sensoren geen herleidbare persoonsinformatie mogen registreren. Dit vereist een vrijwillige koppeling van de medewerker aan een ruimte in het systeem waarna die koppeling gedeeld wordt. Inschrijver verzoekt ProRail om dit meer in detail uit te leggen, ook omdat inschrijver in zijn aanbieding aan strenge AVG normen gebonden zal zijn. | 2022-08-01 | Het uitgevraagde sensornetwerk mag en kan volgens ProRail geen herleidbare persoonsinformatie registreren. ProRail gaat ervan uit dat de sensoren vanuit Inschrijver alleen beweging en warmte registreren om zo de bepaling van bezet ja/nee te kunnen doen. Na oplevering van de volledige benutting en bezetting oplossing kunnen ProRail collega's binnen de App/Website van het Data Processing Platform aangeven of zij wel of niet gevonden willen worden
73 | Leidraad | Indexering | Mag Opdrachtnemer er van uitgaan dat het contract voorziet in een jaarlijkse (CBS) prijsindexatie mogelijkheid? | 2022-07-29 | Dat is correct. Zie concept overeenkomst par. 5
74 | Leidraad | NVI | Vraag: Aangezien de concept overeenkomst nog niet beschikbaar is, is er na de NVI nog een mogelijkheid om vragen de stellen nadat concept overeenkomst wel beschikbaar is gekomen ? | 2022-07-29 | De concept overeenkomst is reeds 22 juli 2022 beschikbaar gesteld via Tenderned.
75 | Leidraad | NVI | Vraag: Is er na de eerste NVI nog een mogelijkheid om vervolg vragen de stellen (b.v. nav de antwoorden in de NVI 1)? | 2022-07-29 | Er is 1 nvi opgenomen in de planning. ProRail voorziet vooralsnog geen additionele vragenronde danwel nota van inlichtingen.
76 | Leidraad | Looptijd | "In uw Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren 20220706200600 onder II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem geeft u aan een Looptijd in maanden: 48. Echter, in Bijlage 00 - Leidraad Europese aanbesteding Werkplek- en ruimte sensoren met kenmerk TN347168.pdf onder 2.3 geeft u aan: dat de overeenkomst een initiële contract periode heeft van 5 (vijf) jaar (60 maanden). Vraag: Mag Inschrijver er vanuit gaan dat het gaat om periode van 5 (vijf) jaar, met optie tot verlenging van 3 (drie) maal 1 (één) jaar verlenging." | 2022-07-29 | Er wordt een contract gesloten worden voor de periode van 5 (vijf) jaar, met optie tot verlenging van 3 (drie) maal 1 (één) jaar verlenging. (zie par 2.3 Leidraad).
77 | Programma van Eisen | PvE, SIM kaarten | De GateWays maken gebruik van standaard SIM kaarten. ProRail heeft ongetwijfeld zelf een contract met een mobiele provider. Vraag: Is ProRail bereid om de Sim kaarten zelf aan te schaffen? | 2022-07-29 | ProRail verwacht vanuit Inschrijver een totaaloplossing en acteert als Regievoerder. Het leveren / aanschaffen van Sim kaarten is daarmee een verantwoording van Inschrijver
78 | Programma van Eisen | PvE, Mapiq | Mogen wij contact opnemen met Mapiq om te praten over eventuele interfaces? | 2022-07-29 | Na definitieve gunning aan Inschrijver is er sprake van contact met het Data Processing Platform Mapiq. Op voorhand mag/ kan er geen contact worden opgenomen met Mapiq
79 | Prijzenblad | Prijzenblad, Initiële kosten | Server kosten. Vraag A: Moeten wij een server leveren aan ProRail? Vraag B: Komt deze server in een datacenter van ProRail te staan? Vraag C: Moeten wij Cloud server capaciteit aanbieden? Vraag D: Wordt de Cloud server capaciteit in de beheer omgeving van ProRail opgenomen? | 2022-07-29 | Inschrijver levert een totaaloplossing zoals beschreven het Programma van Eisen. A) De server is onderdeel van de totaaloplossing vanuit Inschrijver B) De server wordt niet in het datacenter van ProRail geplaatst C) Dit is aan Inschrijver D) Dit wordt bepaald na definitieve gunning met Inschrijver
80 | Prijzenblad | Prijzenblad, Initiële kosten | Server kosten. De sensordata (historisch en actueel) wordt opgeslagen in een database. Vraag: Geven wij de sensor data door aan Mapiq en slaan zij dat die op in een database, of slaan wij de data op in een database en haalt Mapiq de benodigde data uit die database? | 2022-07-29 | De data wordt opgeslagen door Inschrijver en aangeboden aan het Data Processing Platform Mapiq
81 | Prijzenblad | Prijzenblad, Initiële kosten | Server kosten. Vraag A: Wordt hier de LNS mee bedoeld? | 2022-07-29 | Hier wordt inderdaad de LoRa Netwerk Server mee bedoeld
82 | Prijzenblad | Prijzenblad, Additionele werkzaamheden | Post 3 Realisatie email of API koppeling. Deze kosten zijn al opgenomen bij Initiële kosten. Welke additionele kosten bedoelt u hier? | 2022-07-29 | Zie voor een toelichting de instructie op tabblad Algemeen. Verder dient u de additionele werkzaamheden (Tabblad 1.3) te zien in het kader van toekomstige opschaling van bijv. een nieuw ProRail pand.
83 | Prijzenblad | Prijzenblad, Additionele werkzaamheden | Post 2 Levering 1 extra sensor. Bedoelt u hier een extra bestelling of het vervangen van een bestaande sensor die door schuld van ProRail defect is geraakt? | 2022-07-29 | Zie voor een toelichting de instructie op tabblad Algemeen. Verder dient u de additionele werkzaamheden (Tabblad 1.3) te zien in het kader van toekomstige opschaling van bijv. een nieuw ProRail pand.
84 | Prijzenblad | Prijzenblad, Additionele werkzaamheden | Post 1 Inrichtingskosten, implementatie kosten en testen. Deze kosten zijn al opgenomen bij Initiële kosten. Welke additionele kosten bedoelt u hier? | 2022-07-29 | Zie voor een toelichting de instructie op tabblad Algemeen. Verder dient u de additionele werkzaamheden (Tabblad 1.3) te zien in het kader van toekomstige opschaling van bijv. een nieuw ProRail pand.
85 | Prijzenblad | Prijzenblad, Initiële kosten | Op basis van de tekeningen schatten wij minder dan de door Prorail aangeven 4500 sensoren nodig te hebben. De prijs wordt uiteindelijk bepaald door het aantal sensoren, inclusief reserves (om de SLA te halen), dat een aanbieder denkt nodig te hebben om alle desks en ruimtes in de 7 gebouwen te meten. Om de aanbiedingen te kunnen vergelijken zal ProRail het aantal desks en ruimtes moeten specificeren waarvan uitgegaan moet worden. Is ProRail van plan dat te doen? | 2022-07-29 | De scope waarin de aantallen zijn opgenomen zijn beschreven in de leidraad. De locaties waar de dienstverlening dient te worden geleverd zijn voor Inschrijver verduidelijkt door de opname van gebouwtekeningen.
86 | Leidraad | Leidraad 3.2, Planning | De levertijd voor sensoren is momenteel ca. 12 weken. In die 12 weken kunnen alle voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd worden. Het installeren van de sensoren kost ongeveer 4 weken doorlooptijd. Dat betekent dat het sensorplatform 16 weken na contractondertekening operationeel kan zijn. Vraag: is dit conform verwachting van ProRail? | 2022-07-29 | Het geniet de voorkeur van ProRail om eind december 2022 / begin januari 2023 een operationele oplossing op te laten leveren. Wereldwijde uitdagingen, schaarste en daarmee levertijden zijn van toepassing op alle Inschrijvers i.r.t. de gevraagde oplossing. Vanuit ProRail is hiervoor begrip waarbij onze organisatie een proactieve en creatieve instelling vanuit Inschrijver verwacht om deze risico's zoveel als mogelijk te beperken.
87 | Leidraad | Leidraad 4.5, Geschiktheidseisen | In Eis 01 wordt gesproken over de geraamde waarde, wat is die? | 2022-07-29 | "De opdrachtwaarde is uitgedrukt in aantallen conform tabel ''Geraamde aantallen m.b.t. de scope'' onder Par 2.2. De totale raming van de Aanbesteding met betrekking tot de gehele looptijd (inclusief optionele verlengingsmogelijkheid) voor de Overeenkomst van Opdracht is vastgesteld aan de hand van de basisbehoefte van ProRail middels een (algemene) opgave van benodigde Sensoren, implementatie, koppeling, beheer, onderhoud, hosting en uitbreiding(en)."
88 | Leidraad | Leidraad 2.2, Opdrachtwaarde | U verwijst hier naar opdrachtwaarde, waar wordt deze genoemd? | 2022-07-29 | "De opdrachtwaarde is uitgedrukt in aantallen conform tabel ''Geraamde aantallen m.b.t. de scope'' onder Par 2.2. De totale raming van de Aanbesteding met betrekking tot de gehele looptijd (inclusief optionele verlengingsmogelijkheid) voor de Overeenkomst van Opdracht is vastgesteld aan de hand van de basisbehoefte van ProRail middels een (algemene) opgave van benodigde Sensoren, implementatie, koppeling, beheer, onderhoud, hosting en uitbreiding(en)."
89 | Programma van Eisen | PvE Facturatie, eis 7 | Om wat voor offertes gaat het hier? Kunt u een voorbeeld geven? | 2022-07-29 | Offertes die van toepassing op en/of binnen de totaaloplossing met betrekking tot bijv. opschaling.
90 | Programma van Eisen | PvE Onderhoud, eis 13 | Aanpassen locatietekeningen: normaliter past de gebouweigenaar zelf de tekeningen aan. Het is hoogst ongebruikelijk dat de leverancier van het sensorplatform de AutoCAD-tekeningen van locaties zelf dient aan te passen. Kunt u deze eis herformuleren? | 2022-07-29 | Het wordt van Inschrijver verwacht dat hij/zij een actueel overzicht kan aanleveren v.w.b. de geboden oplossing (sensoren & gateways) binnen de locaties. Na definitieve gunning worden hier verdere afspraken over gemaakt
91 | Leidraad | PvE Onderhoud, eis 11 | In geval van storingen moeten deze binnen enkele dagen opgelost worden. Welk soort onderhoud moet in december gepland worden voor het volgende kalenderjaar? | 2022-07-29 | Inschrijver dient uiterlijk voor de laatste maand van ieder kalenderjaar een onderhoudsplanning voor het volgende jaar in. Hierbij geldt dat de onderhoudsplanning pas definitief is als deze door de ProRail contractmanager is goedgekeurd. Het onderhoud (en ook het soort onderhoud) voor december in het volgende kalenderjaar staat in de planning van het vorige kalenderjaar.
92 | Programma van Eisen | PvE Onderhoud, eis 4 | Gebruikersfouten, schade door derden en vandalisme vallen onder het onderhoudscontract en de gestelde eisen. Vraag: kunt u bevestigen dat de bijkomende kosten apart doorbelast kunnen worden aan ProRail? | 2022-07-29 | Inschrijver is verantwoordelijk voor het onderhoud en verhelpen van storingen. Inschrijver dient, indien van toepassing, met derden afspraken te maken inzake verrekening(en). Indien sprake is van door ProRail ingeschakelde of samen werkende derden (Bijv. Mappiq) , dan is dat niet toerekenbaar aan inschrijver. De eis wordt niet aangepast.
93 | Programma van Eisen | PvE Implementatie | Kunt u bevestigen dat installatie van sensoren mogelijk is gedurende kantoortijden? | 2022-07-29 | Een installatieplanning is onderdeel van Eis 4 Implementatie vanuit het PvE. Eis 4 wordt door ProRail beoordeeld bij indiening door Inschrijver
94 | Programma van Eisen | PvE Beheer, eis 6 | In principe is het onderhoud van dit systeem volledig pro-actief. Batterijlevels worden continue gemonitord en dagelijks wordt een lijst met evt niet-werkende sensoren aangemaakt. De kans dat een medewerker van ProRail eerder dan de leverancier een niet-werkende sensor signaleert is bijna nihil. Een 5/11 uur helpdesk is dan een wel erg dure oplossing voor iets dat zelden voorkomt. Wij stellen voor dat signalering via een email adres plaatvindt en dat de oplossing conform SLA eisen in punt 5 uitgevoerd wordt. Vraag: Gaat ProRail hiermee akkoord? | 2022-07-29 | Voor het verhelpen van storingen en het beantwoorden van vragen met betrekking tot de oplossing heeft de leverancier een Nederlandstalige helpdesk ingericht die beschikbaar is tijdens kantoortijden (ma-vr van 7.00 - 18.00 uur). De eis blijft onveranderd. de invulling van de eis wordt in de SLA gezamenlijk afgestemd.
95 | Programma van Eisen | PvE Beheer, eis 5 | Een niet werkende sensor zal over het algemeen nieuwe batterijen nodig hebben, of als geheel vervangen moeten worden. De installatie van sensoren is geoptimaliseerd en erg simpel uit te voeren. De reistijd van een externe installateur zal de kosten enorm verhogen. Het is zeer kosten efficient als er per kantoor enkele ProRail medewerkers op te leiden zijn om dit werk te kunnen doen. Ziet ProRail dit als een mogelijke oplossing? | 2022-07-29 | ProRail voert Regie over de totaaloplossing en geen operationele werkzaamheden. Het staat Inschrijver vrij om het verschil in kosten te duiden binnen de inschrijving
96 | Programma van Eisen | PvE Beheer, eis 5 | "Er wordt een SLA op GW oplostijd gesteld binnen 4 uur. Elke sensor staat in verbinding met meerdere gateways. Dus de uitval van een gateway zal in eerste instantie geen effect hebben op de werking van het systeem. Mochten er meerdere gateways uitvallen dan zullen de berichten van bepaalde sensoren niet meer verwerkt worden. Volgens ons is het oplossen hiervan al gedekt door de sensor SLA's. Eén uitgevallen gateway, afhankelijk van inrichting, heeft niet direct invloed op de functionele werking van het sensornetwerk. Vraag A: Kan de gateway SLA hiermee vervallen? Vraag B: Wenst u geen betere balans in de oploskosten?" | 2022-07-29 | Service (SLA) afspraken worden na definitieve gunning opgesteld ProRail beoordeelt de inschrijving van inschrijver conform het gestelde in de leidraad. In de uitwerking van de kwaliteitsvragen wordt Inschrijver ruimte geboden onderscheidend vermogen aan te tonen.
97 | Programma van Eisen | PvE Sensoren, GW's en servers, eis 21 | "In PvE Implementatie, eis 1, wordt 4G/5G vereist. In deze eis wordt voor de GW RJ45 (additioneel) vereist. De GW kan tevens gevoed worden met Power over Ethernet (PoE). Vraag A: Wordt hiermee een aansluiting op het lokale netwerk van ProRail een te realiseren optie? Vraag B: Kunt u uitsluitsel geven of dit dan ook met PoE zal zijn?" | 2022-07-29 | A) Nee, primair is de 4G/5G draadloze communicatie geëist. Voor toekomstige oplossingen/situaties is de RJ45 aansluiting geëist B) Indien een toekomstige aansluiting via RJ45 van toepassing gaat zijn is PoE een mogelijke optie
98 | Programma van Eisen | PvE Sensoren, GW's en servers, eis 18 | Dit is een technische eis met betrekking tot een bepaald type sensoren, dat niet door alle aanbieders aangeboden zal worden. Deze eis wordt al functioneel afgedekt door eis 6. Kunt u deze eis 18 laten vervallen? | 2022-07-29 | Eis 18 blijft van kracht om zeker te zijn dat overlap van registratie wordt voorkomen. ProRail kan niet oordelen wat aanbieders wel/niet kunnen aanbieden. Dit zal blijken uit de inschrijvingen.
99 | Leidraad | PvE Sensoren, GW's en servers, eis 14 | "Elke sensor moet gekoppeld worden aan de juiste desk/ruimte (Point of Interest) in Mapiq. Vraag A: mogen wij ervan uitgaan dat ProRail danwel Mapiq een lijst levert met actuele Points of Interest (PoI's), waar wij dan de betreffende sensoren aan kunnen koppelen? Vraag B: Is er al een logische, eenduidige naamgeving voor PoI's? Vraag C: Levert Mapiq ook bij aanpassingen en verhuizingen een lijst met gewijzigde PoI's aan?" | 2022-07-29 | A) Afspraken omtrent aanleveren en registreren van POI's / informatie worden na gunning gemaakt tussen ProRail, Mapiq en Inschrijver B) Nee, dit wordt vanuit Inschrijver verwacht C) Zie antwoord A
100 | Leidraad | PvE Sensoren, GW's en servers, eis 11 | Welke AVG accreditatie wordt hier bedoeld? | 2022-07-29 | Alle sensorgegevens die worden verwerkt door servers of middleware
101 | Programma van Eisen | PvE Sensoren, GW's en servers, eis 9 | "Met deze eis wil ProRail voorkomen dat een ruimte als vrij wordt gemarkeerd, als deze in de praktijk bezet is. Om dit te bereiken hoeft het aantal personen niet geteld te worden, bezet of niet-bezet is voldoende. Vraag A: Volstaat het om bezetting te meten? Vraag B: Zo niet dan is het tellen van het aantal personen nodig en dat kan niet langdurig met een batterij gevoede sensor. Zijn niet-batterij gevoede (peoplecount) sensoren wel toegestaan?" | 2022-07-29 | A) ProRail verlangt van Inschrijver een benutting en bezetting oplossing B) Inschrijver levert uitsluitend batterij gevoede sensoren.
102 | Programma van Eisen | PvE Sensoren, GW's en servers, eis 4+5+6 | "Inschrijver mag alleen batterij gevoede sensoren leveren. Er bestaan momenteel geen LoRa sensoren voor het tellen van personen in een ruimte, die tevens op batterij werken (mét minimaal 2 jaar levensduur) én een nauwkeurigheid hebben van meer dan 90%. Vraag A: mogen wij ervan uitgaan dat ProRail alleen geïnteresseerd is in de bezettings informatie per werkplek en vergaderruimte? Vraag B: Als er toch geteld moet worden mogen er dan toch niet-batterij gevoede sensoren geleverd worden? Vraag C: Als er toch geteld moet worden, moet dat dan in alle vergaderruimtes of alleen in de grote ruimtes, zeg 12 personen en meer? Vraag D: kunt u bevestigen dat, wanneer stroomvoorziening voor sensoren nodig is, dat ProRail dat zelf regelt?" | 2022-07-29 | A) ProRail verlangt van Inschrijver een benutting en bezetting oplossing, dus niet alleen een bezettingsoplossing. B) Inschrijver levert uitsluitend batterij gevoede sensoren. C) Alle ruimtes zoals aangegeven in PvE D) Inschrijver kan er vanuit gaan dat na definitieve gunning er door Inschrijver een site survey wordt uitgevoerd binnen de 7 aangegeven panden van ProRail. In deze survey worden dan ook de benodigde 230VAC aansluitingen geïnventariseerd. Ontbrekende 230VAC aansluitingen worden i.s.m. ProRail opgepakt, waarbij wordt bepaald wie de 230VAC aansluitingen gaat verzorgen
103 | Leidraad | PvE Implementatie, eis 6 | De door ons aangeboden Gateways zijn LoRa alliance gecertificeerd. De door ons aangeboden Sensoren zijn gecertificeerd conform de in Europa wettelijk verplichte eisen, zoals CE/FCC, etc. Ze hebben geen LoRa Alliance certificering. Voor het krijgen van een LoRa Alliance certificering, is het lidmaatschap van de LoRa Alliance randvoorwaarde. Gezien het lidmaatschappijmodel van de LoRa Alliance is dat voor ons (met name grote partijen) economisch niet aantrekkeijk. Onze sensoren zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met Semtech, de fabrikant van de LoRa-chipset en de firmware is ontwikkeld op basis van de door de LoRa alliance gespecificeerde software specificaties. Vraag: Als we kunnen aantonen dat we aan de LoRa Alliance eisen voldoen, is dat dan voldoende? | 2022-07-29 | De geboden producten vanuit Inschrijver zijn LoRa Alliance gecertificeerd.
104 | Programma van Eisen | PvE Implementatie, eis 4 | "Gebruikerstraining (indien nodig) voor 12 personen bij ProRail. Vraag: Waarin moeten deze personen volgens u getraind worden?" | 2022-07-29 | Dit wordt bepaald na definitieve gunning binnen de Service (SLA) afspraken tussen ProRail en Inschrijver
105 | Programma van Eisen | PvE Implementatie, eis 3 | "Voor sommige installatiewerkzaamheden is gecertificeerd personeel nodig. Wij maken hiervoor mogelijk gebruik van een derden. Vraag: Moet hierbij gebruik gemaakt worden van een bestaande leverancier van ProRail? Of mogen we zelf een partij inschakelen? " | 2022-07-29 | Inschrijver is verantwoordelijk voor de inzet van gecertificeerd personeel.
106 | Programma van Eisen | PvE Implementatie, eis 2 | "Sommige ruimtes zullen meerdere sensoren bevatten. Het sensornetwerk levert in dat geval alleen data van individuele sensoren, zonder deze te combineren om te bepalen of de ruimte al dan niet bezet is. Kunt u bevestigen dat de hier benodigde aggregatie in Mapiq is gereraliseerd?" | 2022-07-29 | ProRail kan bevestigen dat een aggregatie is benodigd tussen de oplossing van Inschrijver en Mapiq om te komen tot de gewenste inzichten en informatie. Het is dus benodigd dat informatie uti het sensornetwerk wordt verstrekt en gekoppeld aan het data processing platform van Mapiq om te komen tot een totaalinzicht i.r.t. benutting en bezetting
107 | Programma van Eisen | PvE Implementatie, eis 2 | Op welke manier is in Mapiq het ontvangen van sensordata gerealiseerd? | 2022-07-29 | Dit wordt bepaald na definitieve gunning binnen de Service (SLA) afspraken tussen ProRail, Mapiq en Inschrijver
108 | Programma van Eisen | PvE Implementatie, eis 1 | "Deze eis gaat over implementatie en daarmee van installatie in alle gebouwen via een remote site survey. Inschrijver kan weliswaar aannames doen op basis van een remote site survey. Daar kunnen echter niet alle omstandigheden uit worden opgemaakt, type meubulair, hoogte van plafonds, etc. In de praktijk leid dit tot onvoorziene situaties. Gaat u akkoord met meerwerk indien in de praktijk blijkt dat er situaties voorvallen, waarbij er niet op een gebruikelijke manier geïnstalleerd kan worden?" | 2022-07-29 | Inschrijver dient haar inschrijving te baseren op het gestelde in de leidraad en het programma van eisen. De locaties waar de dienstverlening dient te worden geleverd zijn voor Inschrijver verduidelijkt door de opname van gebouwtekeningen. Kosten waarin door ProRail niet is voorzien ttv het opstellen van de leidraad en het programma van eisen zijn voor risico van ProRail.
109 | Programma van Eisen | PvE Implementatie, eis 1 | LAN versus 4G. Vraag: Is het de bedoeling dat de gateways op termijn via het LAN gaan communiceren? | 2022-07-29 | De communicatie tussen gateways en servers vindt plaats o.b.v. 4G/5G communicatietechnieken;
110 | Programma van Eisen | PvE Implementatie, eis 1 | "U geeft hier aan dat ca. 4500 sensoren geïmplementeerd worden. De verschillende sensoroplossingen, zullen door functionaliteitsverschillen tussen verschillende sensorleveranciers, leiden tot verschillende aantallen sensoren per desk/ruimte per inschrijver. Om de aanbiedingen te kunnen vergelijken is het belangrijk om uit te gaan van hetzelfde aantal desks/ruimtes die gemeten moeten worden. Wij tellen op de bij de aanbesteding geleverde plattegronden: - 3054 werkplekken - 72 bila opstellingen voor 2 personenen - 282 kleine vergaderruimtes voor 4,6,8 personen - 23 vergaderruimtes voor 10 personen - 68 ruimtes voor 12 of meer personen Vraag A: Mogen wij in de aanbieding uitgaan van deze onderverdeling? Vraag B: Zo niet, welke verdeling gebruiken wij in de aanbieding?" | 2022-07-29 | ProRail heeft een zo reëel mogelijke aanname gedaan v.w.b. de sensoren (+/- 4500). Inschrijver dient haar inschrijving te baseren op het gestelde in de leidraad en het programma van eisen.
111 | Programma van Eisen | PvE Implementatie, eis 1 | "De communicatie tussen gateways en servers dient plaats te vinden obv 4G communicatietechnieken. De scope van de uitvraag betreft 7 gebouwen. Vraag: kunt u van elk gebouw bevestigen dat daar een 4G aanbieder met voldoende dekking is (met andere woorden: is mobiel telefoonverkeer overal in elk gebouw mogelijk)?" | 2022-07-29 | Inschrijver kan er vanuit gaan dat na definitieve gunning er door Inschrijver een site survey wordt uitgevoerd binnen de 7 aangegeven panden van ProRail. In deze survey wordt dan ook de benodigde dekkingsgraad bepaald en afgestemd.
112 | Programma van Eisen | PvE Algemeen, eis 3 | "Deze eis gaat over op- en afschalen. ProRail stelt dat door middel van afschalen van locaties de niet gebruikte sensoren en gateways in mindering worden gebracht op de maandelijkse prijs. Sensoren en Gateways dienen ook aangeschaft te worden. ProRail wordt eigenaar van de hardware. Vraag A: Wat wenst ProRail met de aangeschafte Sensoren en Gateways te doen bij het afschalen van een locatie? Vraag B: Wie beheert de niet langer in gebruik zijnde Sensoren en Gateways?" | 2022-07-29 | Definitieve procesafspraken worden afgestemd met Inschrijver na gunning. Hier wordt ook het op- en afschalen als proces behandeld en bepaald
113 | Programma van Eisen | PvE Algemeen, eis 3 | "Deze eis gaat over op- en afschalen. Wat zijn uw kwantitatieve verwachtingen, met name ten aanzien van afschalen?" | 2022-07-29 | ProRail voorziet op dit moment geen toekomstige op- en afschaling.
114 | Programma van Eisen | PvE Algemeen, eis 3 | "Deze eis gaat over op- en afschalen. Inschrijver stelt voor eenzelfde procedure overeen te komen voor afschalen (binnen een bepaalde bandbreedte) als voor opschalen, waarbij ProRail op basis van een offerte vooraf inzage heeft en akkoord gaat met de mogelijke kostenaspecten van de afschaling. Kunt u daarmee instemmen?" | 2022-07-29 | Definitieve procesafspraken worden afgestemd met Inschrijver na gunning. Hier wordt ook het op- en afschalen als proces behandeld en bepaald
115 | Programma van Eisen | PvE Algemeen, eis 1 | "ProRail treedt op als regievoerder. Vraag A: Kunt u meer in detail omschrijven wat u hier bedoelt met ""regievoerder""? Vraag B: Heeft u een bijbehorend RACI model voor ogen?" | 2022-07-29 | A) ProRail bedoeld met regievoerder het beïnvloeden van het samenspel van de verschillende partijen zodanig dat een (maatschappelijk) resultaat of doel wordt gerealiseerd. Regievoering is voor ProRail belangrijk in situaties waar verschillende partijen nodig zijn en geen van de partijen (volledige) bevoegdheden heeft.