## Blad1
Code | Omschrijving | Hoev. | Enh. | Arbeid |  | Materiaal |  | Materieel |  | Onderaannemer |  | Totaal
|  |  |  | Norm | totaal | Norm | totaal | Norm | Totaal | Norm | Totaal
1 | VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN
01.02 | AANVULLENDE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN UAV 2012
01.02.06 | VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER
31 | RAPPORT BELENDINGEN AANNEMER
96 | PLAN VAN AANPAK
97 | GEBRUIKERSINSTRUCTIE VISI
01.02.10 | OPLEVERING
91 | BESCHEIDEN BIJ OPLEVERING
01.02.26 | ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN
6 | GEDETAILLEERD WERKPLAN
01.02.27 | DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN, BOUWVERGADERINGEN
9 | BOUWVERGADERINGEN
90 | WERKVERGADERINGEN
01-02.29 | VERSCHILLEN IN AFMETINGEN OF TOESTAND
93 | MOMENTOPNAME | 1 | STELPOST | [8 empty] | 19861
01.05 | TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
01.05.10 | TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
5 | DOOR DE AANNEMER TE VERVAARDIGEN TEKENINGEN
6 | DOOR DE AANNEMER TE VERVAARDIGEN BEREKENINGEN
96 | DOOR DE AANNEMER TE VERVAARDIGE LOGBOEK EN TEKENINGEN
5 | BOUWPLAATSVOORZIENINGEN
05.00 | ALGEMEEN
05.00.20 | EISEN EN UITVOERING ALGEMEEN
94 | BLVC PLAN
05.12 | WERKBESCHEIDEN
05.12.10-a | TEKENINGEN
1 | Opstellen bouwplaatstekeningen/inrichtingsplan.
05.31 | LOODSEN EN KETEN
05.31.10-a | BOUWKEET
1 | TIJDELIJKE VOORZIENING
05.31.20-a | BOUWLOODS
1 | TIJDELIJKE VOORZIENING
05.32 | BESCHIKBAARSTELLING MATERIEEL
05.32.30-a | AFVALCONTAINER
1 | TIJDELIJKE VOORZIENING
05.32.30-b | AFVALCONTAINER
1 | TIJDELIJKE VOORZIENING
05.32.90-a | BESCHIKBAARSTELLING AANSLUITKAST
1 | TIJDELIJKE VOORZIENING
05.33 | BESCHIKBAARSTELLING PERSONEEL
05.33.10-a | BESCHIKBAARSTELLING PERSONEEL
1 | BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN
05.34 | SCHOONMAKEN EN PREVENTIEF ONDERHOUD NIEUW WERK
05.34.10-a | VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN
1 | BOUWDELEN/ INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN
2 | GEHELE WER VOOR OPLEVERING SCHOON OPLEVEREN
05.41 | INRICHTING WERKTERREIN
05.41.11-a | WERKTERREININRICHTINGSPLAN
1 | TIJDELIJKE VOORZIENING
05-41-11-b | WERKTERREININRICHTINGSPLAN
1 | TIJDELIJKE VOORZIENING
05-41-12-a | WERKTERREININRICHTINGSPLAN
1 | TIJDELIJKE VOORZIENING
05.42 | AFSLUITINGEN EN RECLAME
05.42-31-a | NAAMSAANDUIDING BOUWPLAATS
1 | TIJDELIJKE VOORZIENING
05.51 | OPMETEN
05.51.10-a | OPMETEN
1 | BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN
10 | STUT- EN SLOOPWERK
10.00 | EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
10.00.31 | INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
1 | GEDETAILLEERD WERKPLAN
10.31 | TOTAAL SLOOPWERK
10.31.10-a | TOTAAL SLOOPWERK
1 | CONSTRUCTIE
10.31.10-b | TOTAAL SLOOPWERK
1 | VENTILATOREN | 40 | st.
10.32 | PLAATSELIJK SLOOPWERK
10.32.30-a | SLOOPWERK NIET CONSTRUCTIEF ZELFSTANDIG ONDERDEEL
1 | TERREINMEUBILAIR
2 | TERREINMEUBILAIR
10.32.30-b | SLOOPWERK NIET CONSTRUCTIEF ZELFSTANDIG ONDERDEEL
1 | VULLING WANDOPENING, BUITEN
10.32.30-c | SLOOPWERK NIET-CONSTRUCTIEF ZELFSTANDIG ONDERDEEL
1 | KEUKENBLOK
10.32.41-a | SLOOPWERK PLAAT-/ PROFIELBEKLEDING
1 | BINNENPLAFOND
10.32.61-a | VERWIJDEREN/ DEMONTAGE MACHINE/ APPARAAT
1 | VUILWATERPOMPINSTALLATIE
10.32.61-b | VERWIJDEREN/ DEMONTAGE MACHINE/ APPARAAT
1 | VUILWATERPOMPINSTALLATIE
2 | VUILWATERPOMPINSTALLATIE
10.32.61-c | VERWIJDERING/ DEMONTAGE MACHINE/ APPARAAT
1 | WARM-WATERTOESTEL
10.32.61-d | VERWIJDERING/ DEMONTAGE MACHINE/ APPARAAT
1 | VERWARMINGSTOESTEL
10.32.62-a | VERWIJDERING TOESTEL
1 | WASTAFEL/FONTIJN
2 | CLOSET
10.50 | HAK- EN BREEKWERK
10.50.10-a | HAK- EN BREEKWERK
1 | GEBOUW
12 | GRONDWERK
12.00 | ALGEMEEN
12.00.31 | INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
1 | GEDETAILLEERD WERKPLAN
12.40 | ONTGRAVEN VAN GROND
12.40.10-a | ONTGRAVEN VAN GROND
1 | TERREINVERHARDING | 3.5 | m²
12.50 | VERWERKEN VAN GROND EN GRONDVERVANGENDE MATERIALEN
12.50.11-a | VERWERKEN VAN GROND, ZAND
1 | TERREINVERHARDING | 3.5 | m²
14 | BUITENRIOLERING EN DRAINAGE
14.13 | BEPROEVEN, CONTROLEREN, KEUREN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN
14.13.20--a | CONTROLEREN
1 | DRAINAGE-INSTALLATIE
15 | TERREINVERHARDINGEN
15.11 | FUNCTIONELE OMSCHRIJVINGEN
15.11.11-a | TERREINVERHARDING
1 | TERREINVERHARDING | 7 | m²
17 | TERREININRICHTING
17.34 | VERKEERSVOORZIENINGEN, BEWEGWIJZERING EN RECLAME
17.34.21-a | GELEIDINGS- BESCHERMELEMENT
1 | TERREINAANKLEDING
2 | TERREINAANKLEDING
21 | BETONWERK
21.00 | ALGEMEEN
21.00.31 | INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
1 | GEDETAILLEERD WERKPLAN
21.16 | KEURING, INSPECTIE, RAPPORTAGE
21.16.29-a | INSPECTIE
1 | CONSTRUCTIE
21.22 | REINIGEN BESTAAND BETONWERK
21.22.10-a | REINIGEN BESTAAND BETONWERK
1 | BUITENPLAFOND
21.23 | VOORBEHANDELEN ONDERGROND BESTAAND BETONWERK
21.23.10-a | BETONREPPARATIE, BEWERKING ONDERGROND
1 | VLOERCONSTRUCTIE | 5 | st.
2 | KOLOM | 1 | st.
3 | GROND-/ WATERKERENDE WAND | 1 | st.
21.25 | HERSTELLEN BESTAAND BETONWERK
21.25.01-a | REPARATIEMORTEL, CEMENTGEBONDEN (CC)
1 | VLOERCONSTRUCTIE | 5 | st.
21.25.01-b | REPARATIEMORTEL, CEMENTGEBONDEN (CC)
1 | KOLOM | 1 | st.
2 | KOLOM | 1 | st.
21.88 | STELPOSTEN
21.88.10-a | STELPOSTEN
1 | STELPOST INJECTEREN BETONCONSTRUCTIES | 1 | STELPOST | [8 empty] | 45000
22 | METSELWERK
22.22 | REINIGEN BESTAAND METSELWERK
22.22.10-a | REINIGEN BESTAAND METSELWERK
1 | BUITENWAND
22.25 | HERSTELLEN BESTAAND METSELWERK
22.25.19-a | HERSTELLEN BESTAAND METSELWERK, GLAZEN BOUWSTENEN
1 | GLAZEN BOUWSTENEN | 4 | st.
22.72 | VOEGWERK
22.72.10-a | VOEGWERK
1 | BUITENWAND | 115 | m²
23 | VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN
23.00 | ALGEMEEN
23.00.31 | INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
1 | GEDETAILLEERD WERKPLAN
23.12 | WERKBESCHEIDEN
23.12.10-a | TEKENINGEN
1 | TEKENING PREFAB BETONCONSTRUCTIE
23.88 | STELPOSTEN
23.88.10-a | STELPOSTEN
1 | HELLINGSBAANTRAP | 1 | STELPOST | [8 empty] | 385000
30 | KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN
30.00 | ALGEMEEN
30.00.31 | INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
1 | GEDETAILLERD WERKPLAN
30.12 | WERKBESCHEIDEN
30.12.10-a | TEKENINGEN
1 | BUITENDEUR
30.16 | KEURING, INSPECTIE RAPPORTAGE
30.16.29-a | INSPECTIE & AANPASSEN/BIJSTELLEN
1 | DRAAIDEUREN | 54 | st.
30.26 | AANPASSEN BESTAANDE KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN
30.26.39-a | AANPASSEN BESTAANDE KOZIJNONDERDELEN
1 | HOUTEN KOZIJNONDERDELEN
30.62 | GARAGE- EN BEDRIJFSBUITENDEUREN
30.62.22-a | SEGMENTHEFDEUR
1 | VULLING WANDOPENING, BUITEN
32 | TRAPPEN EN BALUSTRADEN
32.11 | FUNCTIONELE OMSCHRIJVINGEN
32.11.09-a | HERSTELLEN BUISLEIDING
1 | BALUSTRADE
32.25 | HERSTELLEN BESTAANDE TRAPPEN EN BALUSTRADEN
32.25.29-a | HERSTELLEN BALUSTRADE
1 | BALUSTRADE
33 | DAKBEDEKKINGEN
33.16 | KEURING, INSPECTIE, RAPPORTAGE
33.16.29-a | INSPECTIE DAKBEDEKKING
1 | WATERKERENDE LAAG
33.88 | STELPOSTEN
33.88.10-a | STELPOSTEN
1 | STELPOST HERSTEL WATERDICHTE LAAG | 1 | STELPOST | [8 empty] | 1500
34 | BEGLAZING
34.21 | DEMONTEREN/VERWIJDEREN BESTAANDE BEGLAZING
34.21.10-a | VERWIJDEREN BEGLAZING
1 | VULLING WANDOPENING, BINNEN
34.21.10-b | VERWIJDEREN BEGLAZING
1 | VULLING WANDOPENING, BUITEN
34.32 | GELAAGD GLAS
34.32.10-a | GELAAGD GLAS, BEGLAZING MET KIT EN GLASLATTEN
1 | VULLING WANDOPENING
34.41 | STRUCTURELE BEGLAZING
34.41.20-a | STRUCTURELE BEGLAZING, GELAAGD GLAS
1 | VULLING WANDOPENING, BUITEN
36 | VOEGVULLING
36.11 | FUNCTIONELE OMSCHRIJVINGEN
36.11.09-a | CONTROLEREN/RAPPORTEREN
1 | HOOFDTRAPPENHUIS
36.21 | DEMONTEREN/VERWIJDEREN BESTAANDE VOEGVULLING
36.21.10-a | VERWIJDEREN VOEGVULLING
1 | VLOERDILATATIE, VRIJDRAGENDE VLOER BUITEN
36.21.10-b | VERWIJDEREN VOEGVULLING
1 | VLOERDILATATIE, VRIJDRAGENDE VLOER BINNEN | 58 | m¹
36.50 | VOEGVULLINGEN MET VOEGPROFIELEN
36.50.10-a | VOEGVULLING MET VOEGPROFIEL
1 | VLOERDILATATIE, VRIJDRAGENDE VLOER BUITEN
36.50.10-b | VOEGVULLING MET VOEGPROFIEL
1 | VLOERDILATATIE, VRIJDRAGENDE VLOER BINNEN | 58 | m¹
36.88 | STELPOSTEN
36.88.10-a | STELPOSTEN
1 | HOOFDTRAPPENHUIS | 1 | STELPOST | [8 empty] | 2500
40 | STUKADOORSWERK
40.25 | HERSTELLEN BESTAAND STUKADOORSWERK
40.25.10-a | STUKADOORSWERK
1 | BINNENWAND
40.30 | VOORBEHANDELEN ONDERGROND
40.30.10-a | PLEISTERWERK, VOORBEHANDELING ONDERGROND
1 | BINNENWAND
40.30.21-a | WAPENINGSGAAS, KUNST-/ORGANISCHE VEZEL
1 | BINNENWAND
40.40 | PLEISTERWERK
40.40.20-a | PLEISTERWERK
1 | BINNENWAND
42 | DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN
42.40 | VLOERAFWERKINGEN
42.40.21-a | VLOERAFW. KUNSTHARSGEB. OPLOSM.VRIJ
1 | VLOERAFWERKING BINNEN
2 | VLOERAFWERKING, BINNEN
44 | PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN
44.31 | PANELENPLAFONDS
44.31.20-a | PANELENPLAFOND, GIPS PLAFONDPANEEL
1 | BINNENPLAFOND
46 | SCHILDERWERK
46.00 | ALGEMEEN
46.00.20 | EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
93 | VERFADVIES
46.00.30 | EISEN EN UITVOERING: AANVULLEND
90 | BEPALING HECHTING VAN HET VERFSYSTEEM
91 | BEPALEN LAAGDIKTEN VAN HET VERFSYSTEEM
92 | BEPALING STROEFHEID BELOOPBARE OPPERVLAKKEN
93 | BEPALING STROEFHEID BERIJDBARE OPPERVLAKKEN
46.00.31 | INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
1 | GEDETAILLERD WERKPLAN
46.14 | MONSTERS EN PROEFOPSTELLING
46.14.20-a | PROEFVLAK
1 | BINNENKOZIJN/- PUI
2 | CONSTRUCTIE
46.21 | BESTAANDE ONDERGROND, HOUT
46.21.11-a | BEST. ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR.
1 | BINNENKOZIJN/-PUI
2 | BINNENKOZIJN/-PUI
46.21.12-a | BEST. ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, OPLOSM.HOUDEND
1 | BUITENKOZIJN/-PUI
46.21.31-a | BEST. ONDERGR. HOUT, VLOERLAKSYSTEEM, WATERGEDR.
1 | TRAP
46.22 | BESTAANDE ONDERGROND, METAAL
46.22.14-a | BEST. ONDERGR. METAAL, OPLOSM.HOUDEND
1 | VENTILATIEKANAAL
46.22.24-a | BEST. ONDERGR. VERZINKT STAAL, OPLOSM.HOUDEND
1 | TRAPCONSTRUCTIE
2 | DEUREN, TECHNISCHE RUIMTE
46.22.24-b | BEST. ONDERGR. VERZINKT STAAL, OPLOSM.HOUDEND
1 | BRANDBLUSTOESTEL | 5 | st.
46.23 | BESTAANDE ONDERGROND, STEENACHTIG
46.23.24-a | BEST. ONDERGR. STEEN, DEKKEND SYSTEEM OPLOSM.VRIJ
1 | KOLOM
2 | LIGGER
3 | KEERWAND
46.23.72-a | BEST. ONDERGR. STEEN, VLOERAFW. OPLOSMI.HOUDEND
1 | VLOERAFWEERKING, BINNEN
47 | BINNENINRICHTING
47.12 | WERKBESCHEIDEN
47.12.10-a | TEKENINGEN
1 | KEUKENINRICHTING
47.31 | KASTEN
47.31.12-a | ONDERBOUWKAST
1 | KEUKENINRICHTING
47.88 | STELPOSTEN
47.88.10-a | STELPOSTEN
1 | BEWEGWIJZERING | 1 | STELPOST | [8 empty] | 5000
51 | BINNENRIOLERING
51.00 | ALGEMEEN
51.00.31 | INFORMATIE-OVERDRACHT:WERKPLAN
1 | GEDETAILLEERD WERKPLAN
51.13 | BEPROEVEN, CONTOLEREN, KEUREN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN
51.13.10-a | BEPROEVEN/INREGELEN
1 | VUILWATERPOMPINSTALLATIE
51.13.20-a | IN BEDRIJF STELLEN
1 | VUILWATERPOMP
51.50 | POMPEN EN TANKS
51.50.10-a | VUILWATERPOMP
1 | VUILWATERPOMP
51.50.10-b | VUILWATERPOMP
1 | VUILWATERPOMP
52 | WATERINSTALLATIES
52.51 | VOORRAADTOESTELLEN
52.51.10-a | ELEKTRISCHE BOILER
1 | WARM-WATERTOESTEL
53 | SANITAIR
53.31 | CLOSET- EN URINOIRCOMBINATIES
53.31.11-a | CLOSETPOT, SPOELWATERRESERVOIR
1 | CLOSET
53.33 | WASTAFEL- EN WASTROGCOMBINATIES
53.33.12-a | WASTAFEL/FONTEINBAK, WASTAFELMENGKRAAN
1 | WASTAFEL/FONTEIN
54 | BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIES
54.00 | ALGEMEEN
54.00.32 | INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
1 | REVISIETEKENINGEN / BESCHEIDEN
54.11 | FUNCTIONELE OMSCHRIJVINGEN
54.11.10-a | BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIE
1 | DROGE BLUSLEIDING
54.13 | BEPROEVEN, CONTOLEREN, KEUREN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN
54.13.10-a | BEPROEVEN/INREGELEN
1 | DROGE BLUSLEIDING
54.13.10-b | BEPROEVEN/INREGELEN
1 | BRANDBLUSTOESTEL
60 | VERWARMINGSINSTALLATIES
60.41 | VERWARMINGSLICHAMEN, NATUURLIJKE AFGIFTE
60.41.13-a | RIBBENBUIS
1 | STROOMVERWARMINGSINSTALLATIE
61 | VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDEILINGSINSTALLATIES
61.11 | FUNCTIONELE OMSCHRIJVINGEN
61.11.11-a | VENTILATIE-/LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE
1 | MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE
61.13 | BEPROEVEN, CONTOLEREN, KEUREN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN
61.13.29-a | CONTROLEREN/INSPECTEREN
1 | LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE
2 | LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE
61.20 | BESTAAND WERK
61.20.09-a | AANPASSEN BESTAANDE VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE
1 | REGELINSTALLATIE
2 | REGELINSTALLATIE
61.20.09-b | AANPASSEN BESTAANDE VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINSINSTALLATIE
1 | LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE
2 | LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE
3 | LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE
61.20.19-a | METALEN KANAAL, KANAALELEMENT, STAAL
1 | VENTILATIEKANAAL
61.32 | METALEN KANALEN
61.32.19-a | METALEN KANAAL, KANAALELEMENT, STAAL
1 | KANALISATIE VENTILATIE- EN LUCHBEHANDELINGSINSTALLATIES | 5 | st.
61.43 | VENTILATOREN
61.43.10-a | VENTILATOR
1 | MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE
61.43.10-b | VENTILATOR
1 | VENTILATOR | 40 | st.
61.51 | BINNENROOSTERS
61.51.11-a | WANDROOSTER
1 | LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE
70 | ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES
70.11 | FUNCTIONELE OMSCHRIJVINGEN
70.11.10-a | CENTRALE ELKETROTECHNISCHE VOORZIENING
1 | GEBOUW
2 | NOODSTROOMVOORZIENINSINSTALLATIE
70.11.11-a | NOODSTROOMVOORZIENING
1 | NOODSTROOMVOORZIENINGINSTALLATIE
70.12 | WERKBESCHEIDEN
70.12.10-a | TEKENINGEN
1 | LAAGSPANNINGSINSTALLATIE
70.43 | DOORVOERINGEN
70.43.11-a | LEIDINGDOORVOERHULPSTUK
1 | KANALISATIE ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES | 45 | st.
2 | KANALISATIE ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES | 45 | st.
70.81 | VERLICHTINGSARMATUREN
70.81.52-a | VERLICHTINGSARMATUUR, LED-LAMP, MONTAGE VERLICHTINGSARMATUUR, INBOUW
1 | ALGEMENE VERLICHTINGSINSTALLATIE | 6 | st.
75 | COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES
75.11 | FUNCTIONELE OMSCHRIJVINGEN
75.11.21-a | MELD-DETECTIESYSTEEM
1 | GASDETECTIE-INSTALLATIE
75.11.22-a | OBSERVATIESYSTEEM
1 | OBSERVATIE-INSTALLATIE
75.52 | MELD-/DETECTIE-APPARATUUR
75.52.90-a | BRANDMELDCENTRALE EN ONTRUIMINGSINSTALLATIE
1 | BRANDMELDCENTRALE EN ONTRUIMINGSINSTALLATIE | 1 | POST | [8 empty] | 370000
80 | LIFTINSTALLATIES
80.11 | FUNCTIONELE OMSCHRIJVINGEN
80.11.10-a | LIFT MET BETREEDBARE KOOI
1 | ELEKTRISCHE PERSONENLIFTINSTALLATIE
Bouwkosten
| Algemene bouwplaatskosten (ABK) |  | %
| Algemene bedrijfskosten (AK) |  | %
| Renteverlies |  | %
| Risico |  | %
| Winst |  | %
Totaal