## Blad2
Code | Omschrijving | Hoev. | Enh. | Arbeid |  | Materiaal |  | Materieel |  | Onderaannemer |  | Totaal
|  |  |  | Norm | totaal | Norm | totaal | Norm | Totaal | Norm | Totaal
1 | VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN
01.02 | AANVULLENDE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN UAV 2012
01.02.06 | VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER
31 | RAPPORT BELENDINGEN AANNEMER
96 | PLAN VAN AANPAK
97 | GEBRUIKERSINSTRUCTIE VISI
01.02.10 | OPLEVERING
91 | BESCHEIDEN BIJ OPLEVERING
01.02.26 | ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN
6 | GEDETAILLEERD WERKPLAN
01.02.27 | DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN, BOUWVERGADERINGEN
9 | BOUWVERGADERINGEN
90 | WERKVERGADERINGEN
01.02.29 | VERSCHILLEN IN AFMETINGEN OF TOESTAND
93 | MOMENTOPNAME | 1 | STELPOST | [8 empty] | 9272
01.05 | TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
01.05.10 | TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
5 | DOOR DE AANNEMER TE VERVAARDIGEN TEKENINGEN
6 | DOOR DE AANNEMER TE VERVAARDIGEN BEREKENINGEN
96 | DOOR DE AANNEMER TE VERVAARDIGE LOGBOEK EN TEKENINGEN
5 | BOUWPLAATSVOORZIENINGEN
05.00 | ALGEMEEN
05.00.20 | EISEN en UITVOERING ALGEMEEN
92 | BLVC PLAN
05.12 | WERKBESCHEIDEN
05.12.10-a | TEKENINGEN
Opstellen bouwplaatstekeningen/inrichtingsplan.
05.31 | LOODSEN EN KETEN
05.31.10-a | BOUWKEET
1 | TIJDELIJKE VOORZIENING
05.31.20-a | BOUWLOODS
1 | TIJDELIJKE VOORZIENING
05.32 | BESCHIKBAARSTELLING MATERIEEL
05.32.30-a | AFVALCONTAINER
1 | TIJDELIJKE VOORZIENING
05.32.30-b | AFVALCONTAINER
1 | TIJDELIJKE VOORZIENING
05.32.90-a | BESCHIKBAARSTELLING AANSLUITKAST
1 | TIJDELIJKE VOORZIENING
05.33 | BESCHIKBAARSTELLING PERSONEEL
05.33.10-a | BESCHIKBAARSTELLING PERSONEEL
1 | BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN
05.34 | SCHOONMAKEN EN PREVENTIEF ONDERHOUD NIEUW WERK
05.34.10-a | VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN
1 | BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN
2 | GEHELE WERK VOOR OPLEVERING SCHOONOPLEVEREN
05.34.10-b | VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN
1 | WERKTERREIN, ALGEMENE- EN BUITENRUIMTEN
05.41 | INRICHTING WERKTERREIN
05.41.11-a | WERKTERREININRICHTINGSPLAN
1 | TIJDELIJKE VOORZIENING
05-41-11-b | WERKTERREININRICHTINGSPLAN
1 | TIJDELIJKE VOORZIENING
05-41-12-a | WERKTERREININRICHTINGSPLAN
1 | TIJDELIJKE VOORZIENING
05.42 | AFSLUITINGEN EN RECLAME
05.42.11-a | BOUWAFRASTERING
1 | TIJDELIJKE VOORZIENING
05.42-31-a | NAAMSAANDUIDING BOUWPLAATS
1 | TIJDELIJKE VOORZIENING
05.51 | OPMETEN
05.51.10-a | OPMETEN
1 | BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN
10 | STUT- EN SLOOPWERK
10.00 | ALGEMEEN
10.00.31 | INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
1 | GEDETAILLEERD WERKPLAN
10.32 | PLAATSELIJK SLOOPWERK
10.32.30-a | SLOOPWERK NIET-CONSTRUCTIEF ZELFSTANDIG ONDERDEEL
1 | VULLING WANDOPENING, BINNEN | 6 | st.
10.32.30-b | SLOOPWERK NIET-CONSTRUCTIEF ZELFSTANDIG ONDERDEEL
1 | KEUKENBLOK
10.32.45-a | SLOOPWERK DEKVLOER
1 | SECUNDAIRE VOER, BINNEN
10.32.62-a | VERWIJDERING TOESTEL
1 | WASTAFEL/FONTIJN
2 | CLOSET
10.50 | HAK- EN BREEKWERK
10.50.10-a | HAK- EN BREEKWERK
1 | GEBOUW
14 | BUITENRIOLERING EN DRAINAGE
14.13 | BEPROEVEN, CONTROLEREN, KEUREN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN
14.13.20-a | CONTROLEREN
1 | DRAINAGE-INSTALLATIE
15 | TERREINVERHARDINGEN
15.11 | FUNCTIONELE OMSCHRIJVINGEN
15.11.11-a | TERREINVERHARDING
1 | TERREINVERHARDING
15.22 | REINIGEN BESTAANDE TERREINVERHARDINGEN
15.22.09-a | REINIGEN BESTAANDE TERREINVERHARDING
1 | TERREINVERHARDING | 135 | m²
15.31 | KANTOPSLUITINGEN MET BANDEN
15.31.12-a | KANTOPSLUITING IN ZAND, BETONBAND
1 | TERREINVERHARDING | 2 | st.
15.31.22-a | KANTOPSLUITING IN MORTEL, BETONBAND
1 | TERREINVERHARDING | 2 | st.
17 | TERREININRICHTING
17.21 | DEMONTEREN/VERWIJDEREN BESTAANDE TERREININRICHTING
17.21.09-b | DEMONTEREN VERWIJDEREN BESTAAND WERK
1 | HOOGTEBALKEN
17.42 | POORTEN EN HEKKEN, VOORAF VERVAARDIGD
17.42.09-a | HOOGTEBEGRENZER
1 | HOOGTEBALKEN
21 | BETONWERK
21.00 | ALGEMEEN
21.00.31 | INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
1 | GEDETAILLEERD WERKPLAN
21.22 | REINIGEN BESTAAND BETONWERK
21.22.10-a | REINIGEN BESTAAND BETONWERK
1 | KEERWANDEN
2 | GEVEL
21.23 | VOORBEHANDELEN ONDERGROND BESTAAND BETONWERK
21.23.10-a | BETONREPARATIE, BEWERKING ONDERGROND
1 | VLOER CONSTRUCTIE | 2 | st.
2 | GROND-/WATERKERENDE WAND | 5 | st.
21.25 | HERSTELLEN BESTAAND BETONWERK
21.25.11-a | REPARATIEMORTEL, CEMENTGEBONDEN
1 | VLOERCONSTRUCTIE | 2 | st.
21.25.11-b | REPARATIEMORTEL, CEMENTGEBONDEN
1 | GROND-/WATERKERENDE WAND | 5 | st.
22 | METSELWERK
22.72 | VOEGWERK
22.72.10-a | VOEGWERK
1 | BUITENWAND | 75 | m²
30 | KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN
30.00 | ALGEMEEN
30.00.31 | INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
1 | GEDETAILLERD WERKPLAN
30.11 | FUNCTIONELE OMSCHRIJVINGEN
30.11.09-a | ALGEMEEN
1 | NOODUITGANGEN | 1 | st.
30.11.69-a | AANDRIJVING GARAGE EN BEDRIJFSDEUREN
1 | AANDRIJVING SPEEDGATE
2 | AANDRIJVING BRANDWERENDE SCHUIFDEUR
30.16 | KEURING, INSPECTIE, RAPPORTAGE
30.16.29-a | INSPECTIE & AANPASSEN/BIJSTELLEN
1 | DRAAIDEUREN
30.22 | REINIGEN BESTAANDE KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN
30.22.10-a | REINIGEN METALEN ONDERDEEL
1 | VULLINGEN WANDOPENINGEN, BUITEN
30.32 | KOZIJNEN
30.32.11-a | HOUTEN PUI/KOZIJN
1 | BINNENKOZIJN/-PUI | 6 | st.
30.33 | DEUREN
30.33.11-a | HOUTEN DEUR
1 | BINNENDEUR
30.33.11-b | HOUTEN DEUR
1 | BINNENDEUR
32 | TRAPPEN EN BALUSTRADEN
32.21 | DEMONTEREN/VERWIJDEREN BESTAANDE TRAPPEN BALUSTRADEN
32.21.19-a | ONTMANTELEN TIMMERWERK
1 | TRAPTREDE | 15 | st.
32.22 | REINIGEN BESTAANDE TRAPPEN EN BALUSTRADEN
32.22.29-a | REINIGEN BETONNEN TRAP EN BORDES
1 | BORDES EN TRAPTREDEN
32.22.29-b | REINIGEN HOUTEN TRAP EN BORDES
1 | BORDES EN TRAPTREDEN
2 | LOOPBRUG
32.37 | TRAPONDERDELEN
32.37.12-a | HOUTEN TRAPTREDE
1 | TRAPTREDE | 15 | st.
34 | BEGLAZING
34.21 | DEMONTEREN/VERWIJDEREN BESTAANDE BEGLAZING
34.21.10-a | VERWIJDEREN BEGLAZING
1 | VULLING WANDOPENING, BINNEN
34.32 | GELAAGD GLAS
34.32.10-a | GELAAGD GLAS, BEGLAZING MET KIT EN GLASLATTEN
1 | VULLING WANDOPENINGEN, BINNEN
36 | VOEGVULLING
36.21 | DEMONTEREN/VERWIJDEREN BESTAANDE VOEGVULLING
36.21.10-a | VERWIJDEREN VOEGVULLING
1 | BRUGVOEG
2 | BRUGVOEG
3 | DILATATIE VOEGPROFIEL
36.21.10-b | VERWIJDEREN VOEGVULLING
1 | DILATATIE KITVOEG
36.30 | VOEGVULLING MET KIT
36.30.10-a | VOEGVULLING MET AFDICHTINGSKIT
1 | DILATATIE KITVOEG
36.50 | VOEGVULLINGEN MET VOEGPROFIELEN
36.50.10-a | VOEGVULLING MET VOEGPROFIEL
1 | BRUGVOEG
2 | BRUGVOEG
36.50.10-b | VOEGVULLING MET VOEGPROFIEL
1 | DILATATIEPROFIEL
40 | STUKADOORSWERK
40.25 | HERSTELLEN BESTAAND STUKADOORSWERK
40.25.10-a | STUKADOORSWERK
1 | BINNENWAND
40.30 | VOORBEHANDELEN ONDERGROND
40.30.10-a | PLEISTERWERK, VOORBEHANDELING ONDERGROND
1 | BINNENWAND
40.40 | PLEISTERWERK
40.40.20-a | PLEISTERWERK
1 | BINNENWAND
42 | DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN
42.22 | REINIGEN BESTAANDE DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN
42.22.19-a | REINIGEN VERVUILDE BETONOPPERVLAKEN
1 | VLOEREN
42.31 | GEHECHTE MORTELDEKVLOEREN
42.31.10-a | GEHECHTE MORTELDEKVLOER
1 | VLOERAFWERKING, BINNEN
42.40 | VLOERAFWERKINGEN
42.40.21-a | VLOERAFWERK. KUNSTHARSMORTEL, OPLOSM. VRIJ
1 | VLOERAFWERKING, BINNEN
46 | SCHILDERWERK
46.00 | ALGEMEEN
46.00.30 | INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
90 | BEPALING HECHTING VAN HET VERFSYSTEEM
91 | BEPALEN LAAGDIKTEN VAN HET VERFSYSTEEM
92 | BEPALING STROEFHEID BELOOPBARE OPPERVLAKKEN
93 | BEPALING STROEFHEID BERIJDBARE OPPERVLAKKEN
46.00.31 | INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
1 | GEDETAILLEERD WERKPLAN
46.14 | MONSTERS EN PROEFOPSTELLING
46.14.20-a | PROEFVLAK
1 | BINNENKOZIJN/- PUI
2 | CONSTRUCTIE
46.21 | BESTAANDE ONDERGROND, HOUT
46.21.11-a | BEST. ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR.
1 | BINNENKOZIJN/-PUI
46.22 | BESTAANDE ONDERGROND METAAL
46.22.14-a | BEST. ONDERGR. METAAL, OPLOSM.HOUDEND
1 | VULLING WANDOPENING, BINNEN
2 | STUWDRUKVENTILATOREN
3 | DROGE BLUSLEIDING
46.22.24-a | BEST. ONDERGR. VERZINKT STAAL, OPLOSM.HOUDEND
1 | TERREINAFRASTERING
2 | HEKWERK SPEEDGATE
3 | BRANDWERENDE SCHUIFDEUREN
46.23 | BESTAANDE ONDERGROND, STEENACHTIG
46.23.24-a | BEST. ONDERGR. STEEN, DEKKEND SYSTEEM OPLOSM.VRIJ
1 | KOLOM
2 | KEERWAND
3 | SECUNDAIRE WAND, BUITEN
4 | TERREINVERHARDING
5 | BINNENWAND
6 | BINNENPLAFOND
46.23.27-a | BEST. ONDERGROND. STEEN, DEKKEND SYSTEEM, OPLOSM.HOUDEND
1 | MARKERINGEN, VLOER
47 | BINNENINRICHTING
47.12 | WERKBESCHEIDEN
47.12.10-a | TEKENINGEN
1 | KEUKENINRICHTING
47.31 | KASTEN
47.31.12-a | ONDERBOUWKAST
1 | KEUKENINRICHTING
47.52 | RECLAME-OBJECTEN
47.52.10-a | RECLAME-OBJECT
1 | RECLAMESCHERM
48 | BEHANGWERK, VLOERBEDEKKING EN STOFFERING
48.11 | FUNCTIONELE OMSCHRIJVINGEN
48.11.09-a | FUNCTIONELE OMSCHRIJVING
1 | VLOERAFWERKING
51 | BINNENRIOLERING
51.13 | BEPROEVEN, CONTROLEREN, KEUREN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN
51.13.30-a | CONTROLEREN
1 | VUILWATERPOMPINSTALLATIE
52 | WATERINSTALLATIES
52.20 | BESTAAND WERK
52.20.09-a | BESTAAND WERK DEMONTEREN/VERWIJDEREN
1 | WARM-WATERTOESTEL
2 | WARM-WATERTOESTEL
52.51 | VOORRAADTOESTELLEN
52.51.10-a | ELEKTRISCHE BOILER
1 | WARM-WATERTOESTEL
52.51.10-b | ELEKTRISCHE BOILER
1 | WARM-WATERTOESTEL
53 | SANITAIR
53.31 | CLOSET- EN URINOIRCOMBINATIES
53.31.11-a | CLOSETPOT, SPOELWATERRESERVOIR
1 | CLOSET
53.31.22-a | URINOIR, DRUKSPOELER
1 | URINOIR
53.33 | WASTAFEL- EN WASTROGCOMBINATIES
53.33.22-a | WASTAFEL/FONTEINBAK, WASTAFELMENGKRAAN
1 | WASTAFEL/FONTEIN
53.34 | GOOTSTEEN- EN SPOELBAKCOMBINATIES
53.34.22-a | UITSTORTGOOTSTEEN, GOOTSTEENMENGKRAAN
1 | GOOTSTEEN/SPOELBAK
54 | BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIES
54.13 | BEPROEVEN, CONTROLEREN, KEUREN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN
54.13.10-a | BEPROEVEN/INREGELEN
1 | DROGE BLUSLEIDING
61 | VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES
61.11 | FUNCTIONELE OMSCHRIJVINGEN
61.11.11-a | VENTILATIE-/LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE
1 | PERSROOSTER
2 | VENTILATIEROOSTERS
61.13 | BEPROEVEN, CONTROLEREN. KEUREN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN
61.13.10-a | BEPROEVEN/INREGELEN
1 | MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE
61.20 | BESTAAND WERK
61.20.09-a | BESTAAND WERK DEMONTEREN/VERWIJDEREN
1 | BEHEERDERSRUIMTE
61.41 | LUCHTBEHANDELINGSKASTEN
61.41.39-a | LUCHTBEHANDELINGSKAST, KOELELEMENT
1 | SPLIT- UNIT, BEHEERDERSRUIMTE
70 | ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES
70.11 | FUNCTIONELE OMSCHRIJVING
70.11.10-a | CENTRALE ELEKTROTECHNISCHE VOORZIENING
1 | GEBOUW | 7 | st.
70.11.30-a | VERLICHTINGSINSTALLATIE, ALGEMEEN
1 | NOODVERLICHTINGSINSTALLATIE
70.12 | WERKBESCHEIDEN
70.12.10-a | TEKENINGEN
1 | LAAGSPANNINGSINSTALLATIE
70.21 | DEMONTEREN/VERWIJDEREN BESTAANDE ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES
70.21.09-a | VERLICHTINGSARMATUREN
1 | VERLICHTINGSARAMTUREN, ALGEMEEN
70.21.09-b | ALGEMENE VERLICHTING
1 | VERLICHTINGSARMATUREN, ALGEMEEN
70.43 | DOORVOERINGEN
70.43.11-a | LEIDINGDOORVOERHULPSTUK
1 | KANALISATIE ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES
2 | KANALISATIE ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES
3 | KANALISATIE ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES
70.81 | VERLICHTINGSARMATUREN
70.81.51-a | VERLICHTINGSARMATUUR, LED-LAMP, MONTAGE VERLICHTINGSARMATUUR, OPBOUW
1 | NOODVERLICHTINGSINSTALLATIE
70.81.51-b | VERLICHTINGSARMATUUR, LED-LAMP, MONTAGE VERLICHTINGSARMATUUR OPBOUW
1 | ALGEMENE VERLICHTING
70.81.52-a | VERLCIHTINGSARMATUUR, LED-LAMP, MONTAGE VERLICHTINGSARMATUUR, INBOUW
1 | ALGEMENE-VERLICHTINGSINSTALLATIE
75 | COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES
75.11 | FUNCTIONELE OMSCHRIJVINGEN
75.11.21-a | MELD-/DETECTIESYSTEEM
1 | GASDETECTIE-INSTALLATIE
Bouwkosten
| Algemene bouwplaatskosten (ABK) |  | %
| Algemene bedrijfskosten (AK) |  | %
| Renteverlies |  | %
| Risico |  | %
| Winst |  | %
Totaal