## Perceel 1
| Bijlage 2, installatie overzicht W-installaties, versie d.d. 2022-07-05 | [17 empty] | In te vullen door inschrijver bij aanbesteding
| nr. | Omschrijving | Adres | Plaats | Postcode | Omschrijving | Aantal | Merk | Type | Capaciteit/vermogen | Bouwjaar | Locatie | Conditie | Ernst | Intensiteit | Conditie | Omvang | PPO-activiteit | Arbeid kosten | Materiaal kosten | Derden kosten | Totaal kosten
1 | A1 | Kantoor, Gemeentehuis | Raadhuisweg 7 | Burgum
Bouwdeel 1934
[6 empty] | Verdeler | 1 | Verdeler / verzamelaar |  |  | 2019 | Technische ruimte kelder | [5 empty] | PPO-51.37
[6 empty] | Electrische Boiler | 1 | Daalderop | Close-in | 10 liter | > 2000 | Keuken | [5 empty] | PPO-53.21a
[6 empty] | Koelinstallaties | 2 | Mitsubishi Inverter Buitenunit HVRF | PUZ-ZMI125YKA | < 10 kW | 2018 | Dak t.b.v. LBK raadzaal. | [5 empty] | PPO-55.12
[6 empty] | Circulatiepomp | 1 | Grundfos | Magna 3 UPE50 |  | 2019 | Technische ruimte kelder | [5 empty] | PPO-56.10a
[6 empty] | Circulatiepomp | 1 | Grundfos | TF120 |  | 2019 | Technische ruimte kelder | [5 empty] | PPO-56.10a
[6 empty] | Circulatiepomp | 1 | Grundfos | UP 25-40 |  | > 2000 | Technische ruimte zolder keuken | [5 empty] | PPO-56.10a
[6 empty] | Circulatiepomp | 1 | Wilo | TOP S25 |  | > 2000 | Technische ruimte zolder keuken | [5 empty] | PPO-56.10a
[6 empty] | Luchtbehandeling | 1 | Luchtbehandelingskast LBK 05, Gea- Happel | ATP10.10IVBV | 3.000 m³/h | 2003 | Technische ruimte zolder raadzaal | [5 empty] | PPO-57.70a
[6 empty] | Luchtbehandeling | 1 | Luchtbehandelingskast toevoer Hansa | HKC-3-D | 2.160 m³/h | 1991 | Technische ruimte zolder keuken | [5 empty] | PPO-57.70a
[6 empty] | Luchtbehandeling | 1 | Kanaalafzuigventilator afvoer Holland Heating |  | 2.160 m³/h | 1991 | Technische ruimte zolder keuken | [5 empty] | PPO-57.20a
[6 empty] | Luchtbehandeling | 1 | Luchtbehandelingsbox toevoer J.E. Stork | VE | 900 m³/h | 1991 | Technische ruimte zolder keuken | [5 empty] | PPO-57.20a
[6 empty] | Luchtbehandeling | 1 | Luchtbehandelingsbox afvoer J.E. Stork |  | 900 m³/h | 1991 | Technische ruimte zolder keuken | [5 empty] | PPO-57.20a
[6 empty] | Luchtbehandeling | 1 | Kanaalafzuigventilator |  | < 500m³/h | > 2000 | Piet de Vries kamer | [5 empty] | PPO-57.20a
[6 empty] | Driewegregelafsluiter met servomotor | 1 | SCS |  |  | 2019 | Technische ruimte kelder | [5 empty] | PPO-58.10c
[6 empty] | Driewegregelafsluiter met servomotor | 2 | SCS |  |  | 2019 | Technische ruimte zolder keuken | [5 empty] | PPO-58.10c
[6 empty] | Regelkast, RK 03 | 1 | Deos |  |  | 2019 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-58.10b
[6 empty] | Regelkast, RK 05 | 1 | Deos |  |  | 2019 | Technische ruimte zolder raadzaal | [5 empty] | PPO-58.10b
[6 empty] | Temperatuurvoeler | 1 | Deos |  |  | 2019 | Technische ruimte kelder | [5 empty] | PPO-58.10c
[6 empty] | Temperatuurvoeler | 4 | Deos |  |  | 2019 | Technische ruimte zolder keuken | [5 empty] | PPO-58.10c
Bouwdeel 1986
[6 empty] | Stookruimte | 1 |  |  |  | 1986 | Technische ruimte (stookruimte) | [5 empty] | PPO-51.01a
[6 empty] | Brandstoftoevoerleiding | 1 |  |  |  | 1986 | Technische ruimte (stookruimte) | [5 empty] | PPO-51.11b
[6 empty] | Cv ketel | 6 | Remeha | Quinta Pro | 115 kW | 2016 | Technische ruimte (stookruimte) | [5 empty] | PPO-51.21
[6 empty] | Drukregulator | 1 | Pneumatex |  | 500 liter | 1986 | Technische ruimte (stookruimte) | [5 empty] | PPO-51.37
[6 empty] | Expansievat | 1 | Flamco |  | 100 liter | > 2000 | Technische ruimte (stookruimte) | [5 empty] | PPO-51.37
[6 empty] | Expansievat | 1 | Flamco |  | 100 liter | > 2010 | Technische ruimte kelder | [5 empty] | PPO-51.37
[6 empty] | Verdeler | 1 | Verdeler / verzamelaar |  |  | 1986 | Technische ruimte kelder | [5 empty] | PPO-51.37
[6 empty] | Regenwaterhergebruik systeem | 1 | GEP | IRM C-Class 6-40 | 6 m³/h | > 2010 | Technische ruimte kelder | [5 empty] | PPO-53.14a/11c
[6 empty] | Electrische Boiler | 1 | Daalderop | Mono-plus | 50 liter | 2019 | Werkkast | [5 empty] | PPO-53.21a
[6 empty] | Electrische Boiler | 1 | Daalderop | Close-in | 10 liter | 1986 | Werkkast | [5 empty] | PPO-53.21a
[6 empty] | Koelinstallaties | 1 | Daikin Inverter Binnennunit | Wandmodel | < 3 kW | 2013 | Voorruimte serverruimte | [5 empty] | PPO-55.12
[6 empty] | Koelinstallaties | 1 | Daikin Inverter Binnennunit | Cassette-unit | < 10 kW | 2003 | Serverruimte | [5 empty] | PPO-55.12
[6 empty] | Koelinstallaties | 2 | Daikin Inverter Binnennunit | Wandmodel | < 3 kW | 2013 | Nevenruimte serverruimte | [5 empty] | PPO-55.12
[6 empty] | Koelinstallaties | 1 | Daikin Inverter Binnennunit | Cassette-unit | < 10 kW | 2007 | Repro | [5 empty] | PPO-55.12
[6 empty] | Koelinstallaties | 1 | Daikin Inverter Binnennunit | Wandmodel | < 3 kW | 2007 | Bode | [5 empty] | PPO-55.12
[6 empty] | Koelinstallaties | 17 | Daikin ventilatorconvector plafondmodel | Plafondmodel | < 5 kW | 2002 | Kantoren | [5 empty] | PPO-55.12
[6 empty] | Koelinstallaties | 1 | Daikin Inverter Buitenunit VRF | 2YC45DKDHC | < 10 kW | 1986 | Dak t.b.v. repro en bode. | [5 empty] | PPO-55.12
[6 empty] | Koelinstallaties | 3 | Daikin Inverter Buitenunit VRF | JTIFCVDKYR | < 50 kW | 2002 | Dak t.b.v. ventilatorconvectoren | [5 empty] | PPO-55.12
[6 empty] | Koelinstallaties | 2 | Daikin Inverter Buitenunit VRF | 1YC23MXDHA | < 5 kW | 2003 | Dak t.b.v. serverruimte | [5 empty] | PPO-55.12
[6 empty] | Koelinstallaties | 2 | Daikin Inverter Buitenunit VRF | RXS71FAV1B9 | < 5 kW | 2013 | Dak t.b.v. serverruimte | [5 empty] | PPO-55.12
[6 empty] | Koelinstallaties | 1 | LG Buitenunit | LG UU24WU44 | < 10 kW | 2019 | Dak t.b.v. LBK archief | [5 empty] | PPO-55.12
[6 empty] | Stoombevochtiger incl waterontharder | 1 | Defensor | MK5 Visual |  | 1996 | Technische ruimte luchtbehandeling | [5 empty] | PPO-55.34
[6 empty] | Circulatiepomp | 1 | Grundfos | Magna 3 |  | 2016 | Technische ruimte luchtbehandeling | [5 empty] | PPO-56.10a
[6 empty] | Circulatiepomp | 1 | HA-ES |  |  | 1996 | Technische ruimte luchtbehandeling | [5 empty] | PPO-56.10a
[6 empty] | Circulatiepomp | 1 | Grundfos | Magna 3 |  | 2018 | Technische ruimte kelder | [5 empty] | PPO-56.10a
[6 empty] | Circulatiepomp | 1 | Grundfos | TF120 |  | 2018 | Technische ruimte kelder | [5 empty] | PPO-56.10a
[6 empty] | Luchtbehandeling | 1 | Luchtbehandelingskast LBK 01 | Gea- Happel | 10.000 m³/h | 1996 | Technische ruimte luchtbehandeling | [5 empty] | PPO-57.70a
[6 empty] | Luchtbehandeling | 1 | Luchtbehandelingskast LBK 01, sectie stoomopname | Gea- Happel | 10.000 m³/h | 1996 | Technische ruimte luchtbehandeling | [5 empty] | PPO-57.70a
[6 empty] | Luchtbehandeling | 1 | Luchtbehandelingskast LBK archief | LG | 2.000 m³/h | 2019 | Berging archief Horos LPK 2000 | [5 empty] | PPO-57.70a
[6 empty] | Luchtbehandeling | 1 | Dakafzuigventilator |  | < 500m³/h | 1986 | Dak | [5 empty] | PPO-57.20a
[6 empty] | Luchtbehandeling | 1 | Dakafzuigventilator |  | < 1000m³/h | 1986 | Dak t.b.v. archief | [5 empty] | PPO-57.20a
[6 empty] | Luchtbehandeling | 1 | Dakafzuigventilator, Bergschenhoek |  | ca. 2.000m³/h | 2016 | Dak t.b.v. koeling PV-omvormers | [5 empty] | PPO-57.20a
[6 empty] | Brandkleppen | 37 | Divers | Met motor |  | 1986 | Gebouw | [5 empty] | PPO-57.10c
[6 empty] | Regelkast, RK 01 | 1 | Deos |  |  | 2019 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-58.10b
[6 empty] | Frequentieregelaar | 2 | Danfoss | VLT6000 HVAC |  | 1996 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-58.10b
[6 empty] | Regelkast, RK 02 | 1 | Deos |  |  | 2019 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-58.10b
[6 empty] | Driewegregelafsluiter met servomotor | 1 | SCS |  |  | 2019 | Technische ruimte luchtbehandeling | [5 empty] | PPO-58.10c
[6 empty] | Driewegregelafsluiter met servomotor | 3 | SCS thermic T3P40F |  |  | 2019 | Technische ruimte kelder | [5 empty] | PPO-58.10c
[6 empty] | Temperatuurvoeler | 1 | Deos |  |  | 2019 | Technische ruimte luchtbehandeling | [5 empty] | PPO-58.10c
[6 empty] | Temperatuurvoeler | 4 | Deos |  |  | 2019 | Technische ruimte kelder | [5 empty] | PPO-58.10c
Bouwdeel 1996
[6 empty] | Stookruimte | 1 |  |  |  | 1996 | Technische ruimte (stookruimte) | [5 empty] | PPO-51.01a
[6 empty] | Brandstoftoevoerleiding | 1 |  |  |  | 1996 | Technische ruimte (stookruimte) | [5 empty] | PPO-51.11b
[6 empty] | Cv ketel | 2 | Remeha | Quinta Pro | 65 kW | 2016 | Technische ruimte (stookruimte) | [5 empty] | PPO-51.21
[6 empty] | Expansievat | 1 | Flamco |  | 50 liter | 2016 | Technische ruimte (stookruimte) | [5 empty] | PPO-51.37
[6 empty] | Luchtafscheider | 1 | Flamco |  |  | 1996 | Technische ruimte (stookruimte) | [5 empty] | PPO-51.37
[6 empty] | Verdeler | 1 | Verdeler / verzamelaar |  |  | 1996 | Technische ruimte (stookruimte) | [5 empty] | PPO-51.37
[6 empty] | Koelinstallaties | 20 | Daikin ventilatorconvector plafondmodel | Plafondmodel | < 5 kW | 2005 | Kantoren | [5 empty] | PPO-55.12
[6 empty] | Koelinstallaties | 2 | Daikin Inverter Buitenunit VRF | REYQ10M7W1B | < 50 kW | 2005 | Dak t.b.v. ventilatorconvectoren | [5 empty] | PPO-55.12
[6 empty] | Koelinstallaties | 1 | Daikin Multi Inverter Buitenunit | 3MXM68N2V1B | < 10 kW | 1996 | Dak t.b.v. repro en bode. | [5 empty] | PPO-55.12
[6 empty] | Circulatiepomp | 1 | Grundfos | Magna 3 TF110 |  | 1996 | Technische ruimte (stookruimte) | [5 empty] | PPO-56.10a
[6 empty] | Circulatiepomp | 1 | Grundfos | UP 32-80 |  | 1996 | Technische ruimte (stookruimte) | [5 empty] | PPO-56.10a
[6 empty] | Circulatiepomp | 1 | Wilo | P40/160 |  | > 2010 | Technische ruimte (stookruimte) | [5 empty] | PPO-56.10a
[6 empty] | Circulatiepomp | 1 | Grundfos | Alpha 2 25-40 130 |  | 1996 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-56.10a
[6 empty] | Luchtbehandeling | 1 | Luchtbehandelingskast LBK 04 | FlaktWoods | 5.000 m³/h | 1996 | Technische ruimte luchtbehandeling | [5 empty] | PPO-57.70a
[6 empty] | Brandkleppen | 19 | Divers | Met motor |  | 1996 | Gebouw | [5 empty] | PPO-57.10c
[6 empty] | Regelkast, RK 04 | 1 | Deos |  |  | 2019 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-58.10b
[6 empty] | Driewegregelafsluiter met servomotor | 2 | SCS |  |  | 2019 | Technische ruimte (stookruimte) | [5 empty] | PPO-58.10c
[6 empty] | Driewegregelafsluiter met servomotor | 1 | SCS |  |  | 2019 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-58.10c
[6 empty] | Temperatuurvoeler | 2 | Deos |  |  | 2019 | Technische ruimte (stookruimte) | [5 empty] | PPO-58.10c
[6 empty] | Temperatuurvoeler | 2 | Deos |  |  | 2019 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-58.10c
Bouwdeel 2005
[6 empty] | Warmtepomp | 1 | Ecodan, Mitsubishi | ERSC-VM2C | < 10 kW | 2019 | Ontvangsthal | [5 empty] | PPO-56.18-a
[6 empty] | Buffervat | 1 | Flamco |  | 100 liter | 2019 | Ontvangsthal | [5 empty] | PPO-51.37
[6 empty] | Expansievat | 1 | Flamco |  | 10 liter | 2019 | Ontvangsthal | [5 empty] | PPO-51.37
[6 empty] | Electrische Boiler | 1 | Daalderop | Close-up | 10 liter | 2005 | Werkkast | [5 empty] | PPO-53.21a
[6 empty] | Koelinstallaties | 4 | Daikin ventilatorconvector | Wandmodel | < 3 kW | 2020 | Kantoorruimten | [5 empty] | PPO-55.12
[6 empty] | Koelinstallaties | 4 | Mitsubishi verdeel/ verzamelaar box (BS-unit) | CMB-WP1016V-GA1 |  | 2018 | Verkeersruimte boven plafond | [5 empty] | PPO-55.12
[6 empty] | Koelinstallaties | 28 | Mitsubishi ventilatorconvector plafondmodel | Plafondmodel | < 5 kW | 2018 | Kantoren | [5 empty] | PPO-55.12
[6 empty] | Koelinstallaties | 1 | Daikin Inverter Buitenunit VRF t.b.v. LBK 06 | ERQ250A7W1B | < 50 kW | 2005 | Dak eerste verdieping t.b.v. LBK | [5 empty] | PPO-55.12
[6 empty] | Koelinstallaties | 3 | Mitsubishi Inverter Buitenunit HVRF | PURY-M300YNW-A | 37,5 kW | 2018 | Dak eerste verdieping | [5 empty] | PPO-55.12
[6 empty] | Koelinstallaties | 2 | Daikin Multi Inverter Buitenunit | 3MXM68N2V1B | < 10 kW | 2019 | Dak b.g. t.bv. kantoren wandventilatorconvectoren | [5 empty] | PPO-55.12
[6 empty] | Luchtbehandeling | 1 | Luchtbehandelingskast LBK 06, Daikin | D-EOMAH00001-16EN | 7.000 m³/h | 2005 | Technische ruimte luchtbehandeling | [5 empty] | PPO-57.70a
[6 empty] | Luchtbehandeling | 1 | Dakafzuigventilator, Zehnder | Rpm 19/24 | < 500m³/h | 2005 | Dak eerste verdieping | [5 empty] | PPO-57.20a
[6 empty] | Luchtbehandeling | 4 | Dakafzuigventilator, Zehnder | Rpm 19/24 | < 500m³/h | 2005 | Dak b.g. | [5 empty] | PPO-57.20a
[6 empty] | Brandkleppen | 14 | Divers | Met motor |  | 2005 | Gebouw | [5 empty] | PPO-57.10c
[6 empty] | Regelkast, RK 06 | 1 | Deos |  |  | 2019 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-58.10b
[6 empty] | Temperatuurvoeler | 2 | Deos |  |  | 2019 | Ontvangsthal | [5 empty] | PPO-58.10c
2 | A2 | Kantoor, Composteerterrein | Solcamastraat 24B | Sumar
[6 empty] | Electrische Boiler | 1 | Daalderop | Close-in | 10 liter | > 2000 | Pantry | [5 empty] | PPO-53.21a
[6 empty] | Koelinstallaties | 1 | Daikin Inverter Buitenunit |  | < 10 kW | 2015? | Dak | [5 empty] | PPO-55.12
[6 empty] | Koelinstallaties | 2 | Daikin ventilatorconvector | Wandmodel | < 3 kW | 2015? | Kantoorruimten | [5 empty] | PPO-55.12
3 | A3 | Kantoor, Gebiedsteam | Fourmanderij 3 | Hurdegaryp
[6 empty] | Cv ketel | 1 | AWB | Thermomaster | 20 kW | 2001 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-51.21
[6 empty] | Cv ketel | 1 | Intergas | HRE | 20 kW | 2019 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-51.21
[6 empty] | Expansievat | 1 | Flamco |  | 20 liter | 2001 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-51.37
[6 empty] | Expansievat | 1 | Pneumatex |  | 20 liter | 2019 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-51.37
[6 empty] | Electrische Boiler | 1 | Daalderop | Close-up | 10 liter | > 2000 | Werkkast | [5 empty] | PPO-53.21a
[6 empty] | Electrische Boiler | 1 | Daalderop | Close-in | 15 liter | > 2000 | Keuken | [5 empty] | PPO-53.21a
[6 empty] | Koelinstallaties | 2 | Daikin Inverter Binnennunit | Wandmodel | < 3 kW | > 2005 | Kantoorruimte | [5 empty] | PPO-55.12
[6 empty] | Koelinstallaties | 3 | Daikin Inverter Binnennunit | Cassette-unit | < 10 kW | > 2005 | Serverruimte | [5 empty] | PPO-55.12
[6 empty] | Koelinstallaties | 2 | Daikin Inverter Buitenunit |  | < 3 kW | > 2005 | Dak t.b.v. repro en bode. | [5 empty] | PPO-55.12
[6 empty] | Koelinstallaties | 3 | Daikin Inverter Buitenunit |  | < 10 kW | > 2005 | Dak t.b.v. repro en bode. | [5 empty] | PPO-55.12
[6 empty] | Luchtbehandeling | 2 | Dakafzuigventilator |  | 1500m3/h |  | Dak | [5 empty] | PPO-57.20a
N.B. CV-ketel bibliotheek is geen onderdeel van het werk.
4 | B1 | Zwembad / Sporthal, Wetterstins | Lauermanstaat 16 B | Burgum
[6 empty] | Stookruimte | 1 |  |  |  | 1990 | Technische ruimte (stookruimte) | [5 empty] | PPO-51.01a
[6 empty] | Brandstoftoevoerleiding | 1 |  |  |  | 1990 | Technische ruimte (stookruimte) | [5 empty] | PPO-51.11b
[6 empty] | Cv ketel | 7 | Remeha | Quinta Pro | 115 kW | 2015 | Technische ruimte (stookruimte) | [5 empty] | PPO-51.21
[6 empty] | Gezamelijke rookgasafvoer | 1 | 1 keer per 2 jaar dikte meting uitvoeren |  |  | 2015 | Technische ruimte (stookruimte)
[6 empty] | Expansievat | 3 | Flamco |  | 200 liter | 2015 | Technische ruimte (stookruimte) | [5 empty] | PPO-51.37
[6 empty] | Expansievat | 1 | Flamco |  | 100 liter | 2017 | Technische ruimte sporthal | [5 empty] | PPO-51.37
[6 empty] | Expansievat, zonneboilerinstallatie | 1 | Flamco |  | 35 liter | 2017 | Technische ruimte sporthal | [5 empty] | PPO-51.37
[6 empty] | Verdeler | 1 | Verdeler / verzamelaar |  |  | 1990 | Technische ruimte (stookruimte) | [5 empty] | PPO-51.37
[6 empty] | Verdeler | 1 | Verdeler / verzamelaar wedstrijdbad |  |  | 1990 | Technische ruimte zwembadinstallaties | [5 empty] | PPO-51.37
[6 empty] | Verdeler | 1 | Verdeler / verzamelaar instructiebad |  |  | 1990 | Technische ruimte zwembadinstallaties | [5 empty] | PPO-51.37
[6 empty] | Verdeler | 1 | Verdeler / verzamelaar |  |  | 1990 | Technische ruimte sporthal | [5 empty] | PPO-51.37
[6 empty] | Regenwaterhergebruik systeem | 1 | GEP, breektank, driewegafsluiter, magneetafsluiter | IRM C-Class 6-40 | 6 m³/h | > 2010 | Technische ruimte b.g. uiterste hoek links. | [5 empty] | PPO-53.14a/11c
[6 empty] | Vuilwateropvoerpomp (klokpomp) | 4 | Divers |  |  | > 2010 | Technische ruimte zwembadinstallaties | [5 empty] | PPO-53.14b
[6 empty] | GasBoiler | 1 | A.O. Smith | SCS 120 N | 480 liter | 2017 | Technische ruimte sporthal | [5 empty] | PPO-53.21b
[6 empty] | Voorraadvat | 1 | A.O. Smith |  | 500 liter | 2017 | Technische ruimte sporthal | [5 empty] | PPO-53.21b
[6 empty] | Tapwatercirculatiepomp | 3 | Grundfos | UP25-40 |  | 2017 | Technische ruimte sporthal | [5 empty] | PPO-53.14c
[6 empty] | Koelinstallaties | 2 | Fujitsu Inverter Binnenunit (wandmodel) |  | < 2,5 kW | >2010 | Kantoor | [5 empty] | PPO-55.12
[6 empty] | Koelinstallaties | 1 | Daikin Inverter Binnenunit (serverruimte) |  | < 5 kW | >2015 | Kantoor | [5 empty] | PPO-55.12
[6 empty] | Koelinstallaties | 1 | Fujitsu Inverter Buitenunit |  | < 5 kW | <2000 | Dak | [5 empty] | PPO-55.12
[6 empty] | Koelinstallaties | 1 | Daikin Inverter Buitennunit (serverruimte) | RXM35N5V189 | < 5 kW | >2015 | Dak | [5 empty] | PPO-55.12
[6 empty] | Circulatiepomp | 1 | Grundfos | Magna 3 |  | 2015 | Technische ruimte (stookruimte) | [5 empty] | PPO-56.10a
[6 empty] | Circulatiepomp | 1 | Grundfos | Magna 1 |  | 2015 | Technische ruimte (stookruimte) | [5 empty] | PPO-56.10a
[6 empty] | Circulatiepomp | 1 | Grundfos | UPS 25-80 |  | < 2010 | Technische ruimte (stookruimte) | [5 empty] | PPO-56.10a
[6 empty] | Transportpomp wedstrijdbad | 1 | VEM | IR 55 |  | 2017? | Technische ruimte zwembadinstallaties | [5 empty] | PPO-56.10a
[6 empty] | Transportpomp instructiebad | 1 | VEM | IE2-WER00LX4 |  | 2017 | Technische ruimte zwembadinstallaties | [5 empty] | PPO-56.10a
[6 empty] | Pomp chloor dosering | 2 | Speck | D-91154 Roth | YS-2951.0080 |  | Technische ruimte zwembadinstallaties | [5 empty] | PPO-56.10a
[6 empty] | Haarvanger wedstrijdbad | 1 | Belletje door SB naar Bouma wat ze doen aan onderhoud? |  |  |  | Technische ruimte zwembadinstallaties
[6 empty] | Haarvanger instructiebad | 1 | Belletje door SB naar Bouma wat ze doen aan onderhoud? |  |  |  | Technische ruimte zwembadinstallaties
[6 empty] | Circulatiepomp | 1 | Grundfos | UPS 32-80 |  | < 2010 | Technische ruimte sporthal | [5 empty] | PPO-56.10a
[6 empty] | Circulatiepomp | 1 | Grundfos | UPS 25-60 |  | < 2010 | Technische ruimte sporthal | [5 empty] | PPO-56.10a
[6 empty] | Luchtbehandeling | 1 | Luchtbehandelingskast zwembad, Rosenberg | Liberty 2040 DV | 10.000 m³/h | 2015 | Dak | [5 empty] | PPO-57.70a
[6 empty] | Luchtbehandeling | 1 | Luchtbehandelingskast zwembad kleedkamers, Rosenberg | Liberty 1515 DV | 5.000 m³/h | 2015 | Dak | [5 empty] | PPO-57.70a
[6 empty] | Luchtbehandeling | 1 | Luchtbehandelingskast sporthal |  | 5.000 m³/h | 1990 | Dak | [5 empty] | PPO-57.70a
[6 empty] | Luchtbehandeling | 1 | Dakafzuigventilator kleedkamers |  | < 1.000 m³/h | 1990 | Dak | [5 empty] | PPO-57.20a
[6 empty] | Luchtbehandeling | 1 | Dakafzuigventilator kleedkamers |  | < 500 m³/h | 1990 | Dak | [5 empty] | PPO-57.20a
[6 empty] | Luchtbehandeling | 2 | Dakafzuigventilator kleedkamers |  | < 250 m³/h | 1990 | Dak | [5 empty] | PPO-57.20a
[6 empty] | Brandkleppen | 2 |  | Smeltlood |  | 1990 | Technische ruimte zwembadinstallaties | [5 empty] | PPO-57.10c
[6 empty] | Regelkast, RK1 | 1 | Deos |  |  | 2015 | Technische ruimte zwembadinstallaties | [5 empty] | PPO-58.10b
[6 empty] | Regelkast, RK2 | 1 | Deos |  |  | 2015 | Technische ruimte sporthal | [5 empty] | PPO-58.10b
[6 empty] | Regelkast, chloordosering | 2 | RB Instrument | PoolPACII Digital |  |  | Technische ruimte zwembadinstallaties | [5 empty] | PPO-58.10b
[6 empty] | Regeling zonneboiler | 1 | PAW |  |  | 2017 | Technische ruimte sporthal | [5 empty] | PPO-58.10b
[6 empty] | Driewegregelafsluiter met servomotor | 1 | Siemens |  |  | 2015 | Technische ruimte (stookruimte) | [5 empty] | PPO-58.10c
[6 empty] | Driewegregelafsluiter met servomotor | 1 | Siemens |  |  |  | Technische ruimte zwembadinstallaties | [5 empty] | PPO-58.10c
[6 empty] | Driewegregelafsluiter met servomotor | 2 | Siemens |  |  | 2017 | Technische ruimte sporthal | [5 empty] | PPO-58.10c
[6 empty] | Temperatuurvoeler | 3 | Deos |  |  | 2015 | Technische ruimte (stookruimte) | [5 empty] | PPO-58.10c
[6 empty] | Temperatuurvoeler | 5 | Deos |  |  |  | Technische ruimte zwembadinstallaties | [5 empty] | PPO-58.10c
[6 empty] | Temperatuurvoeler | 2 | Deos |  |  | 2017 | Technische ruimte sporthal | [5 empty] | PPO-58.10c
[6 empty] | Niveaumeter zwembad | 2 | Thermokon | DLF1/V |  |  | Technische ruimte zwembadinstallaties | [5 empty] | PPO-58.10c
[6 empty] | Temperatuurvoeler | 3 | Deos |  |  | 2015 | Technische ruimte (stookruimte) | [5 empty] | PPO-58.10c
5 | C1 | Restaurant, De Pleats | Schoolstraat 82 | Burgum
[6 empty] | Cv ketel | 2 | Nefit Topline HR70 |  | 70 kW |  | Technische ruimte buiten party centrum | [5 empty] | PPO-51.21
[6 empty] | Expansievat | 2 | Flamco |  | 18 liter |  | Technische ruimte buiten party centrum | [5 empty] | PPO-51.37
[6 empty] | Verdeler | 1 | Verdeler / verzamelaar |  |  |  | Technische ruimte buiten party centrum | [5 empty] | PPO-51.37
[6 empty] | Automatische vulinstallatie | 1 |  |  |  |  | Technische ruimte buiten party centrum | [5 empty] | PPO-53.11d
[6 empty] | Verdeler | 1 | Verdeler / verzamelaar |  |  |  | Technische ruimte binnen b.g. party centrum | [5 empty] | PPO-51.37
[6 empty] | Circulatiepomp | 1 | Grundfos | UMS 65-30 F06 |  |  | Technische ruimte binnen b.g. party centrum | [5 empty] | PPO-56.10a
[6 empty] | Circulatiepomp | 1 | Grundfos | UPE 32-80 |  |  | Technische ruimte binnen b.g. party centrum | [5 empty] | PPO-56.10a
[6 empty] | Circulatiepomp | 1 | Grundfos | UPS 32-25 |  |  | Technische ruimte binnen b.g. party centrum | [5 empty] | PPO-56.10a
[6 empty] | Regelkast, RK 1 | 1 | Bepacom |  |  |  | Technische ruimte binnen b.g. party centrum | [5 empty] | PPO-58.10b
[6 empty] | Regelkast, RK overwerken | 1 |  |  |  |  | verkeersruimte | [5 empty] | PPO-58.10b
[6 empty] | Luchtbehandeling | 1 | Dakafzuigventilator | Itho |  |  | Dak | [5 empty] | PPO-57.20a
[6 empty] | Driewegregelafsluiter met servomotor | 1 | Siemens | SAX31 |  |  | Technische ruimte binnen b.g. party centrum | [5 empty] | PPO-58.10c
[6 empty] | Temperatuurvoeler (kanaal) | 2 | Siemens |  |  |  | Technische ruimte binnen b.g. party centrum | [5 empty] | PPO-58.10c
[6 empty] | Electrische Boiler | 1 | Daalderop | Mono plus | 50 liter |  | Keuken partycentrum | [5 empty] | PPO-53.21a
[6 empty] | Waterontharder | 1 | Aquasoft watersystems | Smart water |  |  | Keuken restaurant | [5 empty] | PPO-53.50a
[6 empty] | Electrische Boiler | 1 | Daalderop | Close-up | 10 liter |  | Keuken restaurant | [5 empty] | PPO-53.21a
[6 empty] | Luchtbehandeling | 1 | Dakafzuigventilator |  | 1.000 m³/h | 2020 | Dak | [5 empty] | PPO-57.20a
[6 empty] | Luchtbehandeling | 2 | Luchtbehandelingskast Klima + Kalte | KGH 1501 | ca. 5.000 m³/h | 1981 | Technische ruimte zolder party centrum | [5 empty] | PPO-57.70a
[6 empty] | Expansievat | 1 | Flamco | 140/0,5 | 140 liter |  | Technische ruimte zolder party centrum | [5 empty] | PPO-51.37
[6 empty] | Circulatiepomp | 1 | Grundfos | UPS 40-120F |  |  | Technische ruimte zolder party centrum | [5 empty] | PPO-56.10a
[6 empty] | Circulatiepomp | 1 | Grundfos | UPER 25-80 |  |  | Technische ruimte zolder party centrum | [5 empty] | PPO-56.10a
[6 empty] | Driewegregelafsluiter met servomotor | 2 | Landis en Staefa | SQS 65 |  |  | Technische ruimte zolder party centrum | [5 empty] | PPO-58.10c
[6 empty] | Temperatuurvoeler | 2 | Siemens |  |  |  | Technische ruimte zolder party centrum | [5 empty] | PPO-58.10c
[6 empty] | Cv ketel | 1 | Nefit Topline HR45 |  | 45 kW | 2018 | Technische ruimte zolder restaurant | [5 empty] | PPO-51.21
[6 empty] | Cv ketel | 1 | Nefit Topline HR70 |  | 70 kW | 2020 | Technische ruimte zolder restaurant | [5 empty] | PPO-51.21
[6 empty] | Expansievat | 1 | Flamco | 110/0,5 | 110 liter | 2021 | Technische ruimte zolder restaurant | [5 empty] | PPO-51.37
[6 empty] | Verdeler | 1 | Verdeler / verzamelaar |  |  |  | Technische ruimte zolder restaurant | [5 empty] | PPO-51.37
[6 empty] | Circulatiepomp | 1 | Grundfos | Magna 1 32-60 |  |  | Technische ruimte zolder restaurant | [5 empty] | PPO-56.10a
[6 empty] | Circulatiepomp | 1 | Grundfos | UPS 36-50 |  |  | Technische ruimte zolder restaurant | [5 empty] | PPO-56.10a
[6 empty] | Circulatiepomp | 1 | Grundfos | UPS 25-50 |  |  | Technische ruimte zolder restaurant | [5 empty] | PPO-56.10a
[6 empty] | Driewegregelafsluiter met servomotor | 2 | Honeywell |  |  |  | Technische ruimte zolder restaurant | [5 empty] | PPO-58.10c
[6 empty] | Driewegregelafsluiter met servomotor | 1 | Landis en Staefa |  |  |  | Technische ruimte zolder restaurant | [5 empty] | PPO-58.10c
[6 empty] | Temperatuurvoeler | 3 | Siemens |  |  |  | Technische ruimte zolder restaurant | [5 empty] | PPO-58.10c
[6 empty] | Luchtbehandeling | 1 | Luchtbehandelingskast Leifeld en Lemke |  | ca. 3.000 m³/h | 1981 | Technische ruimte zolder restaurant | [5 empty] | PPO-57.20a
[6 empty] | Luchtbehandeling | 1 | Luchtbehandelingskast Leifeld en Lemke |  | ca. 5.000 m³/h | 1981 | Technische ruimte zolder restaurant | [5 empty] | PPO-57.20a
[6 empty] | Luchtbehandeling | 1 | Dakafzuigventilator |  | ca. 2.500 m³/h |  | Technische ruimte zolder restaurant | [5 empty] | PPO-57.20a
[6 empty] | Luchtbehandeling | 1 | Boxafzuigventilator, Itho Daalderop | 380-3210.002 BXD 315 A6 | ca. 1.000 m³/h | 2015 | Technische ruimte zolder restaurant | [5 empty] | PPO-57.20a
[6 empty] | Temperatuurvoeler (kanaal) | 2 | Siemens |  |  |  | Technische ruimte zolder restaurant | [5 empty] | PPO-58.10c
[6 empty] | Regelkast, RK 1 | 1 | Bepacom |  |  |  | Technische ruimte zolder restaurant | [5 empty] | PPO-58.10b
[6 empty] | Luchtbehandeling | 1 | Boxafzuigventilator, Itho | BBV 10 | ca. 500 m³/h | 2018 | Technische ruimte zolder restaurant | [5 empty] | PPO-57.20a
[6 empty] | Luchtbehandeling | 1 | Boxafzuigventilator, Be-air-Bo | V411059 | ca. 1.000 m³/h | 2018 | Technische ruimte zolder restaurant | [5 empty] | PPO-57.20a
[6 empty] | Geiser | 1 | Intergas |  | 20 kW | 2018 | Technische ruimte zolder restaurant | [5 empty] | PPO-53.21b
6 | D1 | Muziekschool/dagbesteding Talant | Schoolstraat 90 | Burgum
[6 empty] | Cv ketel | 1 | Remeha, Gas 210 ECO-120 |  | 120 kW | 2001 | Technische ruimte op zolder | [5 empty] | PPO-51.21
[6 empty] | Expansievat | 1 | Flamco |  |  | 2001 | Technische ruimte op zolder | [5 empty] | PPO-51.37
[6 empty] | Verdeler | 1 | Verdeler / verzamelaar |  |  | 2001 | Technische ruimte op zolder | [5 empty] | PPO-51.37
[6 empty] | Electrische Boiler | 1 | Daalderop | Close-up | 10 liter | 2001 | Entree Talant in verlaagd plafond. | [5 empty] | PPO-53.21a
[6 empty] | Electrische Boiler | 1 | Daalderop | Close-in | 15 liter | 2001 | Keuken | [5 empty] | PPO-53.21a
[6 empty] | Electrische Boiler | 1 | Daalderop | Close-in | 15 liter | 2001 | Pantry | [5 empty] | PPO-53.21a
[6 empty] | Circulatiepomp | 2 | Grundfos | UPS 25-60 |  | 2001 | Technische ruimte op zolder | [5 empty] | PPO-56.10a
[6 empty] | Luchtbehandeling | 1 | Luchtbehandelingskast, Alko |  | ca. 3.225 m³/h |  | Technische ruimte op zolder | [5 empty] | PPO-57.70a
[6 empty] | Luchtbehandeling | 1 | Dakafzuigventilator, Box, J.E. Storkair | CVM 500/6EC |  |  | Technische ruimte op zolder | [5 empty] | PPO-57.20a
[6 empty] | Regelkast, RK 1 | 1 | Siemens |  |  |  | Technische ruimte op zolder | [5 empty] | PPO-58.10b
[6 empty] | Driewegregelafsluiter met servomotor | 1 | Siemens |  |  |  | Technische ruimte op zolder | [5 empty] | PPO-58.10c
[6 empty] | Temperatuurvoeler | 1 | Siemens |  |  |  | Technische ruimte op zolder | [5 empty] | PPO-58.10c
7 | D2 | MFC, It Maskelyn | Easteromwei 5 | Hurdegaryp
[6 empty] | Cv ketel | 1 | Remeha | Quinta Pro 45 | 40 kW | 2016 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-51.21
[6 empty] | Expansievat | 1 | Flamco |  | 18 liter | 2016 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-51.37
[6 empty] | Verdeler | 1 | Verdeler / verzamelaar |  |  | 2016 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-51.37
[6 empty] | Vetafscheider | 1 | Vetafscheider, ACO Passavant |  |  | 2016 | Terrein | [5 empty] | PPO-52.16
[6 empty] | Electrische Boiler | 1 | Daalderop | Close-up | 10 liter | 2016 | Gebouw | [5 empty] | PPO-53.21a
[6 empty] | Electrische Boiler | 1 | Daalderop | Mono plus | 50 liter | 2016 | Keuken | [5 empty] | PPO-53.21a
[6 empty] | Koelinstallaties | 1 | Daikin VRV-Systeem, Buitenunit LBK 1 | REMQ8P9 | < 25 kW | 2016 | Dak | [5 empty] | PPO-55.12
[6 empty] | Koelinstallaties | 1 | Daikin VRV-Systeem, Buitenunit LBK 3 | REMQ8P9 | < 25 kW | 2016 | Dak | [5 empty] | PPO-55.12
[6 empty] | Koelinstallaties | 1 | Daikin VRV-Systeem, Buitenunit 1e verdieping | REMQ8P9 | < 25 kW | 2016 | Dak | [5 empty] | PPO-55.12
[6 empty] | Koelinstallaties | 1 | Daikin VRV-Systeem, Buitenunit 2e verdieping | REMQ8P9 | < 25 kW | 2016 | Dak | [5 empty] | PPO-55.12
[6 empty] | Koelinstallaties | 7 | Daikin VRV-Systeem, Binnennunit 1e verdieping | FXSQ | < 5 kW | 2016 | Dak | [5 empty] | PPO-55.12
[6 empty] | Koelinstallaties | 4 | Daikin VRV-Systeem, Binnennunit B.G (hoogte 8 meter) | FXSQ | < 5 kW | 2016 | Dak | [5 empty] | PPO-55.12
[6 empty] | Koelinstallaties | 1 | Daikin Split-Systeem, Buitenunit |  | < 5 kW | 2016 | Dak | [5 empty] | PPO-55.12
[6 empty] | Koelinstallaties | 1 | Daikin Split-Systeem, Binnenunit |  | < 5 kW | 2016 | Serverruimte | [5 empty] | PPO-55.12
[6 empty] | Circulatiepomp CV | 1 | Grundfos |  |  | 2016 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-56.10a
[6 empty] | Circulatiepomp LBK 1 | 1 | Grundfos |  |  | 2016 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-56.10a
[6 empty] | Luchtbehandeling | 1 | Luchtbehandelingskast LBK 1, Horos | HYD11-7064 | 7064 m³/h | 2016 | Dak | [5 empty] | PPO-57.70a
[6 empty] | Luchtbehandeling | 1 | Luchtbehandelingskast LBK 1, Horos | HYD11-4711 | 4711 m³/h | 2016 | Dak | [5 empty] | PPO-57.70a
[6 empty] | Luchtbehandeling | 1 | Luchtbehandelingskast LBK 1, Horos | HYD11-1598 | 1598 m³/h | 2016 | Dak | [5 empty] | PPO-57.70a
[6 empty] | Luchtbehandeling | 1 | Dakafzuigventilator |  | < 500 m³/h | 2016 | Dak | [5 empty] | PPO-57.20a
[6 empty] | Luchtverdeelslang | 1 |  | Textiel | 12 meter | 2016 | [6 empty] | PPO-57.10b
[6 empty] | Brandkleppen | 6 |  | Smeltlood |  | 2016 | Gebouw | [5 empty] | PPO-57.10c
[6 empty] | Zone kleppen LBK 2 | 8 |  |  |  | 2016 | Gebouw | [5 empty] | PPO-57.10c
[6 empty] | Regelkast, RK 1 | 1 | Bepacom, Priva, HX8 |  |  | 2016 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-58.10b
[6 empty] | Regelkast | 1 | Klokthermostaat | Remeha, Isense |  | 2016 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-58.10b
[6 empty] | Driewegregelafsluiter met servomotor | 1 | LBK 1 |  |  | 2016 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-58.10c
PPO-58.10c
8 | D3 | MFC, Noardburgum | Van Cronenburgstraat 1 | Noardburgum
[6 empty] | Cv ketel | 1 | Remeha | Quinta Pro 65 | 60 kW | 2013 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-51.21
[6 empty] | Cv ketel | 1 | Remeha | Quinta Pro 45 | 40 kW | 2013 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-51.21
[6 empty] | Expansievat | 1 | Flamco |  | 100 liter | 2013 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-51.37
[6 empty] | Verdeler | 1 | Verdeler / verzamelaar |  |  | 2013 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-51.37
[6 empty] | Vetafscheider | 1 | Vetafscheider, ACO Passavant | A15 |  | 2013 | Terrein | [5 empty] | PPO-52.16
[6 empty] | Electrische Boiler | 6 | Daalderop | Close-up | 10 liter | 2013 | Gebouw | [5 empty] | PPO-53.21a
[6 empty] | Electrische Boiler | 1 | Daalderop | Mono plus | 120 liter | 2013 | Verlaagd plafond keuken | [5 empty] | PPO-53.21a
[6 empty] | Koelinstallaties | 1 | Mitsubishi, PUHZ | RP 250 YATAS | 21 kW | 2013 | Terrein | [5 empty] | PPO-55.12
[6 empty] | Circulatiepomp | 1 | Grundfos | Magna 32-100 180 |  | 2013 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-56.10a
[6 empty] | Luchtbehandeling | 1 | Luchtbehandelingskast MFC, Rosenberg | Liberty 1525 DV | 11.000 m³/h | 2013 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-57.70a
[6 empty] | Luchtbehandeling | 1 | Luchtbehandelingskast MFC, Auerhaan | HR global TAC4 | 3.000 m³/h | 2013 | Technische ruimte huisarts | [5 empty] | PPO-57.70a
[6 empty] | Luchtbehandeling | 1 | Boxafzuigventilator, keuken |  | ca 2.000 m³/h | 2013 | Verlaagd plafond | [5 empty] | PPO-57.20a
[6 empty] | Luchtbehandeling | 1 | Boxafzuigventilator, ATC | BFA 250 TE5 | 500 m³/h | 2013 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-57.20a
[6 empty] | Brandkleppen | 20 |  | Smeltlood |  | 2013 | Gebouw | [5 empty] | PPO-57.10c
[6 empty] | Motorgestuurde kleppen BAOPT systeem | 47 | Kiebach & Peter |  |  | 2013 | Gebouw
[6 empty] | Regelkast, RK | 1 | Kiebach & Peter |  |  | 2013 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-58.10b
[6 empty] | Driewegregelafsluiter met servomotor | 1 | Kiebach & Peter |  |  | 2013 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-58.10c
[6 empty] | Temperatuurvoeler | 4 | Kiebach & Peter | TLD2 |  | 2013 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-58.10c
9 | D4 | Sociaal Cultureel Centrum, Glinstra state | Freek Bosgraafstraat 18 | Burgum
[6 empty] | Cv ketel | 2 | Remeha | Quinta Pro 65 | 60 kW | 2013 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-51.21
[6 empty] | Expansievat | 2 | Flamco | Reflex | 80 liter |  | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-51.37
[6 empty] | Koelinstallaties | 4 | Daikin Inverter Buitenunit HVRF |  | < 5 kW | 2016 | Dak | [5 empty] | PPO-55.12
[6 empty] | Koelinstallaties | 3 | Daikin Inverter Binnenunit HVRF | FTXS20K3V18 | < 5 kW | 2016 | Gebouw, kantoren | [5 empty] | PPO-55.12
[6 empty] | Koelinstallaties | 1 | Daikin Inverter Binnenunit HVRF | Special | < 5 kW | 2016 | Gebouw, serverruimte | [5 empty] | PPO-55.12
[6 empty] | Luchtbehandeling | 2 | Dakafzuigventilator, Itho |  | < 1000 | < 1995 | Dak, t.b.v. grote zaal | [5 empty] | PPO-57.20a
[6 empty] | Luchtbehandeling | 1 | Dakafzuigventilator, J.E. Stork-air |  | < 1500 | < 1995 | Dak, t.b.v. overige kantoren | [5 empty] | PPO-57.20a
[6 empty] | Luchtbehandeling | 1 | Dakafzuigventilator, Zehnder |  | < 2000 | 2010 | Dak, t.b.v. biljartzaal | [5 empty] | PPO-57.20a
[6 empty] | Luchtbehandeling | 1 | Dakafzuigventilator, Box |  | < 2000 | < 1995 | Dak, t.b.v. biljartzaal | [5 empty] | PPO-57.20a
[6 empty] | Doorstroomapparaat, elektrisch | 1 | Clage |  |  |  | Keuken | [5 empty] | PPO-53.21a
10 | D6 | Peuterspeelzaal, It Pjutteplak | Buurtlaan 2 | Jistrum
[6 empty] | Cv ketel | 1 | Remeha | Calenta 28c | 28 kW | 2010 | Technische kast naast entree | [5 empty] | PPO-51.21
[6 empty] | Expansievat | 1 | Statico | SD 18,3 | 18 liter | 2019 | Technische kast naast entree | [5 empty] | PPO-51.37
[6 empty] | Luchtbehandeling | 1 | Boxafzuigventilator, Itho | CVE ECO-fan 2 | ca. 250 m³/h | 2010 | Technische kast naast entree | [5 empty] | PPO-57.20a
11 | D7+B301:T301 | Peuterspeelzaal/dorpshuis, De Skule | Wyns | Wyns
[6 empty] | Cv ketel | 1 | Intergas, | Kombi HRE 28/24 A | 28 kW | 2020 | Technische kast naast entree | [5 empty] | PPO-51.21
[6 empty] | Expansievat | 1 | Flamco |  | 18 liter | 2020 | Technische kast naast entree | [5 empty] | PPO-51.37
[6 empty] | Electrische Boiler | 1 | Daalderop | Close-in | 10 liter |  | Aanrecht | [5 empty] | PPO-53.21a
12 | E1 | Woning | Hornstrasingel 35 | Burgum
[6 empty] | Cv ketel | 1 | Remeha | Calenta 25s | 25 kW |  | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-51.21
[6 empty] | Expansievat | 1 | Flamco |  | 18 liter |  | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-51.37
13 | E2 | Woning | Menno Van Coehoornweg 7 | Burgum
[6 empty] | Cv ketel | 1 | Remeha | Calenta 25s | 25 kW |  | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-51.21
[6 empty] | Expansievat | 1 | Flamco |  | 18 liter |  | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-51.37
14 | E3 | Woning | Du Tourslaan 1 | Noardburgum
[6 empty] | Cv ketel | 1 | Remeha | Calenta 25s | 25 kW |  | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-51.21
[6 empty] | Expansievat | 1 | Flamco |  | 18 liter |  | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-51.37
15 | F1 | Gymzaal, Eastermar | It Hof 86 | Eastermar
[6 empty] | Cv ketel | 1 | Remeha, Calenta 35s |  |  | 2016 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-51.21
[6 empty] | Expansievat | 1 | Flamco |  | 20 liter | 2016 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-51.37
[6 empty] | Expansievat, zonneboilersysteem | 1 | Reflex |  | 25 liter | 2016 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-51.37
[6 empty] | Luchtbehandeling | 1 | Luchtbehandelingskast Brink | B-16 HR 1350 | 16 Kw, 1.350 m³/h | 2016 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-57.70a
[6 empty] | Luchtbehandeling | 1 | Luchtbehandelingskast Brink | B-40 HR 1350 | 39,5 Kw, 3.400 m³/h | 2016 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-57.70a
[6 empty] | Luchtbehandeling | 2 | Luchtbehandelingskast Brink | Renovent Sky300 (plus) | 300 m³/h | 2016 | Zaal | [5 empty] | PPO-57.70a
[6 empty] | Luchtbehandeling | 2 | Dakafzuigventilator, Carrier | REF-V--3,5-4/I |  | 2006 | Dak | [5 empty] | PPO-57.20a
[6 empty] | Zonneboiler (indirect gestookt) | 1 | De Jong | B-750/855-0448 | 750 liter | 2016 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-53.21a
[6 empty] | Tapwatercirculatiepomp | 1 |  |  |  |  | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-53.14c
[6 empty] | Expansievat | 1 | Cosmo |  | 10 | 2016 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-51.37
[6 empty] | Expansievat | 1 | Cosmo |  | 18 | 2016 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-51.37
[6 empty] | Automatische spoelinstallatie | 2 | Rada |  |  |  | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-53.10
16 | F2 | Gymzaal, Garyp | Bourren 17 | Garyp
[6 empty] | Stookruimte | 1 |  |  |  | 1980? | Technische ruimte (stookruimte) | [5 empty] | PPO-51.01a
[6 empty] | Cv ketel | 3 | Remeha Quinta Pro 85 |  | 85 | 2012 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-51.21
[6 empty] | Cv ketel | 1 | Remeha Quinta Pro 65 |  | 65 | 2021 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-51.21
[6 empty] | Cv ketel | 1 | Remeha Quinta Pro 45 |  | 45 | 2014 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-51.21
[6 empty] | Expansievat | 2 | Flamco |  | 110 | 2014 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-51.37
[6 empty] | Expansievat | 1 | Flamco |  | 18 | 2014 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-51.37
[6 empty] | Verdeler | 1 | Verdeler / verzamelaar |  |  |  | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-51.37
[6 empty] | Zonneboiler (indirect gestookt) | 1 | De Jong | B-750/855-0448 | 750 liter | 2014 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-53.21a
[6 empty] | Tapwatercirculatiepomp | 1 | Grundfos | UP 20-15 N 150 |  |  | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-53.14c
[6 empty] | Expansievat | 1 | Cosmo |  | 10 | 2014 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-51.37
[6 empty] | Expansievat | 1 | Cosmo |  | 18 | 2014 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-51.37
[6 empty] | Circulatiepomp | 1 | Remeha | UPM2 25-70 |  | 2014 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-56.10a
[6 empty] | Circulatiepomp | 1 | Grunfos | UP 40-75R |  |  | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-56.10a
[6 empty] | Circulatiepomp | 1 | Grunfos | UP 25-60 |  |  | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-56.10a
[6 empty] | Circulatiepomp | 1 | Grunfos | UPS 36-50 |  |  | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-56.10a
[6 empty] | Luchtbehandeling | 2 | Luchtbehandelingskast Brink | Renovent Sky300 (plus) | 300 m³/h | 2016 | Zaal | [5 empty] | PPO-57.70a
[6 empty] | Luchtbehandeling | 1 | Boxafzuigventilator |  |  |  | In omtimmering dames kleedkamer | [5 empty] | PPO-57.20a
[6 empty] | Regelkast, Gymzaal | 1 | Gymzaal |  |  | 1980 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-58.10b
[6 empty] | Regelkast, Dorpshuis | 1 | Dorpshuis |  |  | 1990 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-58.10b
[6 empty] | Driewegregelafsluiter met servomotor | 3 |  |  |  |  | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-58.10c
[6 empty] | Driewegregelafsluiter met servomotor | 2 | T.b.v. warm tapwater | VTS522 |  |  | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-58.10c
[6 empty] | Temperatuurvoeler | 3 |  |  |  |  | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-58.10c
17 | F3 | Gymzaal, Sumar | Knillis Wytseswei 17 | Sumar
[6 empty] | Cv ketel | 1 | Remeha, Calenta 35s |  |  | 2016 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-51.21
[6 empty] | Expansievat | 1 | Flamco |  | 20 liter | 2016 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-51.37
[6 empty] | Expansievat, zonneboilersysteem | 1 | Reflex |  | 25 liter | 2016 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-51.37
[6 empty] | Luchtbehandeling | 1 | Luchtbehandelingskast Brink | B-16 HR 1350 | 16 Kw, 1.350 m³/h | 2016 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-57.70a
[6 empty] | Luchtbehandeling | 1 | Luchtbehandelingskast Brink | B-40 HR 1350 | 39,5 Kw, 3.400 m³/h | 2016 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-57.70a
[6 empty] | Luchtbehandeling | 2 | Luchtbehandelingskast Brink | Renovent Sky300 (plus) | 300 m³/h | 2016 | Zaal | [5 empty] | PPO-57.70a
[6 empty] | Luchtbehandeling | 2 | Dakafzuigventilator, Carrier | REF-V--3,5-4/I |  | 2006 | Dak | [5 empty] | PPO-57.20a
[6 empty] | Zonneboiler (indirect gestookt) | 1 | De Jong | B-750/855-0448 | 750 liter | 2016 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-53.21a
[6 empty] | Tapwatercirculatiepomp | 1 |  |  |  |  | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-53.14c
[6 empty] | Expansievat | 1 | Cosmo |  | 10 | 2016 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-51.37
[6 empty] | Expansievat | 1 | Cosmo |  | 18 | 2016 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-51.37
18 | F4 | Gymzaal, Tytsjerk | Rijstraatweg 18 | Tytsjerk
[6 empty] | CV ketel | 1 | Nefit | Topline HR 70 | 70 kW | <2000 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-51.21
[6 empty] | Expansievat | 1 | Flamco |  | 35 liter | <2010 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-51.37
[6 empty] | Verdeler | 1 | Verdeler / verzamelaar |  |  | <2000 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-51.37
[6 empty] | GasBoiler | 1 | Sentry | BW80NL | 14 kW / 280 liter | < 2000 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-53.21b
[6 empty] | Circulatiepomp ketel | 1 | Grundfos |  |  | <2010 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-56.10a
[6 empty] | Circulatiepomp | 1 | Grundfos | UPS 25-40 |  | <2010 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-56.10a
[6 empty] | Circulatiepomp | 1 | Biral | Redline M12 |  | <2000 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-56.10a
[6 empty] | Luchtbehandeling | 1 | Luchtbehandelingskast, Ned Air | WTA HR 820 | 820 m³/h | <2010 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-57.70a
[6 empty] | Luchtbehandeling | 2 | Dakafzuigventilator, Zehnder |  | < 500m³/h | <2000 | Dak | [5 empty] | PPO-57.20a
[6 empty] | Regelkast, RK | 1 | Siemens |  |  | <2000 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-57.20a
[6 empty] | Driewegregelafsluiter met servomotor | 2 | Belimo |  |  | <2000 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-58.10c
[6 empty] | Temperatuurvoeler | 3 | Landis en Steafa | QAD22 |  | <2000 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-58.10c
[6 empty] | CO2-voeler | 1 | Ned Air |  |  | 2013 | Gymzaal | [5 empty] | PPO-58.10c
19 | F5 | Gymzaal, Gytsjerk | Walling Dykstrastrjitte 37 | Gytsjerk
[6 empty] | CV ketel | 1 | Remeha | Quinta Pro 45 | 40 kW | ca. 2013 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-51.21
[6 empty] | Expansievat | 1 | Flamco |  | 35 liter | 2021 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-51.37
[6 empty] | Expansievat | 1 | Flamco |  | 20 liter | 2019 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-51.37
[6 empty] | Verdeler | 1 | Verdeler / verzamelaar |  |  | <2000 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-51.37
[6 empty] | Zonneboiler (indirect gestookt) | 1 | De Jong | B-500/855-0550 | 500 liter | 2017 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-53.21a
[6 empty] | Tapwatercirculatiepomp | 1 | Grundfos |  |  | 2017 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-53.14c
[6 empty] | Expansievat | 1 | Cosmo |  | 10 | 2017 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-51.37
[6 empty] | Expansievat | 1 | Cosmo |  | 18 | 2017 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-51.37
[6 empty] | Circulatiepomp | 1 | Grundfos | UPS 32-80 |  | <2010 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-56.10a
[6 empty] | Circulatiepomp | 1 | Grundfos | UPS 25-60 |  | <2010 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-56.10a
[6 empty] | Circulatiepomp | 1 | Grundfos | UPM2 25-70 |  | <2010 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-56.10a
[6 empty] | Luchtbehandeling | 1 | Luchtbehandelingskast, Holland Ventilatie Groep | Duplex 1100 Flexi RD4 | 1000 m³/h | 2013 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-57.70a
[6 empty] | Luchtbehandeling | 2 | Dakafzuigventilator, Zehnder |  | < 500m³/h | <2000 | Dak | [5 empty] | PPO-57.20a
[6 empty] | Regelkast, RK | 1 | Siemens |  |  | <2000 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-57.20a
[6 empty] | Driewegregelafsluiter met servomotor | 2 | Belimo |  |  | <2000 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-58.10c
[6 empty] | Driewegregelafsluiter met servomotor | 1 | Honeywell, warm tapwater | VC 8040-37 |  | 2017 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-58.10c
[6 empty] | Temperatuurvoeler | 3 | Landis en Steafa | QAD22 |  | <2000 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-58.10c
[6 empty] | CO2-voeler | 1 | Holland Ventilatie Groep |  |  | 2013 | Gymzaal | [5 empty] | PPO-58.10c
20 | F6 | Gymzaal, Jistrum | Fjildwei 8a | Jistrum
[6 empty] | Cv ketel | 1 | Remeha | Gas 2XR, 8 leden | 55,4 kW | 1993 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-51.21
[6 empty] | Cv ketel | 1 | Remeha | Gas 2XR, 10 leden | 43,2 kW | 1993 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-51.21
[6 empty] | Expansievat | 2 | Flamco |  | 25 liter |  | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-51.37
[6 empty] | Circulatiepomp | 1 | Grundfos | UPS 40-180F |  |  | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-56.10a
[6 empty] | Circulatiepomp | 1 | Ha-Es perfecta | P40-1 |  |  | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-56.10a
[6 empty] | Indirect gestookte luchtverhitter | 1 | Mark |  |  | 2020 | Gymzaal | [5 empty] | PPO-57.40
[6 empty] | Indirect gestookte luchtverhitter | 1 | Mark |  |  | 1994 | Gymzaal | [5 empty] | PPO-57.40
[6 empty] | Luchtbehandeling | 1 | Dakafzuigventilator |  | ca. 1.000 m³/h | 1994 | Dak | [5 empty] | PPO-57.20a
[6 empty] | Regelkast | 1 | Landis en Gyr |  |  |  | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-58.10b
[6 empty] | Driewegregelafsluiter met servomotor | 2 | Siemens |  |  |  | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-58.10c
[6 empty] | Temperatuurvoeler | 2 | Siemens |  |  |  | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-58.10c
[6 empty] | Driewegregelafsluiter met servomotor | 2 | Delabie |  |  |  | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-58.10c
[6 empty] | Automatische spoelinstallatie | 2 | Delabie |  |  |  | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-53.10
21 | G1 | Sporthal, Hege Fiif | Van Helsdingenstraat 2 | Hurdegaryp
[6 empty] | Stookruimte | 1 |  |  |  | 1983 | Technische ruimte (stookruimte) | [5 empty] | PPO-51.01a
[6 empty] | Brandstoftoevoerleiding | 1 |  |  |  | 1983 | Technische ruimte (stookruimte) | [5 empty] | PPO-51.11b
[6 empty] | Cv ketel | 3 | Remeha | Quinta Pro 90 | 85 kW | < 2010 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-51.21
[6 empty] | Expansievat | 1 | Flamco |  | 200 liter | < 2010 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-51.37
[6 empty] | Expansievat (LBK) | 1 | Flamco |  | 10 liter | < 2010 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-51.37
[6 empty] | Verdeler | 1 | Verdeler / verzamelaar |  |  | 1983 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-51.37
[6 empty] | GasBoiler | 1 | A.O. Smith, type ADMR | Model 50 N | 50 kW / 357 liter | < 2000 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-53.21b
[6 empty] | Tapwatercirculatiepomp | 1 | Grundfos | UP15-25Nx25 |  | < 2010 | Technische ruimte sporthal | [5 empty] | PPO-53.14c
[6 empty] | Electrische Boiler | 1 | Daalderop | Close-in | 15 liter | > 2000 | Keuken | [5 empty] | PPO-53.21a
[6 empty] | Circulatiepomp | 1 | Grundfos | UPS 40-30 |  | < 2010 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-56.10a
[6 empty] | Circulatiepomp | 1 | Grundfos | UPS 40-60 |  | < 2000 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-56.10a
[6 empty] | Circulatiepomp | 1 | Grundfos | UPE 32-80 |  | < 2000 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-56.10a
[6 empty] | Circulatiepomp (twin coil) | 1 | Grundfos | UP 40-75R |  | < 2000 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-56.10a
[6 empty] | Luchtbehandeling | 1 | Luchtbehandelingskast, Stork-Air (Zehnder) | BDO 457-486 | 15.000 m³/h | 1983 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-57.70a
[6 empty] | Luchtbehandeling (afzuigkast) | 1 | Luchtbehandelingskast, Stork-Air (Zehnder) | BDO 381-384 | 15.000 m³/h | 1983 | Technische ruimte (verdieping) | [5 empty] | PPO-57.70a
[6 empty] | Luchtbehandeling | 1 | Dakafzuigventilator, Gebhardt | RDA 21-2225-2ER | 830 m³/h | 2018 | Dak | [5 empty] | PPO-57.20a
[6 empty] | Luchtbehandeling | 3 | Dakafzuigventilator |  | ca. 750m³/h | 1983 | Dak | [5 empty] | PPO-57.20a
[6 empty] | Brandkleppen | 2 | Solid-air | Smeltlood |  | 2019 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-57.10c
[6 empty] | Regelkast, RK | 1 | Siemens |  |  | 1983 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-58.10b
[6 empty] | Regelkast, RK | 1 | Remeha | Caccade regelaar |  | < 2000 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-58.10b
[6 empty] | Driewegregelafsluiter met servomotor | 2 | Siemens | Acvatix SQS35 |  | < 2000 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-58.10c
[6 empty] | Temperatuurvoeler | 2 | Siemens | QAD22 |  |  | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-58.10c
22 | G2 | Sporthal, Hege Walden | Hearmasingel 38 | Oentsjerk
[6 empty] | CV ketel | 1 | Remeha | Quinta Pro 45 | 40 kW | 2013 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-51.21
[6 empty] | Direct gestookte luchtverhitter | 2 | Mark, GS+ modulation | type 100 | 100 kW | < 2000 | Sporthal | [5 empty] | PPO-51.21
[6 empty] | Expansievat | 1 | Flamco |  | 20 liter | 2009 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-51.37
[6 empty] | GasBoiler | 1 | A.O. Smith, type ADMR | Model 50 N | 50 kW / 357 liter | < 2000 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-53.21b
[6 empty] | Tapwatercirculatiepomp | 1 | Grundfos | UP25-40 |  | 2017 | Technische ruimte sporthal | [5 empty] | PPO-53.14c
[6 empty] | Circulatiepomp | 1 | Grundfos | UP 20-30N |  | 2013 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-56.10a
[6 empty] | Luchtbehandeling | 2 | Dakafzuigventilator |  | ca. 1000m³/h | < 2000 | Dak sporthal | [5 empty] | PPO-57.20a
[6 empty] | Luchtbehandeling | 1 | Dakafzuigventilator |  | ca. 250m³/h | < 2000 | Laag dak, voorkant gebouw | [5 empty] | PPO-57.20a
[6 empty] | Luchtbehandeling | 2 | Dakafzuigventilator |  | ca. 250m³/h | < 2000 | Laag dak, achterkant gebouw | [5 empty] | PPO-57.20a
[6 empty] | Luchtbehandeling | 1 | Dakafzuigventilator, Systemair | DVS 310EV | ca. 250m³/h | 2019 | Laag dak, achterkant gebouw | [5 empty] | PPO-57.20a
[6 empty] | Regelkast, RK | 1 | Siemens |  |  | < 2000 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-58.10b
[6 empty] | Regelkast, luchtverhitter | 2 | Mark |  |  | < 2000 | Sporthal | [5 empty] | PPO-58.10b
[6 empty] | Driewegregelafsluiter met servomotor | 1 | Siemens |  |  | < 2000 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-58.10c
[6 empty] | Temperatuurvoeler | 1 | Landis en Steafa | QAD22 |  | < 2000 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-58.10c
N.B. middelste dak is installaties voerbalvereniging en geen deel van het werk.
23 | G3 | Sporthal, It Heech | Reidekkerstrjitte 49 | Noardburgum
[6 empty] | Stookruimte | 1 |  |  |  | 1982 | Technische ruimte (stookruimte) | [5 empty] | PPO-51.01a
[6 empty] | Brandstoftoevoerleiding | 1 |  |  |  | 1982 | Technische ruimte (stookruimte) | [5 empty] | PPO-51.11b
[6 empty] | Cv ketel | 2 | Remeha | Quinta Pro 65 | 60 kW | < 2010 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-51.21
[6 empty] | Expansievat | 1 | Flamco |  | 200 liter | < 2010 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-51.37
[6 empty] | Expansievat (LBK) | 1 | Flamco |  | 20 liter | < 2010 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-51.37
[6 empty] | GasBoiler | 1 | A.O. Smith, type ADMR | BTT 100 N | 23 kW / 355 liter | < 2000 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-53.21b
[6 empty] | Tapwatercirculatiepomp | 1 | Grundfos | UP20-30N |  | < 2010 | Technische ruimte sporthal | [5 empty] | PPO-53.14c
[6 empty] | Electrische Boiler | 1 | Daalderop | Close-in | 15 liter | > 2000 | Keuken | [5 empty] | PPO-53.21a
[6 empty] | Luchtbehandeling | 1 | Luchtbehandelingskast, Leifeld + Lemke | MEV-311A-ND-W | 4.200 m³/h | 1982 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-57.70a
[6 empty] | Luchtbehandeling | 1 | Dakafzuigventilator, Gea | RJVL.4045.4B20 | 830 m³/h | 2006 | Dak | [5 empty] | PPO-57.20a
[6 empty] | Brandkleppen, Solid-air | 2 | RF-Technologies | Smeltlood |  | 2019 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-57.10c
[6 empty] | Regelkast, RK | 1 | Siemens |  |  | 1982 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-58.10b
[6 empty] | Driewegregelafsluiter met servomotor | 1 | Siemens | Acvatix SQS35 |  | < 2000 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-58.10c
[6 empty] | Temperatuurvoeler | 2 | Siemens | QAD22 |  | < 2000 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-58.10c
24 | H1 | Werkplaats, Milieustraat | Oppedijk van Veen weg 10 | Burgum
[6 empty] | Cv ketel | 2 | Nefit Ecomline HR |  | 40 kW | <2000 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-51.21
[6 empty] | Expansievat | 1 | Flamco |  | 50 liter | <2000 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-51.37
[6 empty] | Verdeler | 1 | Verdeler / verzamelaar |  |  | <2000 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-51.37
[6 empty] | Direct gestookte luchtverhitter | 2 | Mark | GNSD 56 | 75,8 kW | 2008 | Stalling | [5 empty] | PPO-51.21
[6 empty] | Direct gestookte luchtverhitter | 1 | Reznor |  |  | 2008 | Werkplaats | [5 empty] | PPO-51.21
[6 empty] | Geiser | 1 | Vaillant |  | 20 kW | <2000 | Keuken | [5 empty] | PPO-53.21b
[6 empty] | Circulatiepomp | 1 | Grundfos | UPS 32-80 |  | < 2010 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-56.10a
[6 empty] | Pomp breektank zoutmenging | 2 | Landustrie Flowmotion | Sirio Entry 230 |  | 2019 | Zoutloods | [5 empty] | PPO-56.10a
[6 empty] | Luchtbehandeling | 1 | Centrifugaal afzuigventilator lasdamp | FUTURE AVA 1.5 | < 500 m³/h | <2010 | Werkplaats | [5 empty] | PPO-57.20a
[6 empty] | Luchtbehandeling | 2 | Boxafzuigventilator uitlaatgassen |  | 1000m3/h | 2019 | Stalling | [5 empty] | PPO-57.20a
[6 empty] | Luchtbehandeling | 1 | Dakafzuigventilator stalling |  |  | <2000 | Stalling | [5 empty] | PPO-57.20a
[6 empty] | Regelkast | 1 | Nefit, MBC5 |  |  | 2015 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-58.10b
25 | H2 | Kantoor Millieustraat | Oppedijk van Veenweg 10 | Burgum
[6 empty] | CV ketel | 1 | Remeha Avanta |  | 20 kW | <2000 | Technische ruimte
[6 empty] | Expansievat | 1 | Flamco |  | 18 liter | <2000 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-51.37
[6 empty] | Koelinstallaties | 2 | Det's Cool Binnenunit (wandmodel) |  | < 3kW | >2010 | Kantoor | [5 empty] | PPO-55.12
[6 empty] | Koelinstallaties | 2 | Det's Cool Buitenunit |  | < 3kW | >2010 | Dak | [5 empty] | PPO-55.12
[6 empty] | Koelinstallaties | 1 | Mitsubishi Binnenunit (wandmodel) | SRK25ZJ-S | < 3kW | >2010 | Kantoor | [5 empty] | PPO-55.12
[6 empty] | Koelinstallaties | 1 | Mitsubishi Buitenunit (wandmodel) |  | < 3kW | >2010 | Dak | [5 empty] | PPO-55.12
26 | H3 | Stalling vrachtwagens/opslag, Hekoloods | Oppedijk van Veen weg 24B | Burgum
[6 empty] | Direct gestookte luchtverhitter | 1 | Reznor | UDSA 043 | 50 kW | <2000 | Stalling | [5 empty] | PPO-51.21
[6 empty] | Luchtbehandeling | 1 | Dakafzuigventilator stalling, Zehnder | MX 310 | < 2500 m³/h | 2021 | Stalling | [5 empty] | PPO-57.20a
[6 empty] | Luchtbehandeling | 2 | Dakafzuigventilator stalling, Zehnder | MX 320 | < 3500 m³/h | 2021 | Stalling | [5 empty] | PPO-57.20a
27 | H4 | Haven gebouw plus passanten havens Earnewald | Piet Miedemawei 9 | Earnewald
[6 empty] | Cv ketel, havenkantoor | 1 | Remeha Quinta Pro 45 |  | 45 | 2014 | Technische ruimte, havengebouw | [5 empty] | PPO-51.21
[6 empty] | Expansievat | 1 | Flamco |  | 18 liter | 2014 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-51.37
[6 empty] | Cv ketel, toiletgebouw | 1 | Remeha Calenta | 35s | 35 | 2013 | Technische ruimte, toiletgebouw | [5 empty] | PPO-51.21
[6 empty] | Expansievat | 1 | Flamco |  | 18 liter | 2014 | Technische ruimte, toiletgebouw | [5 empty] | PPO-51.37
[6 empty] | Cv ketel, Kietgebouw | 1 | Remeha Calenta | 35s | 35 | 2013 | Technische ruimte, Kietgebouw | [5 empty] | PPO-51.21
[6 empty] | Expansievat | 1 | Flamco |  | 18 liter | 2014 | Technische ruimte, Kietgebouw | [5 empty] | PPO-51.37
[6 empty] | Electrische Boiler | 1 | Stiebel Eltron | Close-in | 10 liter | > 2000 | Pantry havengebouw | [5 empty] | PPO-53.21a
[6 empty] | Zonneboiler (indirect gestookt) | 1 | De Jong | B-750/855-0448 | 750 liter | 2014 | Technische ruimte, havengebouw | [5 empty] | PPO-53.21a
[6 empty] | Expansievat (zonneboilersysteem) | 3 | Flamco |  | 18 liter | 2014 | Technische ruimte, Kietgebouw | [5 empty] | PPO-51.37
[6 empty] | Circulatiepomp | 1 | Remeha | UPM 2 25-70 |  | 2014 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-56.10a
28 | H5 | Havengebouw, Aldtsjerk | Miedemawei 35 | Aldtsjerk
[6 empty] | Cv ketel | 1 | Remeha Calenta | 35s | 35 | 2012 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-51.21
[6 empty] | Expansievat | 1 | Flamco |  | 18 liter | 2012 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-51.37
39 | B2 | Zwembad | Rinia van Nautaweg 57A | Gytsjerk
[6 empty] | Stookruimte | 1 |  |  |  | 1978 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-51.01a
[6 empty] | Brandstoftoevoerleiding | 1 |  |  |  | 1978 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-51.11b
[6 empty] | Cv ketel | 4 | Remeha | Quinta Pro | 115 kW | 2015 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-51.21
[6 empty] | Direct gestookte luchtverhitter | 1 | Winterwarm |  | ca. 10 kW | 2000? | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-51.21
[6 empty] | Expansievat | 1 | Flamco |  | 80 liter | 2015 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-51.37
[6 empty] | Expansievat | 4 | Flamco |  | 20 liter | 2015 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-51.37
[6 empty] | Expansievat | 1 | T.b.v. warmtapwatersysteem. |  | 20 liter | 2022 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-51.37
[6 empty] | Verdeler | 1 | Warmtewisselaar ondiep bad, Klima | A 2,5 R |  | 1978 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-51.31
[6 empty] | Verdeler | 1 | Warmtewisselaar diep bad, Klima | A 2,5 R |  | 1978 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-51.31
[6 empty] | Verdeler | 1 | Remeha |  |  | 2015 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-51.37
[6 empty] | Automatische spoelinstallatie | 1 | Rada |  |  | 2020 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-53.10
[6 empty] | Vuilwateropvoerpomp (klokpomp) | 1 |  |  |  | > 2010 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-53.14b
[6 empty] | Electrische Boiler | 1 | Itho Daalderop | Close-1n | 10 liter | 2013 | Entree gebouw | [5 empty] | PPO-53.21a
[6 empty] | Voorraadvat | 1 | Waterstage |  | 500 liter | 2022 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-53.21b
[6 empty] | Warmtapwatervoorziening | 1 | Mitsubishi Electric Ecodan buitendeel | PUHZ-SW160YKA | 16 kW | 2022 | Buiten aan technische ruimte | [5 empty] | PPO-55.12
[6 empty] | Warmtapwatervoorziening | 1 | Mitsubishi Electric Ecodan binnendeel |  | 16 kW | 2022 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-55.12
[6 empty] | Circulatiepomp | 1 | Grundfos | UPS 50-120 |  | 2015 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-56.10a
[6 empty] | Transportpomp ondiepbad | 1 | Stork | DM,16 M4 |  | 1990? | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-56.10a
[6 empty] | Transportpomp diepbad | 1 | Stork | DM,16 M4 |  | 1990? | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-56.10a
[6 empty] | Pomp chloor dosering | 2 |  |  |  |  | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-56.10a
[6 empty] | Luchtbehandeling | 1 | Warmteterugwinapparaat, Orcon | HRC-300-Ecomax | 300 m³/h | 2020 | Entree gebouw | [5 empty] | PPO-57.70a
[6 empty] | Regelkast, RK1 | 1 |  |  |  | 1990? | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-58.10b
[6 empty] | Regelkast, chloordosering | 2 |  |  |  |  | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-58.10b
[6 empty] | Driewegregelafsluiter met servomotor | 2 | Johnson Controls | VA-7152-1001 |  | 2015 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-58.10c
[6 empty] | Magneetklep suppletiewater | 2 | M & M |  |  | 2000? | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-58.10c
[6 empty] | Temperatuurvoeler | 2 | Deos |  |  | 2015 | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-58.10c
[6 empty] | Niveaumeter zwembad | 2 |  |  |  |  | Technische ruimte | [5 empty] | PPO-58.10c