## Vragen_en_antwoorden_383007_ins
Ref. nr. | Fase | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Inschrijffase | Juridisch | Bijlage 3 Algemene Inkoopvoorwaarden Artikel 12.4 | "De aansprakelijkheid is beperkt m.u.v. van de bepalingen onder a t/m d. 1. Waarom meent de opdrachtgever dat dat deze bepalingen niet onder de beperking vallen? 2. Is de opdrachtgever bereid om voor deze bepalingen dezelfde contractuele aansprakelijkheidsbeperkingen te hanteren als is opgenomen in artikel 12.4 van de Inkoopvoorwaarden?" | Niet akkoord. Ook voor de bepalingen onder a t/m d is er geen sprake van onbeperkte of ongelimiteerde aansprakelijkheid. Hiervoor gelden de beperkingen van het Burgerlijk Wetboek. De wettelijke schadevergoedingsregeling bepaalt de vergoeding en de omvang van de schade. Dit wordt beheerst door criteria van causaal verband en toerekenbaarheid.
2 | Inschrijffase | Juridisch | Bijlage 3 Artikel 14.1 van de inkoopvoorwaarden | "Met deze bepaling legt de opdrachtgever aan de opdrachtnemer een onredelijke en onbegrensde vrijwaringsverplichting op die uitstijgt boven de wettelijke of contractuele aansprakelijkheid van de opdrachtnemer. Op deze wijze is het risico van de aansprakelijkheid voor de opdrachtnemer niet verzekerbaar. De vrijwaring moet ook worden beperkt (zie ook voorschrift 3.9 D van de Gids Proportionaliteit). Indien de opdrachtgever toch vasthoudt aan een dergelijke verplichting dan zou de vrijwaring betrekking moeten hebben op schade die door de uitvoering van het werk is toegebracht en toerekenbaar is aan de opdrachtnemer of diens hulppersonen. 1. Waarom meent de opdrachtgever dat de buitenwettelijke en onbeperkte aansprakelijkheid die met deze bepaling voor de opdrachtnemer ontstaat, redelijk is? 2.Is de opdrachtgever bereid om deze bepaling te laten vervallen? 3. Is de opdrachtgever bereid om voor deze vrijwaring dezelfde contractuele aansprakelijkheidsbeperkingen te hanteren? 4.Is de opdrachtgever anders bereid om de vrijwaringsverplichting uitsluitend aan de opdrachtnemer op te leggen voor schade die door de uitvoering van het werk is toegebracht en toerekenbaar is aan de opdrachtnemer en waarbij ook de overeengekomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden?" | Artikel 14.1 wordt gewijzigd in: De Contractant vrijwaart de Gemeente tegen eventuele aanspraken van derden ter zake van schade door deze derden geleden ten gevolge van de uitvoering door de Contractant van de Overeenkomst en het gebruik of toepassing van de geleverde Goederen of Diensten van de Contractant. De aansprakelijkheid wordt beperkt tot: €300.000,- per gebeurtenis en €500.000,- per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is; De beperking van de aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 14.1 komt te vervallen: a. ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel; b. indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de andere partij of het Personeel van Contractant, of het Personeel van de Gemeente; c. in geval van schending van intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in artikel 8; d. ten aanzien van aanspraken op schadevergoeding, waaronder mede begrepen de door de toezichthoudende autoriteit opgelegde boetes, in verband met tekortschieten in de nakoming van die overeenkomst.
3 | Inschrijffase | Juridisch | Bijlage 3 Artikel 19.6 van de inkoopvoorwaarden | "Het is niet redelijk dat de opdrachtnemer de levering van de reserveonderdelen en dergelijke voor de duur van 5 jaar dient te garanderen. De opdrachtnemer is geen producent van deze zaken en heeft geen enkele invloed op de beschikbaarheid daarvan. 1. Waarom meent de opdrachtgever dat het redelijk is dat de opdrachtnemer dit risico moet dragen? 2. Is de opdrachtgever bereid om deze bepaling te laten vervallen? 3/ Is de opdrachtgever ander bereid om de gestelde verplichting van de opdrachtnemer te wijzigen in een inspanningsverplichting om tijdens de duur van de overeenkomst de opdrachtgever te informeren omtrent de te verwachte beschikbaarheid van de onderdelen?" | Artikel 19.6 wordt gewijzigd in: De Contractant garandeert dat voor een periode van tenminste één jaar of een termijn die schriftelijk is overeengekomen na Aflevering van de Goederen, onderdelen van de Goederen kunnen worden geleverd.
4 | Inschrijffase | Inhoud | Inschrijfbiljet | Op het Inschrijfbiljet: wordt tarief genoemd van begeleiding service. Wat wordt hiermee bedoeld? | Hiermee worden het tarief voor planner/werkvoorbereider/begelieider bedoeld.
5 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 1 PVE art. 2.15 pg 12 | "Voor beheer op afstand van de betreffende locatie wordt het gebouwbeheersysteem vrijgegeven door middel van een token of wachtwoord" Kunt u aangeven op welke locaties beheer op afstand gewenst is dat opo die locaties al mogelijk? | Dit betreft het Gemeentehuis (DEOS), De Wetterstins (DEOS), it Maskelyn (Priva), De Pleats (beperkt, Priva)
6 | Inschrijffase | Juridisch | Vragen | De tijd voor het stellen van vragen voor de eerste vragenronde is erg kort. Ook is de aanwijs na de eerste deadline. Wij willen u vriendelijk doch dringend willen verzoeken ons ook in de tweede vragenronde de kans te geven om over ieder onderwerp vragen te stellen en niet alleen over de onderwerpen/vragen van de 1e nota van inlichtingen. | Het is toegestaan om tijdens de tweede vragenronde vragen te stellen over nieuwe onderwerpen.
7 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage B Werkzaamhedenlijst pg 8 | PPO-53.10 Legionella Preventie Algemeen In deze bijlage staan een aantal werkzaamheden vermeld zoals controleren van keerkleppen, deze staan echter niet in bijlage A. Wel wordt de code PPO-53.10 gebruikt bij automatische spoelinstallaties. Klopt het dat we alleen de spoelinstallaties dienen af te prijzen? | Niet alleen de spoelinstallaties, maar ook de keerkleppen. Graag uitgaan van 100st EA keerkleppen en 20st CA watts kleppen.
8 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage A Installatieoverzicht W-installaties regels 150 t/m 174 + regels 543 t/m 552 | In de lijst staan een aantal items welke tot zwembadinstallaties behoren. Het is niet gebruikelijk om het onderhoud aan een zwembadinstallatie op te nemen in een overeenkomst voor gebouweninstallaties. Is het juist dat ook deze installaties dienen te worden opgenomen? | Ja, dat is juist. Behalve de pomp chloordosering en regelkast chloordosering, die brengen wij onder bij RB-instruments.
9 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage A Installatieoverzicht W-installaties regel 261 | Kunt u gegevens verstrekken m.b.t. afmeting/diameter en montagehoogte van de luchtverdeelslang? | Afmeting/lengte 9600mm, breedte ±480mm, hoogte 300mm. Montagehoogte ±2600mm +peil.
10 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 1 PvE par 2,8 | Er wordt gesteld dat opdrachtnemer garandeert dat vervangende onderdelen tijdig beschikbaar steld, in de huidige tijd is het beschikbaar hebben van onderdelen niet altijd vanzelfsprekend. Welke onderdelen worden hier bedoeld en is er ruimte om vervangende onderdelen aan te bieden indien onderdelen niet tijdig beschikbaar zijn? | Het betreft alle onderdelen welke nodig zijn voor een juiste werking van het betreffend systeem. Ja, er is ruimte om vervangende/gelijkwaardige onderdelen aan te bieden.
11 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 1 PVE, art. 2.7 | "Limiet op voorrijkosten. Met deze eis kunnen alleen opdrachtnemers die binnen een straal van 40 km. gevestigd zijn van de gemeente kostendekkend zijn voor wat betreft de voorrijkosten. 1. Wat is de reden dat u deze eis stelt? 2. Bent u bereid het maximale bedrag van 15 euro te laten vervallen?" | De eis wordt gewijigd in: In geval van een storing mag u 0,38 euro per km tot een maximum van 25,- euro voorrijkosten in rekening berengen.
12 | Inschrijffase | Juridisch | Bijlage 2 Concept overeenkomst, art. 3.1 | Bent u bereid de opzegging van de overeenkomst tweezijdig te maken, zodat ook opdrachtnemer met inachtneming van de opzegtermijn van 6 maanden, kan opzeggen? | Jat daar zijn wij toe bereid
13 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 1 PVE, art. 2.11 | Wij willen ons een beeld vormen van het aantal storingen. Is het mogelijk een overzicht te verstrekken van het aantal storingen in de afgelopen drie jaren? Bij voorkeur onderverdeeld in urgent en niet urgent. | Nee, er is geen lijst of logboek waarin de storingen worden bijgehouden.
14 | Inschrijffase | Proces | Offerteaanvraag, algemeen | U noemt in deze aanbesteding ook de Elektrotechnische installaties. Kunt u bevestigen dat het alleen om de NEN 3140 inspecties gaat, aangezien er geen installatielijst met E-installaties beschikbaar is gesteld? | Het gehele electrotechnische deel vervalt, ook de NEN 3140 inspecties.
15 | Inschrijffase | Inhoud | Offerteaanvraag, art. 1.4 | Is het plafondbedrag inclusief correctief onderhoud en cyclisch onderhoud/vervangingen? | Ja, de maximaal geraamde opdrachtwaarde is inclusief correctief en preventief (cyclisch) onderhoud
16 | Inschrijffase |  |  | Vraag tijdens de schouw: Moeten de e-installaties wel of niet worden meegenomen? | Zie antwoord vraag 14
17 | Inschrijffase |  |  | Vraag tijdens de schouw: Zijn er eisen qua responstijden | Dit is te vinden in het programma van eisen paragraaf 2.11 Correctief onderhoud en responstijden.
18 | Inschrijffase |  |  | Vraag tijdens de schouw: Mag er een twee ronden vragen gesteld worden | Zie antwoord vraag 6
19 | Inschrijffase | Inhoud | PVE 2.3 en 2.16 | Overlegstructuur: op deze diverse plaatsen noemt u een aantal wensen over overlegmomenten. Vraag: A) Kunt u voor een eenduidige prijsvorming de overlegstructuur uiteen zetten met daarin overlegniveau/frequentie/functionaris. B) Kunt u aangeven of deze overleggen overkoepelend centraal plaatsvinden? | * maandelijk overleg , uitgaan van totaal 1,5 uur per maand, met gebouwenbeheer * tweemaal per jaar vindt er een evaluatie plaats, uitgaan van 2 uur per evaluatie
20 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage A installatielijsten | Locaties Restaurant, De Pleats, Muziekschool/dagbesteding Talant, Gymzaal, Garyp Op deze locaties staat meer als 100 kW opgesteld maar wordt geen P.I. scope 1 en P.I. scope 7a gevraagd. is dit correct? | De Pleats heeft 4 cv ketels. De 2 nefit topline ketels op de zolder moeten scios gekeurd (scope 1) worden en de gehele gasleding(scope 7a). Ketel muziekschool heeft geen keuring gehad, evanals de ketels van gymzaal Garyp. De keuringen van de gymzaal moet binnenkort opgepakt worden.
21 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage A installatielijsten | Locatie Zwembad / Sporthal, Wetterstins De werkomschrijvingen van de pompen chloor dosering en de haarvangers instructiebad en wedstrijdbad missen. Kunnen deze worden aangeleverd? | De chloordoseerpompen en de haarvangers horen niet bij dit bestek.
22 | Inschrijffase | Inhoud | PVE 2.13 | U schrijft het volgende: Per installatie en hoofdonderdelen zijn de volgende gegevens geïnventariseerd: 1. Soort, locatie en code, merk en type; 2. Capaciteiten per installatie, bouwjaar/revisiejaar; 3. Conditiemeting en opgave gewenste conditie. Echter missen wij van punt 3 de conditiescore in de installatielijst (kolom N). Vraag: A) mogen wij we er vanuit gaan dat de installaties zich momenteel op het gewenste conditieniveau van 4 bevinden? B) Mag de inschrijver er vanuit gaan als de condities slechter zijn dan 4 deze op basis van regie teruggebracht mogen worden op het door u gewenste niveau van 4? | Er zijn bij ons geen conditiescores van de installaties bekend. Het is onze bedoeling dat de aannemer, op termijn de lijst zal aanvullen met de conditiescores. De prijs dient gebaseerd te zijn op de gegevens in het bestek. Merk, type en leeftijd.
23 | Inschrijffase | Inhoud | PVE 2.15 | Conditie en MJOP spelen een belangrijke rol binnen het onderhoud. Zo geeft u onder andere aan dat in het 3e jaar geinspecteerd en gerapporteerd moet worden volgens de NEN2767. Vraag: A) Kunt u aangeven of deze 3- jaarlijkse inspecties moeten worden uitgevoerd door opdrachtgever of opdrachtnemer? B) Wanneer is de laatste NEN2767 inspectie uitgevoerd en bent u bereid deze te delen? C) Als de inspectie uitgevoerd wordt door de opdrachtnemer kunt u dan voor de gehele contractperiode aangeven wanneer u verwacht dat deze inspecties worden uitgevoerd? D) hoe moet de inschrijver omgaan met de NEN2767 inspectiekosten op het inschrijfblad? | A. Deze 3 jaarlijkse inspecties worden uitgevoerd door de aannemer, zie punt 2.15 "De statusinspectie dient door de Aannemer te worden uitgevoerd en te worden gerapporteerd in een bijgewerkt installatie-overzicht." B. De installatie zijn nooit volgens de NEN 2767 geinspecteerd. C. Niet te zeggen op dit moment? Uitgaan van 2x per installatie/locatie D. Dit zou kunnen door het als percentage op het totaalbedrag mee te nemen in de begroting
24 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage A installatielijsten | Van onderstaande locaties missen de componenten in het overzicht van de installaties: Jongeren centrum De Okse, Fjildwei 8 te Jistrum Woonschepen haven, Feansterdyk 1 by te Earnewald Gronddepot, Solcemastraat 21 te Sumar Dorpshuis Mounestien, Mounewei 1, te Munein Dorpshuis Yne Mande, Noaderein te Tytsjerk Dorpshuis Oerein, Van Sminiaweg 63 teAldtsjerk Dorpshuis Suderfinne, Kerkbuurt 2 te Suwald Dorpshuis Einekoer, Heermawei 3 te Ryptsjerk Dorpshuis It Geahus, Bourren 15 te Garyp Dorpshuis De Kamp, Knilleswytseswei 15 te Sumar Dorpshuis Bob gebouw, Wynzerdyk 3 te Oentsjerk Kunnen deze worden aangeleverd? | Deze locaties zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud aan de installaties, vandaar dat ze niet in het overzicht zijn meegenomen. Ook de NEN3140 voor deze gebouwen kan buiten beschouwing gelaten worden. In De Okse rekening houden met: * CV-ketel: ABW thermomaster 2HR 2001 40Kw * Verwarming: Kampmann Luftwarmer Ultra 6000 * Pneumatex 18ltr expansivat
25 | Inschrijffase | Inhoud | PVE 2.15 | Beheer op afstand: in dit stadium is het voor de inschrijver moeilijk in te schatten welke werkzaamheden benodigd zijn om verbinding op afstand tot stand te brengen door de door u genoemde locaties. Gaat u er mee akkoord dat de kosten van beheer op afstand buiten deze inschrijfsom gehouden worden en dat tijdens de implementatieperiode hier een voorstel voor kan worden uitgebracht? | Voorstel is om voor beheer op afstand een stelpost op te nemen voor 1000 euro.
26 | Inschrijffase | Inhoud | Werkzaamhedenlijst pag. 13 | Opmerking EPBD: u noemt in de werkzaamhedenlijst de EPBD keuring op koelinstallaties. Wat u hier omschrijft betreft de verouderde wetgeving, de nieuwe regel is dat bij meer dan 70 kW zowel de koel- installaties als de warmte- opwekinstallaties EPBD plichting zijn. Hierbij zijn ook de achterliggende installaties van belang. Gezien de omvang en samenhang van de installaties niet bekend zijn en deze invloed hebben op de prijs en dat mogelijk locaties die >70kW aan warmteopwekking hebben ook EPBD (scope 14) gekeurd moeten worden, willen wij voorstellen om deze separaat aan te bieden na de gunning. | Opmerking EPBD: u noemt in de werkzaamhedenlijst de EPBD keuring op koelinstallaties. Wat u hier omschrijft betreft de verouderde wetgeving, de nieuwe regel is dat bij meer dan 70 kW zowel de koel- installaties als de warmte- opwekinstallaties EPBD plichting zijn. Hierbij zijn ook de achterliggende installaties van belang. Gezien de omvang en samenhang van de installaties niet bekend zijn en deze invloed hebben op de prijs en dat mogelijk locaties die >70kW aan warmteopwekking hebben ook EPBD (scope 14) gekeurd moeten worden, willen wij voorstellen om deze separaat aan te bieden na de gunning.
27 | Inschrijffase | Juridisch | Raamovereenkomst artikel 7.2 | Deze kortingsbepaling is buitenproportioneel nu de opdrachtgever deze korting simpelweg aan de opdrachtnemer kan opleggen bij elke afwijking door de opdrachtnemer op de raamovereenkomst. Het is niet redelijk dat elk foutje of afwijking wordt beboet, zonder de opdrachtnemer eerst de redelijke kans te geven om de fout te herstellen: (a) Waarom meent de opdrachtgever dat het redelijk is om de opdrachtnemer een boete op te leggen bij enige afwijking of fout? (b) Op welke wijze kan de opdrachtnemer tijdens het werk bezwaar maken tegen de opgelegde boete? (c) Is de opdrachtgever bereid om deze bepaling te laten vervallen of alleen toe te passen als er sprake is van fatale termijnen? | De boete geldt als prikkel om tijdig en correct na te komen. Hier zal in alle redelijkheid mee worden omgegaan. Om niet ieder foutje direct te beboeten, wordt deze bepaling gewijzigd in: Indien de Diensten die overeengekomen zijn niet worden verricht op een wijze die aan de Raamovereenkomst beantwoordt, krijgt de contractant de mogelijkheid om de tekortkomingen binnen 1 week te herstellen. Indien de tekortkomingen niet binnen de opgegeven tijd zijn hersteld is Contractant aan Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van 0,1% van de totale waarde van de betreffende nadere opdracht voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt tot een maximum van 10% daarvan. Indien nakoming anders dan door overmacht blijvend onmogelijk is geworden, is de boete onmiddellijk in haar geheel verschuldigd. De boete komt Opdrachtgever toe, onverminderd alle andere rechten of vorderingen, daaronder mede begrepen: a. zijn vordering tot nakoming van de overeengekomen verplichting tot het verrichten van de Diensten; b. zijn recht op schadevergoeding. De boete wordt verrekend met de door Opdrachtgever verschuldigde betalingen, ongeacht of de vordering tot betaling daarvan op een derde is overgegaan
28 | Inschrijffase | Juridisch | Raamovereenkomst artikel 13.2 | Het is in de huidige mondiale marktomstandigheden, waaronder begrepen het militair conflict in Oost Europa, niet redelijk dat de beschikbaarheid van grondstoffen en (half-)fabricaten, vertraagde leveringen en extreme energieprijsstijgingen niet als overmacht worden aangemerkt. De opdrachtnemer heeft namelijk geen mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de mondiale grondstoffen- en energiemarkt. De huidige ontwikkelingen zijn excessief ten opzichte van normale marktomstandigheden: (a) Hoe beoordeelt de opdrachtgever de verplichtingen van de opdrachtnemer ten opzichte van de mondiale ontwikkelingen? (b) Is de opdrachtgever bereid om in geval van deze aspecten een beroep van de opdrachtnemer op overmacht toe te staan? | Indien de grondstoffen en (half-)fabricaten vertraagd geleverd worden door een onvoorziene omstandigheid en de Contractant brengt de Gemeente zo spoedig mogelijk, onder overlegging van de bewijsstukken, hiervan schriftelijk op de hoogte zal de gemeente hier redelijk en billijk mee omgaan en dit beschouwen als overmacht.
29 | Inschrijffase | Juridisch | Raamovereenkomst artikel 17.1 | De opdrachtgever veronderstelt ten onrechte dat de opdrachtnemer een vaste prijs kan bieden. Het is in de huidige mondiale marktomstandigheden, waaronder begrepen het militair conflict in Oost Europa en de beperkingen door de beschikbaarheid van grondstoffen en (half-)fabricaten, vertraagde leveringen en extreme energieprijsstijgingen, niet redelijk om de gevolgen daarvan voor rekening van de opdrachtnemer te laten komen. De opdrachtnemer heeft geen mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de mondiale grondstoffen- en energiemarkt. De huidige ontwikkelingen zijn excessief ten opzichte van normale marktomstandigheden. Afwijkingen ten opzichte van de aangeboden prijs moeten verrekend worden. (a) Wanneer meent de opdrachtgever dat het toch redelijk is om een vaste prijs te eisen? (b) Is de opdrachtgever bereid om aangeboden prijs niet als vast aan te merken? (c) Op welke andere wijze is de opdrachtgever anders bereid prijsstijgingen te verrekenen? | Zie raamovereenkomst hoofdstuk 4. Na 31 december 2023 mogen de prijzen conform de voorwaarden in de raamovereenkomst geïndexeerd worden.
30 | Inschrijffase | Juridisch | Raamovereenkomst artikel 18.7 | Het is niet redelijk dat de opdrachtnemer geen gebruik mag maken van zijn wettelijke rechten tot opschorting en retentie. De opdrachtnemer kan die rechten anders alleen toepassen in geval van verzuim van de opdrachtgever. Op deze wijze kan de opdrachtgever zonder directe consequentie toerekenbaar tekortschieten, terwijl de opdrachtnemer dan toch aan zijn verplichtingen moet blijven voldoen. Als de opdrachtgever wenst dat de opdrachtnemer geen gebruik maakt van enig opschortingsrecht dan kan de opdrachtgever dat voorkomen door aan zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer te voldoen. (a) Waarom meent de opdrachtgever dat het redelijk is om de opdrachtnemer zijn opschortingsrechten te ontzeggen in situaties waarin de opdrachtgever zelf in verzuim is? (b) Is de opdrachtgever bereid om deze bepaling te laten vervallen of die niet van toepassing te verklaren voor betalingsachterstanden van de opdrachtgever? | Dit artikel wordt niet gewijzigd. Het gaat in artikel 18.7 van de inkoopvoorwaarden over overschrijding van een betalingstermijn door de Gemeente of niet-betaling van een factuur op grond van vermoedelijke inhoudelijke onjuistheid daarvan of ingeval van ondeugdelijkheid van de gefactureerde Goederen en/of Diensten. Indien dit het geval is zal de gemeente de Contractant hiervan op de hoogte stellen.
31 | Inschrijffase | Juridisch | Raamovereenkomst artikel 19.11 | De opdrachtnemer dient te garanderen dat de te leveren dienst, producten of werkzaamheden geschikt zijn voor het doel dat de opdrachtgever daaraan verbonden heeft. De opdrachtnemer kan een dergelijke garantie echter niet bieden, omdat dat aspecten zijn die veel eerder in het (ontwerp-)proces moeten zijn meegenomen en door de opdrachtgever zijn bepaald. De opdrachtgever dient zelf vooraf uitdrukkelijk aan te geven aan welke specificaties de werken moeten voldoen. De opdrachtnemer kan alleen garanderen de werkzaamheden op basis van die uitgangspunten goed te hebben uitgevoerd: (a) Waarom meent de opdrachtgever dat de opdrachtnemer kan garanderen dat zijn levering geschikt is voor het bedrijfsproces van de opdrachtgever? (b) Is de opdrachtgever bereid om deze bepaling of dit aspect ervan te laten vervallen? (c) Is de opdrachtgever bereid om een garantie van de opdrachtnemer te aanvaarden dat zijn levering technisch goed is? | Deze voorwaarde wordt niet gewijzigd. Wij verwachten van de Contractant vakkundig is en de juiste goederen die gebreken vrij zijn installeert. Uiteraard met de geldende fabrieksgarantie op de geleverde producten.
32 | Inschrijffase | Juridisch | WA-verzekering | Wij dienen in het bezit te zijn van een WA-verzekering met een dekking van tenminste €2.5000.000 per gebeurtenissen. Deze aansprakelijkheid is niet in hoogte beperkt. Wij stellen voor om deze te beperken tot maximaal 2 gebeurtenissen per jaar. | Akkoord
33 | Inschrijffase | Proces | Inlichtingenbijeenkomst | In de offerte aanvraag boven aan bladzijde 17 1e alinea wordt gesproken over een inlichtingen bijeenkomst, wanneer is deze bijeenkomst? | Deze bijeenkomst heeft niet plaatsgevonden en deze tekst is niet van toepassing. Om verwarring te voorkomen hebben wij een nieuwe offerteaanvraag bijgevoegd.
34 | Inschrijffase | Inhoud | MJOP | In het programma van eisen blz. 12 wordt gesteld dat de opdrachtnemer een MJOP met een horizon van 15 jaar gaat opstellen, beschikt de opdrachtgever momenteel over een MJOP en is deze beschikbaar?? | We beschikken nu niet over een officieel MJOP
35 | Inschrijffase | Inhoud | Stookinstallaties | Is bij alle stookinstallaties > 100 kW in het verleden een EBI uitgevoerd en is op elke installatie een verklaring geen bezwaar aanwezig? | De EBI heeft bij de desbetreffende installaties plaatsgevonden. Gemeentehuis, De Pleats, Sporthal It Heech en sporthal de Hege Fiif. Gymzaal Garyp moet nog een EBI uitgevoerd worden
36 | Inschrijffase | Inhoud | Programma van Eisen | In het programma van Eisen hoofdstuk 2.1 4e alinea: Wat wordt hiermee bedoeld? | 2.1 en dan de 4e alinea is sprake van een misvestand. Als de aannemer gebreken constateerd die niet zijn aangegeven dan moeten deze in overleg met de opdrachtgever aangepast worden. Voor een afgesproken prijs.
37 | Inschrijffase | Inhoud | Conditiecijfers | In het programma van Eisen wordt gesteld dat het conditieniveau van de installaties tenminste 4 of beter moet zijn. Wat zijn de huidige conditiecijfers van de te onderhouden elementen?? (In exceldocument bijlage 2 geen conditie cijfers ingevuld) | De conditie scores van de huidge installaties zijn nooit bepaald.
38 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 2 | In Excel overzicht bijlage 2 ontbreken de installatie gegevens van de locaties H6-H7(Haven gebouw Aldstjerk+ woonschepenhaven Sumar) + I1 t/mI8(dorpshuizen) | Havengebouw Aldtsjerk, zijn de gegevens wel van bekend. Woonschepenhaven en dorpshuizen niet meenemen, ook de NEN 3140 hierbij niet meenemen. Bijgevoegd een nieuw invulformulier 2
39 | Inschrijffase | Inhoud | Invulformulier | Op Invulformulier 2 ontbreekt B2 zwembad Gytsjerk | Bijgevoegd een nieuw invulformulier 2
40 | Inschrijffase | Inhoud | Invulformulier | Wij constateren nl. dat de locaties op het invulformulier 2 en het installatieoverzicht niet overeenkomen. Hoe dient inschrijver hiermee om te gaan? Locatie B2 staat wel in het installatieoverzicht, maar niet op het invulformulier. De locaties D5, H6, H7 en I1 t/m I18 staat wel op het invulformulier, maar niet in het installatieoverzicht. Bij locatie D7 staat een fout bij de nummering (er staat D7+B301:T301). Hierdoor wordt het bedrag niet overgenomen op het invulformulier. Wij gaan er vanuit dat wij dit zelf mogen aanpassen? | Bijgevoegd een nieuw invulformulier 2
41 | Inschrijffase | Inhoud | Invulformulier | Mede nav de gewijzigde offerte aanvraag en de nota van inlichtingen, zien wij een verschil ten opzichte van het invulformulier 3b voor toeslagen correctief onderhoud. De tekst en toelichting op blz 13 van de offerte aanvraag klopt niet met het inschrijfformulier 3b. Op het inschrijfformulier kan geen factor worden ingevuld van 0,8 want letterlijk houdt dit in dat er 20% korting gegeven wordt op netto bedragen (dus waar al alle korting vanaf is). Is er wellicht een misverstand ontstaan door het verschil tussen Montage tijden Uneto-VNI factor en toeslagen op netto materiaal? Hoe hiermee om te gaan? Kunt u een aangepast formulier beschikbaar stellen? Met duidelijke toelichting aub? | Bijgevoegd een nieuw invulformulier 3b met een tekstuele aanpassing van netto naar bruto en offerteaanvraag. Verder willen wij meedelen dat de toeslagfactor niet als percentage, maar als getal met twee decimalen achter de komma invult dient te worden. Even in het kort, voor wat betreft het bruto/netto verhaal: Een aannemer of installateur koopt zijn materialen in bij de groothandel (of producent), bijvoorbeeld Technische Uni. De bruto inkoopprijzen zijn in principe voor alle installateurs gelijk. Afhankelijk van zijn/haar omzet op jaarbasis bij deze groothandel, krijgt men een kortingspercentage op de bruto inkoopprijs. Hun netto inkoopprijs is dus de bruto inkoopprijs minus dit kortingspercentage. De installateur zal de gebruikte materialen aan de klant (wij als gemeente) doorbereken. In formulier 3b vragen wij een toeslagfactor op te geven over hun bruto inkoopprijs. Dus onze inkoopprijs wordt de bruto inkoopprijs minus de toeslagfactor Toeslagfactor 1 zou betekenen geen korting voor ons als klant. Toeslagfactor 0.9 zou betekenen een korting van 10% voor ons als klant. De installateur dient bij de facturatie zijn/haar inkoopfacturen meesturen, dit om het geheel “meer” transparant te maken. Er is dan geen discussie over in- of verkoopprijzen, aangezien dit in bovenstaand is vastgelegd. De prijzen zijn exclusief btw.
42 | Inschrijffase | Inhoud | TenderNed | Welke prijs dienen wij in te vullen op TenderNed bij het onderdeel prijs (gunningscriteria)? | Bij de beoordeling van de prijs kijken wij naar de invulformulieren. De prijs die u invult op TenderNed is een optelsom van invulformulier 2 en 3a.
43 | Inschrijffase | Inhoud |  | Art. 7.2: Vooropgesteld dat we er alles aan doen om binnen de gestelde termijn goed op te leveren, kunnen wij als organisatie niet akkoord gaan met boetes en/of kortingen die niet gemaximeerd zijn. Wij zien graag dat de boete wordt gemaximeerd tot het gebruikelijke percentage van 5% van de aanneemsom per jaar. Bent u hiermee akkoord? Daarnaast behoudt de opdrachtgever zich tevens het recht voor om aanvullende schadevergoeding te eisen. Het is vaste rechtspraak dat als een boete is overeengekomen, die afspraak niet kan worden omzeild door naast of in de plaats daarvan schadevergoeding te vragen. Is opdrachtgever bereid de zinsnede ‘ De boete komt Opdrachtgever toe, onverminderd alle andere rechten of vorderingen, daaronder mede begrepen: a. zijn vordering tot nakoming van de overeengekomen verplichting tot het verrichten van de Diensten; b. zijn recht op schadevergoeding. De boete wordt verrekend met de door Opdrachtgever verschuldigde betalingen, ongeacht of de vordering tot betaling daarvan op een derde is overgegaan.’ te verwijderen? | Wij gaan hiermee akkoord
44 | Inschrijffase | Inhoud |  | De aansprakelijkheid is thans niet gelimiteerd in soort en/of hoogte. Dit is in strijd met de Gids Proportionaliteit, niet in verhouding met de omvang en aard van de opdracht en voor inschrijver nimmer acceptabel met het oog op een verantwoorde bedrijfsvoering. Bent u bereid om de aansprakelijkheid als volgt te beperken: Inschrijver is uitsluitend aansprakelijk voor haar toerekenbare directe zaakschade. De aansprakelijkheid zijdens Inschrijver is te allen tijde gelimiteerd tot een bedrag van EUR 300.000,- per gebeurtenis met een maximum van EUR 500.000,- per jaar, met dien verstande dat samenhangende gebeurtenissen worden gezien als één gebeurtenis. Tot de directe schade behoren in geen geval: bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/of winstderving, gemiste besparingen, waardevermindering van producten evenmin als de kosten die met de uitvoering van het object gemoeid zouden zijn als de opdracht van de aanvang af goed zou zijn uitgevoerd. | In de algemene inkoopvoorwaarden artikel 12.4 wordt de aansprakelijkheid beperkt. Bij deze opdracht is de volgende situatie van toepassing: voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan €50.000,- maar kleiner dan of gelijk aan €100.000,-: €300.000,- per gebeurtenis en €500.000,- per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is; De waarde is bepaalde aan de hand van de jaarlijkse raming.