Bijlage 9 Tabel Kwaliteitseisen, PvE Frisse Scholen 2021, en Garanties

De tabellen dienen door  de inschrijvers te worden ingevuld.

N.B.! de kolom met verwijzing naar tekeningen zoveel mogelijk invullen.

Toelichting svp alleen invullen indien van toegevoegde waarde.

| Nr. | KWALITEITSEISEN minimale eis | min. eis behaald | extra prestatie | op tekening aangegeven | Toelichting (alleen indien noodzakelijk) | Leeg laten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aantal klaslokalen minimaal 8 klaslokalen, indien in te passen 9 lokalen van minimaal 50m2) |  |  |  |  |  |
| 2 | Vrije hoogte minimale vrije hoogte 2,6m bijvoorkeur vrije hoogte 2,8m |  |  |  |  |  |
| 3 | RC waarde b.g.g. vloer minimaal Rc=3,7 m2- K/W |  |  |  |  |  |
| 4 | RC waarde dak minimale eis Rc=6,3 m2 K/W |  |  |  |  |  |
| 5 | RC waarde dichte geveldelen minimaal Rc=4,7 m2 K/W |  |  |  |  |  |
| 6 | Kozijnen, ramen, deuren gemiddeld U< 1,65 W/m2K en maximaal U ≤ 2,2 W/m2K |  |  |  |  |  |
| 7 | Keuze gevelmaterialen minimaal keuze uit 3 alternatieven |  |  |  |  |  |
| 8 | Keuze kleur gevelmateriaal minimaal keuze uit 6 alternatieven |  |  |  |  |  |
| 9 | Keuze kozijn- raam-deur-kleuren minimaal keuze uit 6 alternatieven |  |  |  |  |  |

| Nr. | PVE FRISSE SCHOLEN 2021 minimale eis | klasse | min.eis behaald | alternatief | Toets omgevingsvergunning | Toets oplevering |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ENERGIE |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Energieprestatie | Klasse C |  |  |  |  |  |
| 11 | Duurzame energie | optie |  |  |  |  |  |
|  | LUCHT |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Luchtverversing | Klasse B |  |  |  |  |  |
| 13 | Spuiventilatie | Klasse C |  |  |  |  |  |
| 14 | Ruimtevolume minimale vrije hoogte is 2,6m. voorkeur is 2,8m | Klasse B |  |  |  |  |  |
| 15 | Kwaliteit van de toevoerlucht | Klasse B |  |  |  |  |  |
| 16 | fijnstof | Klasse C |  |  |  |  |  |
| 17 | Emissies van materialen | Klasse B |  |  |  |  |  |
| 18 | Emissies van apparatuur | Klasse C |  |  |  |  |  |
| 19 | Schoonmaakbaarheid | Klasse C |  |  |  |  |  |
| 20 | Toiletten | Klasse C |  |  |  |  |  |
| 21 | Legionella | Klasse C |  |  |  |  |  |
|  | TEMPERATUUR |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Operatieve temperatuur winter | Klasse B |  |  |  |  |  |
| 24 | Operatieve temperatuur zomer | Klasse B |  |  |  |  |  |
| 25 | Individuele beïnvloeding | Klasse C |  |  |  |  |  |
| 26 | tocht | Klasse B |  |  |  |  |  |
| 27 | Lokaal thermisch discomfort | Klasse B |  |  |  |  |  |
|  | LICHT |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Kunstlicht lichtkleur 4000K, daglicht in klaslokalen | Klasse B |  |  |  |  |  |
|  | Daglicht | Klasse B |  |  |  |  |  |
| 29 | Individuele beïnvloeding dimbare verlichting | Klasse B |  |  |  |  |  |
|  | GELUID FS 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Geluidwering van de gevel | Klasse C |  |  |  |  |  |
| 31 | Installatiegeluid | Klasse B |  |  |  |  |  |
| 32 | Ruimteakoestiek | Klasse B |  |  |  |  |  |
| 33 | Luchtgeluidisolatie | Klasse C |  |  |  |  |  |
| 34 | Contactgeluidisolatie | Klasse C |  |  |  |  |  |

| NR | GARANTIEVERKLARINGEN onderdeel | Aantal jaar | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 | Binnenwanden |  |  |
| 36 | Binnendeuren en kozijnen |  |  |
| 37 | Hang- en sluitwerk |  |  |
| 38 | Vloerbedekking |  |  |
| 39 | Systeemplafonds |  |  |
| 40 | Binnen schilderwerk |  |  |
| 41 | Buitenkozijnen en ramen |  |  |
| 42 | Isolerende beglazing |  |  |
| 43 | Buitendeuren |  |  |
| 44 | Zonwering |  |  |
| 45 | Buitenschilderwerk |  |  |
| 46 | Dekvloer |  |  |
| 47 | Dakbedekking, inclusief isolatie |  |  |
| 48 | Binnen riolering, water- elektra installaties |  |  |
| 49 | Mechanische ventilatie en luchtbehandeling installaties |  |  |
| 50 | Goten en hemelwaterafvoeren |  |  |
| 51 | Verwarmingsinstallaties |  |  |
| 52 | Communicatie- en beveiligingsinstallaties |  |  |
| 53 | Gebouwbeheerinstallatie |  |  |
| 54 | Brand beveiligingsinstallatie |  |  |
| 55 | Sanitaire installaties |  |  |
| 56 | Terreininrichtingen |  |  |
| 57 | Terreinverhardingen |  |  |
| 58 | Buitenriolering |  |  |